Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«04» июня 2013г.                                                                                     № 0187300005813000194-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000194 на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000194, дата публикации 21.05.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 июня 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «31» мая 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 5113577).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 5113577, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 5113577 участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 5113577 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "ПартМедикал". ИНН; 6678016552. КПП; 667801001. Юридический адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. Почтовый адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |

Председатель комиссии:                                                                                        С.Д. Голин

Члены  комиссии

______________Т.И. Долгодворова

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В. Резинкина

Представитель заказчика:                                                         __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «04» июня 2013 года  № 0187300005813000194-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  медицинского оборудования.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Показатель |  | Обязательные требования | ООО "ПартМедикал" г. Екатеринбург |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки |  |  | 5113577 |  |  |  |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  | не проводится | не проводится |  |  |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  | не приостановлена | не приостановлена |  |  |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 1252400,00 |  |  |  |  |  |
| Горячевоздушный стерилизатор. Количество – 1 шт. |  |  | Горячевоздушный стерилизатор Stericell 55. Производитель: BMT (Чешская Республика). Количество – 1 шт. |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики |  |  |  |
| Микропроцессорное управление |  | Наличие | Микропроцессорное управление | Наличие |  |  |  |
| Размер камеры (ВхГхШ) |  | не менее 350х390x400 мм | Размер камеры (ВхГхШ) | 350х390x400 мм |  |  |  |
| Габариты (ВхГхШ) |  | не менее 680х640x620 мм | Габариты (ВхГхШ) | 680х640x620 мм |  |  |  |
| Объём камеры |  | не менее 55 литров | Объём камеры | 55 литров |  |  |  |
| Материал камеры: |  | нержавеющая сталь AISI 304 | Материал камеры: | нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  |
| Вес: |  | не более 55 кг | Вес: | 55 кг |  |  |  |
| Диапазон температур: |  | от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С | Диапазон температур: | от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С |  |  |  |
| Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880 |  | в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС | Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880 | в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС |  |  |  |
| Максимальное отклонение действительной температуры |  | от заданной до 180 оС - -1/+5 оС | Максимальное отклонение действительной температуры | от заданной до 180 оС - -1/+5 оС |  |  |  |
| Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В |  | не более 49 минут | Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В | 49 минут |  |  |  |
| Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС |  | не более 590 Вт | Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС | 590 Вт |  |  |  |
| Кратность воздухообмена при 150 оС |  | не менее 45 в час | Кратность воздухообмена при 150 оС | 45 в час |  |  |  |
| Макс. потребляемая мощность |  | не более 1,3 кВт | Макс. потребляемая мощность | 1,3 кВт |  |  |  |
| Питающее напряжение: |  | 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А | Питающее напряжение: | 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А |  |  |  |
| Принудительная циркуляция воздуха в камере |  | Наличие | Принудительная циркуляция воздуха в камере | Наличие |  |  |  |
| Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом) |  | Наличие | Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом) | Наличие |  |  |  |
| Блокирование установленных программ |  | Наличие | Блокирование установленных программ | Наличие |  |  |  |
| Функция включения программы с задержкой |  | Наличие | Функция включения программы с задержкой | Наличие |  |  |  |
| Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки |  | Наличие | Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки | Наличие |  |  |  |
| Звуковая и визуальная сигнализация |  | Наличие | Звуковая и визуальная сигнализация | Наличие |  |  |  |
| Цифровой защитный термостат |  | Наличие | Цифровой защитный термостат | Наличие |  |  |  |
| Ручное управление впускной и выпускной заслонками |  | Наличие | Ручное управление впускной и выпускной заслонками | Наличие |  |  |  |
| Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера |  | Наличие | Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера | Наличие |  |  |  |
| Стандартная комплектация: |  | не менее 2-х сетчатых полок | Стандартная комплектация: | 2-х сетчатых полок |  |  |  |
| Отсасывающее устройство с безмасляным вакуумным насосом. Кол-во – 1 шт |  |  | Отсасывающее устройство с безмасляным вакуумным насосом Mevaks 46. Производитель: Производитель: MEDIST, Словакия. Кол-во – 1 шт. |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра | Технические характеристики |  |  |  |
| Вакуум- насос | Мембранный, не требующий обслуживания |  | Вакуум- насос | Мембранный, не требующий обслуживания |  |  |  |
| Управление вакуумом | Простое управление частичным вакуумом посредством регулирующего клапана. |  | Управление вакуумом | Простое управление частичным вакуумом посредством регулирующего клапана. |  |  |  |
| Отсасывание | 1.Мощность отсасывания не менее 46 л/мин. |  | Отсасывание | 1.Мощность отсасывания 46 л/мин. |  |  |  |
|  | 2. Максимальный вакуум не менее -93 кПа (700 мм рт. ст.) |  |  | 2. Максимальный вакуум -93 кПа (700 мм рт. ст.) |  |  |  |
|  | 3. Непрерывный режим работы вакуум - насоса |  |  | 3. Непрерывный режим работы вакуум - насоса |  |  |  |
| Фильтрация | Микробиологический гидрофобный фильтр должен обеспечивать фильтрацию 99,9% частиц больших, чем 0,027 микрометра. Фильтр должен предотвращать проникновение жидкости в вакуумный насос. Фильтр должен обеспечивать надежную защиту аппарата, персонала и пациента от инфекции. Фильтр должен задерживать вирусы гепатита А, В и С |  | Фильтрация | Микробиологический гидрофобный фильтр обеспечивает фильтрацию 99,9% частиц больших, чем 0,027 микрометра. Фильтр предотвращает проникновение жидкости в вакуумный насос. Фильтр обеспечивает надежную защиту аппарата, персонала и пациента от инфекции. Фильтр задерживает вирусы гепатита А, В и С |  |  |  |
| Вакуумметр | Контрольный вакуумметер должен обеспечивать точность измерения ± 2.5% |  | Вакуумметр | Контрольный вакуумметер обеспечивает точность измерения ± 2.5% |  |  |  |
| Высокий уровень защиты пациента и персонала | 1. Тип защиты перед поражением эл. током: аппарат I класса |  | Высокий уровень защиты пациента и персонала | 1. Тип защиты перед поражением эл. током: аппарат I класса |  |  |  |
|  | 2. Степень защиты перед поражением эл. током: тип Б |  |  | 2. Степень защиты перед поражением эл. током: тип Б |  |  |  |
|  | 3. Степень защиты от негативного воздействия воды: ИП 20 |  |  | 3. Степень защиты от негативного воздействия воды: ИП 20 |  |  |  |
|  | 4. Предохранители: 2 предохранителя ø 5 x 20 Т - 1 А |  |  | 4. Предохранители: 2 предохранителя ø 5 x 20 Т - 1 А |  |  |  |
| Сосуды для секретов | 1 x 2,0 л сосуд из автоклавируемого поликарбоната или полисулфона с предохранительным клапаном против перелива жидкости |  | Сосуды для секретов | 1 x 2,0 л сосуд из автоклавируемого поликарбоната с предохранительным клапаном против перелива жидкости |  |  |  |
| Отсасывающий шланг | Силиконовый -ø8x3 мм-1,5м |  | Отсасывающий шланг | Силиконовый -ø8x3 мм-1,5м |  |  |  |
| Габариты | Не более 540 x 235 x 430 мм |  | Габариты | 540 x 235 x 430 мм |  |  |  |
| Электрическое питание | Напряжение: 230В ± 10% / 50 Гц Входная мощность: 110 ВА + 15% Длинна шнура электропитания не менее 3 метров |  | Электрическое питание | Напряжение: 230В ± 10% / 50 Гц Входная мощность: 110 ВА + 15% Длинна шнура электропитания 3 метра |  |  |  |
| Масса прибора | Не более 11 кг. |  | Масса прибора | 11 кг. |  |  |  |
| Комплектация | 1. емкость из автоклавного поликарбоната – не менее 2,0 л 2. силиконовый шланг Ø не более 8х3,0 мм 3. микробиологический фильтр 4. вакуумметер 5.сетевой выключатель 6.регулирующий клапан 7.коннектор для подсоединения ножного педаля 8.сетевая штепсельная розетка 9. сетевой шнур 10.запасная емкость 11. коннектор шланга для подсоединения вакуумного насоса |  | Комплектация | 1. емкость из автоклавного поликарбоната – 2,0 л 2. силиконовый шланг Ø 8х3,0 мм 3. микробиологический фильтр 4. вакуумметер 5. сетевой выключатель 6. регулирующий клапан 7. коннектор для подсоединения ножного педаля 8. сетевая штепсельная розетка 9. сетевой шнур 10. запасная емкость 11. коннектор шланга для подсоединения вакуумного насоса |  |  |  |
| Отсасыватель хирургический на мобильной стойке с модулем навесных полок |  |  | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке с модулем навесных полок Элема АМ-2 (ОХИП-1-01). Производитель ЭЛЕМА-Н, Россия. Кол-во- 1шт. |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра | Технические характеристики |  |  |  |
| Максимальный вакуум в банке- сборнике, кПа | не менее -85 |  | Максимальный вакуум в банке- сборнике, кПа | 85 |  |  |  |
| Свободный расход воздуха в постоянном (интермиттирующем) режиме, л/мин | не менее 16(40) |  | Свободный расход воздуха в постоянном (интермиттирующем) режиме, л/мин | 16(40) |  |  |  |
| Общий объем аспирационных поликарбонатных банок, л | не менее 5(2х2,5) |  | Общий объем аспирационных поликарбонатных банок, л | 5(2х2,5) |  |  |  |
| Уровень звукового давления, дБ | не более 55 |  | Уровень звукового давления, дБ | 55 |  |  |  |
| Время непрерывной работы, час | не менее 8 |  | Время непрерывной работы, час | 8 |  |  |  |
| Питание от сети переменного тока, В,Гц | не более 220,50 |  | Питание от сети переменного тока, В,Гц | 220,50 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 130 |  | Потребляемая мощность, ВА | 130 |  |  |  |
| Вес со стойкой, кг | не более 12 |  | Вес со стойкой, кг | 12 |  |  |  |
| Габаритные размеры со стойкой, мм (ДхВхГ) | не более 640х1100х640 |  | Габаритные размеры со стойкой, мм (ДхВхГ) | 640х1100х640 |  |  |  |
| Плавное ручное изменение давления со стабилизацией быстроты откачки | Наличие |  | Плавное ручное изменение давления со стабилизацией быстроты откачки | Наличие |  |  |  |
| Диаметр отсасывающего шланга | не более 12х8 мм |  | Диаметр отсасывающего шланга | 12х8 мм |  |  |  |
| Комплектуется интермиттирующей (рывковой) педалью | Наличие |  | Комплектуется интермиттирующей (рывковой) педалью | Наличие |  |  |  |
| Оснащен сменным бактериальным фильтром | Наличие |  | Оснащен сменным бактериальным фильтром | Наличие |  |  |  |
| Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр | Налиичие |  | Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр | Наличие |  |  |  |
| Поплаковая защита от переполнения банки- сборника отсасываемой жидкостью | Наличие |  | Поплаковая защита от переполнения банки- сборника отсасываемой жидкостью | Наличие |  |  |  |
| Размер навесных полок, мм. Расстояние между полками, мм. | не менее 270х200 не менее 275 |  | Размер навесных полок, мм. Расстояние между полками, мм. | 270х200 275 |  |  |  |
| Кресло гинекологическое (электроприводное). Кол-во – 2 шт. |  |  | Кресло гинекологическое (электроприводное) КГМ -3П. Производитель: МЕДИН, Беларусь. Кол-во – 2 шт. |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра |  |  | Технические характеристики |  |
| Высота кресла при горизонтальном положении секций: |  |  | Высота кресла при горизонтальном положении секций: |  |  |  |  |
| - в нижнем положении | не более 690 мм |  | - в нижнем положении |  |  | 690 мм |  |
| - в верхнем положении | не менее 990 мм |  | - в верхнем положении |  |  | 990 мм |  |
| Ход подъемника кресла | не менее 300 мм |  | Ход подъемника кресла |  |  | 300 мм |  |
| Длина панели кресла в разложенном положении | не менее 1370 мм |  | Длина панели кресла в разложенном положении |  |  | 1370 мм |  |
| Минимальная высота сидения пациента с наклоном вперед | не более 630 мм |  | Минимальная высота сидения пациента с наклоном вперед |  |  | 630 мм |  |
| Угол наклона спинки | от 0º до +50° |  | Угол наклона спинки |  |  | от 0º до +50° |  |
| Продольный наклон ложа | от +19º до -5º |  | Продольный наклон ложа |  |  | от +19º до -5º |  |
| Кресло должно быть снабжено колесными опорами для перемещения его в пределах помещения | Наличие не менее 2-х колесных опор |  | Кресло снабжено колесными опорами для перемещения его в пределах помещения |  |  | Наличие 2-х колесных опор |  |
| Масса кресла | не более 140 кг |  | Масса кресла |  |  | 140 кг |  |
| Грузоподъемность кресла | не менее 140 кг |  | Грузоподъемность кресла |  |  | 140 кг |  |
| Гинекологическая емкость-чаша | Наличие |  | Гинекологическая емкость-чаша |  |  | Наличие |  |
| Съемные упорные ручки пациента | Наличие |  | Съемные упорные ручки пациента |  |  | Наличие |  |
| Привод подъема-опускания кресла | электро-механический |  | Привод подъема-опускания кресла |  |  | электро-механический |  |
| Привод изменения наклона сидения | электро-механический |  | Привод изменения наклона сидения |  |  | электро-механический |  |
| Привод изменения наклона спинки | электро-механический |  | Привод изменения наклона спинки |  |  | электро-механический |  |
| Напряжение питания электроприводов | не более 24 В |  | Напряжение питания электроприводов |  |  | 24 В |  |
| Напряжение питания кресла | не более 220В, 50 Гц |  | Напряжение питания кресла |  |  | 220В, 50 Гц |  |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 200 Вт |  | Максимальная потребляемая мощность |  |  | 200 Вт |  |
| Комплектация: |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |
| Педальный блок управления | 1 шт |  | Педальный блок управления |  |  | 1 шт |  |
| Гинекологическая емкость-чаша | 1 шт |  | Гинекологическая емкость-чаша |  |  | 1 шт |  |
| Ногодержатель с радиальным зажимом | 2 шт |  | Ногодержатель с радиальным зажимом |  |  | 2 шт |  |
| Подголовник мягкий | 1 шт |  | Подголовник мягкий |  |  | 1 шт |  |
| Упорные ручки пациента | 2 шт |  | Упорные ручки пациента |  |  | 2 шт |  |
| Подставка-ступенька Габаритные размеры: длина ширина ширина опорной поверхности высота Масса, не более Допустимая нагрузка, не менее | 1 шт не более 600 мм не более 350 мм не более 300 мм не более 250 мм не более 8 кг не более 100 кг |  | Подставка-ступенька Габаритные размеры: длина ширина ширина опорной поверхности высота Масса Допустимая нагрузка |  |  | 1 шт 600 мм 350 мм 300 мм 250 мм 8 кг 100 кг |  |
| Ножная секция Размеры опорной поверхности ширина длина | 1 шт не менее 620 мм не менее 460 мм |  | Ножная секция Размеры опорной поверхности ширина длина |  |  | 1 шт 620 мм 460 мм |  |
| Шкаф сушильный. Кол-во 1 шт. |  |  | Шкаф сушильный ШСВЛ-80. Производитель: ФГУП ГРПЗ "Касимовский приборный завод", Россия. Кол-во 1 шт. |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра |  |  | Технические характеристики |  |
| Объем камеры | не менее 80 л |  | Объем камеры |  |  | 80 л |  |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | не менее 816х530х595 мм |  | Габаритные размеры (ШхГхВ) |  |  | 816х530х595 мм |  |
| Внутренние размеры (ШхГхВ) | не менее 582х395х410 мм |  | Внутренние размеры (ШхГхВ) |  |  | 582х395х410 мм |  |
| Мощность | не более 1,8 кВт |  | Мощность |  |  | 1,8 кВт |  |
| Масса | не менее 34 кг |  | Масса |  |  | 34 кг |  |
| Время достижения установившегося режима при температуре +180С | не более 2 ч |  | Время достижения установившегося режима при температуре +180С |  |  | 2 ч |  |
| Дискретность задаваемой температуры | 1С |  | Дискретность задаваемой температуры |  |  | 1С |  |
| Возможное число программируемых режимов | не менее 10 |  | Возможное число программируемых режимов |  |  | 10 |  |
| Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной | ±6 С |  | Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной |  |  | ±6 С |  |
| Задаваемые температурные режимы | от +50С до +200C |  | Задаваемые температурные режимы |  |  | от +50С до +200C |  |
| Аварийное отключение от сети при перегреве в камере | от 205С до 235 С |  | Аварийное отключение от сети при перегреве в камере |  |  | от 205С до 235 С |  |
| Количество полок | не менее 2 шт |  | Количество полок |  |  | 2 шт |  |
| Количество дверей | 1 |  | Количество дверей |  |  | 1 |  |
| Время непрерывной работы | не менее 16 ч |  | Время непрерывной работы |  |  | 16 ч |  |
| Питание | 220В/50 ГЦ |  | Питание |  |  | 220В/50 ГЦ |  |
| Стерилизатор воздушный автоматический. Кол-во 1 шт. |  |  | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160. Производитель: ФГУП ГРПЗ "Касимовский приборный завод", Россия. Кол-во 1 ш |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра |  |  | Технические характеристики |  |
| Объем камеры | не менее 160 л |  | Объем камеры |  |  | 160 л |  |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | не менее 796х796х870 мм |  | Габаритные размеры (ШхГхВ) |  |  | 796х796х870 мм |  |
| Внутренние размеры (ШхГхВ) | не менее 565х500х590 мм |  | Внутренние размеры (ШхГхВ) |  |  | 565х500х590 мм |  |
| Мощность | не более 2,7 кВт |  | Мощность |  |  | 2,7 кВт |  |
| Масса | не менее 85 кг |  | Масса |  |  | 85 кг |  |
| Время достижения установившегося режима при температуре +180С | не более 55 мин |  | Время достижения установившегося режима при температуре +180С |  |  | 55 мин |  |
| Задаваемое время выдержки | от 1 до 999 мин |  | Задаваемое время выдержки |  |  | от 1 до 999 мин |  |
| Время охлаждения медицинских изделий до температуры +75 град | не более 120 мин |  | Время охлаждения медицинских изделий до температуры +75 град |  |  |  | 120 мин |
| Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения | ±3 С |  | Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения |  |  |  | ±3 С |
| Задаваемые температурные режимы | от +60С до +200C |  | Задаваемые температурные режимы |  |  |  | от +60С до +200C |
| Аварийное отключение от сети при перегреве в камере | от 205С до 235 С |  | Аварийное отключение от сети при перегреве в камере |  |  |  | от 205С до 235 С |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной | ±3 С |  | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной |  |  |  | ±3 С |
| Время непрерывной работы | не менее 16 ч |  | Время непрерывной работы |  |  |  | 16 ч |
| Питание | 220В/50 ГЦ |  | Питание |  |  |  | 220В/50 ГЦ |
| Аквадистиллятор. Кол-во 2 шт. |  |  | Аквадистиллятор ДЭ-25. Производитель: ФГУП ГРПЗ "Касимовский приборный завод", Россия. Кол-во 2 шт |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики |  | Наименование параметра |  | Технические характеристики |  |  |
| Электропроводность получаемой воды | не более 5х10-4 См/м |  | Электропроводность получаемой воды |  | 5х10-4 См/м |  |  |
| Производительность, л/час | не менее 25 л/час |  | Производительность, л/час |  | 25 л/час |  |  |
| Расход воды на охлаждение | 350 дм3/час |  | Расход воды на охлаждение |  | 350 дм3/час |  |  |
| Напряжение | не более 380 В |  | Напряжение |  | 380 В |  |  |
| Мощность | 15( + 10 ) кВт |  | Мощность |  | 15( + 10 ) кВт |  |  |
| Исполнение | настенное |  | Исполнение |  | настенное |  |  |
| производит как холодную, так и горячую ( не более +80°С) очищенную воду |  |  | производит как холодную, так и горячую ( +80°С) очищенную воду |  |  |  |  |