Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода города Югорска

в 2023 году

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2023;

-  окончание: 31.12.2023.

Перечень, характеристика и объемы работ:

- уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м.

- уборочная площадь прилегающей территории   - 58 кв. м.

- количество светильников- 95 штук

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Требования к качеству работ: работы должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, Правилами благоустройства территории города Югорска (утвержденных Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 № 58.

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

Содержание и обслуживание  подземного перехода производится в соответствии с перечнем работ в таблице

| Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Уборка внутренних помещений от мусора, и грязи Влажная уборка внутренних помещений, протирка корпусов светильников (по необходимости) Уборка от мусора прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Очистка урн от мусора Удаление следов от жвачки, скотча, клея, смол, граффити и маркера, а также других загрязнений с различных поверхностей проверка электрических соединений Организации вывоза мусора | 15 |
| Зимнее содержание |  |
| Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Уборка от мусора прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Очистка урн от мусора проверка электрических соединений Сдвигание и очистка от свежевыпавшего снега прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Устранения скользкости прилегающей к входам территории (подсыпка песком по необходимости) Организации вывоза мусора | 35 |
| Восстановительные работы*(при обнаружении) |  |
| Замена вышедших из строя элементов оборудования электроосвещения Подтяжка резьбовых соединений оборудования Проверка изоляции и ее укрепление Мелкий ремонт электропроводки Замена лампочек, плафонов, антивандальных светильников Предупреждение преждевременного износа конструкций (зачистка, штукатурка окраска внутренних поверхностей помещений, мелкий ремонт дверей) Обеспечение объекта электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов) Мелкий ремонт противогололёдного покрытия, в случае необходимости замена поврежденных участков Откачивание воды по необходимости | 50 |
|  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.