Разъяснение положений

документации об аукционе

Аукцион в электронной форме № 0187300005821000425 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2022 году.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

В конкурсной документации (Раздел Перечень, характеристика и объемы работ Технического задания) прописано что 70% в общем объеме работ занимает:

- Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий

- Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов

- Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля

- Замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп

- Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника

- Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника

- Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков)

- Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты

- Другие сопутствующие работы

В виду того, что данный вид работ, является достаточно материалоемким, с целью реальной оценки затрат на весь перечень работ и надлежащего исполнение контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2022 году, прошу предоставить дефектную ведомость сетей уличного освещения указанных в приложении к Техническому заданию.

На данный запрос разъясняем следующее:

Предметом электронного аукциона является выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска. В приложении к техническому заданию указаны: наименование объекта уличного освещения, адрес мест расположения, протяженность, количество опор освещения, светильников и количество счетчиков.

В процессе эксплуатации объектов возникает необходимость в их ремонте с выполнением следующих работ:

- ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий, подрезка веток на трассе воздушных линий;

-замена негодных и очистка загрязненных изоляторов, замена участков проводов;

-замена, закрепления траверс, замена участков кабеля;

-замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп;

-замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

-замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника;

-замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

-ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты.

Объем работ определяется по факту, стоимость работ определяется по действующим сметным нормам.

Сдача приемка выполненных работ производится за фактически выполненные работы по акту выполненных работ в соответствии с пунктом 6.2. части III .  Проект муниципального контракта.

Заместитель директора -

начальник юридического отдела  ДЖКиСК                                                   Валинурова О.С.

Исполнитель:

специалист -эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03