Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» апреля 2013 г.                                                                              № 0187300005813000122-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000122 для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на поставку бытовой техники и электроаппаратуры на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000122, дата публикации 05.04.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 апреля  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозваны заявки № 4735032, 4736345, 4737388.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4737464 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4737549 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4737555 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

__________________Т.И. Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «18» апреля  2013 г. № 0187300005813000122-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта для субъектов малого предпринимательства на поставку бытовой техники и электроаппаратуры

на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4737464 | 4737549 | 4737555 |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак | 1 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный Назначение: Обеззараживание воздуха помещений I-V категорий лечебно-профилактических учреждений, детских, учебных, жилых и других помещений в присутствии людей. Наличие: - регистрационное удостоверение - сертификат соответствия -источник излучения - количество бактерицидных ламп, шт. Не менее 2 - стекло лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную линию - система контроля наработки ламп - подача звукового сигнала при выработке ресурса ламп - инфракрасные светодиод для передачи и приема информации по инфракрасному каналу Электрическая мощность лампы, Вт. Не менее 15 Бактерицидный поток, Вт. Не менее 4,8 Средняя продолжительность горения лампы, час Не менее 9000 Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99,9%, м3/ч: Не менее 45 Уровень шума, дБ А: Не более 40 Содержание озона в воздушной среде, мг/м3: Не более 0,03 Потребляемая мощность, ВА: Не более 100 Индикатор штатной работы ламп: Светодиод Индикатор окончания времени использования ламп: Светодиод Зачерненные жалюзийные решетки «V» образного профиля, полностью исключающие попадание: УФ излучения в помещение Материал корпуса Металл Обработка корпуса любыми разрешенными на территории РФ дез. средствами Варианты крепления на стене вертикально или горизонтально Срок службы не менее 5 лет Напряжение электропитания, В: 220 ± 10%. Габаритные размеры, мм: Не более 160х140х620. Масса, кг: Не более 5,5. Комплект поставки: 1 Рециркулятор в собранном виде, шт. , 2 Паспорт, экз. , 3 Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки, шт. На весь комплект облучателей поставляется пульт управления - 1 шт. Технические характеристики Пульта: Прибор предназначен для индикации и считывания показаний счетчиков: номера счетчика и времени наработки бактерицидных ламп. Прибор выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе. На передней панели находятся дисплей для отображения текущей информации и кнопка управления «ПОИСК». На левом торце корпуса расположен выключатель питания и окно ИК-связи. Для считывания информации со счетчиков, окно ИК-связи прибора необходимо направить в сторону индикаторов (светодиода «РЕСУРС») с расстояния не более 5 м от рециркулятора и 2 раза нажать на пульте кнопку управления «ПОИСК», при этом на индикаторе кратковременно выводится сообщение об установлении связи и начинается чтение прибором данных счетчика времени наработки. На дисплее поочередно отображается номер счетчика, время наработки ламп в часах и минутах. Назначение и использование: Номинальное напряжение питания, В 3,0; Минимальное напряжение питания, В 2,0; Средний ток потребления, мА 15; Габаритные размеры, мм, не более 145х70х27; Масса, г, не более 120 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 2 | Телевизор Supra STV-LC26740WL или эквивалент с характеристиками: диагональ экрана не менее 26"(66 см). Разрешение экрана не менее 1366x768 Пикс (HD Ready). Технология LED. Цифровое шумоподавление. Звук NICAM стерео. Воспроизведение медиафайлов с цифровых носителей Настенное крепление дополнительная опция (VESA 200). Размер без подставки не менее 38*61.3*5.8 см. Класс энерготехнической эффективности А+. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 3 | Аэрограф. Цветная палитра предназначена для быстрой смены краски чернил и используется для окрашивания. Во время применения аэрографа и нанесения красок применяется устройство смены чернил не менее 7 цветов. Устройство удобно в использовании, имеет низкие эксплуатационные расходы, герметично и обладает функцией самоочищения. Вам становятся доступны множество цветов и оттенков при использовании только одного аэрографа, что экономит Ваше время и деньги. Устройство смены красок на семь цветов лучше и быстрее, нежели многосекционный пистолет-распылитель. Легкое вращение наборного диска. Надежен, прочен и удобен в эксплуатации. Герметичен: консистенция красок остается без изменений. Не требуется использования пистолета-распылителя. Есть функция самоочищения. Поставляется вместе с аэрографом с характеристиками: Подача краски: нижняя. Тип управления: двойное. Диаметр сопла: не менее 0.2мм, возможна замена сопла 0.5 на 0.3 мм, 0.8 мм. Обьём ёмкости под краску: не менее 22 мл. Рабочее давление: не менее 15-50psi. В комплект входят: # Компрессор Технические характеристики: Тип поршневой. Напряжение 220-240 В. Частота 50 Гц. Мощность 125 Вт. Автостарт давления 3 кг/см². Автостоп давления 4 кг/см². Скорость вращения 1450 об/мин. Производительность 20-23 л/мин. Электрический кабель 1,9 м. Размер выходного штуцера 1/8" Уровень шума 47 дБ. В комплект входят: - переходник – 1 шт. -штуцер 1/8" – 1 шт. - штуцер 1/4" – 1 шт. - игла для сопла 0,2 мм длиной 129 мм -4 шт.; - игла для сопла 0,35 мм длиной 129 мм -4 шт.; - игла для сопла 0,25 мм длиной 129 мм -4 шт.; - игла для сопла 0,5 мм длиной 129 мм -4 шт.; - игла для сопла 0,8 мм длиной 129 мм -4 шт.; - сопло 0,2 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,25 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,3 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,35 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,5 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,8 мм материальное резьбовое – 4 шт.; - сопло 0,3мм материальное конусное – 4 шт.; - сопло 0,5мм материальное конусное – 4 шт.; - сопло 0,8 мм материальное конусное – 4 шт.; - воздушное сопло 0,2 мм для аэрографов – 4 шт.; - воздушное сопло 0,3 мм для аэрографов – 4 шт.; - воздушное сопло 0,5 мм для аэрографов – 4 шт.; - шланг для аэрографа в текстильной оплетке. Тип соединения - 1/8". Рабочее давление до 5 кг/см2 -2 шт.; - шланг для аэрографа в текстильной оплетке с быстро-съемом. Тип соединения 1/4" на 1/8". Рабочее давление до 5 кг/см2 – 2 шт.; - шланг для аэрографа с регулятором давления и быстросъемный переходник на аэрограф – 2 шт ; - шланг для аэрографа с влагоуловителем в текстильной оплетке с влагоуловителем. Тип соединения 1/8" на 1/8". Рабочее давление до 5 кг/см2. Фильтр-влагоуловитель отсекает конденсат, образующийся в компрессоре, от попадания его в аэрограф – 2 шт.; - маска респиратора 3М 6100 Размер S - лёгкая резиновая маска с элементами силикона – 1 шт.; - набор ершиков для чистки аэрографа- 5 гибких ершиков на одном кольце разных размеров. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 4 | Телефонный аппарат Caller ID: есть АОН: есть Блокировка набора номера: есть Включение в номер паузы: есть Возможность настенной установки: есть Встроенная записная книжка: есть Дисплей: есть Кнопка выключения микрофона: есть Объём встроенной записной книжки, номеров не менее 50 Память набранных номеров не менее 20 Повторный набор номера: есть Порт для дополнительного оборудования: есть Регулятор громкости звонка: есть Регулятор уровня громкости в трубке: есть Тональный набор: есть Часы: есть Определение номера: АОН, CallerID Память (количество номеров) не менее 50 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 5 | Телевизор. Диагональ: не менее 42 дюйма. Разрешение: не менее 1920x1080. Частота развертки: 100 Гц. Процессор:1-ядерный. Поддержка формата Full HD: Есть. Поддержка форматов цифрового вещания: DVB-T, DVB-C. Наличие HDMI:3. Мощность звука, Вт: не менее 2x10. Динамическая контрастность: 2000000:1. Класс энерготехнической эффективности А+ | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 6 | Телевизор жидкокристаллический (плазменная панель) диагональ не менее 1 метра Диагональ экрана:не менее 51 дюйм Разрешение:не менее 1920x1080 Поддержка формата 3D:Есть Мощность звука не менее Вт:2x10 Частота развёртки не менее Гц:600 Поддержка формата Full HD: Есть Цвет рамки: Серебристая Подключение к интернету: Есть. Класс энерготехнической эффективности А+ | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 7 | Резак для паспарту. Станок "LOGAN 450" или эквивалент с характеристиками: ориентирован на художников, фотографов и небольшие багетные мастерские. Это экономичный, но при этом очень функциональный резак, размещенный на прочном основании, покрытом винилом. Две режущие головки (под углом 45° и 90°) можно поочередно посадить на жестко привинченную к основанию станка направляющую линейку. Перпендикулярно ему расположена линейка-ограничитель для того, чтобы зафиксировать картон во время резки. Линейка-упор параллельна направляющему рельсу и подвижна. С ее помощью можно выставить размеры полей паспарту (до 100 мм). Головку для резки под углом 90° используют для вырезания внешних размеров паспарту (до вырезания отверстия). Глубину резки можно зафиксировать в трех положениях. Головка для резки под углом 45° оборудована поворотным держателем с лезвием. Глубину резки можно также регулировать. Рабочая длина резки – не менее 1016 мм. С устройством используют лезвия. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 8 | Видеокамера профессиональная. Носитель Flash Матрица не менее 1/2.88" CMOS Разрешение матрицы не менее 4.15 Мпикс Оптический zoom 10x Поддержка HD-видео есть | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 9 | Штатив для камеры. Конструкция трипод Тип напольный Высота съемки от 63 до 167 см Максимальная нагрузка не более 4 кг Вес не более 1.7 кг | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 10 | Профессиональный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A65 Kit или эквивалент с характеристиками: Общее число пикселов не менее 24.7 млн Тип видоискателя- электронный Тип матрицы -CMOS Ручная фокусировка. Баланс белого - ручная установка. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 11 | Штатив для фотоаппарата. Универсальный штатив с максимальной нагрузкой до 5 кг. Модель основана на эргономически улучшенном дизайне без возможности установки центральной опоры в горизонтальном положении. Легковесный и компактный. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 12 | Многофункциональный телефонный аппарат. Эксклюзивный дизайн. Питание от телефонной линии. Мультистандартный определитель номера. АОН, Caller ID. Режим отключения определения номера. Цифровой автоответчик до 30 минут. Запись и выбор приветствия для разных абонентов. Персональные сообщения для абонентов. Привязка сообщений к определившимся номерам. Запись телефонного разговора в реальном времени. Режим диктофона. ЖКИ 132х64 точки с регулируемой подсветкой (режим инверсии). Текстовые комментарии. Архив входящих и исходящих звонков до 4250 номеров. Записная книжка не менее 500 абонентов (по 3 номера до 41 цифры, текстовый комментарий до 256 символов). Поиск по имени и по номерам. Полифонические мелодии звонков и будильников. Импульсный и тоновый набор номера. Автодозвон. Подсветка клавиатуры. Громкая связь (спикерфон). Передача голосом определившегося номера на мобильный телефон. Дистанционное управление. Календарь. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 13 | Телефон/факс. Интерфейс подключения к ПК – USB 2.0. АОН, Caller ID. Лазерная печать (600 точек на дюйм). Скорость печати не менее 14 стр/мин. Передача документов из памяти. Энергонезависимая память. Прием при отсутствии бумаги (до 170 стр.).Высокоскоростная передача не менее 33,6 кбит/сек. Режим исправления ошибок ( ECM).Рассылка (3х20 адресатов). Отложенная передача. Автоподатчик не менее 20 листов. Набор не менее 322 номера из памяти. 2 строчный LCD дисплей для отображения имени и номера (русский язык). Сканирование на ПК. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 14 | Музыкальный центр. Акустическая система не менее 2.0 Суммарная мощность колонок не менее 250 Вт | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 15 | Холодильник с верхней морозильной камерой. Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: не менее 263/210/53 л. Класс энерготехнической эффективности А+. Мощность замораживания: не менее 3,5 кг/сутки. Габариты (ВхШхГ): не менее 1540х600х630 мм. Цвет: белый. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 16 | Телефонный аппарат. Общие характеристики Дисплей есть Спикерфон есть Другие функции и особенности Кнопка выключения микрофона есть Регулятор уровня громкости в трубке есть Регулятор громкости звонка есть Возможность настенной установки есть Удержание линии есть Электронное разъединение есть Отключение звонка есть | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 17 | ЖК-телевизор. Светодиодная. Диагональ не менее 47" (119 см). Формат экрана не менее 16:9. Разрешение не менее 1920x1080. Поддержка HDTV 1080p (Full HD). Стереозвук. Частота обновления не менее 200 Гц. Класс энерготехнической эффективности А+ | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 18 | Пылесос моющий. Принцип работы: c аквафильтром и сепаратором Тип уборки : сухая + влажная Сепаратор : открытый Подключение электровыбивалки : да Общая потребляемая мощность не менее 1130Вт Потребляемая мощность пылесоса не менее 1000Вт Потребляемая мощность электровыбивалки не менее 130Вт Мощность всасывания не менее 800аэро Вт Регулировка мощности : да Сила разряжения : 4.75к Па Скорость вращения сепаратора не менее 28000об/мин Объем аквафильтра не менее 3.5л Безлимитный обьем котла : HEPA фильтр : не требуется Размеры (Д*Ш*В) не менее 35 х 36 х 43см Вес не более 6.5кг Управление : механическое Объем колбы для влажной уборки :не менее 3.5л | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 19 | Питьевой фонтан. Тип: напольный Фильтры воды: ультрафильтрация, 3 ступени + UV лампа Особенности: 1. Раковина пищевой ударопрочный пластик или зеркальная нержавеющая сталь 2. установка крана-гусака и поилки | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 20 | Двухкамерный холодильник. Расположение морозильной камеры внизу. Свободностоящий. Класс энерготехнической эффективности А+. Полезный объем: не менее 275 л. Морозильная камера не менее 75 л. Холодильная камера: 200 л. Особенности: антибактериальное покрытие, быстрая заморозка, дисплей, звуковой сигнал открытой двери, контроль влажности, световой сигнал открытой двери, функция "Отпуск", функция "Суперохлаждение». Размеры не менее 54 x 177 x 54.8 см. Вес не более 57 кг. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 21 | Морозильная камера. Тип морозильника - морозильный шкаф; Количество камер - 1; Общий объем не менее л - 243; Объем морозильника не менее л - 205; Оттаивание морозильника - ручное; Количество компрессоров не менее 1; Количество дверей - 1; Перевешиваемые двери; Энергопотребление, кВтч/год не менее 324; Класс энергетической эффективности - A/A+ ; Климатический класс - N; Тип установки - отдельно стоящий; Хладагент - R600a; Уровень шума не менее дБ - 40; Цвет - белый; В x Ш x Г (мм) не менее 1450 x 600 x 615 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 22 | Электросушилка для рук. Материал: пластик; Включение: автоматическое (оптич. дачтик); Мощность: не менее 2300 Вт; Скорость потока: не менее 20 м/с; Размеры: не менее 265x245x207 мм. Класс энерготехнической эффективности А+. | соответствует | соответствует | соответствует |  |