Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500100

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-02-09-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на                                   Водопроводные колодцы, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      6165,756 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________      1193,591 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕРм 86    -Изготовление                   229,068412   6169,23   2988,51   1413176    636741    684573      91,8     21028

38-01-001-  металлоконструкций колодцев               --------- ---------                     --------- --------- ---------

1                                 т                      2779,7    365,94                         83825       9,5      2176

НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -      66%              2076,12              475574

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2044,67              468368

Сметная стоимость                                               2357118

2 ТЕР 86     -Монтаж металлоконструкций      229,068412   2477,22    551,41    567453    389199    126311     58,75     13458

09-02-001-  колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

03                                т                     1699,05     48,39                         11085       2,2       504

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      95%              1660,07              380269

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%              1485,32              340241

Сметная стоимость                                               1287963

3 201-9402   -Kонструкции стальные           229,068412      -         -          -         -         -        -          -

продольных связей                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                        -         -                              -        -          -

4 ТЕР 86     -Установка люка                        173     48,35     11,82      8365      6169      2045      1,31       227

23-04-011-                        шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                                        35,66      -                              -        0,07        12

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                48,85                8452

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                31,74                5491

Сметная стоимость                                                 22307

5 ФССЦ-2001  -Люки чугунные тяжелые для             173    735,11      -       127174       -         -        -          -

103-0754    колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

6 203-0236   -Kрышки деревянные                      68    1247,4      -        84823       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         -                              -        -          -

7 ТЕР 86     -Бетонная подготовка                   0,4 131164,69   7295,03     52466      4702      2918    441,28       177

06-01-005-                        100м3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                                      11755,7   1403,21                           561     36,11        14

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     110%             14474,80                5790

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              8553,29                3421

Сметная стоимость                                                 61677

8 ТЕР 86     -Нанесение изоляции стальных    32,0695777  18745,61   6856,99    601164     17635    219901      18,8       603

22-02-007-  трубопроводов диаметром более             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          1200 мм битумно-резиновой или                 549,9    356,12                         11421      7,74       248

битумно-полимерной усиленной

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              1241,25               39806

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               806,36               25860

Сметная стоимость                                                666830

9 ТЕР 86     -Огрунтовка металлических       36,6509459    552,48     14,93     20249      6506       547      5,31       195

13-03-002-  поверхностей за один раз                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтовкой ФЛ-03К                            177,51       0,3                            11      0,02         1

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               168,92                6191

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               124,47                4562

Сметная стоимость                                                 31002

10 ТЕР 86     -Огрунтовка металлических       36,6509459    655,28     36,62     24017      9842      1342      7,82       287

13-03-002-  поверхностей за 2 раза лаком              --------- ---------                     --------- --------- ---------

15          БТ-577                                       268,54       0,6                            22      0,08         3

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               255,68                9371

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               188,40                6905

Сметная стоимость                                                 40293

11 ТЕР 86     -Установка опор из плит и           0,0865  43438,64  31749,72      3757       815      2746    329,78        29

07-02-002-  колец                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                100м3                 9425,11   4068,85                           352    142,42        12

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             18486,73                1599

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%             11469,87                 992

Сметная стоимость                                                  6348

12 1445-3420- -Плита опорная дорожная                173   2775,32      -       480130       -         -        -          -

03                                шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13 ТЕР 86     -Установка гидрантов пожарных           85   3051,94      9,64    259415      4510       819      1,98       168

22-03-011-                        шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

03                                                        53,06      0,81                            69      0,05         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                73,80                6273

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                47,94                4075

Сметная стоимость                                                269763

14 300-1113-8 -Гидранты пожарные                      85    4012,8      -       341088       -         -        -          -

подземные 125 мм, высотой                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

2250 мм                                        -         -                              -        -          -

шт.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕР 86     -Установка кранов шаровых               23     54,91      5,07      1263       918       117      1,38        32

22-03-007-  диаметром 15 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                шт                      39,91      -                              -        0,03         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                54,68                1258

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                35,52                 817

Сметная стоимость                                                  3338

16 Цена       -Стоимость кранов шаровых Д 15          23     848,8      -        19522       -         -        -          -

завода      мм                                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

17 533-0271   -Фланцы из коррозионно-стойкой          23     409,2      -         9412       -         -        -          -

стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                 -         -                              -        -          -

18 ТЕР 86     -Установка задвижек или                 93     93,44      8,44      8690      6159       785      2,29       213

22-03-007-  клапанов обратных стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          диаметром 100 мм                              66,23      -                              -        0,05         5

задвижка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                90,74                8438

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,94                5482

Сметная стоимость                                                 22610

19 ТЕР 86     -Установка задвижек или                 60     54,91      5,07      3295      2395       304      1,38        83

22-03-007-  клапанов обратных стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          диаметром 50 мм                               39,91      -                              -        0,03         2

задвижка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                54,68                3281

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                35,52                2131

Сметная стоимость                                                  8707

20 ТЕР 86     -Установка задвижек или                  6    197,45     68,78      1185       597       413      3,44        21

22-03-007-  клапанов обратных стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          диаметром 150 мм                              99,48      9,44                            57      0,31         2

задвижка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               149,22                 895

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                96,94                 582

Сметная стоимость                                                  2662

21 300-9124-6 -Задвижки 30 с 41 нж Д 50 мм,           60      1424      -        85440       -         -        -          -

8           Р                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

22 300-9124-7 -Задвижки 30 с 41 нж Д 100 мм,          93    2269,5      -       211063       -         -        -          -

0           Р                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

23 300-9124-7 -Задвижки 30 с 41 нж Д 150 мм,           6    4414,4      -        26486       -         -        -          -

1           Р                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                           4349632   1086189   1042821               36519

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                107402                2984

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                           1432698       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             91861       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      720567       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             19522       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            475574       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            468368       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                           2376641       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 23205

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      720567       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                           1558229       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            691678       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       72741       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             94235       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             91354       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             60317       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1709901       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2336

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       72741       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          РУБ.                            567453       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             51944       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      400283       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            380269       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            340241       -         -                   -

Всего,стоимость металломонтажных работ -    РУБ.                           1287963       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 13962

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      400283       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            791252       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            791252       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            791252       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           6165756       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 39503

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -     1193591       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500100

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-02-09-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     36518,5          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч     2984,11          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч        2,81        173,67           -         30,27       488

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -         85,09

4   403 С            -Вибраторы глубинные                маш.-ч        9,41          9,64           -          -           91

-------------- -------------- ---------

С211-1100               -          -

5   521 С            -Дрели электрические                маш.-ч      114,53          5,29           -          -          606

-------------- -------------- ---------

С233-0206               -          -

6   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч      158,07        228,89           -         40,66     36180

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -       6426,98

магистральных трубопроводов) 10 т

7   764 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч        3,72        312,09           -         40,66      1159

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1143               -        151,06

магистральных трубопроводов) 16 т

8   766 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч     2178,44        261,51           -         40,66    569684

работе на монтаже                                     -------------- -------------- ---------

технологического оборудования 10                      С202-1102               -      88575,39

т

9   783 С            -Kраны на гусеничном ходу при       маш.-ч       18,24        195,97           -         40,66      3575

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1243               -        741,84

магистральных трубопроводов) до

16 т

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   846 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч        1,14        245,86           -         43,26       280

диаметром (грузоподъемностью) до                      -------------- -------------- ---------

400 мм (6,3 т)                                        С215-0701               -         49,32

11   850 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч      132,45       1077,52           -         49,38    142715

диаметром (грузоподъемностью)                         -------------- -------------- ---------

1400 мм (63-90 т)                                     С215-0705               -       6540,25

12   863 С            -Kотлы битумные передвижные 1000 л  маш.-ч      211,98        264,09           -          -        55982

-------------- -------------- ---------

С212-1012               -          -

13   975 С            -Лебедки электрические, тяговым     маш.-ч     2028,35          3,46           -          -         7018

усилием до 5,79 (0,59) кН (т)                         -------------- -------------- ---------

С203-0401               -          -

14  1088 С            -Машины для очистки и грунтовки     маш.-ч       20,52        353,58           -         81,32      7257

труб диаметром 600-800 мм                             -------------- -------------- ---------

С215-0903               -       1669,05

15  1109 С            -Машины изоляционные для труб       маш.-ч       36,56        273,19           -         86,52      9988

диаметром 600-800 мм                                  -------------- -------------- ---------

С215-1104               -       3163,11

16  1147 С            -Машины шлифовальные электрические  маш.-ч      336,23           6,1           -          -         2051

-------------- -------------- ---------

С233-0301               -          -

17  1319 С            -Ножницы листовые кривошипные       маш.-ч      595,58         35,79           -          -        21316

(гильотиновые)                                        -------------- -------------- ---------

С233-0900               -          -

18  1513 С            -Преобразователи сварочные с        маш.-ч      476,46         22,92           -          -        10921

номинальным сварочным током                           -------------- -------------- ---------

315-500 А                                             С204-1000               -          -

19  1571 С            -Пила электрическая цепная          маш.-ч        0,44          4,31           -          -            2

-------------- -------------- ---------

С233-1532               -          -

20  1964 С            -Установки для сушки труб           маш.-ч        3,85        764,92           -          -         2944

диаметром 1400 мм                                     -------------- -------------- ---------

С215-1804               -          -

21  2016 С            -Установки для сварки ручной        маш.-ч     6551,36         14,98           -          -        98139

дуговой (постоянного тока)                            -------------- -------------- ---------

С204-0502               -          -

22  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч      260,54        168,87           -         68,88     43997

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -      17945,99

23  2510 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч      114,53        206,26           -         80,51     23624

грузоподъемностью до 8 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0002               -       9221,15

24  2515 С            -Агрегаты окрасочные высокого       маш.-ч      123,15         10,24           -          -         1261

давления для окраски поверхностей                     -------------- -------------- ---------

конструкций мощностью 1 кВт                           С234-0101               -          -

25  2577 С            -Аппараты для газовой сварки и      маш.-ч      659,72           4,7           -          -         3101

резки                                                 -------------- -------------- ---------

С204-0504               -          -

26  2647 С            -Прессы гидравлические с            маш.-ч      160,35          2,76           -          -          443

электроприводом                                       -------------- -------------- ---------

С235-0451               -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                             134569,24   1042821

Строительные материалы и конструкции

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

27  9219 М            -Вода                               м3             0,7          2,43           2,25       0,13         2

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                        0,091

28 12226 М            -Раствор готовый кладочный          м3          0,1471        967,98         852,98      96,02       142

цементный, марка 100                                  -------------- -------------- ---------

С142-0004                         14,12

29 14742 С            -Наконечники, мм, 16                шт.             85          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

30 14986 С            -Трубы 20/4 мм                      м               60          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

31 14988 С            -Трубы 21,3/3 мм                    м               93          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

32 14989 С            -Трубы 25 мм                        м                6          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

33 30407 С            -Гвозди строительные                т           0,0171      11854,13       10061,55    1560,15       203

-------------- -------------- ---------

С111-1805                         26,66

34 30652 С            -Известь строительная негашеная     т             0,02       2632,56        2261,28     319,66        53

комовая, сорт 1                                       -------------- -------------- ---------

С111-0253                          6,39

35 31226 С            -Лак БТ-577                         т           0,6597      15421,05       13551,83    1566,85     10174

-------------- -------------- ---------

С1113-0079                      1033,68

36 31419 С            -Грунтовка ГФ-021                   т            0,071         42075          36975       4275      2988

красно-коричневая                                     -------------- -------------- ---------

С1113-0021                       303,57

37 31424 С            -Грунтовка ФЛ-03К коричневая        т           0,3299         36432          32016    3701,65     12017

-------------- -------------- ---------

С1113-0026                      1221,02

38 31441 С            -Грунтовка битумная                 т           0,5131         31060       27486,73       -        15937

-------------- -------------- ---------

С111-1968                          -

39 31524 С            -Растворитель марки Р-4             т           0,1374      14357,69       12186,53    1889,64      1973

-------------- -------------- ---------

С1113-0156                       259,71

40 31917 С            -Холст стеклянный ВВГ               10 м2       373,61         53,84          46,48        6,3     20115

-------------- -------------- ---------

С111-1593                       2353,75

41 32144 С            -Мастика                            т            19,88         14924        12667,2    1964,17    296736

-------------- -------------- ---------

С111-9090                      39053,86

42 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т           0,0043      12364,81       10295,05    1827,31        53

массой 1.8 кг                                         -------------- -------------- ---------

С111-0782                           7,9

43 32524 С            -Kатанка горячекатаная в мотках     т           0,0229        7946,4         6098,4    1692,19       182

диаметром 6,3-6,5 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-0797                          38,7

44 33730 С            -Сталь листовая                     т           238,69       7259,97         6730,6     387,02   1732877

-------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С111-9350                      92377,53

45 33816 С            -Швеллеры N 40, сталь марки Ст0     т           0,4444       6179,88           5418     640,71      2746

-------------- -------------- ---------

С111-1019                        284,73

46 34035 С            -Уайт-спирит                        т           0,0953      27900,45       26940,48      412,9      2659

-------------- -------------- ---------

С111-1292                         39,35

47 34241 С            -Kислород технический газообразный  м3          950,63         58,79          51,24        6,4     55888

-------------- -------------- ---------

С111-0324                       6084,06

48 34288 С            -Kсилол нефтяной марки А            т           0,0513      22967,99       20183,99    2333,65      1179

-------------- -------------- ---------

С1113-0077                       119,74

49 35310 С            -Электроды диаметром 4 мм Э42       т             1,15      11760,67       10311,84    1218,23     13470

-------------- -------------- ---------

С111-1513                       1395,29

50 35318 С            -Электроды диаметром 5 мм Э42       т             4,97      11494,59       10045,76    1223,45     57137

-------------- -------------- ---------

С111-1521                       6081,51

51 35504 С            -Kанаты пеньковые пропитанные       т           0,0229      52702,27       50852,76     816,13      1207

-------------- -------------- ---------

С111-0309                         18,69

52 35516 С            -Рогожа                             м2            2,24         24,61          20,89       3,24        55

-------------- -------------- ---------

С111-1668                          7,26

53 36008 С            -Лесоматериалы круглые хвойных      м3          0,5967        716,21         618,23      83,94       427

пород. Лесоматериалы для                              -------------- -------------- ---------

строительства длиной 3-6,5 м,                         С112-0008                         50,09

диаметром 14-24 см

54 36023 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3          0,2359       2598,12        2513,94      33,24       613

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0023                          7,84

мм I сорта

55 36025 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,032       1714,44        1630,26      50,56        55

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0025                          1,62

мм III сорта

56 36053 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3            0,08       1670,74        1586,56      51,42       134

Доски обрезные длиной 4-6,5 м,                        -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм                     С112-0053                          4,11

III сорта

57 36061 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,276       1665,09        1580,91      51,53       460

Доски обрезные длиной 4-6,5 м,                        -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм                     С112-0061                         14,22

и более III сорта

58 37754 С            -Люк чугунный тяжелый               шт.            173        569,52            504       -        98527

-------------- -------------- ---------

С113-0754                          -

59 44046 С            -Брезент                            м2            1,28         58,24          50,28       6,82        75

-------------- -------------- ---------

С111-1597                          8,75

60 44070 С            -Материалы гидроизоляционные        м2         3976,63         10,35           9,59       0,56     41158

рулонные                                              -------------- -------------- ---------

С1113-9051                      2226,91

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        5                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 44245 С            -Люки чугунные                      шт.            173        668,13            608      47,03    115586

-------------- -------------- ---------

С113-9200                       8136,19

62 44629 С            -Ткань мешочная                     10 м2       0,1924         146,7         124,51      19,31        28

-------------- -------------- ---------

С111-1782                          3,72

63 44897 С            -Шлифкруги                          шт.          32,07         32,32          29,97       1,72      1036

-------------- -------------- ---------

С111-9412                         55,16

64 45027 М            -Бетон (класс по проекту)           м3            40,8           565            500      53,92     23052

-------------- -------------- ---------

С141-9021                       2199,94

65 45066 М            -Kонструкции сборные                м3            8,65          2262           2002     215,65     19566

железобетонные                                        -------------- -------------- ---------

С1440-9006                      1865,37

66 45077 С            -Пропан-бутан, смесь техническая    кг          249,68           6,3           5,84       0,34      1573

-------------- -------------- ---------

С1542-0042                        84,89

67 45103 М            -Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)   м3          0,1384       1082,13         878,56     182,35       150

-------------- -------------- ---------

С141-0007                         25,24

68 45407 С            -Прокладки резиновые (пластина      кг           16,76         29,05          24,66       3,82       487

техническая прессованная)                             -------------- -------------- ---------

С111-1703                         64,02

69 50781 С            -Стальные конструкции               т           229,07      15701,47       14556,57     837,03   3596711

-------------- -------------- ---------

С121-9002                     191737,13

70 51336 С            -Люки и лазы со щитовыми полотнами  м2              68        1247,4         1171,8      51,14     84823

утепленные минераловатной плитой                      -------------- -------------- ---------

с деревянной обшивкой и защитой                       С123-0236                       3477,52

оцинкованной сталью полотен и

коробок однопольные ДЛ 10-10,

пл.0.97 м2; ДЛ 13-10, пл.1.26 м2

71 51619 С            -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2            19,8         62,74          58,93       2,58      1242

-------------- -------------- ---------

С123-0511                         51,08

72 52040 С            -Болты с гайками и шайбами для      т           0,4439       10963,2        10163,8     584,44      4867

санитарно-технических работ,                          -------------- -------------- ---------

диаметром 16 мм                                       С130-0040                        259,43

73 52041 С            -Болты с гайками и шайбами для      т           0,0144       10348,8         9594,2     551,68       149

санитарно-технических работ,                          -------------- -------------- ---------

диаметром 20-22 мм                                    С130-0041                          7,94

74 63482 С            -Гидранты пожарные подземные        шт.             85        1148,4        1016,28       -        97614

давлением 1 МПа (10 кгс/см2),                         -------------- -------------- ---------

диаметром 125 мм, высотой                             С130-1113                          -

500-2500 мм

75 63523 С            -Задвижки (или клапаны обратные)    шт.            182          -              -          -          -

стальные водопроводные                                -------------- -------------- ---------

С130-9122               -          -

76 87869 С            -Kонструкции стальные продольных    т           229,07          -              -          -          -

связей                                                -------------- -------------- ---------

С121-9402               -          -

77 94946 С            -Kомплекты ответных фланцев к       комплект        23         409,2          400,4       0,78      9412

арматуре трубопроводной, стальных                     -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        6                                            550500100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

плоских приварных. Фланцы из                          С1533-0271                        17,94

коррозионно-стойкой стали марки

12Х18Н9Т с температурным пределом

применения от 233 К (-40 град. С)

до 723 К (+450 град. С) на

условное давление Ру 1,6 МПа (16

кгс/см2), диаметром условного

прохода, мм: 15

78 96384 С            -Kанат двойной свивки типа ТК       10 м          4,28        167,05         154,87        8,9       716

оцинкованный из проволок марки В,                     -------------- -------------- ---------

маркировочная группа 1770 Н/мм2,                      С1537-0097                        38,12

диаметром 5,5 мм

79 С   1 С            -Плита опорная дорожная             шт             173       2775,32           -          -       480130

-------------- -------------- ---------

СТ1445-3420-03          -          -

80 С   2 С            -Стоимость кранов шаровых Д=15 мм   шт              23         848,8           -          -        19522

-------------- -------------- ---------

СТЦена                  -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                             361064,87   6825906