Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500060

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-04-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на        Водопровод по бульварам Сибирскому и Цветному из ПВХ труб диаметром 110 мм, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1192,257 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       158,399 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              1398 м

Цена единицы                  852,83 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал          20,915   7332,07   6999,47    153350      6956    146394     13,57       284

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         25087      29,5       617

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               32043

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,04               16022

Сметная стоимость                                                201415

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,6  27876,02  13487,87     16726      8604      8093    557,96       335

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                          1353     54,76        33

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                9957

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                4978

Сметная стоимость                                                 31661

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          0,47   7384,24      -         3471      3471       -       279,6       131

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                2915

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                1562

Сметная стоимость                                                  7948

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов           19   1300,08   1300,08     24702       -       24702      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                          6852      8,87       169

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65                6852

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                3426

Сметная стоимость                                                 34981

5 ТЕР 86     -При перемещении грунта на              19    641,98    641,98     12198       -       12198      -          -

01-01-033-  каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          добавлять к норме                              -       178,09                          3384      4,38        83

01-01-033-2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               178,09                3384

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                89,05                1692

Сметная стоимость                                                 17274

6 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,28   2288,09      -          641       641       -        97,2        27

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                 538

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 288

Сметная стоимость                                                  1467

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            211086     19671    191386                 777

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 36676                 902

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            211086       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                29       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       56347       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             55690       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             27968       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            294744       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1679

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       56347       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            294744       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1679

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       56347       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

7 ТЕР 86     -Устройство основания под            249,9   1906,92     60,78    476539     65509     15189      10,2      2549

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          2646      0,35        87

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64               93373

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73               60658

Сметная стоимость                                                630570

8 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей             22,6476   1507,69     69,91     34146     17101      1583     27,74       628

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4         9

(полуцилиндрами и

сегментами)

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               17956

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56               11971

Сметная стоимость                                                 64072

9 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из            1,398  12868,56   6237,78     17990      9202      8720    225,04       315

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          100 мм                                      6582,42   1223,03                          1710      30,8        43

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10693,47               14949

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6946,85                9712

Сметная стоимость                                                 42651

10 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ наружным       1411,98      78,7      -       111123       -         -        -          -

001         диаметром Д 110х4 мм                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых               12    620,23    483,05      7443      1646      5797       4,8        58

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                          1274      2,62        31

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                4000

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                2599

Сметная стоимость                                                 14042

12 ТЕР 86     -Укладка футляров из стальных         0,06   45669,2  25767,58      2740       954      1546       489        29

22-01-011-  труб                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

06                                км                   15907,17   4828,86                           290     121,9         7

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             28408,36                1705

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             18455,07                1107

Сметная стоимость                                                  5552

13 103-0190   -Трубы стальные электросварные          60    288,42      -        17305       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 219 мм толщина стенки

6 мм

м

14 ТЕР 86     -Нанесение усиленной                  0,06 104743,04  17814,34      6285       396      1069       223        13

22-02-002-  антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

06          битумно-резиновой или                       6598,57    761,16                            46     17,67         1

битумно-полимерной изоляции

на стальные футляры диаметром

200 мм

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10082,83                 605

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6550,16                 393

Сметная стоимость                                                  7283

15 ТЕР 86     -Протаскивание в футляр ПВХ            0,5   4056,47     86,34      2028      1278        43      84,4        42

22-05-003-  труб диаметром 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                100м                  2555,63      -                              -        0,17       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              3501,21                1751

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2274,51                1137

Сметная стоимость                                                  4916

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            675599     96086     33947                3634

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  5965                 179

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            675599       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            417137       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      102051       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            128428       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            134338       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             87576       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            897513       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3814

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      102051       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            897513       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3814

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      102051       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            886685    115757    225333                4412

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 42641                1081

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            886685       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            417167       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      158399       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            128428       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            190028       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            115545       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1192257       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  5493

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      158399       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1192257       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  5493

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      158399       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500060

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-01-03-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     4411,57          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч     1081,08          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч       87,48        173,67           -         30,27     15193

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -       2648,02

4   116 С            -Агрегаты для сварки                маш.-ч        71,1        184,26           -         40,66     13101

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С208-1600               -       2890,88

5   126 С            -Агрегаты сварочные двухпостовые    маш.-ч        4,85        224,05           -         40,66      1086

для ручной сварки на тракторе 79                      -------------- -------------- ---------

кВт (108 л.с.)                                        С215-0202               -        197,07

6   257 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч      251,75        146,57           -          -        36899

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 59 (80) кВт                       С207-0148               -          -

(л.с.)

7   258 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч        6,59        188,21           -          -         1240

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 79 (108) кВт                      С207-0149               -          -

(л.с.)

8   270 С            -Бульдозеры при работе на           маш.-ч       0,099        246,33           -         43,26        24

сооружении магистральных                              -------------- -------------- ---------

трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)                     С207-0117               -          4,28

9   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч      0,6093        228,89           -         40,66       139

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -         24,77

магистральных трубопроводов) 10 т

10   846 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч        1,86        245,86           -         43,26       457

диаметром (грузоподъемностью) до                      -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 мм (6,3 т)                                        С215-0701               -         80,39

11   863 С            -Kотлы битумные передвижные 1000 л  маш.-ч        2,97        264,09           -          -          785

-------------- -------------- ---------

С212-1012               -          -

12   967 С            -Лебедки ручные и рычажные,         маш.-ч       15,08          2,21           -          -           33

тяговым усилием 14,72 (1,5) кН                        -------------- -------------- ---------

(т)                                                   С203-0303               -          -

13  1147 С            -Машины шлифовальные электрические  маш.-ч        5,25           6,1           -          -           32

-------------- -------------- ---------

С233-0301               -          -

14  1383 С            -Установки для изготовления         маш.-ч       13,36             4           -          -           53

бандажей, диафрагм, пряжек                            -------------- -------------- ---------

С233-2101               -          -

15  1959 С            -Установки для подогрева стыков     маш.-ч      0,1182         80,27           -         34,79         9

-------------- -------------- ---------

С215-1700               -          4,11

16  2263 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч      616,99        237,27           -         40,66    146394

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0247               -      25086,92

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,5 м3

17  2264 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч       26,27        260,88           -         40,66      6853

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0248               -       1068,06

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,65 м3

18  2349 С            -Электростанции передвижные 4 кВт   маш.-ч        3,35         69,84           -         34,79       234

-------------- -------------- ---------

С204-0102               -         116,7

19  2499 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч        9,06        168,87           -         68,88      1530

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -        623,99

20  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч      0,9578        168,87           -         68,88       162

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -         65,97

21  2699 С            -Печи электрические для сушки       маш.-ч       0,468          9,14           -          -            4

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С204-1401               -          -

пределах 80-500 гр. С при работе

от передвижных электростанций

22  2700 С            -Установки для гидравлических       маш.-ч       18,58          59,5           -          -         1105

испытаний трубопроводов, давление                     -------------- -------------- ---------

нагнетания низкое 0,1 (1) МПа                         С204-2901               -          -

(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа

(кгс/см2) при работе от

передвижных электростанций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              32811,16    225334

Строительные материалы и конструкции

-----------------------------------------

23  9219 М            -Вода                               м3           28,93          2,43           2,25       0,13        70

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                         3,76

24 31441 С            -Грунтовка битумная                 т           0,0067         31060       27486,73       -          209

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-1968                          -

25 31698 С            -Kлей резиновый N 88-Н              кг          206,09          59,4           52,2       6,04     12242

-------------- -------------- ---------

С1113-0304                       1244,8

26 31917 С            -Холст стеклянный ВВГ               10 м2         4,86         53,84          46,48        6,3       262

-------------- -------------- ---------

С111-1593                         30,62

27 31929 С            -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2          0,6151          10,5           8,91       1,38         6

гидроизоляционный марки ТГ-350                        -------------- -------------- ---------

С111-1742                        0,8489

28 32144 С            -Мастика                            т           0,2634         14924        12667,2    1964,17      3931

-------------- -------------- ---------

С111-9090                        517,36

29 32208 С            -Смазка солидол жировой "Ж"         т           0,0019       6801,76        6039,88     628,51        13

-------------- -------------- ---------

С111-0962                          1,16

30 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т           0,0269      12364,81       10295,05    1827,31       333

массой 1.8 кг                                         -------------- -------------- ---------

С111-0782                         49,15

31 32534 С            -Проволока сварочная легированная   т            0,003       9044,28        7196,28    1670,66        27

диаметром 4 мм                                        -------------- -------------- ---------

С111-0807                          5,01

32 32718 С            -Резина листовая вулканизованная    кг            11,3         32,04          31,28       0,13       362

цветная                                               -------------- -------------- ---------

С111-0850                          1,47

33 33404 С            -Лента стальная упаковочная,        т           0,1291      20994,02       19025,83    1556,54      2710

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С111-0540                        200,94

34 35310 С            -Электроды диаметром 4 мм Э42       т           0,0078      11760,67       10311,84    1218,23        92

-------------- -------------- ---------

С111-1513                           9,5

35 36008 С            -Лесоматериалы круглые хвойных      м3           0,015        716,21         618,23      83,94        11

пород. Лесоматериалы для                              -------------- -------------- ---------

строительства длиной 3-6,5 м,                         С112-0008                          1,26

диаметром 14-24 см

36 36025 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,012       1714,44        1630,26      50,56        21

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0025                        0,6067

мм III сорта

37 36118 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,021       1387,93        1303,75      56,97        29

Доски обрезные длиной 2-3,75 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40                     С112-0118                           1,2

мм IV сорта

38 37190 С            -Трубы стальные электросварные      м               60        288,42         263,99      18,77     17305

прямошовные со снятой фаской                          -------------- -------------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                          С113-0190                        1126,2

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр

219 мм толщина стенки 6 мм

39 40853 С            -Сталь оцинкованная листовая        т           0,0136       20337,6       18430,95    1507,87       276

толщина листа 0,8 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-1876                         20,49

40 41030 С            -Винты самонарезающие оцинкованные  т           0,0009         16320          15130        870        15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-9225                        0,7881

41 44046 С            -Брезент                            м2           0,072         58,24          50,28       6,82         4

-------------- -------------- ---------

С111-1597                         0,491

42 44070 С            -Материалы гидроизоляционные        м2            52,2         10,35           9,59       0,56       540

рулонные                                              -------------- -------------- ---------

С1113-9051                        29,23

43 44629 С            -Ткань мешочная                     10 м2       0,0186         146,7         124,51      19,31         3

-------------- -------------- ---------

С111-1782                        0,3592

44 44661 С            -Трубы стальные                     м            60,24        126,33          111,5      12,35      7610

-------------- -------------- ---------

С113-9011                        743,96

45 44897 С            -Шлифкруги                          шт.          0,198         32,32          29,97       1,72         6

-------------- -------------- ---------

С111-9412                        0,3406

46 45049 М            -Песок для строительных работ       м3          2748,9           144          133,5       7,68    395842

природный                                             -------------- -------------- ---------

С148-9040                      21111,55

47 45086 С            -Трубы полиэтиленовые               м          1411,98           9,3            9,1       0,02     13131

-------------- -------------- ---------

С1530-9001                        28,24

48 45951 С            -Изделия теплоизоляционные из       м3           24,91        634,52         588,25      33,83     15807

пенополиуретана                                       -------------- -------------- ---------

С114-9167                        842,79

49 46095 С            -Листы алюминиевые марки АД1Н,      кг            4,37         49,92          45,24        3,7       218

толщиной 1 мм                                         -------------- -------------- ---------

С1517-0301                        16,17

50 63853 С            -Фасонные части                     шт.            120          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С130-9490               -          -

51 63917 С            -Флюс АН-47                         т           0,0042         20160          18690    1074,71        85

-------------- -------------- ---------

С1548-0004                         4,51

52 С   1 С            -Стоимость труб ПВХ наружным        м          1411,98          78,7           -          -       111123

диаметром Д=110х4 мм                                  -------------- -------------- ---------

СТ1530-9001-00          -          -

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              25992,82    582283