**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться****(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | 28.25.14.119 | Очиститель воздуха  | Предназначен для очистки воздуха в коммерческих организациях, государственных структурах, образовательных, медицинских и других учреждениях, где требуется высококлассная очистка воздуха в больших объемах. Эксплуатируется в присутствии людей. Очиститель воздуха имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части.Эффективная площадь помещения: не менее 100м²Потребляемая мощность: не более 100 ВтПроизводительность – не менее 900 м³/часКомплект сменных фильтровИсполнение – напольныйПанель управления - сенсорнаяУровень звук. мощности – не более 58 дБИсточник питания – сетьБактерицидная УФ-лампаФильтрация по классу НЕРА Н14 Датчики качества воздуха – PM, VOC, CO₂, температуры, влажности.Эффективность по частицам 0,3 микрон–не менее 99,9 %. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 1 |

1. Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 43/1.
2. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2022.
3. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее двадцати четырех месяцев.
4. Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
5. Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Эксперт отдела документационного и архивного обеспечения Л.Е. Дергилева