## Sheet1
Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОЙ БАНИ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Локальная смета 24.05.2012-7
ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
[9 empty] | Сметная стоимость |  | 138.748 | тыс.руб.
Основание: Дефектный акт | [7 empty] | Норм. трудоемкость |  |  | 543.19 | чел/час
Составлена в ценах на 2001г. | [7 empty] | Сметная зар. плата |  |  | 17.227 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Водомерный узел ниже отметки 0.000
1 | 16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.08 [100 м] | 16525,87 1761,29 | 229,62 11,38 | 14534.96 | 1347.8 | 162.04 | 22,96 1,14 | 1162.8 | 61,05 0,28 | 5,62 0,02
2 | 16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.04 [100 м] | 14813,88 1761,29 | 229,62 11,38 | 12822.97 | 605.42 | 81.02 | 11,48 0,57 | 512.92 | 61,05 0,28 | 2,81 0,01
3 | 16-05-001-03 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 4 [шт] | 333,70 82,96 | 15,95 0,81 | 234.79 | 1400.53 | 381.62 | 79,75 4,05 | 939.16 | 2,91 0,02 | 13,39 0,08
4 | 302-1828 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX или эквивалент под приварку диаметром 80 мм | 4 [шт] | 2501.28 |  | 2501.28 | 10005.12 |  |  | 10005.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
5 | 16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 2 [шт] | 189,94 41,91 | 7.78 | 140.25 | 396.34 | 96.39 | 19.45 | 280.5 | 1.47 | 3.38
6 | 302-1112 | Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм | 2 [шт] | 673.28 |  | 673.28 | 1346.56 |  |  | 1346.56
7 | 18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 фильтров] | 14846,48 289,56 | 132,42 2,03 | 14424.5 | 1492.3 | 33.3 | 16,55 0,25 | 1442.45 | 9,92 0,05 | 1,14 0,01
8 | 18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.2 [10 фильтров] | 18679,77 439,02 | 234,10 8,95 | 18006.65 | 3760.83 | 100.97 | 58,53 2,24 | 3601.33 | 15,04 0,22 | 3,46 0,04
9 | 301-3214 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | 1 [шт] | 130.19 |  | 130.19 | 130.19 |  |  | 130.19
10 | ПРАЙС-ЛИСТ | Фланцы стальные Ру 10 Ду 50 мм плоские V=10 СМ=230/2.52538/1.18 | 10 [шт] | 77.18 |  | 77.18 | 771.8 |  |  | 771.8
11 | ПРАЙС-ЛИСТ | Фланцы стальные Ру 10 Ду 80 мм плоские V=12 СМ=200/1.18/2.52538 | 12 [шт] | 66.87 |  | 66.87 | 802.44 |  |  | 802.44
12 | 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 1 [счетчик(водомер)] | 2065,62 12,12 | 1.43 | 2052.07 | 2067.8 | 13.94 | 1.79 | 2052.07 | 0.41 | 0.47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 2 [счетчик(водомер)] | 2803,82 36,05 | 7.78 | 2759.99 | 5622.35 | 82.92 | 19.45 | 5519.98 | 1.22 | 2.81
14 | 18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 6 [комплект] | 399,40 6,85 |  | 392.55 | 2402.57 | 47.27 |  | 2355.3 | 0.22 | 1.52
15 | 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 4 [комплект] | 596,37 9,16 |  | 587.21 | 2390.98 | 42.14 |  | 2348.84 | 0.31 | 1.43
16 | 302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 или эквивалент, диаметром 40 мм | 1 [шт] | 222.15 |  | 222.15 | 222.15 |  |  | 222.15
17 | 16-05-001-02 | Установка кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 9 [шт] | 189,94 41,91 | 7.78 | 140.25 | 1783.55 | 433.77 | 87.53 | 1262.25 | 1.47 | 15.21
18 | ПРАЙС-ЛИСТ | Кран шаровый муфтовый Ру 10 Ду 40 V=9 СМ=290/2.52538/1.18 | 9 [шт] | 97.32 |  | 97.32 | 875.88 |  |  | 875.88
19 | ТССЦ 507-0983 | Исключить.Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм V=-2*9 | -18 [шт] | 49.01 |  | 49.01 | -882.18 |  |  | -882.18
20 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бобышки приварные БТ-30-G-1/2 (под термометр) или эквивалент V=4 СМ=110/2.52538/1.18 | 4 [шт] | 36.91 |  | 36.91 | 147.64 |  |  | 147.64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
21 | 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.01 [100 м] | 7515,93 1120,63 | 97,89 6,10 | 6297.41 | 77.08 | 12.89 | 1,22 0,08 | 62.97 | 37,07 0,15 | 0.43
22 | ПРАЙС-ЛИСТ | Переход стальной концентрический 57/25 V=2 СМ=32.5/2.52538/1.18 | 2 [шт] | 10.91 |  | 10.91 | 21.82 |  |  | 21.82
23 | 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.02 [100 м] | 12247,06 1439,85 | 171,20 8,54 | 10636.01 | 250.12 | 33.12 | 4,28 0,21 | 212.72 | 47,63 0,21 | 1.1
24 | ПРАЙС-ЛИСТ | Переход стальной концентрический 76/57 V=4 СМ=42/2.52538/1.18 | 4 [шт] | 14.09 |  | 14.09 | 56.36 |  |  | 56.36
25 | 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.9,СП=70% *0.85 | 1.5 [10 м] | 2863,61 109,65 | 37.35 | 2716.61 | 4334.1 | 189.15 | 70.03 | 4074.92 | 3.52 | 6.07
26 | ТССЦ 104-0162 | Исключить.Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм V=-11*1.5 | -16.5 [м] | 162.39 |  | 162.39 | -2679.44 |  |  | -2679.44
27 | 104-0276 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | 8 [м] | 67.04 |  | 67.04 | 536.32 |  |  | 536.32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
28 | 104-0274 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | 4 [м] | 49.85 |  | 49.85 | 199.4 |  |  | 199.4
29 | 104-0273 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | 2 [м] | 44.04 |  | 44.04 | 88.08 |  |  | 88.08
30 | 104-0269 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | 1 [м] | 16.33 |  | 16.33 | 16.33 |  |  | 16.33
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 39590.24 | 1710.54 | 393,02 8,54 | 37486.68 |  | 58,84 0,16
| Накладные расходы [Н43=134% * 0.9 по поз.1-3,5,7-8,12-15,17,21,23, Н43=105% * 0.9 по поз.25] | [5 empty] | 2023.86
| Сметная прибыль [Н49=83% * 0.85 по поз.1-3,5,7-8,12-15,17,21,23, Н49=70% * 0.85 по поз.25] | [5 empty] | 1191.88
| Всего по разделу | [5 empty] | 42805.98 | 1710.54 | 393,02 8,54 | 37486.68 |  | 58,84 0,16
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 59
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 1719.08
Раздел 2. Горячее и холодное водоснабжение ниже отметки 0.000
31 | 65-3-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой НР=78%,СП=50% | 0.08 [100 шт] | 1550,47 1542,30 | 8,17 4,17 |  | 124.03 | 123.38 | 0,65 0,33 |  | 57,57 0,12 | 4,61 0,01
32 | 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.08 [100 м] | 13710,56 2446,73 | 361,25 15,04 | 10902.58 | 1133.44 | 225.1 | 36,13 1,50 | 872.21 | 79,75 0,37 | 7,34 0,03
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
33 | 16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.04 [100 м] | 9343,98 1866,26 | 209,94 7,73 | 7267.78 | 387.06 | 85.85 | 10,50 0,39 | 290.71 | 60,83 0,19 | 2,80 0,01
34 | 16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.36 [100 м] | 10163,08 4408,35 | 2789,02 547,28 | 2965.71 | 4147.78 | 1825.06 | 1 255,06 246,28 | 1067.66 | 141,52 13,46 | 58,59 4,85
35 | 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.28 [100 м] | 6153,83 3794,07 | 992,23 191,92 | 1367.53 | 1951.88 | 1221.69 | 347,28 67,17 | 382.91 | 121,80 4,72 | 39,22 1,32
36 | 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.24 [100 м] | 7387,51 4661,29 | 1700,69 333,41 | 1025.53 | 2042.86 | 1286.52 | 510,21 100,02 | 246.13 | 149,64 8,20 | 41,30 1,97
37 | 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.36 [100 м] | 9551,45 5925,98 | 2763,37 545,66 | 862.1 | 4007.24 | 2453.36 | 1 243,52 245,55 | 310.36 | 190,24 13,42 | 78,76 4,83
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
38 | 16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 12 [шт] | 150,26 41,91 | 6.35 | 102 | 1897.61 | 578.36 | 95.25 | 1224 | 1.47 | 20.29
39 | 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.94 [100 м] | 9551,45 5925,98 | 2763,37 545,66 | 862.1 | 10463.31 | 6405.98 | 3 246,96 641,15 | 810.37 | 190,24 13,42 | 205,65 12,61
40 | ПРАЙС-ЛИСТ | Кран шаровой муфтовый Ру 10 Ду 15 V=12 СМ=97.94/1.18/3.92 | 12 [шт] | 21.17 |  | 21.17 | 254.04 |  |  | 254.04
41 | ПРАЙС-ЛИСТ | Кран шаровой В115 (Американка) Ру 25 Ду 20 V=24 СМ=132.16/1.18/2.52538 | 24 [шт] | 44.35 |  | 44.35 | 1064.4 |  |  | 1064.4
42 | ПРАЙС-ЛИСТ | Резьба Ду 40 мм V=2 СМ=18/1.18/2.52538 | 2 [шт] | 6.04 |  | 6.04 | 12.08 |  |  | 12.08
43 | ПРАЙС-ЛИСТ | Резьба Ду 32 мм V=1 СМ=15/1.18/2.52538 | 1 [шт] | 5.03 |  | 5.03 | 5.03 |  |  | 5.03
44 | ПРАЙС-ЛИСТ | Американка внутренний размер 32х1 1/4" V=1 СМ=266.07/1.18/2.52538 | 1 [шт] | 89.29 |  | 89.29 | 89.29 |  |  | 89.29
45 | ПРАЙС-ЛИСТ | Американка внутренний размер 40х1 1/4" V=2 СМ=276.79/1.18/2.52538 | 2 [шт] | 92.88 |  | 92.88 | 185.76 |  |  | 185.76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
46 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 32х32х32 V=1 СМ=800/1.18/2.52538 | 1 [шт] | 268.46 |  | 268.46 | 268.46 |  |  | 268.46
47 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 50х25х50 V=4 СМ=539.20/1.18/2.52538 | 4 [шт] | 180.94 |  | 180.94 | 723.76 |  |  | 723.76
48 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 50х50х50 V=2 СМ=2080/1.18/2.52538 | 2 [шт] | 698 |  | 698 | 1396 |  |  | 1396
49 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 50х1х50 V=8 СМ=1539/1.18/2.52538 | 8 [шт] | 516.45 |  | 516.45 | 4131.6 |  |  | 4131.6
50 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 32х16х32 V=20+16 СМ=738.40/1.18/2.52538 | 36 [шт] | 247.79 |  | 247.79 | 8920.44 |  |  | 8920.44
51 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс Н 26х1х26 V=8 СМ=1301/1.18/2.52538 | 8 [шт] | 436.58 |  | 436.58 | 3492.64 |  |  | 3492.64
52 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс Н 20х1/2х20 V=4 СМ=1533/1.18/2.52538 | 4 [шт] | 514.44 |  | 514.44 | 2057.76 |  |  | 2057.76
53 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройник пресс 20х16х20 V=16 СМ=312/1.18/2.52538 | 16 [шт] | 104.7 |  | 104.7 | 1675.2 |  |  | 1675.2
54 | ПРАЙС-ЛИСТ | Водорозетка пресс 16х1/2 V=22 СМ=260/1.18/2.52538 | 22 [шт] | 87.25 |  | 87.25 | 1919.5 |  |  | 1919.5
55 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс 32х25 V=4 СМ=384.80/1.18/2.52538 | 4 [шт] | 129.13 |  | 129.13 | 516.52 |  |  | 516.52
56 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс 25х20 V=10 СМ=260/1.18/2.52538 | 10 [шт] | 87.25 |  | 87.25 | 872.5 |  |  | 872.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
57 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс 25х25 V=8 СМ=291.20/1.18/2.52538 | 8 [шт] | 97.72 |  | 97.72 | 781.76 |  |  | 781.76
58 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс ВР 20х3/4" V=4 СМ=187.20/1.18/2.52538 | 4 [шт] | 62.82 |  | 62.82 | 251.28 |  |  | 251.28
59 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс НР 16х1/2 V=18 СМ=124.80/1.18/2.52538 | 18 [шт] | 41.88 |  | 41.88 | 753.84 |  |  | 753.84
60 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс НР 20х3/4" V=4 СМ=187.20/1.18/2.52538 | 4 [шт] | 62.82 |  | 62.82 | 251.28 |  |  | 251.28
61 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта пресс 20х16 V=18 СМ=171.60/1.18/2.52538 | 18 [шт] | 57.58 |  | 57.58 | 1036.44 |  |  | 1036.44
62 | ПРАЙС-ЛИСТ | Угольник 32 пресс V=16 СМ=578.40/1.18/2.52538 | 16 [шт] | 194.1 |  | 194.1 | 3105.6 |  |  | 3105.6
63 | ПРАЙС-ЛИСТ | Угольник 50 пресс V=14 СМ=1352/1.18/2.52538 | 14 [шт] | 453.7 |  | 453.7 | 6351.8 |  |  | 6351.8
64 | ПРАЙС-ЛИСТ | Опора 16 пластиковая V=124 СМ=2/1.18/2.52538 | 124 [шт] | 0.67 |  | 0.67 | 83.08 |  |  | 83.08
65 | ПРАЙС-ЛИСТ | Опора 20 пластиковая V=32 СМ=2/1.18/2.52538 | 32 [шт] | 0.67 |  | 0.67 | 21.44 |  |  | 21.44
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 66376.71 | 14205.3 | 6 745,56 1 302,39 | 45425.85 |  | 458,56 25,63
| Накладные расходы [Н43=78% по поз.31, Н43=134% * 0.9 по поз.32-39] | [5 empty] | 18649.59
| Сметная прибыль [Н49=50% по поз.31, Н49=83% * 0.85 по поз.32-39] | [5 empty] | 10915.25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по разделу | [5 empty] | 95941.55 | 14205.3 | 6 745,56 1 302,39 | 45425.85 |  | 458,56 25,63
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 484.19
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 15507.69
| Итого | [5 empty] | 105966.95 | 15915.84 | 7 138,58 1 310,93 | 82912.53 |  | 517,40 25,79
| Накладные расходы | [5 empty] | 20673.45
| Сметная прибыль | [5 empty] | 12107.13
| Всего | [5 empty] | 138747.53 | 15915.84 | 7 138,58 1 310,93 | 82912.53 |  | 517,40 25,79
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 56787.74 | 312.53 | 70,68 0,33 | 55954.89 |  | 10,68 0,01
| В том числе, санитарнотехнические работы | [5 empty] | 81959.79 | 15603.31 | 7 067,90 1 310,60 | 26957.64 |  | 506,72 25,78
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 543.19
| Сметная зарплата | [6 empty] | 17226.77