Справка о внесенных изменениях

на замечания экспертизы БУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (письмо № 04-1-01/2203 от 07.12.2011)

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская

(от ул. Газовиков до ул. Промышленная  в г. Югорске)»

| № п/п | Замечания по проектной документации | Ответы на замечания со ссылкой на нормативные документы | №, наименование откорректированного раздела | № листа, в который внесены изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» |  |  |  |  |
|  | Не решена инженерная защита территории в части ливневых (поверхностных) вод («СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820)) | Замечание принимается В графическую часть внесены изменения | Том 8 | Шифр:157.108.10 ПИР - АД.1 – ОДИ, лист 1. |

Главный инженер проекта                                                                                     Д.В. Черноскутов