Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005820000012 на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске. Идентификационный код закупки: 203862201231086220100100290014221243.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- В Локальном сметном расчете № 02-01 в Разделе 5 Тепловые камеры, в п. 147, п. 148 заложена установка люков чугунных в количестве 8 шт. В проектной документации Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске  данный вид работ и материала вообще отсутствуют.

- В проектной документации Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в п.4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта, указано: «По всей трассе отмечается высокий уровень грунтовых вод». Однако, в проекте отсутствует раздел по водоотливу из траншей и тепловых камер, и данные виды работ не включены в Локальный сметный расчет № 02-01.

- В проектной документации Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  лист 7-9 приведено описание и технические характеристики высокоэффективного насоса для водопонижения с дизельным приводом РТ90 марки ВВА Pumps, однако сфера применения вышеуказанного насоса не указана, ЛСР это оборудование и работы с ним не предусмотрены.

Просим пояснить, для чего в проекте размещены листы 7-9, раздела 3? Либо исключить данные листы раздела из проекта.

Размещенная проектно-сметная документация, по нашему мнению, имеет противоречия, что в последующем будет являться препятствием к надлежащему и полному исполнению Контракта. В этой связи, просим проверить в полном объеме всю проектно-сметную документацию на правильность ее составления, на соответствие проекта смете и по результату такой проверки внести соответствующие изменения в документацию, с последующим их размещением на торговой площадке.

На данный запрос разъясняем следующее:

Заказчик предлагает выполнить  работы, которые предусмотрены локальным сметным расчетом и проектной документации технического задания документации об аукционе. Приемка работ будет производиться за фактически выполненные работы.

Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости и Управлением государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выдано положительное заключение от 18.07.2019 «О проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства».

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                     В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03