Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«05» мая 2015 г.                                                                                             № 0187300005815000184-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Голин С.Д. – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

2. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

4. Климин В. А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, заместитель начальника производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005815000184 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая  в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005815000184, дата публикации 13.04.2015.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 30 апреля 2015 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозвана заявка 6837660.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3406660 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4568936 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 10: не предоставлен конкретный показатель товара (требование документации «Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм», в заявке участника закупки «Диаметр корпуса люка 870» -отсутствует единица измерения диаметра люка); - пункт 28: не предоставлены конкретные показатели товара (требование документации «Наименьший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наим, м3/ч», в заявке участника закупки «Наименьший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч»; в описании характеристик товара отсутствует показатель «Степень защиты»). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 5466905 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 3: не предоставлен конкретный показатель товара (требование документации «Вес не более 2,41 кг», в заявке участника закупки «Вес 2,41» отсутствует единица измерения веса трубы); - пункт 12: не предоставлен конкретный показатель товара, установленный в Части II «Техническое задание» документации об аукционе «Предельные отклонения по длине не более 4 мм». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 34 - требуется «Содержание серы – менее 0,04%», в заявке участника закупки «Содержание серы – 0,04%» - не соответствует требуемому значению. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 5292112 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): пункт 1: в описании характеристик товара присутствуют слова «не более»; - пункт 3: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более», «или», «не ниже»; - пункт 6: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 7: в описании характеристик товара присутствуют слова «или»; - пункт 8: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более», «не ниже»; - пункт 9: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более», - пункт 11: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «должен иметь», «не ниже», «не выше»; - пункт 12: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 14: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 15: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 16: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 18: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 20: в описании характеристик товара присутствуют слова «не ниже»; - пункт 24: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более», «или»; - пункт 28: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 29: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не ниже»; - пункт 30: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 31: в описании характеристик присутствуют слова «не менее»; - пункт 32: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более»; - пункт 33: в описании характеристик товара присутствуют слова «не ниже», «не менее»; - пункт 34: в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее», «не более», «менее». По пунктам 1-34 отсутствуют наименование страны происхождения товара. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 9 - требуется «Наружный диаметр напорной трубы не менее 110 мм и не более 125 мм, толщина защитного покрытия не менее 1,2 мм и не более 1,3 мм», в заявке участника «толщина защитного покрытия 1,10 мм»; - пункт 10: требуется «Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм. Вес корпуса люка не более 53 кг», в заявке участника «Корпус: ф 850 х 210 мм., масса 100 кг, Люк канализационный масса: 236 кг»; - пункт 20: требуется «Толщина стенки: Не менее 25,5 мм и не более 26,7 мм, Допустимое отклонение толщины стенки: Не более 3,9 мм, Масса погонного метра: Не более 34 кг», в заявке участника «толщина стенки: 40,9 мм, отклонение толщины стенки: 4,2 мм, макс. отклонение толщины стенки : 6,2 мм, масса 1 п/м в : 52,124 кг»; - пункт 27: не соответствует показатель товара требование документации «кабелем длиной не менее 9,2 м в комплекте», в заявке участника «Длины кабелей стандартно 7,6 метра» Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

____________________ В.К. Бандурин

______________________В.А. Климин

_______________Н.А. Морозова

_________________________Т.И. Долгодворова

____________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                        ________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «05» мая 2015  г. № 01873000058150000184-1

Таблица рассмотрения  заявок

на участие в  аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая  в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № п/п | Характеристика используемых товаров | 3406660 | 4568936 | 5466905 | 5292112 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | 1 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | соответствует | соответствует | соответствует | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности - мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. Характеристики: Размер: мелкий; Применение: строительный; Фракция: 0-5 мм; Модуль крупности (МК): модуль крупности 1.8. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 2 | Труба стальная изолированная с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, диаметр условного прохода: не менее 377 мм и не более 400 мм, толщина стенки не менее 6,0 мм и не более 6,5 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 3 | Труба с характеристиками: Диаметр: не менее 160 мм и не более 165 мм Цвет: черный или черный с синей полосой Коэффициент запаса прочности: не ниже 1,25 Область применения: Питьевое и техническое водоснабжение, канализация Овальность после экструзии не менее 3,2 мм и не более 4 мм Отклонение диаметра предельное, мм: +1,0 Отклонение толщины стенки предельное, мм: +0,6 Температура максимальная: 40 град. C Температура рабочая: 20 град. C Толщина стенки не менее 4,9 мм и не более 5,5 мм Материал: «полиэтилен» Рабочее давление не менее 5 кгс/см2 Вес не более 2,41 кг | соответствует | соответствует | Труба с характеристиками: Диаметр: 165мм Цвет: черный Коэффициент запаса прочности: 1,25 Область применения: питьевое и техническое водоснабжение, канализация Овальность после экструзии 4мм Отклонение диаметра предельное, мм: +1,0 Отклонение толщины стенки предельное, мм: +0,6 Температура максимальная: 40° Температура рабочая: 20° Толщина стенки: 5,5мм Материал: «ПОЛИЭТИЛЕН» Рабочее давление: 5 кгс\см2 Вес: 2,41 | Труба с характеристиками: Диаметр: не менее 160 мм и не более 165 мм Цвет: черный или черный с синей полосой Коэффициент запаса прочности: не ниже 1,25 Область применения: Питьевое и техническое водоснабжение, канализация Овальность после экструзии не менее 3,2 мм и не более 4 мм Отклонение диаметра предельное, мм: +1,0 Отклонение толщины стенки предельное, мм: +0,6 Температура максимальная: 40 град. С Температура рабочая: 20 град. С Толщина стенки не менее 4,9 мм и не более 5,5 мм Материал: «полиэтилен» Рабочее давление не менее 5 кгс/см2 Вес не более 2,41 кг. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 4 | Отвод полиэтиленовый ПНД сварной трехсекционный 900. Отводы ПНД должен быть изготовлен из качественного полиэтилена и сроком службы более 50 лет. Диаметр не менее 160 мм и не более 165 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 5 | Тройник переходной на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 150х65 мм и не более 155х70мм, наружным диаметром не менее 159х76 мм и не более 163х80мм, толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 6 | Скорлупа теплоизоляционная ППУ с характеристиками: сегменты длиной не менее 1000 мм и не более 1100 мм, толщиной изоляции не менее 50 мм и не более 60мм, с продольными и поперечными замками. Диаметром не менее 159 мм и не более 163 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | Скорлупа теплоизоляционная ППУ с характеристиками: сегменты длиной не менее 1000 мм и не более 1100 мм, толщиной изоляции не менее 50 мм и не более 60мм, с продольными и поперечными замками. Диаметром не менее 159 мм и не более 163 мм. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 7 | Задвижка гильотинная шиберная Корпус- серый, чугун Покрытие- полиэфир устойчивый к ультрафиолету PN не менее 10, DN не менее 200 мм и не более 220 мм Предназначена для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до +70°C. Шток, стойка, болты – материал нержавеющая сталь Гайка штока – материал бронза или латунь | соответствует | соответствует | соответствует | Задвижка гильотинная шиберная Корпус- серый, чугун Покрытие- полиэфир устойчивый к ультрафиолету PN не менее 10, DN не менее 200 мм и не более 220 мм Предназначена для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до +70°С. Шток, стойка, болты - материал нержавеющая сталь. Гайка штока - материал бронза или латунь Характеристики: Задвижка AVK гильотинная шиберная Корпус- серый чугун GG- 25 по DIN 1691 Покрытие- полиэфир устойчивый к Ультрафиолету PN 10/16, DN 200 мм. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 8 | Труба полиэтиленовая с характеристиками: Наружный диаметр:; Не менее 225 мм и не более 250 мм. Допустимое отклонение диаметра:; Не более 2,1 мм. Овальность после экструзии:; Не более 4,5 мм. Толщина стенки:; Не менее 12,8 мм и не более 13,4 мм. Допустимое отклонение толщины стенки:; Не более 2,1 мм. Коэффициент запаса прочности:; Не ниже 1,25. Максимальная температура:; 40 °C. Масса погонного метра:; Не более 8,94 кг. Рабочая температура:; 20 °C. | соответствует | соответствует | соответствует | Труба полиэтиленовая с характеристиками: Наружный диаметр: Не менее 225 мм и не более 250 мм Допустимое отклонение диаметра: Не более 2,1 мм Овальность после экструзии: Не более 4,5 мм Толщина стенки: Не менее 12,8 мм и не более 13,4 мм Допустимое отклонение толщины стенки: Не более 2,1 мм Коэффициент запаса прочности: Не ниже 1,25 Максимальная температура: 40 °С Масса погонного метра: Не более 8.94 кг Рабочая температура: 20 °С Характеристики: толщина стенки 13,4, вес 1 п/м 8,94 ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 9 | Труба напорная с защитным покрытием должна иметь следующие характеристики: Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции с включением наночастиц. Наружный диаметр напорной трубы не менее 110 мм и не более 125 мм, толщина защитного покрытия не менее 1,2 мм и не более 1,3 мм, стенка напорной трубы не менее 6,6 мм и не более 7,4 мм. Рабочее давление не менее 1,0 Мпа и не более 1,6 Мпа. | соответствует | соответствует | соответствует | Труба напорная с защитным покрытием должна иметь следующие характеристики: Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции свключением наночастиц. Наружный диаметр напорной трубы не менее 110 мм и не более 125 мм, толщина защитного покрытия не менее 1,2 мм и не более 1,3 мм, стенка напорной трубы не менее 6,6 мм и не более 7,4 мм. Рабочее давление не менее 1,0 Мпа и не более 1,6 Мпа. Характеристики: Материал: ПЭ (полиэтилен), вес 2,19 кг, цвет черный, толщина стенки 6,6 мм, рабочее давление 1,0 Мпа, толщина защитного покрытия 1,10 мм Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 изготавливаются по ГОСТ 18599-2001. Сфера их применения – городские системы коммуникации, хозяйственно-питьевое водоснабжение с температурой воды 0 – 40°С. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 10 | Люки чугунные тяжелые с характеристиками: Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм Высота корпуса люка не менее 120 мм и не более 130 мм Вес корпуса люка не более 53 кг Диаметр крышки люка не менее 695 мм и не более 710 мм Толщина крышки люка не менее 50 мм и не более 55 мм Предельная нагрузка не менее 25 т/с | соответствует | Люки чугунные тяжелые с характеристиками: Диаметр корпуса люка 870 Высота корпуса люка 120 мм Вес корпуса люка 53 кг Диаметр крышки люка 695 мм Толщина крышки люка 50 мм Предельная нагрузка 25 т/с | соответствует | Люки чугунные тяжелые с характеристиками: Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм Высота корпуса люка не менее 120 мм и не более 130 мм Вес корпуса люка не более 53 кг Диаметр крышки люка не менее 695 мм и не более 710 мм Толщина крышки люка не менее 50 мм и не более 55 мм Предельная нагрузка не менее 25 т/с Характеристики: люк чугунный канализационный тип Т, ТВ 125 ГОСТ 3634-99 (регулируемый по высоте) Материал: чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-86 Применение: люк канализационный устанавливается на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения, на городских автодорогах. Номинальная нагрузка канализационного люка: 15-25 тонн (возможна комплектация дождеприемной решеткой с номинальной нагрузкой 15 тонн). Люк канализационный масса: 236 кг. Габаритные размеры: - Корпус: ф 850 х 210 мм., масса 100 кг. - Крышка: ф 645 х 53 мм., масса 52 кг. (решетка ф 641 х 50мм, масса 44 кг.) - Кольцо: ф 755х200 мм., масса 84 кг. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 11 | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 с высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. | соответствует | соответствует | соответствует | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 с высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 12 | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% | соответствует | соответствует | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, 7,5МПа Прочность М75 Морозостойкость Мрз 25 Коэффициент теплопроводности 0,36 Вт/(м°С) Водопоглащение 14% | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/(м°С) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% Характеристики Керамический рядовой, полусухого прессования. Одинарный. Масса кирпича 3,03 кг. Техническая эффективность- обыкновенная. Номинальные размеры 250х120х65 мм Пустотность не более 13% Прочность на сжатие не менее 75 кг/см2 Водопоглощение не менее 6% Морозостойкость F 25 Удельная активность естественных радионуклидов 0,138 БК/кг Теплопроводность 0,495 Вт/мС Поверхность кирпича-гладкая (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 13 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм без покрытия, ячейка не менее 45х45 мм и не более 50х50мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 14 | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см²), диаметром не менее 100 мм и не более 110 мм - Габариты: не менее 0,3 x 0,311 x 0,22 м. Вес не более 21 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см2), диаметром не менее 100 мм и не более 110мм Габариты: не менее 0,3 х 0,311 х 0,22 м. Вес не более 21 кг. Размеры: L= 300 мм (строительная длина) ∅D= 220 мм ∅ D1= 180 мм ∅D2= 158 мм H= 194 мм Характеристики: Рабочая среда: вода, сточные воды, водоочистка. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Температура рабочей среды: от - 10°C до + 70°C. Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТу 12815-80. Класс герметичности: "А" по ГОСТ 9544-2005. Материалы: Корпус высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 Диск коррозионностойкая сталь Пружина нержавеющая сталь Ось коррозионностойкая сталь Уплотнение EPDM Кронштейн углеродистая сталь. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 15 | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см²), диаметром не менее 150 мм и не более 160 мм - Габариты:не менее 0,4 x 0,294 x 0,494 м. Вес не более 46 кг | соответствует | соответствует | соответствует | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см2), диаметром не менее 150 мм и не более 160 мм Габариты: не менее 0,4 х 0,294 х 0,494 м. Вес не более 46 кг. Размеры: L= 400 мм (строительная длина) ∅D= 285 мм ∅ D1= 240 мм ∅D2= 212 мм H= 260 мм Характеристики: Материал корпуса: высокопрочный чугун. Основное применение: Техническая горячая и холодная вода, канализационные системы, трубопроводы транспортирующие сточные воды, ливневые стоки и т.п. Рабочее давление: 16, 10 бар. Температура рабочей среды: до + 70 °С Производство: Польша. Материалы: Корпус высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 Диск коррозионностойкая сталь Пружина нержавеющая сталь Ось коррозионностойкая сталь Уплотнение EPDM Кронштейн углеродистая сталь. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 16 | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см²), диаметром не менее 200 мм и не более 220 мм - Габариты: не менее 0,5 x 0,395 x 0,55 м. Вес не более 88 кг | соответствует | соответствует | соответствует | Клапан обратный шаровой с характеристиками: номинальное давление не менее 10 МПа (кгс/см2), диаметром не менее 200 мм и не более 220 мм Габариты: не менее 0,5 х 0,395 х 0,55 м. Вес не более 88 кг Размеры: L= 500 мм (строительная длина) ∅D= 340 мм ∅ D1= 295 мм ∅D2= 268 мм H= 320 мм Характеристики: Рабочая среда: вода, сточные воды, водоочистка. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Температура рабочей среды: от - 10°C до + 70°C. Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТу 12815-80. Класс герметичности: "А" по ГОСТ 9544-2005. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 17 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» с характеристиками: Диаметры ПЭ/ст, не менее 110/108 мм Полиэтиленовый патрубок ПЭ 100 SDR 26 ВОДА Стальной патрубок э/с труба ГОСТ 10705 стенка не менее 3,8 мм и не более 4 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 18 | Труба напорная с защитным покрытием должна иметь следующие характеристики: Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции с включением наночастиц. Наружный диаметр напорной трубы не менее 200 мм и не более 220 мм, толщина защитного покрытия не менее 1,5 мм и не более 1,8 мм, стенка напорной трубы не менее 11,9 мм и не более 12,3 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | Труба напорная с защитным покрытием должна иметь следующие характеристики: Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции с включением наночастиц. Наружный диаметр напорной трубы не менее 200 мм и не более 220 мм, толщина защитного покрытия не менее 1,5 мм и не более 1,8 мм, стенка напорной трубы не менее 11,9 мм и не более 12,3 мм. Характеристики: Толщина защитного покрытия 1,5 мм, стенка напорной трубы 11,9 мм, ГОСТ 18599-2001, ТУ2248-016-40270293-2002, максимальное рабочее давление внутри трубы может достигать до 1,2 Мпа, а рабочая температура среды - до +40 °C. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 19 | Протектор магниевый с активатором (У - упакованный) представляет собой анод из магниевого сплава со стальным контактным сердечником, упакованный в мешок с порошкообразным активатором, и выведенным наружу соединительным проводом. Габаритные размеры: длина не менее 580 мм и не более 700 мм, диаметр не менее 165 мм и не более 200 мм, масса анода не более 5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 20 | - Труба полиэтиленовая с характеристиками: Сфера применения:; водоснабжение, канализация. Наружный диаметр:; Не менее 450 мм и не более 500мм. Допустимое отклонение диаметра:; Не более 4,1 мм. Овальность после экструзии:; Не более 15,6 мм. Толщина стенки:; Не менее 25,5 мм и не более 26,7 мм. Допустимое отклонение толщины стенки:; Не более 3,9 мм. Коэффициент запаса прочности:; Не ниже 1,25. Максимальная температура:; 40 °C. Масса погонного метра:; Не более 34 кг. Рабочая емпература:; 20 °C. | соответствует | соответствует | соответствует | Труба полиэтиленовая с характеристиками: Сфера применения: водоснабжение, канализация Наружный диаметр: Не менее 450 мм и не более 500мм Допустимое отклонение диаметра: Не более 4,1 мм Овальность после экструзии: Не более 15,6 мм Толщина стенки: Не менее 25,5 мм и не более 26,7 мм Допустимое отклонение толщины стенки: Не более 3,9 мм Коэффициент запаса прочности: Не ниже 1,25 Максимальная температура: 40 °С Масса погонного метра: Не более 34 кг Рабочая температура: 20 °С Характеристики: Полиэтилен: ПЭ 100, Диаметр: 450 мм, SDR: 11,толщина стенки: 40,9 мм, отклонение толщины стенки: 4,2 мм, макс. отклонение толщины стенки : 6,2 мм, допустимое отклонение диаметра: 4,1, масса 1 п/м в : 52,124 кг, овальность после экструзии: 15,6 мм, рабочая температура, °C: 20, Максимальная температура, °C: 40, производится по ГОСТ 18599-2001 с допустимым давлением до 16 атмосфер. ((отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 21 | Иглофильтр легкий с характеристиками: диаметр не менее 50мм и не более 55 мм, длина не менее 7,0 м и не более 7,5м | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 22 | Насосы центробежные погружные, производительность не менее 160 м3/ч, напор не менее 100 м | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 23 | Сталь листовая должна быть горячекатаной толщиной не менее10мм и не более 13 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 24 | Насос самовсасывающий центробежный, самозаливной, агрегатированный на раме с двигателем мощностью не менее 30 кВт. Размер патрубков не менее 102 ммх76 мм и не более 110 ммх80 мм. Максимальное рабочее давление не менее 827 кПа. Свободный проход частиц диаметром менее 63,5 мм. Корпус чугун или нержавеющая сталь. Мощность не менее 1,8 Вт, напор не менее 21 мм, подача не менее 18 м3/час | соответствует | соответствует | соответствует | Насос самовсасывающий центробежный, самозалнвной, агрегатированный на раме с двигателем мощностью не менее 30 кВт. Размер патрубков не менее 102 ммх76 мм и не более 110 ммх80 мм. Максимальное рабочее давление не менее 827 кПа. Свободный проход частиц диаметром менее 63,5 мм. Корпус чугун или нержавеющая сталь. Мощность не менее 1,8 Вт, напор не менее 21 мм, подача не менее 18 мЗ/час. Характеристики : Всасывание/Нагнетание: 4" (100 мм), 3" (75 мм) Максимальная производительность: 44 л/сек. Максимальный напор: 48 м Свободный проход частиц: 63,5мм Материалы изготовления: Литой чугун, нержавеющая сталь, закаленная сталь. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 25 | Резервуар диаметром не менее 2000 мм и не более 2200 мм, длина не менее 6200мм и не более 6500мм. Материал –стеклопластик. | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 26 | Модульный павильон размером не менее 2400ммх4000мм и не более 2600ммх5000мм. Материал стеклопластик или металл. Объем не менее 21 м3 и не более 28,4 м3. | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 27 | Измельчитель с погружным двигателем не менее 3,7 кВт, пультом управления и кабелем длиной не менее 9,2 м в комплекте. | соответствует | соответствует | соответствует | Измельчитель с погружным двигателем не менее 3,7 кВт,пультом управления и кабелем длиной не менее 9,2 м вкомплекте. Характеристики: Измельчители (дробилки) для установки в канал. Мощность двигателя 3,7 кВт. Производительность 522 м3/ч. Измельчитель SEWER CHEWER имеет двухвальнуюконструкцию с низкой частотой вращения и высокимкрутящим моментом. Измельчитель оснащён набором ножей ипроставок на каждом валу, которые входят в винтовоезацепление с ножами и проставками на другом валу,вращающимся в противоположную сторону. Для ножахарактерно пять режущих кромок на обеих поверхностяхножа. Благодаря дополнительной режущей площади у ножа появляется способность выполнять резание наклонным лезвием, которой нет у обычных ножей с гладкой поверхностью. Сочетание измельчения, дробления, разрывания и разрезания позволяет достичь более качественного результата. Ножи и проставки фиксируются непосредственно на валу с шестигранной посадочной поверхностью. Во время эксплуатации набор ножей и проставок защищён контргайками, закрученными на валу. Допустимые отклонения ножей и проставок могут поддерживаться регулированием контргайки в нижней части вала. Измельчитель, разработанный для работы со сточными водами и осадком, оснащён подшипниками и уплотнениями, применяемыми в данной области. Погружной встроенный электродвигатель с редуктором Герметичный закрытого типа, рассчитанный на непрерывную работу на воздухе. Конструкция из чугуна ASTM A48-83 Cl 30, класс изоляции “H”, эксплуатационный коэффициент 1.0 при температуре окружающей среды 40° C, вал из высокопрочной легированной стали AISI 11L41HR, уплотнения для высоких давлений, защита от тепловой перегрузки с нормально-замкнутыми контактами и автоматическим перезапуском, смазанные подшипники вала с наработкой на отказ минимум 30000 часов. Кабельная система имеет модульную конструкцию, включая в себя отдельные изолированные кабельные модули с герметичным кабельным вводом, уплотнённым эпоксидным компаундом, с гибкой конструкцией. Модульная система клеммной коробки находится в верхней части корпуса электродвигателя. Длины кабелей стандартно 7,6 метра. Электродвигатели могут поставляться во взрывозащищённом исполнении. Выходной вал погружного электродвигателя также является входным валом редуктора. Циклоидный редуктор, заполненный смазкой, понижает скорость вращения ведущего вала по отношению к скорости вала электродвигателя с коэффициентом 29:1. Редуктор может периодически выдерживать кратковременные тяжёлые ударные нагрузки до 500% без повреждения или сокращения номинального срока службы. Минимальный КПД редуктора при полной нагрузке 90%. Редуктор присоединяется к измельчителю с помощью стандартных муфт. Скорость вращения ведомого вала понижается посредством зубчатой передачи, зубчатое колесо с 12 зубьями на ведущем валу и зубчатое колесо с 18 зубьями на ведомом валу. Это позволяет ведущему валу вращаться со скорость 50 об./мин. в то время, как ведомый вал вращается со скоростью 33 об./мин., что обеспечивает процесс измельчения. Панель управления с сигнальными лампочками. Корпус шкафавыполнен из стеклопластика NEMA 4X FRP, оснащён крепёжными элементами из нержавеющей стали для эксплуатации без риска коррозии. Система включает аналоговый контролер, заключённый в корпусе NEMA 4X FRP, оснащён постоянным запоминающим устройством (ЭСППЗУ). (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 28 | Расходомер с Характеристиками; Значение. Типоразмер расходомера, Dy/Dy тр*, мм не менее; 32/50; 50/100. Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч не менее; 34,8; 84,9. Наименьшийий измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наим, м3/ч не менее; 0,3; 0,85. Давление в трубопроводе, МПа; не более 25. Температура окружающей среды, °С; от минус 40 до 50. Степень защиты не ниже; IP65. Напряжение питания, В не более; 24. Среднее время наработки на отказ, ч не менее; 75 000. Средний срок службы, лет не менее; 8. | соответствует | Расходомер с Характеристиками; Значение. Типоразмер расходомера, Dy/Dy тр*, мм; 32/50; 50/100. Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч; 34,8; 84,9. Наименьшийий измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч; 0,3; 0,85. Давление в трубопроводе, МПа; не более 25. Температура окружающей среды, °С; от минус 40 до 50. Степень сжатия; IP65. Напряжение питания, В; 24. Среднее время наработки на отказ, ч; 75 000. Средний срок службы, лет; 8. | соответствует | Расходомер с Характеристиками Типоразмер расходомера, Dy/Dy тр*, мм не менее 32/50, 50/100 Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, мЗ/ч не менее 34,8, 84,9 Наименьший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv найм, мЗ/ч не менее 0,3, 0,85 Давление в трубопроводе, Мпа не более 25 Температура окружающей среды, °С от минус 40 до 50 Степень зашиты не ниже IP65 Напряжение питания, В не более 24 Среднее время наработки на отказ, ч не менее 75 000 Средний срок службы, лет не менее 8 Характеристики: Типоразмер расходомера, Dy/Dy тр* - 32/50, 50/100 Давление в трубопроводе - не более 25 МПа Температура окружающей среды - от минус 40 до 50°С Степень защиты - IP 65 Напряжение питания - =24В Среднее время наработки на отказ - 75 000ч Средний срок службы – 8 лет Гарантийный срок - 21 мес. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 29 | Выключатель автоматический трехполюсный Номинальный ток не менее 160А Номинальное напряжение не менее 400В Количество силовых полюсов не менее 3 Степень защиты не ниже IP20 Исполнение: стационарный Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный Вид привода: ручной Род тока: переменный | соответствует | соответствует | соответствует | Выключатель автоматический трехполюсный Номинальный ток не менее 160А Номинальное напряжение не менее 400В Количество силовых полюсов не менее 3 Степень защиты не ниже IP20 Исполнение: стационарный Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный Вид привода: ручной Род тока: переменный. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 30 | Трехфазный многотарифный счетчик с характеристиками: Минимальная наработка на отказ – не менее 160000 часов. Срок службы не менее 30 лет. Межповерочный интервал не менее 16 лет. Гарантийный срок эксплуатации не менее 4 года. Показатели; Величины. Класс точности при измерении активной/реактивной энергии не ниже; 0,5S/0,5; 1/1. Число тарифов не менее; 4. Частота измерительной сети не менее, Гц; 50±2,5 (60±2,5). Номинальное напряжение не менее , В; 3х57,7/100; 3х230/400. Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А; 0,1. Диапазон рабочих температур, °С; от минус 40 до 60. Габаритные размеры, не более, мм; 177 х 212 х 73. Масса, не более, кг; 1,5. | соответствует | соответствует | соответствует | Трехфазный многотарифный счетчик с характеристиками: Минимальная наработка на отказ - не менее 160000 часов. Срок службы не менее 30 лет. Межповерочный интервал не менее 16 лет. гарантийный срок эксплуатации не менее 4 лет. Класс точности при измерении активной/реактивной энергии не ниже 0,5S/0,5; 1/1 Число тарифов не менее 4 Частота измерительной сети не менее, Гц 50±2,5 (60±2,5) Номинальное напряжение не менее , В 3x57,7/100; 3x230/400 Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А 0,1 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 60 Габаритные размеры, не более, мм177 х 212 х 73. Масса, не более, кг 1,5. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 31 | Кабель АВБбШв с алюминиевыми токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией без оболочки с защитным покровом без подушки с броней из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом в ПВХ шланге на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частотой не менее 50 Гц используется для стационарной прокладки в сухих производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах при наличии опасности механических повреждений. Сечением не менее 1,4 мм х120 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | Кабель АВБбШв с алюминиевыми токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией без оболочки с защитным покровом без подушки с броней из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом в ПВХ шланге на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частотой не менее 50 Гц используется для стационарной прокладки в сухих производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах при наличии опасности механических повреждений. Сечением не менее 1,4 мм х120 мм. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 32 | Лента сигнальная с техническими характеристиками: ширина не менее 75 мм и не более 80 мм; толщина не менее 50мкм и не более 55 мкм; материал — полиэтилен высокого давления с добавлением светостабилизатора | соответствует | соответствует | соответствует | Лента сигнальная с техническими характеристиками: ширина не менее 75 мм и не более 80 мм; толщина не менее 50мкм и не более 55 мкм; материал — полиэтилен высокого давления с добавлением светостабилизатора. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 33 | Плита перекрытия с характеристиками: объем бетона не ниже 0,28 м3, расход ар-ры не менее 6,9 кг | соответствует | соответствует | соответствует | Плита перекрытия с характеристиками: объем бетона не ниже 0,28 м3, расход ар-ры не менее 6,9 кг. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |
|  | 34 | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2 Относительное удлинение – не более 18% Ударная вязкость, Дж/см2 не менее 70 Угол изгиба Диаметр – не более 5мм Коэффициент наплавки, г/А4 не более 10,0 Содержание серы – менее 0,04% | соответствует | соответствует | Электроды с характеристиками: Временное сопротивление разрыву – 490Дж/см2 Относительное удлинение – 18% Ударная вязкость – 70 Дж/см2 Угол изгиба Диаметр – 5мм Коэффициент наплавки, г/А4 – 10,0 Содержание серы – 0,04% | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2 Относительное удлинение – не более 18% Ударная вязкость, Дж/см2 не менее 70 Угол изгиба Диаметр – не более 5мм Коэффициент наплавки, г/А4 не более 10,0 Содержание серы – менее 0,04%. (отсутствует наименование страны происхождения товара) |