Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«08» июля 2014 г.                                                                                           № 0187300005814000346-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорск (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

3. Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Никифорова Евгения Ивановна, бухгалтер муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000346 на выполнение работ по установке радиосистемы передачи извещений пожарной сигнализации.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000346, дата публикации 26.06.2014.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Мира, д. 6

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 08 июля 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 8111109 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 8131685 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 8149217 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - - «излучаемая мощность не более 5Вт»; - «станция должна иметь не менее 2 линий связи»; - -«радиомодем частотой не более 470МГц²»; - - «в комплект должны входить». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии                                                                            С.Д. Голин

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_______________________ В.А. Климин

_____________________Т.И. Долгодворова

____________________  Г.А. Ярков

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                             ________________Е.И. Никифорова

Приложение

к протоколу рассмотрения заявок на участие

в аукционе в электронной форме

от «08» июля  2014 г. № 0187300005814000346-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по установке радиосистемы передачи извещений пожарной сигнализации

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3».

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | 8111109 | 8131685 | 8149217 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка радиосистемы передачи извещений пожарной сигнализации | - Станция пультовая, входящая в состав работ представляет собой радио-систему передачи извещений, предназначенную для приема извещений от объектовых станций и передачи команд управления объектовым оборудованием; должна устанавливаться на пульте централизованного наблюдения. Для обмена информацией в радиосистеме передачи извещений (между объектовыми станциями и пультовой станцией) в станциях должны использоваться радиомодемы. Рабочие частотные диапазоны применяемых радиомодемов, а также уровни их максимальной выходной мощности от 433МГц до 470МГц, излучаемая мощность не более 5Вт. Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями, корпус станции из металла. - В комплект должны входить: - Радиомодем частотой не более 470МГц² - Модуль трансивера ТР/XF-78 – 1 шт - Модуль МВК-RS-1шт - Комплект принадлежностей: - Программное обеспечение «SMConfig», компакт диск – 1шт - Кабель USB 2.0 (A mini B) - 1шт - Шуруп универсальный 4*40 – 3 шт - Дюбель пластмассовый –3шт - Джампер – 1 шт - Вставка плавкая ВП-1-3,15А – 1шт - Вставка плавкая ВП Т6-10-2А – 1шт - Вставка плавкая S5-06-250-R-B – 1шт - Резистор С2-33Н-0,25-2,4кОм+-5% -16шт - Контакт для подключения аккумулятора – 2шт - Стяжка ALT-1025 – 5шт - Аккумулятор 12V. 7Ah – 1шт Антенна штыревая – 1шт | шт. | 2 | Отсутствуют конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ | - Соответствует | - Станция пультовая, входящая в состав работ представляет собой радио-систему передачи извещений, предназначенную для приема извещений от объектовых станций и передачи команд управления объектовым оборудованием; должна устанавливаться на пульте централизованного наблюдения. Для обмена информацией в радиосистеме передачи извещений (между объектовыми станциями и пультовой станцией) в станциях должны использоваться радиомодемы. Рабочие частотные диапазоны применяемых радиомодемов, а также уровни их максимальной выходной мощности от 433МГц до 470МГц, излучаемая мощность не более 5Вт. Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями, корпус станции из металла. - В комплект должны входить: - Радиомодем частотой не более 470МГц² - Модуль трансивера ТР/XF-78 – 1 шт - Модуль МВК-RS-1шт - Комплект принадлежностей: - Программное обеспечение «SMConfig», компакт диск – 1шт - Кабель USB 2.0 (A mini B) - 1шт - Шуруп универсальный 4*40 – 3 шт - Дюбель пластмассовый –3шт - Джампер – 1 шт - Вставка плавкая ВП-1-3,15А – 1шт - Вставка плавкая ВП Т6-10-2А – 1шт - Вставка плавкая S5-06-250-R-B – 1шт - Резистор С2-33Н-0,25-2,4кОм+-5% - 16 шт - Контакт для подключения аккумулятора – 2шт - Стяжка ALT-1025 – 5шт - Аккумулятор 12V. 7Ah – 1шт Антенна штыревая – 1шт |
| НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА : 160 000 рублей |  |  |  |  |  |  |  |