|  |
| --- |
| Директор муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Абросимова«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

 **среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.**

**2018 г.**

* 1. **СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| **№****пункта** | **Наименование**  | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |
|  |
|  | **Идентификационный код закупки:** | 183862201905886220100100080094520244 |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»Место нахождения:628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина,29, каб.109Почтовый адрес:628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11.Телефон: 8 (34675)2-13-86 факс: 8 (34675)2-13-86Адрес электронной почты: thu@ugorsk.ruОтветственное должностное лицо: Овечкин Виктор Юрьевич |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование:Администрация города Югорска. Место нахождения:628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес:628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющийМесто нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина,29, каб.109Овечкин Виктор Юрьевич- заместитель директора, тел. 8 (34675)2-13-86.thu@ugorsk.ru |
| 1.
 | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк –Автоматизированная система торгов» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru |
| 1.
 | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ« настоящей документации об аукционе |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | По месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С даты заключения муниципального контракта по 14 декабря 2018 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником закупки. |
| 11.1 | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги: 1 294 072 рублей 56 копеек.- общая стоимость единицы услуги (нормо-часа) для всех видов работ – 1 650 рублей 00 копеек.- общая стоимость запасных частей – 1 292 422 рублей 56 копеек.Аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей и начальной (максимальной) цены единицы услуги на шаг аукциона.При заключении муниципального контракта начальная цена единицы услуги (одного нормо-часа) и начальные цены запасных частей определяются путем снижения каждой из указанных в разделе «Обоснование общей начальной (максимальной) цены запасных частей и единицы услуги» настоящей документации начальной (максимальной) цены единицы услуги и начальных (максимальных) цен запасных частей пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены единицы услуги и общей начальной (максимальной) цены запасных частей по результатам проведения аукциона. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в части IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА» |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: Бюджет города Югорска на 2018 год. |
| 1.
 | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Предусмотрена: оплата выполненной работы или оказанной услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.Требования к участникам закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;8) участник закупки не является офшорной компанией. |
| Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Дополнительные требования к участникам закупки | не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено*.* |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок[[1]](#footnote-1) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «24» апреля 2018 года;дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «02» мая 2018 года.*Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).* |
| 1.
 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе  | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «04» мая 2018 года. |
| 1.
 | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе  | «08» мая 2018 года |
| 1.
 | Дата проведения электронного аукциона |  «11» мая 2018 года |
| 1.
 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;2) **документы (или копии этих документов)**, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:1. а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно: не требуется;

**а также декларация** о соответствии участника аукциона следующим требованиям:* - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
* - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
* - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
* - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
* - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
* - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- **не требуется;**
* - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - **не требуется**;4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов или копии этих документов - **не требуется;**6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов -  **не требуется;**7) **декларация** о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям - **требуется;**8) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или копии этих документов **не требуется** |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе  | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать  первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов содержащихся в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.**Инструкция по заполнению первой части заявки** **на участие в аукционе в электронной форме**При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией.В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» содержатся требования к году изготовления поставляемого товара, участник должен предложить значение указанного показателя. Предлагаемое  участником значение показателя поставляемого товара может быть указано в виде конкретного цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не ранее». Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать слова или сопровождаться словами *«должен быть». При несоблюдении указанных требований заявка участника подлежит отклонению.*Раздел I «конкретные значения»Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков):- слов **«не менее», «не ниже»** - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов **«не более», «не выше»** - участником предоставляется  значение равное или менее указанного; - слов **«менее»,** **«ниже» -** участником предоставляется значение меньше указанного;- слов **«более», «выше», «свыше»** - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов **«не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более»**  - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;- слов **«до» -** участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;- слов **«от» -** участником предоставляется указанное значение или превышающее его;- слов **«от… до…»** - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений;- со знаком **«+/-»** (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака  «**+/-**»;- знака **«-»** - участником предоставляется конкретное цифровое значение.В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз **«и»**, знаки **«,» «;», «/» -** участник указывает все перечисленные значения показателя, при использовании союзов **«или»,** **«либо» -** участники выбирают одно из значений. При использовании **«и (или)» -** участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор). При этом  при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз **«и»**, знаки **«;» «,»**. При одновременном использовании знаков **«,»** и союзов **«или», «либо»** участник указывает все значения показателя до союза **«или», «либо»** или значение указанное после союза **«или», «либо»** (например: 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант1 – 1, 2, 3; вариант 2 – 4).Если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5\*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10).Раздел II «диапазонные значения»В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием:В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона:- со знаком **«-»** - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона); - со словами **«диапазон может быть расширен» -** участником представляется диапазон не менее указанных значений, в рамках равных значениям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;- если в Техническом задании устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое  словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен быть не более», допускается использование знака «-»;- при использовании в описании диапазона предлогов **«от»** и **«до»** предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака **«-»**.Раздел III «общие сведения»Если рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» – участник не вправе изменять указанные значения показателя товара.При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» **за исключением случаев**, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)». При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение.Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ,  условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе.Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
| 1.
 | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек**. НДС не облагается. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  |
| 1.
 | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки  |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта  | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 1.
 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта  | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рубля 00 копеек.Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии6) срок действия банковской гарантии;7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;10) права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;11) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;12) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.3. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе;факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА«). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| 1.
 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов города Югорска (МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», л/с 070.07.000.0) ИНН/КПП 8622019058/862201001 р/сч 40302810100065000007 к/сч. 30101810465777100812 Филиал Западно-Сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Ханты-Мансийск БИК 047162812. Назначение платежа: л/с МКУ «СООМС» № 070.07.000.0 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей» |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По контракту должны быть обеспечены обязательства исполнителя по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. |
| 1.
 | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов  | Не допускается  |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
| 1.
 | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено.  |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено.  |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки  | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - **предоставляются.**Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: **не предоставляются.** Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: **не предоставляются.** |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе |  *-* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;- В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено**;**-В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено.- В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено.- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено»;- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено;- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постановление действует с 01.12.2017 по 01.12.2019): Не установлено. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | *Банковское сопровождение не предусмотрено* |
|  | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей именее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
|  | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела.  |

* 1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.

**Перечень автомобилей, подлежащих в случае необходимости ремонту и техническому обслуживанию:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Марка автомобиля | Год выпускаавтомобиля | Кол-во | VIN |
| 1. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2008 | 1 | JTMHT05J404012902 |
| 2. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J204000456 |
| 3. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J605004097 |
| 4. | TOYOTA Camry | 2017 | 1 | XW7BF4FK10S168332 |
| 5. | TOYOTA Camry | 2013 | 1 | XW7BF4FKX0S025041 |
| 6. | TOYOTA Camry | 2012 | 1 | XW7BF4FK80S004351 |
| 7. | TOYOTA Camry | 2011 | 1 | JTFSX23P706102828 |
| 8. | TOYOTA Camry | 2006 | 1 | JTNBE40K303037816 |
| 9. | TOYOTA Hiace | 2011 | 1 | JTFSX23P706102828 |
| 10. | HYUNDAI Sonata  | 2008 | 1 | X7MEM41HP8MO43631 |
| 11. | HYUNDAI Matrix | 2008 | 1 | NLHPM81CP9Z057817 |
|  ИТОГО: | 11 |  |

**Наименование услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Возможные виды услуг |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей  | Техническое обслуживание |
| Текущий ремонт |
| Капитальный ремонт двигателя, КПП |
| Электротехнические работы |
| Диагностические работы, кроме регламентных |
| Слесарные, арматурные работы |
| Шиномонтажные работы и прокатка дисков |
| Другие работы |

Расчет количества нормо-часов по технологическим процессам (операциям) должен быть выполнен и утвержден Исполнителем на основании руководящих документов (РД), рекомендаций НИИАТ Минтранса России (СССР). В случае отсутствия данных по тем или иным видам работ, допускается использование хронометражного метода расчета, а также применение утвержденных коэффициентов к корректировке количества нормо-часов в случаях предусмотренных РД и рекомендациями НИИАТ Минтранса России (СССР).

**Сроки (периоды) оказания услуг:**

С даты заключения контракта по 14 декабря 2018 г.

**Место оказания услуг:**

По месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика

**Приобретение и установка запасных частей:**

- Исполнитель самостоятельно приобретает, при отсутствии в наличии заказывает, оплачивает доставку и использует для ремонта на автомобили заказчика все агрегаты, детали, узлы, эксплуатационные, смазочные и сопутствующие расходные материалы, необходимые для оказания услуг.

- Устанавливаемые запчасти должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом-изготовителем данного транспортного средства.

- На все запасные части предоставляется гарантия не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

- При оказании услуг должны использоваться новые, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей, отвечающие требованиям безопасности.

**Порядок и условия оказания услуг:**

- Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. При возможности восстановления работоспособности агрегата (детали, узла) его ремонт производится путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или обоснованной экономической нецелесообразности ремонта.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей должны производиться квалифицированным персоналом Исполнителя для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту автотранспорта.

- По вопросам организации технического обслуживания и ремонта Исполнитель назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса выполняемых работ.

- Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества выполненных работ для подтверждения соответствия условиям контракта, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.

- Исполнитель при выполнении ремонта должен обеспечить сохранность автотранспортных средств Заказчика, а также не использование и не применение транспортных средств и установленного на них специального оборудования.

- Исполнитель должен обеспечивать выполнение полного комплекса диагностических, демонтажно-монтажных и слесарных работ с применением фирменного специализированного оборудования и инструмента, проводить ремонт любой сложности, ремонт двигателей, ходовых частей автомобилей, компьютерную диагностику двигателей, выполнение шиномонтажных работ и т.д., а также осуществлять проверку технического состояния автомобиля при подготовке к государственному техническому осмотру и устранять выявленные недостатки.

- Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей должны соответствовать требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», РД 37.009.026-92 - Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43. Исполнитель должен также руководствоваться руководствами (инструкциям) по ремонту и эксплуатации определенных моделей автотранспортных средств.

- Сроки выполнения технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: диагностические – в срок до 1(одного) дня, по техническому обслуживанию в срок до 2 (двух) дней, текущему ремонту в срок до 5 дней, ремонту узлов и агрегатов, систем и механизмов - в срок до 7 (семи) дней.

**Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:**

-Оказание услуг производится в рамках действующего законодательства РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, в соответствии с техническим заданием и условиями государственного контракта. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.

- Все виды услуг должны проводиться в специализированных для данного вида транспортных средств сервисных организациях, не нарушающих условий гарантии производителя.

- Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя.

**Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг:**

- Результаты работ, услуг, а также их технические характеристики должны соответствовать нормам, правилам и иным документам регламентирующим, устанавливающим требования к результатам работ, услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель представляет Заказчику гарантию на оказанные услуги сроком не менее 1 месяца. На установленные во время ремонта узлы и агрегаты устанавливается гарантийный срок больший, либо равный гарантийному сроку завода-изготовителя. Гарантия на оказанные услуги и на запасные части, используемые при ремонте, должна предоставляться согласно Положению о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43, РД 37.009.026-92. Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ).

- Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Устранение дефектов производится в 15-дневный срок после получения сообщения от Заказчика о выявленных дефектах.

**Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам по ремонту автотранспорта:**

1.1. Услуги оказываются по обращению Заказчика.

1.2. Стоимость замененных запчастей оплачивается из общей суммы контракта.

1.3. Установленные запчасти должны быть новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.

1.4. Обеспечение внеочередного заезда транспортного средства на ТО и ТР.

1.5. Обеспечение эвакуатором грузоподъемностью не менее 3-х тонн и выше и эвакуация транспортного средства Заказчика (город-межгород) (при необходимости).

1.6. Предоставление услуг шиномонтажа.

1.7. Мойка автомобилей.

1.8. Выполнение диагностических работ сход-развал.

1.9. Другие работы связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

* 1. **ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**на оказание услуг ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ**

(идентификационный код закупки 183862201905886220100100080094520244)

г. Югорск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Абросимовой Ирины Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) /

*решения Заказчика от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*

заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к Контракту.

1.3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика.

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: Бюджет города Югорска на 2018 год.

2.2. Общая цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, включая налог на добавленную стоимость (\_\_ %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек (НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса РФ и \_\_\_\_\_\_\_\_).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_копеек .

Стоимость одного нормо-часа услуг на техническое обслуживание и ремонт автомобилей составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Стоимость запасных частей, используемых при оказании услуг по настоящему Контракту, оплачивается по ценам, указанным в техническом задании (Приложение №2 к контракту).

Оплата услуг производится Заказчиком за фактически оказанные Исполнителем услуги в пределах общей цены Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта оказанных услуг и иных документов в соответствии с разделом 4 контракта

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4. Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке предусмотренного Контрактом.

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующим финансовым органом в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг. Осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством оказания услуг, в том числе в местах оказания услуг, в присутствии представителя Исполнителя.

3.1.5. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, либо фактов неоказания услуг Исполнителем.

Наличие недостатков и/или фактов неоказания услуг фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и/или фактов неоказания услуг для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию из числа собственных работников обладающих знаниями в соответствующей области, которая составляет акт по фиксированию недостатков и их характера, либо акт неоказания услуг в трех экземплярах, и направляет два экземпляра акта Исполнителю в день, следующий за днем подписания акта комиссией Заказчика. Отказ Исполнителя от подписания акта обнаруженных недостатков и/или факта неоказания услуг, равно как и невозвращение его Заказчику в 10-ти дневный срок с момента его получения Исполнителем, является достаточным основанием для Заказчика применить к Исполнителю взыскание неустойки, в порядке указанном в п. 8.4. Контракта.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, указанные в настоящем контракте.

3.3.2. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.5. Обеспечивать сохранность автомашин Заказчика вместе со специальным оборудованием и государственными регистрационными знаками, установленными на них.

3.3.6. Самостоятельно избирать методы сбора, хранения и утилизации отходов (горюче-смазочных, расходных материалов и т.д.), которые образуются в процессе оказания услуг.

3.3.7. Своевременно (в течение одного часа) информировать Заказчика об окончании оказания услуг.

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Контракта.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны с даты заключения контракта по 14 декабря 2018 г.

4.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика в рабочие дни Исполнителя в сроки, установленные в Техническом задании (Приложение №1).

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по телефону.

Номером телефона для получения заявок является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя

4.4. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуг Заказчик обязуется принять услуги и подписать документ о приемке в порядке, установленном Контрактом.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4.6. В случае, установленном в п. 4.5. Контракта акт взаимосверки признаётся документом подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательствах по Контракту, в связи, с чем взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в п. 2.4.4. Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится после каждого случая оказания услуг.

5.2. После оказания услуг Исполнитель выдает автотранспорт представителю Заказчика. При получении от Исполнителя автотранспорта после оказания услуг представитель Заказчика предварительно осматривает его на предмет соответствия фактически оказанных услуг и установленных на транспортном средстве запасных частей (агрегатов, оборудования) сведениям, указанным Исполнителем в Акте. При выявлении в ходе предварительного осмотра недостатков оказания услуг и факта не установления на автотранспорт необходимых запасных частей (агрегатов, оборудования) представитель Заказчика оставляет транспортное средство Исполнителю для устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя.

5.3. Общий срок оказания услуг (с момента первоначального направления Исполнителю с учетом необходимости устранения недостатков, выявленных в порядке п. 5.2. Контракта) не должен превышать срока, установленного п. 4.2. Контракта.

5.4. В случае отсутствия у представителя Заказчика замечаний при получении транспортного средства от Исполнителя, представители Сторон подписывают документы о приемке.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Номером факса для получения уведомления является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон *(,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта)*, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.9. Приемка услуг*,* оформляется ***документом о приемке\*(заказ-наряд, акт выполненных работ)***, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем. В случае, когда оказание услуг осуществляется в интересах Исполнителя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Исполнителем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем.

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом приемка услуг оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем. В случае, когда оказание услуг осуществляется в интересах Исполнителя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Исполнителем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем.

5.11.\*\* В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней)и (или) возмещения убытков причинённых Исполнителем убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 5.10. Контракта, не позднее сроков установленных в пункте 2.4.4. Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителем по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

***\*\*******Письмо*** ***ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, Письма Минэкономразвития России от 10.03.2016*** ***№ОГ-Д28-3630******, от 02.10.2015*** ***№ОГ-Д28-12800******, от 21.09.2015*** ***№Д28и-2829******.***

6. Обеспечение исполнения контракта\*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта)[[2]](#footnote-2).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44- ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

 Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту в полном объеме.

\* Положения раздела 6 настоящего Контракта (гражданско-правового договора) об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта (гражданско-правового договора) с участником закупки, который является государственным или муниципальным казанным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключение бюджетным учреждением контракта (гражданско-правового договора), предметом которого является выдача банковской гарантии.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном [пунктами 7.3](#P57) – 7.[7](#P82), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[[3]](#footnote-3), что составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы[[4]](#footnote-4), что составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы[[5]](#footnote-5), что составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. В случае если настоящим Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителем за неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного настоящим Контрактом, что составляет - (-) рублей - копеек.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[[6]](#footnote-6), что составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ).

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты заключения муниципального контракта и действует по 14 декабря 2018.

С 15 декабря 2018 года обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (приложение № 1);

- Перечень и стоимость запасных частей и расходных материалов (приложение № 2);

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| ЗаказчикМуниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»Адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская областьИНН 8622019058КПП 862201001,ОГРН 1108622000013УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент финансов администрации города Югорска, МКУ «СООМС», л/с 021000000), р/с 40204810100000000035 в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-МансийскБИК 047162000тел. (34675) 2-13-86; e-mail: thu@ugorsk.ruДиректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Абросимова"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. | Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.

**Перечень автомобилей, подлежащих в случае необходимости ремонту и техническому обслуживанию:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Марка автомобиля | Год выпускаавтомобиля | Кол-во | VIN |
| 1. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2008 | 1 | JTMHT05J404012902 |
| 2. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J204000456 |
| 3. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | 1 | JTMHT05J605004097 |
| 4. | TOYOTA Camry | 2017 | 1 | XW7BF4FK10S168332 |
| 5. | TOYOTA Camry | 2013 | 1 | XW7BF4FKX0S025041 |
| 6. | TOYOTA Camry | 2012 | 1 | XW7BF4FK80S004351 |
| 7. | TOYOTA Camry | 2011 | 1 | JTFSX23P706102828 |
| 8. | TOYOTA Camry | 2006 | 1 | JTNBE40K303037816 |
| 9. | TOYOTA Hiace | 2011 | 1 | JTFSX23P706102828 |
| 10. | HYUNDAI Sonata  | 2008 | 1 | X7MEM41HP8MO43631 |
| 11. | HYUNDAI Matrix | 2008 | 1 | NLHPM81CP9Z057817 |
|  ИТОГО: | 11 |  |

**Наименование услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Возможные виды услуг |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей  | Техническое обслуживание |
| Текущий ремонт |
| Капитальный ремонт двигателя, КПП |
| Электротехнические работы |
| Диагностические работы, кроме регламентных |
| Слесарные, арматурные работы |
| Шиномонтажные работы и прокатка дисков |
| Другие работы |

Расчет количества нормо-часов по технологическим процессам (операциям) должен быть выполнен и утвержден Исполнителем на основании руководящих документов (РД), рекомендаций НИИАТ Минтранса России (СССР). В случае отсутствия данных по тем или иным видам работ, допускается использование хронометражного метода расчета, а также применение утвержденных коэффициентов к корректировке количества нормо-часов в случаях предусмотренных РД и рекомендациями НИИАТ Минтранса России (СССР).

**Сроки (периоды) оказания услуг:**

С даты заключения контракта по 14 декабря 2018 г.

**Место оказания услуг:**

По месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика

**Приобретение и установка запасных частей:**

- Исполнитель самостоятельно приобретает, при отсутствии в наличии заказывает, оплачивает доставку и использует для ремонта на автомобили заказчика все агрегаты, детали, узлы, эксплуатационные, смазочные и сопутствующие расходные материалы, необходимые для оказания услуг.

- Устанавливаемые запчасти должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом-изготовителем данного транспортного средства.

- На все запасные части предоставляется гарантия не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

- При оказании услуг должны использоваться новые, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей, отвечающие требованиям безопасности.

**Порядок и условия оказания услуг:**

- Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. При возможности восстановления работоспособности агрегата (детали, узла) его ремонт производится путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или обоснованной экономической нецелесообразности ремонта.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей должны производиться квалифицированным персоналом Исполнителя для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту автотранспорта.

- По вопросам организации технического обслуживания и ремонта Исполнитель назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса выполняемых работ.

- Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества выполненных работ для подтверждения соответствия условиям контракта, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.

- Исполнитель при выполнении ремонта должен обеспечить сохранность автотранспортных средств Заказчика, а также не использование и не применение транспортных средств и установленного на них специального оборудования.

- Исполнитель должен обеспечивать выполнение полного комплекса диагностических, демонтажно-монтажных и слесарных работ с применением фирменного специализированного оборудования и инструмента, проводить ремонт любой сложности, ремонт двигателей, ходовых частей автомобилей, компьютерную диагностику двигателей, выполнение шиномонтажных работ и т.д., а также осуществлять проверку технического состояния автомобиля при подготовке к государственному техническому осмотру и устранять выявленные недостатки.

- Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей должны соответствовать требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», РД 37.009.026-92 - Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43. Исполнитель должен также руководствоваться руководствами (инструкциям) по ремонту и эксплуатации определенных моделей автотранспортных средств.

- Сроки выполнения технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: диагностические – в срок до 1(одного) дня, по техническому обслуживанию в срок до 2 (двух) дней, текущему ремонту в срок до 5 дней, ремонту узлов и агрегатов, систем и механизмов - в срок до 7 (семи) дней.

**Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:**

-Оказание услуг производится в рамках действующего законодательства РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, в соответствии с техническим заданием и условиями государственного контракта. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.

- Все виды услуг должны проводиться в специализированных для данного вида транспортных средств сервисных организациях, не нарушающих условий гарантии производителя.

- Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя.

**Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг:**

- Результаты работ, услуг, а также их технические характеристики должны соответствовать нормам, правилам и иным документам регламентирующим, устанавливающим требования к результатам работ, услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель представляет Заказчику гарантию на оказанные услуги сроком не менее 1 месяца. На установленные во время ремонта узлы и агрегаты устанавливается гарантийный срок больший, либо равный гарантийному сроку завода-изготовителя. Гарантия на оказанные услуги и на запасные части, используемые при ремонте, должна предоставляться согласно Положению о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43, РД 37.009.026-92. Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ).

- Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Устранение дефектов производится в 15-дневный срок после получения сообщения от Заказчика о выявленных дефектах.

**Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам по ремонту автотранспорта:**

1.1. Услуги оказываются по обращению Заказчика.

1.2. Стоимость замененных запчастей оплачивается из общей суммы контракта.

1.3. Установленные запчасти должны быть новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.

1.4. Обеспечение внеочередного заезда транспортного средства на ТО и ТР.

1.5. Обеспечение эвакуатором грузоподъемностью не менее 3-х тонн и выше и эвакуация транспортного средства Заказчика (город-межгород) (при необходимости).

1.6. Предоставление услуг шиномонтажа.

1.7. Мойка автомобилей.

1.8. Выполнение диагностических работ сход-развал.

1.9. Другие работы связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. | Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень и стоимость запасных частей и расходных материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Цена за ед. товара/поставщики** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Land Cruiser 200, VIN:JTMHT05J404012902; JTMHT05J204000456; JTMHT05J605004097** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 1 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 2 | амортизатор передний | шт. |  |
| 3 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 4 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 5 | шаровая опора, Рычаг передний нижний | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 6 | амортизатор задний | шт. |  |
| 7 | втулки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 8 | стойки стабилизатора заднего | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 9 | карданный вал передний  | шт. |  |
| 10 | масло для редуктора | л. |  |
| 11 | масла для АКПП | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 12 | рейка рулевая | шт. |  |
| 13 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 14 | тяга рулевая | шт. |  |
| 15 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 16 | тормозная жидкость | л. |  |
| 17 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 18 | суппорт передний | шт. |  |
| 19 | колодки тормозные передние | комп. |  |
| 20 | колодки тормозные задние | комп. |  |
| 21 | диск тормозной задний | шт. |  |
| 22 | суппорт задний | шт. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 23 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 24 | масло | л. |  |
| 25 | масленый фильтр | шт. |  |
| 26 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 27 | свечи | шт. |  |
| 28 | фильтр салона | шт. |  |
| 29 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 30 | форсунка топливная | шт. |  |
| 31 | топливный насос высокого давления | шт. |  |
| 32 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 33 | генератор | шт. |  |
| 34 | ремень генератора | шт. |  |
| 35 | ролик ремня генератора | шт. |  |
| 36 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 37 | радиатор | шт. |  |
| 38 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry, VIN:XW7BF4FKX0S025041, XW7BF4FK80S004351, XW7BF4FK20S057370; XW7BF4FK10S168332** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 39 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 40 | амортизатор передний | шт. |  |
| 41 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 42 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 43 | шаровая опора | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 44 | амортизатор задний | шт. |  |
| 45 | стойки стабилизатора заднего | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 46 | масла для АКПП | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 47 | рейка рулевая | шт. |  |
| 48 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 49 | тормозная жидкость | шт. |  |
| 50 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 51 | суппорт передний | шт. |  |
| 52 | колодки тормозные передние | комп. |  |
| 53 | диск тормозной задний | шт. |  |
| 54 | суппорт задний | шт. |  |
| 55 | колодки тормозные задние | комп. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 56 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 57 | масло | л. |  |
| 58 | масленый фильтр | шт. |  |
| 59 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 60 | свечи | шт. |  |
| 61 | фильтр салона | шт. |  |
| 62 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 63 | форсунка топливная | шт. |  |
| 64 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 65 | стартер | шт. |  |
| 66 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 67 | радиатор | шт. |  |
| 68 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry, VIN:JTNBE40K303037816** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 69 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 70 | амортизатор передний | шт. |  |
| 71 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 72 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 73 | шаровая опора | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 74 | амортизатор задний | шт. |  |
| 75 | втулки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 76 | стойки стабилизатора заднего | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 77 | масла для АКПП | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 78 | рейка рулевая | шт. |  |
| 79 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 80 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 81 | тормозная жидкость | шт. |  |
| 82 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 83 | суппорт передний | шт. |  |
| 84 | колодки тормозные передние | комп. |  |
| 85 | диск тормозной задний | шт. |  |
| 86 | суппорт задний | шт. |  |
| 87 | колодки тормозные задние | комп. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 88 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 89 | кольца поршневые | шт. |  |
| 90 | масло | л. |  |
| 91 | масленый фильтр | шт. |  |
| 92 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 93 | свечи | шт. |  |
| 94 | фильтр салона | шт. |  |
| 95 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 96 | форсунка топливная | шт. |  |
| 97 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 98 | ремень генератора | шт. |  |
| 99 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 100 | радиатор | шт. |  |
| 101 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Hiace, VIN:JTFSX23P706102828** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 102 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 103 | амортизатор передний | шт. |  |
| 104 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 105 | шаровая опора | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 106 | рессоры | шт. |  |
| 107 | амортизатор | шт. |  |
| 108 | подшипник ступицы | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 109 | главный цилиндр сцепления | шт. |  |
| 110 | масло для КПП (механич,) | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 111 | рейка рулевая | шт. |  |
| 112 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 113 | тяга рулевая | шт. |  |
| 114 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 115 | тормозная жидкость | л. |  |
| 116 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 117 | колодки тормозные передние | комп. |  |
| 118 | колодки тормозные задние  | комп. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 119 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 120 | масло | л. |  |
| 121 | масленый фильтр | шт. |  |
| 122 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 123 | свечи | шт. |  |
| 124 | фильтр салона | шт. |  |
| 125 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 126 | форсунка топливная | шт. |  |
| 127 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 128 | ремень генератора | шт. |  |
| 129 | ролик ремня генератора | шт. |  |
| 130 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 131 | радиатор | шт. |  |
| 132 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для HYUNDAI SONATA 2,0, VIN:X7MEM41HP8MO43631** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 133 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 134 | амортизатор передний | шт. |  |
| 135 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 136 | шаровая опора | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 137 | ступица задняя | шт. |  |
| 138 | рычаг задний верхний в сборе | шт. |  |
| 139 | амортизатор задний | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 140 | масло для КПП (механич,) | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 141 | рейка рулевая | шт. |  |
| 142 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 143 | тормозная жидкость | шт. |  |
| 144 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 145 | колодки тормозные передние | комп. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 146 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 147 | масло | л. |  |
| 148 | масленый фильтр | шт. |  |
| 149 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 150 | свечи | шт. |  |
| 151 | фильтр салона | шт. |  |
| 152 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 153 | форсунка топливная | шт. |  |
| 154 | бак топливный | шт. |  |
| 155 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 156 | ремень генератора | шт. |  |
| 157 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 158 | радиатор | шт. |  |
| 159 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для Hyundai Matrix, VIN:NLHPM81CP9Z057817** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |
| 160 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 161 | амортизатор передний | шт. |  |
| 162 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 163 | шаровая опора | шт. |  |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |
| 164 | ступица задняя | шт. |  |
| 165 | амортизатор задний | шт. |  |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |
| 166 | масло для КПП (механич,) | л. |  |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |
| 167 | рейка рулевая | шт. |  |
| 168 | наконечник рулевой | шт. |  |
|   | **Тормозная система:** |   |  |
| 169 | тормозная жидкость | шт. |  |
| 170 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 171 | колодки тормозные передние | комп. |  |
|   | **Двигатель:** |   |  |
| 172 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 173 | масло | л. |  |
| 174 | масленый фильтр | шт. |  |
| 175 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 176 | свечи | шт. |  |
| 177 | фильтр салона | шт. |  |
| 178 | фильтр воздушный | шт. |  |
|   | **Топливная система:** |   |  |
| 179 | форсунка топливная | шт. |  |
| 180 | фильтр топливный | шт. |  |
|   | **Электрика:** |   |  |
| 181 | ремень генератора | шт. |  |
| 182 | катушка зажигания | шт. |  |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |
| 183 | радиатор | шт. |  |
| 184 | охлаждающая жидкость | л. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. | Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2018 г.М.П. |

* 1. **ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.**

**(ИКЗ –** **183862201905886220100100080094520244)**

**Коммерческие предложения:**

Исполнитель № 1

Документ: Письмо Вх. № 132 от 30.03.2018 г.

Исполнитель № 2

Документ: Письмо Вх. № 133 от 30.03.2018 г.

Исполнитель № 3

Документ: Письмо Вх. № 131 от 29.03.2018 г.

**Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги:**

1 294 072 (один миллион двести девяносто четыре тысячи семьдесят два) рубля 56 копеек. **Обоснование общей начальной (максимальной цены) единицы услуги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка** **транспортных****средств** | **Стоимость нормо-часа, руб.** | **Средняя стоимость нормо-часа, руб.** | **Начальная стоимость норма-часа, руб.** |
| **№ 1** | **№ 2** | **№ 3** |
| 1. | TOYOTA, Hyundai | 1 650 | 1 700 | 1 600 | 1 650,00 | **1650,00** |
| **ИТОГО:** | **1650,00** |

**Обоснование общей начальной (максимальной цены) запасных частей:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Цена за ед. товара/поставщики** | **Средняя цена, руб.** | **Начальная цена, руб.** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Land Cruiser 200, VIN:JTMHT05J404012902; JTMHT05J204000456; JTMHT05J605004097** | **№1** | **№2** | **№3** |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 1 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 7410,00 | 7780,50 | 7928,70 | 7706,40 | **7706,40** |
| 2 | амортизатор передний | шт. | 11106,00 | 11661,30 | 11883,42 | 11550,24 | **11550,24** |
| 3 | стойки стабилизатора переднего | шт. | 3595,00 | 3774,75 | 3846,65 | 3738,80 | **3738,80** |
| 4 | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 3558,00 | 3735,90 | 3807,06 | 3700,32 | **3700,32** |
| 5 | шаровая опора, Рычаг передний нижний | шт. | 1782,00 | 1871,10 | 1906,74 | 1853,28 | **1853,28** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 6 | амортизатор задний | шт. | 4641,00 | 4873,05 | 4965,87 | 4826,64 | **4826,64** |
| 7 | втулки стабилизатора заднего | шт. | 278,00 | 291,90 | 297,46 | 289,12 | **289,12** |
| 8 | стойки стабилизатора заднего | шт. | 1302,00 | 1367,10 | 1393,14 | 1354,08 | **1354,08** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 9 | карданный вал передний  | шт. | 28229,00 | 29640,45 | 30205,03 | 29358,16 | **29358,16** |
| 10 | масло для редуктора | л. | 1122,00 | 1178,10 | 1200,54 | 1166,88 | **1166,88** |
| 11 | масла для АКПП | л. | 919,00 | 964,95 | 983,33 | 955,76 | **955,76** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 12 | рейка рулевая | шт. | 47906,00 | 50301,30 | 51259,42 | 49822,24 | **49822,24** |
| 13 | насос гидроусилителя | шт. | 25061,00 | 26314,05 | 26815,27 | 26063,44 | **26063,44** |
| 14 | тяга рулевая | шт. | 1279,00 | 1342,95 | 1368,53 | 1330,16 | **1330,16** |
| 15 | наконечник рулевой | шт. | 2725,00 | 2861,25 | 2915,75 | 2834,00 | **2834,00** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 16 | тормозная жидкость | л. | 820,00 | 861,00 | 877,40 | 852,80 | **852,80** |
| 17 | диск тормозной передний | шт. | 6804,00 | 7144,20 | 7280,28 | 7076,16 | **7076,16** |
| 18 | суппорт передний | шт. | 20748,00 | 21785,40 | 22200,36 | 21577,92 | **21577,92** |
| 19 | колодки тормозные передние | комп. | 2797,00 | 2936,85 | 2992,79 | 2908,88 | **2908,88** |
| 20 | колодки тормозные задние | комп. | 2681,00 | 2815,05 | 2868,67 | 2788,24 | **2788,24** |
| 21 | диск тормозной задний | шт. | 7528,00 | 7904,40 | 8054,96 | 7829,12 | **7829,12** |
| 22 | суппорт задний | шт. | 14895,00 | 15639,75 | 15937,65 | 15490,80 | **15490,80** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 23 | прокладка клапанной крышки | шт. | 683,00 | 717,15 | 730,81 | 710,32 | **710,32** |
| 24 | масло | л. | 735,00 | 771,75 | 786,45 | 764,40 | **764,40** |
| 25 | масленый фильтр | шт. | 506,00 | 531,30 | 541,42 | 526,24 | **526,24** |
| 26 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 3832,00 | 4023,60 | 4100,24 | 3985,28 | **3985,28** |
| 27 | свечи | шт. | 607,00 | 637,35 | 649,49 | 631,28 | **631,28** |
| 28 | фильтр салона | шт. | 837,00 | 878,85 | 895,59 | 870,48 | **870,48** |
| 29 | фильтр воздушный | шт. | 971,00 | 1019,55 | 1038,97 | 1009,84 | **1009,84** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 30 | форсунка топливная | шт. | 7564,00 | 7942,20 | 8093,48 | 7866,56 | **7866,56** |
| 31 | топливный насос высокого давления | шт. | 14137,00 | 14843,85 | 15126,59 | 14702,48 | **14702,48** |
| 32 | фильтр топливный | шт. | 2315,00 | 2430,75 | 2477,05 | 2407,60 | **2407,60** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 33 | генератор | шт. | 57494,00 | 60368,70 | 61518,58 | 59793,76 | **59793,76** |
| 34 | ремень генератора | шт. | 3140,00 | 3297,00 | 3359,80 | 3265,60 | **3265,60** |
| 35 | ролик ремня генератора | шт. | 2853,00 | 2995,65 | 3052,71 | 2967,12 | **2967,12** |
| 36 | катушка зажигания | шт. | 4025,00 | 4226,25 | 4306,75 | 4186,00 | **4186,00** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 37 | радиатор | шт. | 35516,00 | 37291,80 | 38002,12 | 36936,64 | **36936,64** |
| 38 | охлаждающая жидкость | л. | 144,00 | 151,20 | 154,08 | 149,76 | **149,76** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry, VIN:XW7BF4FKX0S025041, XW7BF4FK80S004351, XW7BF4FK20S057370; XW7BF4FK10S168332** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 39 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 1639,00 | 1720,95 | 1753,73 | 1704,56 | **1704,56** |
| 40 | амортизатор передний | шт. | 7043,00 | 7395,15 | 7536,01 | 7324,72 | **7324,72** |
| 41 | стойки стабилизатора переднего | шт. | 2877,00 | 3020,85 | 3078,39 | 2992,08 | **2992,08** |
| 42 | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 4621,00 | 4852,05 | 4944,47 | 4805,84 | **4805,84** |
| 43 | шаровая опора | шт. | 4244,00 | 4456,20 | 4541,08 | 4413,76 | **4413,76** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 44 | амортизатор задний | шт. | 7155,00 | 7512,75 | 7655,85 | 7441,20 | **7441,20** |
| 45 | стойки стабилизатора заднего | шт. | 3088,00 | 3242,40 | 3304,16 | 3211,52 | **3211,52** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 46 | масла для АКПП | л. | 1185,00 | 1244,25 | 1267,95 | 1232,40 | **1232,40** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 47 | рейка рулевая | шт. | 32317,00 | 33932,85 | 34579,19 | 33609,68 | **33609,68** |
| 48 | наконечник рулевой | шт. | 3216,00 | 3376,80 | 3441,12 | 3344,64 | **3344,64** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 49 | тормозная жидкость | шт. | 820,00 | 861,00 | 877,40 | 852,80 | **852,80** |
| 50 | диск тормозной передний | шт. | 4850,00 | 5092,50 | 5189,50 | 5044,00 | **5044,00** |
| 51 | суппорт передний | шт. | 19790,00 | 20779,50 | 21175,30 | 20581,60 | **20581,60** |
| 52 | колодки тормозные передние | комп. | 2965,00 | 3113,25 | 3172,55 | 3083,60 | **3083,60** |
| 53 | диск тормозной задний | шт. | 3418,00 | 3588,90 | 3657,26 | 3554,72 | **3554,72** |
| 54 | суппорт задний | шт. | 19355,00 | 20322,75 | 20709,85 | 20129,20 | **20129,20** |
| 55 | колодки тормозные задние | комп. | 2124,00 | 2230,20 | 2272,68 | 2208,96 | **2208,96** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 56 | прокладка клапанной крышки | шт. | 830,00 | 871,50 | 888,10 | 863,20 | **863,20** |
| 57 | масло | л. | 508,00 | 533,40 | 543,56 | 528,32 | **528,32** |
| 58 | масленый фильтр | шт. | 515,00 | 540,75 | 551,05 | 535,60 | **535,60** |
| 59 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 4781,00 | 5020,05 | 5115,67 | 4972,24 | **4972,24** |
| 60 | свечи | шт. | 74400,00 | 78120,00 | 79608,00 | 77376,00 | **77376,00** |
| 61 | фильтр салона | шт. | 810,00 | 850,50 | 866,70 | 842,40 | **842,40** |
| 62 | фильтр воздушный | шт. | 620,00 | 651,00 | 663,40 | 644,80 | **644,80** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 63 | форсунка топливная | шт. | 7277,00 | 7640,85 | 7786,39 | 7568,08 | **7568,08** |
| 64 | фильтр топливный | шт. | 2348,00 | 2465,40 | 2512,36 | 2441,92 | **2441,92** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 65 | стартер | шт. | 33131,00 | 34787,55 | 35450,17 | 34456,24 | **34456,24** |
| 66 | катушка зажигания | шт. | 4288,00 | 4502,40 | 4588,16 | 4459,52 | **4459,52** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 67 | радиатор | шт. | 28639,00 | 30070,95 | 30643,73 | 29784,56 | **29784,56** |
| 68 | охлаждающая жидкость | л. | 190,00 | 199,50 | 203,30 | 197,60 | **197,60** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry, VIN:JTNBE40K303037816** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 69 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 2542,00 | 2669,10 | 2719,94 | 2643,68 | **2643,68** |
| 70 | амортизатор передний | шт. | 6856,00 | 7198,80 | 7335,92 | 7130,24 | **7130,24** |
| 71 | стойки стабилизатора переднего | шт. | 930,00 | 976,50 | 995,10 | 967,20 | **967,20** |
| 72 | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 3763,00 | 3951,15 | 4026,41 | 3913,52 | **3913,52** |
| 73 | шаровая опора | шт. | 3595,00 | 3774,75 | 3846,65 | 3738,80 | **3738,80** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 74 | амортизатор задний | шт. | 6722,00 | 7058,10 | 7192,54 | 6990,88 | **6990,88** |
| 75 | втулки стабилизатора заднего | шт. | 810,00 | 850,50 | 866,70 | 842,40 | **842,40** |
| 76 | стойки стабилизатора заднего | шт. | 1510,00 | 1585,50 | 1615,70 | 1570,40 | **1570,40** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 77 | масла для АКПП | л. | 957,00 | 1004,85 | 1023,99 | 995,28 | **995,28** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 78 | рейка рулевая | шт. | 63021,00 | 66172,05 | 67432,47 | 65541,84 | **65541,84** |
| 79 | насос гидроусилителя | шт. | 29295,00 | 30759,75 | 31345,65 | 30466,80 | **30466,80** |
| 80 | наконечник рулевой | шт. | 2665,00 | 2798,25 | 2851,55 | 2771,60 | **2771,60** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 81 | тормозная жидкость | шт. | 786,00 | 825,30 | 841,02 | 817,44 | **817,44** |
| 82 | диск тормозной передний | шт. | 5510,00 | 5785,50 | 5895,70 | 5730,40 | **5730,40** |
| 83 | суппорт передний | шт. | 19135,00 | 20091,75 | 20474,45 | 19900,40 | **19900,40** |
| 84 | колодки тормозные передние | комп. | 1600,00 | 1680,00 | 1712,00 | 1664,00 | **1664,00** |
| 85 | диск тормозной задний | шт. | 3391,00 | 3560,55 | 3628,37 | 3526,64 | **3526,64** |
| 86 | суппорт задний | шт. | 16710,00 | 17545,50 | 17879,70 | 17378,40 | **17378,40** |
| 87 | колодки тормозные задние | комп. | 2993,00 | 3142,65 | 3202,51 | 3112,72 | **3112,72** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 88 | прокладка клапанной крышки | шт. | 768,00 | 806,40 | 821,76 | 798,72 | **798,72** |
| 89 | кольца поршневые | шт. | 6110,00 | 6415,50 | 6537,70 | 6354,40 | **6354,40** |
| 90 | масло | л. | 608,00 | 638,40 | 650,56 | 632,32 | **632,32** |
| 91 | масленый фильтр | шт. | 808,00 | 848,40 | 864,56 | 840,32 | **840,32** |
| 92 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 3598,00 | 3777,90 | 3849,86 | 3741,92 | **3741,92** |
| 93 | свечи | шт. | 953,00 | 1000,65 | 1019,71 | 991,12 | **991,12** |
| 94 | фильтр салона | шт. | 600,00 | 630,00 | 642,00 | 624,00 | **624,00** |
| 95 | фильтр воздушный | шт. | 550,00 | 577,50 | 588,50 | 572,00 | **572,00** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 96 | форсунка топливная | шт. | 4461,00 | 4684,05 | 4773,27 | 4639,44 | **4639,44** |
| 97 | фильтр топливный | шт. | 3084,00 | 3238,20 | 3299,88 | 3207,36 | **3207,36** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 98 | ремень генератора | шт. | 2692,00 | 2826,60 | 2880,44 | 2799,68 | **2799,68** |
| 99 | катушка зажигания | шт. | 4883,00 | 5127,15 | 5224,81 | 5078,32 | **5078,32** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 100 | радиатор | шт. | 24256,00 | 25468,80 | 25953,92 | 25226,24 | **25226,24** |
| 101 | охлаждающая жидкость | л. | 185,00 | 194,25 | 197,95 | 192,40 | **192,40** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Hiace, VIN:JTFSX23P706102828** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 102 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 6012,00 | 6312,60 | 6432,84 | 6252,48 | **6252,48** |
| 103 | амортизатор передний | шт. | 3167,00 | 3325,35 | 3388,69 | 3293,68 | **3293,68** |
| 104 | стойки стабилизатора переднего | шт. | 4026,00 | 4227,30 | 4307,82 | 4187,04 | **4187,04** |
| 105 | шаровая опора | шт. | 4398,00 | 4617,90 | 4705,86 | 4573,92 | **4573,92** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 106 | рессоры | шт. | 56295,00 | 59109,75 | 60235,65 | 58546,80 | **58546,80** |
| 107 | амортизатор | шт. | 3817,00 | 4007,85 | 4084,19 | 3969,68 | **3969,68** |
| 108 | подшипник ступицы | шт. | 3313,00 | 3478,65 | 3544,91 | 3445,52 | **3445,52** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 109 | главный цилиндр сцепления | шт. | 4248,00 | 4460,40 | 4545,36 | 4417,92 | **4417,92** |
| 110 | масло для КПП (механич,) | л. | 1510,00 | 1585,50 | 1615,70 | 1570,40 | **1570,40** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 111 | рейка рулевая | шт. | 59041,00 | 61993,05 | 63173,87 | 61402,64 | **61402,64** |
| 112 | насос гидроусилителя | шт. | 25096,00 | 26350,80 | 26852,72 | 26099,84 | **26099,84** |
| 113 | тяга рулевая | шт. | 3742,00 | 3929,10 | 4003,94 | 3891,68 | **3891,68** |
| 114 | наконечник рулевой | шт. | 1604,00 | 1684,20 | 1716,28 | 1668,16 | **1668,16** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 115 | тормозная жидкость | л. | 753,00 | 790,65 | 805,71 | 783,12 | **783,12** |
| 116 | диск тормозной передний | шт. | 5811,00 | 6101,55 | 6217,77 | 6043,44 | **6043,44** |
| 117 | колодки тормозные передние | комп. | 2400,00 | 2520,00 | 2568,00 | 2496,00 | **2496,00** |
| 118 | колодки тормозные задние  | комп. | 1910,00 | 2005,50 | 2043,70 | 1986,40 | **1986,40** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 119 | прокладка клапанной крышки | шт. | 796,00 | 835,80 | 851,72 | 827,84 | **827,84** |
| 120 | масло | л. | 508,00 | 533,40 | 543,56 | 528,32 | **528,32** |
| 121 | масленый фильтр | шт. | 813,00 | 853,65 | 869,91 | 845,52 | **845,52** |
| 122 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 5425,00 | 5696,25 | 5804,75 | 5642,00 | **5642,00** |
| 123 | свечи | шт. | 1310,00 | 1375,50 | 1401,70 | 1362,40 | **1362,40** |
| 124 | фильтр салона | шт. | 1017,00 | 1067,85 | 1088,19 | 1057,68 | **1057,68** |
| 125 | фильтр воздушный | шт. | 1027,00 | 1078,35 | 1098,89 | 1068,08 | **1068,08** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 126 | форсунка топливная | шт. | 5837,00 | 6128,85 | 6245,59 | 6070,48 | **6070,48** |
| 127 | фильтр топливный | шт. | 1483,00 | 1557,15 | 1586,81 | 1542,32 | **1542,32** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 128 | ремень генератора | шт. | 2100,00 | 2205,00 | 2247,00 | 2184,00 | **2184,00** |
| 129 | ролик ремня генератора | шт. | 4851,00 | 5093,55 | 5190,57 | 5045,04 | **5045,04** |
| 130 | катушка зажигания | шт. | 3816,00 | 4006,80 | 4083,12 | 3968,64 | **3968,64** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 131 | радиатор | шт. | 24071,00 | 25274,55 | 25755,97 | 25033,84 | **25033,84** |
| 132 | охлаждающая жидкость | л. | 525,00 | 551,25 | 561,75 | 546,00 | **546,00** |
| **Запасные части и материалы для HYUNDAI SONATA 2,0, VIN:X7MEM41HP8MO43631** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 133 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 1433,00 | 1504,65 | 1533,31 | 1490,32 | **1490,32** |
| 134 | амортизатор передний | шт. | 4434,00 | 4655,70 | 4744,38 | 4611,36 | **4611,36** |
| 135 | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 690,00 | 724,50 | 738,30 | 717,60 | **717,60** |
| 136 | шаровая опора | шт. | 942,00 | 989,10 | 1007,94 | 979,68 | **979,68** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 137 | ступица задняя | шт. | 7693,00 | 8077,65 | 8231,51 | 8000,72 | **8000,72** |
| 138 | рычаг задний верхний в сборе | шт. | 2966,00 | 3114,30 | 3173,62 | 3084,64 | **3084,64** |
| 139 | амортизатор задний | шт. | 2787,00 | 2926,35 | 2982,09 | 2898,48 | **2898,48** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 140 | масло для КПП (механич,) | л. | 807,00 | 847,35 | 863,49 | 839,28 | **839,28** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 141 | рейка рулевая | шт. | 23510,00 | 24685,50 | 25155,70 | 24450,40 | **24450,40** |
| 142 | наконечник рулевой | шт. | 1379,00 | 1447,95 | 1475,53 | 1434,16 | **1434,16** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 143 | тормозная жидкость | шт. | 507,00 | 532,35 | 542,49 | 527,28 | **527,28** |
| 144 | диск тормозной передний | шт. | 2767,00 | 2905,35 | 2960,69 | 2877,68 | **2877,68** |
| 145 | колодки тормозные передние | комп. | 1894,00 | 1988,70 | 2026,58 | 1969,76 | **1969,76** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 146 | прокладка клапанной крышки | шт. | 620,00 | 651,00 | 663,40 | 644,80 | **644,80** |
| 147 | масло | л. | 650,00 | 682,50 | 695,50 | 676,00 | **676,00** |
| 148 | масленый фильтр | шт. | 429,00 | 450,45 | 459,03 | 446,16 | **446,16** |
| 149 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 1706,00 | 1791,30 | 1825,42 | 1774,24 | **1774,24** |
| 150 | свечи | шт. | 289,00 | 303,45 | 309,23 | 300,56 | **300,56** |
| 151 | фильтр салона | шт. | 470,00 | 493,50 | 502,90 | 488,80 | **488,80** |
| 152 | фильтр воздушный | шт. | 510,00 | 535,50 | 545,70 | 530,40 | **530,40** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 153 | форсунка топливная | шт. | 1589,00 | 1668,45 | 1700,23 | 1652,56 | **1652,56** |
| 154 | бак топливный | шт. | 21812,00 | 22902,60 | 23338,84 | 22684,48 | **22684,48** |
| 155 | фильтр топливный | шт. | 319,00 | 334,95 | 341,33 | 331,76 | **331,76** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 156 | ремень генератора | шт. | 792,00 | 831,60 | 847,44 | 823,68 | **823,68** |
| 157 | катушка зажигания | шт. | 920,00 | 966,00 | 984,40 | 956,80 | **956,80** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 158 | радиатор | шт. | 9416,00 | 9886,80 | 10075,12 | 9792,64 | **9792,64** |
| 159 | охлаждающая жидкость | л. | 370,00 | 388,50 | 395,90 | 384,80 | **384,80** |
| **Запасные части и материалы для Hyundai Matrix, VIN:NLHPM81CP9Z057817** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Подвеска передняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 160 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 1580,00 | 1659,00 | 1690,60 | 1643,20 | **1643,20** |
| 161 | амортизатор передний | шт. | 5524,00 | 5800,20 | 5910,68 | 5744,96 | **5744,96** |
| 162 | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 2531,00 | 2657,55 | 2708,17 | 2632,24 | **2632,24** |
| 163 | шаровая опора | шт. | 1130,00 | 1186,50 | 1209,10 | 1175,20 | **1175,20** |
|   | **Подвеска задняя:** |   |  |  |  |  |  |
| 164 | ступица задняя | шт. | 4567,00 | 4795,35 | 4886,69 | 4749,68 | **4749,68** |
| 165 | амортизатор задний | шт. | 3945,00 | 4142,25 | 4221,15 | 4102,80 | **4102,80** |
|   | **Сцепление и КПП** |   |  |  |  |  |  |
| 166 | масло для КПП (механич,) | л. | 971,00 | 1019,55 | 1038,97 | 1009,84 | **1009,84** |
|   | **Рулевое управление:** |   |  |  |  |  |  |
| 167 | рейка рулевая | шт. | 24141,00 | 25348,05 | 25830,87 | 25106,64 | **25106,64** |
| 168 | наконечник рулевой | шт. | 910,00 | 955,50 | 973,70 | 946,40 | **946,40** |
|   | **Тормозная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 169 | тормозная жидкость | шт. | 211,00 | 221,55 | 225,77 | 219,44 | **219,44** |
| 170 | диск тормозной передний | шт. | 2762,00 | 2900,10 | 2955,34 | 2872,48 | **2872,48** |
| 171 | колодки тормозные передние | комп. | 890,00 | 934,50 | 952,30 | 925,60 | **925,60** |
|   | **Двигатель:** |   |  |  |  |  |  |
| 172 | прокладка клапанной крышки | шт. | 623,00 | 654,15 | 666,61 | 647,92 | **647,92** |
| 173 | масло | л. | 530,00 | 556,50 | 567,10 | 551,20 | **551,20** |
| 174 | масленый фильтр | шт. | 420,00 | 441,00 | 449,40 | 436,80 | **436,80** |
| 175 | ремень/цепь ГРМ | шт. | 3206,00 | 3366,30 | 3430,42 | 3334,24 | **3334,24** |
| 176 | свечи | шт. | 303,00 | 318,15 | 324,21 | 315,12 | **315,12** |
| 177 | фильтр салона | шт. | 380,00 | 399,00 | 406,60 | 395,20 | **395,20** |
| 178 | фильтр воздушный | шт. | 410,00 | 430,50 | 438,70 | 426,40 | **426,40** |
|   | **Топливная система:** |   |  |  |  |  |  |
| 179 | форсунка топливная | шт. | 3191,00 | 3350,55 | 3414,37 | 3318,64 | **3318,64** |
| 180 | фильтр топливный | шт. | 700,00 | 735,00 | 749,00 | 728,00 | **728,00** |
|   | **Электрика:** |   |  |  |  |  |  |
| 181 | ремень генератора | шт. | 912,00 | 957,60 | 975,84 | 948,48 | **948,48** |
| 182 | катушка зажигания | шт. | 3712,00 | 3897,60 | 3971,84 | 3860,48 | **3860,48** |
|   | **Система охлаждения и отопления:** |   |  |  |  |  |  |
| 183 | радиатор | шт. | 8626,00 | 9057,30 | 9229,82 | 8971,04 | **8971,04** |
| 184 | охлаждающая жидкость | л. | 180,00 | 189,00 | 192,60 | 187,20 | **187,20** |
| **ИТОГО:** | 1242714,00 | 1304849,70 | 1329703,98 | 1292422,56 | **1292422,****56** |

Контрактный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овечкин В.Ю.

1. *Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте ‑ www.zakupki.gov.ru.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30% процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-2)
3. а) 3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). [↑](#footnote-ref-3)
4. а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). [↑](#footnote-ref-4)
5. а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-5)
6. а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-6)