УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы города- Директор департамента жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________В.К. Бандурин «_____»_____________2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске.

2018 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
| 1. | Идентификационный код закупки: | - Просмотреть 183862201231086220100100820014332244 |
| 2. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска - Казаченко Алексей Юрьевич. |
| 3. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (факс): (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
| 4. | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| 5. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта | Контрактная служба/Контрактный управляющий: Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Руководитель контрактной службы: заместитель главы города - директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна |
| 6. | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
| 7. | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске. |
| 8. | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе |
| 9. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12. |
| 10. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 15 сентября 2018 года. |
| 11. | Начальная (максимальная) цена контракта | 819 496,58 рублей (восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девяносто шесть рублей 58 копеек). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
| 12. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 13. | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2018 год. |
| 14. | Оплата выполненной работы | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
| 17. | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 18. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 19. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «11» июля 2018 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «21» июля 2018 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
| 20. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «23» июля 2018 года. |
| 21. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «24» июля 2018 года. |
| 22. | Дата проведения электронного аукциона | «27» июля 2018 года. |
| 23. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии), (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - 2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: не предусмотрено. 3) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки): - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется. 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов - не требуется; 7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов - не требуется: При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 8) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – требуется. |
| 24. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов, содержащихся в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией. В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» содержатся требования к году изготовления поставляемого товара, участник должен предложить значение указанного показателя. Предлагаемое участником значение показателя поставляемого товара может быть указано в виде конкретного цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не ранее». Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать слова или сопровождаться словами «должен быть». При несоблюдении указанных требований заявка участника подлежит отклонению. Раздел I «конкретные значения» Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - слов «от… до…» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор). При этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». При одновременном использовании знаков «,» и союзов «или», «либо» участник указывает все значения показателя до союза «или», «либо» или значение указанное после союза «или», «либо» (например: 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант1 – 1, 2, 3; вариант 2 – 4). Если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10). Раздел II «диапазонные значения» В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием: В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона); - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений, в рамках равных значениям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона; - если в Техническом задании устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен быть не более», допускается использование знака «-»; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака «-». Раздел III «общие сведения» Если характеристики товара содержатся в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» – участник не вправе изменять указанные значения. В случае, если предложение с описанием характеристик товара сопровождается термином «значение (ия) неизменяемое (ые)», «неизменяемое (ые)», то требование о неизменности применяется относительно всего текста, который изложен перед данным термином от начала предложения, либо от знаков препинания «,» «;», при их наличии в предложении, и до термина «значение(ия) неизменяемое (ые)», «неизменяемое (ые)» включительно. Например: требования технического задания – «…, пропорции смеси 4,8-5,3 литра воды на не менее 25кг клея (значение неизменяемое)» - участник в своей заявке должен предложить: «…, пропорции смеси 4,8-5,3 литра воды на не менее 25кг клея (значение неизменяемое).» При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» либо предложение с описанием характеристик товара сопровождается термином «значение (ия) неизменяемое (ые)», «неизменяемое (ые)» . При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. |
| 25. | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 8 194,97 рубля (восемь тысяч сто девяносто четыре рубля 97 копеек). НДС не облагается. |
| 26. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок либо предоставляют банковскую гарантию в размере, указанном в пункте 25. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки (по 30.06.2019 включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе предоставляется только путем внесения денежных средств). Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. |
| 27. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки. |
| 28. | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 40 974,83 рубля (сорок тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 83 копейки). - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам. 8) Установленный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 10) права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 11) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 12) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 13) Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол). 14) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 15) Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 16) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 17) Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 18) Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 4. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта 5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, не размещаются на официальном сайте, а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документации до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; 2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, или копией этого платежного поручения. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| 30. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска (л/с ДЖКиСК №070060000). ИНН/КПП 8622012310/862201001. Расчетный счет № 40302810100065000007 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске» |
| 31. | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
| 32. | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
| 33. | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
| 34. | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Допускается |
| 35. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации |
| 36. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
| 37. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
| 38. | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
| 39. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено; В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 года № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постановление действует с 01.12.2017 по 01.12.2019): Не установлено. |
| 40. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| 41. | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными настоящим пунктом, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
| 42. | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7 и 39 настоящего раздела. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15 сентября 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок для строительных работ, средний, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,0 и не более 2,5 Полный остаток на сите № 063 в диапазоне не менее 30% и не более 45% по массе Содержание зерен крупностью свыше 10 мм - 5% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью свыше 5 мм - 15% (неизменяемое значение) Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - 15% (неизменяемое значение) Содержание пылевидных и глиняных частиц - 3% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон свыше 5 мм и до 20 мм Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый с характеристиками: бетон тяжелый плотной структуры средней плотностью более 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). Класс прочности на сжатие не ниже В12,5. В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 4 | Гидроизоляционный материал | Гидроизоляционный материал с характеристиками: материал – рулонный битумно-полимерный материал с верхним защитным покрытием из нетканного полипропилена; способ монтажа – самоклеящийся, водопоглощение по объему не более 1% (неизменяемое значение); размер - рулон не менее 10х0,75 м и не более 10,2х0,77м.; вид конструкции - напольное. В соответствии с ГОСТ 30547-97 и ГОСТ 2678-94 |
| 5 | Бетон легкий | Бетон легкий с характеристиками: # бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3 (неизменяемое значение), крупность заполнителя диапазон от 5 мм до 10 мм. Класс прочности на сжатие не ниже В10. В соответствии с ГОСТ 25820-2014 и ГОСТ 32496-2013. |
| 6 | Линолеум | Линолеум коммерческий гетерогенный с характеристиками: линолеум коммерческий гетерогенный толщиной не менее 2,0 мм и не более 2,2 мм, толщиной защитного слоя не менее 0,6 мм, класс покрытия – не ниже 34; Класс пожарной опасности – Г1 (неизменяемое значение); Устойчивость к воздействию влаги – устойчиво; устойчивость к воздействию роликовых кресел, ножек мебели и каблуков – высокая устойчивость; цветоустойчивость – устойчиво. В соответствии с ГОСТ 7251-2016 и ГОСТ 11529-2016. |
| 7 | Клей | Клей с характеристиками: клей выглядит в виде серовато-белой массы, имеющей сметанообразную консистенцию. Полное высыхание при t=+20 C должно наступать через 1-1,5 суток. (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 24064-80 |
| 8 | Изделия стеновые | # Изделия стеновые ТВИНБЛОК ТБ-200 или эквивалент с характеристиками: изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Размеры (ДхШхВ): не менее 625х200х250 мм и не более 630х205х255 мм. Материал – газобетон. В соответствии с ГОСТ 31360-2007 |
| 9 | Изделия стеновые | # Изделия стеновые ТВИНБЛОК ТБ-100 или эквивалент с характеристиками: изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Размеры (ДхШхВ): не менее 625х100х250 мм и не более 630х105х255 мм. Материал – газобетон. В соответствии с ГОСТ 31360-2007 |
| 10 | Смесь сухая строительная | Смесь сухая строительная "Твинблок КЛ" или эквивалент с характеристиками: сухая строительная смесь изготовлена на основе цемента, золы-уноса, минеральных наполнителей и полимерных добавок. Упаковка не менее 30кг. Расход сухой смеси при толщине слоя 2 мм – не более 30 кг/м3. Время корректировки монтируемых изделий – не менее 4 мин и не более 5 минут. Время пригодности раствора к использованию не менее 1,5 час. Прочность сцепления раствора с основанием, 28 суток, не менее 0,2 Мпа (неизменяемое значение). # В соответствии с ГОСТ 31357-2007 |
| 11 | Труба гофрированная | # Труба гофрированная с характеристиками: труба диаметр не менее 20мм и не более с протяжкой (зондом); Материал - самозатухающий ПВХ пластикат; Степень защиты – не ниже IР 55; Монтаж при температуре в диапазоне от -5 ºС до +60 ºС; Цвет серый; Огнестойкость - не поддерживает горение. # В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |
| 12 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг (неизменяемое значение), напряжением 0,66 кВ (неизменяемое значение), с числом жил – не менее 3 и не более 4; сечением не менее 2,5 мм2 и не более 4 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012. |
| 13 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг (неизменяемое значение), напряжением 0,66 кВ (неизменяемое значение), с числом жил – не менее 3 и не более 4, сечением не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012. |
| 14 | Краска водоэмульсионная | Краска водоэмульсионная с характеристиками: краска водоэмульсионная, акрилосодержащая. Цвет пленки краски – белый, Укрывистость высушенной пленки – не более 120 г /м2 (неизменяемое значение), Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС не более 1 ч. (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 28196-89 |
| 15 | Плитки керамогранитные | Плитки керамогранитные с характеристиками: плитки квадратные, координационные размеры (длина*ширина) - не менее 300х300мм. и не более 310х310 мм. Номинальная толщина плит - не менее 7,0 мм. и не более 8 мм. Водопоглощение - не более 3,5%. Предел прочности при изгибе – не менее 28,0 Мпа. В соответствии с ГОСТ Р 57141-2016. |
| 16 | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник с характеристиками: корпус стальной, размеры: не менее 595х595х40 мм и не более 600х600х45мм. цвет – белый, мощность – 40 Вт, напряжение - диапазон 180В-264В, степень защиты – не ниже IP54. В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |

*нестандартные показатели не используются

| ИКЗ | № |
| --- | --- |
| 183862201231086220100100820014332244 - Просмотреть | Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи. |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса админист,рации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18 %, либо без НДС.

  - Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

  - Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

  - В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

  - Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодека РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного техническим заданием документации об аукционе.

  - Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

  - Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15 сентября 2018 года.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

- Права и обязанности Подрядчика.

  - Обязанности Подрядчика:

    - В течение 5 дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

    - Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.

    - Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, техническим заданием документации об аукционе, локальными сметными расчетами, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и сдать объект Муниципальному заказчику в срок, установленный в п. 3.1 контракта.

    - По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

    - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

    - Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.5. контракта.

    - В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

    - За свой счет оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

    - Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру объекта, от отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.

    - Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности.

    - Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

    - Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации.

    - Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

    - Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика общий журнал работ. В общем журнале работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание общего журнала  работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

    - Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

    - Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на Объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.

    - Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

    - Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

    - Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

    - Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при производстве работ.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

    - По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

    - Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

    - В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

    - Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

    - Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

    - Обеспечить охрану площадки и не допускать посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Подрядчика и Заказчика) на объект и прилегающую территорию, используемую для складирования демонтированных материалов, конструкции и иных частей здания, в течение всего срока выполнения работ.

    - Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

    - Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

  - Права Подрядчика:

    - Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

    - Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком.

    - Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в пятидневный срок в письменной форме.

    - Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика.

- Права и обязанности Муниципального заказчика.

  - Обязанности Муниципального заказчика:

    - Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

    - Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    - Принять от Подрядчика объект.

    - Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом.

    - Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления строительного контроля.

    - Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

    - Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям действующих строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью давать одобрение хода выполнения работ.

    - Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

    - Излагать в журнале производства работ свои замечания при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

    - Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

    - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    - Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

  - Права Муниципального заказчика:

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от локального сметного расчета, условий контракта, технического задания об аукционе.

    - Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

    - Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

    - Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

    - При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

    - Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

    - Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Производство, сдача и приемка выполненных работ

  - Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

  - Муниципальный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

  - В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Муниципальному заказчику сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

  - Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества и объёма выполненных работ на соответствие условиям контракта.

  - В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

-документы, подтверждающие размещение отходов на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

  - Указанные в п. 6.5 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

  - Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 6.5 контракта:

- оформлять документы распечатанные шрифтом Times New Roman не  менее  11.

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

  - Документы, указанные в п. 6.5 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

  - В случае отсутствия замечаний Муниципальный заказчик осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту и передает их на оплату.

  - В случае возвращения документов, указанных в п. 6.5 контракта, для надлежащего оформления Подрядчику, Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

  - В случае непредставления указанных в п. 6.5 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

  - При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - По окончании выполнения всех работ предусмотренных контрактом на объекте Муниципальный Заказчик в течение дня  передает Эксперту документы, указанные в пункте 6.5 контракта  для проверки качества выполненных работ.

  - Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

  - В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

  - Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с предоставления всех необходимых документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

  - В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  - Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

  - В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

  - В случае отсутствия замечаний по представленным документам Муниципальный заказчик в срок, установленный в пункте 6.8. подписывает документы о приемке выполненных работ по настоящему контракту при наличии положительного заключения эксперта.

  - Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

  - При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.

  - В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

  - Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

  - При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

  - Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

  - При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта, технического задания документации об аукционе, локального сметного расчета Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

  - Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

  - Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

  - В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

- Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере в 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком (Приложение).

7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

  - Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов:

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

  - Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

  - Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

  - При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

  - В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

  - Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

  - Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

- Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" ( далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

- Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.6. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

    - Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

    - Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

    - Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

  - Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его расторжения за исключением гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

  - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Прочие условия.

  - Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.3.	Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

12.4.	В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.5.	 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.6.	Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

12.7.	Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.8.	Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

12.9.	На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

12.10.	На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

12.11.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение).

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

12.12. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

12.13. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

12.14. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

________________________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                                          подпись

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение

к муниципальному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу:

ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________2018 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны,

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- ремонт перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по ремонту перегородки МБУ ДО "Детская школа искусств" по адресу: ул. 40 лет Победы, д.12 в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПЕРЕГОРОДКИ МБУ ДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ПО АДРЕСУ:

УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д.12 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% _____________________ 819,497  тыс. руб.

строительных работ_________________________________________74,886 тыс.руб.

монтажных работ___________________________________________2,023 тыс.руб.

Средства на оплату труда__________________________________________8,745  тыс. руб.

Сметная трудоемкость_____________________________________________977,36  чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №4 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (135,15 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (136,52 руб.) СП (63,82 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (136,52 руб.) | 0,19 19 / 100 | 901,48 674,18 | 227,3 44,37 |  | 171,28 | 128,09 | 43,19 8,43 |  | 71,722 | 13,63 |
| 2 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) НР (12,91 руб.): 81% от ФОТ (15,94 руб.) СП (7,97 руб.): 50% от ФОТ (15,94 руб.) | 0,242 24,2 / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 |  | 16,8 | 15,29 | 1,51 0,65 |  | 7,31 | 1,77 |
| 3 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (2,25 руб.): 84% от ФОТ (2,68 руб.) СП (1,82 руб.): 68% от ФОТ (2,68 руб.) | 0,0912 9,12 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 2,68 | 2,68 |  |  | 3,77 | 0,34 |
| 4 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) НР (14,46 руб.): 84% от ФОТ (17,21 руб.) СП (11,7 руб.): 68% от ФОТ (17,21 руб.) | 0,19 19 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 17,65 | 16,88 | 0,77 0,33 |  | 11,39 | 2,16 |
| 5 | ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж. Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (67,66 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58,28 руб.) СП (37,15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58,28 руб.) | 0,19 19 / 100 | 752,22 248,17 | 504,05 58,58 |  | 142,92 | 47,15 | 95,77 11,13 |  | 30,376 | 5,77 |
| 6 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) НР (9,55 руб.): 84% от ФОТ (11,37 руб.) СП (7,73 руб.): 68% от ФОТ (11,37 руб.) | 0,19 19 / 100 | 59,83 59,83 |  |  | 11,37 | 11,37 |  |  | 7,67 | 1,46 |
| 7 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) НР (95,21 руб.): 93% от ФОТ (102,38 руб.) СП (66,55 руб.): 65% от ФОТ (102,38 руб.) | 0,085 8,5 / 100 | 1443,4 1204,44 | 238,96 |  | 122,69 | 102,38 | 20,31 |  | 141,2 | 12 |
| 8 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) НР (16,59 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (15,89 руб.) СП (9,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,89 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 |  | 18,19 | 14,13 | 4,06 1,76 |  | 103,91 | 1,75 |
| Помещение №5 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (54,78 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (55,33 руб.) СП (25,87 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (55,33 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 901,48 674,18 | 227,3 44,37 |  | 69,41 | 51,91 | 17,5 3,42 |  | 71,722 | 5,52 |
| 10 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) НР (12,6 руб.): 81% от ФОТ (15,55 руб.) СП (7,78 руб.): 50% от ФОТ (15,55 руб.) | 0,236 23,6 / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 |  | 16,38 | 14,91 | 1,47 0,64 |  | 7,31 | 1,73 |
| 11 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (2,2 руб.): 84% от ФОТ (2,62 руб.) СП (1,78 руб.): 68% от ФОТ (2,62 руб.) | 0,089 8,9 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 2,62 | 2,62 |  |  | 3,77 | 0,34 |
| 12 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) НР (5,86 руб.): 84% от ФОТ (6,98 руб.) СП (4,75 руб.): 68% от ФОТ (6,98 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 7,15 | 6,84 | 0,31 0,14 |  | 11,39 | 0,88 |
| 13 | ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж. Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (27,42 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (23,62 руб.) СП (15,06 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (23,62 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 752,22 248,17 | 504,05 58,58 |  | 57,92 | 19,11 | 38,81 4,51 |  | 30,376 | 2,34 |
| 14 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) НР (3,87 руб.): 84% от ФОТ (4,61 руб.) СП (3,13 руб.): 68% от ФОТ (4,61 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 59,83 59,83 |  |  | 4,61 | 4,61 |  |  | 7,67 | 0,59 |
| 15 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) НР (96,33 руб.): 93% от ФОТ (103,58 руб.) СП (67,33 руб.): 65% от ФОТ (103,58 руб.) | 0,086 8,6 / 100 | 1443,4 1204,44 | 238,96 |  | 124,13 | 103,58 | 20,55 |  | 141,2 | 12,14 |
| 16 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) НР (16,59 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (15,89 руб.) СП (9,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,89 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 |  | 18,19 | 14,13 | 4,06 1,76 |  | 103,91 | 1,75 |
| Помещение №6 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (78,25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (79,04 руб.) СП (36,95 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (79,04 руб.) | 0,11 11 / 100 | 901,48 674,18 | 227,3 44,37 |  | 99,16 | 74,16 | 25 4,88 |  | 71,722 | 7,89 |
| 18 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) НР (14,03 руб.): 81% от ФОТ (17,32 руб.) СП (8,66 руб.): 50% от ФОТ (17,32 руб.) | 0,263 26,3 / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 |  | 18,25 | 16,61 | 1,64 0,71 |  | 7,31 | 1,92 |
| 19 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (2,45 руб.): 84% от ФОТ (2,92 руб.) СП (1,99 руб.): 68% от ФОТ (2,92 руб.) | 0,0994 9,94 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 2,92 | 2,92 |  |  | 3,77 | 0,37 |
| 20 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) НР (8,37 руб.): 84% от ФОТ (9,96 руб.) СП (6,77 руб.): 68% от ФОТ (9,96 руб.) | 0,11 11 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 10,22 | 9,77 | 0,45 0,19 |  | 11,39 | 1,25 |
| 21 | ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж. Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (39,17 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (33,74 руб.) СП (21,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (33,74 руб.) | 0,11 11 / 100 | 752,22 248,17 | 504,05 58,58 |  | 82,74 | 27,3 | 55,44 6,44 |  | 30,376 | 3,34 |
| 22 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) НР (5,53 руб.): 84% от ФОТ (6,58 руб.) СП (4,47 руб.): 68% от ФОТ (6,58 руб.) | 0,11 11 / 100 | 59,83 59,83 |  |  | 6,58 | 6,58 |  |  | 7,67 | 0,84 |
| 23 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) НР (97,45 руб.): 93% от ФОТ (104,79 руб.) СП (68,11 руб.): 65% от ФОТ (104,79 руб.) | 0,087 8,7 / 100 | 1443,4 1204,44 | 238,96 |  | 125,58 | 104,79 | 20,79 |  | 141,2 | 12,28 |
| 24 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) НР (16,59 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (15,89 руб.) СП (9,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,89 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 |  | 18,19 | 14,13 | 4,06 1,76 |  | 103,91 | 1,75 |
| Помещение №7 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разборка облицовки потолков из ПВХ панелей - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (100 м2) НР (3,94 руб.): 81% от ФОТ (4,87 руб.) СП (2,44 руб.): 50% от ФОТ (4,87 руб.) | 0,057 5,7 / 100 | 89,02 82,77 | 6,25 2,7 |  | 5,07 | 4,72 | 0,35 0,15 |  | 9,58 | 0,55 |
| 26 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) НР (187,74 руб.): 81% от ФОТ (231,78 руб.) СП (115,89 руб.): 50% от ФОТ (231,78 руб.) | 0,3932 39,32 / 100 | 654 584,74 | 69,26 4,73 |  | 257,15 | 229,92 | 27,23 1,86 |  | 74,3 | 29,21 |
| 27 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж: умывальников (с сохранением материала) (100 шт) НР (3,45 руб.): 78% от ФОТ (4,42 руб.) СП (2,21 руб.): 50% от ФОТ (4,42 руб.) | 0,01 1 / 100 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 |  | 4,46 | 4,38 | 0,08 0,04 |  | 51,3 | 0,51 |
| 28 | ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж: унитазов (с сохранением материала) (100 шт) НР (8,56 руб.): 78% от ФОТ (10,97 руб.) СП (5,49 руб.): 50% от ФОТ (10,97 руб.) | 0,02 2 / 100 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 |  | 11,07 | 10,89 | 0,18 0,08 |  | 63,84 | 1,28 |
| 29 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (размер 0,7х2,1 м) (100 м2) НР (29,01 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (27,79 руб.) СП (16,54 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (27,79 руб.) | 0,0294 (0,7*2,1*2) / 100 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 |  | 31,83 | 24,72 | 7,11 3,07 |  | 103,91 | 3,06 |
| 30 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) НР (29,47 руб.): 84% от ФОТ (35,08 руб.) СП (23,85 руб.): 68% от ФОТ (35,08 руб.) | 0,057 5,7 / 100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 |  | 36,54 | 33,97 | 2,57 1,11 |  | 69,87 | 3,98 |
| 31 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) НР (108,65 руб.): 93% от ФОТ (116,83 руб.) СП (75,94 руб.): 65% от ФОТ (116,83 руб.) | 0,097 9,7 / 100 | 1443,4 1204,44 | 238,96 |  | 140,01 | 116,83 | 23,18 |  | 141,2 | 13,7 |
| 32 | ФЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (м3) НР (157,88 руб.): 82% от ФОТ (192,54 руб.) СП (96,27 руб.): 50% от ФОТ (192,54 руб.) | 0,855 5,7*0,15 | 660,09 225,19 | 434,9 |  | 564,38 | 192,54 | 371,84 |  | 26,4 | 22,57 |
| 33 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) НР (16,59 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (15,89 руб.) СП (9,45 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,89 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 1082,58 840,63 | 241,95 104,49 |  | 18,19 | 14,13 | 4,06 1,76 |  | 103,91 | 1,75 |
| Помещение №3 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (184,24 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (186,1 руб.) СП (87 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (186,1 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 901,48 674,18 | 227,3 44,37 |  | 233,48 | 174,61 | 58,87 11,49 |  | 71,722 | 18,58 |
| 35 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) НР (21,83 руб.): 81% от ФОТ (26,95 руб.) СП (13,48 руб.): 50% от ФОТ (26,95 руб.) | 0,4092 40,92 / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 |  | 28,4 | 25,85 | 2,55 1,10 |  | 7,31 | 2,99 |
| 36 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (8,46 руб.): 84% от ФОТ (10,07 руб.) СП (6,85 руб.): 68% от ФОТ (10,07 руб.) | 0,3424 34,24 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 10,07 | 10,07 |  |  | 3,77 | 1,29 |
| 37 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) НР (19,71 руб.): 84% от ФОТ (23,47 руб.) СП (15,96 руб.): 68% от ФОТ (23,47 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 24,06 | 23,01 | 1,05 0,46 |  | 11,39 | 2,95 |
| 38 | ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит (ДСП) в один слой (100 м2) НР (27,89 руб.): 84% от ФОТ (33,2 руб.) СП (22,58 руб.): 68% от ФОТ (33,2 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 130,82 126,13 | 4,69 2,03 |  | 33,88 | 32,67 | 1,21 0,53 |  | 16,17 | 4,19 |
| 39 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) НР (13,02 руб.): 84% от ФОТ (15,5 руб.) СП (10,54 руб.): 68% от ФОТ (15,5 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 59,83 59,83 |  |  | 15,5 | 15,5 |  |  | 7,67 | 1,99 |
| 40 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) НР (458,14 руб.): 93% от ФОТ (492,62 руб.) СП (320,2 руб.): 65% от ФОТ (492,62 руб.) | 0,409 40,9 / 100 | 1443,4 1204,44 | 238,96 |  | 590,35 | 492,62 | 97,73 |  | 141,2 | 57,75 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3172,07 | 2218,37 | 953,70 68,40 |  |  | 260,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2113,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1323,95 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 6609,88 |  |  |  |  | 260,16 |
| Раздел 2. Устройство фундаментов под перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр51-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (100 м3) НР (104,34 руб.): 79% от ФОТ (132,07 руб.) СП (59,43 руб.): 45% от ФОТ (132,07 руб.) | 0,048 4,8 / 100 | 2751,87 2751,21 | 0,66 0,12 |  | 132,09 | 132,06 | 0,03 0,01 |  | 346,5 | 16,63 |
| 42 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67,97 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП (40,12 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (59 руб.) | 2 | 84,35 22,55 | 61,43 6,95 | 0,37 | 168,7 | 45,1 | 122,86 13,90 | 0,74 | 2,76 | 5,52 |
| 43 | ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм (м3) | 2,6 | 146,9 |  | 146,9 | 381,94 |  |  | 381,94 |  |  |
| 44 | ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (100,11 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (101,12 руб.) СП (55,87 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (101,12 руб.) | 0,02 2 / 100 | 13163,69 4544,7 | 4605,91 511,46 | 4013,08 | 263,27 | 90,89 | 92,12 10,23 | 80,26 | 512,946 | 10,26 |
| 45 | ФССЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) | 0,132 | 5650 |  | 5650 | 745,8 |  |  | 745,8 |  |  |
| 46 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В22,5 (м3) | 2,03 | 700 |  | 700 | 1421 |  |  | 1421 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3112,8 | 268,05 | 215,01 24,14 | 2629,74 |  | 32,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 272,42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 155,42 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Устройство фундаментов под перегородки |  |  |  |  |  |  | 3540,64 |  |  |  |  | 32,41 |
| Раздел 3. Ремонт в помещении №3 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (113,63 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (97,87 руб.) СП (62,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (97,87 руб.) | 2,6 | 68,3 33,88 | 34,05 3,76 | 0,37 | 177,58 | 88,09 | 88,53 9,78 | 0,96 | 3,9215 | 10,2 |
| 48 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 3,12 | 55,26 |  | 55,26 | 172,41 |  |  | 172,41 |  |  |
| 49 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67,83 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58,42 руб.) СП (37,24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58,42 руб.) | 1,3 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0,37 | 131,16 | 49,41 | 81,26 9,01 | 0,49 | 4,2895 | 5,58 |
| 50 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм (м3) | 1,651 1,3*1,27 | 151,28 |  | 151,28 | 249,76 |  |  | 249,76 |  |  |
| 51 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (10,1 руб.) СП (5,58 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (10,1 руб.) | 0,075 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285,59 | 34,11 | 9,66 | 3,04 0,44 | 21,41 | 14,536 | 1,09 |
| 52 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные (т) | 0,075 | 7200 |  | 7200 | 540 |  |  | 540 |  |  |
| 53 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,06 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (91,35 руб.) СП (58,24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91,35 руб.) | 2,59 | 43,1 35,27 | 0,3 | 7,53 | 111,63 | 91,35 | 0,78 | 19,5 | 4,209 | 10,9 |
| 54 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (м3) | 2,642 | 600 |  | 600 | 1585,2 |  |  | 1585,2 |  |  |
| 55 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2) 1 884,15 = 2 075,70 - 6 x 2,70 - 0,014 x 1 160,00 - 0,231 x 688,80 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (184,53 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (158,94 руб.) СП (101,32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (158,94 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 2035,33 598,52 | 365,58 15,14 | 1071,23 | 527,15 | 155,02 | 94,69 3,92 | 277,44 | 53,107 | 13,75 |
| 56 | прайс-лист | Гидроизоляция пола Технониколь (рулон 10х0,75 м) (м2) | 30,04 | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 639,85 |  |  | 639,85 |  |  |
| 57 | ФЕР14-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых заполнителях (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60,17 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (48,8 руб.) СП (29,04 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,8 руб.) | 2,59 | 20,64 18,84 | 0,35 | 1,45 | 53,46 | 48,8 | 0,91 | 3,75 | 2,415 | 6,25 |
| 58 | ФССЦ-04.1.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (м3) | 2,642 | 708,41 |  | 708,41 | 1871,62 |  |  | 1871,62 |  |  |
| 59 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (114,93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (98,99 руб.) СП (63,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (98,99 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 424,61 360,77 | 55,3 21,44 | 8,54 | 109,97 | 93,44 | 14,32 5,55 | 2,21 | 45,4365 | 11,77 |
| 60 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,5284 | 424,88 |  | 424,88 | 224,51 |  |  | 224,51 |  |  |
| 61 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (125,79 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (108,35 руб.) СП (69,07 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (108,35 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 460,85 405,19 | 54,75 13,16 | 0,91 | 119,36 | 104,94 | 14,18 3,41 | 0,24 | 48,76 | 12,63 |
| 62 | ФССЦ-01.6.03.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 26,42 | 84,12 |  | 84,12 | 2222,45 |  |  | 2222,45 |  |  |
| 63 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей «Бустилат» (т) | 0,01295 12,95/1000 | 11300 |  | 11300 | 146,34 |  |  | 146,34 |  |  |
| 64 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28,25 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24,33 руб.) СП (15,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24,33 руб.) | 0,3424 34,24 / 100 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 73,64 | 50,27 | 24,15 | 0,91 0,18 | 25,21 | 7,682 | 2,63 |
| 65 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) | 34,58 | 12,3 |  | 12,3 | 425,33 |  |  | 425,33 |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (386,42 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (335,43 руб.) СП (228,09 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (335,43 руб.) | 0,409 40,9 / 100 | 1326,61 780,17 | 273,59 39,94 | 272,85 | 542,58 | 319,09 | 111,9 16,34 | 111,59 | 92,2185 | 37,72 |
| 67 | прайс-лист | ТВИНБЛОК ТБ-200 или эквивалент (м3) | 8,2 | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 2627,61 |  |  | 2627,61 |  |  |
| 68 | прайс-лист | Смеси сухая строительная "Твинблок КЛ" или эквивалент 30 кг (расход 30 кг/м3) (1 мешок) | 8,2 | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 152,85 |  |  | 152,85 |  |  |
| 69 | ФЕР46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Штробление стен для прокладки кабеля - Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (17,12 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (16,4 руб.) СП (9,76 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (16,4 руб.) | 0,15 15 / 100 | 109,35 109,35 |  |  | 16,4 | 16,4 |  |  | 12,82 | 1,92 |
| 70 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (23,72 руб.): 100% от ФОТ (23,72 руб.) СП (15,42 руб.): 65% от ФОТ (23,72 руб.) | 0,17 17 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 26,58 | 23,72 |  | 2,86 | 15,2 | 2,58 |
| 71 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 1,7 17 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 21,08 |  |  | 21,08 |  |  |
| 72 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (10,18 руб.): 100% от ФОТ (10,18 руб.) СП (6,62 руб.): 65% от ФОТ (10,18 руб.) | 0,17 17 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22,69 | 14,82 | 10,05 | 0,91 0,13 | 3,86 | 6,29 | 1,07 |
| 73 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,017 17 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 81,84 |  |  | 81,84 |  |  |
| 74 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (132,39 руб.): 97% от ФОТ (136,48 руб.) СП (88,71 руб.): 65% от ФОТ (136,48 руб.) | 4 | 34,12 34,12 |  |  | 136,48 | 136,48 |  |  | 4 | 16 |
| 75 | ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разветвительная коробка: У-195 (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 44,4 |  | 44,4 | 17,76 |  |  | 17,76 |  |  |
| 76 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (1,92 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1,84 руб.) СП (1,09 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1,84 руб.) | 0,003 | 1229,96 608,53 | 26,64 4,64 | 594,79 | 3,69 | 1,83 | 0,08 0,01 | 1,78 | 75,22 | 0,23 |
| 77 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53,34 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (53,88 руб.) СП (25,19 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (53,88 руб.) | 0,409 40,9 / 100 | 536,51 131,12 | 2,85 0,61 | 402,54 | 219,43 | 53,63 | 1,17 0,25 | 164,63 | 13,7885 | 5,64 |
| 78 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29,48 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (29,78 руб.) СП (13,92 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (29,78 руб.) | 0,409 40,9 / 100 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 0,18 | 30,2 | 29,64 | 0,49 0,14 | 0,07 | 7,5325 | 3,08 |
| 79 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) | 0,0053 | 11594,98 |  | 11594,98 | 61,45 |  |  | 61,45 |  |  |
| 80 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,8 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (107,88 руб.) СП (50,43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (107,88 руб.) | 0,409 40,9 / 100 | 353,5 262,12 | 8,6 1,63 | 82,78 | 144,58 | 107,21 | 3,52 0,67 | 33,85 | 29,2215 | 11,95 |
| 81 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) | 0,0258 | 15481 |  | 15481 | 399,41 |  |  | 399,41 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (7,81 руб.): 100% от ФОТ (7,81 руб.) СП (5,08 руб.): 65% от ФОТ (7,81 руб.) | 0,056 5,6 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 8,75 | 7,81 |  | 0,94 | 15,2 | 0,85 |
| 83 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,56 5,6 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 6,94 |  |  | 6,94 |  |  |
| 84 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (2,87 руб.): 100% от ФОТ (2,87 руб.) СП (1,87 руб.): 65% от ФОТ (2,87 руб.) | 0,056 5,6 / 100 | 68,7 50,67 | 3,55 0,5 | 14,48 | 3,85 | 2,84 | 0,2 0,03 | 0,81 | 5,39 | 0,3 |
| 85 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,0056 5,6 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 17,01 |  |  | 17,01 |  |  |
| 86 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (304,32 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (307,39 руб.) СП (143,7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (307,39 руб.) | 0,259 25,9 / 100 | 6848,88 1107,59 | 405,89 79,24 | 5335,4 | 1773,86 | 286,87 | 105,13 20,52 | 1381,86 | 117,829 | 30,52 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 15699,33 | 1660,43 | 522,02 70,38 | 13516,88 |  | 186,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1887,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1031,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Ремонт в помещении №3 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  | 18618,26 |  |  |  |  | 186,66 |
| Раздел 4. Ремонт в помещении №4 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (83,02 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (71,51 руб.) СП (45,59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (71,51 руб.) | 1,9 | 68,3 33,88 | 34,05 3,76 | 0,37 | 129,77 | 64,37 | 64,7 7,14 | 0,7 | 3,9215 | 7,45 |
| 88 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 2,28 | 55,26 |  | 55,26 | 125,99 |  |  | 125,99 |  |  |
| 89 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49,56 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (42,69 руб.) СП (27,21 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (42,69 руб.) | 0,95 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0,37 | 95,85 | 36,11 | 59,38 6,58 | 0,36 | 4,2895 | 4,08 |
| 90 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм (м3) | 1,2065 0,95*1,27 | 151,28 |  | 151,28 | 182,52 |  |  | 182,52 |  |  |
| 91 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7,33 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7,4 руб.) СП (4,09 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7,4 руб.) | 0,055 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285,59 | 25,02 | 7,08 | 2,23 0,32 | 15,71 | 14,536 | 0,8 |
| 92 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные (т) | 0,055 | 7200 |  | 7200 | 396 |  |  | 396 |  |  |
| 93 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (77,8 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (67,01 руб.) СП (42,72 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (67,01 руб.) | 1,9 | 43,1 35,27 | 0,3 | 7,53 | 81,89 | 67,01 | 0,57 | 14,31 | 4,209 | 8 |
| 94 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (м3) | 1,938 | 600 |  | 600 | 1162,8 |  |  | 1162,8 |  |  |
| 95 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2) 1 884,15 = 2 075,70 - 6 x 2,70 - 0,014 x 1 160,00 - 0,231 x 688,80 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135,37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (116,6 руб.) СП (74,33 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (116,6 руб.) | 0,19 19 / 100 | 2035,33 598,52 | 365,58 15,14 | 1071,23 | 386,71 | 113,72 | 69,46 2,88 | 203,53 | 53,107 | 10,09 |
| 96 | прайс-лист | Гидроизоляция пола Технониколь (рулон 10х0,75 м) (м2) | 22,04 | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 469,45 |  |  | 469,45 |  |  |
| 97 | ФЕР14-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых заполнителях (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44,14 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (35,8 руб.) СП (21,3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (35,8 руб.) | 1,9 | 20,64 18,84 | 0,35 | 1,45 | 39,22 | 35,8 | 0,67 | 2,75 | 2,415 | 4,59 |
| 98 | ФССЦ-04.1.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (м3) | 1,938 | 708,41 |  | 708,41 | 1372,9 |  |  | 1372,9 |  |  |
| 99 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (84,31 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (72,62 руб.) СП (46,3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (72,62 руб.) | 0,19 19 / 100 | 424,61 360,77 | 55,3 21,44 | 8,54 | 80,68 | 68,55 | 10,51 4,07 | 1,62 | 45,4365 | 8,63 |
| 100 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,3876 | 424,88 |  | 424,88 | 164,68 |  |  | 164,68 |  |  |
| 101 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (92,29 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (79,49 руб.) СП (50,67 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (79,49 руб.) | 0,19 19 / 100 | 460,85 405,19 | 54,75 13,16 | 0,91 | 87,56 | 76,99 | 10,4 2,50 | 0,17 | 48,76 | 9,26 |
| 102 | ФССЦ-01.6.03.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 19,38 | 84,12 |  | 84,12 | 1630,25 |  |  | 1630,25 |  |  |
| 103 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей «Бустилат» (т) | 0,0095 9,5/1000 | 11300 |  | 11300 | 107,35 |  |  | 107,35 |  |  |
| 104 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7,52 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (6,48 руб.) СП (4,13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (6,48 руб.) | 0,0912 9,12 / 100 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 73,64 | 13,39 | 6,43 | 0,24 0,05 | 6,72 | 7,682 | 0,7 |
| 105 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) | 9,21 | 12,3 |  | 12,3 | 113,28 |  |  | 113,28 |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (80,29 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (69,7 руб.) СП (47,4 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (69,7 руб.) | 0,085 8,5 / 100 | 1326,61 780,17 | 273,59 39,94 | 272,85 | 112,76 | 66,31 | 23,26 3,39 | 23,19 | 92,2185 | 7,84 |
| 107 | прайс-лист | ТВИНБЛОК ТБ-200 или эквивалент (м3) | 1,7 | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 544,75 |  |  | 544,75 |  |  |
| 108 | прайс-лист | Смеси сухая строительная "Твинблок КЛ" или эквивалент 30 кг (расход 30 кг/м3) (1 мешок) | 1,7 | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 31,69 |  |  | 31,69 |  |  |
| 109 | ФЕР46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Штробление стен для прокладки кабеля - Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (14,85 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14,22 руб.) СП (8,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14,22 руб.) | 0,13 13 / 100 | 109,35 109,35 |  |  | 14,22 | 14,22 |  |  | 12,82 | 1,67 |
| 110 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (20,93 руб.): 100% от ФОТ (20,93 руб.) СП (13,6 руб.): 65% от ФОТ (20,93 руб.) | 0,15 15 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 23,45 | 20,93 |  | 2,52 | 15,2 | 2,28 |
| 111 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 1,5 15 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 18,6 |  |  | 18,6 |  |  |
| 112 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (8,98 руб.): 100% от ФОТ (8,98 руб.) СП (5,84 руб.): 65% от ФОТ (8,98 руб.) | 0,15 15 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22,69 | 13,07 | 8,87 | 0,8 0,11 | 3,4 | 6,29 | 0,94 |
| 113 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,015 15 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 72,21 |  |  | 72,21 |  |  |
| 114 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (99,29 руб.): 97% от ФОТ (102,36 руб.) СП (66,53 руб.): 65% от ФОТ (102,36 руб.) | 3 | 34,12 34,12 |  |  | 102,36 | 102,36 |  |  | 4 | 12 |
| 115 | ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разветвительная коробка: У-195 (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 44,4 |  | 44,4 | 13,32 |  |  | 13,32 |  |  |
| 116 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (1,66 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1,59 руб.) СП (0,95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1,59 руб.) | 0,0026 | 1229,96 608,53 | 26,64 4,64 | 594,79 | 3,2 | 1,58 | 0,07 0,01 | 1,55 | 75,22 | 0,2 |
| 117 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (31,88 руб.) СП (14,9 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (31,88 руб.) | 0,242 24,2 / 100 | 536,51 131,12 | 2,85 0,61 | 402,54 | 129,84 | 31,73 | 0,69 0,15 | 97,42 | 13,7885 | 3,34 |
| 118 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,44 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17,62 руб.) СП (8,24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17,62 руб.) | 0,242 24,2 / 100 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 0,18 | 17,87 | 17,54 | 0,29 0,08 | 0,04 | 7,5325 | 1,82 |
| 119 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) | 0,0031 | 11594,98 |  | 11594,98 | 35,94 |  |  | 35,94 |  |  |
| 120 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63,18 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (63,82 руб.) СП (29,84 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (63,82 руб.) | 0,242 24,2 / 100 | 353,5 262,12 | 8,6 1,63 | 82,78 | 85,55 | 63,43 | 2,08 0,39 | 20,04 | 29,2215 | 7,07 |
| 121 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) | 0,0152 | 15481 |  | 15481 | 235,31 |  |  | 235,31 |  |  |
| 122 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (9,09 руб.): 100% от ФОТ (9,09 руб.) СП (5,91 руб.): 65% от ФОТ (9,09 руб.) | 0,03 3 / 100 | 369,25 302,36 | 4,67 0,64 | 62,22 | 11,08 | 9,07 | 0,14 0,02 | 1,87 | 30,48 | 0,91 |
| 123 | ФССЦ-20.4.03.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка скрытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,03 3 / 100 | 973 |  | 973 | 29,19 |  |  | 29,19 |  |  |
| 124 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (2,57 руб.): 100% от ФОТ (2,57 руб.) СП (1,67 руб.): 65% от ФОТ (2,57 руб.) | 0,01 1 / 100 | 295,16 255,54 | 4,67 0,64 | 34,95 | 2,95 | 2,56 | 0,05 0,01 | 0,34 | 25,76 | 0,26 |
| 125 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 62,2 |  | 62,2 | 6,22 |  |  | 6,22 |  |  |
| 126 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,33 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (19,11 руб.) СП (10,23 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (19,11 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 3858,97 945,17 | 1209,98 192,38 | 1703,82 | 64,83 | 15,88 | 20,33 3,23 | 28,62 | 102,9595 | 1,73 |
| 127 | ФССЦ-11.2.02.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны размером 0,8*2,1 м (м2) | 1,68 0,8*2,1 | 930,07 |  | 930,07 | 1562,52 |  |  | 1562,52 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (4,19 руб.): 100% от ФОТ (4,19 руб.) СП (2,72 руб.): 65% от ФОТ (4,19 руб.) | 0,03 3 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 4,69 | 4,19 |  | 0,5 | 15,2 | 0,46 |
| 129 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,3 3 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 3,72 |  |  | 3,72 |  |  |
| 130 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (1,54 руб.): 100% от ФОТ (1,54 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1,54 руб.) | 0,03 3 / 100 | 68,7 50,67 | 3,55 0,5 | 14,48 | 2,06 | 1,52 | 0,11 0,02 | 0,43 | 5,39 | 0,16 |
| 131 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,003 3 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 9,11 |  |  | 9,11 |  |  |
| 132 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (223,25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (225,5 руб.) СП (105,42 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (225,5 руб.) | 0,19 19 / 100 | 6848,88 1107,59 | 405,89 79,24 | 5335,4 | 1301,29 | 210,44 | 77,12 15,06 | 1013,73 | 117,829 | 22,39 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11117,11 | 1046,69 | 343,10 46,01 | 9727,32 |  | 116,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1181,5 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 639,07 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Ремонт в помещении №4 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  | 12937,68 |  |  |  |  | 116,67 |
| Раздел 5. Ремонт в помещении №5 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33,66 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (28,99 руб.) СП (18,48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (28,99 руб.) | 0,77 | 68,3 33,88 | 34,05 3,76 | 0,37 | 52,59 | 26,09 | 26,22 2,90 | 0,28 | 3,9215 | 3,02 |
| 134 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 0,924 | 55,26 |  | 55,26 | 51,06 |  |  | 51,06 |  |  |
| 135 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,09 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17,3 руб.) СП (11,03 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17,3 руб.) | 0,385 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0,37 | 38,84 | 14,63 | 24,07 2,67 | 0,14 | 4,2895 | 1,65 |
| 136 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм (м3) | 0,48895 0,385*1,27 | 151,28 |  | 151,28 | 73,97 |  |  | 73,97 |  |  |
| 137 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,93 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2,96 руб.) СП (1,64 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2,96 руб.) | 0,022 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285,59 | 10,01 | 2,83 | 0,89 0,13 | 6,29 | 14,536 | 0,32 |
| 138 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные (т) | 0,022 | 7200 |  | 7200 | 158,4 |  |  | 158,4 |  |  |
| 139 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31,53 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (27,16 руб.) СП (17,31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (27,16 руб.) | 0,77 | 43,1 35,27 | 0,3 | 7,53 | 33,19 | 27,16 | 0,23 | 5,8 | 4,209 | 3,24 |
| 140 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (м3) | 0,7854 | 600 |  | 600 | 471,24 |  |  | 471,24 |  |  |
| 141 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2) 1 884,15 = 2 075,70 - 6 x 2,70 - 0,014 x 1 160,00 - 0,231 x 688,80 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (54,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (47,26 руб.) СП (30,13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (47,26 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 2035,33 598,52 | 365,58 15,14 | 1071,23 | 156,72 | 46,09 | 28,15 1,17 | 82,48 | 53,107 | 4,09 |
| 142 | прайс-лист | Гидроизоляция пола Технониколь (рулон 10х0,75 м) (м2) | 8,932 | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 190,25 |  |  | 190,25 |  |  |
| 143 | ФЕР14-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых заполнителях (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,89 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (14,51 руб.) СП (8,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14,51 руб.) | 0,77 | 20,64 18,84 | 0,35 | 1,45 | 15,89 | 14,51 | 0,27 | 1,11 | 2,415 | 1,86 |
| 144 | ФССЦ-04.1.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (м3) | 0,7854 | 708,41 |  | 708,41 | 556,39 |  |  | 556,39 |  |  |
| 145 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34,17 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (29,43 руб.) СП (18,76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (29,43 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 424,61 360,77 | 55,3 21,44 | 8,54 | 32,7 | 27,78 | 4,26 1,65 | 0,66 | 45,4365 | 3,5 |
| 146 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,1571 | 424,88 |  | 424,88 | 66,75 |  |  | 66,75 |  |  |
| 147 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37,4 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (32,21 руб.) СП (20,53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (32,21 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 460,85 405,19 | 54,75 13,16 | 0,91 | 35,49 | 31,2 | 4,22 1,01 | 0,07 | 48,76 | 3,75 |
| 148 | ФССЦ-01.6.03.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 7,854 | 84,12 |  | 84,12 | 660,68 |  |  | 660,68 |  |  |
| 149 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей «Бустилат» (т) | 0,00385 3,85/1000 | 11300 |  | 11300 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| 150 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7,35 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (6,33 руб.) СП (4,04 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (6,33 руб.) | 0,089 8,9 / 100 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 73,64 | 13,07 | 6,28 | 0,24 0,05 | 6,55 | 7,682 | 0,68 |
| 151 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) | 8,989 | 12,3 |  | 12,3 | 110,56 |  |  | 110,56 |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (80,29 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (69,7 руб.) СП (47,4 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (69,7 руб.) | 0,085 8,5 / 100 | 1326,61 780,17 | 273,59 39,94 | 272,85 | 112,76 | 66,31 | 23,26 3,39 | 23,19 | 92,2185 | 7,84 |
| 153 | прайс-лист | ТВИНБЛОК ТБ-100 или эквивалент (м3) | 0,86 | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 275,58 |  |  | 275,58 |  |  |
| 154 | прайс-лист | Смеси сухая строительная "Твинблок КЛ" или эквивалент 30 кг (расход 30 кг/м3) (1 мешок) | 0,86 | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 16,03 |  |  | 16,03 |  |  |
| 155 | ФЕР46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Штробление стен для прокладки кабеля - Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (13,7 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (13,12 руб.) СП (7,81 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (13,12 руб.) | 0,12 12 / 100 | 109,35 109,35 |  |  | 13,12 | 13,12 |  |  | 12,82 | 1,54 |
| 156 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (18,14 руб.): 100% от ФОТ (18,14 руб.) СП (11,79 руб.): 65% от ФОТ (18,14 руб.) | 0,13 13 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 20,32 | 18,14 |  | 2,18 | 15,2 | 1,98 |
| 157 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 1,3 13 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 16,12 |  |  | 16,12 |  |  |
| 158 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (7,79 руб.): 100% от ФОТ (7,79 руб.) СП (5,06 руб.): 65% от ФОТ (7,79 руб.) | 0,13 13 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22,69 | 11,33 | 7,69 | 0,69 0,10 | 2,95 | 6,29 | 0,82 |
| 159 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,013 13 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 62,58 |  |  | 62,58 |  |  |
| 160 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (99,29 руб.): 97% от ФОТ (102,36 руб.) СП (66,53 руб.): 65% от ФОТ (102,36 руб.) | 3 | 34,12 34,12 |  |  | 102,36 | 102,36 |  |  | 4 | 12 |
| 161 | ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разветвительная коробка: У-195 (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 44,4 |  | 44,4 | 13,32 |  |  | 13,32 |  |  |
| 162 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (1,53 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1,47 руб.) СП (0,87 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1,47 руб.) | 0,0024 | 1229,96 608,53 | 26,64 4,64 | 594,79 | 2,95 | 1,46 | 0,06 0,01 | 1,43 | 75,22 | 0,18 |
| 163 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30,77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (31,08 руб.) СП (14,53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (31,08 руб.) | 0,236 23,6 / 100 | 536,51 131,12 | 2,85 0,61 | 402,54 | 126,62 | 30,94 | 0,67 0,14 | 95,01 | 13,7885 | 3,25 |
| 164 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,01 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17,18 руб.) СП (8,03 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17,18 руб.) | 0,236 23,6 / 100 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 0,18 | 17,43 | 17,1 | 0,29 0,08 | 0,04 | 7,5325 | 1,78 |
| 165 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) | 0,0031 | 11594,98 |  | 11594,98 | 35,94 |  |  | 35,94 |  |  |
| 166 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (61,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (62,24 руб.) СП (29,1 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (62,24 руб.) | 0,236 23,6 / 100 | 353,5 262,12 | 8,6 1,63 | 82,78 | 83,43 | 61,86 | 2,03 0,38 | 19,54 | 29,2215 | 6,9 |
| 167 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) | 0,015 | 15481 |  | 15481 | 232,22 |  |  | 232,22 |  |  |
| 168 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (6,06 руб.): 100% от ФОТ (6,06 руб.) СП (3,94 руб.): 65% от ФОТ (6,06 руб.) | 0,02 2 / 100 | 369,25 302,36 | 4,67 0,64 | 62,22 | 7,39 | 6,05 | 0,09 0,01 | 1,25 | 30,48 | 0,61 |
| 169 | ФССЦ-20.4.03.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка скрытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,02 2 / 100 | 973 |  | 973 | 19,46 |  |  | 19,46 |  |  |
| 170 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (2,57 руб.): 100% от ФОТ (2,57 руб.) СП (1,67 руб.): 65% от ФОТ (2,57 руб.) | 0,01 1 / 100 | 295,16 255,54 | 4,67 0,64 | 34,95 | 2,95 | 2,56 | 0,05 0,01 | 0,34 | 25,76 | 0,26 |
| 171 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 62,2 |  | 62,2 | 6,22 |  |  | 6,22 |  |  |
| 172 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,33 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (19,11 руб.) СП (10,23 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (19,11 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 3858,97 945,17 | 1209,98 192,38 | 1703,82 | 64,83 | 15,88 | 20,33 3,23 | 28,62 | 102,9595 | 1,73 |
| 173 | ФССЦ-11.2.02.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны размером 0,8*2,1 м (м2) | 1,68 0,8*2,1 | 930,07 |  | 930,07 | 1562,52 |  |  | 1562,52 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (2,79 руб.): 100% от ФОТ (2,79 руб.) СП (1,81 руб.): 65% от ФОТ (2,79 руб.) | 0,02 2 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 3,13 | 2,79 |  | 0,34 | 15,2 | 0,3 |
| 175 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,2 2 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 2,48 |  |  | 2,48 |  |  |
| 176 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (1,02 руб.): 100% от ФОТ (1,02 руб.) СП (0,66 руб.): 65% от ФОТ (1,02 руб.) | 0,02 2 / 100 | 68,7 50,67 | 3,55 0,5 | 14,48 | 1,37 | 1,01 | 0,07 0,01 | 0,29 | 5,39 | 0,11 |
| 177 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,002 2 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 6,07 |  |  | 6,07 |  |  |
| 178 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (90,47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (91,38 руб.) СП (42,72 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (91,38 руб.) | 0,077 7,7 / 100 | 6848,88 1107,59 | 405,89 79,24 | 5335,4 | 527,36 | 85,28 | 31,25 6,10 | 410,83 | 117,829 | 9,07 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 6117,2 | 629,12 | 167,34 23,04 | 5320,74 |  | 70,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 694,25 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 382,71 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Ремонт в помещении №5 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  | 7194,16 |  |  |  |  | 70,48 |
| Раздел 6. Ремонт в помещении №6 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48,08 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (41,41 руб.) СП (26,4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (41,41 руб.) | 1,1 | 68,3 33,88 | 34,05 3,76 | 0,37 | 75,13 | 37,27 | 37,46 4,14 | 0,4 | 3,9215 | 4,31 |
| 180 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 1,32 | 55,26 |  | 55,26 | 72,94 |  |  | 72,94 |  |  |
| 181 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28,7 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24,72 руб.) СП (15,76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24,72 руб.) | 0,55 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0,37 | 55,49 | 20,91 | 34,38 3,81 | 0,2 | 4,2895 | 2,36 |
| 182 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм (м3) | 0,6985 0,55*1,27 | 151,28 |  | 151,28 | 105,67 |  |  | 105,67 |  |  |
| 183 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,27 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4,31 руб.) СП (2,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4,31 руб.) | 0,032 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285,59 | 14,56 | 4,12 | 1,3 0,19 | 9,14 | 14,536 | 0,47 |
| 184 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные (т) | 0,032 | 7200 |  | 7200 | 230,4 |  |  | 230,4 |  |  |
| 185 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (45,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38,8 руб.) СП (24,74 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38,8 руб.) | 1,1 | 43,1 35,27 | 0,3 | 7,53 | 47,41 | 38,8 | 0,33 | 8,28 | 4,209 | 4,63 |
| 186 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (м3) | 1,122 | 600 |  | 600 | 673,2 |  |  | 673,2 |  |  |
| 187 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2) 1 884,15 = 2 075,70 - 6 x 2,70 - 0,014 x 1 160,00 - 0,231 x 688,80 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (78,38 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (67,51 руб.) СП (43,04 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (67,51 руб.) | 0,11 11 / 100 | 2035,33 598,52 | 365,58 15,14 | 1071,23 | 223,89 | 65,84 | 40,21 1,67 | 117,84 | 53,107 | 5,84 |
| 188 | прайс-лист | Гидроизоляция пола Технониколь (рулон 10х0,75 м) (м2) | 12,76 | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 271,79 |  |  | 271,79 |  |  |
| 189 | ФЕР14-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых заполнителях (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25,55 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (20,72 руб.) СП (12,33 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (20,72 руб.) | 1,1 | 20,64 18,84 | 0,35 | 1,45 | 22,7 | 20,72 | 0,39 | 1,59 | 2,415 | 2,66 |
| 190 | ФССЦ-04.1.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (м3) | 1,122 | 708,41 |  | 708,41 | 794,84 |  |  | 794,84 |  |  |
| 191 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48,81 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (42,04 руб.) СП (26,8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (42,04 руб.) | 0,11 11 / 100 | 424,61 360,77 | 55,3 21,44 | 8,54 | 46,71 | 39,68 | 6,08 2,36 | 0,95 | 45,4365 | 5 |
| 192 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,2244 | 424,88 |  | 424,88 | 95,34 |  |  | 95,34 |  |  |
| 193 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (46,02 руб.) СП (29,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (46,02 руб.) | 0,11 11 / 100 | 460,85 405,19 | 54,75 13,16 | 0,91 | 50,69 | 44,57 | 6,02 1,45 | 0,1 | 48,76 | 5,36 |
| 194 | ФССЦ-01.6.03.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 11,22 | 84,12 |  | 84,12 | 943,83 |  |  | 943,83 |  |  |
| 195 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей «Бустилат» (т) | 0,0055 5,5/1000 | 11300 |  | 11300 | 62,15 |  |  | 62,15 |  |  |
| 196 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,2 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (7,06 руб.) СП (4,5 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7,06 руб.) | 0,0994 9,94 / 100 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 73,64 | 14,59 | 7,01 | 0,26 0,05 | 7,32 | 7,682 | 0,76 |
| 197 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) | 10,04 | 12,3 |  | 12,3 | 123,49 |  |  | 123,49 |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ФЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (82,18 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (71,34 руб.) СП (48,51 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (71,34 руб.) | 0,087 8,7 / 100 | 1326,61 780,17 | 273,59 39,94 | 272,85 | 115,42 | 67,87 | 23,8 3,47 | 23,75 | 92,2185 | 8,02 |
| 199 | прайс-лист | ТВИНБЛОК ТБ-100 или эквивалент (м3) | 0,87 | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 320,44 3250,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 278,78 |  |  | 278,78 |  |  |
| 200 | прайс-лист | Смеси сухая строительная "Твинблок КЛ" или эквивалент 30 кг (расход 30 кг/м3) (1 мешок) | 0,87 | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 18,64 189,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 16,22 |  |  | 16,22 |  |  |
| 201 | ФЕР46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Штробление стен для прокладки кабеля - Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (14,85 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14,22 руб.) СП (8,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14,22 руб.) | 0,13 13 / 100 | 109,35 109,35 |  |  | 14,22 | 14,22 |  |  | 12,82 | 1,67 |
| 202 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (20,93 руб.): 100% от ФОТ (20,93 руб.) СП (13,6 руб.): 65% от ФОТ (20,93 руб.) | 0,15 15 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 23,45 | 20,93 |  | 2,52 | 15,2 | 2,28 |
| 203 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 1,5 15 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 18,6 |  |  | 18,6 |  |  |
| 204 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (8,98 руб.): 100% от ФОТ (8,98 руб.) СП (5,84 руб.): 65% от ФОТ (8,98 руб.) | 0,15 15 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22,69 | 13,07 | 8,87 | 0,8 0,11 | 3,4 | 6,29 | 0,94 |
| 205 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,015 15 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 72,21 |  |  | 72,21 |  |  |
| 206 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (99,29 руб.): 97% от ФОТ (102,36 руб.) СП (66,53 руб.): 65% от ФОТ (102,36 руб.) | 3 | 34,12 34,12 |  |  | 102,36 | 102,36 |  |  | 4 | 12 |
| 207 | ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разветвительная коробка: У-195 (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 44,4 |  | 44,4 | 13,32 |  |  | 13,32 |  |  |
| 208 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (1,66 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1,59 руб.) СП (0,95 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1,59 руб.) | 0,0026 | 1229,96 608,53 | 26,64 4,64 | 594,79 | 3,2 | 1,58 | 0,07 0,01 | 1,55 | 75,22 | 0,2 |
| 209 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34,29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (34,64 руб.) СП (16,19 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (34,64 руб.) | 0,263 26,3 / 100 | 536,51 131,12 | 2,85 0,61 | 402,54 | 141,1 | 34,48 | 0,75 0,16 | 105,87 | 13,7885 | 3,63 |
| 210 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18,96 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (19,15 руб.) СП (8,95 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (19,15 руб.) | 0,263 26,3 / 100 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 0,18 | 19,42 | 19,06 | 0,32 0,09 | 0,04 | 7,5325 | 1,98 |
| 211 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) | 0,0034 | 11594,98 |  | 11594,98 | 39,42 |  |  | 39,42 |  |  |
| 212 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (68,68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (69,37 руб.) СП (32,43 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (69,37 руб.) | 0,263 26,3 / 100 | 353,5 262,12 | 8,6 1,63 | 82,78 | 92,97 | 68,94 | 2,26 0,43 | 21,77 | 29,2215 | 7,69 |
| 213 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) | 0,0166 | 15481 |  | 15481 | 256,98 |  |  | 256,98 |  |  |
| 214 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (6,06 руб.): 100% от ФОТ (6,06 руб.) СП (3,94 руб.): 65% от ФОТ (6,06 руб.) | 0,02 2 / 100 | 369,25 302,36 | 4,67 0,64 | 62,22 | 7,39 | 6,05 | 0,09 0,01 | 1,25 | 30,48 | 0,61 |
| 215 | ФССЦ-20.4.03.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка скрытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,02 2 / 100 | 973 |  | 973 | 19,46 |  |  | 19,46 |  |  |
| 216 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (2,57 руб.): 100% от ФОТ (2,57 руб.) СП (1,67 руб.): 65% от ФОТ (2,57 руб.) | 0,01 1 / 100 | 295,16 255,54 | 4,67 0,64 | 34,95 | 2,95 | 2,56 | 0,05 0,01 | 0,34 | 25,76 | 0,26 |
| 217 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 62,2 |  | 62,2 | 6,22 |  |  | 6,22 |  |  |
| 218 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,33 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (19,11 руб.) СП (10,23 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (19,11 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 3858,97 945,17 | 1209,98 192,38 | 1703,82 | 64,83 | 15,88 | 20,33 3,23 | 28,62 | 102,9595 | 1,73 |
| 219 | ФССЦ-11.2.02.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны размером 0,8*2,1 м (м2) | 1,68 0,8*2,1 | 930,07 |  | 930,07 | 1562,52 |  |  | 1562,52 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (4,19 руб.): 100% от ФОТ (4,19 руб.) СП (2,72 руб.): 65% от ФОТ (4,19 руб.) | 0,03 3 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 4,69 | 4,19 |  | 0,5 | 15,2 | 0,46 |
| 221 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,3 3 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 3,72 |  |  | 3,72 |  |  |
| 222 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (1,54 руб.): 100% от ФОТ (1,54 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1,54 руб.) | 0,03 3 / 100 | 68,7 50,67 | 3,55 0,5 | 14,48 | 2,06 | 1,52 | 0,11 0,02 | 0,43 | 5,39 | 0,16 |
| 223 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,003 3 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 9,11 |  |  | 9,11 |  |  |
| 224 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (129,24 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (130,55 руб.) СП (61,03 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (130,55 руб.) | 0,11 11 / 100 | 6848,88 1107,59 | 405,89 79,24 | 5335,4 | 753,38 | 121,83 | 44,65 8,72 | 586,9 | 117,829 | 12,96 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 7581,89 | 769,26 | 219,66 29,93 | 6592,97 |  | 85,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 855,21 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 467,35 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Ремонт в помещении №6 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  | 8904,45 |  |  |  |  | 85,98 |
| Раздел 7. Ремонт в помещении №7 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24,9 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (21,45 руб.) СП (13,67 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (21,45 руб.) | 0,57 | 68,3 33,88 | 34,05 3,76 | 0,37 | 38,93 | 19,31 | 19,41 2,14 | 0,21 | 3,9215 | 2,24 |
| 226 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 0,684 | 55,26 |  | 55,26 | 37,8 |  |  | 37,8 |  |  |
| 227 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (12,81 руб.) СП (8,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (12,81 руб.) | 0,285 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0,37 | 28,75 | 10,83 | 17,82 1,98 | 0,1 | 4,2895 | 1,22 |
| 228 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-20 мм (м3) | 0,36195 0,285*1,27 | 151,28 |  | 151,28 | 54,76 |  |  | 54,76 |  |  |
| 229 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2,13 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2,15 руб.) СП (1,19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2,15 руб.) | 0,016 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285,59 | 7,28 | 2,06 | 0,65 0,09 | 4,57 | 14,536 | 0,23 |
| 230 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные (т) | 0,016 | 7200 |  | 7200 | 115,2 |  |  | 115,2 |  |  |
| 231 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,34 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,1 руб.) СП (12,81 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,1 руб.) | 0,57 | 43,1 35,27 | 0,3 | 7,53 | 24,57 | 20,1 | 0,17 | 4,3 | 4,209 | 2,4 |
| 232 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (м3) | 0,5814 | 600 |  | 600 | 348,84 |  |  | 348,84 |  |  |
| 233 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2) 1 884,15 = 2 075,70 - 6 x 2,70 - 0,014 x 1 160,00 - 0,231 x 688,80 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40,61 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (34,98 руб.) СП (22,3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (34,98 руб.) | 0,057 5,7 / 100 | 2035,33 598,52 | 365,58 15,14 | 1071,23 | 116,01 | 34,12 | 20,84 0,86 | 61,05 | 53,107 | 3,03 |
| 234 | прайс-лист | Гидроизоляция пола Технониколь (рулон 10х0,75 м) (м2) | 6,612 | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 21,3 216,00/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 140,84 |  |  | 140,84 |  |  |
| 235 | ФЕР14-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство подстилающего слоя пола из бетона легкого на пористых заполнителях (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13,24 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (10,74 руб.) СП (6,39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (10,74 руб.) | 0,57 | 20,64 18,84 | 0,35 | 1,45 | 11,76 | 10,74 | 0,2 | 0,82 | 2,415 | 1,38 |
| 236 | ФССЦ-04.1.01.01-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (м3) | 0,5814 | 708,41 |  | 708,41 | 411,87 |  |  | 411,87 |  |  |
| 237 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см (100 м2) 2 822,96 = 21 576,86 - 102 x 140,45 - 1200 x 3,69 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (207,92 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (179,09 руб.) СП (114,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (179,09 руб.) | 0,057 5,7 / 100 | 3235,96 3120,03 | 30,19 21,89 | 85,74 | 184,45 | 177,84 | 1,72 1,25 | 4,89 | 356,983 | 20,35 |
| 238 | ФССЦ-14.1.06.02-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей плиточный «Ceresit» CM11 (кг) | 22,8 4*5,7 | 2,98 |  | 2,98 | 67,94 |  |  | 67,94 |  |  |
| 239 | ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 2,85 0,5*5,7 | 15,09 |  | 15,09 | 43,01 |  |  | 43,01 |  |  |
| 240 | ФССЦ-06.2.05.03-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм (м2) | 5,814 | 47,83 |  | 47,83 | 278,08 |  |  | 278,08 |  |  |
| Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ФЕР46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Штробление стен для прокладки кабеля - Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (5,71 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (5,47 руб.) СП (3,25 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5,47 руб.) | 0,05 5 / 100 | 109,35 109,35 |  |  | 5,47 | 5,47 |  |  | 12,82 | 0,64 |
| 242 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (8,37 руб.): 100% от ФОТ (8,37 руб.) СП (5,44 руб.): 65% от ФОТ (8,37 руб.) | 0,06 6 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 9,38 | 8,37 |  | 1,01 | 15,2 | 0,91 |
| 243 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,6 6 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 7,44 |  |  | 7,44 |  |  |
| 244 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (3,6 руб.): 100% от ФОТ (3,6 руб.) СП (2,34 руб.): 65% от ФОТ (3,6 руб.) | 0,06 6 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22,69 | 5,23 | 3,55 | 0,32 0,05 | 1,36 | 6,29 | 0,38 |
| 245 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,006 6 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 28,88 |  |  | 28,88 |  |  |
| 246 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (33,1 руб.): 97% от ФОТ (34,12 руб.) СП (22,18 руб.): 65% от ФОТ (34,12 руб.) | 1 | 34,12 34,12 |  |  | 34,12 | 34,12 |  |  | 4 | 4 |
| 247 | ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разветвительная коробка: У-195 (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 44,4 |  | 44,4 | 4,44 |  |  | 4,44 |  |  |
| 248 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (0,64 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (0,61 руб.) СП (0,36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (0,61 руб.) | 0,001 | 1229,96 608,53 | 26,64 4,64 | 594,79 | 1,23 | 0,61 | 0,03 | 0,59 | 75,22 | 0,08 |
| 249 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18,3 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (18,48 руб.) СП (8,64 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (18,48 руб.) | 0,254 25,4 / 100 | 73,85 72,46 | 1,21 0,33 | 0,18 | 18,76 | 18,4 | 0,31 0,08 | 0,05 | 7,5325 | 1,91 |
| 250 | ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 3,3 | 15,09 |  | 15,09 | 49,8 |  |  | 49,8 |  |  |
| 251 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (429,38 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (433,72 руб.) СП (202,76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (433,72 руб.) | 0,254 25,4 / 100 | 1728,5 1685,64 | 39,69 21,91 | 3,17 | 439,04 | 428,15 | 10,08 5,57 | 0,81 | 183,6205 | 46,64 |
| 252 | ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая (т) | 0,0127 | 9000 |  | 9000 | 114,3 |  |  | 114,3 |  |  |
| 253 | ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) | 25,4 | 108,12 |  | 108,12 | 2746,25 |  |  | 2746,25 |  |  |
| 254 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | 0,0953 | 4316 |  | 4316 | 411,31 |  |  | 411,31 |  |  |
| 255 | ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (129,74 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (116,25 руб.) СП (62,25 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (116,25 руб.) | 0,1225 12,25 / 100 | 2488,27 893,54 | 313,76 55,39 | 1280,97 | 304,81 | 109,46 | 38,44 6,79 | 156,91 | 102,235 | 12,52 |
| 256 | прайс-лист | Сантехнические перегородки (м2) | 12,25 | 271,14 2750,0/1,18/ 9,03*1,02*1,03 |  | 271,14 2750,0/1,18/ 9,03*1,02*1,03 | 3321,47 |  |  | 3321,47 |  |  |
| 257 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (3,03 руб.): 100% от ФОТ (3,03 руб.) СП (1,97 руб.): 65% от ФОТ (3,03 руб.) | 0,01 1 / 100 | 369,25 302,36 | 4,67 0,64 | 62,22 | 3,69 | 3,02 | 0,05 0,01 | 0,62 | 30,48 | 0,3 |
| 258 | ФССЦ-20.4.03.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка скрытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 973 |  | 973 | 9,73 |  |  | 9,73 |  |  |
| 259 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) НР (2,57 руб.): 100% от ФОТ (2,57 руб.) СП (1,67 руб.): 65% от ФОТ (2,57 руб.) | 0,01 1 / 100 | 295,16 255,54 | 4,67 0,64 | 34,95 | 2,95 | 2,56 | 0,05 0,01 | 0,34 | 25,76 | 0,26 |
| 260 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 62,2 |  | 62,2 | 6,22 |  |  | 6,22 |  |  |
| 261 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,33 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (19,11 руб.) СП (10,23 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (19,11 руб.) | 0,0168 (0,8*2,1) / 100 | 3858,97 945,17 | 1209,98 192,38 | 1703,82 | 64,83 | 15,88 | 20,33 3,23 | 28,62 | 102,9595 | 1,73 |
| 262 | ФССЦ-11.2.02.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны размером 0,8*2,1 м (м2) | 1,68 0,8*2,1 | 930,07 |  | 930,07 | 1562,52 |  |  | 1562,52 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (4,19 руб.): 100% от ФОТ (4,19 руб.) СП (2,72 руб.): 65% от ФОТ (4,19 руб.) | 0,03 3 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16,79 | 4,69 | 4,19 |  | 0,5 | 15,2 | 0,46 |
| 264 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) | 0,3 3 / 10 | 12,4 |  | 12,4 | 3,72 |  |  | 3,72 |  |  |
| 265 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (1,54 руб.): 100% от ФОТ (1,54 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1,54 руб.) | 0,03 3 / 100 | 68,7 50,67 | 3,55 0,5 | 14,48 | 2,06 | 1,52 | 0,11 0,02 | 0,43 | 5,39 | 0,16 |
| 266 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,003 3 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 9,11 |  |  | 9,11 |  |  |
| 267 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66,97 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (67,65 руб.) СП (31,63 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (67,65 руб.) | 0,057 5,7 / 100 | 6848,88 1107,59 | 405,89 79,24 | 5335,4 | 390,39 | 63,13 | 23,14 4,52 | 304,12 | 117,829 | 6,72 |
| 268 | ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) НР (64,32 руб.): 100% от ФОТ (64,32 руб.) СП (41,81 руб.): 65% от ФОТ (64,32 руб.) | 0,03 3 / 100 | 3323,23 2118,91 | 185,15 24,85 | 1019,17 | 99,7 | 63,57 | 5,55 0,75 | 30,58 | 213,6 | 6,41 |
| 269 | прайс-лист | Светодиодный светильник (шт) | 3 | 230,29 2430,00/1,18/ 9,03/1,02*1,03 |  | 230,29 2430,00/1,18/ 9,03/1,02*1,03 | 690,87 |  |  | 690,87 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза) (10 компл.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67,67 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (56,11 руб.) СП (39,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (56,11 руб.) | 0,2 2 / 10 | 505,69 269,48 | 44,54 11,05 | 191,67 | 101,14 | 53,9 | 8,91 2,21 | 38,33 | 28,336 | 5,67 |
| 271 | ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости умывальника) (10 компл.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29,53 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (24,49 руб.) СП (17,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (24,49 руб.) | 0,1 1 / 10 | 304,85 239,51 | 23,15 5,39 | 42,19 | 30,49 | 23,95 | 2,32 0,54 | 4,22 | 24,8975 | 2,49 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 12394,13 | 1114,85 | 170,45 30,10 | 11108,83 |  | 122,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1217 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 633,83 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Ремонт в помещении №7 (по тех. паспорту) |  |  |  |  |  |  | 14244,96 |  |  |  |  | 122,13 |
| Раздел 8. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (611,58 руб.): 82% от ФОТ (745,83 руб.) СП (372,92 руб.): 50% от ФОТ (745,83 руб.) | 0,48 48 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 745,83 | 745,83 |  |  | 214,32 | 102,87 |
| 273 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 48 | 42,98 | 42,98 |  | 2063,04 |  | 2063,04 |  |  |  |
| 274 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 48 | 10,47 | 10,47 |  | 502,56 |  | 502,56 |  |  |  |
| 275 | Калькуляция "Югорскэнергогаз" | Утилизация мусора (м3) | 30 | 18,77 200,00/ 1,18/9,03 |  | 18,77 200,00/ 1,18/9,03 | 563,1 |  |  | 563,1 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3874,53 | 745,83 | 2565,6 | 563,1 |  | 102,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 611,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 372,92 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  | 4859,03 |  |  |  |  | 102,87 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 63069,06 | 8452,6 | 5156,88 292,00 | 49459,58 |  | 977,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8833,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5006,64 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 74885,89 |  |  |  |  | 893,88 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2023,15 |  |  |  |  | 83,48 |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 76909,04 |  |  |  |  | 977,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 49459,58 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5156,88 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8744,6 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8833,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5006,64 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 76 909,04 * 9,03 |  |  |  |  |  |  | 694488,63 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 125007,95 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 819496,58 |  |  |  |  | 977,36 |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере – 819 496,58 рублей.

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.