Часть IV. Техническая часть конкурсной документации

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в городе Югорске в 2021 году

Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала:

Площадь обслуживания:

- общая площадь территории  - 5 277,11 кв.м.

- площадь тротуара – 3 731,00 кв.м.

- газоны 746 кв.м.

- деревья и кустарники – 98 шт.

Количество:  скамеек - 26 шт.; урн  - 14 шт.; велопарковка -2 шт.;

Светильники наружного освещения – 47 шт.;

Опоры освещения – 33 шт.;

Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.;

- светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.;

Светильники для подсветки постамента – 10 шт.;

Фонтан (водопад) – 1 шт.

Площадь стены водопада до угла - 43 кв. м.

Площадь стены со стороны ул. Железнодорожная 376 кв.м.

Протяженность бордюрного камня -578  п. м.

Среднее количество потребляемого газа в год -  60 000 куб. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

| Работы по содержанию памятника-мемориала | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 27 |
| Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь) Обращение с твердыми коммунальными отходами Содержание фонтана |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка деревьев и кустарников и др.) период май- сентябрь. |  |
| Выкашивание травы по мере отрастания 10-15 см (период июнь- сентябрь) |  |
| Зимнее содержание | 33 |
| Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |
| Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Очистка скамеек, урн от снега Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, замена светильников и ламп, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа). Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Прочие сопутствующие работы по необходимости | 40 |
|  | 100 |