Таблица цен расчета начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведении на 2013 год

по МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме №

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  |  | Кол-во | Начальная цена вида услуг (за 12 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | ** | *** | Средняя цена | Начальная цена |  |  |
| Техническое обслуживание внутренних инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Техническое обслуживание внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включают в себя работы по контролю технического состояния, поддержания работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. Устранение незначительных неисправностей в системе водоснабжения и водоотведения – смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бочков, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, очистка бочков от известковых отложений и т.д.. Устранение неисправностей в системе отопления и горячего водоснабжения – регулировка трехкодовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентиляционных задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов. Также к техническому осмотру относятся: регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования; промывка системы отопления; очистка и промывка водопроводных баков. Техническое обслуживание проводится постоянно в течении всего периода эксплуатации оборудования. | М2 | 10,48 | 11,90 | 10,65 | 11,01 | 11,01 | 11056,00 | 11056* 11,01*12 = 1 460 718,72 |
| Итого начальная (максимальная) цена |  |  | 10,48 | 11,90 | 10,65 | 11,01 | 11,01 | 11056,00 | 1 460 719,00 |
| Дата сбора данных |  |  | 30.11. 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12. 2013г. |  |  |  |  |  |  |

* - цена за м2 технического обслуживания внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с НДС ОАО «РСУ» на 2013 год. (письмо от 29.11.2012 №719)

** - цена за м2 технического обслуживания внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с НДС ООО «Югорскэнергогаз» на 2013 год. (коммерческое предложение с предварительной ценой, т.к. тарифы не утверждены)

*** - за м2 технического обслуживания внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с НДС Индивидуальный предприниматель Бабкин Игорь Михайлович на 2012 год. (МК01/01/2012 от 18.01.2012г.)

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева                						Е.Ю.Павлюк

Главный бухгалтер										О.С.Вялич