Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«25» апреля 2013г.                                                                                     № 0187300005813000125-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Михайлова Л.А. - начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, главный бухгалтер администрации города;

6.Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000125 на право заключения гражданско-правового договора на поставку реагентов и расходного материала для бактериологической лаборатории.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000125, дата публикации 09.04.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 25 апреля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозвана заявка № 4810363.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4798930 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4803483 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Л.А. Михайлова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Л.А. Михайлова

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

Представитель заказчика:                                                         __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «25» апреля 2013 года  № 0187300005813000125-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  реагентов и  расходного материала  для бактериологической лаборатории.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Участник № 4798930 |  | Участник №4803483 |  |
|  |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Краткая характеристика | Наименование | Характеристика |
| 1 | Микоплазма-Уреплазма (Микоплазма Дуо) | Тест система с питательными средами для одновременного выделения, идентификации, полукачественная оценка титра. Набор 20 тестов. |  | набор | 10 | Микоплазма-Уреплазма (Микоплазма Дуо) | Тест система с питательными средами для одновременного выделения, идентификации, полукачественная оценка титра. Набор 20 тестов. | Микоплазма-Уреплазма (Микоплазма Дуо) | Тест система с питательными средами для одновременного выделения, идентификации, полукачественная оценка титра. Набор 20 тестов. |
| 2 | Иммунохроматографический экспресс –тест | Для прямого качественного определения антигена антигена Clamidia 20 тестов в упаковке Набор 20 тестов |  | набор | 10 | Иммунохроматографический экспресс –тест | Для прямого качественного определения антигена антигена Clamidia 20 тестов в упаковке. Набор 20 тестов | Иммунохроматографический экспресс –тест | Для прямого качественного определения антигена антигена Clamidia 20 тестов в упаковке Набор 20 тестов |
| 3 | Флаконы со средой MB /Bact Alert MP Process Bottle | Флаконы со средой для выделения микобактерий в биологических жидкостях. Упаковка 100 флаконов Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком | упак |  | 2 | Флаконы со средой MB /Bact Alert MP Process Bottle | Флаконы со средой для выделения микобактерий в биологических жидкостях. Упаковка 100 флаконов | Флаконы со средой MB /Bact Alert MP Process Bottle | Флаконы со средой для выделения микобактерий в биологических жидкостях. Упаковка 100 флаконов |
| 4 | Добавка ингибирующая MB/Bact Antibiotic Supplement Kit | Добавка ингибирующая рост контаминирующей флоры для выделения микобактерий , 5 флаконов х 10 мл+5флаконов х 15 мл Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком |  | набор | 2 | Добавка ингибирующая MB/Bact Antibiotic Supplement Kit | Добавка ингибирующая рост контаминирую- щей флоры для выделения микобактерий, 5 флаконов х 10 мл+5флаконов х 15 мл | Добавка ингибирующая MB/Bact Antibiotic Supplement Kit | Добавка ингибирующая рост контаминирующей флоры для выделения микобактерий , 5 флаконов х 10 мл+5флаконов х 15 мл |
| 5 | Набор стандартов мутности | Набор стандартов мутности МакФарланда-6 стандартов(Mс Farland Standart) |  | набор | 1 | Набор стандартов мутности | Набор стандартов мутности МакФарланда-6 стандартов(Mс Farland Standart) | Набор стандартов мутности | Набор стандартов мутности МакФарланда-6 стандартов(Mс Farland Standart) |
| 6 | Набор для калибровки | Набор для калибровки Densichek Calibration Kit |  | набор | 1 | Набор для калибровки | Набор для калибровки Densichek Calibration Kit | Набор для калибровк | Набор для калибровки Densichek Calibration Kit |
| 7 | Диагностикум эритроцитарный сальмонолезный | Ви-антигенный жидкий Набор (фасовка 5 шт в наборе по 20 мл) |  | набор | 10 | Диагностикум эритроцитарный сальмонолезный | Ви-антигенный жидкий Набор (фасовка 5 шт в наборе по 20 мл) | Диагностикум эритроцитарный сальмонолезный | Ви-антигенный жидкий Набор (фасовка 5 шт в наборе по 20 мл) |
| 8 | ГМФ- Агар | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой на основе гидролизата говяжьего (НИЦФ) |  | кг | 5 | ГМФ- Агар | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой на основе гидролизата говяжьего (НИЦФ) | ГМФ- Агар | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой на основе гидролизата говяжьего (НИЦФ) |
| 9 | Среда №2 ГРМ | Сабуро агар сухой |  | кг | 2 | Среда №2 ГРМ | Сабуро агар сухой | Среда №2 ГРМ | Сабуро агар сухой |
| 10 | Среда для определения количества микроорганизмов. | Мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов КМАФАи М) |  | кг | 3 | Среда для определения количества микроорганизмов. | Мезофильных аэробных и факультативноана- эробных микроорганизмов КМАФАи М) | Среда для определения количества микроорганизмов. | Мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов КМАФАи М) |
| 11 | Среда Кларка | Сухая питательная среда для идентификации БГКП |  | кг | 0,5 | Среда Кларка | Сухая питательная среда для идентификации БГКП | Среда Кларка | Сухая питательная среда для идентификации БГКП |
| 12 | Среда Эндо –ГРМ | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерий |  | кг | 9 | Среда Эндо –ГРМ | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерий | Среда Эндо –ГРМ | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерий |
| 13 | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (ОТДМ) | Опреление токсигенности дифтерийных микробов методом диффузионной преципитации в студне среды |  | кг | 0,2 | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (ОТДМ) | Определение токсигенности дифтерийных микробов методом диффузионной преципитации в студне среды | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (ОТДМ) | Опреление токсигенности дифтерийных микробов методом диффузионной преципитации в студне среды |
| 14 | Магниевая среда | Среда для накопления сальмонелл |  | кг | 3 | Магниевая среда | Среда для накопления сальмонелл | Магниевая среда | Среда для накопления сальмонелл |
| 15 | Азидная среда сухая | Среда для выделения и накопления энтерококков |  | кг | 1 | Азидная среда сухая | Среда для выделения и накопления энтерококков | Азидная среда сухая | Среда для выделения и накопления энтерококков |
| 16 | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований с метил-рот НИЦФ(набор 5 флаконов) |  | набор | 6 | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований с метил-рот НИЦФ (набор 5 флаконов) | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований с метил-рот НИЦФ(набор 5 флаконов) |
| 17 | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований для приготовления среды Хью-Лейфсона НИЦФ |  | набор | 6 | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований для приготовления среды Хью-Лейфсона НИЦФ | Набор для микробиологических исследований | Набор для микробиологических исследований для приготовления среды Хью-Лейфсона НИЦФ |
| 18 | Набор для приготовления питательной среды | Набор для приготовления питательной среды ФИНН-II (1 флакон –среда, 1 флакон- растворитель) НИЦФ |  | набор | 5 | Набор для приготовления питательной среды | Набор для приготовления питательной среды ФИНН-II (1 флакон – среда, 1 флакон- растворитель) НИЦФ | Набор для приготовления питательной среды | Набор для приготовления питательной среды ФИНН-II (1 флакон –среда, 1 флакон- растворитель) НИЦФ |
| 19 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Кери Блера ПП+вискоза упаковка 125 шт MW 168 |  | шт | 2000 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Кери Блера ПП+вискоза упаковка 125 шт MW 168 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Кери Блера ПП+вискоза упаковка 125 шт MW 168 |
| 20 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля.ПП+вискоза упаковка 125 шт MW 170 |  | шт | 2000 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля. ПП+вискоза, упаковка 125 шт MW 170 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля.ПП+вискоза упаковка 125 шт MW 170 |
| 21 | Коринебакагар | Питательная среда для выделения коринебактерий |  | кг | 2 | Коринебакагар | Питательная среда для выделения коринебактерий | Коринебакагар | Питательная среда для выделения коринебактерий |
| 22 | Пипетка пастеровская | ПЭ градуированная стерильная |  | шт | 2000 | Пипетка пастеровская | ПЭ градуированная стерильная | Пипетка пастеровская | ПЭ градуированная стерильная |
| 23 | Питательная среда для выделения энтеробактерий | SS агар (аналог среды Плоскирева) |  | кг | 4 | Питательная среда для выделения энтеробактерий | SS агар (аналог среды Плоскирева) | Питательная среда для выделения энтеробактерий | SS агар (аналог среды Плоскирева) |
| 24 | Тупфер для мазков | Без среды алюминий +вискоза Dryswab MW 142 алюминий+вискоза 100 шт в упаковке |  | шт | 2000 | Тупфер для мазков | Без среды алюминий +вискоза Dryswab MW 142, алюминий+вискоза 100 шт в упаковке | Тупфер для мазков | Без среды алюминий +вискоза Dryswab MW 142 алюминий+вискоза 100 шт в упаковке |
| 25 | Питательный агар сухой | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар) |  | кг | 5 | Питательный агар сухой | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар) | Питательный агар сухой | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар) |
| 26 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля Transwab MW 172P алюминий+вискоза 125 шт в упаковке |  | шт | 2000 | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля Transwab MW 172P алюминий+вискоза 125 шт в упаковке | Тупфер для мазков | В пробирке со средой Эймс без угля Transwab MW 172P алюминий+вискоза 125 шт в упаковке |
| 27 | Висмут –сульфит агар. | Сухая среда для энтеробактерий |  | кг | 3 | Висмут –сульфит агар. | Сухая среда для энтеробактерий | Висмут –сульфит агар. | Сухая среда для энтеробактерий |
| 28 | Контейнер стерильный | Контейнер п/п 60 мл, стерильный с наклейкой (500 шт/упаковка) |  | упак | 2 | Контейнер стерильный | Контейнер п/п 60 мл, стерильный с наклейкой (500 шт/упаковка) | Контейнер стерильный | Контейнер п/п 60 мл, стерильный с наклейкой (500 шт/упаковка) |
| 29 | Чашка Петри | п/п 90 мм (20х25) Стерильная одноразовая 500 штук в упаковке |  | шт | 2500 | Чашка Петри | п/п 90 мм (20х25) Стерильная одноразовая 500 штук в упаковке | Чашка Петри | п/п 90 мм (20х25) Стерильная одноразовая 500 штук в упаковке |
| 30 | Экспресс-тест иммунохроматографический | Для качественного одноэтапного выявления антигена E.coli O 157: H7 в фекалиях человека |  | упак | 2 | Экспресс-тест иммунохроматографический | Для качественного одноэтапного выявления антигена E.coli O 157: H7 в фекалиях человека | Экспресс-тест иммунохроматографический | Для качественного одноэтапного выявления антигена E.coli O 157: H7 в фекалиях человека |
| 31 | Токсины А и В Clostridium difficile- | иммуноферментный тест для определения токсина А Clostridium difficile Тoxin A в образцах кала человека В наборе 20 тестов. |  | Набор | 1 | Токсины А и В Clostridium difficile- | иммуноферментный тест для определения токсина А Clostridium difficile Тoxin A в образцах кала человека. В наборе 20 тестов. | Токсины А и В Clostridium difficile- | иммуноферментный тест для определения токсина А Clostridium difficile Тoxin A в образцах кала человека В наборе 20 тестов. |
| 32 | Двойной экспресс - тест иммунохроматографический | Для одновременного качественного определения антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях RIDA QUICK рота / аденовирус комби В наборе 20 тестов |  | Набор | 30 | Двойной экспресс - тест иммунохроматографический | Для одновременного качественного определения антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях RIDA QUICK рота / аденовирус комби. В наборе 20 тестов | Двойной экспресс - тест иммунохроматографический | Для одновременного качественного определения антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях RIDA QUICK рота / аденовирус комби В наборе 20 тестов |
| 33 | Сыворотка сальмонеллёзная | Сыворотка сальмонеллёзная поливалентная АВСДЕ агглютинирующая адсорб. сухая, для РА упаковка 5 ампул |  | упак | 2 | Сыворотка сальмонеллёзная | Сыворотка сальмонеллёзная поливалентная АВСДЕ агглютинирующая адсорб. сухая, для РА упаковка 5 ампул | Сыворотка сальмонеллёзная | Сыворотка сальмонеллёзная поливалентная АВСДЕ агглютинирующая адсорб. сухая, для РА упаковка 5 ампул |
| 34 | Сыворотки сальмонеллёзные «О» | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА1, 2, 3.10, 4, 5, 61, 62, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2мл. в ампуле (каждого вида по 5 ампул) |  | ампул | 60 | Сыворотки сальмонеллёзные «О» | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА1, 2, 3.10, 4, 5, 61, 62, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2мл. в ампуле (каждого вида по 5 ампул) | Сыворотки сальмонеллёзные «О» | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА1, 2, 3.10, 4, 5, 61, 62, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2мл. в ампуле (каждого вида по 5 ампул) |
| 35 | Сыворотки сальмонеллёзные «Н» - | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА a, b, c, d, eh, f, g, l, h, k, lv, m, gm, p, q, r,st, s, t, u, x, y, enz15, enx, фаза 1.2., 1.5, 1.6, 1.7 2мл. в ампуле (каждого вида по 3ампул) |  | ампул | 84 | Сыворотки сальмонеллёзные «Н» - | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА a, b, c, d, eh, f, g, l, h, k, lv, m, gm, p, q, r,st, s, t, u, x, y, enz15, enx, фаза 1.2., 1.5, 1.6, 1.7 2мл. в ампуле (каждого вида по 3 ампул) | Сыворотки сальмонеллёзные «Н» - | типовые агглютинирующие адсорб. сухие, для РА a, b, c, d, eh, f, g, l, h, k, lv, m, gm, p, q, r,st, s, t, u, x, y, enz15, enx, фаза 1.2., 1.5, 1.6, 1.7 2мл. в ампуле (каждого вида по 3ампул) |
| 36 | Плазма кроличья | Плазма кроличья цитратная сухая Упаковка 10 ампул |  | упак | 10 | Плазма кроличья | Плазма кроличья цитратная сухая Упаковка 10 ампул | Плазма кроличья | Плазма кроличья цитратная сухая Упаковка 10 ампул |
| 37 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса-ГРМ с маннитом) Для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,250г |  | упак | 1 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса-ГРМ с маннитом. Для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,250 г | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса-ГРМ с маннитом) Для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,250г |
| 38 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с сахарозой для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,450г |  | упак | 1 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с сахарозой для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,450 г | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с сахарозой для определения биохимических свойств микроорганизмов. Упаковка по 0,450г |
| 39 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с глюкозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,500г |  | упак | 1 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с глюкозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,500 г | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса с глюкозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,500г |
| 40 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса –ГРМ с лактозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,250г |  | упак | 1 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса –ГРМ с лактозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,250 г | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | Среда Гисса –ГРМ с лактозой для определения биохимических свойств микроорганизмов уп. по 0,250г |
| 41 | Сыворотки диагностические | Эшерихиозные адсорб. О-групповые и факторные сухие для РА |  | набор | 2 | Сыворотки диагностические | Эшерихиозные адсорб. О-групповые и факторные сухие для РА | Сыворотки диагностические | Эшерихиозные адсорб. О-групповые и факторные сухие для РА |
| 42 | Экстракт дрожжевой сухой упак | 0,100 г |  | кг | 1 | Экстракт дрожжевой сухой упак | 0,100 г | Экстракт дрожжевой сухой упак | 0,100 г |
| 43 | Питательная среда | Для выделения кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза сухая 0,250 г |  | упак | 1 | Питательная среда | Для выделения кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза сухая 0,250 г | Питательная среда | Для выделения кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза сухая 0,250 г |
| 44 | Литиевые батарейки | Литиевые батарейки для денситометра |  | упак | 1 | Литиевые батарейки | Литиевые батарейки для денситометра | Литиевые батарейки | Литиевые батарейки для денситометра |