Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«17» июня 2014 г.                                                                                              № 0187300005814000257-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель  Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

3. Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Ярков Г.А. –  заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000257 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000257, дата публикации 23.05.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 июня 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 7911057 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7913734 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствует место происхождения товаров, используемых при проведении работ или наименование производителя. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки  к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |

Председатель  комиссии:                                                                             Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_________________________ В.А. Климин

__________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Г.А. Ярков

Представитель заказчика                                                                                      ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме

от «17» июня  2014 г. № 0187300005814000257-1

Таблица рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п. | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7913734 | 7911057 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 2 | Стальной фланцевый шаровой кран с характеристиками: изготовленный в соответствии с ТУ У 04671406-003-1999; Диаметр условного прохода DN 50мм; Давление рабочей среды условное не более PN 16 кгс/см²; Максимальная рабочая температура Tmax +200 °C; Основные материалы изделия: - Корпус - сталь 3Сп2 - Пробка – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - Шпиндель - сталь 20Х13 - Уплотнения — высокопрочный фторопласт; Тип управления - ручное (ручка рычаг); Тип присоединения - ГОСТ 12815-80 — фланцевое, Диаметр отверстий для болтов (шпилек) = M16; Герметичность затвора - ГОСТ 9544-93 - класс "А"; Климатическое исполнение - ГОСТ 15150-69 - УХЛ1 (Tокр.ср не менее -40 до +50 °C); Средний ресурс до замены не менее 7 000 циклов Габаритные размеры — длина не более 200 мм. Масса — не более 8,2 кг. Число отверстий для фланцевого соединения не менее 4 шт. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 3 | Стальной фланцевый шаровой кран с характеристиками: изготовленный в соответствии с ТУ У 04671406-003-1999;Диаметр условного прохода DN 150мм; Давление рабочей среды условное не более PN 16 кгс/см²; Основные материалы изделия: - фланец, патрубок, втулка нажимная, корпус — сталь 20; - шпиндель — сталь 20х13; - шар 10 — сталь 12х18Н10Т; - рукоятка — Ст3сп; - кольца уплотнительные, прокладка — фторопласт Ф4; - пружина тарельчатая — сталь 60С2А; Тип управления - ручное (ручка рычаг); Тип присоединения - ГОСТ 12815-80 — фланцевое; Диаметр отверстий для болтов (шпилек) = M16; Климатическое исполнение - ГОСТ 15150-69 - УХЛ1 (Tокр.ср не менее -40 до +50 °C); Герметичность затвора - ГОСТ 9544-93 - класс "А"; Средний ресурс до замены не менее 7 000 циклов Габаритные размеры — длина не более 330 мм. Масса — не более 57 кг. Число отверстий для фланцевого соединения не менее 8 шт. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 4 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 5 | - Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки не менее 5 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 6 | Заглушка стальная ГОСТ 17379-2001 Технические характеристики: наружный диаметр — 89мм; Высота не менее 40 мм не более 50 мм; Материал корпуса – сталь 20 Тип присоединения — приварная; Давление номинальное PN, кг/см2 — не менее 100; Температура рабочей среды от -70 °С до 400 °С; Конструкционные особенности — бесшовная; Вес — не более 0,36 кг. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 7 | Лента сигнальная с техническими характеристиками: ширина не менее 75 мм; толщина не менее 50мкм материал — полиэтилен высокого давления с добавлением светостабилизатора; цвет — желтый (ПБ 12-529-03) Надпись - «ОПАСНО ГАЗ» | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 8 | Грунтовка с техническими характеристиками: должна быть устойчива к изменению температуры от минус 60°С до плюс 100°С. Расход и сушка: Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С —не более 8 часов. Технические характеристики Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)° С, с, не менее 40 Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 25 Массовая доля нелетучих веществ, % 61 Степень перетира, мкм, не более 40 Время высыхания: - при температуре (20±2)°С, ч, до степени 3, не более 8 - при температуре (105±5)°С, мин, до степени 4, не более 35 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50 Адгезия пленки, баллы, не более 1 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24 Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее 72 Цвет пленки: Красно-коричневый. Внешний вид пленки: После высыхания пленка грунтовки должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. | Грунтовка с техническими характеристиками: устойчива к изменению температуры от минус 60°С до плюс 100°С. Расход и сушка: Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С — 8 часов. Технические характеристики Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)° С, с, 40 Степень разбавления грунтовки растворителем, %, 25 Массовая доля нелетучих веществ, % 61 Степень перетира, мкм, 40 Время высыхания: - при температуре (20±2)°С, ч, до степени 3, - при температуре (105±5)°С, мин, до степени 4, Эластичность пленки при изгибе, мм, 1 Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, 50 Адгезия пленки, баллы, не более 1 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, 24 Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла, ч, 72 Цвет пленки: Красно-коричневый. Внешний вид пленки: После высыхания пленка грунтовки должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 9 | Эмаль с техническими характеристиками: Пленка эмали должна быть устойчива к воздействию индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха. Технические характеристики: После высыхания пленка эмали должна образовать ровное, однородное, полуматовое покрытие Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более 2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, не менее 25 с и не более 50 с Массовая доля нелетучих веществ, не менее 23% и не более 28 % Толщина одного слоя не менее 20 мкм и не более 25 мкм Разбавитель Р-4 или Р-4А, или Р-5 или Р-5А | Эмаль с техническими характеристиками: Пленка эмали устойчива к воздействию индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха. Технические характеристики: После высыхания пленка эмали должна образовать ровное, однородное, полуматовое покрытие Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, 2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, 25 с Массовая доля нелетучих веществ, 23% Толщина одного слоя 25 мкм Разбавитель Р-4 или Р-4А, или Р-5 или Р-5А (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |
|  | 10 | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя) | соответствует |