- Ведомость креплений СИП

| № п/п | Тип крепления СИП-2 | Количество СИП-2 | Номер опор на плане | Кол-во опор | Высота подвеса верхнего нижнего провода СИП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточное | 1/1 | 6,12,17,20,24 | 5 | 8,00 --- |
| 2 | Промежуточное с ответвлением магистрали | 1/1-1отв | 27 | 1 | 8,00(7,50-отв.) --- |
| 3 | Угловое промежуточное | 1/1 | 13,14,28 | 3 | 8,00 --- |
| 4 | Анкерное | 1/1 | 2,3,4 | 3 | 7,00 --- |
| 5 | Анкерное | 1/1 | 5, 18,19,21 | 4 | 8,00 --- |
| 6 | Анкерное | 1/1 | 7 | 1 | 8,50 --- |
| 7 | Анкерное | 1/1 | 31 | 1 | 9,00 --- |
| 8 | Угловое анкерное | 1/1 | 9,10,11,15,16,22,23 | 7 | 8,00 --- |
| 9 | Концевое с ответвлением, двумя муфтами и двумя комплектами ОПН | 2/0-1отв. | 30 | 1 | 7,50/7,00 7,00 |
| 10 | Анкерное Концевое с муфтой и ОПН | 1/1 1/0 | 8 | 1 | 8,50 8,00 |
| 11 | Концевое | 1/0 | 1,25,29 | 3 | 8,00 --- |
| 12 | Концевое с ответвлением | 1/0-1отв | 26 | 1 | 8,00 (7,50-отв) --- |
|  | Всего проектируемых опор |  |  | 31 |  |
| 13 | Угловое анкерное | 1/1 | Сущ. «Г» | 1 | 7,00 сущ. |