- Ведомость проектируемых опор наружного освещения

| № п/п | Наименование | Номер опор на плане | Кол-во опор | Тип опоры | Высота закрепления светильника заглубление, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Металлические опоры |  |  |  |  |
| 1 | Опора металлическая граненая силовая с двойным кронштейном К17-2,0-2,0-1-1 Высота 10,0 м | 31 | 1 | ОГС-0,4-10 «Амира» | 12,00 3,05 |
| 2 | Опора металлическая граненая силовая с одинарным кронштейном К1-2,0-2,0-1-1 Высота 9,0 м | 1 – 7, 10 – 22, 26 - 29 | 24 | ОГС-0,4-9 «Амира» | 11,00 3,05 |
| 3 | Опора металлическая граненая силовая с двойным кронштейном К17-1,3-2,0-1-1 (120 град) Высота 9,0 м | 8, 9, 23 - 25 | 5 | ОГС-0,4-9 «Амира» | 11,00 3,05 |
|  | Всего металлических опор |  | 30 |  |  |
|  | II. Железобетонные опоры |  |  |  |  |
| 4 | Концевая с подкосом с (Тип. пр. 3.407.1-136.3-11) | 30 | 1 | К4 | --- 3,00 |
|  | Всего железобетонных опор |  | 1 |  |  |