Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене оконного блока

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11, кабинет 317.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 ноября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей трехстворчатый (неизменяемое значение). Оконный блок с двухкамерным стеклопакетом со средним и внутренним уплотнениями. Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) более 0,8 Вт/м2 0С (неизменяемое значение). Цвет изделия: Белый. В соответствии с ГОСТ 23166-99 |
| 2 | Доска подоконная | Цвет белый. В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Специалист-эксперт по охране труда                                                              Т. В. Дегтярева

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене оконного блока Составлен; базисно-индексным; методом. Основание. (проектная и (или) иная техническая документация). Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен; (01.01.2000). Сметная стоимость; тыс.руб.. в том числе:. строительных работ; тыс.руб.; Средства на оплату труда рабочих; тыс.руб.. монтажных работ; тыс.руб.; Нормативные затраты труда рабочих; чел.час.. оборудования; тыс.руб.; Нормативные затраты труда машинистов; чел.час.. прочих затрат; тыс.руб.. № п/п; Обоснование; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.; Индексы; Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.. на единицу; коэффициенты; всего с учетом коэффициентов; на единицу; коэффициенты; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Раздел 1. Замена окна. Демонтажные работы. 1; ФЕР46-04-012-01; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2; 0,0225; 1; 0,0225. Объем=(1,25*1,8) / 100. 1; ОТ; 1 338,01; 30,11. 2; ЭМ; 241,95; 5,44. 3; в т.ч. ОТм; 104,49; 2,35. ЗТ; чел.-ч; 165,39; 3,721275. ЗТм; чел.-ч; 7,74; 0,17415. Итого по расценке; 1 579,96; 35,55. ФОТ; 32,46. Пр/812-040.2-3; НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом; %; 92; 92; 29,86. Пр/774-040.2; СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом; %; 52; 52; 16,88. Всего по позиции; 82,29. Монтажные работы. 2; ФЕР10-01-034-06; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2; 0,0225; 1; 0,0225. Объем=(1,25*1,8) / 100. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б; При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ; 1 268,96; 1,15; 32,83. 2; ЭМ; 236,16; 1,25; 6,64. 3; в т.ч. ОТм; 46,96; 1,25; 1,32. 4; М; 6 100,36; 137,26. ЗТ; чел.-ч; 145,19; 1,15; 3,7567913. ЗТм; чел.-ч; 3,94; 1,25; 0,1108125. Итого по расценке; 7 605,48; 176,73. ФОТ; 34,15. Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Деревянные конструкции; %; 109; 0,9; 98,1; 33,50. Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Деревянные конструкции; %; 55; 0,85; 46,75; 15,97. Всего по позиции; 226,20. 3; прайс-лист; Окно ПВХ 1,25х1,80 м; шт; 1; 1; 1; 20 997,50; 1 246,14. (Материалы для строительных работ). Цена=25197,00/1,20. Всего по позиции; 1 246,14. 4; ФЕР10-01-035-01; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м; 0,015; 1; 0,015. Объем=1,5 / 100. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б; При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ; 165,82; 1,15; 2,86. 2; ЭМ; 10,45; 1,25; 0,20. 3; в т.ч. ОТм; 2,16; 1,25; 0,04. 4; М; 2 189,21; 32,84. ЗТ; чел.-ч; 19,44; 1,15; 0,33534. ЗТм; чел.-ч; 0,18; 1,25; 0,003375. Итого по расценке; 2 365,48; 35,90. ФОТ; 2,90. Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Деревянные конструкции; %; 109; 0,9; 98,1; 2,84. Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Деревянные конструкции; %; 55; 0,85; 46,75; 1,36. Всего по позиции; 40,10. 5; ФССЦ-11.3.03.01-0010; Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм; м; 1,5; 1; 1,5; 64,35; 96,53. (Материалы для строительных работ). Всего по позиции; 96,53. 6; ФЕР15-01-050-04; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2; 0,0223; 1; 0,0223. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б; При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ; 1 520,86; 1,15; 39,00. 2; ЭМ; 6,28; 1,25; 0,18. 3; в т.ч. ОТм; 1,78; 1,25; 0,05. 4; М; 593,77; 2,60. ЗТ; чел.-ч; 167,68; 1,15; 4,3001536. ЗТм; чел.-ч; 0,14; 1,25; 0,0039025. Итого по расценке; 1 643,91; 41,78. ФОТ; 39,05. Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Отделочные работы; %; 101; 0,9; 90,9; 35,50. Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Отделочные работы; %; 49; 0,85; 41,65; 16,26. Всего по позиции; 93,54. 7; ФССЦ-11.3.03.05-0011; Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2; 2,3415; 1; 2,3415; 59,16; 138,52. (Материалы для строительных работ). Всего по позиции; 138,52. 8; ФССЦ-14.1.05.01-0003; Клеи жидкие гвозди: универсальные; кг; 0,669; 1; 0,669; 43,10; 28,83. (Материалы для строительных работ). Всего по позиции; 28,83. 9; ФЕР10-01-036-01; Установка уголков ПВХ на клее; 100 м; 0,0485; 1; 0,0485. Объем=(1,8+1,8+1,25) / 100. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б; При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ; 57,15; 1,15; 3,19. 4; М; 36,00; 1,75. ЗТ; чел.-ч; 6,7; 1,15; 0,3736925. Итого по расценке; 93,15; 4,94. ФОТ; 3,19. Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Деревянные конструкции; %; 109; 0,9; 98,1; 3,13. Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Деревянные конструкции; %; 55; 0,85; 46,75; 1,49. Всего по позиции; 9,56. 10; ФССЦ-11.3.03.13-0045; Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм; 10 м; 0,485; 1; 0,485; 32,40; 15,71. (Материалы для строительных работ). Объем=4,85 / 10. Всего по позиции; 15,71. Итоги по смете:. Итого прямые затраты (справочно); 1 820,63. в том числе:. Оплата труда рабочих; 107,99. Эксплуатация машин; 12,46. в том числе оплата труда машинистов (Отм); 3,76. Материалы; 1 700,18. (86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2; Строительные работы; 1 977,42. в том числе:. оплата труда; 107,99. эксплуатация машин и механизмов; 12,46. в том числе оплата труда машинистов (ОТм); 3,76. материалы; 1 700,18. накладные расходы; 104,83. сметная прибыль; 51,96. Итого ФОТ (справочно); 111,75. Итого накладные расходы (справочно); 104,83. Итого сметная прибыль (справочно); 51,96. НДС 20%; 395,48. ВСЕГО по смете; 2 372,90. |