Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Место доставки товара, сроки поставки

Место поставки товара: 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, зд.27.

Сроки поставки товара: в срок до 20 июня 2024 г. (дата согласовывается с Заказчиком) в рабочие дни с 9:00 час. до 17:00 час. Поставщик не менее чем за три рабочих дня до поставки Товара согласовывает с Заказчиком дату, время и место доставки.

Количество поставляемого товара: В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата каждой партии Товара, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приёмке и предоставления Поставщиком документов, подлежащих передаче вместе с товаром, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  | КТРУ / Обоснование применения дополнительных характеристик |  | Кол-во, ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики, значение характеристики, единица измерения характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Предметная область | Биология |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  | 2 шт. |  |
|  | Тип пользователя | Учитель |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик Датчик освещенности Датчик относительной влажности Датчик температуры исследуемой среды Датчик температуры окружающей среды Датчик уровня pH Датчик влажности почвы Датчик атмосферного давления |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн). Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменьшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудованием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Встроенная память объемом | ≥ 100 | Кбайт |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи | ≥ 1,5 | А*ч |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |  |  |
|  | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации встроенной аккумуляторной батареи. |  |  |  |
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения оперативного информирования пользователя о режиме работы мультидатчика без использования дополнительных устройств (ноутбук, ПК и т.п.) |  |  |  |
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Длина < 124 мм, Ширина < 78 мм, Высота < 32 мм. Материал изготовления корпуса мультидатчика - ударопрочный пластик. Способ изготовления составных частей корпуса мультидатчика - литье под давлением Встроенный в мультидатчик цветной жидкокристаллический сенсорный экран Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана: по горизонтали ≥ 480 Пиксель, по вертикали < 360 Пиксель. Количество цветов жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 65536 шт. Яркость жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 280 кд/м2. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение запускается при включении мультидатчика, позволяет изменять настройки мультидатчика (яркость дисплея, времени активности экрана), получать показания с подключенных датчиков в числовом виде или в виде графиков. В режиме отображения показаний подключенных датчиков, встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет изменять количество датчиков, отображаемых одновременно на экране, проводить полуавтоматическую калибровку датчиков, изменять диапазоны и единицы измерения датчика, если это предусмотрено типом датчика. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет идентифицировать пользователя при работе с мультидатчиком путем обеспечения возможности входа в систему, введения имени пользователя посредством сенсорной клавиатуры, возможности сохранения во внутренней памяти данных произведенного эксперимента с последующей возможностью загрузки этих данных через прилагаемое к цифровой лаборатории программное обеспечение, позволяющее отобразить полученные данные как в числовом виде, так и в виде графика, вместе с информацией о пользователе. |  |  |  | Обусловлено необходимостью в эргономичности, удобстве, надежности и прочности корпуса цифровой лаборатории Обусловлено необходимостью обеспечения возможность работы мультидатчика без привязки к ПК, ноутбуку и иному устройству пользователя Обусловлено необходимостью отображения на экране детальной информации, элементов пользовательского интерфейса |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик относительной влажности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика относительной влажности, Процент | ≥ 0 и ≤ 100 | % |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Возможность определения точки росы. Разрешение датчика ≥ 0,001 %. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик освещенности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика освещенности | ≥ 0 и ≤ 180000 | Люкс |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором. Разрешение датчика > 0,0001 pH. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | ≥ 10 и ≤ 80 | Градус Цельсия |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ -40 и ≤ + 160 | Градус Цельсия |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием. Длина выносной части зонда > 100 мм. Чувствительный элемент датчика РТС термистор. Разрешение датчика ≤ 0,1 Градус Цельсия. Толщина стенки зонда < 0,5 мм. Диаметр зонда ≤ 5 мм. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик температуры окружающей среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения | ≥ -10 и ≤ + 50 | Градус Цельсия |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,1 | Градус Цельсия |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик атмосферного давления (барометр) |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик влажности почвы |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения влажности почвы | ≥ 0 и ≤ 50 | % |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Дополнительное материалы | Цифровая видеокамера |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Оборудована увеличительной линзой, штативом с регулировкой высоты, предметным столиком, интерфейсом USB для подключения к компьютеру. Возможность проведения измерений расстояния, радиусов окружностей, углов в окне работы с цифровой видеокамерой. Разрешение матрицы < 8 Мп. Встроенное освещение изучаемого объекта. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Программное обеспечение | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS. Функционирование на русском языке. Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек. Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя. Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений. Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |  |
|  | Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика, выбор диапазона датчика, информация о типе датчика и его предназначении, а также инструкция по использованию и калибровке датчика с графическими иллюстрациями. Функционал общих настроек: настройка продолжительности эксперимента, настройка вида графика (линия, линия с точками, индивидуальная настройка для каждого отдельного датчика), настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды). Функционал связки датчиков: выбор датчиков, входящих в связку датчиков, ввод наименования для связки датчиков, вывод зависимости показания одного датчика от показания другого датчика, график связки датчиков, с возможностью создания нескольких шкал для привязки к ним различных показаний. Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. Функционал калибровки датчика: защита функционала калибровки паролем, выбор количества этапов калибровки, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений, вывод графика датчика с учетом и без учета калибровочного коэффициента, сохранение результатов калибровки пользователя, сброс калибровки к заводским настройкам. Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | USB флеш-накопитель с записанным аутентичным программным обеспечением для цифровой лаборатории | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью наличия резервной копии программного обеспечения и справочно-методических материалов. |  |  |  |
|  | Учебное пособие | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Справочно-методические рекомендации | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Справочно методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ | ≥ 1 | шт. |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов, как в напечатанном виде, так и в электронном, с ноутбука или другого устройства |  |  |  |
|  | Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов в электронном виде, с ноутбука или другого устройства, наглядностью, удобством просмотра и навигации. |  |  |  |
|  | Кол-во лабораторных работ по биологии ≥ 30 шт. В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится пояснения для учителя для закрепления полученных знаний учениками В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |  |  |
|  | Виртуальный лабораторный практикум по Биологии. Количество 3d-визуализаций лабораторных работ ≥ 30 шт. Соответствие учебного содержания обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «биология» Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 5 класса: Методы изучения живой природы; Организмы – тела живой природы; Природные сообщества; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 6 класса: Питание растений; Транспорт веществ в растении; Размножение и развитие растений; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 7 класса: Водоросли; Сосудистые споровые растения; Голосеменные растения; Покрытосеменные растения; Растения в природных сообществах; Грибы и лишайники; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Клеточное строение животных; Многообразие животных, основные систематические группы; Одноклеточные животные; Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви; Типы Членистоногие, Моллюски; Тип Хордовые Эволюция животного мира; Животные в природных сообществах; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Человек – биосоциальный вид; Клетки, ткани, органы. Процессы жизнедеятельности организма человека; Опора и движение; Внутренняя среда организма. Кровообращение и лимфообращение; Дыхание; Обмен веществ и превращение энергии; Размножение и развитие организма; Восприятие и поведение; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Биохимия живого; Строение и функции клетки; Строение тканей; Размножение и развитие организма; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Закономерности наследственности; Изменчивость; Эволюция жизни; Экологические факторы; Экология сообществ и популяций. |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы. Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ, инструкции по работе с интерактивными компонентами. Перечисленные элементы являются доступными и в дальнейшем при выполнении работы. Краткая теория к работе представляет собой иллюстрированное описание теоретических основ, необходимых для выполнения работы. Блок выполнения работы обеспечивает следующую последовательность действий учащегося: выдвижение гипотезы с помощью специализированных интерактивных форм лабораторной работы, выполнение эксперимента, обработка результатов эксперимента, подтверждение или опровержение гипотезы, ответы на вопросы, выполнение заданий, формирование выводов. Учащемуся предоставляется возможность выполнения виртуального эксперимента с помощью встроенной в работу интерактивной модели или интерактивного изображения. Интерактивные модели демонстрируют предметные явления, объекты, процессы и закономерности. Каждая виртуальная лабораторная работа функционирует на основе собственной интерактивной параметрической модели. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью. Интерактивные модели обеспечивают деятельностное взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране. Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка: | Наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
|  | Кейс с ручкой для переноски: Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатории больше, чем на двух боковых наружных поверхностях. В Лабораторию по биологии входят Основы биологического практикума Комплект содержит необходимый набор основного оборудования для организации экспериментальной деятельности учащихся и проведения разнообразных исследований по всему курсу школьной биологии: изучение строения, развития, жизнедеятельности и влияние условий окружающей среды на живые организмы. Тематика лабораторных работ: Строение клетки растений, животных и грибов; ткани живых организмов Особенности строения органов растений и животных Развитие плесневых грибов; изучение молочнокислых бактерий Процессы дыхания растений и животных; ферментативные процессы в живых организмах Способы передвижения животных; таксисы простейших; тропизмы растений Влияние факторов окружающей среды на рост, развитие и жизнедеятельность растений и животных. В комплекте (для 15 рабочих групп): мини-прессы для сушки растений; предметные и покровные стекла; увеличительное стекло; ручные микротомы; пинцеты; ножницы; препаровальные иглы и ножи; пробирки лабораторные; чашки Петри; весы со сменным лотком; сборник для семян и мелких насекомых и др. В комплекте: Руководство для учителя. |  |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Видеоролики | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000019 |  |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Предметная область | Физика |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  | 2 шт. |  |
|  | Тип пользователя | Учитель |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик (Датчик температуры исследуемой среды, Датчик давления, Датчик магнитного поля, Датчик электрического напряжения, Датчик силы тока, Датчик относительной влажности, Датчик ускорения) |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн). Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменьшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудованием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  |  | 26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Встроенная память объемом | ≥ 100 | Кбайт |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи | ≥ 1,5 | А*ч |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |  |  |
|  | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации встроенной аккумуляторной батареи. |  |  |  |
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения оперативного информирования пользователя о режиме работы мультидатчика без использования дополнительных устройств (ноутбук, ПК и т.п.) |  |  |  |
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика: длина < 124 мм, ширина < 78 мм, высота < 32 мм. Материал изготовления корпуса мультидатчика - ударопрочный пластик. Способ изготовления составных частей корпуса мультидатчика - литье под давлением. Встроенный в мультидатчик цветной жидкокристаллический сенсорный экран. Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана: горизонталь ≥ 480 Пиксель, вертикаль < 360 Пиксель. Количество цветов жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 65536 шт. Яркость жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 280 кд/м2. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение запускается при включении мультидатчика, позволяет изменять настройки мультидатчика (яркость дисплея, времени активности экрана), получать показания с подключенных датчиков в числовом виде или в виде графиков. В режиме отображения показаний подключенных датчиков, встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет изменять количество датчиков, отображаемых одновременно на экране, проводить полуавтоматическую калибровку датчиков, изменять диапазоны и единицы измерения датчика, если это предусмотрено типом датчика. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет идентифицировать пользователя при работе с мультидатчиком путем обеспечения возможности входа в систему, введения имени пользователя посредством сенсорной клавиатуры, возможности сохранения во внутренней памяти данных произведенного эксперимента с последующей возможностью загрузки этих данных через прилагаемое к цифровой лаборатории программное обеспечение, позволяющее отобразить полученные данные как в числовом виде, так и в виде графика, вместе с информацией о пользователе. |  |  |  | Обусловлено необходимостью в эргономичности, удобстве, надежности и прочности корпуса цифровой лаборатории Обусловлено необходимостью отображения на экране детальной информации, элементов пользовательского интерфейса |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ -40 и ≤ + 160 | Градус Цельсия |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием Длина выносной части зонда > 100 мм. Чувствительный элемент датчика РТС термистор Разрешение датчика ≤ 0,1 Градус Цельсия Толщина стенки зонда < 0,5 мм. Диаметр зонда ≤ 5 мм. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик абсолютного давления |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ 0 и > 500 | Килопаскаль |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Разрешение датчика ≤ 0,1 Килопаскаль. Трубка для соединения со штуцером датчика Материал трубки: полиуретан. Длина трубки ≥ 300 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по разделу термодинамика |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик магнитного поля |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ -100 и ≤ +100 | мТл |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Разрешение датчика ≤ 0,1 мТл. Выносной зонд. Длина выносной части зонда ≥ 200 мм. Диаметр зонда > 5 мм. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений Обусловлено необходимостью обеспечения гибкости и мобильности измерений, удобства использования |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик электрического напряжения |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика напряжения | ≥ -30 и ≤ + 30 | Вольт |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения Разрешение датчика < 0,01 Вольт. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных электрическим цепям, в рамках лабораторных работ по разделу электричество, высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик силы тока |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон измерений | ≥ -5 и ≤ + 5 | Ампер |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Разрешение датчика < 0,1 Ампер. Измерение значения постоянного и переменного электрического тока. Защита от перегрузки по току и напряжению. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения измерений в рамках лабораторных работ по разделу электричество |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик ускорения |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика акселерометр | ≥ -8 и ≤ + 8 | g |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Разрешение ≤ 0,004 g Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик относительной влажности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика относительной влажности ≥ 10 и ≤ 100 %. |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Разрешение датчика ≤ 0,1 %. Возможность определения точки росы. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы в комплекте | USB осциллограф |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Количество каналов измерения ≥ 2 шт. Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами. Количество измерительных кабелей для осциллографа с разъемом BNC ≥ 2 шт. Входное сопротивление > 740000 Ом. Вертикальное разрешение ≥ 12 Бит. Виды синхронизации: Авто, Однократный, Ждущий. Глубина памяти ≥ 1100 выборок. Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали ≥ 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 мкс/дел. Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали ≥ 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 мс/дел. Ряд 1 масштабов развертки по вертикали ≥ 200, 500 мВ/дел. Ряд 2 масштабов развертки по вертикали ≥ 1, 2, 5, 10 В/дел. Оснащен встроенным генератором электрических сигналов. Количество портов формирования сигнала ≥ 2 шт. Разъемы порта формирования сигнала типа "банан" ≥ 2 мм. Минимальное напряжение формируемого аналогового сигнала ≤ 0,5 Вольт. Максимальное напряжение формируемого аналогового сигнала ≥ 4,5 Вольт. Максимальная частота полосы пропускания передаваемого аналогового сигнала ≥ 1000 Гц. Формирование синусоидального сигнала. Формирование сигнала меандр. Формирование треугольного сигнала. Формирование ШИМ-сигнала. Возможность одновременной работы с USB-осциллографом и генератором сигналов в программном обеспечении. Возможность сохранения настроек сигнала в программном обеспечении. |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения измерении и сравнения показаний разных источников Обусловлено необходимостью проведения измерении в различных диапазонах значений, удобства в настройке и использовании осциллографа Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по разделу электричество, для подачи тока в электрическую цепь лабораторной установки, увеличения и расширения спектра применения цифровой лаборатории и изучения предметной области |  |  |  |
|  | Разъем для подключения осциллографа | mini USB (тип B) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Конструктор для проведения экспериментов |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. Габаритный размер модулей тип 1 (ДхШ) ≥ 60х30 мм. Габаритный размер модулей тип 2 (ДхШ) ≥ 60х60 мм. Модуль тип 1 «Ключ» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Конденсатор» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Катушка индуктивности» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Лампа накаливания» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Переменный резистор» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Полупроводниковый диод» ≥ 1 шт. Модуль тип 1 «Резистор 51 Ом» ≥ 2 шт. Модуль тип 1 «Резистор 200 Ом» ≥ 2 шт. Модуль тип 1 «Светодиод» ≥ 1 шт. Модуль тип 2 «Трансформатор» ≥ 1 шт. Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» Количество соединительных кабелей типа «банан-банан» ≥ 8 шт. |  |  |  | Обусловлено обеспечением удобства и быстроты сборки разнообразных электрических цепей для проведения лабораторных работ по разделу электричество |  |  |  |
|  | Программное обеспечение | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS Функционирование на русском языке Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя. Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов В соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019 |  |  |  |
|  | Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика, выбор диапазона датчика, информация о типе датчика и его предназначении, а также инструкция по использованию и калибровке датчика с графическими иллюстрациями. Функционал общих настроек: настройка продолжительности эксперимента, настройка вида графика (линия, линия с точками, индивидуальная настройка для каждого отдельного датчика), настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды). Функционал связки датчиков: выбор датчиков, входящих в связку датчиков, ввод наименования для связки датчиков, вывод зависимости показания одного датчика от показания другого датчика, график связки датчиков, с возможностью создания нескольких шкал для привязки к ним различных показаний. Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. Функционал калибровки датчика: защита функционала калибровки паролем, выбор количества этапов калибровки, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений, вывод графика датчика с учетом и без учета калибровочного коэффициента, сохранение результатов калибровки пользователя, сброс калибровки к заводским настройкам. Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков Отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков Возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных Просмотр данных на графике за весь период измерений Отображение таблицы показаний в программе. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | USB флеш-накопитель с записанным аутентичным программным обеспечением для цифровой лаборатории |  |  |  | Обусловлено необходимостью наличия резервной копии программного обеспечения и справочно-методических материалов. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Справочно- методические материалы на бумажном носителе 1 штука. Справочно методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ 1 штука. Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов, как в напечатанном виде, так и в электронном, с ноутбука или другого устройства |  |  |  |
|  | Кол-во лабораторных работ по физике 40 штук. В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится пояснения для учителя для закрепления полученных знаний учениками В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях Количество 3d-визуализаций лабораторных работ ≥ 40 шт. |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |  |  |
|  | Учебное пособие Позволяет использовать учебные материалы в виде электронных учебных тетрадей и учебников, которые имеют возможность дополняться изображениями, рисунками, интерактивными 3D-моделями, образовательными видео, аудиоматериалами и заданиями. Также позволяет создавать интерактивные 3d-книги и работать с материалами на интерактивной классной доске, проекторе, либо широкоформатном дисплее. Возможность составлять интерактивные домашние задания. Учебное пособие предусматривает размещение данных в облачном хранилище. Включает 40 3d-анимаций по предмету физика, 40 видеороликов по предмету физика, имеет функционал добавления файлов следующих форматов: MP3, MPEG, WAV, MPEG4, HTML5, WMA, AVI, Web links, PDF, SWF. Для работы используется веб-интерфейс, также доступно скачивание приложений для Windows, iOS, Android. |  |  |  | Обусловлено необходимостью наглядного знакомства с объектами предметной области |  |  |  |
|  | Виртуальный лабораторный практикум Соответствие учебного содержания виртуального практикума по физике обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «физика» Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 7 класса: Физика и её роль в познании окружающего мира; Механическое движение; Масса и сила; Давление твёрдых тел, жидкостей и газов; Работа и мощность. Энергия; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Тепловые явления; Фазовые переходы. Влажность; Постоянный электрический ток; Работа и мощность электрического тока; Электромагнитная индукция; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Механическое движение и способы его описания; Законы динамики; Законы сохранения в механике; Механические колебания; Механические волны; Световые явления; Оптические приборы; Строение атома и атомного ядра; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Кинематика; Основы динамики; Законы сохранения в механике; Элементы статики; Механика деформируемых тел; Молекулярно-кинетическая теория; Газовые законы; Термодинамика; Фазовые состояния и фазовые переходы; Электростатика; Энергия электрического поля; Постоянный электрический ток; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Магнитное поле; Электромагнитная индукция; Механические колебания; Механические волны; Электромагнитные колебания; Электромагнитные волны; Геометрическая оптика; Волновая оптика; Специальная теория относительности; Квантовая физика; Атомная физика; Ядерная физика; Элементарные частицы; Движение небесных тел; Элементы астрофизики. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы. Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ, инструкции по работе с интерактивными компонентами. Перечисленные элементы являются доступными и в дальнейшем при выполнении работы. Краткая теория к работе представляет собой иллюстрированное описание теоретических основ, необходимых для выполнения работы. Блок выполнения работы обеспечивает следующую последовательность действий учащегося: выдвижение гипотезы с помощью специализированных интерактивных форм лабораторной работы, выполнение эксперимента, обработка результатов эксперимента, подтверждение или опровержение гипотезы, ответы на вопросы, выполнение заданий, формирование выводов. Учащемуся предоставляется возможность выполнения виртуального эксперимента с помощью встроенной в работу интерактивной модели или интерактивного изображения. Интерактивные модели демонстрируют предметные явления, объекты, процессы и закономерности. Каждая виртуальная лабораторная работа функционирует на основе собственной интерактивной параметрической модели. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью.. Интерактивные модели обеспечивают деятельностное взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране.. Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Упаковка: | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
|  | Кейс с ручкой для переноски Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатории на двух боковых наружных поверхностях. В состав чемодана входит: Оборудование и материалы для проведения 15 экспериментов (лабораторная посуда, химические реактивы и др.) и руководство для учителя. Руководство также содержит интересную информацию из мира наночастиц и подробное описание экспериментов, которые проводятся с использованием наночастиц, а также опытов, в которых собственно наносистемы не используются, но предоставляется возможность для описания и объяснения законов и явлений мира наночастиц. НаноБокс предназначен, в основном, для использования в проектной деятельности при изучении естественных наук. Тематика работ: От эффекта лотоса к техническому применению нанослоев. Функциональность через нанотехнологии. Наноразмерные коллоиды золота. Тонкие структуры, мелкие частицы. |  |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Видеоролики | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000017 |  |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Предметная область | Химия |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  | 2 шт. |  |
|  | Тип пользователя | Учитель |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик, Датчик электропроводимости Датчик температуры исследуемой среды, Датчик уровня pH, датчик массы, датчик колориметр |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн) Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменьшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудованием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  |  | 26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Встроенная память объемом | ≥ 100 | Кбайт |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи ≥ 1,5 А*ч Контроллер заряда батареи. Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |  |  |
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика: длина < 124 мм, ширина < 78 мм, высота < 32 мм. Материал изготовления корпуса мультидатчика - ударопрочный пластик Способ изготовления составных частей корпуса мультидатчика - литье под давлением Встроенный в мультидатчик цветной жидкокристаллический сенсорный экран Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана: горизонталь ≥ 480 Пиксель, вертикаль < 360 Пиксель Количество цветов жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 65536 шт. Яркость жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 280 кд/м2. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение запускается при включении мультидатчика, позволяет изменять настройки мультидатчика (яркость дисплея, времени активности экрана), получать показания с подключенных датчиков в числовом виде или в виде графиков. В режиме отображения показаний подключенных датчиков, встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет изменять количество датчиков, отображаемых одновременно на экране, проводить полуавтоматическую калибровку датчиков, изменять диапазоны и единицы измерения датчика, если это предусмотрено типом датчика. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет идентифицировать пользователя при работе с мультидатчиком путем обеспечения возможности входа в систему, введения имени пользователя посредством сенсорной клавиатуры, возможности сохранения во внутренней памяти данных произведенного эксперимента с последующей возможностью загрузки этих данных через прилагаемое к цифровой лаборатории программное обеспечение, позволяющее отобразить полученные данные как в числовом виде, так и в виде графика, вместе с информацией о пользователе |  |  |  | Обусловлено необходимостью в эргономичности, удобстве, надежности и прочности корпуса цифровой лаборатории |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором Разрешение датчика > 0,0001 pH. |  |  |  | Обусловлено необходимостью надежного контактного соединения выносного зонда с датчиком, обеспечения долговременного функционирования выносного зонда |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | ≥ 10 и ≤ 80 | Градус Цельсия |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик электрической проводимости |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Диапазон датчика электропроводности | ≥ 0 и ≤ 20000 | мкСм |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC |  |  |  | Обусловлено необходимостью надежного контактного соединения выносного зонда с датчиком |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ -40 и ≤ + 160 | Градус Цельсия |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием Длина выносной части зонда > 100 мм Чувствительный элемент датчика: РТС термистор Разрешение датчика ≤ 0,1 Градус Цельсия Толщина стенки зонда < 0,5 мм. Диаметр зонда ≤ 5 мм Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик массы |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика | ≥ 0 и ≤ 1 | кг |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Разрешение датчика | < 10 | г |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик-колориметр |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, MacOS, Linux |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения совместимости поставляемого оборудования c операционными системами установленными у заказчика |  |  |  |
|  | Диапазон датчика оптической плотности | > 500 и ≤ 550 | нм |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Разъем для подключения датчика | miniUSB (тип В) |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Объем кювет 4 мл Количество кювет в комплекте 6 шт. Длина оптического пути кювет 10 мм |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |  |
|  | Программное обеспечение | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS Функционирование на русском языке Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |  |
|  | Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков Отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков Возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных Просмотр данных на графике за весь период измерений Отображение таблицы показаний в программе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Учебное пособие | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Справочно методические материалы на бумажном носителе 1 штука. Справочно методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ 1 штука. Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов в электронном виде, с ноутбука или другого устройства, наглядностью, удобством просмотра и навигации. |  |  |  |
|  | Количество лабораторных работ по химии - 40 штук. В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится пояснения для учителя для закрепления полученных знаний учениками В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |  |  |
|  | Количество 3d-визуализаций лабораторных работ 40 штук. Виртуальный лабораторный практикум по Химии Соответствие учебного содержания обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «химия» Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Предмет и задачи химии; Превращения веществ; Кислород; Водород; Вода. Растворы; Основные классы неорганических соединений; Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Периодическая система химических элементов. Химическая связь; Скорость химических реакций; Электролитическая диссоциация; Неметаллы VII–VI групп; Неметаллы V–IV групп; Металлы; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Углеводороды; Кислородосодержащие органические соединения; Азотсодержащие органические соединения; Биологически активные вещества; Органическая химия в жизни человека; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Строение атома и периодический закон; Химическая связь и строение вещества; Химические реакции; Дисперсные системы. Растворы; Химические вещества и их свойства. Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы. Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ. |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью. Интерактивные модели обеспечивают деятельностное взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране. Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. Виртуальные практикумы функционируют на компьютерных устройствах под управлением ОС Windows 10, планшетных устройствах под управлением ОС Android 9.1 и выше, iOS 10 и выше. Виртуальные практикумы обеспечивают работу в офлайн-режиме и возможность выполнения виртуальных лабораторных работ без доступа к сети Интернет с последующей передачей результирующих данных при восстановлении подключения к сети Интернет. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Упаковка: | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |
|  | Кейс с ручкой для переноски Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатор на двух боковых наружных поверхностях В Лабораторию по Химии входит Моделирование молекул 3 В состав Чемодана входит: Позволяет организовать естественно-научный практикум по моделированию органических и неорганических молекул. Детали комплекта позволяют собирать модели молекул практически всех наиболее важных химических соединений, которые изучают на уроках химии в средней школе. Структурные модели, выполненные из маленьких сфер и стержней, дают ясное представление о положении атомных ядер и связях между атомами. Сборка моделей проста, а стержни гибкие, поэтому их можно использовать для составления молекул со сложной структурой. Тематика практических работ: Простые вещества. Бинарные соеди¬нения. Кислоты. Соли. Алканы, алкены, алкилы. Галогеналкалы. Алканолы. Альдегиды. Углеводы. Карбоновые кислоты. Циклоалканы. Ароматические соединения. Газы. Жидкости. Твердые вещества. В чемодане (для 5 рабочих групп)*: 5 наборов «Моделирование молекул 1», в каждом – 64 модели различных атомов и соединительные элементы. 5 наборов «Моделирование молекул 2», в каждом – 36 моделей атомов, 3 модели бензольного кольца, соединительные элементы. В комплекте также: Руководство для учителя. |  |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |  |  |
|  | Видеоролики | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000016 |  |  |  |

Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Доставка, выгрузка, монтаж, сборка, настройка, проверка работоспособности Товара в помещениях Заказчика, а также обучение сотрудников Заказчика осуществляется силами Поставщика.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком, но не менее срока, установленного производителем Товара.