Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион №187300005816000125 на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МАДОУ "Детский сад "Снегурочка" в городе Югорске

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

1. Уважаемый Заказчик, установлено требование к товару п.8 профилированный настил: рабочая ширина листа не менее 1100мм и не более 1200мм, высота профиля не менее 35мм и не более 45 мм. В технических характеристиках производителя у профилированного листа с высотой профиля 35-45мм рабочая ширина листа 1000 мм. Просим уточнить запрашиваемые характеристики товара.

2. Уважаемый Заказчик, установлено требование к товару п.10 минеральная плита плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3, прочность материала на сжатие более 10-20кПа. У производителя в технических характеристиках минеральной плиты при плотности 60-90 кг/м3 указана прочность материала на сжатие не более 10-20кПа. Просим уточнить запрашиваемые характеристики товара.

3. Уважаемый Заказчик, установлено требование к товару п.15 саморез кровельный: диаметр от 4,2мм до 4,8мм, длина от 27,75мм до 30,75мм. В технических характеристиках производителя длина от 27,75мм до 30,75мм установлена для диаметра 4,8мм. Но участник не может указать при описании товара диаметр 4,8мм, т.к. в инструкции по заполнению заявки прописано следующее: В случае применения заказчиком в техническом задании слов: «до» - участником предоставляется значение меньше указанного. Просим уточнить запрашиваемые характеристики товара.

4. Уважаемый Заказчик, установлено требование к товару п.12 плитки керамогранитные: Морозостойкость, число циклов при температуре от -5°С до +5°С в диапазоне 100-300. Просим уточнить следующее: как участнику указать значение температуры: -5°С … +5°С или -5°С … +4°С.

На данный запрос разъясняем следующее:

Первая часть заявки участника закупки должна содержать конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» документации об аукционе.

- Характеристика профилированного листа по пункту 8 соответствует ГОСТ и  применяемому материалу, указанному в локальном сметном расчете Часть IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта документации об аукционе.

- Характеристика используемого товара по пункту 10 «минеральная плита» соответствует ГОСТ и  применяемому материалу, указанному в локальном сметном расчете Часть IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта документации об аукционе.

- В пункте 23 документации об аукционе имеется инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

«В случае применения заказчиком в техническом задании слов:  «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении; «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его». Пункт 15 приложения 2 к техническому заданию содержит наименование товара  «Дюпель».

- В пункте 12 характеристика товара указана «Морозостойкость, число циклов при температуре от -50С до +50С в диапазоне 100-300». В соответствии с инструкцией при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон.

Заместитель главы города

директор ДЖКиСК                                                                                                   В.К.Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника  ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03