| УТВЕРЖДАЮ Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков «18» марта 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова « » марта 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку бесконтактного тонометра.

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку бесконтактного тонометра |
|  | Предмет договора | Поставка бесконтактного тонометра. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 7 дней со дня заключения договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: документы, подтверждающие качество и безопасность товара - копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ; - копию сертификата соответствия; Гарантийный срок Поставщика 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Гарантийный срок Производителя товара 12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 492 100 (четыреста девяносто две тысячи сто) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности за 2013 г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «27» марта 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «28» марта 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «01» апреля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара, соответствующие значением эквивалентности, установленные документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | - Не требуется |
| 18.2. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере 24 605 (двадцать четыре тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | ------------ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной договором; Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере 10% (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора – 49 210 (сорок девять тысяч двести десять) рублей 00 копеек |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: поставка бесконтактного тонометра.

2. Основание: производственная необходимость.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого Товара: Количество -1 шт. Код ОКДП 3311223

Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления Reichert 7 или эквивалент.

| Описание параметра | Величина, заданная по ТЗ |
| --- | --- |
| Автоматическая система наведения, не требует настройки при позиционировании пациента | Соответствие |
| Полностью автоматическая система проведения измерений | Наличие |
| Система 3D наведения на глаз | Наличие |
| Способ измерения | Воздушный выстрел |
| Режим демонстрации воздушного выстрела | Наличие |
| Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х выстрелов) | Наличие |
| Технология понижения шума пневмо-выстрела | Наличие |
| Технология мягкого пневмо-выстрела | Наличие |
| Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана | Наличие |
| Детектор неудачного измерения | Наличие |
| Режим работы | Автоматический |
| Звуковая, визуальная защита от возможного касания прибора роговицы | Наличие |
| Построение операционной системы | Пиктограммы |
| Управление системой посредством нажатия на экран | Наличие сенсорного экрана |
| Автоматический учет в измерении значения атмосферного давления | Наличие |
| Встроенный термопринтер | Наличие |
| Цветной LCD ЖК монитор с сенсорным покрытием | Наличие |
| Диапазон измерений ВГД в едином рабочем диапазоне | 7-60 мм рт с. Должно соответствовать стандарту ISO9001/634 |
| Интерфейc | USB |
| Конструкция шасси не требует транспортной блокировки при перевозке или перемещении тонометра | Наличие |
| Габариты, см, не более | 50,6х26,5х35,5 |
| Вес не более | 10,4 кг |
| Питание | 220В/0,5 А |
| Частота | 50/60 Герц |
| Комплектация |  |
| Тонометр | 1 шт |
| Чехол | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт |
| Запасная бумага для термопринтера | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт |

Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 7 дней со дня заключения договора.

Условия поставки:

1) Доставка товара до склада Заказчика.

2) При поставке  должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара:  товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

3) При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска.

Товар должен быть произведен не ранее 2012 года.

Главный врач 	В.В.Быков

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку бесконтактного тонометра

"     " ______________   2013 г.                                                               	       г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице __________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2013г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2013г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2013 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности за 2013 г.

1.5. Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар  в размере 10% (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора – 49 210 (сорок девять тысяч двести десять) рублей  00 копеек.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 г.

2.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.6. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.7. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.8. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 7 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1).

Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный   врач   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    В.В.Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                 А.О. Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку ____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                      Поставщик:

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом