| Управление образования администрации города Югорска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Мира, д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Тел./факс (34675) 7-02-62 E-mail: yugorsksсhоol2@mail.ru ОКПО 40781326, ИНН/КПП 8622002625/862201001 «_10_» _апреля_ 2013__ года № __409 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:__________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение ремонтных работ для  нужд муниципального бюджетного учреждения.

Предмет гражданско-правового договора: Выполнение работ по ремонту горячего цеха в пищеблоке

| № п/п | Код ОКДП | Наименование работ, услуг | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4540248, 4540265 | Выполнение работ по ремонту горячего цеха в пищеблоке | Указана в локальном сметном расчете с объемами работ приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок. Характеристика материалов, используемых в работе по ремонту горячего цеха в пищеблоке указана в приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок. |

Максимальная  цена договора: 144 436 (сто сорок четыре тысячи четыреста тридцать шесть)  рублей 00 копеек.

Цена договора включает в себя затраты на выполнение работ, на перевозку, доставку, разгрузку необходимых для выполнения работ по ремонту материалов, заработная плата работникам, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС и иные затраты Исполнителя.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год (субсидии на иные цели для проведения мероприятий по подпрограмме III «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса).

Место выполнения работ: 628260, ул. Таежная, д. 27, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты выполненных работ - Расчеты по настоящему договору  производятся путем  безналичного перечисления суммы  на расчетный счет «Исполнителя»    в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, на основании представленной счет – фактуры.

Сроки выполнения работ: до 05.05.2013 г.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «11»  апреля  2013г. до 13.00 часов по местному времени «22» апреля  2013г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки   к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная  в форме электронного документа, должна быть с электронно – цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенный в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем гражданско – правового договора:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра гражданско - правового договора  в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Гражданско – правовой договор с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Алексеева Анастасия Евгеньевна –  заведующая хозяйством групп детей дошкольного возраста.

т. 7-49-06.

Директор школы                                                          ________________Г.Н.Энютина

Приложение № 1 к

Извещению о проведении

запроса котировок

| Объект: МБОУ СОШ №2 "Дошкольные группы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.29796 [100 м2] | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 586,94 | 557,73 | 29,21 14,93 |  | 69,87 1,44 | 20,82 0,43 |
| 2 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.6558 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1 411,05 | 1 205,48 | 205,57 40,53 |  | 74,30 1,99 | 48,73 1,31 |
| 3 | 61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм НР=83%,СП=50% | 0.6558 [100 м2] | 2083,99 1106,28 | 43,58 22,27 | 934,13 | 1 366,68 | 725,50 | 28,58 14,60 | 612,60 | 42,37 0,64 | 27,79 0,42 |
| 4 | 11-01-011-05 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.29796 [100 м2] | 3012,65 1265,29 | 94,02 44,18 | 1653,34 | 961,21 | 433,56 | 35,02 16,45 | 492,63 | 50,23 1,27 | 17,21 0,47 |
| 5 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.29796 [100 м2] | 15141,14 3290,36 | 263,34 90,92 | 11587,44 | 4 678,13 | 1 127,46 | 98,08 33,86 | 3 452,59 | 119,78 2,66 | 41,04 0,99 |
| 6 | 15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.6558 [100 м2] | 20852,68 6840,91 | 64,41 29,70 | 13947,36 | 14 358,69 | 5 159,21 | 52,80 24,35 | 9 146,68 | 237,12 0,86 | 178,83 0,70 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=81% по поз.2, Н43=83% по поз.3, Н43=129% * 0.9 по поз.4-5, Н43=110% * 0.9 по поз.6] |  |  |  |  |  | 9 105,44 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 32 468,14 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Сметная прибыль [Н49=68% по поз.1, Н49=50% по поз.2-3, Н49=75% * 0.85 по поз.4-5, Н49=55% * 0.85 по поз.6] |  |  |  |  |  | 4 849,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,74 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 9 105,44 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4 849,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,74 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-5 |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |

Приложение № 2 к

Извещению о проведении

запроса котировок

Характеристика материалов, используемых

в работе по ремонту горячего цеха в пищеблоке

| п/п № | Наименование материала | Характеристика материала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плитка глазурованная | Износостойкость 3-4 степень Водопоглощение % (не более) 4,5% Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 32-35 МПа Термостойкость 0С 150-200 Химическая стойкость химически стойкая Твердость гразури по Моосу не менее 6 Цвет светлый Размер 25*30см |
| 2. | Плитка керамическая | Износостойкость 0,09г/см2 Водопоглощение % (не более) 3,5% Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 30 МПа Термостойкость 0С 150-200 Химическая стойкость химически стойкая Твердость гразури по Моосу не менее 6 Цвет светлый матовый Размер 45*45см |

Директор МБОУ "СОШ №2" __________________________Г.Н.Энютина

Форма 1

# В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________201__года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

- КПП (для юридических лиц)________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия гражданско-правового договора (далее договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______20___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой договора ______________________рублей.

Цена договора включает в себя затраты на выполнение работ, на перевозку, доставку, разгрузку необходимых для выполнения работ по ремонту материалов, заработная плата работникам, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС и иные затраты Исполнителя (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»)

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор

на ремонт горячего цеха в пищеблоке

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Югорск                                                                           «____»___________  2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Энютиной Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________                            , действующего на основании  _______, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее «Договор») о нижеследующем:

- Предмет и общие условия договора

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (протокол №___________от_________________ ) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту МБОУ «СОШ № 2» (дошкольные группы). Заказчик обязуется провести оплату выполненных работ в установленном настоящим договоре порядке, форме и размере.

1.2. Выполнение  работ, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора должны быть оказаны Подрядчиком до 05.05. 2013 г.

1.3. Место выполнения работ:  Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Таежная, 27.

2. Права и обязанности сторон.

Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить работы по  ремонту МБОУ «СОШ № 2» (дошкольные группы) надлежащего качества, в указанные в п. 1.2. сроки.

2.2. Выполнить работы надлежащего качества, согласно требованиям СНиП, ГОСТ или ТУ, предъявляемым к данному виду работ.

2.3. Выполнить работы и сдать их результат Заказчику в объемах и сроки согласно условиям настоящего договора, с применением собственного оборудования, механизмов и материалов.

2.4. В течение 3 дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.5. Гарантировать надлежащее качество используемых материалов:

- Все работы должны производиться из качественных  строительных материалов;

-  Материалы, используемые при выполнении работ,  должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ;

- Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов;

- Все применяемые материалы в процессе выполнения работ должны соответствовать локально-сметному расчету.

2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы двенадцать месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или

акта устранения недостатков.

2.7. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.8. Обеспечивать уборку и вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения работ.

Директор 					   Г.Н. Энютина

2.9. При выполнении работ соблюдать правила и требования техники безопасности.

2.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

Заказчик обязан:

2.11. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Заказчик имеет право:

2.12. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.13. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей, подтвержденного двухсторонним актом, отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о выполнении работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы, произведенной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма договора составляет: ________________________________рублей.

В цену работ  должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком    в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, на основании представленной счет – фактуры.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором оказания услуг и иных условий исполнения договора.

4. Порядок приемки оказываемых услуг по выполнению работ.

4.1. Заказчик или его представитель  рассматривает акт оказанных услуг. Подписывает акт выполненных работ в количестве двух экземпляров, один из которых отправляет Подрядчику.

4.2. В случае выявления несоответствия качества выполнения работ условиям настоящего договора, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

4.3. Подрядчик обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.4. Услуги по выполнению работ считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами договора акта приёма-сдачи выполненных работ.

5.Ответственность сторон.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом сторона, которая не

исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней.

Директор 					   Г.Н. Энютина

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

За нарушение сроков выполнения работ при различных формах расчетов Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения договорного обязательства.

5.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости работ выполненных с нарушением условий договора.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Изменение условий договора.

7.1.Изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами настоящего договора и  скреплены печатями сторон.

8. Расторжение договора.

8.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

9. Действие договора во времени.

9.1. Настоящий договора вступает в силу со дня подписания его сторонами, с

которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия   настоящего договора применяются  к  отношениям  сторон,  возникшим  только  после  заключения настоящего договора.

9.2. Настоящий договор действует  до  исполнения  обязательств  обоими  сторонами.

9.3. Прекращение (окончание)  срока  действия  настоящего  договора влечет за

Директор 					   Г.Н. Энютина

собой прекращение обязательств  сторон по нему, но  не   освобождает  стороны договора  от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего  договора.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством. Споры, не разрешенные сторонами в добровольном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-мансийского автономного округа.

10.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Локальный сметный расчет в ценах 2001г. с объемами, наименованиями, характеристиками работ (приложение № 1).

Характеристика материалов, используемых в работе по ремонту горячего цеха в пищеблоке указана в (приложении № 2)

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                                                                 Подрядчик:

Директор _______________Г.Н. Энютина                                Руководитель______________ Ф.И.О.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

г. Югорск ул. Мира д.85

р/с 40701810800063000007

ИНН 8622002625

КПП 862201001

БИК 047162740

ОАО Ханты-Мансийский банк

г. Ханты-Мансийск

| Приложение 1 к гражданско-правовому договору на выполнение работ по ремонту горячего цеха в пищеблоке № ___от «___» __________ 2013 г Объект: МБОУ СОШ №2 "Дошкольные группы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.29796 [100 м2] | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 586,94 | 557,73 | 29,21 14,93 |  | 69,87 1,44 | 20,82 0,43 |
| 2 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.6558 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1 411,05 | 1 205,48 | 205,57 40,53 |  | 74,30 1,99 | 48,73 1,31 |
| 3 | 61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм НР=83%,СП=50% | 0.6558 [100 м2] | 2083,99 1106,28 | 43,58 22,27 | 934,13 | 1 366,68 | 725,50 | 28,58 14,60 | 612,60 | 42,37 0,64 | 27,79 0,42 |
| 4 | 11-01-011-05 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.29796 [100 м2] | 3012,65 1265,29 | 94,02 44,18 | 1653,34 | 961,21 | 433,56 | 35,02 16,45 | 492,63 | 50,23 1,27 | 17,21 0,47 |
| 5 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.29796 [100 м2] | 15141,14 3290,36 | 263,34 90,92 | 11587,44 | 4 678,13 | 1 127,46 | 98,08 33,86 | 3 452,59 | 119,78 2,66 | 41,04 0,99 |
| 6 | 15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.6558 [100 м2] | 20852,68 6840,91 | 64,41 29,70 | 13947,36 | 14 358,69 | 5 159,21 | 52,80 24,35 | 9 146,68 | 237,12 0,86 | 178,83 0,70 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=81% по поз.2, Н43=83% по поз.3, Н43=129% * 0.9 по поз.4-5, Н43=110% * 0.9 по поз.6] |  |  |  |  |  | 9 105,44 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 32 468,14 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Сметная прибыль [Н49=68% по поз.1, Н49=50% по поз.2-3, Н49=75% * 0.85 по поз.4-5, Н49=55% * 0.85 по поз.6] |  |  |  |  |  | 4 849,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,74 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 23 362,70 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 9 105,44 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4 849,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 208,94 | 449,26 144,72 | 13 704,50 |  | 334,42 4,32 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,74 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-5 |  |  |  |  |  | 37 318,13 | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |

| 7 | Протокол | Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
|  | Итого с временными |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
|  | Итого с прочими |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
|  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |
| 8 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  | 9 353,66 |  |  |  | 338,74 |

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

на выполнение работ по ремонту  горячего цеха в пищеблоке

№ ___от   «___» __________ 2013 г.

Характеристика материалов, используемых

в работе по ремонту горячего цеха в пищеблоке

| п/п № | Наименование материала | Характеристика материала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плитка глазурованная | Износостойкость 3-4 степень Водопоглощение % (не более) 4,5% Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 32-35 МПа Термостойкость 0С 150-200 Химическая стойкость химически стойкая Твердость гразури по Моосу не менее 6 Цвет светлый Размер 25*30см |
| 2. | Плитка керамическая | Износостойкость 0,09г/см2 Водопоглощение % (не более) 3,5% Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 30 МПа Термостойкость 0С 150-200 Химическая стойкость химически стойкая Твердость гразури по Моосу не менее 6 Цвет светлый матовый Размер 45*45см |

Директор МБОУ "СОШ №2" __________________________Г.Н.Энютина