Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту  дороги на полигон ТБО в городе Югорске (продолжение работ).

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Компрессорная.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 29.11.2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.

Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по текущему ремонту дороги на полигон ТБО в городе Югорске (продолжение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________73,52  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 61,27    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 77,91     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________29,96     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 100 м3 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*25) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 132,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 768,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 89,55 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 16,0692 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 12,4236 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 144,55 |  | 900,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,96 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 328,50 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 297,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 526,64 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-01-01-006 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км |  |  | 1 т груза | 105 | 1 | 105 | 10,01 |  | 1 051,05 |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,2*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,05 |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,05*25) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 25,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 790,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 40,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 2,56 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,6 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 818,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,13 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 97,87 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 88,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,33 |  |  |
| 4 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 19,05 | 1 | 19,05 | 185,49 |  | 3 533,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,05*25*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 533,58 |  |  |
| 5 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 100 м3 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*25) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 491,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 1 668,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 194,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 29,73 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 139,52 |  | 58,5984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,39 |  | 14,4438 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 2 188,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,94 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 015,19 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 919,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 123,21 |  |  |
| 6 | Коммерческое предложение | Плиты дорожные 6х2х0,14м |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 30 617,82 |  | 50 029,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=36741,38/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 029,12 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 522,17 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,45 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 226,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,58 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 646,04 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 268,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,45 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 226,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 646,04 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,56 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,20 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,03 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,56 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,20 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 253,79 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,72 |  |  |