| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» __________ В.В. Погребняк «05» декабря 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования __________Н.И. Бобровская «____» декабря 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 0187300005813000___

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Место нахождения: 628260, ул. Мира, 6, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области, Контактное лицо по техническим вопросам: Хриспенс Лариса Павловна, заместитель директора по хозяйственной работе, тел. +79224054086 Муравьева Ирина Евгеньевна, заведующая хозяйством в дошкольных группах, тел. 8(34675)2-48-63 Никифорова Евгения Ивановна, бухгалтер, тел 8(34675)2-40-73. E-mail: buhgalteriya.soshv@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628 260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора по техническому обслуживанию и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарно-охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре |
|  | Предмет гражданско-правового договора | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | На оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарно-охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре Место и срок оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области Сроки оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014. |
|  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 149 272 (сто сорок девять тысяч двести семьдесят два) рубля 08 копеек. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена договора: является фиксированной на весь период действия государственного договора изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик при наличии ассигнований вправе производить авансовые платежи на основании счета путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «16» декабря 2013 года (время местное) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 17 » декабря 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «20» декабря 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 7 463 (семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 61 копейка, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания гражданско-правового договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены гражданско-правового договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения гражданско-правового договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения гражданско-правового договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по гражданско-правового договора, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения гражданско-правового договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года.

3.  Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская области

Основные требования к участнику размещения заказа:

1.Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

2. Предоставить лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающей:

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включающей в себя:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул. Мира, д 6

- пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт.

- извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт.

- сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт.

- блок индикации С2000 – БИ – 2 шт.

- контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт.

- адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт.

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт.

- источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт.

- аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт.

- устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт.

- коробка коммутационная УК-2П – 320 шт.

- коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт.

- извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт.

- извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт.

- извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт.

- извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт.

- блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт.

- блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт.

- усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт.

- усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт.

- пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт.

- панель ПС-4 – 1шт.

- панель ПР-44 – 1 шт.

- недельный таймер БТ-03-2/512-8  - 1 шт.

- шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт.

- блок согласования БТ01-30В – 1 шт.

- усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт.

- блок интерфейса БИ01 – 1шт.

- громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт.

- громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» дошкольные группы  ул. Геологов, д 21

- Система  пожарная С2000

1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2.

1.1.ТО (техническое обслуживание):

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами;

1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт.

1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз (январь месяц) 2014 года.

2. В случае сбоев или отказа в работе  систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов.

3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

Порядок сдачи и приёмки работ

Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком.

Все проведённые работы по ТО и ППР фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен храниться у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Порядок оплаты и условия расчётов

1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается на основании результатов проведения открытого аукциона в электронной форме, составляет____________ и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке,  путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с начала месяца, следующего за месяцем в котором были оказаны услуги, на основании актов,  составленных Исполнителем и подписанных Заказчиком, выставленных Исполнителем  счетов на оплату.

2.В случае не выполнения ежемесячного ТО и ППР, оплата услуги не производится.

3.Ложное срабатывание охранно-пожарной сигнализации более чем 1(один) раз в месяц, рассматривается как ненадлежащее выполнение в текущем месяце ТО и ППР и влечёт штраф в размере 10% от суммы месячной оплаты.

4. В случае не устранения замечаний в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости услуг в месяц за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока устранения замечаний.

5.Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарно-охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Директор						                        	В.В. Погребняк

Часть  III

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №___

на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре

г. Югорск                                                                                		         «_____» ______________ 201   г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Погребняка Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице_________________________________, действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Югорска (протокол итогов открытого аукциона в электронной форме от _____ № _____) заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на техническое обслуживание оборудование автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в зданиях, расположенных по адресу  г. Югорск ул. Мира д. 6 ул. Геологов д. 21.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора  должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путем своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствии с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант №1) и РД 25.964-90 п.1.1.2.

2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание (ТО) оборудования в следующем объеме:

- внешний осмотр - -контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

- проверка работоспособности  - определение технического состояния путем контроля техническими средствами.

2.1.3. Осуществлять планово-предупредительный ремонт (ППР):

- работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния  ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС.

Директор 				В.В. Погребняк

- Выполнить обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счет.

2.1.4. Производить ТО и ППР не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления 1 раз (январь 2014 года)

2.1.5. Производить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёра ТСО, аттестованным по "ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" с предоставлением акта о проверке технических средств пожарной сигнализации один раз в квартал.

2.1.6. Регистрировать вызов в "Журнале учета вызовов"

2.1.7. Прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трех) часов, в случае сбоев или отказа в работе систем сигнализации в межрегламентный период.

2.1.8. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования.

2.2.2. Не проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене или модернизации оборудования, принятого на  ТО, без предварительного согласования с Исполнителем.

2.2.3.Обеспечить оперативный доступ сотрудника Исполнителя к оборудованию, создать условия работы, соответствующие требованиям санитарии и охраны труда.

2.2.4. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию о работе и условиях эксплуатации оборудования.

2.2.5. Заверять подписью и печатью Заказчика наряды на профилактические работы и контрольные листы ТО после выполнения Исполнителем всех необходимых работ по договору.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.  Общая  сумма договора  (цена договора),  определяется  исходя  из  количества,  цены  оказания услуг,  согласно  спецификации, и   составляет:  _____________ (______) 00 копеек.

В цену работ, услуг должны быть включены расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2. Срок и условия оплаты выполненных работ –  ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик при наличии ассигнований вправе производить авансовые платежи на основании счета путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок приёмки выполненных работ

4.1. Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком. Все проведенные работы по ТО и ППР фиксируются в "Журнале регистрации работ по ТО и ППР" (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен хранится у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица  Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

4.2. Работы считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами акта о выполнении работ.

Директор 				В.В. Погребняк

5. Ответственность сторон

5.1. В случае невыполнения Исполнителем технического обслуживания оборудования, при условии

исполнения Заказчиком всех обязанностей согласно данного договора, которое привело к причинению вреда оборудованию, возместить Заказчику причиненный реальный ущерб.

5.2.Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный действиями или бездействиями третьих лиц;

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.4. За некачественное выполнение работ Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1% за каждый день.

5.5. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Исполнителем  без уважительных причин, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.6.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере  1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Заказчиком по настоящему договору. Ответственность для Заказчика наступает только тогда, когда надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных договором.

5.7.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые  могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  договора, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и   изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон   вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Заключительные положения

7.1.По всем условиям, не определенным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.2.Настоящий договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Гражданско – правовой договор,  может быть, расторгнут по взаимному соглашению обоих  сторон.

8. Юридические адреса сторон

8.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны

договора  обязаны  в  10-дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

Директор 				В.В. Погребняк

8.2. Реквизиты сторон:

чрезвычайное и непреодолимое, при данных условиях, обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.  Расторжение договора

9.1. Расторжение договора допускается  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с одностороннем отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора в соответствии со статьей 19.2 настоящего Федерального закона заказчик вправе разместить заказ на оказание Услуг, являвшихся предметом расторгнутого договора, в соответствии с частью 6.1 статьи 42 настоящего Федерального закона.";

- В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора в соответствии со статьей 19.2 настоящего Федерального закона заказчик размещает заказ на оказание Услуг, являвшихся предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

10. Рассмотрение споров

10.1. Разногласия между Сторонами, вытекающее из условий настоящего договора, либо иные, неурегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не достижения сторонами соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из условий настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии  с действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе, касающиеся объема оказываемых услуг, оформляется в письменном виде в форме Дополнительного соглашения.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Директор 				В.В. Погребняк

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №3» ИНН/КПП 8622001011/862201001 г. Югорск, ул. Мира д. 6 ОГРН 1028601845381, ОАО «Ханты- Мансийский банк» г. Ханты- Мансийск. р/с 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 БИК 047162740 тел/факс 8(34675) 2-40-73 Директор В.В. Погребняк |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |

Директор 				В.В. Погребняк

Приложение 1

к гражданско-правовому договору

№   от «  »                201    г

Технические условия оказания услуг

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года.

3.  Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская области

Основные требования к участнику размещения заказа:

1.Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

2. Предоставить лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающей:

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включающей в себя:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул. Мира, д 6

- пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт.

- извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт.

- сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт.

- блок индикации С2000 – БИ – 2 шт.

- контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт.

- адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт.

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт.

- источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт.

- аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт.

- устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт.

- коробка коммутационная УК-2П – 320 шт.

- коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт.

- извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт.

- извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт.

- извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт.

- извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт.

- блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт.

- блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт.

- усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт.

- усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт.

- пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт.

- панель ПС-4 – 1шт.

- панель ПР-44 – 1 шт.

- недельный таймер БТ-03-2/512-8  - 1 шт.

- шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт.

- блок согласования БТ01-30В – 1 шт.

- усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт.

- блок интерфейса БИ01 – 1шт.

- громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт.

- громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» дошкольные группы  ул. Геологов, д 21

- Система  пожарная С2000

1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2.

1.1.ТО (техническое обслуживание):

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами;

1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт.

1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз (январь месяц) 2014 года.

2. В случае сбоев или отказа в работе  систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов.

3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

Порядок сдачи и приёмки работ

Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком.

Все проведённые работы по ТО и ППР фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен храниться у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

5.Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарно-охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Директор						                        	В.В. Погребняк

Директор				В.В. Погребняк