Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» ноября 2013 г.                                                                                         № 0187300005813000543-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000543 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр.5,7 в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000543, дата публикации 22.10.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 7. Отозвана заявка № 6083082.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 6064952 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6085331 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно по пункту 6 1 тов малого предпринимательства ный моноблок. амоочистка, функция авторестата, самодиагностика. не соответствует конкретный показатель предлагаемого товара значениям документации об аукционе: требовалась характеристика товара «труба с толщиной стенки не менее 12 мм и не более 14мм», в заявке участника предлагается характеристика товара «толщина стенки 16 мм». . Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 6085398 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно: -пункт 1 требовалась характеристика товара «Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%», в заявке участника предложена характеристика товара «Содержание зерен крупностью 10мм: 0,5% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 0,16мм: 10% », процент содержания зерен требуемой крупности не указан; - по пункту 9 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Стойкость пленки к статистическому воздействию 3% раствора NaCI при 20±2°C, ч, не менее 3», присутствуют слова «не менее». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 6087421 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе, а именно: по пункту 6 требовалась характеристика товара «Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 30°С с допуском ± 3°» в заявке участника предложена характеристика товара «Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚». Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно: -пункт 1 требовалась характеристика товара «Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%», в заявке участника предложена характеристика товара «Содержание зерен крупностью 10мм: 0,5% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 0,16мм: 10% », процент содержания зерен требуемой крупности не указан; по пункту 2 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Модуль упругости при скорости деформации не менее 1 мм/мин до 3000 Мпа», присутствуют слова «до»; по пункту 6 не предоставлены показатели характеристики товара «В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм»; - по пункту 8 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25», присутствуют слова «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 6087813 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно по пункту 1 требовалась характеристика товара «Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии не менее 60 Мпа», в заявке участника предложена характеристика товара «Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии от 60 Мпа», присутствуют слова «модуль крупности не менее и не более», «Предел прочности от»; по пункту 2 в заявке участника указана не конкретно характеристика товара «труба с наружным диаметром 315 мм ,толщиной стенки от 4,5 мм до 7,7 мм. Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность от 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость от 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С от 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С от 300мм», присутствуют слова «от» и «до»; по пункту 4 в заявке участника указана не конкретно характеристика товара «Плотность от 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1 мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость от 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С от 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С от 300 мм», присутствуют слова «от» и «до»; по пункту 5 в заявке участника указана не конкретно характеристика товара «толщина стенки от 6 мм», присутствуют слова «от»; по пункту 7 в заявке участника указана не конкретно характеристика товара «Люк чугунный с характеристиками: люк тяжелый; диаметр корпуса люка от 850мм и до 870мм; Высота корпуса люка от 115мм до 120мм; Диаметр крышки люка от 690мм до 695мм; Толщина крышки люка от 45мм до 50мм; Вес крышки люка от 51 кг до 53кг; Предельная нагрузка от 13т/с до 15 т/с. ГОСТ 3634-89», присутствуют слова «от» и «до»; по пункту 8 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Грунтовка ФЛ-03К или эквивалент с техническими характеристиками: Внешний вид пленки – после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой или полуматовой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25 Степень перетира до 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С до 8 ч Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)˚С до 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) от 0,2 усл.ед. после высыхания при температуре (20±2)˚С после высыхания при температуре (105±2)˚С от 0,3 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе до 1мм Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, до 50 см», присутствуют слова «эквивалент», «от» и «до»; по пункту 9 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2˚С, ч, от24, при 100-110˚С, мин, до 20. Эластичность пленки при изгибе, мм, до 1. Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl при 20±2˚С, ч, от 3. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2˚С, ч, от 48. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, от 0,2», присутствуют слова «от» и «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 6087963 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе, а именно: по пункту 6 требовалась характеристика товара «Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 30°С с допуском ± 3°» в заявке участника предложена характеристика товара «Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚». Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно: -пункт 1 требовалась характеристика товара «Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%», в заявке участника предложена характеристика товара «Содержание зерен крупностью 10мм: 0,5% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 0,16мм: 10% », процент содержания зерен требуемой крупности не указан; по пункту 2 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Модуль упругости при скорости деформации не менее 1 мм/мин до 3000 Мпа», присутствуют слова «до»; по пункту 6 не предоставлены показатели характеристики товара «В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм»; - по пункту 8 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25», присутствуют слова «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 6088975 | Отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе, а именно: по пункту 6 требовалась характеристика товара «Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 30°С с допуском ± 3°» в заявке участника предложена характеристика товара «Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚». Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно: -пункт 1 требовалась характеристика товара «Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%», в заявке участника предложена характеристика товара «Содержание зерен крупностью 10мм: 0,5% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 0,16мм: 10% », процент содержания зерен требуемой крупности не указан; по пункту 2 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Модуль упругости при скорости деформации не менее 1 мм/мин до 3000 Мпа», присутствуют слова «до»; по пункту 6 не предоставлены показатели характеристики товара «В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм»; - по пункту 8 в заявке участника указано не конкретно характеристика товара «Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25», присутствуют слова «до».. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:        		                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

___________________Т.И. Долгодворова

_________________________ Г.А. Ярков

_____________________Ж.В. Резинкина

_______________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                               __________________Л.С. Скороходова

Секретарь О.С. Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «14» ноября   2013г. № 0187300005813000543-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнения работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр.5,7 в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6064952 | 6085331 | 6085398 | 6087421 | 6087813 | 6087963 | 6088975 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии не менее 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3 %. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%. | соответствует | соответствует | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности 1,5 Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии 60 Мпа. Содержание пылевидных и глиняных частиц 3% Содержание зерен крупностью 10мм: 0,5% Содержание зерен крупностью 5мм: 5% Содержание зерен крупностью 0,16мм: 10% | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности от 1,5 до 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии - 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3%. Содержание зерен крупностью 10 мм: 0,5%. Содержание зерен крупностью 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью 0,16 мм: 10%. | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии от 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3% Содержание зерен крупностью от 10 мм - 0,5%. Содержание зерен крупностью от 5 мм - 5%. Содержание зерен крупностью до 0,16 мм - 10%. | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности от 1,5 до 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии - 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3%. Содержание зерен крупностью 10 мм: 0,5%. Содержание зерен крупностью 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью 0,16 мм: 10%. | Песок для строительных работ Из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности от 1,5 до 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии - 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3%. Содержание зерен крупностью 10 мм: 0,5%. Содержание зерен крупностью 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью 0,16 мм: 10%. |
|  | 2 | Труба поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром не менее 315 мм и не более 400 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм и не более 7,7 мм. Технические характеристики ПВХ - труб: 1. Плотность не менее 1410 кг/м3; 2. Модуль упругости при скорости деформации не менее 1 мм/мин не более 3000 МПа; 3. Удельная теплоемкость не менее 1,0 Дж/г; 4. Теплопроводность при 23° C не менее 0,15 Вт/м; 5. Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20° C не менее 300мм. 6. Монтаж в температурном режиме от -5° C до +90° C. | соответствует | соответствует | соответствует | Труба поливинилхлориднаяс характеристиками: наружным диаметром 315 мм, толщиной стенки 7,7 мм Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С - 0,15 Вт/м; Минимальный Радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С - 300мм. Монтаж в температурном режиме от -5˚С до +90˚С. | Труба поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром 315 мм ,толщиной стенки от 4,5 мм до 7,7 мм. Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность от 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость от 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С от 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С от 300мм. Монтаж в температурном режиме от -5˚С . | Труба поливинилхлориднаяс характеристиками: наружным диаметром 315 мм, толщиной стенки 7,7 мм поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром 315 мм , толщиной стенки 7,7 мм Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С - 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С - 300мм. 6.Монтаж в температурном режиме от -5˚С до +90˚С. | Труба поливинилхлориднаяс характеристиками: наружным диаметром 315 мм, толщиной стенки 7,7 мм поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром 315 мм , толщиной стенки 7,7 мм Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С - 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С - 300мм. 6.Монтаж в температурном режиме от -5˚С до +90˚С. |
|  | 3 | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная с сопротивлением по разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр должен быть не менее 426 мм и не более 500 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Труба поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром не менее 160 мм и не более 200 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм и не более 4,5 мм. Технические характеристики ПВХ - труб: 1. Плотность не менее 1410 кг/м3; 2. Модуль упругости при скорости деформации не менее 1 мм/мин не более 3000 МПа; 3. Удельная теплоемкость не менее 1,0 Дж/г; 4. Теплопроводность при 23° C не менее 0,15 Вт/м; 5. Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20° C не менее 300мм. 6. Монтаж в температурном режиме от -5° C до +90° C. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Труба поливинилхлоридная с характеристиками: наружным диаметром 160 мм , толщиной стенки от 4,0 мм до 4,5 мм. Технические характеристики ПВХ – труб: Плотность от 1410 кг/м3; Модуль упругости при скорости деформации 1 мм/мин до 3000 МПа; Удельная теплоемкость от 1,0 Дж/г; Теплопроводность при 23˚С от 0,15 Вт/м; Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20˚С от 300 мм. Монтаж в температурном режиме от -5˚С до +90˚С. | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, наружный диаметр должен быть не менее 325 мм и не более 377 мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 7 мм. Массой не менее 47,202 кг и не более 63,873 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, наружный диаметр 325 мм , толщина стенки от 6 мм . Массой 47,202 кг | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Труб с характеристиками: стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная с сопротивлением по разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 1420 мм и не более 1620 мм, толщина стенки не менее 12 мм и не более 14мм. Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм и более +0,4 мм. Общая кривизна труб не должна превышать 0,2 % от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 30°С с допуском ± 3° и притупление не менее 1мм и не более 3 мм; Фаска и торцевое притупление не должны иметь вырывов и других неровностей глубиной более 0,5 мм. В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм. | соответствует | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм. Предельные отклонения по толщине стенки труб: Не превышают 0,4 мм. Общая кривизна труб не превышает 0,2 % от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы труб обрезаны под прямым углом и имеют фаску под углом 30 С и притупление 1,5 мм. Фаска и торцевое притупление не имеют вырывов и других неровностей. В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм. | соответствует | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм , толщина стенки 12мм. Предельные отклонения по толщине стенки трубы не будут превышать: для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм +0,4 мм. Общая кривизна труб будет до 0,2% от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚ и притуплением 1 мм; Фаска и торцевое притупление не будет иметь вырывов и других неровностей глубиной до 0,5 мм. | Труба с характеристиками: стальная электросварная спирально-шовная с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм , толщина стенки от 12 мм до 14мм. Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать: для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм +0,4 мм. Общая кривизна труб до 0,2% от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы труб обрезаны под прямым углом и имеют фаску под углом 30˚С с допуском ± 3˚ и притупление от 1 мм до 3 мм; Фаска и торцевое притупление не имеет вырывов и других неровностей глубиной от 0,5 мм. В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм. | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12мм. Предельные отклонения по толщине стенки трубы не будут превышать: для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм +0,4 мм. Общая кривизна труб будет до 0,2% от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚ и притуплением 1 мм ; Фаска и торцевое притупление не будет иметь вырывов и других неровностей глубиной до 0,5 мм. | Труба с характеристиками: стальная электросварная прямошовная с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм , толщина стенки 12мм. Предельные отклонения по толщине стенки трубы не будут превышать: для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм +0,4 мм. Общая кривизна труб будет до 0,2% от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74. Концы трубы будут обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 27˚ с допуском ± 2˚ и притуплением 1 мм ; Фаска и торцевое притупление не будет иметь вырывов и других неровностей глубиной до 0,5 мм. |
|  | 7 | Люк чугунный с характеристиками: люк тяжелый; диаметр корпуса люка не менее 850мм и не более 870мм; Высота корпуса люка не менее 115мм и не более 120мм; Диаметр крышки люка не менее 690мм и не более 695мм; Толщина крышки люка не менее 45мм и не более50мм;Вес крышки люка не менее 51 кг и не более 53кг; Предельная нагрузка не менее 13т/с и не более 15т/с. ГОСТ 3634-89 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Люк чугунный с характеристиками: люк тяжелый; диаметр корпуса люка от 850мм и до 870мм; Высота корпуса люка от 115мм до 120мм; Диаметр крышки люка от 690мм до 695мм; Толщина крышки люка от 45мм до 50мм; Вес крышки люка от 51 кг до 53кг; Предельная нагрузка от 13т/с до 15 т/с. ГОСТ 3634-89 | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Грунтовка ФЛ-03К или эквивалент с техническими характеристиками: Внешний вид пленки - после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой, или полуглянцевой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм не менее 40 с.. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, не более 25. Массовая доля нелетучих веществ, 61±3 %. Степень перетира не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 8 ч. Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)°С не более 35 мин.. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) не менее 0,2 усл. ед. после высыхания при температуре (20±2)°С. после высыхания при температуре (105±2)°С не менее 0,3 усл. ед.. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, не менее 50 см. | соответствует | соответствует | соответствует | Грунтовка ФЛ-03К с техническими характеристиками: Внешний вид пленки – после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25 Массовая доля нелетучих веществ, 61±3% Степень перетира - 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С - 8 ч Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)˚С - 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) будет составлять 0,2 усл.ед. после высыхания при температуре (20±2)˚С и после высыхания при температуре (105±2)˚С - 0,3 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе - 1мм Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, будет 50 см | Грунтовка ФЛ-03К или эквивалент с техническими характеристиками: Внешний вид пленки – после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой или полуматовой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25 Массовая доля нелетучих веществ, 61±3% Степень перетира до 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С до 8 ч Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)˚С до 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) от 0,2 усл.ед. после высыхания при температуре (20±2)˚С после высыхания при температуре (105±2)˚С от 0,3 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе до 1мм Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, до 50 см | Грунтовка ФЛ-03К с техническими характеристиками: Внешний вид пленки – после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25 Массовая доля нелетучих веществ, 61±3% Степень перетира - 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С - 8 ч Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)˚С - 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) будет составлять 0,2 усл.ед. после высыхания при температуре (20±2)˚С и после высыхания при температуре (105±2)˚С - 0,3 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе - 1мм Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, будет 50 см | Грунтовка ФЛ-03К с техническими характеристиками: Внешний вид пленки – после высыхания пленка будет ровной, однородной, матовой. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм будет от 40 с. Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, до 25 Массовая доля нелетучих веществ, 61±3% Степень перетира - 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С - 8 ч Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)˚С - 35 мин. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) будет составлять 0,2 усл.ед. после высыхания при температуре (20±2)˚С и после высыхания при температуре (105±2)˚С - 0,3 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе - 1мм Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, будет 50 см |
|  | 9 | Лак БТ-577 или эквивалент с характеристиками: Внешний вид пленки; Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре 20±0,5°С, с; Не менее 18 и не более 35. Массовая доля нелетучих веществ, %; Не менее 37 и не более 41. Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2°С, ч, не более,; 24. при 100-110°С, мин, не более; 20. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более; 1. Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl при 20±2°С, ч, не менее; 3. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2°С, ч, не менее; 48. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее; 0,20. | соответствует | соответствует | Лак БТ-577 с характеристиками: Внешний вид пленки – глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре 20±0,5°С с 18 Массовая доля нелетучих веществ % 37. Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2°С.ч, 24, при 100-110°С, мин, н 20. Эластичность пленки при изгибе, мм 1. Стойкость пленки к статистическому воздействию 3% раствора NaCI при 20±2°C, ч, не менее 3. Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при 20±2°С, ч, 48. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, 0,20. | соответствует | Лак БТ-577 или эквивалент с характеристиками: Внешний вид пленки; Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре 20±0,5˚С, с; 30. Массовая доля нелетучих веществ, %; 39. Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2˚С, ч, от; 24. при 100-110˚С, мин, до; 20. Эластичность пленки при изгибе, мм, до; 1. Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl при 20±2˚С, ч, от; 3. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2˚С, ч, от; 48. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, от; 0,20. | соответствует | соответствует |