Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«17» мая 2016 г.                                                                                               № 0187300005816000125-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города;

3. Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

4. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 4 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, заместитель начальника производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005816000125 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005816000125 дата публикации 26.04.2016.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 мая 2016 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 15. Отозваны заявки №1, 8.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 2 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 4. Минераловатные плиты: не указано конкретное значение показателей «Содержание связующего вещества в плитах по массе», «прочность при сжатии», «теплопроводность при +25° С» (присутствуют слова «не менее» и «не более»); - пункт 5. Огнезащитное покрытие: не указано конкретное значение показателей «Сухой остаток не более 20%. Плотность не менее 1,1 г/см3. Влажность обрабатываемой древесины не более 15%» (присутствуют слова «не менее» и «не более»); - пункт 7. Сталь листовая: отсутствует характеристика: «Массовая доля элементов: кремния в диапазоне 0,05-0,15%»; - пункт 18. Гвозди строительные: участник не указал конкретное значение показателя («Условный диаметр стержня 1-1,6 мм. Длина 16-50 мм. Масса 1000 гвоздей 0,1-0,633 кг»); - пункт 30. Краска сухая: отсутствует характеристика «Температура нанесения не ниже +7° С». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 3. Ветро-влагозащитная мембрана: требуется «Разрывная нагрузка составляет не менее 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения)», участник предлагает - «Разрывная нагрузка 190/140 Н/5 см (продольного/поперечного сечения)»; - пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение показателей «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм», «Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%.», участник предлагает конкретное значение показателя - «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4 мм. Массовая доля элементов: углерода 0,1%; марганца в 0,05%»; - пункт 10. Минеральная плита: требуется «Прочность материала на сжатие более 10-20 кПа. Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%», участник предлагает - «Прочность материала на сжатие 10-20 кПа. Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,5%»; - пункт 12. Плитки керамогранитные: требуется диапазонное значение показателей «Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С в диапазоне 100-300», участник предлагает конкретное значение показателя - «Предел прочности на изгиб 550 кг/см. Морозостойкость при t от -5С до +5С 300»; - пункт 13. Саморез кровельный: требуется «Головка шестигранная, диаметром не менее 8 мм и не более 9 мм», участник предлагает – «шестигранная головка (диаметр 88 мм)»; - пункт 19. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м -6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Обрезные из хвойных пород. Длина 4 м. Ширина 75 мм»; - пункт 20. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Обрезная хвойных пород. Длина 4 м. Ширина 75 мм. Толщина 40 мм»; - пункт 21. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Обрезные из хвойных пород. Длина 6,5. Толщина 125 мм»; - пункт 22. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Необрезная хвойных пород. Длина 6,5 м. Толщина 40 мм»; - пункт 26. Щебень: требуется «Фракция в диапазоне включительно от 40 мм до 70 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Фракция от 40 мм»; - пункт 28. Гипс вяжущий: требуется диапазонное значение показателей «Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «Плотность 2650 кг/м3. Насыпная плотность 800 кг/м3. Плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 3 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 10. Минеральная плита: отсутствует характеристика «Теплопроводность при t °+10°C не менее 0,035 Вт/мК»; - пункт 23. Рубероид кровельный: отсутствует показатель погрешности (требуется «Площадь рулона не менее 15±0,5 м2», участник предлагает – «Площадь рулона 15 м2»). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 4 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 1. Труба: не указано конкретное значение показателя «толщина стенок» (участник предлагает «толщина стенок 0,7 мм; 0,5 мм»); - пункт 2. Стекловата: отсутствуют характеристики «Плотность не менее 11 кг/м3 и не более 13 кг/м3. Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 К. Масса упаковки не более 12,15 кг. Площадь фольгированного утеплителя не менее 21,6 м2 и не более 23,6 м2»; -пункты 3,4,8,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29: не предоставлены показатели; -пункт 5. Огнезащитное покрытие: отсутствует показатель «Влажность обрабатываемой древесины не более 15 %»; -пункт 6. Профилированный настил: не предоставлено конкретное значение показателя («Толщина листа 0,4мм; 0,45 мм; 0,5 мм; 0,55 мм; 0,6 мм; 0,65 мм; 0,7 мм; 0,8 мм»), отсутствуют показатели « Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм. Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг»; - пункт 7. Сталь листовая: отсутствуют характеристики «Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%; кремния в диапазоне 0,05-0,15%. Массовая доля хрома, никеля не более 0,3%, меди не более 0,3%»; -пункт 9. Бетон: отсутствует показатель «крупность заполнителя не менее 20 мм»; - пункт 10. Минеральная плита: отсутствуют показатели «Теплопроводность при t°+ 10°С не менее 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t° +25°Сне менее 0,036 и не более 0,037 Вт/мК. Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%»; - пункт 12. Плитки керомогранитные: отсутствуют показатели «Толщина не менее 8 мм и не более 11 мм. Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Степень износостойкости не менее 3-4 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -50С до +50С в диапазоне 100-300». -пункт 16. Ветро-влагозащитная мембрана: отсутствуют показатели «Состав материала 100% полипропилен. Разрывная нагрузка составляет не менее 130/107 Н/5 см»; - пункт 20. Доска: отсутствует показатель «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4м до 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм»; -пункт 21. Бруски: отсутствуют показатели «обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм»; - -пункт 30. Краска сухая: отсутствуют показатели «Расход краски не менее 150 г/м2 и не более 200 г/м2. Температура нанесения не ниже +70С». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 1. Труба: требуется «Внешний диаметр не менее 110 мм и не более 120 мм», участник предлагает - «Внешний диаметр не менее 100 мм»; -пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм», участник предлагает конкретное - «Сталь листовая марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм»; -пункт 10. Минеральная плита: требуется «плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3. Прочность материала на сжатие более 10-20 кПа», участник предлагает - «Плотность 200 кг/м3. Прочность на сжатие 0,1 Мпа»; - пункт 20. Доска: требуется «толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает - «толщиной 44 мм»; -пункт 21. Бруски: требуется «толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает - «толщиной 44 мм». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 6 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 2-30: отсутствует наименование страны происхождения товара; - пункт 5. Огнезащитное покрытие отсутствует характеристика «Влажность обрабатываемой древесины не более 15%»; - пункт 11. Ветро-влагозащитная мембрана: отсутствуют характеристики «Паропроницаемость не менее 3500 г/м2/сутки», «Водоупорность не более 250 мм водного столба»; - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: отсутствует значение показателя «норма подвижности по погружению конуса». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 4. Минераловатные плиты: требуется диапазонное значение показателей «водопоглощение в диапазоне 10-40%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120», участник предлагает конкретное значение показателя - «водопоглощение 10%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 120 минут»; - пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение показателей «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм», «Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%, кремния в диапазоне 0,05-0,15%», участник предлагает конкретное значение показателя - «Сталь листовая углеродистая толщиной 5 мм. Массовая доля Элементов: углерода 0,22%; марганца в диапазоне 0,5%, кремния 0,05%»; - пункт 10. Минеральная плита: требуется диапазонное значение показателя «плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - ««плотность 90 кг/м3»; - пункт 12. Плитки керамогранитные: требуется диапазонное значение показателей «Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С в диапазоне 100-300», участник предлагает конкретное значение показателя - «Предел прочности на изгиб 470 кг/см.. Морозостойкость, 200 циклов при температуре от -5 гр. С до +5 гр. С»; - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: требуется диапазонное значение показателя «средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «средняя плотность 1500 кг/м3»; - пункт 19. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м -6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм»; - пункт 20. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска обрезная хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм»; - пункт 21. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщина 100 мм»; - пункт 22. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска необрезная хвойных пород длиной 6 м, толщиной 40 мм»; - пункт 28. Гипс вяжущий: требуется диапазонное значение показателей «Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «Плотность 2700 кг/м3, насыпная плотность 800 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 7 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 4. Минераловатные плиты: требуется диапазонное значение показателей «водопоглощение в диапазоне 10-40%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120», участник предлагает конкретное значение показателя - «водопоглощение 40%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм 120 минут»; - пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение показателей «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм», «Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%, кремния в диапазоне 0,05-0,15%», участник предлагает конкретное значение показателя - «Сталь листовая углеродистая толщиной включительно 4 мм. Массовая доля: углерода 0,14%; марганца 0,40%, кремния 0,05%»; - пункт 10. Минеральная плита: требуется диапазонное значение показателя «плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - ««плотность 60 кг/м3»; требуется «Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%», участник предлагает - «Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,5%»; - пункт 12. Плитки керамогранитные: требуется диапазонное значение показателей «Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С в диапазоне 100-300», участник предлагает конкретное значение показателя - «Предел прочности на изгиб включительно 470 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С 100»; - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: требуется диапазонное значение показателей «Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см», «средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя – «Норма подвижности по погружению конуса 8 см», «средняя плотность 1500 кг/м3»; - пункт 19. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длина 4 м, ширина 150 мм»; - пункт 20. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска обрезная хвойных пород длина 4 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм»; - пункт 21. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длина 4 м, ширина 150 мм, толщина 100 мм»; - пункт 22. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска необрезная хвойных пород длина 4 м, толщина 32 мм»; - пункт 26. Щебень: требуется «Фракция в диапазоне включительно от 40 мм до 70 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Фракция 40 мм»; - пункт 28. Гипс вяжущий: требуется диапазонное значение показателей «Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «Плотность 2650 кг/м3, насыпная плотность 800 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 9 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 4. Минераловатные плиты: требуется диапазонное значение показателей «водопоглощение в диапазоне 10-40%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120», участник предлагает конкретное значение показателя - «водопоглощение 10%», «огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм - 90»; - пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение показателей «Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%, кремния в диапазоне 0,05-0,15%», участник предлагает конкретное значение показателя - «Массовая доля элементов: углерода 0,20%; марганца 0,64%, кремния в диапазоне 0,10%»; - пункт 10. Минеральная плита: требуется диапазонное значение показателя «плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «плотность 60 кг/м3»; - пункт 12. Плитки керамогранитные: требуется диапазонное значение показателей «Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С в диапазоне 100-300», участник предлагает конкретное значение показателя - «Предел прочности на изгиб 470 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С - 100»; - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: требуется диапазонное значение показателей «Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см», «средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя – «Норма подвижности по погружению конуса 8 см», «средняя плотность 1500 кг/м3»; - пункт 19. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм»; - пункт 20. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска обрезная хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщиной 40 мм»; - пункт 21. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщина 100 мм»; - пункт 22. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска необрезная хвойных пород длиной 6 м, толщиной 40 мм»; - пункт 28. Гипс вяжущий: требуется диапазонное значение показателей «Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «Плотность 2650 кг/м3, насыпная плотность 800 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 10 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 11 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 12 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 2. Стекловата: не указан конкретный показатель по ширине, участник предложил «не 1220 мм», отсутствует единица измерения значения показателя по длине, участник предложил «длина 18500». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 13 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 14 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 15 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 23. Рубероид кровельный: отсутствует показатель погрешности (требуется «Площадь рулона не менее 15±0,5 м2», участник предлагает – «Площадь рулона 15 м2»). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 16 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: отсутствует характеристика «максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет не более 2,5 мм, а для отделочного слоя не более 1,2 мм»; - пункт 27. Сетка тканная: не указано конкретное значение показателя «число проволок на 1 дм» (присутствуют слова «не менее»). На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 2. Стекловата: требуется «Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 К», участник предлагает – «Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/м2 К»; - пункт 7. Сталь листовая: требуется диапазонное значение показателя «Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Сталь листовая углеродистая толщиной 4 мм»; - пункт 10. Минеральная плита: требуется диапазонное значение показателя «плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «плотность в диапазоне включительно 80 кг/м3»; требуется «Прочность материала на сжатие более 10-20 кПа. Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%», участник предлагает - «Прочность материала на сжатие 10 кПа. Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,5%»; - пункт 12. Плитки керамогранитные: требуется диапазонное значение показателей «Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С в диапазоне 100-300», участник предлагает конкретное значение показателя - «Предел прочности на изгиб 550 кг/см. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5° С до +5° С 300»; - пункт 17. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: требуется диапазонное значение показателей «Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см», «средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя – «Норма подвижности по погружению конуса 10 см», «средняя плотность 2000 кг/м3»; - пункт 19. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м -6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм»; - пункт 20. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска обрезная хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм»; - пункт 21. Бруски: требуется диапазонное значение показателей «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщина 100 мм»; - пункт 22. Доска: требуется диапазонное значение показателей «Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм», участник предлагает конкретное значение показателя - «Доска необрезная хвойных пород длиной 6 м, толщиной 40 мм»; - пункт 28. Гипс вяжущий: требуется диапазонное значение показателей «Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3», участник предлагает конкретное значение показателя - «Плотность 2700 кг/м3. Насыпная плотность 950 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1350 кг/м3». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 17 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 4. Минераловатные плиты: отсутствует единица измерения значения показателя по длине, участник предложил «длина 1000». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                           ________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «17» мая 2016 г. № 0187300005816000125-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №2 | Заявка №3 | Заявка №4 | Заявка №5 | Заявка №6 | Заявка №7 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: ) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Труба с характеристиками: Длина не менее 1000 мм и не более 1010 мм Внешний диаметр не менее 110 мм и не более 120 мм Толщина стенок не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм Материал: оцинкованная сталь | соответствует | соответствует | соответствует | Длина 1000 мм; внешний диаметр 100 мм; толщина стенок 0,7 мм; 0,5 мм; Материал оцинкованная сталь | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Стекловата фольгированная – это теплоизоляционный материал, который с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Плотность не менее 11 кг/м3 и не более 13 кг/м3 Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 К Горючесть группа не ниже Г1 Ширина не менее 1200 мм и не более 1300 мм Длина не менее 18000 мм и не более 19000 мм Толщина не менее 50 мм и не более 60 мм Масса упаковки не более 12,15 кг Площадь фольгированного утеплителя не менее 21,6 м2 и не более 23,6 м2 | соответствует | соответствует | соответствует | - Это теплоизоляционный материал, который с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Сжимаемость 90%; Горючесть материала - Г1; Применяется при температурном режиме min - 60 °C; max 270°C; Размером 18000 х1200мм; Объемом утеплителя в упаковке 1,08 м³ площадью 20 м² | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 3 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 105 гр/м2 и не более 110 гр/м2 Разрывная нагрузка составляет не менее 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Материал двухслойный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон от -60 до +80 0С Плотность паро-гидро-изоляции 110 гр/м2 Разрывная нагрузка 190/140 Н/5 см (продольного/поперечного сечения) | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 4 | Минераловатные плиты повышенной жесткости относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина не менее 1000 мм и не более1100 мм, ширина не менее 500мм и не более 550 мм, толщина не менее 40мм и не более 60 мм. Содержание связующего вещества в плитах не более 10% по массе, влажность не более 1%, водопоглощение в диапазоне 10 - 40%, прочность при сжатии не менее 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С не более 0,051 Вт/ (м•К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120. | Размер плит 1000*500 мм Толщина 40 мм Содержание связующего вещества в плитах не более 10% по массе Влажность 1%,водопоглощение в диапазоне 10-40%, Прочность при сжатии не менее 0,1 МПа, теплопроводность при +25 С не более 0,051 Вт/(м*К) Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм 90-120. | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Минераловатные плиты повышенной жесткости длина 1000 мм, ширина 500 мм, толщина 50 мм. Содержание связующего вещества в плитах EURO-РУФ В Супер, Плотность, 200 кг/м³. Содержание связующего веществав плитах 4,5% по массе, влажность 1%, водопоглащение 10%. Прочность при сжатии 0,1 Мпа, теплопроводность при +25 гр.С 0,044Вт/(м.К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм 120 минут отсутствует страна происхождения товара | Минераловатные плиты повышенной жесткости относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина 1000 мм ширина 500мм, толщина 40мм. Содержание связующего вещества в плитах 10% по массе, влажность 1%, водопоглощение 40%, прочность при сжатии 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С 0,051 Вт/ (м*К). Огнезащитная эффективность при толщине 50 мм 120 минут |
|  | 5 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций с характеристиками: Сухой остаток не более 20% Плотность не менее 1,1 г/см3 Влажность обрабатываемой древесины не более 15 %. Время высыхания при +20 оС и влажности воздуха 80% не более 4 часов включительно Расход не менее 450 г/см2 и не более 750 г/см2 | Сухой остаток не более 20% Плотность не менее 1,1 г/см3 Влажность обрабатываемой древесины не более 15% Время высыхания при 20+ С и влажности воздуха 80% 4 часа Расход 750г/см2 | соответствует | соответствует | - Огнебиозащитный состав для древесины. Предназначен для придания древесине огнезащитных свойств и увеличения стойкости к плесневым грибам. Сухой остаток 20%; Время высыхания при 20 °С и влажности воздуха 80 % 4 часа; Плотность 1,1 г/см3; Очистка инструментов вода; Цвет бесцветный; Теоритический расход: 1 группа огнезащитной эффективности 750 г/м2; 2 группа огнезащитной эффективности 400 г/м2 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций с характеристиками: «АТТИК» — огнебиозащитный состав для древесины . Сухой остаток 20% Плотность . 1,1 г/смз Время высыхания при 20 оС и влажности воздуха 80% 4 часа Цвет бесцветный, расход: - 1-я группа огнезащитной обработки 750 г/м2 отсутствует страна происхождения товара | соответствует |
|  | 6 | Профилированный настил с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет по согласованию с заказчиком Рабочая ширина листа не менее 1000мм и не более 1060 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,9 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг | соответствует | соответствует | соответствует | - Профлист НС-35 относится к группе несущих листовых профилей. Изготавливают его по ГОСТ 24045-94 и ТУ 1122-079-02494680-01 из холоднокатаной оцинкованной стали марок 01 или 220 по ГОСТ Р 52246-2004. Ширина листа 1060 мм; Стандартные длины по ГОСТ 24045-94 2м, 2,5м, 3м, 4м, 6м, 8м, 10м, 12м; Толщина листа 0,4мм; 0,45 мм; 0,5 мм; 0,55 мм; 0,6 мм; 0,65 мм; 0,7 мм; 0,8 мм. | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 7 | Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм. Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%; кремния в диапазоне 0,05-0,15%. Массовая доля хрома, никеля не более 0,3%, меди не более 0,3%. | Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4 мм. Массовая доля элементов: углерода 0,1%; марганца в 0,05%. Массовая доля хрома, никеля 0,3%, меди 0,3% | соответствует | соответствует | Сталь листовая марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм | Сталь листовая углеродистая толщиной 5 мм. Массовая доля Элементов: углерода 0,22%, марганца в диапазоне 0,5%, кремния 0,05%. Массовая доля хрома, никеля 0,3%, меди 0,3% отсутствует страна происхождения товара | Сталь листовая углеродистая толщиной включительно 4мм. Массовая доля углерода 0,14%; марганца 0,40%; кремния 0,05%. Массовая доля хрома, никеля 0,3%, меди 0,3%. |
|  | 8 | Профилированный настил стеновой с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет по согласованию с заказчиком. Рабочая ширина листа не менее 1100мм и не более 1200 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,8 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,93 кг | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 9 | Бетон тяжелый, класс не менее В20, водонепроницаемость не менее W6, по морозостойкости не менее F100, крупность заполнителя не менее 20 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | Марка – М250; Класс – В20; Прочность на сжатие – 262 кгс/см2; Морозостойкость – F150, при использовании гранитного щебня – F Применение специальных добавок может повысить этот показатель до нужного значения; Водонепроницаемость – W Использование гранитного щебня может повысить водонепроницаемость до значения W6, дальнейшее повышение возможно с использованием специальных добавок – гидрофобизаторов, пластификаторов и пуццоланов; Плотность бетона М250 составляет примерно 2350 кг/м3, что позволяет отнести его к тяжелым маркам. Однако удельный вес бетона М250 может колебаться в зависимости от применяемых заполнителей, водоцементного отношения и способа уплотнения раствора, а также от уплотняющих добавок; Подвижность готового товарного бетона названной марки колеблется в зависимости от требований литья и состава и может принимать значения П2, П3, П4. | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 10 | Минеральная плита с характеристиками: форма плита, негорючая; плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3; толщина не менее 50 мм и не более 60 мм; длина не менее 1000 мм и не более 1010 мм. Ширина не менее 600 мм и не более 650 мм. Теплопроводность при t°+ 10°С не менее 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t° +25°Сне менее 0,036 и не более 0,037 Вт/мК Прочность материала на сжатие более 10-20 кПа Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%. | Плотность 60-90 кг/м3 Толщина 50 мм Длина 1000 мм Ширина 600 мм Теплопроводность при t+10С 0,035 Вт/мК Теплопроводность при t+25С 0,036 Вт/мК Прочность материала на сжатие10-20 кПа Водопоглощение теплоизоляции 1,5% | Минеральная плита с характеристиками : форма плита ; негорючая; плотность в диапазоне включительно 60-90кг\м3; Толщина – 50 мм; длина – 1000 мм; ширина – 600 мм Теплопроводность изделий при температуре + 25 градусов С -0,036 Вт\мК; Прочность материала на сжатие – 25КПа Водопоглощение теплоизоляции по объему - 0,75 % | соответствует | - Плиты ПЖ по горючести относятся к группе Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244, к группе В1 (трудновоспламеняемые), и являются относительно негорючим материалом, способным некоторое время выдерживать воздействие даже открытого огня, не теряя при этом своих прочностных и теплоизолирующих свойств. - Плита ППЖ200 изготавливается с применением гидрофобизирующих добавок, что делает её устойчивой к воздействию влаги. Минераловатная плита ППЖ200 также обладает свойством относительной коррозионной стойкости к органическим веществам и слабощелочным и слабокислотным средам. - Плита минераловатная ППЖ200 имеет очень высокую прочность на сжатие: до 1-го кг/кв.см., что позволяет использовать её на кровлях непосредственно по профнастилу без подкладочных, выравнивающих материалов, стяжки и т.д. Плита прекрасно выдерживает нагрузки, связанные с передвижением рабочего персонала при монтаже кровельного полотна. Влажность 1% по массе; Плотность 200 кг/м3; Теплопроводность при температуре 25 °С 0,052 Вт; Водопоглащение 20% по массе; Прочность на сжатие 0,1 Мпа; Содержание органических веществ 10% | Минеральная плита с характеристиками: форма плита, негорючая, плотность 90 кг/м3, толщина 50 мм, длина 1000 мм, ширина 600 мм, теплопроводность при t 10 гр.C 0,035 Вт/мК, при t 25 гр.C 0,037 Вт/мК Прочность материала на сжатие 22 кПа Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,0% отсутствует страна происхождения товара | Минеральная плита: форма плита, негорючая; плотность 60кг/мЗ; толщина 50 мм длина 1000 мм. Ширина 600 мм Теплопроводность при t°+ 10°С 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t° +25°С 0,036 Вт/мК Прочность материала на сжатие 20 кПа Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,5%. |
|  | 11 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 110 гр/м2 и не более 115 гр/м2 Состав материала 100% полипропилен Разрывная нагрузка составляет не менее 177/129 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Паропроницаемость не менее 3500 г/м2/сутки Водоупорность не более 250 мм водного столба | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности, двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала от -60 до +80оС плотность паро-гидро-изоляции 110гр/м2. Разрывная нагрузка Н/5см: 177/129. Н/5 см (продольно-поперечного сечения) отсутствует страна происхождения товара | соответствует |
|  | 12 | Плитки керамогранитные с характеристиками: толщина не менее 8 мм и не более 11 мм, размер не менее 450ммх450мм и не более 600ммх600мм, цвет коричневый. Водопоглащение на менее 0,05% и не более 0,1% Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см Степень износостойкости не менее 3-4 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -50С до +50С в диапазоне 100-300 | Цвет коричневый Толщина 8 мм Размер 450 мм*450мм Водопоглащение 0,1% Предел прочности на изгиб550 кг/см Степень износостойкости 4 по шкале P.E.I. Морозостойкость при t от -5С до +5С 300 | соответствует | соответствует | Плитки керамогранитные 600х600х8 мм (коричневые) 2м2. Любая разновидность керамогранита способна выдержать до 50-ти циклов, предусматривающих замораживание и последующее размораживание. Водопоглощение. У керамогранита оно крайне низкое. Стандарт EN определяет значение 3%. Однако в реальности цифра в среднем составляет 0.5%. Удельный вес керамогранита составляет 2400 кг/куб.м. Здесь EN выделяет две позиции: - сопротивляемость царапинам: >6 Моос; - устойчивость к образованию разлома: >27 N/mm кв. Получаемая при производстве плотность керамогранита достигает 1400 кг/куб.м. Длина, ширина. Самый популярные размеры керамогранита – 600 х 600 мм. Для малых помещений используют меньшие размеры, например, 300 х 300 мм. По шкале EN максимальное значение (наименее прочный камень) составляет 205 мм куб. Существует 5 классов, один из которых и присваивается определённой партии продукции. | Плитки керамогранитные с характеристиками толщина 10 мм, размер 600мм*600мм, цвет коричневый, водопоглощение 0,05% , предел прочности на изгиб 470 кг/см, степень износостойкости 3 по шкале Р.Е.I Морозостойкость, 200 циклов при температуре от -5гр.С до +5гр.С. отсутствует страна происхождения товара | Плитки керамогранитные толщина 8 мм, размер 600мм х 600мм, цвет коричневый. Водопоглащение 0,05% Предел прочности на изгиб включительно 470 кг/см Степень износостойкости 3 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5°С до +5°С 100 |
|  | 13 | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Диаметр от 4,2 мм до 4,8мм. Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы не менее 2,12мм и не более 2,22 мм. | Материал сталь С1022,покрытие холодное цинкование шестигранная головка (диаметр 88 мм) | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 14 | Кровельное ограждение для фальцевой кровли со снегозадержателем выстой не менее 0,6 м и не более 0,9 м | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 15 | Дюбель с характеристиками: диаметр отверстия не менее 6мм и не более 10мм. Длина не менее 80мм и не более140 мм. Материал: высококачественный полиамид. Максимальная длина прикрепляемого материала: не менее 10 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 16 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 110 гр/м2 и не более 115 гр/м2 Состав материала 100% полипропилен Разрывная нагрузка составляет не менее 130/107 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Сопротивление паропроницанию не менее 7 м2 час Па/мг Водоупорность не более 1000 мм водного столба | соответствует | соответствует | соответствует | - Изоспан B имеют двухслойную структуру - первая сторона абсолютно гладкая, а вторая шероховатая, необходимая для удержания капель конденсата внутри помещения и их испарения. Ширина рулона составляет 1,4 м; 1,6 м; Длина – 35 м2; 70 м2; Минимальная водоупорность - 1000 мм. вод. ст.; Сопротивление паропроходимости - минимум 7 м2 час Па/мг. | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 17 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F100 и не более F200, средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет не более 2,5 мм, а для отделочного слоя не более 1,2 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объемной массой 1500 кг/м, с характеристиками: прочное сцепление с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне водоудерживающая способность растворных смесей 92% Расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10 %. Прочность растворов на сжатие М 150, морозостойкость F 150, средняя плотность 1500 кг/м3, максимально-допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет 2,5 мм, для отделочного слоя 1,2 мм отсутствует страна происхождения товара | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3, прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса 8см, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%, прочность растворов на сжатие М 75, морозостойкость F100, средняя плотность 1500 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет 2,5 мм, а для отделочного слоя 1,2 мм |
|  | 18 | Гвозди строительные с характеристиками: условный диаметр стержня не менее 1мм и не более 1,6мм, длина не менее 16 мм и не более 50 мм, масса 1000 круглых гвоздей не менее 0,1 кг и не более 0,633кг | Условный диаметр стержня 1-1,6 мм Длина 16-50 мм Масса 1000 гвоздей 0,1-0,633 кг | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 19 | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм | Обрезные из хвойных пород Длина 4 м Ширина 75 мм Толщина 44 мм | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Бруски деревянные обрезные их хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм 1 сорт отсутствует страна происхождения товара | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длина 4 м, ширина 150 мм, толщина 44 мм |
|  | 20 | Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4м до 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм, не ниже 2 сорта | Обрезная хвойных пород, 2 сортная Длина 4 м Ширина 75 мм Толщина 40 мм | соответствует | соответствует | ГОСТ 8486-86 Доски обрезные хвойных пород толщиной 44 мм I сорт, бруски обрезные хвойных пород толщиной 70 мм II сорта | Доска обрезная хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм 1 сорт отсутствует страна происхождения товара | Доска обрезная хвойных пород длина 4м, ширина150 мм, толщина 40мм 2 сорт |
|  | 21 | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм, не ниже 2 сорта | Обрезные из хвойных пород , 2 сортные Длина 6,5 Ширина 75-150 мм Толщина 125 мм | соответствует | соответствует | ГОСТ 8486-86 Бруски обрезные хвойных пород III сорта толщина 40 мм | Бруски деревянные обрезные их хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм 1 сорт отсутствует страна происхождения товара | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длина4 м, Ширина 150 мм, толщина 100мм, 2 сорт |
|  | 22 | Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4м до 6,5м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм, 2 сорт или 3 сорт | Необрезная хвойных пород, 2-3 сорт Длина 6,5 м Толщина 40 мм | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Доска необрезная хвойных пород длиной 6 м, толщиной 40 мм 2 сорт отсутствует страна происхождения товара | Доска необрезная хвойных пород длина 4м, толщина 32 мм 2 сорт |
|  | 23 | Рубероид кровельный с характеристиками: Масса покровного слоя не более 800 г/м2 Величина разрывной нагрузки не более26 кгс Теплостойкость в течение 2 часов не менее+80 оC Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм2 не более 72 часов Площадь рулона не менее15±0,5м2 Масса рулона Не менее 20 кг и не более 24кг Покрытие, верх, низ тальк | соответствует | Рубероид кровельный с характеристиками : Масса покровного слоя -800 г\м2 Величина разрывной нагрузки - 26 кгс Теплостойкость в течении 2 часов - + 80 градусов С Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс\см2 - 72 часа Площадь рулона -15 м2 Масса рулона – 24 кг Покрытие , верх , низ - тальк | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 24 | Створки оконные деревянные, площадью не менее ,03 м2 и не более 0,4 м2, вес не более 13 кг | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 25 | Блоки дверной глухой с характеристиками: толщина полотна не менее 40 мм и не более 50 мм, ширина коробки не менее 1170 мм и не более 1180мм, высота не менее 2071 мм и не более 2080 мм | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 26 | Щебень с характеристиками: прочный, содержание зерен слабых горных пород не более 10%. Фракция в диапазоне включительно от 40 мм до 70 мм | Содержание зерен слабых горных пород 10% Фракция от 40 мм | соответствует | соответствует | Щебень фр. 40 мм | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | Щебень: прочный, содержание зерен слабых горных пород 10%. Фракция 40 мм |
|  | 27 | Сетка тканная с квадратными ячейками без покрытия. Диаметр проволоки не менее 0,25мм и не более 0,3мм, живое сечение не менее 39% и не более 44,6%, масса 1м2 не менее 1,1 кг и не более 1,5 кг, число проволок на 1 дм не менее 125 и не более 133. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 28 | Гипс вяжущий с характеристиками: Помол средний или тонкий, с остатком на сите 0,2 мм 14% или 2%. Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3. | Помол средний, с остатком на сите 0,2 мм 14% Плотность 2650 кг/м3 Насыпная плотность 800 кг/м3 Плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3 | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | Гипс вяжущий с характеристиками: Помол средний, с остатком на сите 0,2 мм 14%, плотность 2700 кг/м3, насыпная плотность 800 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3 отсутствует страна происхождения товара | Гипс вяжущий: Помол средний, с остатком на сите 0,2 мм 14%. Плотность 2650 кг/мЗ. Насыпная плотность 800кг/мЗ, плотность затвердевшего гипсового камня 1200-кг/мЗ |
|  | 29 | Известь строительная с характеристиками: Активные Cao MgО, не менее 86,2 % Содержание акт. МgO, не более 3,8 % Содержание СО-2, не более 3% Максимальная температура гашения + 90 °С Время гашения не более 8 минут Непогасившиеся зерна не более 8% | соответствует | соответствует | соответствует | не предоставлены показатели | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |
|  | 30 | Краска сухая с характеристиками: после высыхания краска должна образовывать ровную матовую поверхность с белизной не менее 90%. Расход краски не менее 150 г/м2 и не более 200 г/м2. Время высыхания до отлипа не более 60 минут. Температура нанесения не ниже +70С. | Матовая с белизной 90% Расход краски 150г/м2 Время высыхания до отлипа 60 минут | соответствует | соответствует | Краска представляет белый порошок. После высыхания краска образует ровную матовую поверхность с белизной 90 %. Краску не рекомендуется применять в помещеиях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях. Время высыхания до отлипа 60 минут. | не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует |

Продолжение Приложения 1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №9 | Заявка №10 | Заявка №11 | Заявка №12 | Заявка №13 | Заявка №14 | Заявка №15 | Заявка №16 | Заявка №17 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: ) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Труба с характеристиками: Длина не менее 1000 мм и не более 1010 мм Внешний диаметр не менее 110 мм и не более 120 мм Толщина стенок не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм Материал: оцинкованная сталь | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Стекловата фольгированная – это теплоизоляционный материал, который с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Плотность не менее 11 кг/м3 и не более 13 кг/м3 Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 К Горючесть группа не ниже Г1 Ширина не менее 1200 мм и не более 1300 мм Длина не менее 18000 мм и не более 19000 мм Толщина не менее 50 мм и не более 60 мм Масса упаковки не более 12,15 кг Площадь фольгированного утеплителя не менее 21,6 м2 и не более 23,6 м2 | соответствует | соответствует | соответствует | Стекловата фольгированная - это теплоизоляционный материал, который с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Плотность 12 кг/м3 Коэффициент теплопроводности 0,052 Вт/м2 К Горючесть группа Г1 Ширина не 1220 мм Длина 18500 Толщина 55 мм Масса упаковки 12кг Площадь фольгированного утеплителя 22,6 м2 | соответствует | соответствует | соответствует | - Плотность 11 кг/мЗ. Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/м2 К Горючесть группа Г1 Ширина 1200 мм. Длина 18000 мм. Толщина 50 мм. Масса упаковки 11,88 кг. Площадь фольгированного утеплителя 21,6 м2. | соответствует |
|  | 3 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 105 гр/м2 и не более 110 гр/м2 Разрывная нагрузка составляет не менее 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Минераловатные плиты повышенной жесткости относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина не менее 1000 мм и не более1100 мм, ширина не менее 500мм и не более 550 мм, толщина не менее 40мм и не более 60 мм. Содержание связующего вещества в плитах не более 10% по массе, влажность не более 1%, водопоглощение в диапазоне 10 - 40%, прочность при сжатии не менее 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С не более 0,051 Вт/ (м•К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120. | Минераловатные плиты повышенной жесткости относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина 1000 мм, ширина 500 мм, толщина 50 мм. Содержание связующего вещества в плитах 10% по массе, влажность 1%, водопоглощение 10%, прочность при сжатии 0,1 МПа, теплопроводность при +25 0С 0,051 Вт/(м▪К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм - 90. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Минераловатные плиты повышенной жесткости относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина 1000 , ширина 500мм , толщина 50мм . Содержание связующего вещества в плитах 10% по массе, влажность 1%, водопоглощение в диапазоне 10 - 40%, прочность при сжатии 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С 0,051 Вт/ (м'К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120 |
|  | 5 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций с характеристиками: Сухой остаток не более 20% Плотность не менее 1,1 г/см3 Влажность обрабатываемой древесины не более 15 %. Время высыхания при +20 оС и влажности воздуха 80% не более 4 часов включительно Расход не менее 450 г/см2 и не более 750 г/см2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Профилированный настил с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет по согласованию с заказчиком Рабочая ширина листа не менее 1000мм и не более 1060 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,9 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм. Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%; кремния в диапазоне 0,05-0,15%. Массовая доля хрома, никеля не более 0,3%, меди не более 0,3%. | Сталь листовая углеродистая толщиной в диапазоне включительно 4-6 мм. Массовая доля элементов: углерода 0,20%; марганца 0,64%; кремния в диапазоне 0,10%. Массовая доля хрома, никеля 0,3%, меди 0,3%. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Сталь листовая углеродистая толщиной 4 мм. Массовая доля элементов: углерода в диапазоне 0,14-0,22%; марганца в диапазоне 0,40-0,65%; кремния в диапазоне 0,05-0,15%. Массовая доля хрома, никеля 0,3%, меди 0,3%. | соответствует |
|  | 8 | Профилированный настил стеновой с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет по согласованию с заказчиком. Рабочая ширина листа не менее 1100мм и не более 1200 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,8 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,93 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Бетон тяжелый, класс не менее В20, водонепроницаемость не менее W6, по морозостойкости не менее F100, крупность заполнителя не менее 20 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Минеральная плита с характеристиками: форма плита, негорючая; плотность в диапазоне включительно 60-90 кг/м3; толщина не менее 50 мм и не более 60 мм; длина не менее 1000 мм и не более 1010 мм. Ширина не менее 600 мм и не более 650 мм. Теплопроводность при t°+ 10°С не менее 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t° +25°Сне менее 0,036 и не более 0,037 Вт/мК Прочность материала на сжатие более 10-20 кПа Водопоглощение теплоизоляции по объему менее 1,5%. | Минеральная плита с характеристиками: форма плита, негорючая; плотность 60 кг/м3; толщина 50 мм; длина 1000 мм. Ширина 600 мм. Теплопроводность при t0 +10 0С – 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t0 +25 0С – 0,036 Вт/мК. Прочность материала на сжатие 30 кПа Водопоглощение теплоизоляции по объему 1% | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Негорючая; плотность в диапазоне включительно 80 кг/мЗ; толщина 50мм.; длина 1000 мм. Ширина 600 мм. Теплопроводность при t°+ 10°С 0,035 Вт/мК. Теплопроводность изделий при t° +25°С 0,036 Вт/мК. Прочность материала на сжатие 10 кПа. Водопоглощение теплоизоляции по объему 1,5%. | соответствует |
|  | 11 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 110 гр/м2 и не более 115 гр/м2 Состав материала 100% полипропилен Разрывная нагрузка составляет не менее 177/129 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Паропроницаемость не менее 3500 г/м2/сутки Водоупорность не более 250 мм водного столба | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Плитки керамогранитные с характеристиками: толщина не менее 8 мм и не более 11 мм, размер не менее 450ммх450мм и не более 600ммх600мм, цвет коричневый. Водопоглащение на менее 0,05% и не более 0,1% Предел прочности на изгиб в диапазоне включительно 470-550 кг/см Степень износостойкости не менее 3-4 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -50С до +50С в диапазоне 100-300 | Плитки керамогранитные с характеристиками: толщина 8 мм, размер 600мм х 600мм, цвет коричневый. Водопоглощение 0,05%. Предел прочности на изгиб 470 кг/см Степень износостойкости 3-4 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -50С до +50С – 100. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Плитки керамогранитные с характеристиками: толщина 8 мм, размер 600мм. х 600мм, цветкоричневый. Водопоглащение 0,05% . Предел прочности на изгиб 550 кг/см Степень износостойкости 4 по шкале P.E.I. Морозостойкость, число циклов при температуре от -5°С до +5°С 300. | соответствует |
|  | 13 | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Диаметр от 4,2 мм до 4,8мм. Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы не менее 2,12мм и не более 2,22 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 14 | Кровельное ограждение для фальцевой кровли со снегозадержателем выстой не менее 0,6 м и не более 0,9 м | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Дюбель с характеристиками: диаметр отверстия не менее 6мм и не более 10мм. Длина не менее 80мм и не более140 мм. Материал: высококачественный полиамид. Максимальная длина прикрепляемого материала: не менее 10 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Ветро-влагозащитная мембрана повышенной прочности. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 0С. Плотность паро-гидро-изоляции составляет не менее 110 гр/м2 и не более 115 гр/м2 Состав материала 100% полипропилен Разрывная нагрузка составляет не менее 130/107 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Сопротивление паропроницанию не менее 7 м2 час Па/мг Водоупорность не более 1000 мм водного столба | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F100 и не более F200, средняя плотность в диапазоне от 1500 кг/м3 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет не более 2,5 мм, а для отделочного слоя не более 1,2 мм. | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объемной массой 1500 кг/м3, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса 8см, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%, прочность растворов на сжатие М75, морозостойкость F100, средняя плотность 1500 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет 2,5 мм, а для отделочного 1,2 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Раствор готовый отделочный тяжелый,М 100 цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3.требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса 10 см, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%, прочность растворов на сжатие М 100, морозостойкость F100, средняя плотность 2000 кг/м3 | соответствует |
|  | 18 | Гвозди строительные с характеристиками: условный диаметр стержня не менее 1мм и не более 1,6мм, длина не менее 16 мм и не более 50 мм, масса 1000 круглых гвоздей не менее 0,1 кг и не более 0,633кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 19 | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100мм, толщиной 44 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм. | соответствует |
|  | 20 | Доска обрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4м до 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 40-75 мм, не ниже 2 сорта | Доска обрезная хвойных пород длиной 6 м, шириной 100мм, толщиной 40 мм, 2 сорт. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Доска обрезная хвойных пород длиной 6м., шириной 150 мм, толщиной 50 мм, 2 сорт. | соответствует |
|  | 21 | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной в диапазоне 4 м - 6,5м, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм, не ниже 2 сорта | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100мм, толщиной 100 мм. 2 сорт | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 2 сорт | соответствует |
|  | 22 | Доска необрезная хвойных пород длиной в диапазоне от 4м до 6,5м, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм, 2 сорт или 3 сорт | Доска необрезная хвойных пород длиной 6 м, толщиной 40 мм, 2 сорт. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Доска необрезная хвойных пород длиной 6м, толщиной 40 мм, 2 сорт | соответствует |
|  | 23 | Рубероид кровельный с характеристиками: Масса покровного слоя не более 800 г/м2 Величина разрывной нагрузки не более26 кгс Теплостойкость в течение 2 часов не менее+80 оC Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм2 не более 72 часов Площадь рулона не менее15±0,5м2 Масса рулона Не менее 20 кг и не более 24кг Покрытие, верх, низ тальк | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Рубероид кровельный с характеристиками : Масса покровного слоя -800 г\м2 Величина разрывной нагрузки - 26 кгс Теплостойкость в течении 2 часов - + 80 градусов С Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс\см2 - 72 часа Площадь рулона -15 м2 Масса рулона – 24 кг Покрытие , верх , низ - тальк | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Створки оконные деревянные, площадью не менее ,03 м2 и не более 0,4 м2, вес не более 13 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Блоки дверной глухой с характеристиками: толщина полотна не менее 40 мм и не более 50 мм, ширина коробки не менее 1170 мм и не более 1180мм, высота не менее 2071 мм и не более 2080 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Щебень с характеристиками: прочный, содержание зерен слабых горных пород не более 10%. Фракция в диапазоне включительно от 40 мм до 70 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Сетка тканная с квадратными ячейками без покрытия. Диаметр проволоки не менее 0,25мм и не более 0,3мм, живое сечение не менее 39% и не более 44,6%, масса 1м2 не менее 1,1 кг и не более 1,5 кг, число проволок на 1 дм не менее 125 и не более 133. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Диаметр проволоки 0,3мм, живое сечение 39%, масса 1м2 -1,5 кг, число проволок на 1 дм не менее 125 | соответствует |
|  | 28 | Гипс вяжущий с характеристиками: Помол средний или тонкий, с остатком на сите 0,2 мм 14% или 2%. Плотность в диапазоне от 2650 кг/м3 до 2750 кг/м3. Насыпная плотность в диапазоне 800-1100 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня в диапазоне включительно 1200-1500 кг/м3. | Гипс вяжущий с характеристиками: Помол средний, с остатком на сите 0,2 мм 14%. Плотность 2650 кг/м3. Насыпная плотность 800 кг/м3, плотность затвердевшего гипсового камня 1200 кг/м3. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Помол средний, с остатком на сите 0,2 мм 14%. Плотность 2700 кг/мЗ. Насыпная плотность 950 кг/мЗ, плотность затвердевшего гипсового камня 1350 кг/мЗ | соответствует |
|  | 29 | Известь строительная с характеристиками: Активные Cao MgО, не менее 86,2 % Содержание акт. МgO, не более 3,8 % Содержание СО-2, не более 3% Максимальная температура гашения + 90 °С Время гашения не более 8 минут Непогасившиеся зерна не более 8% | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Краска сухая с характеристиками: после высыхания краска должна образовывать ровную матовую поверхность с белизной не менее 90%. Расход краски не менее 150 г/м2 и не более 200 г/м2. Время высыхания до отлипа не более 60 минут. Температура нанесения не ниже +70С. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |