| Приложение к техническому заданию ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ 3х2 ПО УЛ. ЗАВОДСКАЯ (ОТ МАГАЗИНА "ХЛЕБНЫЙ МИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДО УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ) В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | (0,31) |  | тыс. руб. |  |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,56 |  | чел. час. |  |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  | чел. час. |  |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс. руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,0348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(174*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 6,81 |  |  |  | 0,236988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  | 1 т груза |  |  |  |  | 48,72 |  | 11,90 |  |  |  | 579,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=174*0,2*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  | 1 т груза |  |  |  |  | 48,72 |  | 8,58 |  |  |  | 418,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=174*0,2*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 016,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,33 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,1392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(174*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  |  |  | 16,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  |  |  | 454,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  |  |  | 23,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 14,4 |  |  |  | 2,00448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 13,88 |  |  |  | 1,932096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  |  |  | 471,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  | % | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  | 59,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  | % | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 37,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,34 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  | м3 |  |  |  |  | 15,312 |  | 55,26 |  |  |  | 846,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=174*0,08*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,2436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2*0,14*29) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  |  |  | 284,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  |  |  | 967,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  |  |  | 113,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 139,52 |  |  |  | 33,987072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 34,39 |  |  |  | 8,377404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 140,77 |  |  |  | 1 252,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.21 | НР Автомобильные дороги |  | % | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  | 592,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21 | СП Автомобильные дороги |  | % | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 377,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 223,02 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.1.08.06-0062 Применительно | Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон B22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг // плита тротуарная 3х2х0,14 м |  | шт |  |  |  |  | 29 |  | 940,63 |  |  |  | 27 278,27 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство монолитного участка из бетона - Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  |  |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 135 |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 18,12 |  |  |  | 0,076104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 623,33 |  |  |  | 11,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС81-34.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  | % | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  | % | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 |  |  |  |  | 0,4284 |  | 592,76 |  |  |  | 253,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 113,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 380,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 191,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 380,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 191,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 130,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 865,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 959,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 212,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 794,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 959,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 442,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 655,12 |  |  |  |  |  |  |