Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«16» мая 2013 г.                                                                              № 0187300005813000140-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000140 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту улицы 40 лет Победы  в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000140, дата публикации 19.04.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 16 мая  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «14» мая  2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №4904643).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 4904643, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №4904643 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 4904643 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Доринвест". ИНН; 8615011795. КПП; 861501001. Юридический адрес; 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, ул.Железнодорожная, д.7а. Почтовый адрес; 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, ул.Железнодорожная, д.7а. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                           		В.К.Бандурин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от  «14» мая  2013 г. № 0187300005813000140-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту улицы 40 лет Победы  в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

| Номер заявки |  | 4904643 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «Доринвест», г.Советский |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Фундаменты восьмигранных опор ФМ-0,273-3,0 металлический с характеристиками: труба диаметром не менее 273 мм и не более 280 мм . Длина трубы – 3 м. Масса не более 152 кг. | Соответствует |
|  | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | Соответствует |
|  | Газонная смесь «Городская» с характеристиками: универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Норма высева не более 3 кг на 100 м2 | Соответствует |
|  | Геосетка «Славрос СД-40» с характеристиками: пластиковая сетка, размер ячейки не более 35x40 мм, размер рулона 3,9 х 50м. Используется при устройстве временных и технологических дорог. | Соответствует |
|  | Питающий пункт "ОМЬ-21В" с характеристиками: питающий пункт предназначен для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения и контроля параметров сетей. Рабочее напряжение не менее 380 В Рабочая частота не менее 50 Гц Количество трехфазных отходящих линий, не менее 7 штук. Мощность, потребляемая пунктом, питающим при :отключенных осветительных нагрузках не менее 50 В А Время готовности пункта питающего к работе при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С, - 30 мин. Среднее время доставки информации от пункта, питающего в ПУ 10 с. | Соответствует |
|  | Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145ºС. 50 % перегоняется при температуре 215ºС. 96 % перегоняется при температуре 300ºС. | Соответствует |
|  | Светильник ЖКУ 16-250, со стеклом с характеристиками: уличный светильник - это консольный светильник под натриевую трубчатую лампу (ДНаТ), цоколь Е40, мощностью не менее 250 Вт и не более 300 Вт.. | Соответствует |
|  | Зажим, прокалывающий Р2R95 с характеристиками: прокалывающие зажимы предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения. При затягивании болтов, зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и устойчивость к атмосферным осадкам. | Соответствует |
|  | Зажим анкерный РА с характеристиками: зажимы анкерные применяются для СИП с нулевым несущим проводом. Корпус зажимов изготовлен из алюминиевого сплава. | Соответствует |
|  | Кронштейн СА с характеристиками: кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии. Крепится к опоре одной полоской металлической ленты F207 в один оборот вокруг опоры и одной скрепой NС20, крепление к стене - шурупом. | Соответствует |
|  | Кабель силовой АВБбШВ-1 сечением 4x35, 4x50, 4x120 с характеристиками: силовой изолированный кабель для использования в стационарных электрических установках переменного тока частотой не менее и50 Гц, а также сетях, рассчитанных на напряжение 0,66-6 кВ. В конструкцию входят: - четыре токопроводящих жилы из алюминия; изоляция жил из ПВХ- пластиката, имеющего различающуюся окраску для обозначения жил; поясная изоляция; - слой брони, представляющий собой навивку из двух стальных лент. Верхняя лента перекрывает зазоры, образуемые витками нижней; - наружный шланг из ПВХ-пластиката, обладающего свето- и термостойкостью, а также сопротивляющегося горению. | Соответствует |
|  | Грунтовка ГФ-1 с характеристиками: для антикоррозийного покрытия металлических поверхностей. Быстрая сушка, твердость и прочность покрытия. Время высыхания до степени 3 при температуре (180±2)°С 30мин. Прочность пленки при растяжении не менее 7 мм. | Соответствует |
|  | Провод СИП-2 сечением 4x95, 3x35 с характеристиками: провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из свето-стабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной свето- стабилизированным сшитым ПЭ Номинальное напряжение не менее 0,6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -60°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) 130°С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке не более 10 диам. кабеля Срок службы, не менее 40 лет | соответствует |
|  | Муфта концевая ЕРКТ 0031/25-70 с характеристиками: муфты концевые для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони 1 кВ наружной и внутренней установки для 3-х и 4-х жильных кабелей без наконечников. | Соответствует |
|  | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Формат – 1НФ Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% | Соответствует |
|  | Опора граненая силовая ОГС-0,4-9 (в грунт), воздушный подвод питания. Высота над землей не более 9 м., под землей не более 2 м. Номинальная нагрузка не более 400 кг. | Соответствует |
|  | Краска для металлических конструкций с характеристиками: твердость пленки, усл.ед. не менее 0,2 Адгезнопленки , баллы – 1 Стойкость пленки к статическому воздействию моющего раствора МИН. – не менее 15 Условная вязкость по вискозиметру, с диаметром сопла 4 мм при температуре 20ºС, ОТ не более 73 ДО не менее 115 Массовая доля нелетучих веществ, % ОТ не более 52 ДО не менее 64 Блеск пленки, % не менее 43 | Соответствует |
|  | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии не менее 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3 %. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%. | Соответствует |
|  | Трубы стальные изолированные «СЭВИЛЕН» с характеристиками: трубы стальные изолированные с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, диаметр условного прохода: не менее 108 мм и не более 110 мм, толщина стенки не менее 4,0 мм и не более 4,5мм. Конструктивно двухслойное защитное покрытие состоит из клеевого подслоя на основе композиций сополимера этилена и винилацетата с адгезионно-активными добавками (толщина 250 мкм) и наружного слоя на основе экструдированного полиэтилена (1,5 мм). | Соответствует |
|  | Сталь угловая равнополочная с характеристиками: марка стали ВСт3кп2, размером не менее 50х50х5 мм и не более 55х55х8 мм, сталь угловая равнополочная, химический состав соответствует ГОСТ 380—88. | Соответствует |
|  | Сталь полосоваяс характеристиками, марка стали ВСт3кп размером не менее 5х40 мм и неболее 10х45мм по ГОСТ 103-76. | Соответствует |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 12.6. Устройство металлизационных покрытий 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи 2) Стоимость работ по организации строительства, указанная в свидетельстве о допуске от СРО, не должна быть меньше начальной (максимальной) цены контракта 31 681 993 рубля. | Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.11.2012 №0848.04-2010-9615011795-С-068 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 12.6. Устройство металлизационных покрытий 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 33.5. Объекты теплоснабжения 33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 33.8. Здания и сооружения объектов связи 2) Стоимость работ по осуществлению организации работ не превышает 500 000 миллионов рублей по одному договору. |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта — 31 681 993 рубля |  |  |