| УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А. Ярков «_____»______________ 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства города Югорска __________С.Д. Голин «____» _______________ 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, Югорск-2, д.39. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 1 октября 2013 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 3 297 259 (три миллиона двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; -соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «26» июля 2013 года (время местное). |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «30» июля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «02» августа 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 65 945 (шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 18 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 10% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 329 725 (триста двадцать девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 90 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Предусмотрено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | предусмотрено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, Югорск-2, д.39.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание выполнения работ: до 1 октября 2013 года.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в размере 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Характеристика и объемы работ указаны в локальных сметных расчетах (Приложение №1) и предоставляются отдельными файлами.

Характеристика используемых материалов предоставляется отдельным файлом (Приложение №2) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                                                              « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  Югорск-2, д.39.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.5. Размер обеспечения обязательств по муниципальному контракту составляет 329 725 (триста двадцать девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 90 копеек.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.5.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4.Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального  контракта;

- окончание работ: до 01.10.2013.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика:

- подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

- график производства работ в соответствии с образцом (Приложение).

4.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и Муниципальным заказчиком.

4.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке  и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.7. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и  условий настоящего контракта.

4.9. Выполнять работы оговоренные в контракте в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

4.10. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа каждого месяца в период производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 ежемесячно предоставлять Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работ.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика общий журнал работ. В общем журнале работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание общего журнала  работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.12. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации об аукционе характеристик и показателей.

4.13. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  объекте.

4.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.15. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.16. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта, действующих СНиП и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику.

4.17. По завершении выполненных работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта,  технического задания документации об аукционе.

4.18. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

4.19. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.20. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.21. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.

Права Подрядчика:

4.22. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.23. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.24. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.25. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график производства работ.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5.  Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технического задания документации об аукционе.

5.6. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в техническом задании документации об аукционе, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

Права Муниципального заказчика:

5.9. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего контракта.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.11. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.12. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.13. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.14. Вносить изменения в настоящий контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.15. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.16. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.17. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. При выполнении работ, используемые материалы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью.

6.5. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.6. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.8.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.9. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.10. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае поставки Получателю оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.5. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.6.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

9.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Прочие условия

11.1. В случае выполнения работ за пределами сроков, установленных Контрактом, по вине Подрядчика, срок действия документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, должен быть продлен по первому требованию Муниципального заказчика в течение календарных 10 дней.

11.2. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе.

11.3. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик.

11.4. Любая переписка по контракту  осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления  в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в контракте  либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением контракта, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителя в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

11.5. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец  графика производства работ  (Приложение);

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/                                  /

12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _______________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение

к муниципальному контракту

Образец графика производства работ

| № п/п | Наименование работ (по локальным сметным расчетам) | Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.) | Распределение объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |
|  |  |  | VII | VIII | IX | X |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

|  | Ссылки на нормативные акты:. Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:. МДС-81.33.2004; МДС-81.25.2004. Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 02.04.2013. №25 (приложение 1) ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%__________ 1554,725 тыс. руб. Средства на оплату труда_____________________________ 24,511 тыс. руб. Сметная трудоемкость________________________________ 875,18 чел. час. Составлен в ценах 2001г.. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Раздел 1. Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (1669,97 руб.): 86% от ФОТ (1941,82 руб.) СП (1203,93 руб.): 62% от ФОТ (1941,82 руб.) | 1,6265 1,4069+0,1672+ 0,032+0,0204 | 1224,83 1161,51 | 63,32 32,35 |  | 1992,19 | 1889,2 | 102,99 52,62 |  | 46,11 | 75 |  |
|  |  | 2 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (1449,73 руб.): 86% от ФОТ (1685,73 руб.) СП (1045,15 руб.): 62% от ФОТ (1685,73 руб.) | 0,5 50/100 | 3606,9 3303,21 | 303,69 68,24 |  | 1803,45 | 1651,61 | 151,84 34,12 |  | 128,73 | 64,37 |  |
|  |  | 3 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7443,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (6669,75 руб.) СП (3571,65 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (6669,75 руб.) | 1,4069 (2*2*9+ 1,9*1,9*29)/100 | 18892,58 4712,04 | 832,08 28,7 | 13348,46 | 26579,97 | 6629,37 | 1170,65 40,38 | 18779,95 | 171,534 | 241,33 |  |
|  |  | 4 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2000*2000 (1 шт) | 9 | 4881,85 19874/1,18/3,45 |  | 4881,85 19874/1,18/3,45 | 43936,65 |  |  | 43936,65 |  |  |  |
|  |  | 5 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1900*1900 (1 шт) | 29 | 4546,79 18510/1,18/3,45 |  | 4546,79 18510/1,18/3,45 | 131856,91 |  |  | 131856,91 |  |  |  |
|  |  | 6 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (864,32 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (774,48 руб.) СП (414,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (774,48 руб.) | 0,1672 8*1,1*1,9/100 | 18388,56 4603,37 | 824,44 28,7 | 12960,75 | 3074,57 | 769,68 | 137,85 4,80 | 2167,04 | 167,578 | 28,02 |  |
|  |  | 7 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1100*1900 (1 шт) | 8 | 3056,99 12445/1,18/3,45 |  | 3056,99 12445/1,18/3,45 | 24455,92 |  |  | 24455,92 |  |  |  |
|  |  | 8 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (214,32 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (192,04 руб.) СП (102,84 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (192,04 руб.) | 0,032 0,8*2*2/100 | 24330,45 5924,8 | 992,2 76,54 | 17413,45 | 778,57 | 189,59 | 31,75 2,45 | 557,23 | 215,6825 | 6,9 |  |
|  |  | 9 | Прайс-лист | Окно ПВХ 800*2000 (1 шт) | 2 | 2604,77 10604/1,18/3,45 |  | 2604,77 10604/1,18/3,45 | 5209,54 |  |  | 5209,54 |  |  |  |
|  |  | 10 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (157,14 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (140,81 руб.) СП (75,4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (140,81 руб.) | 0,0204 0,6*1,7*2/100 | 29167,65 6826,08 | 1026,13 76,54 | 21315,44 | 595,02 | 139,25 | 20,93 1,56 | 434,84 | 248,492 | 5,07 |  |
|  |  | 11 | Прайс-лист | Окно ПВХ 600*1700 (1 шт) | 2 | 1541,64 6276/1,18/3,45 |  | 1541,64 6276/1,18/3,45 | 3083,28 |  |  | 3083,28 |  |  |  |
|  |  | 12 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (620,3 руб.): 86% от ФОТ (721,28 руб.) СП (447,19 руб.): 62% от ФОТ (721,28 руб.) | 0,3015 30,15/100 | 2392,29 2392,29 |  |  | 721,28 | 721,28 |  |  | 94,97 | 28,63 |  |
|  |  | 13 | ТЕРр56-3-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) НР (944,69 руб.): 86% от ФОТ (1098,48 руб.) СП (681,06 руб.): 62% от ФОТ (1098,48 руб.) | 0,164 16,4/100 | 6929,26 6650,23 | 279,03 47,83 |  | 1136,4 | 1090,64 | 45,76 7,84 |  | 275,6 | 45,2 |  |
|  |  | 14 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (702,31 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (629,31 руб.) СП (337 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (629,31 руб.) | 0,951 95,1/100 | 11564,92 658,69 | 59,65 3,05 | 10846,58 | 10998,24 | 626,41 | 56,73 2,90 | 10315,1 | 24,587 | 23,38 |  |
|  |  | 15 | ТСЦ-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м) | 95,1 | 549,51 |  | 549,51 | 52258,4 |  |  | 52258,4 |  |  |  |
|  |  | 16 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка откосов (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (6576,47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6642,9 руб.) СП (3105,56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6642,9 руб.) | 1,202 120,2/100 | 6517,81 5523,06 | 96,76 3,48 | 897,99 | 7834,41 | 6638,72 | 116,31 4,18 | 1079,38 | 191,4405 | 230,11 |  |
|  |  | 17 | Прайс-лист | Сэндвич панель ПВХ 3000*1500*10 мм (шт) | 28 | 201,42 820/1,18/3,45 |  | 201,42 820/1,18/3,45 | 5639,76 |  |  | 5639,76 |  |  |  |
|  |  | 18 | Прайс-лист | уголок ПВХ, длиной 2.7м (1 шт) | 60 | 4,67 19/1,18/3,45 |  | 4,67 19/1,18/3,45 | 280,2 |  |  | 280,2 |  |  |  |
|  |  | 19 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2291,15 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2314,29 руб.) СП (1081,93 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2314,29 руб.) | 44,48 6,44+38,04 | 194,11 52,03 | 0,78 | 141,3 | 8634,01 | 2314,29 | 34,69 | 6285,03 | 1,7825 | 79,29 |  |
|  |  | 20 | ТЕР09-04-011-01Применительно | Демонтаж каркасов ворот (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (350,53 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (409,98 руб.) СП (296,21 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (409,98 руб.) | 0,32 | 3381,57 1025,7 | 2355,87 255,49 |  | 1082,1 | 328,22 | 753,88 81,76 |  | 32,459 | 10,39 |  |
|  |  | 21 | ТЕР09-04-011-01 Применительно | Монтаж каркасов ворот (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (585,87 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (685,23 руб.) СП (495,08 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (685,23 руб.) | 0,32 | 6625,36 1685,08 | 4206,9 456,24 | 733,38 | 2120,12 | 539,23 | 1346,21 146,00 | 234,68 | 53,3255 | 17,06 |  |
|  |  | 22 | ТСЦ-201-8217 | Ворота глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (т) | 0,32 | 18305,93 |  | 18305,93 | 5857,9 |  |  | 5857,9 |  |  |  |
|  |  | 23 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (95,65 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (101,22 руб.) СП (60,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (101,22 руб.) | 0,285 5,7*0,05 | 2304,13 355,15 | 115,44 | 1833,54 | 656,68 | 101,22 | 32,9 | 522,56 | 12,167 | 3,47 |  |
|  |  | 24 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка откосов (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (484,75 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (489,65 руб.) СП (228,91 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (489,65 руб.) | 0,0886 (3,16+5,7)/100 | 6517,81 5523,06 | 96,76 3,48 | 897,99 | 577,48 | 489,34 | 8,57 0,31 | 79,57 | 191,4405 | 16,96 |  |
|  |  | 25 | Прайс-лист | Сэндвич панель ПВХ 3000*1500*10 мм (шт) | 7 | 201,42 820/1,18/3,45 |  | 201,42 820/1,18/3,45 | 1409,94 |  |  | 1409,94 |  |  |  |
|  |  | 26 | Прайс-лист | уголок ПВХ, длиной 2.7м (1 шт) | 6 | 4,67 19/1,18/3,45 |  | 4,67 19/1,18/3,45 | 28,02 |  |  | 28,02 |  |  |  |
|  |  | 27 | Прайс-лист | Доводчик (1 шт) | 2 | 498,65 2030/1,18/3,45 |  | 498,65 2030/1,18/3,45 | 997,3 |  |  | 997,3 |  |  |  |
|  |  | Утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (14,51 руб.): 100% от ФОТ (14,51 руб.) СП (8,71 руб.): 60% от ФОТ (14,51 руб.) | 7,8 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 47,58 |  | 47,58 14,51 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 310-5020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 20 км; нормативное время пробега 1.297; класс груза 1 (1 т) | 7,8 | 20,11 | 20,11 |  | 156,86 |  | 156,86 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) | 6,5 | 73,69 300/1,18/3,45 |  | 73,69 300/1,18/3,45 | 478,99 |  |  | 478,99 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 344281,74 | 24118,05 | 4215,50 393,43 | 315948,19 |  | 875,18 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24465,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 13155,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  | 381902,47 |  |  |  |  | 875,18 |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 344281,74 | 24118,05 | 4215,50 393,43 | 315948,19 |  | 875,18 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24465,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 13155,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проемы |  |  |  |  |  |  | 13715,34 |  |  |  |  | 213,2 |  |
|  |  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 55909,52 |  |  |  |  | 304,7 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 275492,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 30814,67 |  |  |  |  | 326,36 |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 4929,91 |  |  |  |  | 27,45 |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  | 812,56 |  |  |  |  | 3,47 |  |
|  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 156,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 381902,47 |  |  |  |  | 875,18 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 315948,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4215,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24511,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24465,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 13155,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс перевода в текущие цены 381 902,47 * 3,45 |  |  |  |  |  |  | 1317563,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 237161,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1554724,95 | руб. |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ, САН.УЗЛЫ И КОРИДОР

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______________ 1047,733 тыс. руб.

Средства на оплату труда_______________________________ 37,976 тыс. руб.

Сметная трудоемкость_________________________________ 1309,94 чел. час.

Составлен в ценах 2001г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет английского языка, кабинет географии, 2 сан. узла и коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (154,12 руб.): 86% от ФОТ (179,21 руб.) СП (111,11 руб.): 62% от ФОТ (179,21 руб.) | 0,1501 15,01/100 | 1224,83 1161,51 | 63,32 32,35 |  | 183,85 | 174,35 | 9,5 4,86 |  | 46,11 | 6,92 |
| 2 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (144,98 руб.): 86% от ФОТ (168,58 руб.) СП (104,52 руб.): 62% от ФОТ (168,58 руб.) | 0,05 5/100 | 3606,9 3303,21 | 303,69 68,24 |  | 180,35 | 165,17 | 15,18 3,41 |  | 128,73 | 6,44 |
| 3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (216,08 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (193,62 руб.) СП (103,68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (193,62 руб.) | 0,0418 2*1,1*1,9/100 | 18388,56 4603,37 | 824,44 28,7 | 12960,75 | 768,64 | 192,42 | 34,46 1,20 | 541,76 | 167,578 | 7 |
| 4 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 18 111,55 = 366 734,55 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (572,98 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (513,42 руб.) СП (274,94 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (513,42 руб.) | 0,1083 3*1,9*1,9/100 | 18892,58 4712,04 | 832,08 28,7 | 13348,46 | 2046,07 | 510,31 | 90,11 3,11 | 1445,65 | 171,534 | 18,58 |
| 5 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1100*1900 (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=12445/1,18/3,45 МАТ=12445/1,18/3,45 | 2 | 3056,99 |  | 3056,99 | 6113,98 |  |  | 6113,98 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1900*1900 (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=18510/1,18/3,45 МАТ=18510/1,18/3,45 | 3 | 4546,79 |  | 4546,79 | 13640,37 |  |  | 13640,37 |  |  |
| 7 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (81,47 руб.): 86% от ФОТ (94,73 руб.) СП (58,73 руб.): 62% от ФОТ (94,73 руб.) | 0,0396 3,96/100 | 2392,29 2392,29 |  |  | 94,73 | 94,73 |  |  | 94,97 | 3,76 |
| 8 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (58,49 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (52,41 руб.) СП (28,07 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (52,41 руб.) | 0,0792 7,92/100 | 11564,92 658,69 | 59,65 3,05 | 10846,58 | 915,94 | 52,17 | 4,72 0,24 | 859,05 | 24,587 | 1,95 |
| 9 | ТСЦ-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м) | 7,92 | 549,51 |  | 549,51 | 4352,12 |  |  | 4352,12 |  |  |
| 10 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка откосов (100 м2 облицовки) 5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (679,26 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (686,12 руб.) СП (320,76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (686,12 руб.) | 0,12415 12,415/100 | 6517,81 5523,06 | 96,76 3,48 | 897,99 | 809,19 | 685,69 | 12,01 0,43 | 111,49 | 191,4405 | 23,77 |
| 11 | Прайс-лист | Сэндвич панель ПВХ 3000*1500*10 мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=820/1,18/3,45 МАТ=820/1,18/3,45 | 5 | 201,42 |  | 201,42 | 1007,1 |  |  | 1007,1 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | уголок ПВХ, длиной 2.7м (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19/1,18/3,45 МАТ=19/1,18/3,45 | 13 | 4,67 |  | 4,67 | 60,71 |  |  | 60,71 |  |  |
| 13 | ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1256,98 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1470,15 руб.) СП (874,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1470,15 руб.) | 0,7 (40+30)/100 | 4015,47 1985,53 | 245,16 114,69 | 1784,78 | 2810,83 | 1389,87 | 171,61 80,28 | 1249,35 | 61,893 | 43,33 |
| 14 | ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4711,15 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4758,74 руб.) СП (2224,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4758,74 руб.) | 1,53 153/100 | 5817,36 3108,99 | 41,93 1,3 | 2666,44 | 8900,56 | 4756,75 | 64,15 1,99 | 4079,66 | 102,8445 | 157,35 |
| 15 | ТЕР15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9550,73 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (9647,2 руб.) СП (4510,07 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (9647,2 руб.) | 3,45 345/100 | 5122,69 2795,41 | 26,76 0,88 | 2300,52 | 17673,28 | 9644,16 | 92,32 3,04 | 7936,8 | 92,4715 | 319,03 |
| 16 | ТЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа «Компакт» (без стоимости унитазов) (100 приборов) 13 076,98 = 68 725,98 - 100 x 556,49 НР (509,41 руб.): 108% от ФОТ (471,68 руб.) СП (283,01 руб.): 60% от ФОТ (471,68 руб.) | 0,04 4/100 | 13076,98 11766,08 | 158,45 26,09 | 1152,45 | 523,08 | 470,64 | 6,34 1,04 | 46,1 | 412,7 | 16,51 |
| 17 | ТЕРр65-6-19 | Смена: раковин (100 приборов) НР (236,66 руб.): 108% от ФОТ (219,13 руб.) СП (131,48 руб.): 60% от ФОТ (219,13 руб.) | 0,04 4/100 | 18887,38 5453,96 | 147,88 24,35 | 13285,54 | 755,5 | 218,16 | 5,92 0,97 | 531,42 | 191,3 | 7,65 |
| 18 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (523,26 руб.): 81% от ФОТ (646 руб.) СП (323 руб.): 50% от ФОТ (646 руб.) | 0,34 34/100 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 731,56 | 624,98 | 106,58 21,02 |  | 74,3 | 25,26 |
| 19 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (238,93 руб.): 84% от ФОТ (284,44 руб.) СП (193,42 руб.): 68% от ФОТ (284,44 руб.) | 0,148 14,8/100 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 291,54 | 277,03 | 14,51 7,41 |  | 69,87 | 10,34 |
| 20 | ТЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР (246,33 руб.): 108% от ФОТ (228,08 руб.) СП (136,85 руб.): 60% от ФОТ (228,08 руб.) | 0,04 4/100 | 30939,18 5702 | 12,89 | 25224,29 | 1237,57 | 228,08 | 0,52 | 1008,97 | 200 | 8 |
| 21 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) 4 906,46 = 15 141,14 - 102 x 100,34 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (669,71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (576,84 руб.) СП (367,74 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (576,84 руб.) | 0,148 14,8/100 | 5465,85 3783,91 | 329,18 113,65 | 1352,76 | 808,95 | 560,02 | 48,72 16,82 | 200,21 | 137,747 | 20,39 |
| 22 | Прайс-лист | Плитка половая керамогранит (1 м2) Формулы цены единицы: ПЗ=1285/1,18/3,45 МАТ=1285/1,18/3,45 | 15,096 14,8*1,02 | 315,65 |  | 315,65 | 4765,05 |  |  | 4765,05 |  |  |
| 23 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3779,16 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3817,33 руб.) СП (1784,6 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3817,33 руб.) | 0,712 71,2/100 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 12949,76 | 3771,78 | 68,1 45,55 | 9109,88 | 183,6205 | 130,74 |
| 24 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (921,26 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (763,9 руб.) СП (538,93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (763,9 руб.) | 0,21 21/100 | 6309,59 3634,05 | 112,73 3,56 | 2562,81 | 1325,01 | 763,15 | 23,67 0,75 | 538,19 | 118,45 | 24,87 |
| 25 | ТСЦ-302-1484 | Кран шаровой В-В размером: 3/4" (шт.) | 4 | 138,42 |  | 138,42 | 553,68 |  |  | 553,68 |  |  |
| 26 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (328,15 руб.): 78% от ФОТ (420,7 руб.) СП (210,35 руб.): 50% от ФОТ (420,7 руб.) | 0,21 21/100 | 2148,92 1994,28 | 34,34 9,05 | 120,3 | 451,27 | 418,8 | 7,21 1,90 | 25,26 | 76,38 | 16,04 |
| 27 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1332,47 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1104,87 руб.) СП (779,49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1104,87 руб.) | 0,5 50/100 | 14801,07 2206,67 | 54,23 3,05 | 12540,17 | 7400,54 | 1103,34 | 27,12 1,53 | 6270,08 | 70,84 | 35,42 |
| 28 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (191,08 руб.) СП (134,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (191,08 руб.) | 0,083 8,3/100 | 9295,64 2301,24 | 24,98 1,01 | 6969,42 | 771,54 | 191 | 2,07 0,08 | 578,47 | 73,876 | 6,13 |
| 29 | ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2 основания) НР (499,81 руб.): 84% от ФОТ (595,01 руб.) СП (404,61 руб.): 68% от ФОТ (595,01 руб.) | 1,392 139,2/100 | 427,45 427,45 |  |  | 595,01 | 595,01 |  |  | 17,44 | 24,28 |
| 30 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (219,81 руб.): 84% от ФОТ (261,68 руб.) СП (177,94 руб.): 68% от ФОТ (261,68 руб.) | 1,392 139,2/100 | 187,99 187,99 |  |  | 261,68 | 261,68 |  |  | 7,67 | 10,68 |
| 31 | ТЕР14-01-021-01 | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2031,8 руб.): 137%*0.9 от ФОТ (1647,85 руб.) СП (980,47 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1647,85 руб.) | 27,84 | 883,75 59,19 | 0,56 | 824 | 24603,6 | 1647,85 | 15,59 | 22940,16 | 2,415 | 67,23 |
| 32 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1922,09 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1655,55 руб.) СП (1055,41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1655,55 руб.) | 1,392 139,2/100 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 4198,37 | 1578,67 | 163,09 76,88 | 2456,61 | 45,4365 | 63,25 |
| 33 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1020,12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (878,66 руб.) СП (560,15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (878,66 руб.) | 0,682 68,2/100 | 10894,56 1273,12 | 119,28 15,23 | 9502,16 | 7430,09 | 868,27 | 81,35 10,39 | 6480,47 | 48,76 | 33,25 |
| 34 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) 4 906,46 = 15 141,14 - 102 x 100,34 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3212,8 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2767,27 руб.) СП (1764,13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2767,27 руб.) | 0,71 71/100 | 5465,85 3783,91 | 329,18 113,65 | 1352,76 | 3880,75 | 2686,58 | 233,72 80,69 | 960,45 | 137,747 | 97,8 |
| 35 | Прайс-лист | Плитка половая керамогранит (1 м2) Формулы цены единицы: ПЗ=1285/1,18/3,45 МАТ=1285/1,18/3,45 | 72,42 71*1,02 | 315,65 |  | 315,65 | 22859,37 |  |  | 22859,37 |  |  |
| 36 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников (100 м наличников) НР (4,82 руб.): 86% от ФОТ (5,61 руб.) СП (3,48 руб.): 62% от ФОТ (5,61 руб.) | 0,0534 5,34/100 | 105,08 105,08 |  |  | 5,61 | 5,61 |  |  | 4,21 | 0,22 |
| 37 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (18,69 руб.): 86% от ФОТ (21,73 руб.) СП (13,47 руб.): 62% от ФОТ (21,73 руб.) | 0,024 2,4/100 | 905,55 905,55 |  |  | 21,73 | 21,73 |  |  | 36,28 | 0,87 |
| 38 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (39,88 руб.): 86% от ФОТ (46,37 руб.) СП (28,75 руб.): 62% от ФОТ (46,37 руб.) | 0,01 1/100 | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,3 | 1,79 |
| 39 | ТЕР10-04-013-02 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) 6 130,61 = 34 953,95 - 91 x 316,74 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (236,77 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (212,16 руб.) СП (113,61 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (212,16 руб.) | 0,036 3,6/100 | 7061,46 5817,93 | 859,95 75,23 | 383,58 | 254,21 | 209,45 | 30,96 2,71 | 13,8 | 186,7715 | 6,72 |
| 40 | Прайс-лист | Дверь металлическая 2400*1500 (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=22200/1,18/3,45 МАТ=22200/1,18/3,45 | 1 | 5453,21 |  | 5453,21 | 5453,21 |  |  | 5453,21 |  |  |
| 41 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) НР (574,62 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (550,4 руб.) СП (327,49 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (550,4 руб.) | 1,3 | 790,33 346,49 | 443,84 76,89 |  | 1027,43 | 450,44 | 576,99 99,96 |  | 12,3 | 15,99 |
| 42 | ТЕР46-01-004-03 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 т) 7 654,76 = 15 269,20 - 0,48 x 6 947,25 - 11,3 x 40,34 - 0,47 x 8 136,00 НР (424,48 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (406,59 руб.) СП (241,92 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (406,59 руб.) | 0,07344 18,36*4/1000 | 7654,76 5505,49 | 252,85 30,9 | 1896,42 | 562,17 | 404,32 | 18,57 2,27 | 139,28 | 202,93 | 14,9 |
| 43 | ТСЦ-101-3690 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (т) | 0,07344 18,36*4/1000 | 5452 |  | 5452 | 400,39 |  |  | 400,39 |  |  |
| 44 | ТЕР15-02-031-02 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1042,94 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1053,47 руб.) СП (492,5 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1053,47 руб.) | 0,072 7,2/100 | 18536,28 14541,88 | 175,34 89,59 | 3819,06 | 1334,61 | 1047,02 | 12,62 6,45 | 274,97 | 498,18 | 35,87 |
| 45 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка откосов (100 м2 облицовки) 5 778,06 = 17 873,75 - 0,105 x 115 197,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (120,92 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (122,14 руб.) СП (57,1 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (122,14 руб.) | 0,0221 2,21/100 | 6517,81 5523,06 | 96,76 3,48 | 897,99 | 144,04 | 122,06 | 2,14 0,08 | 19,84 | 191,4405 | 4,23 |
| 46 | Прайс-лист | Сэндвич панель ПВХ 3000*1500*10 мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=820/1,18/3,45 МАТ=820/1,18/3,45 | 5 | 201,42 |  | 201,42 | 1007,1 |  |  | 1007,1 |  |  |
| 47 | Прайс-лист | уголок ПВХ, длиной 2.7м (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19/1,18/3,45 МАТ=19/1,18/3,45 | 13 | 4,67 |  | 4,67 | 60,71 |  |  | 60,71 |  |  |
| 48 | ТЕР10-01-015-01 | Устройство перегородок в санузлах (100 м2 перегородок и барьеров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1129,55 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1012,14 руб.) СП (542 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1012,14 руб.) | 0,3604 18,02*2/100 | 5061,73 2808,39 | 693,59 | 1559,75 | 1824,25 | 1012,14 | 249,97 | 562,14 | 102,235 | 36,85 |
| 49 | Прайс-лист | Сантехнические перегороди (1 кабина) Формулы цены единицы: ПЗ=12267/1,18/3,45 МАТ=12267/1,18/3,45 | 8 | 3013,26 |  | 3013,26 | 24106,08 |  |  | 24106,08 |  |  |
| Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) 4 942,01 = 40 817,01 - 100 x 358,75 НР (175,84 руб.): 89% от ФОТ (197,57 руб.) СП (128,42 руб.): 65% от ФОТ (197,57 руб.) | 0,04 4/100 | 4942,01 4936,56 | 5,45 2,78 |  | 197,68 | 197,46 | 0,22 0,11 |  | 163,3 | 6,53 |
| 51 | Прайс-лист | Светильник потолочный накладной светодиодный L-school 24 T (1 шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2900/1,18/3,45 МАТ=2900/1,18/3,45 | 4 | 712,36 |  | 712,36 | 2849,44 |  |  | 2849,44 |  |  |
| Утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (53,57 руб.): 100% от ФОТ (53,57 руб.) СП (32,14 руб.): 60% от ФОТ (53,57 руб.) | 28,8 24*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 175,68 |  | 175,68 53,57 |  |  |  |
| 53 | 310-5020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 20 км; нормативное время пробега 1.297; класс груза 1 (1 т) | 28,8 | 20,11 | 20,11 |  | 579,17 |  | 579,17 |  |  |  |
| 54 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) Формулы цены единицы: ПЗ=300/1,18/3,45 МАТ=300/1,18/3,45 | 24 | 73,69 |  | 73,69 | 1768,56 |  |  | 1768,56 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 197775,89 | 37446,06 | 2951,90 529,94 | 157377,93 |  | 1309,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 39170,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 20418,58 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет английского языка, кабинет географии, 2 сан. узла и коридор |  |  |  |  |  |  | 257365,01 |  |  |  |  | 1309,94 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 197775,89 | 37446,06 | 2951,90 529,94 | 157377,93 |  | 1309,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 39170,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 20418,58 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 256863,07 |  |  |  |  | 1303,41 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 501,94 |  |  |  |  | 6,53 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 257365,01 |  |  |  |  | 1309,94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 157377,93 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2951,9 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37976 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 39170,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 20418,58 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 257 365,01 * 3,45 |  |  |  |  |  |  | 887909,28 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 159823,67 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1047732,95 | руб. |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПИЩЕБЛОК

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС______________ 694,802 тыс. руб.

Средства на оплату труда___________________________ 24,692 тыс. руб.

Сметная трудоемкость_____________________________ 834,63 чел. час.

Составлен в ценах 2001г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (166,12 руб.): 86% от ФОТ (193,16 руб.) СП (119,76 руб.): 62% от ФОТ (193,16 руб.) | 0,1618 16,18/100 | 1224,83 1161,51 | 63,32 32,35 |  | 198,18 | 187,93 | 10,25 5,23 |  | 46,11 | 7,46 |
| 2 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (144,98 руб.): 86% от ФОТ (168,58 руб.) СП (104,52 руб.): 62% от ФОТ (168,58 руб.) | 0,05 5/100 | 3606,9 3303,21 | 303,69 68,24 |  | 180,35 | 165,17 | 15,18 3,41 |  | 128,73 | 6,44 |
| 3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (216,08 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (193,62 руб.) СП (103,68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (193,62 руб.) | 0,0418 2*1,1*1,9/100 | 18388,56 4603,37 | 824,44 28,7 | 12960,75 | 768,64 | 192,42 | 34,46 1,20 | 541,76 | 167,578 | 7 |
| 4 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (634,87 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (568,88 руб.) СП (304,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (568,88 руб.) | 0,12 3*2,0*2,0/100 | 18892,58 4712,04 | 832,08 28,7 | 13348,46 | 2267,11 | 565,44 | 99,85 3,44 | 1601,82 | 171,534 | 20,58 |
| 5 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1100*1900 (1 шт) | 2 | 3056,99 12445/1,18/3,45 |  | 3056,99 12445/1,18/3,45 | 6113,98 |  |  | 6113,98 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2000*2000 (1 шт) | 3 | 4881,85 19874/1,18/3,45 |  | 4881,85 19874/1,18/3,45 | 14645,55 |  |  | 14645,55 |  |  |
| 7 | ТЕРр56-3-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) НР (403,23 руб.): 86% от ФОТ (468,87 руб.) СП (290,7 руб.): 62% от ФОТ (468,87 руб.) | 0,07 7/100 | 6929,26 6650,23 | 279,03 47,83 |  | 485,05 | 465,52 | 19,53 3,35 |  | 275,6 | 19,29 |
| 8 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (103,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (92,65 руб.) СП (49,61 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (92,65 руб.) | 0,14 14/100 | 11564,92 658,69 | 59,65 3,05 | 10846,58 | 1619,09 | 92,22 | 8,35 0,43 | 1518,52 | 24,587 | 3,44 |
| 9 | ТСЦ-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м) | 14 | 549,51 |  | 549,51 | 7693,14 |  |  | 7693,14 |  |  |
| 10 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка откосов (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (679,26 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (686,12 руб.) СП (320,76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (686,12 руб.) | 0,12415 12,415/100 | 6517,81 5523,06 | 96,76 3,48 | 897,99 | 809,19 | 685,69 | 12,01 0,43 | 111,49 | 191,4405 | 23,77 |
| 11 | Прайс-лист | Сэндвич панель ПВХ 3000*1500*10 мм (шт) | 5 | 201,42 820/1,18/3,45 |  | 201,42 820/1,18/3,45 | 1007,1 |  |  | 1007,1 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | уголок ПВХ, длиной 2.7м (1 шт) | 13 | 4,67 19/1,18/3,45 |  | 4,67 19/1,18/3,45 | 60,71 |  |  | 60,71 |  |  |
| 13 | ТЕРр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м восстановленной герметизации стыков) НР (172,16 руб.): 90% от ФОТ (191,29 руб.) СП (133,9 руб.): 70% от ФОТ (191,29 руб.) | 0,12 12/100 | 1635,8 1594,06 | 1,43 | 40,31 | 196,3 | 191,29 | 0,17 | 4,84 | 49,69 | 5,96 |
| 14 | ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1256,98 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1470,15 руб.) СП (874,74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1470,15 руб.) | 0,7 (40+30)/100 | 4015,47 1985,53 | 245,16 114,69 | 1784,78 | 2810,83 | 1389,87 | 171,61 80,28 | 1249,35 | 61,893 | 43,33 |
| 15 | ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3444,38 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3479,17 руб.) СП (1626,51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3479,17 руб.) | 1,1186 111,86/100 | 5817,36 3108,99 | 41,93 1,3 | 2666,44 | 6507,3 | 3477,72 | 46,9 1,45 | 2982,68 | 102,8445 | 115,04 |
| 16 | ТЕР15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3332,24 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3365,9 руб.) СП (1573,56 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3365,9 руб.) | 1,2037 120,37/100 | 5122,69 2795,41 | 26,76 0,88 | 2300,52 | 6166,18 | 3364,84 | 32,21 1,06 | 2769,13 | 92,4715 | 111,31 |
| 17 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (1870,46 руб.): 84% от ФОТ (2226,74 руб.) СП (1514,18 руб.): 68% от ФОТ (2226,74 руб.) | 1,1586 115,86/100 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 2282,29 | 2168,69 | 113,6 58,05 |  | 69,87 | 80,95 |
| 18 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5242,74 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (4515,71 руб.) СП (2878,77 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (4515,71 руб.) | 1,1586 115,86/100 | 5465,85 3783,91 | 329,18 113,65 | 1352,76 | 6332,73 | 4384,04 | 381,39 131,67 | 1567,3 | 137,747 | 159,59 |
| 19 | Прайс-лист | Плитка половая керамогранит (1 м2) | 118,1772 115,86*1,02 | 315,65 1285/1,18/3,45 |  | 315,65 1285/1,18/3,45 | 37302,63 |  |  | 37302,63 |  |  |
| 20 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (3525,91 руб.): 84% от ФОТ (4197,51 руб.) СП (2854,31 руб.): 68% от ФОТ (4197,51 руб.) | 1,1586 115,86/100 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 7522,01 | 3451,53 | 4070,48 745,98 |  | 111,2 | 128,84 |
| 21 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1599,81 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1377,96 руб.) СП (878,45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1377,96 руб.) | 1,1586 115,86/100 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 3494,42 | 1313,97 | 135,74 63,99 | 2044,71 | 45,4365 | 52,64 |
| 22 | ТЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) НР (1318,8 руб.): 89% от ФОТ (1481,8 руб.) СП (963,17 руб.): 65% от ФОТ (1481,8 руб.) | 0,3 30/100 | 4942,01 4936,56 | 5,45 2,78 |  | 1482,6 | 1480,97 | 1,63 0,83 |  | 163,3 | 48,99 |
| 23 | Прайс-лист | Светильник потолочный накладной светодиодный L-school 24 T (1 шт) | 30 | 712,36 2900/1,18/3,45 |  | 712,36 2900/1,18/3,45 | 21370,8 |  |  | 21370,8 |  |  |
| Утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (13,39 руб.): 100% от ФОТ (13,39 руб.) СП (8,03 руб.): 60% от ФОТ (13,39 руб.) | 7,2 6*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 43,92 |  | 43,92 13,39 |  |  |  |
| 25 | 310-5020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 20 км; нормативное время пробега 1.297; класс груза 1 (1 т) | 7,2 | 20,11 | 20,11 |  | 144,79 |  | 144,79 |  |  |  |
| 26 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) | 6 | 73,69 300/1,18/3,45 |  | 73,69 300/1,18/3,45 | 442,14 |  |  | 442,14 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 131947,03 | 23577,31 | 5342,07 1114,19 | 103027,65 |  | 834,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24124,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14599,28 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Пищеблок |  |  |  |  |  |  | 170671,11 |  |  |  |  | 834,63 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 131947,03 | 23577,31 | 5342,07 1114,19 | 103027,65 |  | 834,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24124,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14599,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 166906,54 |  |  |  |  | 785,64 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 3764,57 |  |  |  |  | 48,99 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 170671,11 |  |  |  |  | 834,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 103027,65 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5342,07 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24691,5 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24124,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14599,28 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 170 671,11 * 3,45 |  |  |  |  |  |  | 588815,33 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 105986,76 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 694802,09 |  |  |  |  | 834,63 |