| УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования администрации города Югорска _____________ Н.И. Бобровская «_____»______________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- Директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д. Голин «____» _______________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2 |
| --- | --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на поставку оборудования для пищеблока.

Югорск  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Управление образования администрации города Югорска. Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Геологов, 13, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-26-41, Е-mail: upravlenie-yugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: Ведущий товаровед муниципального казенного учреждения «Производственная группа» – Дульцева Евгения Ивановна, телефон, факс (34675) 7-57-61, Е-mail: proizgrup@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для пищеблока. |
|  | Предмет контракта | Описание и техническая характеристика товара указаны в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Товар должен быть поставлен по адресу: 628260, ул.Мира, 18/4, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Срок поставки товара: Общий срок поставки и разгрузки товара: с даты заключения муниципального контракта до 20.12.2013 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 414 461 (два миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят один) рубель 33 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Поставщика. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей, включая НДС |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 30 календарных дней, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств с момента подписания сторонами оформленных в установленном порядке следующих документов: - товарной накладной; - акта приемки выполненных работ по разгрузке товара. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| ### 15. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «18» ноября 2013 года (время местное). |
| 17. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «19» ноября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «22» ноября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 19.1 настоящей документацией об аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом в пункте 14 настоящей документации об аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 19.2 настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 19.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
| 19.2 | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования, предусмотренные п. 19 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 3% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 72433 (семьдесят две тысячи четыреста тридцать три) рубля, 84 копейки НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок и исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ____________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. № 211 | Преференции не предоставляются |
|  | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Не предусмотрено |

Часть II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Муниципальный заказчик:

Управление образования администрации города Югорска.

2. Срок поставки товара: Общий срок поставки и разгрузки товара: с даты заключения муниципального контракта до 20.12.2013 года.

3.  Срок и условия оплаты: Муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 30 календарных дней, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств с момента подписания сторонами оформленных в установленном порядке следующих документов:

- товарной накладной;

- акта приемки выполненных работ по разгрузке товара.

4. Место поставки:  628260, ул. Мира, 18/4, г. Югорск, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Гарантийный срок:

Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара  в 12 календарных месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке, установке и монтажу товара.

Производитель гарантирует нормальной срок эксплуатации товара в 12 календарных месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке, установке и монтажу товара.

Спецификация на поставку оборудования для пищеблока

| - № п/п | - Наименование товара | - Характеристика | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Универсальный холодильный шкаф Эльтон 0,5УС (или эквивалент) | Внутренний объем не менее, л: 480 Рабочий диапазон температур , С: -6... +6 Количество полок не менее, шт.: 5 Габаритные размеры не менее ДхШхВ, мм:, 620х690х1970. Особенности: Корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания. Компрессор. Заправочный клапан. Автоматическое выпаривание талой воды. Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +35оС и относительной влажности воздуха до 80%. Герметичность внутреннего объема. Принудительная вентиляция. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | - шт. | - 3 |
| - 2 | Стол охлаждаемый СХС-60-01 (или эквивалент) | Предназначен для хранения пищевых продуктов. Рабочий диапазон температуры внутри камеры от -2 до +8 °С. Имеет две распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем имеет две полки-решетки с возможностью регулировки их по высоте. Поверхность стола неохлаждаемая ровная с бортом. Стол имеет регулируемые по высоте ножки. Основные характеристики: Рабочая поверхность нерж. сталь, Количество дверей не менее 2, Столешница с бортом, Полезный объем не менее 260 л. Напряжение не более 220 В. Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более 6,2. Габаритные размеры не менее 1485х600х900 мм. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | - шт. | - 3 |
| - 3 | Холодильник Бирюса 6ЕК (или эквивалент) | Габаритные размеры не менее 1450х580х600 мм. Общий объем холодильника не менее 280л. Объем холодильной камеры не менее 252 л.. Объем низкотемпературного отделения не более 28 л. Количество компрессоров не менее 1. Климатический класс не менее: N. Годовое потребление энергии не более 219 кВт. Холодильное отделение: Количество полок/полок в дверце не менее: 4/5, полки переставляемые по высоте, материал полок: стекло, специальные ящики для овощей и фруктов не менее: 2шт., полки для бутылок (в двери) не менее 1шт.. Ручная разморозка низкотемпературного отделения. Светодиодная лампа освещения. Температура в холодильной камере не более +5°C. Температура хранения низкотемпературного отделения не менее -12°C. Дополнительная информация: тип управления механический. Перенавешиваемые двери, максимальная мощность потребления не более 74 Вт., напряжение не более 240 В., частота не более 50Гц., уровень шума не более 42дБ.,Тип прибора: однодверный. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | - шт. | - 5 |
| - 4 | Весы СAS SW-10 (или эквивалент) | Автоматическая установка нуля при включении весов. Автоматическое питание от аккумуляторов не менее 100 час. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 10 кг. Цена поверочного деления и дискретность отчета не более 5г. Выборка массы тары не более 5 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора: жидкокристаллический. Электропитание не более 240 В, аккумулятор не более 9В. Потребляемая мощность не более 0,25 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 241х192 мм. Габаритные размеры не менее 260х287х137мм. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | - шт. | - 8 |
| - 5 | Весы CAS DL-200 (или эквивалент) | Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг. Цена поверочного деления и дискретность отчета не менее 100г. Выборка массы тары не более 100 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора: жидкокристаллический . Электропитание не более 220 В. Потребляемая мощность не более 0,4 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 370х500мм. Габаритные размеры не менее 420х655х710мм. | - шт. | - 3 |
| - 6 | Весы механические напольные ВТ-8908-200 (или эквивалент) | Весы товарные. Взвешивание производится при помощи передвижения гирь по коромыслу весов., шкальные, механические, платформа не менее 450х600 мм, Габаритные размеры не более: 640х555х190мм, Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг. | - Шт. | - 1 |
| - 7 | Держатель для ножей L600 (или эквивалент) | Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, магнитный. Габаритные размеры не менее 550х50х15 мм. | - шт. | - 9 |
| - 8 | Подтоварник ПДТ 2.106 (или эквивалент) | Подтоварник. Конструкция подтоварника состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Каркас выполнен из профилной трубы, покрытой полимерно-порошковым покрытием. нагрузка не менее 200кг. Габаритные размеры не менее 1000х600х300мм. | - шт. | - 12 |
| - 9 | Подставка ПДТ 1.454 (или эквивалент) | Габаритные размеры не менее 450х450х500мм.; Представляет собой сварную конструкцию из металла, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Сверху столешница с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП, внизу сплошная полка. Каркас выполнен из профильной трубы. | - шт. | - 5 |
| - 10 | Тележка грузовая ТПЛн 106 (или эквивалент) | Тележка грузовая платформенная предназначена для перевозки крупногабаритных грузов массой не более 300 кг. Габаритные размеры не менее 1000х600х1000 мм. Не менее четыре колеса, не менее два из которых поворотные и оснащены тормозом. Все элементы тележки (платформа и ручка) изготовлены из нержавеющей стали. | - шт. | - 1 |
| - 11 | Тележка шпилька СТШ 1.3 (или эквивалент) | Тележка шпилька полностью из нержавеющей стали. Конструкция тележки-шпильки стеллажная, состоит из каркаса и направляющих. Каркас выполнен из нержавеющей трубы не менее 20х20мм не более 30х30мм. Тележка имеет не менее 12 уровней с расстоянием не менее 120мм между ними. Ширина по направляющим не менее 410мм. Направляющие универсальные позволяющие разместить противни (кондитерские листы) с размерами не менее 400х600 мм и гастроемкости GN 1/1 не менее 530х325мм. Передвижение тележки-шпильки осуществляется с помощью не менее 4-х поворотных колес. Габаритные размеры не менее 610х500х1700мм. | - шт. | - 2 |
| - 12 | Стол производственный СПРн 1.064/1Б (или эквивалент) | Стол разделочный с бортом. С решетчатой полкой и объемным бортом. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали. с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 600х400х860мм. | - шт. | - 6 |
| - 13 | Стол производственный СПРн 1.126/1 (или эквивалент) | Стол разделочный. С решетчатой полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х860 мм. | - шт. | - 4 |
| - 14 | Стол производственный СПРн 1.096/1Б (или эквивалент) | Стол разделочный с бортом. С решетчатой полкой и объемным бортом. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки . с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 900х600х860мм. | - шт. | - 4 |
| - 15 | Стол производственный СПн 1.126/1 (или эквивалент) | Стол разделочный. С сплошной полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х860 мм. | - шт. | - 1 |
| - 16 | Стеллаж кухонный СтСн 1.124 (или эквивалент) | Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки . толщиной не менее 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каркас: труба из нержавеющей стали не менее 30х30мм не более 40х40мм. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х400х1800 мм. | - шт. | - 10 |
| - 17 | Стеллаж кухонный СтРн 1.126 (или эквивалент) | Стеллаж решетчатый. Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки-решетки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной не менее 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каркас: труба из нержавеющей стали не менее 30х30мм не более 40х40мм. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х1800мм. | - шт. | - 4 |
| - 18 | Стеллаж кухонный СтСнУ 1.124 (или эквивалент) | Стеллаж усиленны. Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной не менее 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каждая полка имеет не менее 4-х ребер жесткости. Каркас: Металлический профиль. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Допустимая нагрузка на изделие, не менее 600кг. Допустимая нагрузка на полку не менее 150кг. Шаг направляющих не более 100мм. Габаритные размеры не менее 1200х400х1850мм. | - шт. | - 4 |
| - 19 | Полка настенная ШНК 124 (или эквивалент) | Шкаф-полка закрытая. С дверцами купе. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм. Габаритные размеры не менее 1200х400х600мм. | - шт. | - 3 |
| - 20 | Полка открытая ШНБ 124 (или эквивалент) | Шкаф-полка открытая, с сушкой. Предназначены для хранения посуды и инвентаря. Конструкция – сварная. Сушка - решетка из нержавеющей стали. Сушек под тарелки не менее 2шт., Сушек под стаканы не менее 2шт... Количество ячеек в сушке не менее 22; Диапазон диаметров тарелок не более 240, не менее 110; Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм. Габаритные размеры не менее 1200x400x600мм. | - шт. | - 1 |
| - 21 | Полка настенная ПД 10 (или эквивалент) | Для досок и крышек. Конструкция полки состоит из основания и боковой поверхности, разделенных ячейками, и съемного поддона для сбора стекающей воды. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали марки. Габаритные размеры не менее 600х300х450мм. Вместимость не менее 10 ячеек. | - шт. | - 6 |
| - 22 | Ларь для хранения овощей Лр 2.106 (или эквивалент) | Каркас - профильная труба, панели и дверца - цельный лист металла со сгибами по периметру. Все элементы ларя выполнены из нержавеющей стали марки толщиной не менее 1,2мм. Сварная конструкция. Дверца - распашная на петлях с ручкой. Внутреннее пространство разделено перфорированной перегородкой на 2 отсека. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Наличие вентиляционных отверстий в боковых стенках. Габаритные размеры не менее 1000x600x860 мм. Скошенная верхняя панель. | - шт. | - 4 |
| - 23 | Шкаф металлический ШРМ-22 (или эквивалент) | Для одежды двухсекционный. Шкаф металлический разборный двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении — полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. Габаритные размеры не менее 600х500х1860мм. | - шт. | - 9 |
| - 24 | Стол производственный СПн 1.106/1 (или эквивалент) | Стол разделочный. С сплошной полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1000*600*860 мм. | - шт. | - 12 |
| - 25 | - Стеллаж кухонный решетчатый - СРн 1.064 - (или эквивалент) | - Стеллаж решетчатый. Не менее четыре полки-решетки (пруток толщиной не менее 1мм расстояние между прутками не более 10мм), выполненные из нержавеющей стали марки. Каждая полка имеет не менее 3-х ребер жесткости. Каркас: труба из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее:600х450х1830мм. Высота нижней полки от пола не менее 0,5 м. | - Шт. | - 12 |
| - 26 | Полка с сушкой ШНР 124 (или эквивалент) | Шкаф-полка закрытая. С распашными дверцами. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм. Сушка под тарелки не менее 1шт., Габаритные размеры не менее 1200*400*600мм. | - шт. | - 24 |
| - 27 | Электросушитель для рук BXG-120 (или эквивалент) | Габариты не более, мм: 270х200х130; мощность не менее, кВт1,2; тип корпуса ударопрочный шумопоглощающий пластик; инфракрасный датчик и бесконтактное включение (область срабатывания сенсора:10-15 см) и выключение (задержка при выключении: 1-2 сек.); шнур электропитания и евровилка не менее- 1,1м. | - шт | - 27 |
| - 28 | Планетарный миксер IP 20F (или эквивалент) | Планетарный миксер предназначен для замеса. Не менее 3 насадкок (венчик, лопатка, крюк), не менее трех скоростей 95/175/320 об/мин, съемная дежа из нерж стали, объем дежи не менее 20 л (d320х280h мм), настольное исполнение, Мощность не менее 0.55 кВт, не более 380 В, Габаритные размеры: не более 560x550x900. | - шт | - 1 |
| - 29 | Мясорубка 22/RS Unger 220В (или эквивалент) | Мясорубка. производительность до 300кг/ч, реверс, корпус и бункер из нерж стали, съемный режущий узел из нерж стали, отверстие для подачи мяса не менее 56 мм, Комплект: Все из нержавеющей стали : подрезная решетка, крестовой нож –не менее 2 шт, решетка не менее d 4,5 мм, решетка не менее d 8 мм , Мощность не менее 1,1кВт, Напряжение не более 220В, Габаритные размеры не более: 410x310x520. Настольное исполнение. | - Шт. | - 1 |
| - 30 | Дозатор для мыла и антисептического средства GreenDax GDX-S-500 сталь наливной (или эквивалент) | Материал: Нержавеющая сталь Цвет: Стальной Размеры не более (ВxШxГ, мм): 152×98×57(108) мм Объем картриджа: не менее 0,5 л | - шт. | - 15 |
| - 31 | Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-150 (2 лампы, 2 стартёра) (или эквивалент) | Используется для обеззараживания оборудования, продуктов и упаковочной тары. Может применяться как в отсутствие, так и в присутствии людей. Технические характеристики: Габаритные размеры: не более 942x52x162мм, Напряжение не более 220В, Мощность не менее 100Вт. | - Шт. | - 10 |
| - 32 | Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами V1-80 (или эквивалент) | Наименование: Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами. Длина, см: не менее 80. Материал: Металл. В комплекте: не менее 2 заглушек и не менее 2 крепежей. | - Шт. | - 4 |
| - 33 | Держатель с 5-ю крючками КУБ043/АЕ-794 (или эквивалент) | Держатель с не менее 5-ю крючками. Материал: металл | - шт. | - 45 |
| - 34 | Полка для специй одинарная малая 712051 (или эквивалент) | Полка для специй одинарная малая. Материал: металл. Размеры (ВxШxГ, см): не менее 43х52х28 | - шт. | - 4 |
| - 35 | Ведро с педалью Арт. 17310 (или эквивалент) | Ведро с педалью, Объем не менее 5л. Материал: нержавеющая сталь | - шт. | - 6 |
| - 36 | Весы электронные | Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг. Наименьший предел взвешивания не менее 20d. Цена поверочного деления и дискретность отчета не менее 50г. Выборка массы тары не более 99,95 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора: флуоресцентный. Электропитание не более 220 В. Потребляемая мощность не более 10 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 390х510мм. Габаритные размеры не менее 420х650х710мм. | - шт. | 1 |

Начальник Управления образования                                                                   Н.И. Бобровская

Часть III

# Муниципальный контракт № __

на поставку оборудования для пищеблока

г.  Югорск	                                                                                     "    "_________________2013 г.

Управление образования администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ___________________________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.    Муниципальный заказчик поручает Поставщику, а Поставщик принимает на себя обязательство:

- осуществить поставку оборудования для пищеблока  (далее – товар), предусмотренной спецификацией к настоящему контракту  (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта;

-  выполнить доставку товара, в соответствии со спецификацией (Приложение № 2), а Муниципальный заказчик обязуется принять качественный, готовый к эксплуатации товар и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место поставки товара: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира,18/4.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом _________________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.

2.Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет____________ (сумма прописью).

Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий, предусмотренных пунктами 6.9, 6.10  настоящего контракта.

2.2. Муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 30 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств с момента подписания сторонами оформленных в установленном порядке следующих документов:

- товарной накладной;

- акта приемки выполненных работ по разгрузке товара, оформленного в соответствии с приложением № 2 к муниципальному контракту.

3.Сроки поставки

3.1. Общий срок затраты на поставку и разгрузку товара: с даты заключения муниципального контракта до 20.12.2013 года.

3.2. Сроки определенные в пункте 3.1, являются согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков поставки и разгрузки товара.

4. Порядок приемки и условия поставки

4.1. Приемка поставленного Поставщиком товара осуществляется Муниципальным заказчиком путем подписания  одновременно без замечаний товарной накладной и акта приемки выполненных работ по разгрузке и разгрузки товара.

4.2. Право собственности на поставленный товар переходит к Муниципальному заказчику с даты  подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1 настоящего контракта.

Начальника Управления образования 						Н.И .Бобровская

4.3. Поставленные товары должны быть осмотрены Муниципальным заказчиком в течение 3 (трех) дней с даты сообщения Поставщика о готовности товара к приемке.

4.4. Требования готовности товара к приемке: товар должен быть собран и установлен в помещениях, предоставленных Поставщику на объекте.

4.5. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства и сертификатам качества.

4.6. Товар должен быть упакован Поставщиком таким  образом, чтобы  исключить порчу и (или)  уничтожение  его  на  период  поставки.

4.7.	Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде в пределах срока, предусмотренного в пункте 3.1 настоящего  контракта.

4.8. В случае обоснованного отказа муниципального заказчика от поставленного товара, Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества, ассортимента и количества, предусмотренного контрактом.  При этом Муниципальный заказчик обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотива отказа.

4.9. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Муниципального заказчика отказаться от принятия товара или его части по причинам:

- поставки товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества и ассортимента поставленного товара условиям настоящего контракта;

- несоответствия характеристик поставленного товара требованиям документации об аукционе.

5.Права и обязанности Поставщика

Обязанности Поставщика:

5.1. Назначить ответственное лицо  за поставку товара и выполнение сопутствующих работ по контракту и  письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

5.2. Произвести поставку, погрузочно- разгрузочные работы на объекте. Гарантийное обслуживание оборудования в течении гарантийного срока, а также обеспечение постгарантийного ремонта, ежемесячное техническое обслуживание

5.3. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с поставкой товара и передачей его Муниципальному заказчику.

5.4. На момент передачи муниципальному заказчику товара, товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

5.5. Доставка, разгрузка товара, вывоз упаковки из помещений на объекте осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.6. Поставщик не позднее чем за 24 часов до момента поставки товара обязан письменно сообщить муниципальному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки.

5.7. Поставщик обязан передать в адрес Муниципального заказчика товарную накладную, акт приемки выполненных работ по разгрузке товара и затрат по муниципальному контракту. В случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в указанных документах.

5.8.  Обеспечить хранение товара до его передачи Муниципальному заказчику на объекте.

5.9. Передать одновременно с товаром непосредственно Муниципальному заказчику сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийный талон.

5.10. Организовать контроль качества поступающего  товара, осуществить проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.11. Организовать в процессе поставки бережную эксплуатацию подъездных путей, площадок для складирования товара. Осуществлять своевременную очистку площадки от мусора, где производится установка товара.

5.12. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход поставки  и  установки товара  на объекте.

5.13. Устранить в возможно короткие сроки (не более 7 календарных дней) все выявленные в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика.

5.14. В установленные сроки поставить товар Муниципальному заказчику согласно утвержденной

Начальника Управления образования 						Н.И .Бобровская

спецификации (Приложение № 1).

5.15. Выполнять в полном объеме обязательства Поставщика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.16. При поставке товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством товаров, указанных в спецификации поставщик обязан предоставить письменные доказательства, свидетельствующие об улучшенных характеристиках поставляемого товара.

Права Поставщика:

5.17. Поставщик по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право поставить и смонтировать товар ранее установленных сроков указанных в пункте 3.1 настоящего контракта  .

5.18. Поставщик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с предметом контракта. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

6.1.  Обеспечивать оплату товара  в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. По окончании установки товара, в сроки, установленные условиями настоящего контракта, принять готовый к эксплуатации товар от Поставщика.

6.3. Осуществлять контроль качества товара поставляемого Поставщиком, проверяет наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

6.4. Обеспечить контроль и надзор за ходом поставки и установки товара, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной спецификации (Приложение № 1).

6.5. Давать предписания Поставщику об устранении нарушений и отступлений от утвержденной спецификации, а также устранении выявленных дефектов товара.

Права Муниципального заказчика:

6.6. Осуществлять контроль над поставкой товара, а также за ходом и качеством проведения  установки товара путем привлечения для этих целей других специалистов.

6.7. При обнаружении дефектов, вызванных некачественной поставкой и установкой товара Поставщиком, с привлечением представителя  Поставщика составлять акт выявленных дефектов и установить сроки их устранения.

6.8. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

6.9. Муниципальный заказчик  по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта имеет право   изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах,  на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров  Муниципальный заказчик по согласованию с Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Муниципальный заказчик  обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количестве такого товара.

6.10. При заключении  настоящего  контракта Муниципальный заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» будет заключаться такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в

заявке, предложенной участником аукциона, с которым будет заключаться контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

Начальника Управления образования 						Н.И .Бобровская

7.  Гарантии качества товара.

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов, характеристикам товара указанным в технической части документации об аукционе и настоящем контракте.

7.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара в соответствии со  спецификацией (Приложение № 1) и заявкой победителя аукциона. Несет ответственность за отступления от нее, гарантирует возможность эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

7.4. Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара  в течение 12 календарных месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке товара.

7.5. Производитель гарантирует нормальной срок эксплуатации товара в течение 12 календарных месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке товара.

7.6. Если в период гарантийной эксплуатации товара обнаружатся дефекты, то Поставщик, Производитель обязаны их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.7. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Поставщик обязан направить своего представителя.

7.8.  Если Поставщик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование эксплуатируемого товара в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им

специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.9. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации товара, гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов товара.

7.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ по разгрузке товара несет Поставщик.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения Поставщиком без уважительных причин сроков поставки товара, а также его монтажа, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. За задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика

неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащего исправлению товара, но не более стоимости этого товара.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Поставщик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы поставляемого товара по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если

надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату поставки и сборки товара, предусмотренных контрактом.

Начальника Управления образования 						Н.И .Бобровская

8.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при

поставке и установке оборудования на объекте.                                                                                                         8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к  контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии обстоятельствами непреодолимой силы, либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт другой стороне не позднее 30 – дневного срока до предполагаемого дня расторжения  контракта

10. Срок действия контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к  контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии обстоятельствами непреодолимой силы, либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных

Законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт другой стороне не позднее 30 – дневного срока до предполагаемого дня расторжения  контракта.

11. Действие контракта во времени

11.1. Контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения контракта.

11.2. Контракт  действует до полного исполнения обязательств сторон.

11.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Прекращение (окончание)  срока  действия  настоящего  контракта влечет за собой прекращение обязательств,  сторон, но  не   освобождает  стороны от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий  контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2.	Расторжение настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.3. Все споры и разногласия связанные с исполнением условий настоящего контракта стороны будут решать по возможности путем переговоров и достижения взаимных компромиссов. В случае отсутствия возможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны договорились передать спор на рассмотрение в арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта  являются:

- спецификация (Приложение №1);

- образец акта приемки выполненных работ по разгрузке товара (Приложение № 2).

Начальника Управления образования 						Н.И .Бобровская

12.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Управление образования администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 13, тел./факс 8(34675) 7-26-41, ИНН 8622006919, КПП 862201001, УФК по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре (Департамент финансов города Югорска, Управление образования г. Югорска, л.с 014080011), РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОГРН 1028601844347

Начальник Управления образования_____________________________________   / Н.И. Бобровская/

13.2.Поставщик:____________________________________________________/_______________/

Приложение 1

к муниципальному контракту

на поставку оборудования для пищеблока

№ ___от   «___» __________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на  поставку оборудования для пищеблока

| № п.п. | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 13, тел./факс 8(34675) 7-26-41, ИНН 8622006919, КПП 862201001, УФК по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре (Департамент финансов города Югорска, Управление образования г. Югорска, л.с 014080011), РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОГРН 1028601844347

Начальник Управления образования_____________________________________   / Н.И.Бобровская/

Поставщик:___________________________________________/____________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ________ от ________________

Образец

АКТ

приемки выполненных работ

по разгрузке товара

Объект: Поставка оборудования для пищеблока.

Муниципальный контракт:  № ___________ от ___________________

г.Югорск							                          «__» _________ 2013 г.

Управление образования администрации г. Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Положения, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________________, действующего на основании доверенности №___________ от ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с муниципальным контрактом № ___________ от __________________ на поставку оборудования для пищеблока по адресу : г.Югорск, ул. Мира 18/4.  Поставщик произвел разгрузку товара  в следующем составе:

| № п/п | Наименование, краткая характеристика, сорт, артикул товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

Итого по акту:

______   порядковых номеров записей

______   штук поставленного товара

2. Стоимость работ по разгрузке включена в стоимость товара.

3. Вышеперечисленные товары проверены, комплектны и пригодны к эксплуатации.

4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается «Поставщику», другие – хранятся у Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 13, тел./факс 8(34675) 7-26-41, ИНН 8622006919, КПП 862201001, УФК по Ханты-Мансийскому Автономному округу - Югре (Департамент финансов города Югорска, Управление образования г. Югорска, л.с 014080011), РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОГРН 1028601844347

Начальник Управления образования_____________________________________   / Н.И.Бобровская/

Поставщик:___________________________________________/____________/

ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку оборудования для пищеблока.

(является неотъемлемой часть документации об аукционе и предоставляется отдельным файлом)