Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по ул. Южная в сторону ул. Вавилова в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Южная в сторону ул. Вавилова.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по ул. Южная в сторону ул. Вавилова в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-05 Применительно |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта с погрузкой и вывозом) |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(162*2*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  |  |  | 14,09 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,25 |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 5,5 |  |  |  | 0,1782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  |  |  | 14,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-039 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 45,36 |  | 3,96 |  |  |  | 179,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=32,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,63 |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 45,36 |  | 6,69 |  |  |  | 303,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=32,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,53 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Монтаж бортовых камней дорожных) |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=162 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  |  | 956,63 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  |  | 118,29 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  | 14,09 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  |  | 5 977,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 113,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 1,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  |  |  | 7 052,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,72 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 436,67 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 300,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 790,23 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 162 |  | 63,12 |  |  |  | 10 225,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 225,44 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Монтаж бортовых камней тротуарных) |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=162 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  |  | 956,63 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  |  | 118,29 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  | 14,09 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  |  | 312,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 113,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 1,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  |  |  | 1 387,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,72 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 436,67 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 300,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 124,64 |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 8,21988 |  | 592,76 |  |  |  | 4 872,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9,558*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 872,42 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 162 |  | 22,36 |  |  |  | 3 622,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 622,32 |  |  |  |  |
| Тротуар из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-001-01 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(162*2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  |  |  | 37,42 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  |  |  | 1 057,14 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  |  |  | 55,48 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 4,6656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 13,88 |  |  |  | 4,49712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  |  |  | 1 098,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 137,49 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 124,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,49 |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист |  |  | Песок |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 35,64 |  | 291,67 |  |  |  | 696,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=32,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,26 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-07-002-01 |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(162*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,58 |  |  |  | 666,08 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,69 |  |  |  | 1 457,00 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  |  |  | 104,00 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 15,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 24,3 |  |  |  | 78,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 2,92 |  |  |  | 9,4608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,15 |  |  |  | 2 138,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,08 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 877,89 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 592,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 609,74 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-07-002-02 |  |  | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | -3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(-162*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая толщина 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,57 |  | 2 |  | -29,61 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  | 2 |  | -58,32 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  | 2 |  | -6,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 0,54 |  | 2 |  | -3,4992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  | -0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  |  |  | -87,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,15 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | -41,21 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | -27,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -156,98 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 |  |  | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 41,148 |  | 118,60 |  |  |  | 4 880,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=162*2*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 880,15 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-07-001-01 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(162*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,78 |  |  |  | 433,45 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,32 |  |  |  | 185,72 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  |  |  | 425,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 46,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,2268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  |  |  | 1 044,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,04 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 497,09 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 335,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 877,75 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-07-001-02 |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(162*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая толщина 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,55 |  | 4 |  | 279,29 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 |  | 4 |  | 108,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 2,32 |  | 4 |  | 30,0672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  |  |  | 388,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,29 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 318,39 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 215,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,59 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 40,5 |  | 577,23 |  |  |  | 23 377,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=162*2*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 377,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 696,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 299,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 986,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 410,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 201,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 299,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 986,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 410,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 662,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 841,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 483,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 662,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 841,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 201,87 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Водоотвод с дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР22-01-011-05 Применительно |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=6*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726,00 |  |  |  | 67,07 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 767,29 |  |  |  | 64,53 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,40 |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,84 |  |  |  | 36,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 360 |  |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 52,86 |  |  |  | 0,95148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 324,05 |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,64 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  | 90,44 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 56,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,98 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-23.5.02.02-0067 Применительно |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм (Труба стальная наружный диаметр 152мм, толщина стенки 3,5мм) |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 18,072 |  | 123,50 |  |  |  | 2 231,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,89 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.1.02.01-0005 |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 480,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 833,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 366,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 369,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 097,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 489,27 |  |  |  |  |
|  | ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5 |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 185,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 366,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 097,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 899,75 |  |  |  |  |
|  | ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5 |  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 562,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 899,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |