| УТВЕРЖДАЮ: И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков «29 » ноября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » ноября 2012 г. |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения гражданско-правового договора

на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница город Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений |
|  | Предмет договора |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск -филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение переливания крови: ул.Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение врачебной практики Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Срок оказания услуг: – исполнитель обязан выполнить работы в течении 30 дней со дня подписания договора |
|  | Начальная (максимальная) цена договора |  | 697 000 (шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора |  | В цену договора включены стоимость выполняемых работ соответствующих по качественным и количественным характеристикам, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя связанные с исполнением настоящего Договора. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены договора раздел IV. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2012-2013 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: - соответствие участников размещения заказа, требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности #### в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 11 » декабря 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 13 » декабря 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 17 » декабря 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Наличие у Исполнителя свидетельства о регистрации в Ростехнадзоре электролаборатории с правом выполнения пуско-наладочных работ; профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок до 1000 в. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 34 850 (тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) |  | - |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены |  | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договора на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 0,16 16/100 | 643,68 643,68 |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |
| 3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (574 руб.): 95% от ФОТ (604 руб.) СП (393 руб.): 65% от ФОТ (604 руб.) | 10 | 60,35 60,35 |  |  | 604 | 604 |  |  | 1,5 | 15 |
| 4 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 6 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1284 руб.): 95% от ФОТ (1352 руб.) СП (879 руб.): 65% от ФОТ (1352 руб.) | 84 | 16,09 16,09 |  |  | 1352 | 1352 |  |  | 0,4 | 33,6 |
| 8 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 9 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 10 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| 11 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (897 руб.): 95% от ФОТ (944 руб.) СП (614 руб.): 65% от ФОТ (944 руб.) | 16 | 59,03 59,03 |  |  | 944 | 944 |  |  | 2 | 32 |
| 12 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 13 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| 14 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| 15 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (405 руб.): 95% от ФОТ (426 руб.) СП (277 руб.): 65% от ФОТ (426 руб.) | 4 | 106,45 106,45 |  |  | 426 | 426 |  |  | 3 | 12 |
| 16 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 4 | 20,12 20,12 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,5 | 2 |
| 17 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 4 | 80,46 80,46 |  |  | 322 | 322 |  |  | 2 | 8 |
| 18 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 4 | 120,69 120,69 |  |  | 483 | 483 |  |  | 3 | 12 |
| 19 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 4 | 4,02 4,02 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,1 | 0,4 |
| 20 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 21 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| 22 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| Итого по разделу 1 Пищеблок |  |  |  |  |  |  | 34991 |  |  |  |  | 351,56 |
| Раздел 2. Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 24 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 0,18 18/100 | 643,68 643,68 |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |
| 25 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (746 руб.): 95% от ФОТ (785 руб.) СП (510 руб.): 65% от ФОТ (785 руб.) | 13 | 60,35 60,35 |  |  | 785 | 785 |  |  | 1,5 | 19,5 |
| 26 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 28 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 29 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 30 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 31 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 115,98 115,98 |  |  | 116 | 116 |  |  | 3 | 3 |
| 32 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 33 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1682 руб.): 95% от ФОТ (1771 руб.) СП (1151 руб.): 65% от ФОТ (1771 руб.) | 40 | 44,27 44,27 |  |  | 1771 | 1771 |  |  | 1,5 | 60 |
| 34 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (1178 руб.): 95% от ФОТ (1240 руб.) СП (806 руб.): 65% от ФОТ (1240 руб.) | 21 | 59,03 59,03 |  |  | 1240 | 1240 |  |  | 2 | 42 |
| 35 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 36 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4816 руб.): 95% от ФОТ (5069 руб.) СП (3295 руб.): 65% от ФОТ (5069 руб.) | 63 | 80,46 80,46 |  |  | 5069 | 5069 |  |  | 2 | 126 |
| 37 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7223 руб.): 95% от ФОТ (7603 руб.) СП (4942 руб.): 65% от ФОТ (7603 руб.) | 63 | 120,69 120,69 |  |  | 7603 | 7603 |  |  | 3 | 189 |
| 38 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 39 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 40 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 41 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 42 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 43 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 44 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 2 Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  | 55772 |  |  |  |  | 563,38 |
| Раздел 3. Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 46 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 47 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 48 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 49 | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| 50 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 51 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 52 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1712 руб.): 95% от ФОТ (1802 руб.) СП (1171 руб.): 65% от ФОТ (1802 руб.) | 112 | 16,09 16,09 |  |  | 1802 | 1802 |  |  | 0,4 | 44,8 |
| 53 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 54 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 55 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1598 руб.): 95% от ФОТ (1682 руб.) СП (1093 руб.): 65% от ФОТ (1682 руб.) | 38 | 44,27 44,27 |  |  | 1682 | 1682 |  |  | 1,5 | 57 |
| 56 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| 57 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (841 руб.): 95% от ФОТ (885 руб.) СП (575 руб.): 65% от ФОТ (885 руб.) | 15 | 59,03 59,03 |  |  | 885 | 885 |  |  | 2 | 30 |
| 58 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| 59 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4510 руб.): 95% от ФОТ (4747 руб.) СП (3086 руб.): 65% от ФОТ (4747 руб.) | 59 | 80,46 80,46 |  |  | 4747 | 4747 |  |  | 2 | 118 |
| 60 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (6765 руб.): 95% от ФОТ (7121 руб.) СП (4629 руб.): 65% от ФОТ (7121 руб.) | 59 | 120,69 120,69 |  |  | 7121 | 7121 |  |  | 3 | 177 |
| 61 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 62 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 63 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 64 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 65 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 66 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 67 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 3 Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  | 50861 |  |  |  |  | 514,66 |
| Раздел 4. Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 69 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 70 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| 71 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 72 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| 73 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 74 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 75 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 76 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 77 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 78 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2860 руб.): 95% от ФОТ (3010 руб.) СП (1957 руб.): 65% от ФОТ (3010 руб.) | 68 | 44,27 44,27 |  |  | 3010 | 3010 |  |  | 1,5 | 102 |
| 79 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (729 руб.): 95% от ФОТ (767 руб.) СП (499 руб.): 65% от ФОТ (767 руб.) | 13 | 59,03 59,03 |  |  | 767 | 767 |  |  | 2 | 26 |
| 80 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (253 руб.): 95% от ФОТ (266 руб.) СП (173 руб.): 65% от ФОТ (266 руб.) | 3 | 88,55 88,55 |  |  | 266 | 266 |  |  | 3 | 9 |
| 81 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (6421 руб.): 95% от ФОТ (6759 руб.) СП (4393 руб.): 65% от ФОТ (6759 руб.) | 84 | 80,46 80,46 |  |  | 6759 | 6759 |  |  | 2 | 168 |
| 82 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (9631 руб.): 95% от ФОТ (10138 руб.) СП (6590 руб.): 65% от ФОТ (10138 руб.) | 84 | 120,69 120,69 |  |  | 10138 | 10138 |  |  | 3 | 252 |
| 83 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 84 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 85 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 86 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 87 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 88 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 89 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 4 Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  | 69395 |  |  |  |  | 701,16 |
| Раздел 5. Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 91 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.) | 0,1 10/100 | 643,68 643,68 |  |  | 64 | 64 |  |  | 16 | 1,6 |
| 92 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| 93 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 94 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 95 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 96 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 22 | 16,09 16,09 |  |  | 354 | 354 |  |  | 0,4 | 8,8 |
| 97 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 98 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (589 руб.): 95% от ФОТ (620 руб.) СП (403 руб.): 65% от ФОТ (620 руб.) | 14 | 44,27 44,27 |  |  | 620 | 620 |  |  | 1,5 | 21 |
| 99 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 5 Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  | 16172 |  |  |  |  | 161,4 |
| Раздел 6. Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.) | 0,08 8/100 | 643,68 643,68 |  |  | 51 | 51 |  |  | 16 | 1,28 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (260 руб.): 95% от ФОТ (274 руб.) СП (178 руб.): 65% от ФОТ (274 руб.) | 17 | 16,09 16,09 |  |  | 274 | 274 |  |  | 0,4 | 6,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (378 руб.): 95% от ФОТ (398 руб.) СП (259 руб.): 65% от ФОТ (398 руб.) | 9 | 44,27 44,27 |  |  | 398 | 398 |  |  | 1,5 | 13,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (224 руб.): 95% от ФОТ (236 руб.) СП (153 руб.): 65% от ФОТ (236 руб.) | 4 | 59,03 59,03 |  |  | 236 | 236 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.) | 1 | 88,55 88,55 |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 1 | 118,06 118,06 |  |  | 118 | 118 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 6 Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  | 21448 |  |  |  |  | 214,78 |
| Раздел 7. Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.) | 0,05 5/100 | 643,68 643,68 |  |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 0,8 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 16 | 16,09 16,09 |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (56 руб.): 95% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | 1 | 59,03 59,03 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (994 руб.): 95% от ФОТ (1046 руб.) СП (680 руб.): 65% от ФОТ (1046 руб.) | 13 | 80,46 80,46 |  |  | 1046 | 1046 |  |  | 2 | 26 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1491 руб.): 95% от ФОТ (1569 руб.) СП (1020 руб.): 65% от ФОТ (1569 руб.) | 13 | 120,69 120,69 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 3 | 39 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 7 Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  | 13687 |  |  |  |  | 136,2 |
| Раздел 8. Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 0,4 40/100 | 643,68 643,68 |  |  | 257 | 257 |  |  | 16 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1606 руб.): 95% от ФОТ (1690 руб.) СП (1099 руб.): 65% от ФОТ (1690 руб.) | 28 | 60,35 60,35 |  |  | 1690 | 1690 |  |  | 1,5 | 42 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 2 | 40,23 40,23 |  |  | 80 | 80 |  |  | 1 | 2 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1136 руб.): 95% от ФОТ (1196 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1196 руб.) | 2 | 598,05 598,05 |  |  | 1196 | 1196 |  |  | 15 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6481 руб.): 95% от ФОТ (6822 руб.) СП (4434 руб.): 65% от ФОТ (6822 руб.) | 424 | 16,09 16,09 |  |  | 6822 | 6822 |  |  | 0,4 | 169,6 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (2302 руб.): 95% от ФОТ (2423 руб.) СП (1575 руб.): 65% от ФОТ (2423 руб.) | 32 | 75,71 75,71 |  |  | 2423 | 2423 |  |  | 2 | 64 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.) | 2 | 76,18 76,18 |  |  | 152 | 152 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9757 руб.): 95% от ФОТ (10271 руб.) СП (6676 руб.): 65% от ФОТ (10271 руб.) | 232 | 44,27 44,27 |  |  | 10271 | 10271 |  |  | 1,5 | 348 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (3589 руб.): 95% от ФОТ (3778 руб.) СП (2456 руб.): 65% от ФОТ (3778 руб.) | 64 | 59,03 59,03 |  |  | 3778 | 3778 |  |  | 2 | 128 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (24613 руб.): 95% от ФОТ (25908 руб.) СП (16840 руб.): 65% от ФОТ (25908 руб.) | 322 | 80,46 80,46 |  |  | 25908 | 25908 |  |  | 2 | 644 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (36919 руб.): 95% от ФОТ (38862 руб.) СП (25260 руб.): 65% от ФОТ (38862 руб.) | 322 | 120,69 120,69 |  |  | 38862 | 38862 |  |  | 3 | 966 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (1517 руб.): 95% от ФОТ (1597 руб.) СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (1597 руб.) | 15 | 106,45 106,45 |  |  | 1597 | 1597 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (287 руб.): 95% от ФОТ (302 руб.) СП (196 руб.): 65% от ФОТ (302 руб.) | 15 | 20,12 20,12 |  |  | 302 | 302 |  |  | 0,5 | 7,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1147 руб.): 95% от ФОТ (1207 руб.) СП (785 руб.): 65% от ФОТ (1207 руб.) | 15 | 80,46 80,46 |  |  | 1207 | 1207 |  |  | 2 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (1720 руб.): 95% от ФОТ (1810 руб.) СП (1177 руб.): 65% от ФОТ (1810 руб.) | 15 | 120,69 120,69 |  |  | 1810 | 1810 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 15 | 4,02 4,02 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,1 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 8 Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  | 282321 |  |  |  |  | 2896 |
| Раздел 9. Стационар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (826 руб.): 95% от ФОТ (869 руб.) СП (565 руб.): 65% от ФОТ (869 руб.) | 1,35 135/100 | 643,68 643,68 |  |  | 869 | 869 |  |  | 16 | 21,6 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (3669 руб.): 95% от ФОТ (3862 руб.) СП (2510 руб.): 65% от ФОТ (3862 руб.) | 64 | 60,35 60,35 |  |  | 3862 | 3862 |  |  | 1,5 | 96 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 6 | 40,23 40,23 |  |  | 241 | 241 |  |  | 1 | 6 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1704 руб.): 95% от ФОТ (1794 руб.) СП (1166 руб.): 65% от ФОТ (1794 руб.) | 3 | 598,05 598,05 |  |  | 1794 | 1794 |  |  | 15 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (11892 руб.): 95% от ФОТ (12518 руб.) СП (8137 руб.): 65% от ФОТ (12518 руб.) | 778 | 16,09 16,09 |  |  | 12518 | 12518 |  |  | 0,4 | 311,2 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (16065 руб.): 95% от ФОТ (16911 руб.) СП (10992 руб.): 65% от ФОТ (16911 руб.) | 382 | 44,27 44,27 |  |  | 16911 | 16911 |  |  | 1,5 | 573 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (4598 руб.): 95% от ФОТ (4840 руб.) СП (3146 руб.): 65% от ФОТ (4840 руб.) | 82 | 59,03 59,03 |  |  | 4840 | 4840 |  |  | 2 | 164 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1430 руб.): 95% от ФОТ (1505 руб.) СП (978 руб.): 65% от ФОТ (1505 руб.) | 17 | 88,55 88,55 |  |  | 1505 | 1505 |  |  | 3 | 51 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2579 руб.): 95% от ФОТ (2715 руб.) СП (1765 руб.): 65% от ФОТ (2715 руб.) | 23 | 118,06 118,06 |  |  | 2715 | 2715 |  |  | 4 | 92 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (40359 руб.): 95% от ФОТ (42483 руб.) СП (27614 руб.): 65% от ФОТ (42483 руб.) | 528 | 80,46 80,46 |  |  | 42483 | 42483 |  |  | 2 | 1056 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (60538 руб.): 95% от ФОТ (63724 руб.) СП (41421 руб.): 65% от ФОТ (63724 руб.) | 528 | 120,69 120,69 |  |  | 63724 | 63724 |  |  | 3 | 1584 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | 1 | 4,02 4,02 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 9 Стационар |  |  |  |  |  |  | 454513 |  |  |  |  | 4666,4 |
| Раздел 10. Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 0,12 12/100 | 643,68 643,68 |  |  | 77 | 77 |  |  | 16 | 1,92 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (597 руб.): 95% от ФОТ (628 руб.) СП (408 руб.): 65% от ФОТ (628 руб.) | 39 | 16,09 16,09 |  |  | 628 | 628 |  |  | 0,4 | 15,6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1135 руб.): 95% от ФОТ (1195 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1195 руб.) | 27 | 44,27 44,27 |  |  | 1195 | 1195 |  |  | 1,5 | 40,5 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 3 | 59,03 59,03 |  |  | 177 | 177 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 10 Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  | 28873 |  |  |  |  | 288,52 |
| Раздел 11. Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (135 руб.): 95% от ФОТ (142 руб.) СП (92 руб.): 65% от ФОТ (142 руб.) | 0,22 22/100 | 643,68 643,68 |  |  | 142 | 142 |  |  | 16 | 3,52 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 1 | 16,09 16,09 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,4 | 0,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 75,71 75,71 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 56 | 44,27 44,27 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 1,5 | 84 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (448 руб.): 95% от ФОТ (472 руб.) СП (307 руб.): 65% от ФОТ (472 руб.) | 8 | 59,03 59,03 |  |  | 472 | 472 |  |  | 2 | 16 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (5045 руб.): 95% от ФОТ (5310 руб.) СП (3452 руб.): 65% от ФОТ (5310 руб.) | 66 | 80,46 80,46 |  |  | 5310 | 5310 |  |  | 2 | 132 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7568 руб.): 95% от ФОТ (7966 руб.) СП (5178 руб.): 65% от ФОТ (7966 руб.) | 66 | 120,69 120,69 |  |  | 7966 | 7966 |  |  | 3 | 198 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (607 руб.): 95% от ФОТ (639 руб.) СП (415 руб.): 65% от ФОТ (639 руб.) | 6 | 106,45 106,45 |  |  | 639 | 639 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 6 | 20,12 20,12 |  |  | 121 | 121 |  |  | 0,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 6 | 80,46 80,46 |  |  | 483 | 483 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 6 | 120,69 120,69 |  |  | 724 | 724 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 6 | 4,02 4,02 |  |  | 24 | 24 |  |  | 0,1 | 0,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 11 Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  | 58271 |  |  |  |  | 587,52 |
| Раздел 12. Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (318 руб.): 95% от ФОТ (335 руб.) СП (218 руб.): 65% от ФОТ (335 руб.) | 0,52 52/100 | 643,68 643,68 |  |  | 335 | 335 |  |  | 16 | 8,32 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1777 руб.): 95% от ФОТ (1871 руб.) СП (1216 руб.): 65% от ФОТ (1871 руб.) | 31 | 60,35 60,35 |  |  | 1871 | 1871 |  |  | 1,5 | 46,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6909 руб.): 95% от ФОТ (7273 руб.) СП (4727 руб.): 65% от ФОТ (7273 руб.) | 452 | 16,09 16,09 |  |  | 7273 | 7273 |  |  | 0,4 | 180,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1870 руб.): 95% от ФОТ (1968 руб.) СП (1279 руб.): 65% от ФОТ (1968 руб.) | 26 | 75,71 75,71 |  |  | 1968 | 1968 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9084 руб.): 95% от ФОТ (9562 руб.) СП (6215 руб.): 65% от ФОТ (9562 руб.) | 216 | 44,27 44,27 |  |  | 9562 | 9562 |  |  | 1,5 | 324 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (673 руб.): 95% от ФОТ (708 руб.) СП (460 руб.): 65% от ФОТ (708 руб.) | 12 | 59,03 59,03 |  |  | 708 | 708 |  |  | 2 | 24 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2973 руб.): 95% от ФОТ (3129 руб.) СП (2034 руб.): 65% от ФОТ (3129 руб.) | 53 | 59,03 59,03 |  |  | 3129 | 3129 |  |  | 2 | 106 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 6 | 88,55 88,55 |  |  | 531 | 531 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (21937 руб.): 95% от ФОТ (23092 руб.) СП (15010 руб.): 65% от ФОТ (23092 руб.) | 287 | 80,46 80,46 |  |  | 23092 | 23092 |  |  | 2 | 574 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (32906 руб.): 95% от ФОТ (34638 руб.) СП (22515 руб.): 65% от ФОТ (34638 руб.) | 287 | 120,69 120,69 |  |  | 34638 | 34638 |  |  | 3 | 861 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2630 руб.): 95% от ФОТ (2768 руб.) СП (1799 руб.): 65% от ФОТ (2768 руб.) | 26 | 106,45 106,45 |  |  | 2768 | 2768 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (497 руб.): 95% от ФОТ (523 руб.) СП (340 руб.): 65% от ФОТ (523 руб.) | 26 | 20,12 20,12 |  |  | 523 | 523 |  |  | 0,5 | 13 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1987 руб.): 95% от ФОТ (2092 руб.) СП (1360 руб.): 65% от ФОТ (2092 руб.) | 26 | 80,46 80,46 |  |  | 2092 | 2092 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2981 руб.): 95% от ФОТ (3138 руб.) СП (2040 руб.): 65% от ФОТ (3138 руб.) | 26 | 120,69 120,69 |  |  | 3138 | 3138 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.) | 26 | 4,02 4,02 |  |  | 105 | 105 |  |  | 0,1 | 2,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 12 Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 288572 |  |  |  |  | 2998,22 |
| Раздел 13. Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) | 0,07 7/100 | 643,68 643,68 |  |  | 45 | 45 |  |  | 16 | 1,12 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 2 | 60,35 60,35 |  |  | 121 | 121 |  |  | 1,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (155 руб.): 95% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.) | 1 | 162,91 162,91 |  |  | 163 | 163 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (550 руб.): 95% от ФОТ (579 руб.) СП (376 руб.): 65% от ФОТ (579 руб.) | 36 | 16,09 16,09 |  |  | 579 | 579 |  |  | 0,4 | 14,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2140 руб.): 95% от ФОТ (2253 руб.) СП (1464 руб.): 65% от ФОТ (2253 руб.) | 28 | 80,46 80,46 |  |  | 2253 | 2253 |  |  | 2 | 56 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3210 руб.): 95% от ФОТ (3379 руб.) СП (2196 руб.): 65% от ФОТ (3379 руб.) | 28 | 120,69 120,69 |  |  | 3379 | 3379 |  |  | 3 | 84 |
| Итого по разделу 13 Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  | 24703 |  |  |  |  | 248,52 |
| Раздел 14. Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.) | 0,23 23/100 | 643,68 643,68 |  |  | 148 | 148 |  |  | 16 | 3,68 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (917 руб.): 95% от ФОТ (965 руб.) СП (627 руб.): 65% от ФОТ (965 руб.) | 60 | 16,09 16,09 |  |  | 965 | 965 |  |  | 0,4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | 3 | 75,71 75,71 |  |  | 227 | 227 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 1 | 120,69 120,69 |  |  | 121 | 121 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (303 руб.): 95% от ФОТ (319 руб.) СП (207 руб.): 65% от ФОТ (319 руб.) | 3 | 106,45 106,45 |  |  | 319 | 319 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 3 | 20,12 20,12 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 3 | 80,46 80,46 |  |  | 241 | 241 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 3 | 120,69 120,69 |  |  | 362 | 362 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 3 | 4,02 4,02 |  |  | 12 | 12 |  |  | 0,1 | 0,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (12230 руб.): 95% от ФОТ (12874 руб.) СП (8368 руб.): 65% от ФОТ (12874 руб.) | 40 | 321,84 321,84 |  |  | 12874 | 12874 |  |  | 8 | 320 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (3057 руб.): 95% от ФОТ (3218 руб.) СП (2092 руб.): 65% от ФОТ (3218 руб.) | 40 | 80,46 80,46 |  |  | 3218 | 3218 |  |  | 2 | 80 |
| Итого по разделу 14 Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  | 57655 |  |  |  |  | 571,98 |
| Раздел 15. Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6206 руб.): 95% от ФОТ (6533 руб.) СП (4246 руб.): 65% от ФОТ (6533 руб.) | 406 | 16,09 16,09 |  |  | 6533 | 6533 |  |  | 0,4 | 162,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (7276 руб.): 95% от ФОТ (7659 руб.) СП (4978 руб.): 65% от ФОТ (7659 руб.) | 173 | 44,27 44,27 |  |  | 7659 | 7659 |  |  | 1,5 | 259,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (3477 руб.): 95% от ФОТ (3660 руб.) СП (2379 руб.): 65% от ФОТ (3660 руб.) | 62 | 59,03 59,03 |  |  | 3660 | 3660 |  |  | 2 | 124 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 21 | 118,06 118,06 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 4 | 84 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (31034 руб.): 95% от ФОТ (32667 руб.) СП (21234 руб.): 65% от ФОТ (32667 руб.) | 406 | 80,46 80,46 |  |  | 32667 | 32667 |  |  | 2 | 812 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (46550 руб.): 95% от ФОТ (49000 руб.) СП (31850 руб.): 65% от ФОТ (49000 руб.) | 406 | 120,69 120,69 |  |  | 49000 | 49000 |  |  | 3 | 1218 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (92 руб.) | 23 | 4,02 4,02 |  |  | 92 | 92 |  |  | 0,1 | 2,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 15 Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 352601 |  |  |  |  | 3641,36 |

Главный инженер                                         А.В.Леонов

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

Выполнение работ  по испытаниям и измерениям

электрооборудования зданий и сооружений

г.  Югорск                                                                                     «____» _____________2012 г.

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города  Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице исполняющего обязанности главного врача Быкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий Договора о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1..Данный  договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012 г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________2012 г.

1.2. Исполнитель  обязуется выполнить работы  по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» в  соответствии с условиями настоящего Договора, локально-сметными расчетами, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.3. Виды и объем  работ, выполняемых Исполнителем, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ  без замечаний Заказчика.

1.5. Оплата по договору осуществляется за счет  средств бюджета города Югорска на  2012-2013 год.

# 2. Стоимость работ по Договору

2.1.Цена на товар зафиксирована в локальном сметном расчете (приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором видов и объемов выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего   договора.

2.2. Общая стоимость договора включает стоимость расходных материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя.

3. Порядок расчетов по Договору

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется: безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет: исполнитель обязан выполнить работы в течении 30 дней со дня подписания договора.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы – 12 месяцев, со дня подписания акта приемки выполненных работ обеими Сторонами.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.4. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.5. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.6. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.9. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Исполнителю объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Исполнителю возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Исполнителем работу в размерах и сроки, установленные Договораом.

5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Договора. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы оплаты по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров.

7.2. При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.3. Для урегулирования споров, связанных с исполнением настоящего Договора, стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия (организации). Ответ на претензию дается не позднее месячного срока со дня ее поступления. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

8. Порядок изменения (или) дополнения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения (или) дополнения к настоящему Договорау имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами и не противоречат действующему законодательству.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договорау, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на невыполнение обязательств по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на продолжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договора, может быть, расторгнут Исполнителем и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. При этом Исполнитель обязан возвратить Заказчику перечисленные денежные средства в части неисполненных обязательств по Договору в 10-дневный срок со дня направления уведомления о расторжении Договора по указанным форс-мажорным обстоятельствам.

10. Особые условия

10.1. Исполнитель подтверждает, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ.

10.2. В случае прекращения действия разрешения Исполнителя или приостановления его действия, Исполнитель в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

10.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

10.4. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Исполнителем с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

10.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

10.6. Гарантийный срок работы объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

10.8. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителя, а по вине Заказчика - Заказчиком.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

11.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

11.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

11.4. В случае реорганизации Подрядчик в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

11.5. Подрядчик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Подрядчик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Перечень приложений:

- Приложение 1 Локальный сметный расчет по выполнению работ в рентгенологическом отделении.

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                            А.О.Хурцилава

приложение 1

договору

на выполнение работ по

испытаниям и измерениям

электрооборудования

зданий и сооружений

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 0,16 16/100 | 643,68 643,68 |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |
| 3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (574 руб.): 95% от ФОТ (604 руб.) СП (393 руб.): 65% от ФОТ (604 руб.) | 10 | 60,35 60,35 |  |  | 604 | 604 |  |  | 1,5 | 15 |
| 4 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 6 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1284 руб.): 95% от ФОТ (1352 руб.) СП (879 руб.): 65% от ФОТ (1352 руб.) | 84 | 16,09 16,09 |  |  | 1352 | 1352 |  |  | 0,4 | 33,6 |
| 8 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 9 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 10 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| 11 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (897 руб.): 95% от ФОТ (944 руб.) СП (614 руб.): 65% от ФОТ (944 руб.) | 16 | 59,03 59,03 |  |  | 944 | 944 |  |  | 2 | 32 |
| 12 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 13 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| 14 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| 15 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (405 руб.): 95% от ФОТ (426 руб.) СП (277 руб.): 65% от ФОТ (426 руб.) | 4 | 106,45 106,45 |  |  | 426 | 426 |  |  | 3 | 12 |
| 16 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 4 | 20,12 20,12 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,5 | 2 |
| 17 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 4 | 80,46 80,46 |  |  | 322 | 322 |  |  | 2 | 8 |
| 18 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 4 | 120,69 120,69 |  |  | 483 | 483 |  |  | 3 | 12 |
| 19 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 4 | 4,02 4,02 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,1 | 0,4 |
| 20 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 21 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| 22 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| Итого по разделу 1 Пищеблок |  |  |  |  |  |  | 34991 |  |  |  |  | 351,56 |
| Раздел 2. Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 24 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 0,18 18/100 | 643,68 643,68 |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |
| 25 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (746 руб.): 95% от ФОТ (785 руб.) СП (510 руб.): 65% от ФОТ (785 руб.) | 13 | 60,35 60,35 |  |  | 785 | 785 |  |  | 1,5 | 19,5 |
| 26 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 28 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 29 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 30 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 31 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 115,98 115,98 |  |  | 116 | 116 |  |  | 3 | 3 |
| 32 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 33 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1682 руб.): 95% от ФОТ (1771 руб.) СП (1151 руб.): 65% от ФОТ (1771 руб.) | 40 | 44,27 44,27 |  |  | 1771 | 1771 |  |  | 1,5 | 60 |
| 34 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (1178 руб.): 95% от ФОТ (1240 руб.) СП (806 руб.): 65% от ФОТ (1240 руб.) | 21 | 59,03 59,03 |  |  | 1240 | 1240 |  |  | 2 | 42 |
| 35 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 36 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4816 руб.): 95% от ФОТ (5069 руб.) СП (3295 руб.): 65% от ФОТ (5069 руб.) | 63 | 80,46 80,46 |  |  | 5069 | 5069 |  |  | 2 | 126 |
| 37 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7223 руб.): 95% от ФОТ (7603 руб.) СП (4942 руб.): 65% от ФОТ (7603 руб.) | 63 | 120,69 120,69 |  |  | 7603 | 7603 |  |  | 3 | 189 |
| 38 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 39 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 40 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 41 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 42 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 43 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 44 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 2 Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  | 55772 |  |  |  |  | 563,38 |
| Раздел 3. Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 46 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 47 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 48 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 49 | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| 50 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 51 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 52 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1712 руб.): 95% от ФОТ (1802 руб.) СП (1171 руб.): 65% от ФОТ (1802 руб.) | 112 | 16,09 16,09 |  |  | 1802 | 1802 |  |  | 0,4 | 44,8 |
| 53 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 54 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 55 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1598 руб.): 95% от ФОТ (1682 руб.) СП (1093 руб.): 65% от ФОТ (1682 руб.) | 38 | 44,27 44,27 |  |  | 1682 | 1682 |  |  | 1,5 | 57 |
| 56 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| 57 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (841 руб.): 95% от ФОТ (885 руб.) СП (575 руб.): 65% от ФОТ (885 руб.) | 15 | 59,03 59,03 |  |  | 885 | 885 |  |  | 2 | 30 |
| 58 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| 59 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4510 руб.): 95% от ФОТ (4747 руб.) СП (3086 руб.): 65% от ФОТ (4747 руб.) | 59 | 80,46 80,46 |  |  | 4747 | 4747 |  |  | 2 | 118 |
| 60 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (6765 руб.): 95% от ФОТ (7121 руб.) СП (4629 руб.): 65% от ФОТ (7121 руб.) | 59 | 120,69 120,69 |  |  | 7121 | 7121 |  |  | 3 | 177 |
| 61 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 62 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 63 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 64 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 65 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 66 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 67 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 3 Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  | 50861 |  |  |  |  | 514,66 |
| Раздел 4. Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 69 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 70 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| 71 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 72 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| 73 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 74 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 75 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 76 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 77 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 78 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2860 руб.): 95% от ФОТ (3010 руб.) СП (1957 руб.): 65% от ФОТ (3010 руб.) | 68 | 44,27 44,27 |  |  | 3010 | 3010 |  |  | 1,5 | 102 |
| 79 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (729 руб.): 95% от ФОТ (767 руб.) СП (499 руб.): 65% от ФОТ (767 руб.) | 13 | 59,03 59,03 |  |  | 767 | 767 |  |  | 2 | 26 |
| 80 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (253 руб.): 95% от ФОТ (266 руб.) СП (173 руб.): 65% от ФОТ (266 руб.) | 3 | 88,55 88,55 |  |  | 266 | 266 |  |  | 3 | 9 |
| 81 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (6421 руб.): 95% от ФОТ (6759 руб.) СП (4393 руб.): 65% от ФОТ (6759 руб.) | 84 | 80,46 80,46 |  |  | 6759 | 6759 |  |  | 2 | 168 |
| 82 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (9631 руб.): 95% от ФОТ (10138 руб.) СП (6590 руб.): 65% от ФОТ (10138 руб.) | 84 | 120,69 120,69 |  |  | 10138 | 10138 |  |  | 3 | 252 |
| 83 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 84 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 85 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 86 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 87 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 88 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 89 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 4 Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  | 69395 |  |  |  |  | 701,16 |
| Раздел 5. Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 91 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.) | 0,1 10/100 | 643,68 643,68 |  |  | 64 | 64 |  |  | 16 | 1,6 |
| 92 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| 93 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 94 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 95 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 96 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 22 | 16,09 16,09 |  |  | 354 | 354 |  |  | 0,4 | 8,8 |
| 97 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 98 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (589 руб.): 95% от ФОТ (620 руб.) СП (403 руб.): 65% от ФОТ (620 руб.) | 14 | 44,27 44,27 |  |  | 620 | 620 |  |  | 1,5 | 21 |
| 99 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 5 Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  | 16172 |  |  |  |  | 161,4 |
| Раздел 6. Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.) | 0,08 8/100 | 643,68 643,68 |  |  | 51 | 51 |  |  | 16 | 1,28 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (260 руб.): 95% от ФОТ (274 руб.) СП (178 руб.): 65% от ФОТ (274 руб.) | 17 | 16,09 16,09 |  |  | 274 | 274 |  |  | 0,4 | 6,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (378 руб.): 95% от ФОТ (398 руб.) СП (259 руб.): 65% от ФОТ (398 руб.) | 9 | 44,27 44,27 |  |  | 398 | 398 |  |  | 1,5 | 13,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (224 руб.): 95% от ФОТ (236 руб.) СП (153 руб.): 65% от ФОТ (236 руб.) | 4 | 59,03 59,03 |  |  | 236 | 236 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.) | 1 | 88,55 88,55 |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 1 | 118,06 118,06 |  |  | 118 | 118 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 6 Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  | 21448 |  |  |  |  | 214,78 |
| Раздел 7. Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.) | 0,05 5/100 | 643,68 643,68 |  |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 0,8 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 16 | 16,09 16,09 |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (56 руб.): 95% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | 1 | 59,03 59,03 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (994 руб.): 95% от ФОТ (1046 руб.) СП (680 руб.): 65% от ФОТ (1046 руб.) | 13 | 80,46 80,46 |  |  | 1046 | 1046 |  |  | 2 | 26 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1491 руб.): 95% от ФОТ (1569 руб.) СП (1020 руб.): 65% от ФОТ (1569 руб.) | 13 | 120,69 120,69 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 3 | 39 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 7 Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  | 13687 |  |  |  |  | 136,2 |
| Раздел 8. Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 0,4 40/100 | 643,68 643,68 |  |  | 257 | 257 |  |  | 16 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1606 руб.): 95% от ФОТ (1690 руб.) СП (1099 руб.): 65% от ФОТ (1690 руб.) | 28 | 60,35 60,35 |  |  | 1690 | 1690 |  |  | 1,5 | 42 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 2 | 40,23 40,23 |  |  | 80 | 80 |  |  | 1 | 2 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1136 руб.): 95% от ФОТ (1196 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1196 руб.) | 2 | 598,05 598,05 |  |  | 1196 | 1196 |  |  | 15 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6481 руб.): 95% от ФОТ (6822 руб.) СП (4434 руб.): 65% от ФОТ (6822 руб.) | 424 | 16,09 16,09 |  |  | 6822 | 6822 |  |  | 0,4 | 169,6 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (2302 руб.): 95% от ФОТ (2423 руб.) СП (1575 руб.): 65% от ФОТ (2423 руб.) | 32 | 75,71 75,71 |  |  | 2423 | 2423 |  |  | 2 | 64 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.) | 2 | 76,18 76,18 |  |  | 152 | 152 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9757 руб.): 95% от ФОТ (10271 руб.) СП (6676 руб.): 65% от ФОТ (10271 руб.) | 232 | 44,27 44,27 |  |  | 10271 | 10271 |  |  | 1,5 | 348 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (3589 руб.): 95% от ФОТ (3778 руб.) СП (2456 руб.): 65% от ФОТ (3778 руб.) | 64 | 59,03 59,03 |  |  | 3778 | 3778 |  |  | 2 | 128 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (24613 руб.): 95% от ФОТ (25908 руб.) СП (16840 руб.): 65% от ФОТ (25908 руб.) | 322 | 80,46 80,46 |  |  | 25908 | 25908 |  |  | 2 | 644 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (36919 руб.): 95% от ФОТ (38862 руб.) СП (25260 руб.): 65% от ФОТ (38862 руб.) | 322 | 120,69 120,69 |  |  | 38862 | 38862 |  |  | 3 | 966 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (1517 руб.): 95% от ФОТ (1597 руб.) СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (1597 руб.) | 15 | 106,45 106,45 |  |  | 1597 | 1597 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (287 руб.): 95% от ФОТ (302 руб.) СП (196 руб.): 65% от ФОТ (302 руб.) | 15 | 20,12 20,12 |  |  | 302 | 302 |  |  | 0,5 | 7,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1147 руб.): 95% от ФОТ (1207 руб.) СП (785 руб.): 65% от ФОТ (1207 руб.) | 15 | 80,46 80,46 |  |  | 1207 | 1207 |  |  | 2 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (1720 руб.): 95% от ФОТ (1810 руб.) СП (1177 руб.): 65% от ФОТ (1810 руб.) | 15 | 120,69 120,69 |  |  | 1810 | 1810 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 15 | 4,02 4,02 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,1 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 8 Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  | 282321 |  |  |  |  | 2896 |
| Раздел 9. Стационар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (826 руб.): 95% от ФОТ (869 руб.) СП (565 руб.): 65% от ФОТ (869 руб.) | 1,35 135/100 | 643,68 643,68 |  |  | 869 | 869 |  |  | 16 | 21,6 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (3669 руб.): 95% от ФОТ (3862 руб.) СП (2510 руб.): 65% от ФОТ (3862 руб.) | 64 | 60,35 60,35 |  |  | 3862 | 3862 |  |  | 1,5 | 96 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 6 | 40,23 40,23 |  |  | 241 | 241 |  |  | 1 | 6 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1704 руб.): 95% от ФОТ (1794 руб.) СП (1166 руб.): 65% от ФОТ (1794 руб.) | 3 | 598,05 598,05 |  |  | 1794 | 1794 |  |  | 15 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (11892 руб.): 95% от ФОТ (12518 руб.) СП (8137 руб.): 65% от ФОТ (12518 руб.) | 778 | 16,09 16,09 |  |  | 12518 | 12518 |  |  | 0,4 | 311,2 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (16065 руб.): 95% от ФОТ (16911 руб.) СП (10992 руб.): 65% от ФОТ (16911 руб.) | 382 | 44,27 44,27 |  |  | 16911 | 16911 |  |  | 1,5 | 573 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (4598 руб.): 95% от ФОТ (4840 руб.) СП (3146 руб.): 65% от ФОТ (4840 руб.) | 82 | 59,03 59,03 |  |  | 4840 | 4840 |  |  | 2 | 164 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1430 руб.): 95% от ФОТ (1505 руб.) СП (978 руб.): 65% от ФОТ (1505 руб.) | 17 | 88,55 88,55 |  |  | 1505 | 1505 |  |  | 3 | 51 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2579 руб.): 95% от ФОТ (2715 руб.) СП (1765 руб.): 65% от ФОТ (2715 руб.) | 23 | 118,06 118,06 |  |  | 2715 | 2715 |  |  | 4 | 92 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (40359 руб.): 95% от ФОТ (42483 руб.) СП (27614 руб.): 65% от ФОТ (42483 руб.) | 528 | 80,46 80,46 |  |  | 42483 | 42483 |  |  | 2 | 1056 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (60538 руб.): 95% от ФОТ (63724 руб.) СП (41421 руб.): 65% от ФОТ (63724 руб.) | 528 | 120,69 120,69 |  |  | 63724 | 63724 |  |  | 3 | 1584 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | 1 | 4,02 4,02 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 9 Стационар |  |  |  |  |  |  | 454513 |  |  |  |  | 4666,4 |
| Раздел 10. Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 0,12 12/100 | 643,68 643,68 |  |  | 77 | 77 |  |  | 16 | 1,92 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (597 руб.): 95% от ФОТ (628 руб.) СП (408 руб.): 65% от ФОТ (628 руб.) | 39 | 16,09 16,09 |  |  | 628 | 628 |  |  | 0,4 | 15,6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1135 руб.): 95% от ФОТ (1195 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1195 руб.) | 27 | 44,27 44,27 |  |  | 1195 | 1195 |  |  | 1,5 | 40,5 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 3 | 59,03 59,03 |  |  | 177 | 177 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 10 Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  | 28873 |  |  |  |  | 288,52 |
| Раздел 11. Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (135 руб.): 95% от ФОТ (142 руб.) СП (92 руб.): 65% от ФОТ (142 руб.) | 0,22 22/100 | 643,68 643,68 |  |  | 142 | 142 |  |  | 16 | 3,52 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 1 | 16,09 16,09 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,4 | 0,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 75,71 75,71 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 56 | 44,27 44,27 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 1,5 | 84 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (448 руб.): 95% от ФОТ (472 руб.) СП (307 руб.): 65% от ФОТ (472 руб.) | 8 | 59,03 59,03 |  |  | 472 | 472 |  |  | 2 | 16 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (5045 руб.): 95% от ФОТ (5310 руб.) СП (3452 руб.): 65% от ФОТ (5310 руб.) | 66 | 80,46 80,46 |  |  | 5310 | 5310 |  |  | 2 | 132 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7568 руб.): 95% от ФОТ (7966 руб.) СП (5178 руб.): 65% от ФОТ (7966 руб.) | 66 | 120,69 120,69 |  |  | 7966 | 7966 |  |  | 3 | 198 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (607 руб.): 95% от ФОТ (639 руб.) СП (415 руб.): 65% от ФОТ (639 руб.) | 6 | 106,45 106,45 |  |  | 639 | 639 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 6 | 20,12 20,12 |  |  | 121 | 121 |  |  | 0,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 6 | 80,46 80,46 |  |  | 483 | 483 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 6 | 120,69 120,69 |  |  | 724 | 724 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 6 | 4,02 4,02 |  |  | 24 | 24 |  |  | 0,1 | 0,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 11 Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  | 58271 |  |  |  |  | 587,52 |
| Раздел 12. Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (318 руб.): 95% от ФОТ (335 руб.) СП (218 руб.): 65% от ФОТ (335 руб.) | 0,52 52/100 | 643,68 643,68 |  |  | 335 | 335 |  |  | 16 | 8,32 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1777 руб.): 95% от ФОТ (1871 руб.) СП (1216 руб.): 65% от ФОТ (1871 руб.) | 31 | 60,35 60,35 |  |  | 1871 | 1871 |  |  | 1,5 | 46,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6909 руб.): 95% от ФОТ (7273 руб.) СП (4727 руб.): 65% от ФОТ (7273 руб.) | 452 | 16,09 16,09 |  |  | 7273 | 7273 |  |  | 0,4 | 180,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1870 руб.): 95% от ФОТ (1968 руб.) СП (1279 руб.): 65% от ФОТ (1968 руб.) | 26 | 75,71 75,71 |  |  | 1968 | 1968 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9084 руб.): 95% от ФОТ (9562 руб.) СП (6215 руб.): 65% от ФОТ (9562 руб.) | 216 | 44,27 44,27 |  |  | 9562 | 9562 |  |  | 1,5 | 324 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (673 руб.): 95% от ФОТ (708 руб.) СП (460 руб.): 65% от ФОТ (708 руб.) | 12 | 59,03 59,03 |  |  | 708 | 708 |  |  | 2 | 24 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2973 руб.): 95% от ФОТ (3129 руб.) СП (2034 руб.): 65% от ФОТ (3129 руб.) | 53 | 59,03 59,03 |  |  | 3129 | 3129 |  |  | 2 | 106 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 6 | 88,55 88,55 |  |  | 531 | 531 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (21937 руб.): 95% от ФОТ (23092 руб.) СП (15010 руб.): 65% от ФОТ (23092 руб.) | 287 | 80,46 80,46 |  |  | 23092 | 23092 |  |  | 2 | 574 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (32906 руб.): 95% от ФОТ (34638 руб.) СП (22515 руб.): 65% от ФОТ (34638 руб.) | 287 | 120,69 120,69 |  |  | 34638 | 34638 |  |  | 3 | 861 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2630 руб.): 95% от ФОТ (2768 руб.) СП (1799 руб.): 65% от ФОТ (2768 руб.) | 26 | 106,45 106,45 |  |  | 2768 | 2768 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (497 руб.): 95% от ФОТ (523 руб.) СП (340 руб.): 65% от ФОТ (523 руб.) | 26 | 20,12 20,12 |  |  | 523 | 523 |  |  | 0,5 | 13 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1987 руб.): 95% от ФОТ (2092 руб.) СП (1360 руб.): 65% от ФОТ (2092 руб.) | 26 | 80,46 80,46 |  |  | 2092 | 2092 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2981 руб.): 95% от ФОТ (3138 руб.) СП (2040 руб.): 65% от ФОТ (3138 руб.) | 26 | 120,69 120,69 |  |  | 3138 | 3138 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.) | 26 | 4,02 4,02 |  |  | 105 | 105 |  |  | 0,1 | 2,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 12 Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 288572 |  |  |  |  | 2998,22 |
| Раздел 13. Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) | 0,07 7/100 | 643,68 643,68 |  |  | 45 | 45 |  |  | 16 | 1,12 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 2 | 60,35 60,35 |  |  | 121 | 121 |  |  | 1,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (155 руб.): 95% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.) | 1 | 162,91 162,91 |  |  | 163 | 163 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (550 руб.): 95% от ФОТ (579 руб.) СП (376 руб.): 65% от ФОТ (579 руб.) | 36 | 16,09 16,09 |  |  | 579 | 579 |  |  | 0,4 | 14,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2140 руб.): 95% от ФОТ (2253 руб.) СП (1464 руб.): 65% от ФОТ (2253 руб.) | 28 | 80,46 80,46 |  |  | 2253 | 2253 |  |  | 2 | 56 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3210 руб.): 95% от ФОТ (3379 руб.) СП (2196 руб.): 65% от ФОТ (3379 руб.) | 28 | 120,69 120,69 |  |  | 3379 | 3379 |  |  | 3 | 84 |
| Итого по разделу 13 Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  | 24703 |  |  |  |  | 248,52 |
| Раздел 14. Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.) | 0,23 23/100 | 643,68 643,68 |  |  | 148 | 148 |  |  | 16 | 3,68 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (917 руб.): 95% от ФОТ (965 руб.) СП (627 руб.): 65% от ФОТ (965 руб.) | 60 | 16,09 16,09 |  |  | 965 | 965 |  |  | 0,4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | 3 | 75,71 75,71 |  |  | 227 | 227 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 1 | 120,69 120,69 |  |  | 121 | 121 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (303 руб.): 95% от ФОТ (319 руб.) СП (207 руб.): 65% от ФОТ (319 руб.) | 3 | 106,45 106,45 |  |  | 319 | 319 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 3 | 20,12 20,12 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 3 | 80,46 80,46 |  |  | 241 | 241 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 3 | 120,69 120,69 |  |  | 362 | 362 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 3 | 4,02 4,02 |  |  | 12 | 12 |  |  | 0,1 | 0,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (12230 руб.): 95% от ФОТ (12874 руб.) СП (8368 руб.): 65% от ФОТ (12874 руб.) | 40 | 321,84 321,84 |  |  | 12874 | 12874 |  |  | 8 | 320 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (3057 руб.): 95% от ФОТ (3218 руб.) СП (2092 руб.): 65% от ФОТ (3218 руб.) | 40 | 80,46 80,46 |  |  | 3218 | 3218 |  |  | 2 | 80 |
| Итого по разделу 14 Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  | 57655 |  |  |  |  | 571,98 |
| Раздел 15. Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6206 руб.): 95% от ФОТ (6533 руб.) СП (4246 руб.): 65% от ФОТ (6533 руб.) | 406 | 16,09 16,09 |  |  | 6533 | 6533 |  |  | 0,4 | 162,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (7276 руб.): 95% от ФОТ (7659 руб.) СП (4978 руб.): 65% от ФОТ (7659 руб.) | 173 | 44,27 44,27 |  |  | 7659 | 7659 |  |  | 1,5 | 259,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (3477 руб.): 95% от ФОТ (3660 руб.) СП (2379 руб.): 65% от ФОТ (3660 руб.) | 62 | 59,03 59,03 |  |  | 3660 | 3660 |  |  | 2 | 124 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 21 | 118,06 118,06 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 4 | 84 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (31034 руб.): 95% от ФОТ (32667 руб.) СП (21234 руб.): 65% от ФОТ (32667 руб.) | 406 | 80,46 80,46 |  |  | 32667 | 32667 |  |  | 2 | 812 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (46550 руб.): 95% от ФОТ (49000 руб.) СП (31850 руб.): 65% от ФОТ (49000 руб.) | 406 | 120,69 120,69 |  |  | 49000 | 49000 |  |  | 3 | 1218 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (92 руб.) | 23 | 4,02 4,02 |  |  | 92 | 92 |  |  | 0,1 | 2,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 15 Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 352601 |  |  |  |  | 3641,36 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 696090 | 696090 |  |  |  | 18541,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 661286 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 452459 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  |  | 1809835 |  |  |  |  | 18541,66 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1809835 |  |  |  |  | 18541,66 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 696090 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 661286 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 452459 |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены Кдоговор= 1 809 835 * 0,385118 |  |  |  |  |  |  | 697000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 697000 |  |  |  |  | 18541,66 |

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора отдельным файлом.