- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  - Наименование аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования.

  - Аукцион в электронной форме проводит: уполномоченный орган.

  - Заказчик: Администрация города Югорска.

  - Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

  - Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

  - Адрес электронной почты: koroleva_nb@ugorsk.ru.

  - Номер контактного телефона: 8 (34675) 5-00-47.

Ответственное должностное лицо: эксперт управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска Королева Наталья Борисовна.

Уполномоченный орган (учреждение): Администрация города Югорска.

Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310.

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб.310.

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 50037.

Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики Захарова Наталья Борисовна.

  - Специализированная организация: не привлекается.

- Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/.

- Предмет и начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКПД | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объемов выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| 70.32.13.160 | Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, согласно технического задания (приложение 1 к извещению о проведении аукциона в электронной форме) | усл. ед. | 1 | 363 362,50 |
| Итого: |  |  |  | 363 362,50 |

- Место оказания услуг:

628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск:

- ул. 40 лет Победы,11;

- ул. Железнодорожная, 43/1;

- ул. Спортивная, 2;

- ул. Механизаторов, 22;

- ул. Ленина, 41;

- ул. 40 лет Победы, 9 А;

- район Югорск-2, 15.

5. Срок оказания услуг с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2016 по 31.12.2016.

- Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2016 год.

- Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата производится по факту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания актов об оказании услуг. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 21.12.2016.

- Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией.

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков:

а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупки установленным требованиям и которые должны быть представлены участниками аукциона в электронной форме: не установлено.

- Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: 		не установлено	.

- Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru.

- Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до _10_ часов _00_ минут «01» декабря 2015 года.

- Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: «03» декабря 2015 года.

- Дата проведения аукциона в электронной форме: «07»  декабря 2015 года

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: 			не предоставляются	.

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: 	не предоставляются	.

- Размер обеспечения заявки на участие в закупке в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 633 (три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 63 копейки.

- Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

- Обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта составляет 18 168 (восемнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 13 копеек.

### В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, данные положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Депфин Югорска (Администрация города Югорска, л/с 070050000)

ИНН 8622002368, КПП 862201001,

Банк: Ф-Л ЗС ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск,

БИК 047162782,

к/счет 301 01 810 771 620 000 782,

счет 403 02 810 800 065 000 006;

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме № 0187300005815000___  на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования».

#### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

#### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

### В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьёй 14 Закона о контрактной системе: 	не установлены	.

Глава администрации города Югорска                                                              М.И. Бодак

Согласовано:

Заместитель начальника управления

экономической политики		            					Ж.В. Резинкина

Проверено:

Начальник

отдела муниципальных закупок               						Н.Б. Захарова

Приложение 1

к извещению о проведении аукциона

в электронной форме

  - Техническое задание на оказание услуг

по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования

- Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования

1. Муниципальный заказчик:

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,

тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

2.Основание:

- обеспечение бесперебойного функционирования электрооборудования.

3.Требования к качеству и безопасность услуг:

3.1. Качество оказываемых услуг, их безопасность и результаты оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП;

-ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

3.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности при оказании услуг.

3.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

3.4. На результат оказанных услуг Исполнитель дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта.

3.5. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.  Срок оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования согласно перечню установленного электрооборудования на объектах (Приложение № 2 к технической части документации об аукционе) и объему работ (Приложение № 1 к технической части документации об аукционе) должны исполняться с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2016 по 31.12.2016.

5. Место оказания услуг:

Объектами технического обслуживания являются административные здания и помещения,  расположенные в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу:

ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений

3 354,9 кв. м.;

ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений 110,6 кв. м.;

ул. Спортивная, 2 (помещения ЗАГСа), площадь помещений 228,3 кв. м.;

ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений 634,6 кв. м.;

ул. Ленина, 41: помещения управления опеки и попечительства, площадь 181,7 кв.м.,

помещения отдела комиссии по делам несовершеннолетних, площадь 93,4 кв. м.;

ул. 40 лет Победы, 9 А (помещения отдела по первичному воинскому учету), площадь помещения 76,2 кв. м.;

район Югорск-2, 15 (помещения администрации), площадь помещения 57,4 кв.м.

Общая площадь обслуживаемых объектов составляет 4 737,1 кв.м.

6. Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 1 к части II. Технического задания); - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. - 4.Ремонт и замена электрооборудования производится за счет исполнителя. (Приложение № 1,2 к части II Технического задания). | Усл. ед. | 1 |

Работник контрактной службы

администрации  города  Югорска                                                         Н.Б. Королева

Королева Наталья Борисовна

8(34675) 5-00-47, koroleva_nb@ugorsk.ru

Приложение № 1

к   Техническому заданию

Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Силовые кабельные линии |  |
|  | Контроль за соответствием фактических нагрузок кабелей | ежемесячно |
|  | Контроль за температурой нагрева кабеля | ежемесячно |
|  | Наружный осмотр всей трассы, мест пересечения трассы с кабелями и другими коммуникациями | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния мест ввода в здания и выхода кабеля на стены здания и опоры ВЛ | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности концевых муфт, сухих разделок и креплений | 2 раза в год |
|  | Проверка целостности покрытия, чистоты и состояния металлоконструкций кабельного канала | 2 раза в год |
|  | Проверка креплений и наружных поверхностей кабелей, проложенных по стенам зданий, эстакадам и металлоконструкциям | 2 раза в год |
|  | Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей | 2 раза в год |

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Внутрицеховые и осветительные сети |  |
| 1. | Осмотр состояния механической защиты мест ввода (вывода) в аппараты, электродвигатели, распределительные пункты | 2 раза в год |
| 2. | Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия | 2 раза в год |
| 3. | Осмотр соединений, изоляционных оболочек и защитных покрытий | 2 раза в год |
| 4. | Контроль за отсутствием перегрева сетей | ежемесячно |
| 5. | Восстановление наружной маркировки, предупредительных плакатов и надписей | 2 раза в год |
| 6. | Осмотр состояния проводов, изоляторов роликов и мест их крепления, замена при необходимости | 2 раза в год |
| 7. | Проверка целостности концевых воронок, деревянных, эбонитовых или карболитовых втулок | 2 раза в год |
| 8. | Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек | 2 раза в год |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
|  | Распределительные пункты, щиты освещения и электроосветительная арматура |  |
| 1. | Осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений | 2 раза в год |
| 2. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке | 2 раза в год |
| 3. | Чистка аппаратов и изоляторов, смазка трущихся деталей механизма | 2 раза в год |
| 4. | Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, сети заземления | 2 раза в год |
| 5. | Зачистка главных и искрогасительных контактов от нагрева и окиси | 2 раза в год |
| 6. | Затяжка крепежных деталей проверка состояния пружин, кнопок, стержня | 2 раза в год |
| 7. | Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах | ежемесячно |
| 8. | Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей | 2 раза в год |
| 9. | Проверка крепления корпусов аппаратов, светильников и проводов | 2 раза в год |
| 10. | Замена предохранителей и плавких вставок | в течение суток |
| 11. | Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах | 2 раза в год |

Ремонт, замена электрооборудования производится за счет исполнителя.

Типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Силовые кабельные линии |  |
| 1. | Ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправления их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек | 1 раз в год |
| 2. | Осмотр, чистка и переразделка (при необходимости) концевых кабельных муфт, воронок, соединительных муфт, окраска сухих разделок | 1 раз в год |
| 3. | Определение температуры нагрева кабеля | ежемесячно |
| 4. | Переразделка дефектных муфт, воронок и сухих разделок | 1 раз в год |
| 5. | Восстановление утраченной маркировки | 1 раз в год |
| 6. | Перекладка при необходимости отдельных участков кабельной сети | 1 раз в год |

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Внутрицеховые и осветительные сети |  |
| 1. | Замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией | 2 раза в год |
| 2. | Замена поврежденных скоб и креплений | 2 раза в год |
| 3. | Подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; проверка прочности присоединения проводов и кабелей | 2 раза в год |
| 4. | проверка соответствия плавких вставок предохранителей условиям их выбора и при необходимости замена их | 2 раза в год |
| 5. | Замена выключателей, предохранителей, пакетных переключателей, розеток, распаечных коробок, разъемов | в течение суток |
| 6. | Ремонт комплектующих аппаратов, щитков освещения | 2 раза в год |
| 7. | Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков, и коробок | 2 раза в год |

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Распределительные пункты и щиты освещения |  |
| 1. | Ремонт или замена поврежденных участков шин | 2 раза в год |
| 2. | Проверка контактных соединений и их подтяжка, регулировка контактов при необходимости замена | 2 раза в год |
| 3. | Подтяжка всех крепежных деталей | 2 раза в год |
| 4. | Проверка состояния концевых заделок кабеля | 2 раза в год |
| 5. | Проверка правильности соединений по фазам | 2 раза в год |
| 6. | Проверка правильности положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях | 2 раза в год |
| 7. | Ревизия автоматов | 2 раза в год |
| 8. | Мелкий ремонт корпуса сборки и запоров | 2 раза в год |
| 9. | Окраска панелей при необходимости | 2 раза в год |

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Электроосветительная арматура |  |
| 1. | Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильниках | 2 раза в год |
| 2. | Смена рефлекторов и отдельных светильников | ежемесячно |
| 3. | Проверка наличия заземления, заземления устранение дефектов | 2 раза в год |
| 4. | Перетяжка или замена при необходимости тросов и растяжек | 2 раза в год |
| 5. | Замена сгоревших и отдельных сильногудяших дросселей | ежемесячно |
| 6. | Удаление со светильников пыли, протирка арматуры | ежемесячно |

Ремонт, замена электрооборудования производится за счет исполнителя

Приложение № 2

к  Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, помещение отдел административной комиссии расположенные по адресу ул. 40 лет Победы, 11

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Администрация | Отдел административной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во |  |
| Щитки: |  |  |  |  |
| 1 | Щиток осветительный встроенный на 36 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-29/3-32 I н=32А | Шт | 8 |  |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-8х16А АД-12-25-30 I н=25А, Iym=30мА-6 шт |  |  |  |
| 2 | Щиток осветительный навесной на 4 однофазные группы с диф. Автоматом на вводе АД-14 I н=32А Iym=300мА | Шт | 1 |  |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А, 2х25А, АД-12-25-30 I н=25А, , Iym=30мА-1 шт |  |  |  |
| 3 | Щиток осветительный встроенный на 12 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-100/3 I н=100А | Шт | 1 |  |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А |  |  |  |
| Трансформаторы, аппараты: |  |  |  |  |
| 4 | Ящик с понижающим трансформатором 20/36В 250ВА | Шт | 2 |  |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |  |
| 5 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛЛ-8Вm: | Шт | 41 |  |
|  | Настенный 1 P20. Типы наклеек «Выход» | Шт | 33 |  |
|  | «Запасной выход» | Шт | 3 |  |
|  | «Указатель движения к выходу» | Шт | 5 |  |
| 6 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛП-18Вm: | ШТ | 7 |  |
|  | Настенный 1P54. Типы наклеек «Выход» | Шт | 7 |  |
| 7 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 251 | 4 |
| 8 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 159 |  |
| 9 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений со степенью защиты IP54 | Шт | 9 |  |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 324 |  |
| 11 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 14 |  |
| 12 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 40 | Шт | 4 |  |
| 13 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 54 | Шт | 17 |  |
| 14 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 7 |  |
| 15 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 9 |  |
| 16 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 54 | Шт | 18 |  |
| 17 | Светильник с люминесцентными лампами настенный для общественных зданий IP20 | Шт | 16 |  |
| 18 | Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный, крепление на потолок или на стену под навесом- IP 65 | Шт | 15 |  |
| 19 | Светильник с лампами накаливания-ЛОН потолочный для помещений с повышенной влажностью-1P44 | Шт | 12 |  |
| 20 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 33 |  |
| 21 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 3158 |  |
| 22 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 3142 | 16 |
| 23 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 33 |  |
| 24 | Лампа люминесцентная кольцевая | Шт | 32 |  |
| 25 | Лампа накаливания общего назначения | Шт | 12 |  |
| 26 | Лампа люминесцентная компактная | Шт | 30 |  |
| Провода, кабели: |  |  |  |  |
| 27 | Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией и оболочкой U=660В, сечением |  |  |  |
|  | 3х1,5мм2 | Км | 2,41 |  |
|  | 3х2,5мм2 | Км | 3,35 |  |
|  | 5х1,5мм2 | Км | 0,71 |  |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |
| 28 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 63 |  |
| 29 | Выключатель двухклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 83 | 1 |
| 30 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 40 |  |
| 31 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А открытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 8 |  |
| 32 | Выключатель одноклавишный с двух мест 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 14 |  |
| 33 | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 348 | 2 |
| 34 | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 119 |  |
| 35 | Розетка одноместная 40-50В, 16А скрытой установки-IP44 | Шт | 1 |  |
| 36 | Коробка для установки выключателей штепсельных розеток при скрытой проводке | Шт | 305 |  |
| 37 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 62 |  |
| 38 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 27 |  |
| 39 | Коробка разветвительная для прокладки проводов в полу - IP44 | Шт | 11 |  |
| 40 | Коробка осветительная для скрытой проводки IP20 | Шт | 702 |  |
| 41 | Коробка осветительная на 6 вводов IP44 | Шт | 186 |  |
| 42 | Коробка для установки розеток и выключателей в гипсокартон | Шт | 380 |  |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 9727 | 23 |
| Итого кабель: |  | Км | 6,47 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Помещения ЗАГСа, расположенные по адресу Спортивная, 2.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Люстра 12-ти рожковая | Шт | 7 |
| 2 | Люстра 5-ти рожковая | Шт | 6 |
| 3 | Люстра 32-х рожковая | Шт | 1 |
| 4 | Люстра 9-ти рожковая | Шт | 4 |
| 5 | Светильник под лампы накаливания 60 Вт | ШТ | 28 |
| 6 | Светильник подсветки 300 Вт | Шт | 20 |
| 7 | Светильник растровый под 2х18 Вт | Шт | 27 |
| 8 | Фонарь на 10 ламп | Шт | 1 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 9 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,34 |
| 10 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,42 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 14 |
| 12 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 13 | Розетка внутренней установки | Шт | 48 |
| 14 | Розетка наружной установки | Шт | 6 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 174 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 5 |
| 2 | Светильник растровый 2х18 Вт | Шт | 4 |
| 3 | Светильник с лампой накаливания 60 Вт | Шт | 1 |
| 4 | Светильник «Выход» | Шт | 2 |
| 5 | Светильник дневного света 2х40 Вт | Шт | 2 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,25 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,14 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 6 |
| 9 | Розетка внутренней установки | Шт | 15 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 35 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 5 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 3 | Светильник точечный 50 Вт | Шт | 34 |
| 4 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 86 |
| 5 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 6 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,12 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,32 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 18 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 76 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 238 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Управление опеки и попечительства, отдел комиссии по делам несовершеннолетних, расположенные по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Управление опеки и попечительства | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |  |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |  |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 30 | 16 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт |  | 1 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 3 | 1 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 3 | 2 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 18 | 9 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 56 | 29 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел по первичному воинскому учету, расположенные по адресу ул. 40 лет Победы, 9 а.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентная лампа 18 Вт | Шт | 92 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 2 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 9 |
| 6 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 17 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 122 |

Работник контрактной службы

администрации  города  Югорска                                                         Н.Б. Королева

Королева Наталья Борисовна

8(34675) 5-00-47, koroleva_nb@ugorsk.ru.