Лот №2

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2016году в городе Югорске

| Категории | Цены/поставщики |  |  |  | Средняя |  | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Площадь обслуживания: общая площадь территории - 6700 кв.м. в том числе : замощенная уборочная площадь 6160 кв. м; газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м Количество: скамеек - 12 шт.; урн 2 шт. Площадь стены ограждения (лицевая часть) 1085 кв. м. Площадь бордюрного камня - 107 кв.м., протяженность -354 п. м. Среднее количество потребляемого газа в год 60 тыс. куб. м. Летнее содержание Ежедневная уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников), скамеек, урн от мусора с вывозом мусора Влажная уборка постамента, скамеек, урн не менее 2 раз в месяц Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, сентябрь. Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь) Зимнее содержание Ежедневная уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников), скамеек, урн от мусора с вывозом мусора Ежедневная очистка территории (замощенной, постамента), скамеек, урн от снега Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости Очистка газонов и цветников от снега по необходимости в весенний период. Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Уход за газовой горелкой и оборудованием ( очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц по факту выполнения работ Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа на памятник-мемориал) Прочие сопутствующие работы по необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало:01.01.2016 Окончание: 31.12.2016 | Начало:01.01.2016 Окончание: 31.12.2016 | Начало:01.01.2016 Окончание: 31.12.2016 |  |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 092 000 | 1 442 000 | 742 000 | 1 092 000 |  |  | 1 092 000 |
| Даты сбора данных | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 25.11.2015 |  |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года 2016 года | до конца года 2016 года | до конца года 2016 года |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 25.11.2015 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх.25.11.2015 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх.25.11.2015 |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 25.11.2015 |  |  |  |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 1 092 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2016 год

Исполняющий обязанности

Заместителя главы администрации-

директора  ДЖКиСК                                                                                                                                                                           А.А.Коробенко

Исполнитель: главный специалист  ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел.7-43-03