Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«12» декабря 2016 г.                                                                                       № 0187300005816000318-4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Голин С.Д.- председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

3.Климин В.А. - председатель Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005816000318 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реализации объекта жизненного цикла: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005816000318, дата публикации 14.10.2016.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 12 декабря 2016 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозваны заявки №1 и №2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

____________________  В.К. Бандурин

_______________________ В.А. Климин

_____________________Т.И. Долгодворова

_____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                            ________________Е.Н. Сметанина

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «12» декабря 2016 г. № 0187300005816000318-4

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реализации объекта жизненного цикла: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара |  | Номер заявки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заявка №3 | Заявка №4 | Заявка №5 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: ) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | 1 | Приемная камера Объем не менее 2,0 м3 Материал – нержавеющая сталь или полиэтилен |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Решетка механическая самоочищающаяся Технические характеристики Прозоры не более 6мм Наличие электропривода Стандарт защиты электропривода не ниже IP67 Производительность не менее 48 м³/час |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Барабанный фильтр микрофильтрации Технические характеристики Производительность не менее 48 м3/час Прозор ячейки фильтрующего полотна не более 1 мм Наличие системы промывки фильтрующего полотна |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Песколовка Производительность не менее 48 м3/час Удаление песка в автоматическом режиме |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Механическая очистка. Вспомогательное оборудование Наличие узла отжима отбросов; Блок для промывки сита барабанного микрофильтра холодной и горячей водой; Блок автоматизации, для обеспечения работы и промывки системы в автоматическом режиме |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Накопительная емкость для крупных отбросов Технические характеристики Материал - пластик Объем не менее 0,5 м³ |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Насос подачи сточных вод на очистные сооружения Технические характеристики Тип- погружной Стандарт защиты IP68 Производительность не менее 48 м³/час; Напор не менее 15 м Мощность не более 5 кВт Наличие устройства для погружного монтажа. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Накопительная емкость песчаной пульпы Технические характеристики Тип- бесшовная вертикального исполнения Объем не менее 8 м³, материал- полипропилен |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Обезвоживание осадка Влажность обезвоженного осадка не более 82%. В комплекте: - насос для подачи осадка на обезвоживание производительностью не более 3 м3/час, напор до 25 м, мощность до 3 кВт - обезвоживающий пресс, производительностью по сухому веществу до 15 кг/час -Станция приготовления и дозирования флокулянта мощностью до 0,5 кВт; - Контейнер для приема обезвоженного осадка объемом не менее 1 м3-3 шт; - Насос для подачи воды на промывку производительностью до 6 м3/час, напором до 40 м, мощность не более 2,0 кВт Блок автоматизации, для обеспечения работы оборудования в автоматическом режиме; |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Насос подачи избыточного ила на обезвоживание Производительность – не более 2 м3/час Напор – не более 20 м Мощность – не более 2,0 кВт |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Трубы стальные электросварные прямошовные Трубы стальные электросварные прямошовные в соответствии с ГОСТ 10704-91. Наружный диаметр не менее 57 мм и не более 60 мм Толщина стенки не менее 2,2 мм и не более 2,5 мм Масса одного погонного метра труб не менее 2,97 кг и не более 3,55 кг |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Канализационная насосная станция (далее КНС) Технические характеристики Емкость КНС количество 1 шт. Рабочая среда - бытовые сточные воды. Максимальная производительность не менее 500 м3/сут Материал изготовления: сталь или армированный стеклопластик Исполнение: подземная, вертикальная, цилиндрическая Диаметр не менее 1400 мм Высота не более 7200 мм Наличие: антикоррозийная защита внутренних и наружных поверхностей емкости; Подводящий трубопровод, исполнение согласно ГОСТа 10704-91 Диаметр подводящего трубопровода не менее 250 мм Глубина заложения подводящего трубопровода не более 2100 мм Материал изготовления подводящего трубопровода конструкционная углеродистая сталь Присоединение к КНС- сальниковое Отводящий трубопровод диаметром не более 125 мм Глубина заложения отводящего трубопровода не менее 2000 мм Материал изготовления отводящего трубопровода конструкционная углеродистая сталь Присоединение к КНС Количество напорных трубопроводов не менее 2 шт. Исполнение напорного трубопровода согласно ГОСТа 9940-81 Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем фланцевая не менее 2 шт. Крышка люка не менее 2 шт. Наличие: сороудерживающая корзина; лестница; направляющая для крепления поплавковых датчиков уровня; приточно-вытяжная вентиляция; решетчатый контейнер для улавливания твердых отбросов; анкерные болты Шаровой обратный клапан не менее 2 шт. Поплавковые датчики уровня не менее 4 шт. Насосный агрегат Общее количество насосов не менее 2 шт. Количество рабочих насосов не менее 1 шт. Количество резервных насосов не менее 1 шт. Тип насоса: погружной, канализационный Производительность насоса не менее 48м3/час Напор насоса не менее 15 м Мощность не более 7,5 кВт Частота вращения не менее 1440 об/мин Материал корпуса насоса чугун Напряжение питания 3-х фазное Взмучивающий клапан не менее 2 шт. Шкаф управления насосами – 1 шт. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже 54 IP Пуско-регулирующая аппаратура: Счетчик часов работы, амперметр, трансформатор тока, автоматический выключатель, устройство плавного пуска, трехфазное реле контроля перекоса и чередования фаз, блок питания, автоматы для защиты электродвигателей, Напряжение питания 3-х фазное, автоматический режим работы и ручной режим работы Частота не менее 50 Гц |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Комплекс очистки сточных вод Назначение комплекса: для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков Производительность комплекса - не менее 500 м3/сут Режим работы: автоматический, круглосуточный Температура поступающих сточных вод не ниже +12 С0 Поступление сточных вод напорное Схема очистки сточных вод: - механическая очистка - биологическая очистка - обеззараживание - механическое обезвоживание осадков Комплект поставки: |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  |  | Сооружения должны быть компактны. Объем емкостей для разделения (сепарации) иловой смеси на ил и осветленную воду должен располагаться в объеме биологической очистки. | В сооружениях сепарации устанавливается система аэрации. SOTEв диапазоне 6,5-10% SAEв диапазоне 2,5-8 кг О2/кВтч |  |  |  |
|  |  | Сооружения для разделения иловой смеси на ил и воду должны обеспечивать гарантированное качество осветленной воды при любых нештатных изменениях качества сточных вод и ила. | Использование мембранного биореактора позволяет выполнить данное требование. |  |  |  |
|  |  | Расчетные параметры для биологического процесса | Концентрация ила в биологическом блоке – не менее 10г/л. Возраст ила – не менее 25 суток |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих линий должно обеспечивать гибкую работу сооружений | Рабочих ниток должно быть не менее 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Сооружения для удаления фосфора | Удаление фосфора биологическим путем не менее 40% |  |  |  |
|  |  | Требования по энергоэффективности | Менее 1 кВт/м3 |  |  |  |
|  |  | Компоновочные решения по блоку биологической очистки должны обеспечить сохранение исходных характеристик стоков, влияющих на скорость окислительных процессов | Биологическая очистка должна располагаться в закрытом помещении |  |  |  |
|  | 14 | Панели типа «Сэндвич» на стальном каркасе, толщиной не менее 160 мм и не более 200 мм. ГОСТ 32603-2012. Рабочая ширина панели не менее 1000 мм и не более 1160 мм. Ширина листовой заготовки для внутренней облицовки не менее 1090 мм и не более 1250 мм. Плотность минераловатных плит не менее 105 кг/м. Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв слоев) материала сердцевины не менее 0,1Н/мм. Влажность по массе не более 1%. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Водно-дисперсионная окраска ГОСТ 28196-89. Цвет пленки краски: белый или бледно-фисташковый. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 53-59% (неизменное значение). Укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2. Степень перетира не более 30 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре не менее (20+-2)°С не более 1 ч. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-2012. Технические характеристики: Плиты жесткие, негорючие. Длина, мм – не менее 1000 и не более 2000; Ширина, мм – не менее 1000; Толщина, мм – не менее 100 и не более 200 Плотность, кг/м3 – не менее 110 и не более 130 Сжимаемость, % - не более 4 Прочность на отрыв слоев, кПа – не менее 6,5 Влажность, % по массе – не более 1 |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Плитки керамические фасадные по ГОСТ 6787-2001. Плитки неглазурованные цокольные, координационные размеры (длина*ширина)-не менее 300мм*150мм номинальная толщина- не менее 9мм Водопоглощение - не менее 2% и не более 5% Предел прочности при изгибе – не менее 8 Мпа |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные в соответствии с ГОСТ 10704-91. Наружный диаметр не менее 159 мм и не более 168 мм Толщина стенки не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм Масса одного погонного метра труб не менее 17,15 кг и не более 20,10 кг. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 19 | Воздуходувка для биологической очистки с процессами нитрификации Количество рабочих – не менее 2. Производительность – до 120 м3/час Давление - не более 6мбар Мощность – не более 6 кВт |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Металлополимерные трубы по СП 41-102-98 Внешний диаметр в диапазоне от 16 мм до 40 мм Рабочее давление не более 10 бар. Повышенная гибкость. Срок гарантии не менее 7 лет, срок эксплуатации не менее 50 лет |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые по ГОСТ 26633-2015. Класс бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В25. Морозостойкость не ниже F150. Водонепроницаемость не ниже W4. Средняя плотность крупных заполнителей в диапазоне от 2000 кг/м3 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Форма сечения круг или прямоугольник Шов сварной или фальцевый Направление шва прямое или по спирали. Диаметр в диапазоне от 100 мм до 1250 мм (включительно) Толщина стали не менее 0,5 мм и не более 1,25 мм Длина не менее 3 м и не более 25 м |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Керамическая глазурованная плитка ГОСТ 6141-91. Квадратные плитки,боковые грани плиток без завала. Размеры (Длина*Ширина): – не менее 200мм*200мм, толщина – не менее 7 мм и не более 8 мм. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 Мпа. Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и полиминеральные глины, не должно быть более 24%. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Труба пластмассовая канализационная ПНД по ГОСТ 22689-2014. Технические характеристики: диаметр трубы в диапазоне 16 мм — 100 мм; рабочее давление в диапазоне 4-10 бар. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Структурные стеклообои под покраску ГОСТ 52805-2007. Обои стеклотканевые однослойные, размер полотна не менее 1,0х25,0 м. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании не менее 20%. Белизна не менее 70%. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Плитки керамическиедля полов по ГОСТ 6787-2001. Плитки основные неглазурованные квадратные, координационные размеры (длина*ширина) - не менее 300мм*300мм номинальная толщина- не менее 7,5мм и не более 9мм. Водопоглощение - не более 3,5% Предел прочности при изгибе – не менее 28,0 МПа |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 27 | Сталь листовая горячекатаная шириной не менее 500 мм; толщиной не менее 5 мм и не более 5,5 мм; вес не менее 39,3 кг и не более 40,5 кг В соответствии с ГОСТ 19903-74 |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Металлический, стальной горячекатаный швеллер с параллельными гранями полок Размеры: Высота не менее 160 мм и не более 180 мм Ширина не менее 64 мм и не более 70 мм Толщина не менее 8,4 мм и не более 8,7 мм Вес 1 м.п. не менее 15,3 кг и не более 16,3 кг В соответствии с ГОСТ 8240-97 |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Щебень с характеристиками: щебень прочный, фракция в диапазоне от 20 мм до 40 мм Прочность в диапазоне от 1200 до 1400 Мпа Морозостойкость не менее F300 Объемная насыпная масса до 1,55 т./куб. м В соответствии с ГОСТ 3344-83. |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр не менее 20 мм и не более 25 мм, толщина стенки не менее 2 мм и не более 3 мм В соответствии с ГОСТ 10704-91 |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 31 | Грунтовка с характеристиками: Внешний вид пленки; Полуглянцевая или матовая текстура. Степень перетира; не менее 40 мкм. Условная вязкость; не менее 45. Время высыхания до третьей степени при температуре + 200С; не более 24 часов. Эластичность при изгибе; более 1 мм. Твердость пленки; не менее 0,35. Адгезия пленки; не более 1 балла. Прочность пленки при ударе; Не менее 50 см. Расслаивание; не менее 5 мл. - В соответствии с ГОСТ 25129-82. | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 32 | Краска с характеристиками: Время высыхания до степени 3 при температуре + 20°С; не более 16 час. Степень перетира; Не менее 10 мкм и не более 25 мкм. Массовая доля нелетучих веществ; В диапазоне включительно от 80 до 120%. Эластичность пленки при изгибе; не более 1 мм. Стойкость к статистическому воздействию воды при температуре + ( 20±2)° С; не менее 2 часов. - В соответствии с ГОСТ 6465-76. | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 33 | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, не менее 7,5 МПа Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Предельные отклонения по длине, не более 4 мм Коэффициент теплопроводности, не ниже 0,36 Вт/ (мºС) (неизменяемое значение) Водопоглощение не менее 6% и не более 14% Соответствует ГОСТ 379-2015 |  | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 34 | Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву не более 490Дж/см2 (неизменяемое значение) Относительное удлинение не более 18% Ударная вязкость, не менее 70 Дж/см2 Диаметр не более 5мм Коэффициент наплавки, не более 10,0 г/А4 Содержание серы менее 0,04% Соответствует ГОСТ 9467-75 |  | соответствует | соответствует | соответствует |