| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А. Ярков «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра",

расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске.

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра", расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра", расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 20 декабря 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 498 900 (четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2) соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «20» ноября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «22» ноября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «26» ноября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 9 978 (девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | _________________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _______________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ____________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ:  до 20 декабря 2012 года.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение № 1).

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Характеристика используемых товаров (Приложение №2) является неотъемлемой частью документации об аукционе и предоставляется отдельным файлом.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске

.Составлен в ценах 2001г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (80,71 руб.): 89% от ФОТ (90,69 руб.) СП (58,95 руб.): 65% от ФОТ (90,69 руб.) | 0,2 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 91,22 | 90,13 | 1,09 0,56 |  | 17,89 | 3,58 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-01 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (85,34 руб.): 84% от ФОТ (101,6 руб.) СП (60,96 руб.): 60% от ФОТ (101,6 руб.) | 8 | 12,85 12,7 | 0,15 |  | 102,80 | 101,60 | 1,20 |  | 0,42 | 3,36 |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) НР (16,63 руб.): 89% от ФОТ (18,68 руб.) СП (12,14 руб.): 65% от ФОТ (18,68 руб.) | 0,3 | 62,26 62,26 |  |  | 18,68 | 18,68 |  |  | 2,54 | 0,76 |
| 4 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок (100 коробок) НР (115,98 руб.): 86% от ФОТ (134,86 руб.) СП (83,61 руб.): 62% от ФОТ (134,86 руб.) | 0,04 | 3606,9 3303,21 | 303,69 68,24 |  | 144,28 | 132,13 | 12,15 2,73 |  | 128,73 | 5,15 |
| 5 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (110,88 руб.): 86% от ФОТ (128,93 руб.) СП (79,94 руб.): 62% от ФОТ (128,93 руб.) | 0,108 | 1224,83 1161,51 | 63,32 32,35 |  | 132,28 | 125,44 | 6,84 3,49 |  | 46,11 | 4,98 |
| 6 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (222,2 руб.): 86% от ФОТ (258,37 руб.) СП (160,19 руб.): 62% от ФОТ (258,37 руб.) | 0,108 | 2392,29 2392,29 |  |  | 258,37 | 258,37 |  |  | 94,97 | 10,26 |
| 7 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок (100 коробок) НР (119,63 руб.): 86% от ФОТ (139,11 руб.) СП (86,25 руб.): 62% от ФОТ (139,11 руб.) | 0,03 | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 156,53 | 135,50 | 21,03 3,61 |  | 179,3 | 5,38 |
| 8 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (58,88 руб.): 86% от ФОТ (68,46 руб.) СП (42,45 руб.): 62% от ФОТ (68,46 руб.) | 0,0756 | 905,55 905,55 |  |  | 68,46 | 68,46 |  |  | 36,28 | 2,74 |
| 9 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников (100 м наличников) НР (13,83 руб.): 86% от ФОТ (16,08 руб.) СП (9,97 руб.): 62% от ФОТ (16,08 руб.) | 0,153 | 105,08 105,08 |  |  | 16,08 | 16,08 |  |  | 4,21 | 0,64 |
| 10 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (262,61 руб.): 84% от ФОТ (312,63 руб.) СП (212,59 руб.): 68% от ФОТ (312,63 руб.) | 1,102 | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 317,40 | 307,65 | 9,75 4,98 |  | 11,39 | 12,55 |
| 11 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (81,81 руб.): 84% от ФОТ (97,39 руб.) СП (66,23 руб.): 68% от ФОТ (97,39 руб.) | 1,054 | 92,4 92,4 |  |  | 97,39 | 97,39 |  |  | 3,77 | 3,97 |
| 12 | ТЕРр57-1-4 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (100 м2 основания) НР (338,06 руб.): 84% от ФОТ (402,45 руб.) СП (273,67 руб.): 68% от ФОТ (402,45 руб.) | 1,102 | 365,2 365,2 |  |  | 402,45 | 402,45 |  |  | 14,9 | 16,42 |
| 13 | ТЕРр58-17-6 Применительно | Разборка утеплителя (100 м2 покрытия кровли) НР (236,07 руб.): 87% от ФОТ (271,34 руб.) СП (176,37 руб.): 65% от ФОТ (271,34 руб.) | 1,102 | 247,41 246,22 | 1,19 |  | 272,65 | 271,34 | 1,31 |  | 10,12 | 11,15 |
| 14 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (174,02 руб.): 84% от ФОТ (207,17 руб.) СП (140,88 руб.): 68% от ФОТ (207,17 руб.) | 1,102 | 187,99 187,99 |  |  | 207,17 | 207,17 |  |  | 7,67 | 8,45 |
| 15 | ТЕРр63-6-2 | Смена обоев: улучшенных (100 м2 оклеенной поверхности) НР (3056,37 руб.): 81% от ФОТ (3773,3 руб.) СП (1886,65 руб.): 50% от ФОТ (3773,3 руб.) | 2,504 | 3242,09 1503,43 | 21,13 3,48 | 1717,53 | 8118,19 | 3764,59 | 52,91 8,71 | 4300,69 | 54,73 | 137,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 10403,95 | 5996,98 | 106,28 24,08 | 4300,69 |  | 226,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4973,02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3350,83 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 18727,80 |  |  |  |  | 226,43 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках (100 шт.) НР (1430,98 руб.): 100% от ФОТ (1430,98 руб.) СП (930,14 руб.): 65% от ФОТ (1430,98 руб.) | 0,2 | 9964,28 5108,6 | 4663,61 2046,32 | 192,07 | 1992,86 | 1021,72 | 932,72 409,26 | 38,42 | 164 | 32,8 |
| 17 | Прайс-лист | Светильник встраиваемый (шт) | 20 | 109,62 |  | 109,62 | 2192,40 |  |  | 2192,40 |  |  |
| 18 | ТСЦ-509-1463 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 40 или эквивалент (10 шт.) | 8 | 204,03 |  | 204,03 | 1632,24 |  |  | 1632,24 |  |  |
| 19 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) НР (170,62 руб.): 84% от ФОТ (203,12 руб.) СП (121,87 руб.): 60% от ФОТ (203,12 руб.) | 8 | 27,55 25,39 | 0,3 | 1,86 | 220,40 | 203,12 | 2,40 | 14,88 | 0,84 | 6,72 |
| 20 | ТСЦ-509-1270 | Извещатель пожарный (шт.) | 8 | 204,17 |  | 204,17 | 1633,36 |  |  | 1633,36 |  |  |
| 21 | ТЕРм10-01-053-02 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 10 мм2 (100 м кабеля или провода) НР (124,4 руб.): 84% от ФОТ (148,1 руб.) СП (88,86 руб.): 60% от ФОТ (148,1 руб.) | 0,3 | 602,21 474,61 | 116,63 19,07 | 10,97 | 180,66 | 142,38 | 34,99 5,72 | 3,29 | 15,7 | 4,71 |
| 22 | ТСЦ-501-8437 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 30/1000 | 21672,16 |  | 21672,16 | 650,16 |  |  | 650,16 |  |  |
| 23 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 17 623,23 = 366 246,23 - 100 x 3 486,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (558,29 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (500,26 руб.) СП (267,89 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (500,26 руб.) | 0,108 | 18388,56 4603,37 | 824,44 28,7 | 12960,75 | 1985,96 | 497,16 | 89,04 3,10 | 1399,76 | 167,578 | 18,1 |
| 24 | Прайс-лист | Окно ПВХ (шт) | 4 | 2065,94 |  | 2065,94 | 8263,76 |  |  | 8263,76 |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (39,27 руб.) СП (21,03 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (39,27 руб.) | 0,06 | 7531,43 652,83 | 30,25 1,74 | 6848,35 | 451,89 | 39,17 | 1,82 0,10 | 410,90 | 24,3685 | 1,46 |
| 26 | ТСЦ-101-2913 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) | 6 | 747,06 |  | 747,06 | 4482,36 |  |  | 4482,36 |  |  |
| 27 | ТЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка оконных и дверных откосов (100 м2 облицовки) 17 868,30 = 17 873,75 - 0,08 x 68,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (355,41 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (359 руб.) СП (167,83 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (359 руб.) | 0,065 | 18606,69 5523,06 | 89,95 | 12993,68 | 1209,43 | 359,00 | 5,85 | 844,58 | 191,4405 | 12,44 |
| 28 | Прайс-лист | Уголок ПВХ 15х15 мм, длина 2,7м (шт) | 16 | 4,01 |  | 4,01 | 64,16 |  |  | 64,16 |  |  |
| 29 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (679,68 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (585,43 руб.) СП (373,21 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (585,43 руб.) | 1,102 | 12221,55 516,45 | 114,84 14,79 | 11590,26 | 13468,15 | 569,13 | 126,55 16,30 | 12772,47 | 19,78 | 21,8 |
| 30 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1116,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (961,3 руб.) СП (612,83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (961,3 руб.) | 11,2 | 610,09 67,78 | 77,8 18,05 | 464,51 | 6833,01 | 759,14 | 871,36 202,16 | 5202,51 | 2,53 | 28,34 |
| 31 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1521,65 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1310,64 руб.) СП (835,53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1310,64 руб.) | 1,102 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 3323,71 | 1249,78 | 129,11 60,86 | 1944,82 | 45,4365 | 50,07 |
| 32 | ТЕР11-01-021-01 Применительно | Устройство самовыравнивающего наливного пола (100 м2 покрытия) 2 547,12 = 6 074,32 - 0,044 x 21 711,08 - 0,149 x 564,44 - 0,7 x 8,66 - 77 x 29,05 - 0,002 x 14 608,62 - 0,591 x 364,94 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3369,52 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2902,26 руб.) СП (1850,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2902,26 руб.) | 1,102 | 2989,68 2227,52 | 760,08 406,11 | 2,08 | 3294,63 | 2454,73 | 837,61 447,53 | 2,29 | 80,04 | 88,2 |
| 33 | Прайс-лист | Ветонит 3000 или эквивалент, наливной пол самовыравнивающийся (шт (мешок 25 кг)) | 27 | 134,43 |  | 134,43 | 3629,61 |  |  | 3629,61 |  |  |
| 34 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (340,57 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (305,17 руб.) СП (163,42 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (305,17 руб.) | 0,0756 | 55955,02 3459,75 | 3079,41 576,86 | 49415,86 | 4230,20 | 261,56 | 232,80 43,61 | 3735,84 | 119,922 | 9,07 |
| 35 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 4 | 116,67 |  | 116,67 | 466,68 |  |  | 466,68 |  |  |
| 36 | ТСЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» или эквивалент (м2) | 11 | 86,53 |  | 86,53 | 951,83 |  |  | 951,83 |  |  |
| 37 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 или эквивалент (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388,13 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (334,31 руб.) СП (213,12 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (334,31 руб.) | 1,054 | 1106,13 317,18 | 5,38 | 783,57 | 1165,86 | 334,31 | 5,67 | 825,88 | 10,3385 | 10,9 |
| 38 | ТЕР15-04-001-04 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3145,92 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3177,7 руб.) СП (1485,57 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3177,7 руб.) | 2,504 | 1495,9 1268,61 | 13,38 0,44 | 213,91 | 3745,73 | 3176,60 | 33,50 1,10 | 535,63 | 45,034 | 112,77 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 66069,05 | 11067,80 | 3303,42 1189,74 | 51697,83 |  | 397,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 13245,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7131,51 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 81184,85 |  |  |  |  | 353,15 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 5260,79 |  |  |  |  | 44,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 86445,64 |  |  |  |  | 397,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 51697,83 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3303,42 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12257,54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 13245,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7131,51 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  | 86445,64 |  |  |  |  | 397,38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 76473,00 | 17064,78 | 3409,70 1213,82 | 55998,52 |  | 623,81 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 18218,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10482,34 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99385,22 |  |  |  |  | 571,88 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 5788,23 |  |  |  |  | 51,93 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 105173,45 |  |  |  |  | 623,81 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 55998,52 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3409,70 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18278,60 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 18218,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10482,34 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2012 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания документации об аукционе.

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ:  с даты заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  до 20 декабря 2012 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), в соответствии с образцом (Приложение №1).

4.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.3. Поставить на объект предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящие в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.6. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.7. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.9.  Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.11. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.16. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.17. Безвозмездно произвести исправление работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.20. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.21. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5. Принимает качественно выполненные работы Подрядчиком в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных техническим заданием документацией об аукционе, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.9. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.10.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.11. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.12. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.13. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.6. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.14. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.15. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.5. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.6. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.8. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.9. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяца после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Настоящий контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11 . Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования, перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

____________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске.

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

____________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон

Часть IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе