Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку оборудования на объект "Капитальный ремонт административного здания по ул. 40 лет Победы, 11" города Югорска

| Категории | Цены/поставщики |  |  |  | Средняя | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Усилитель распределитель HDMI Входы; 1 - HDMI типа A (розетка). 1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка). Выходы; 4 - витая пара, разъемы RJ-45 (розетки). Полоса пропускания; до 2,25 Гбит/с на графический канал. Соответствие стандарту HDMI; поддержка HDMI и HDCP. Управление; кнопки выбора входа, EDID, блокировки передней панели. Индикация; прием по ИК-каналу, питание, подключение входов и выходов. Питание; =12 В, 2 А. Габаритные размеры (ШхГхВ); 215 х 163 х 44 мм. Масса; 0,3 кг. |  |
| Кол-во ед. товара | 3 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Kramer VM-114H4C |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 71539,4 | 79940,96 |  | 72673,6 | 74717,99 |  |
| Итого | 214618,2 | 239822,88 |  | 218020,8 | 224153,97 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Асинхронный сервер 4-портовый RS-422/485 в Ethernet Количество последовательных портов: 4 Тип портов: RS-232/422/485 Разъемы: DB9 "папа" Передаваемые сигналы: RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND Защита от импульсных помех, КВ: 15 Управление направлением передачи данных по RS-485: ADDC (автоматическое) Количество Ethernet портов: 1 Тип портов: Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" Разъемы: RJ45 (8 конт.) Сетевые протоколы: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP ,Rtelnet, ARP Гальваническая изоляция, КВ: 1.5 Бит данных: 5, 6, 7, 8 Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповых бит: 1, 1.5, 2 Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/сек: 50 ~ 921 600 Режимы работы: Виртуальный COM-порт, TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, парное соединение, Ethernet-модем ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек: Есть Способы настройки: Утилита NPort Administrator, Web-консоль, Telnet-консоль, встроенный ЖК-дисплей и клавиатура Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В (пост.) Потребление тока: 350 мА (при 12 В) Рабочая температура, град. C: 0 ~ 55 Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов: 114540 Габаритные размеры, мм: 158 х 103 х 33 Материал корпуса: Алюминий |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 4 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Nport Moxa 5450 |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 29189,09 | 33725,62 |  | 20623,33 | 27846,01 |  |
| Итого | 116756,37 | 134902,47 |  | 82493,31 | 111384,04 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Настенный кронштейн для LED панели Тип:; наклонный кронштейн для LED\PLASMA. Рекомендуемая диагональ монитора:; 37-63 дюйма. Расстояние от стены:; 67 мм. Регулировка наклона:; 15°. Регулировка поворота:; нет. Нагрузка:; 65 кг. Стандарт VESA:; 200*200, 300*200, 300*300, 400*300, 400*400, 600*400. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Kromax Star-40 |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 1759,6 | 1685,4 |  | 1908 | 1784,33 |  |
| Итого | 1759,6 | 1685,4 |  | 1908 | 1784,33 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Лифт потолочный для проектора Лифт для установки проектора в подвесном потолке, нагрузка до 25 кг, опускается до 80 см |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Electric Ceiling lift Eco |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 88531,2 | 96778 |  | 96778 | 94029,07 |  |
| Итого | 88531,2 | 96778 |  | 96778 | 94029,07 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Автоматизированные шторы Штора рулонная с возможностью установки электродвигателя, моторизованная (Blackout), удаленное управление. 5 рулонных штор Высота окон: 1.75м, ширина проемов 1.22м 2.1м 1.72м 1.45м 1.45 м Мотор 24В Управление на сухих контактах Внешний короб Ткань: белый блекаут |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 5 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Россия |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 11567,78 | 11567,78 |  | 11567,78 | 11567,78 |  |
| Итого | 57838,9 | 57838,9 |  | 57838,9 | 57838,9 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Привод для рулонных штор Момент 3 Нм скорость 30 об/мин БЕСШУМНЫЙ 50дБ напряжение 230В встроенный радиоприемник Приводов для автоматизации конструкций внутри помещений: рулонных штор, жалюзи, римских штор, штор-плиссе, в том числе и сотовых (Duett), проекционных экранов. |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 5 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Sonesse 40RTS 3/30 |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 12868,4 | 12868,4 | 15041,4 |  | 13592,73 |  |
| Итого | 64342 | 64342 | 75207 |  | 67963,65 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Пульт 5-канальный Рабочее напряжение Батарея 3 В тип CR 2430 Рабочая температура от 0 до +40°С Окружающие условия Сухое жилое помещение (для модели Patio – терраса) Вид защиты IP 30 (для модели Patio – IP 44) Радиочастота 433,42 МГц |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Somfy Telis 4+1 RTS |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 3238,3 | 3928,36 |  | 4741,38 | 3969,35 |  |
| Итого | 3238,3 | 3928,36 |  | 4741,38 | 3969,35 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Блок управления для лифта Инфракрасный блок управления A-OK AC202-03 работает с ИК пультами A-OK и позволяет управлять мотором 220В. Блок управления имеет три кнопки вверх, вниз, стоп. Блок имеет клеммную колодку, к которой подключаются три провода от электродвигателя и сеть 220 В |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | A-OK AC202-03 |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 1855 | 3821,3 |  | 1855 | 2510,43 |  |
| Итого | 1855 | 3821,3 |  | 1855 | 2510,43 |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | - Кондиционер для серверной Мощность кВт: - Холод-5, - Тепло – 5,3 Размер внутреннего блока, мм - 920х225х292 Вес, кг внутренний/внешний: 12/35 |  |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Zanussi ZACS-18HE/N1n Elitario |  |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара | 21772,4 | 26404,6 |  | 24439,36 | 24205,45 |  |
| Итого | 21772,4 | 26404,6 |  | 24439,36 | 24205,45 | 22835,33 |
| ВСЕГО | 570711,97 | 629523,91 |  | 563281,75 | 587839,19 | 554565,29 |
| ВСЕГО с доставкой | 570711,97 | 629523,91 |  | 563281,75 | 587839,19 | 587839,21 |
| Срок поставки | до 25.07.2014 |  |  |  |  |  |
| Место поставки | город Югорск, ул. 40 лет Победы,11 |  |  |  |  |  |
| Даты сбора данных | 28.05.2014 | 28.05.2014 |  | 28.05.2014 |  |  |
| Срок действия цен | 3 месяца | 3 месяца |  | 3 месяца |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Изучение рыночной стоимости товаров через общедоступную информацию о рыночных ценах товаров, содержащаяся в рекламе и размещенная на сайтах в сети «Интернет». Скриншот от 28.05.2014 | Изучение рыночной стоимости товаров через общедоступную информацию о рыночных ценах товаров, содержащаяся в рекламе и размещенная на сайтах в сети «Интернет». Скриншот от 28.05.2014 |  | Изучение рыночной стоимости товаров через общедоступную информацию о рыночных ценах товаров, содержащаяся в рекламе и размещенная на сайтах в сети «Интернет». Скриншот от 28.05.2014 |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 29.05.2014 |  |  |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 587 839 рублей

Заместитель

Директора ДЖКиСК                                                                                                                                                                                     Г.А. Ярков

«__29___»__мая__2014 г.

Исполнитель: Скороходова Л.С.

Тел. 7-43-03