IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Наименование товара, тех. Характеристики | Водонагреватель резервный Тип водонагревателя – накопительный. Способ нагрева – электрический. Нагревательный элемент – трубчатый. Объем бака не менее 15 л. Способ подачи воды – напорный. Максимальная температура нагрева воды не ниже +75 °С. Давление на входе не более 8 атм. Номинальная мощность не менее 1.2 кВт. Напряжение сети не менее 220 В. Имеется функция- индикатор включения. Безопасность: защита ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан. Внутреннее покрытие бака эмаль. Степень защиты от воды 4. Установка вертикальная, верхняя подводка. Способ крепления: настенный. Размеры (ШхВхГ) не менее 360x360x300 мм. |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 30шт. |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Россия |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 5734,01 | 5567,00 | 5678,34 | 5659,78 | 5659,78 |
| Итого | 172020,30 | 167010,00 | 170350,20 | 169793,40 | 169793,40 |
| Наименование товара, тех. Характеристики | Электрический накопительный водонагреватель Водонагреватель накопительный. Габаритные размеры (Ш*В*Г) не менее: 446*446*360мм. Способ нагрева - электрический. Нагревательный элемент трубчатый. Объем бака не менее 30 и не более 40л. Максимальная температура нагрева воды не ниже +75 C° . Номинальная мощность не менее 1.5 кВт. Напряжение не менее 220 В. Способ подачи воды напорный. Установка вертикальная. Подводка нижняя. Способ крепления настенный. |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара | 11шт. |  |  |  |  |
| Модель, производитель | Россия |  |  |  |  |
| Цена за ед. товара* | 7701,31 | 7477,00 | 7626,54 | 7601,61 | 7601,61 |
| Итого | 84714,41 | 82247,00 | 83891,94 | 83617,71 | 83617,71 |
| ВСЕГО с доставкой | 256734,71 | 249257,00 | 254242,14 | 253411,11 | 253411,11 |

Начальная максимальная цена контракта составляет 253 411 (двести пятьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 11 копеек

1* - Коммерческое предложение № б/н от 27.04.2015г.

2* - Коммерческое предложение № б/н от 26.04.2015г.

3* - Коммерческое предложение № б/н от 30.04.2015г.

Работник контрактной службы										                               Дульцева Е.И.