Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Ссылка на нормативные акты.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

- МДС 81-35 2004;

- МДС 81-33 2004;

- МДС 81-25 2004

- Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 г. №60 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство: Больницы.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (4940,82 руб.): 87% от ФОТ (5679,1 руб.) СП (3691,42 руб.): 65% от ФОТ (5679,1 руб.) | 9,5 | 600,01 597,8 | 2,21 |  | 5700,1 | 5679,1 | 21 |  | 24,39 | 231,71 |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (3281,95 руб.): 87% от ФОТ (3772,36 руб.) СП (2452,03 руб.): 65% от ФОТ (3772,36 руб.) | 9,5 | 457,12 378,39 | 78,73 18,7 |  | 4342,64 | 3594,71 | 747,93 177,65 |  | 15,16 | 144,02 |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (4496,41 руб.): 87% от ФОТ (5168,29 руб.) СП (3359,39 руб.): 65% от ФОТ (5168,29 руб.) | 9,5 | 2685,12 532,9 | 48,99 11,13 | 2103,23 | 25508,64 | 5062,55 | 465,41 105,74 | 19980,68 | 21,35 | 202,83 |
| 4 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (2739,37 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2415,67 руб.) СП (1334,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2415,67 руб.) | 9,5 | 323,98 247,67 | 76,31 6,61 |  | 3077,81 | 2352,87 | 724,94 62,80 |  | 9,016 | 85,65 |
| 5 | ТСЦ-101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) | 1045 | 15,22 |  | 15,22 | 15904,9 |  |  | 15904,9 |  |  |
| 6 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10251,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (11989,77 руб.) СП (8662,61 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (11989,77 руб.) | 9,5 | 2385,89 1121,47 | 1006,19 140,61 | 258,23 | 22665,96 | 10653,97 | 9558,81 1335,80 | 2453,18 | 40,825 | 387,84 |
| 7 | ТСЦ-101-3032 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,7 (т) | 7,7805 | 35361,69 |  | 35361,69 | 275131,63 |  |  | 275131,63 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т (т) | 0,048 | 14140,01 |  | 14140,01 | 678,72 |  |  | 678,72 |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2765,45 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2438,67 руб.) СП (1347,37 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2438,67 руб.) | 0,7 | 18041,84 3473,66 | 55,31 10,16 | 14512,87 | 12629,29 | 2431,56 | 38,72 7,11 | 10159,01 | 129,6625 | 90,76 |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 11 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (468,39 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (419,7 руб.) СП (224,75 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (419,7 руб.) | 2 | 665,88 204,26 | 54,63 5,59 | 406,99 | 1331,76 | 408,52 | 109,26 11,18 | 813,98 | 7,6245 | 15,25 |
| 12 | ТСЦ-203-0171 | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2 (м2) | 2,02 | 415,43 |  | 415,43 | 839,17 |  |  | 839,17 |  |  |
| 13 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (404,57 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (356,76 руб.) СП (197,11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (356,76 руб.) | 6 | 760,64 59,46 | 1,79 | 699,39 | 4563,84 | 356,76 | 10,74 | 4196,34 | 2,2195 | 13,32 |
| 14 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (237,2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (277,43 руб.) СП (200,44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (277,43 руб.) | 0,2 | 2936,38 1100,01 | 1714,63 287,15 | 121,74 | 587,28 | 220 | 342,93 57,43 | 24,35 | 37,2255 | 7,45 |
| 15 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,2 | 8479,52 |  | 8479,52 | 1695,9 |  |  | 1695,9 |  |  |
| 16 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | 0,005 | 10034,4 |  | 10034,4 | 50,17 |  |  | 50,17 |  |  |
| 17 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (353,66 руб.): 100% от ФОТ (353,66 руб.) СП (212,2 руб.): 60% от ФОТ (353,66 руб.) | 27,08 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 1887,75 | 353,66 | 1534,09 |  | 0,578 | 15,65 |
| 18 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 27,08 | 13,08 | 13,08 |  | 354,21 |  | 354,21 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  | 430595,71 |  |  |  |  | 1209,73 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 378281,53 | 31522,22 | 14017,30 1768,89 | 332742,01 |  | 1209,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 30407,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21906,72 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  | 57773,4 |  |  |  |  | 578,56 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  | 29059,46 |  |  |  |  | 189,73 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 294300,49 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 42604,75 |  |  |  |  | 395,29 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 4049,79 |  |  |  |  | 30,5 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 2453,61 |  |  |  |  | 15,65 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 354,21 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  | 430595,71 |  |  |  |  | 1209,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 332742,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 14017,3 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33291,11 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 30407,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21906,72 |  |  |  |  |  |
| 430 595,71 * 3,51 |  |  |  |  |  |  | 1511390,9 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 272050,37 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 1783441,3 |  |  |  |  | 1209,73 |