Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«13» декабря 2012г.                                                                                 № 0187300005812000695-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

- Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

- Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

- Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

- Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

- Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

- Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000731 на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000695, дата публикации 19.11.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 13 декабря 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4048303 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4048342 | Отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 3: характеристики показателей товара: толщина защитного слоя 0,45 мм и 0,5 мм: толщина линолеума 2 мм и З мм указаны не конкретно; - пункт 44: характеристика показателя товара: Размеры: не более 78x25x25 мм, указано не конкретно, присутствует слово «не более»; 2. Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ несоответствие требованиям документации об открытом аукционе сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не соответствуют характеристики показателя товара: - пункт 39: характеристика показателя товара: «Энергопотребление™ более 64 W» не соответствует требуемому «Энергопотребление не более 64 W». |
| 4049192 | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристик товаров по пунктам: 1-65. |
| 4056905 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:        	                                                                                                    С.Д. Голин

Члены  комиссии

_________________В.К. Бандурин

________________Н.А. Морозова

_______________  Н.А. Тельнова

_______________Ж.В. Резинкина

________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                                           _____________________Е.Н. Сычева

Секретарь О.С. Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от  «13» декабря  2012 г. № 018730000581200695-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Защищенный номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4048303 | 4048342 | 4049192 | 4056905 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 или эквивалент с техническими характеристиками: водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии с различными добавками обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым нарастанием жесткости и высокой стойкостью против слипания, пожаро-и взрывобезопасна. Внешний вид: ровная, матовая поверхность без расслаивания и потеков. Массовая доля нелетучих веществ, не менее 45%; РН: 8,0-9,5 Время высыхания при температуре 65±5°С не более 10 мин. | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 с техническими характеристиками: водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии с различными добавками обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым нарастанием жесткости и высокой стойкостью против слипания, пожаро-и взрывобезопасна. Внешний вид: ровная, матовая поверхность без расслаивания и потеков. Массовая доля нелетучих веществ 45%; РН: 8,0 Время высыхания при температуре 65±5°С 10 мин. | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 с техническими характеристиками: водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии с различными добавками обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым нарастанием жесткости и высокой стойкостью против слипания, пожаро-и взрывобезопасна. Внешний вид: ровная, матовая поверхность без расслаивания и потеков. Массовая доля нелетучих веществ 45%; РН: 8,0-9,5 Время высыхания при температуре 65±5°С 10 мин. | конкретные показатели товара не предоставлены | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 с техническими характеристиками: водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии с различными добавками обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым нарастанием жесткости и высокой стойкостью против слипания, пожаро-и взрывобезопасна. Внешний вид: ровная, матовая поверхность без расслаивания и потеков. Массовая доля нелетучих веществ, 45%; РН: 8,0 Время высыхания при температуре 65°С - 10 мин. |
|  | 2 | Лак ХВ-784 или эквивалент с техническими характеристиками: состав: раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора; расход: 120-160 г/м2 на однослойное покрытие; массовая доля нелетучих веществ- 14-17%; внешний вид пленки: однородная глянцевая, без морщин и оспин, потеков и посторонних включений; эластичность пленки при изгибе не более 1мм; стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: покрытие должно быть без изменения, и металл под ним не должен иметь признаков коррозии. Применяется для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций а также бетонных и железобетонных строительных конструкций. | Лак ХВ-784 с техническими характеристиками: состав: раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора; расход: 120 г/м2 на однослойное покрытие; массовая доля нелетучих веществ- 14%; внешний вид пленки: однородная глянцевая, без морщин и оспин, потеков и посторонних включений; эластичность пленки при изгибе 1мм; стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: покрытие без изменения, и металл под ним без признаков коррозии. Применяется для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций а также бетонных и железобетонных строительных конструкций. | Лак ХВ-784 с техническими характеристиками: состав: раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора; расход: 120-160 г/м2 на однослойное покрытие; массовая доля нелетучих веществ- 14-17%; внешний вид пленки: однородная глянцевая, без морщин и оспин, потеков и посторонних включений; эластичность пленки при изгибе 1мм; стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: покрытие должно быть без изменения, и металл под ним не должен иметь признаков коррозии. Применяется для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций а также бетонных и железобетонных строительных конструкций. | конкретные показатели товара не предоставлены | Лак ХВ-784 с техническими характеристиками: состав: раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора; расход: минимальный: 120 г/м2 на однослойное покрытие, максимальный: 160 г/м2 на однослойное покрытие; массовая доля нелетучих веществ: минимальная: 14%, максимальная: 17%; внешний вид пленки: однородная глянцевая, без морщин и оспин, потеков и посторонних включений; эластичность пленки при изгибе: 1мм; стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: покрытие остается без изменения, и металл под ним не имеет признаков коррозии. Применяется для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций а также бетонных и железобетонных строительных конструкций. |
|  | 3 | Линолеум ARMSTRONG или эквивалент с техническими характеристиками: линолеум бытовой предназначен для применения в административных, а также в жилых помещениях. Тип: полукоммерческое ПВХ-покрытие; толщина защитного слоя не менее 0,45 мм и не более 0,5 мм; толщина линолеума не менее 2 мм и не более 3мм; вес кг/м2: не более 1,95; гарантия не менее 10 лет. | Линолеум ARMSTRONG с техническими характеристиками: линолеум бытовой предназначен для применения в административных, а также в жилых помещениях. Тип: полукоммерческое ПВХ-покрытие; толщина защитного слоя 0,45 мм; толщина линолеума 2 мм; вес кг/м2: 1,95; гарантия 10 лет. | Линолеум ARMSTRONG с техническими характеристиками: линолеум бытовой предназначен для применения в административных, а также в жилых помещениях. Тип: полукоммерческое ПВХ-покрытие; толщина защитного слоя 0,45 мм и 0,5 мм; толщина линолеума 2 мм и Змм; вес кг/м2: 1,95; гарантия 10 лет. | конкретные показатели товара не предоставлены | Линолеум ARMSTRONG с техническими характеристиками: линолеум бытовой предназначен для применения в административных, а также в жилых помещениях. Тип: полукоммерческое ПВХ-покрытие; толщина защитного слоя: 0,45 мм; толщина линолеума: 2 мм; вес кг/м2: 1,95; гарантия: 10 лет. |
|  | 4 | Мастика кумароно-каучуковой КН-3 или эквивалент с техническими характеристиками: представляет собой полимерную композицию, изготовленную на основе полихлоропренового каучука, инденкумароновой смолы, наполнителей и растворителя. Основные свойства и характеристики: мастика не растворяется и не разбухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечна. Внешний вид: вязкая пастообразная однородная масса бежевого или коричневого цвета. Условная вязкость: не более 100 с; содержание летучих компонентов по массе: не более 45 %. Расход мастики на 1м2 составляет 0,4-1,0 кг. ГОСТ 24064-80 | Мастика кумароно-каучуковой КН-3 с техническими характеристиками: представляет собой полимерную композицию, изготовленную на основе полихлоропренового каучука, инденкумароновой смолы, наполнителей и растворителя. Основные свойства и характеристики: мастика не растворяется и не разбухает в воде, не впитывает влагу, долговечна. Внешний вид: вязкая пастообразная однородная масса бежевого цвета. Условная вязкость: 100 с; содержание летучих компонентов по массе: 45 %. Расход мастики на 1м2 составляет 0,4 кг. ГОСТ 24064-80 | Мастика кумароно-каучуковой КН-3 с техническими характеристиками: представляет собой полимерную композицию, изготовленную на основе полихлоропренового каучука, инденкумароновой смолы, наполнителей и растворителя. Основные свойства и характеристики: мастика не растворяется и не разбухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечна. Внешний вид: вязкая пастообразная однородная масса бежевого или коричневого цвета. Условная вязкость: 100 с; содержание летучих компонентов по массе: 45 %. Расход мастики на 1м2 составляет 0,4-1,0 кг. ГОСТ 24064-80 | конкретные показатели товара не предоставлены | Мастика кумароно-каучуковой КН-3 с техническими характеристиками: представляет собой полимерную композицию, изготовленную на основе полихлоропренового каучука, инденкумароновой смолы, наполнителей и растворителя. Основные свойства и характеристики: мастика не растворяется и не разбухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечна. Внешний вид: вязкая пастообразная однородная масса бежевого цвета. Условная вязкость: 100 с; содержание летучих компонентов по массе: 45 %. Минимальный расход мастики на 1м2 составляет 0,4 кг, максимальный расход мастики на 1м2 составляет 1,0 кг. ГОСТ 24064-80 |
|  | 5 | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1290*120*140 мм; вес не более 54 кг; бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1290*120*140 мм; вес 54 кг; бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1290*120*140 мм; вес 54 кг; бетон В15 (М200), объем 0,022 мЗ, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | конкретные показатели товара не предоставлены | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1290*120*140 мм; вес: 54 кг; бетон В15 (М200), объем 0,022 мЗ, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. |
|  | 6 | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1550*120*140мм; вес не более 65 кг; бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1550*120*140мм; вес 65 кг; бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1550*120*140мм; вес 65 кг; бетон В15 (М200), объем 0,026 мЗ, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | конкретные показатели товара не предоставлены | Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1550*120*140мм; вес: 65 кг; бетон В15 (М200), объем 0,026 мЗ, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. |
|  | 7 | Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1940*120*140 мм; вес не более 81 кг; бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1940*120*140 мм; вес 81 кг; бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1940*120*140 мм; вес 81 кг; бетон В15 (М200), объем 0,033 мЗ, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. | конкретные показатели товара не предоставлены | Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-П с техническими характеристиками: перемычка железобетонная брусковая (длина*ширина*высота): 1940*120*140 мм; вес: 81 кг; бетон В15 (М200), объем 0,033 мЗ, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1). Используется для перекрытия дверных и оконных проемов. |
|  | 8 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, или эквивалент с техническими характеристиками: легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Размер материала: 1000*600*50 мм. Объем: 0,300 м3. Плотность: 37 кг/м3; 43 кг/м3; 50 кг/м3. Группа горючести: НГ; сжимаемость не более 30%, модуль кислотности: не менее 2,0. | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, с техническими характеристиками: легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Размер материала: 1000*600*50 мм. Объем: 0,300 м3. Плотность: 37 кг/м3;. Группа горючести: НГ; сжимаемость 30%, модуль кислотности: 2,0. | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, с техническими характеристиками: легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Размер материала: 1000*600*50 мм. Объем: 0,300 мЗ. Плотность: 37 кг/м3; 43 кг/мЗ; 50 кг/мЗ. Группа горючести: НГ; сжимаемость 30%, модуль кислотности: 2,0. | конкретные показатели товара не предоставлены | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, с техническими характеристиками: легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Размер материала: 1000*600*50 мм. Объем: 0,300 мЗ. Плотность: 37 кг/м3. Группа горючести: НГ; сжимаемость: 30%, модуль кислотности: 2,0. |
|  | 9 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) или эквивалент с техническими характеристиками: дверь противопожарная металлическая однопольная предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Предел огнестойкости: не менее 60 мин; Усилие открывания двери в начальный период: не более 30 кг; тип привода закрывания – местный, тип привода открывания – ручной. Инерционность срабатывания не более 15 сек. Дверь обладает звукоизоляционным свойством. Противопожарные двери должны быть сертифицированы. | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) с техническими характеристиками: дверь противопожарная металлическая однопольная предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Предел огнестойкости: 60 мин; Усилие открывания двери в начальный период: 30 кг; тип привода закрывания – местный, тип привода открывания – ручной. Инерционность срабатывания 15 сек. Дверь обладает звукоизоляционным свойством. Противопожарные двери сертифицированы. | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) с техническими характеристиками: дверь противопожарная металлическая однопольная предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Предел огнестойкости: 60 мин; Усилие открывания двери в начальный период: 30 кг; тип привода закрывания - местный, тип привода открывания - ручной. Инерционность срабатывания 15 сек. Дверь обладает звукоизоляционным свойством. Противопожарные двери должны быть сертифицированы. | конкретные показатели товара не предоставлены | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) с техническими характеристиками: дверь противопожарная металлическая однопольная предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Предел огнестойкости: 60 мин; Усилие открывания двери в начальный период: 30 кг; тип привода закрывания - местный, тип привода открывания - ручной. Инерционность срабатывания 15 сек. Дверь обладает звукоизоляционным свойством. Противопожарные двери сертифицированы. |
|  | 10 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные: ФБС9-3-6-Т или эквивалент с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 880*300*580 мм; вес не более 350 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг. Предназначаются для строительства фундаментов малоэтажных зданий и сооружения подвалов различной глубины, а также технических подземных помещений любых зданий. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные: ФБС9-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 880*300*580 мм; вес 350 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг. Предназначаются для строительства фундаментов малоэтажных зданий и сооружения подвалов различной глубины, а также технических подземных помещений любых зданий. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные: ФБС9-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 880*300*580 мм; вес 350 кг; класс бетона В7,5 (Ml00), объем 0,146 мЗ, расход арматуры 0,76 кг. Предназначаются для строительства фундаментов малоэтажных зданий и сооружения подвалов различной глубины, а также технических подземных помещений любых зданий. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блоки бетонные стен подвалов сплошные: ФБС9-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 880*300*580 мм; вес: 350 кг; класс бетона В7,5 (Ml00), объем 0,146 мЗ, расход арматуры 0,76 кг. Предназначаются для строительства фундаментов малоэтажных зданий и сооружения подвалов различной глубины, а также технических подземных помещений любых зданий. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78. |
|  | 11 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-6-3-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:1180*600*280 мм; вес не более 460 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-6-3-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:1180*600*280 мм; вес 460 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-6-3-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 1180*600*280 мм; вес 460 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,191 мЗ, расход арматуры 0,74 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-6-3-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами: 1180*600*280 мм; вес: 460 кг; класс бетона В7,5 (М100), объем 0,191 мЗ, расход арматуры 0,74 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78. |
|  | 12 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:2380*300*580 мм; вес не более 970 кг. Класс бетона В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:2380*300*580 мм; вес 970 кг. Класс бетона В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:2380*300*580 мм; вес 970 кг. Класс бетона В7,5 (Ml00), объем 0,406 мЗ, расход арматуры 0,97 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-3-6-Т с техническими характеристиками: сплошной фундаментный блок размерами:2380*300*580 мм; вес: 970 кг. Класс бетона В7,5 (Ml00), объем 0,406 мЗ, расход арматуры 0,97 кг. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ13579-78. |
|  | 13 | Тамбурная решетка "Волна" или эквивалент с техническими характеристиками: решетка представляет собой конструкцию из алюминиевых полос с волнообразно закрепленной резиновой лентой, скрепленные во единое изделие тросом. Обладает противоскользящим эффектом. Выдерживает нагрузку до 300 кг. Толщина стенки алюминиевого профиля не более 1,8 мм; высококачественная резина высотой 23 мм не теряет своих свойств в интервале температур от – 40 до +50°С. Вес не более 10 кг/кв.м. | Тамбурная решетка "Волна" с техническими характеристиками: решетка представляет собой конструкцию из алюминиевых полос с волнообразно закрепленной резиновой лентой, скрепленные во единое изделие тросом. Обладает противоскользящим эффектом. Выдерживает нагрузку 300 кг. Толщина стенки алюминиевого профиля 1,8 мм; высококачественная резина высотой 23 мм не теряет своих свойств в интервале температур от – 40 до +50°С. Вес 10 кг/кв.м. | Тамбурная решетка "Волна" с техническими характеристиками: решетка представляет собой конструкцию из алюминиевых полос с волнообразно закрепленной резиновой лентой, скрепленные во единое изделие тросом. Обладает противоскользящим эффектом. Выдерживает нагрузку до 300 кг. Толщина стенки алюминиевого профиля 1,8 мм; высококачественная резина высотой 23 мм не теряет своих свойств в интервале температур от - 40 до +50°С. Вес 10 кг/кв.м. | конкретные показатели товара не предоставлены | Тамбурная решетка "Волна" с техническими характеристиками: решетка представляет собой конструкцию из алюминиевых полос с волнообразно закрепленной резиновой лентой, скрепленные во единое изделие тросом. Обладает противоскользящим эффектом. Выдерживает нагрузку 300 кг. Толщина стенки алюминиевого профиля: 1,8 мм; высококачественная резина высотой 23 мм не теряет своих свойств в интервале температур от - 40 до +50°С. Вес: 10 кг/кв.м. |
|  | 14 | Пульт контроля и управления С-2000М или эквивалент с техническими характеристиками: охранно-пожарный пульт для контроля состояния и сбора информации от приборов системы охранной и пожарной сигнализации, индикации тревог, ведения протокола возникающих событий, управления автоматикой. Пульт связывает подключенные приборы в единую систему, обеспечивает между собой их взаимодействие. Технические характеристики: количество подключаемых к выходу RS-485 приборов – не более 127; количество групп разделов – не более 128; количество «входных зон» - не более 32; диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28,4 В; рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С; масса не более 0,3 кг; габаритные размеры не менее 140*114*25 мм и не более 145*119*30 мм. | Пульт контроля и управления С-2000М с техническими характеристиками: охранно-пожарный пульт для контроля состояния и сбора информации от приборов системы охранной и пожарной сигнализации, индикации тревог, ведения протокола возникающих событий, управления автоматикой. Пульт связывает подключенные приборы в единую систему, обеспечивает между собой их взаимодействие. Технические характеристики: количество подключаемых к выходу RS-485 приборов – 127; количество групп разделов –128; количество «входных зон» - 32; диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28,4 В; рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С; масса 0,3 кг; габаритные размеры 140*114*25 мм. | Пульт контроля и управления С-2000М с техническими характеристиками: охранно-пожарный пульт для контроля состояния и сбора информации от приборов системы охранной и пожарной сигнализации, индикации тревог, ведения протокола возникающих событий, управления автоматикой. Пульт связывает подключенные приборы в единую систему, обеспечивает между собой их взаимодействие. Технические характеристики: количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - 127; количество групп разделов - 128; количество «входных зон» - 32; диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28,4 В; рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С; масса 0,3 кг; габаритные размеры 140*114*25 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Пульт контроля и управления С-2000М с техническими характеристиками: охранно-пожарный пульт для контроля состояния и сбора информации от приборов системы охранной и пожарной сигнализации, индикации тревог, ведения протокола возникающих событий, управления автоматикой. Пульт связывает подключенные приборы в единую систему, обеспечивает между собой их взаимодействие. Технические характеристики: количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - 127; количество групп разделов - 128; количество «входных зон» - 32; диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28,4 В; рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С; масса: 0,3 кг; габаритные размеры: 140*114*25 мм. |
|  | 15 | Блок индикации С2000-БИ или эквивалент с техническими характеристиками: блок индикации для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны. Технические характеристики: количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов – не менее 60; количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений – не менее 8; напряжение питания: от 10,2 до 28,0 В; потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу – не менее 127; габаритные размеры: не менее 370*180*38 мм и не более 375*185*143мм. | Блок индикации С2000-БИ с техническими характеристиками: блок индикации для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны. Технические характеристики: количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов – 60; количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений – 8; напряжение питания: от 10,2 до 28,0 В; потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу –127; габаритные размеры: 370*180*38 мм. | Блок индикации С2000-БИ с техническими характеристиками: блок индикации для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны. Технические характеристики: количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60; количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8; напряжение питания: от 10,2 до 28,0 В; потребляемый ток, в дежурном режиме - 200 мА; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу - 127; габаритные размеры: 370*180*38 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блок индикации С2000-БИ с техническими характеристиками: блок индикации для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны. Технические характеристики: количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60; количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8; Диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28,0 В; потребляемый ток, в дежурном режиме - 200 мА; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу - 127; габаритные размеры: 370*180*38 мм. |
|  | 16 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 или эквивалент с техническими характеристиками: исполнительный релейный блок позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения. Технические характеристики: количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; напряжение питания: от 10 до 28 В; потребляемый ток прибором: не более 300 мА; рабочий диапазон температур: от -30 до +55°С; габаритные размеры: не менее 150*103*35 мм и не более 155*108*40 мм. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 с техническими характеристиками: исполнительный релейный блок позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения. Технические характеристики: количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; напряжение питания: от 10 до 28 В; потребляемый ток прибором: 300 мА; рабочий диапазон температур: от -30 до +55°С; габаритные размеры: 150*103*35 мм. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 с техническими характеристиками: исполнительный релейный блок позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения. Технические характеристики: количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; напряжение питания: от 10 до 28 В; потребляемый ток прибором: 300 мА; рабочий диапазон температур: от -30 до +55°С; габаритные размеры: 150*103*35 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 с техническими характеристиками: исполнительный релейный блок позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.), использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения. Технические характеристики: количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; Диапазон напряжений питания: от 10 до 28 В; потребляемый ток прибором: 300 мА; рабочий диапазон температур: от -30 до +55°С; габаритные размеры: 150*103*35 мм. |
|  | 17 | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П SMD или эквивалент с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный пожарный сигнал для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Технические характеристики: количество шлейфов сигнализации: не менее 20; емкость внутреннего буфера – 24 события; напряжения питания: от 10,2 до 28В; рабочий диапазон температур: от -30 до +50°С; габаритные размеры: не менее 230*135*43 и не более 235*140*48 мм. | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П SMD с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный пожарный сигнал для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Технические характеристики: количество шлейфов сигнализации: 20; емкость внутреннего буфера – 24 события; напряжение питания: от 10,2 до 28 В; рабочий диапазон температур: от -30 до +50°С; габаритные размеры: 230*135*43 мм. | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П SMD с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный пожарный сигнал для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Технические характеристики: количество шлейфов сигнализации: 20; емкость внутреннего буфера - 24 события; напряжения питания: от 10,2 до 28В; рабочий диапазон температур: от -30 до +50°С; габаритные размеры: 230*135*43 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П SMD с техническими характеристиками: Прибор приемно- контрольный пожарный сигнал для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Технические характеристики: количество шлейфов сигнализации: 20; емкость внутреннего буфера - 24 события; Диапазон напряжений питания: от 10,2 до 28В; рабочий диапазон температур: от -30 до +50°С; габаритные размеры: 230*135*43мм. |
|  | 18 | Блок бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 или эквивалент с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания который обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока 5 А. Технические характеристики: максимальная емкость АКБ: большой короб: 2*12 А*ч; входное напряжение сети: 135-264;230/400; 240/440В масса не более 2,3 кг; габаритные размеры не более 324*182*111 мм; диапазон рабочих температьур: от -10 до +40°С; наработка на отказ не менее 40000ч.; средний срок службы не менее 10 лет. | Блок бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания который обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока 5 А. Технические характеристики: максимальная емкость АКБ: большой короб: 2*12 А*ч; входное напряжение сети: 135-264 В масса 2,3 кг; габаритные размеры 324*182*111 мм; диапазон рабочих температур: от -10 до +40°С; наработка на отказ 40000 ч.; срок службы 10 лет. | Блок бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания который обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока 5 А. Технические характеристики: максимальная емкость АКБ: большой короб: 2*12 А*ч; входное напряжение сети: 135-264; 230/400; 240/440В, масса 2,3 кг; габаритные размеры 324*182*111 мм; диапазон рабочих температьур: от -10 до +40°С; наработка на отказ 40000ч.; средний срок службы 10 лет. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блок бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания который обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока 5 А. Технические характеристики: максимальная емкость АКБ: большой короб: 2*12 А*ч; входной диапазон напряжений сети: 135-264 В масса: 2,3 кг; габаритные размеры: 324*182*111 мм; диапазон рабочих температур: от -10 до +40°С; наработка на отказ 40000ч.; средний срок службы: 10 лет. |
|  | 19 | Прибор приемно-контрольный со встроенным коммуникатором ОКО-3-А-01-П-Р20-201 или эквивалент с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный позволяет управлять вентиляцией, световым табло, постановка и снятие с охраны с помощью ключей, подключение цепей управления доступом (замок, датчик открытия дверей, кнопка «Выход»). Технические характеристики: информационная емкость (количество шлейфов) 4; количество используемых электронных ключей до 50; регистрируются нарушения охранного шлейфа длительностью более 70 мс; регистрируются нарушения пожарного шлейфа длительностью более 350 мс; масса не более 2кг; габаритные размеры: не более 285*210*87 мм; Срок службы не менее 8 лет. | Прибор приемно-контрольный со встроенным коммуникатором ОКО-3-А-01-П-Р20-201 с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный позволяет управлять вентиляцией, световым табло, постановка и снятие с охраны с помощью ключей, подключение цепей управления доступом (замок, датчик открытия дверей, кнопка «Выход»). Технические характеристики: информационная емкость (количество шлейфов) 4; количество используемых электронных ключей 50; регистрируются нарушения охранного шлейфа длительностью 80 мс; регистрируются нарушения пожарного шлейфа длительностью 360 мс; масса 2кг; габаритные размеры: 285*210*87 мм; Срок службы 8 лет. | Прибор приемно-контрольный со встроенным коммуникатором ОКО-3-А-01-П-Р20-201 с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный позволяет управлять вентиляцией, световым табло, постановка и снятие с охраны с помощью ключей, подключение цепей управления доступом (замок, датчик открытия дверей, кнопка «Выход»), Технические характеристики: информационная емкость (количество шлейфов) 4; количество используемых электронных ключей до 50; регистрируются нарушения охранного шлейфа длительностью 70 мс; регистрируются нарушения пожарного шлейфа длительностью 350 мс; масса 2кг; габаритные размеры: 285*210*87 мм; Срок службы 8 лет. | конкретные показатели товара не предоставлены | Прибор приемно-контрольный со встроенным коммуникатором ОКО-3-А-01-П-Р20-201 с техническими характеристиками: Прибор приемно-контрольный позволяет управлять вентиляцией, световым табло, постановка и снятие с охраны с помощью ключей, подключение цепей управления доступом (замок, датчик открытия дверей, кнопка «Выход»), Технические характеристики: информационная емкость (количество шлейфов) 4; количество используемых электронных ключей: 50; регистрируются нарушения охранного шлейфа длительностью от 70 мс и выше; регистрируются нарушения пожарного шлейфа длительностью от 350 мс и выше; масса 2кг; габаритные размеры: 285*210*87 мм; Срок службы: 8 лет. |
|  | 20 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-73 или эквивалент с техническими характеристиками: дымовой оптико-электронный извещатель для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды. Технические характеристики: напряжение питания по шлейфу сигнализации: от 8 до 30 В время включения извещателя в дежурный режим: 10 сек; диаметр 102 мм; диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °С; масса не более 0,105 кг; степень защиты оболочки извещателя – IP40; IP50; IP60 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-73 с техническими характеристиками: дымовой оптико-электронный извещатель для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды. Технические характеристики: напряжение питания по шлейфу сигнализации: от 8 до 30 В время включения извещателя в дежурный режим: 10 сек; диаметр 102 мм; диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °С; масса 0,105 кг; степень защиты оболочки извещателя – IP40; | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-73 с техническими характеристиками: дымовой оптико- электронный извещатель для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды. Технические характеристики: напряжение питания по шлейфу сигнализации: от 8 до 30 В время включения извещателя в дежурный режим: 10 сек; диаметр 102 мм; диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °С; масса 0,105 кг; степень защиты оболочки извещателя - IP40; IP50; IP60 | конкретные показатели товара не предоставлены | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-73 с техническими характеристиками: дымовой оптико- электронный извещатель для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды. Технические характеристики: Диапазон напряжений питания по шлейфу сигнализации: от 8 до 30 В, время включения извещателя в дежурный режим: 10 сек; диаметр 102 мм; диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °С; масса: 0,105 кг; степень защиты оболочки извещателя - IP40. |
|  | 21 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 или эквивалент с техническими характеристиками: извещатель пожарный ручной для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Приводится в действие путем нажатия кнопки, которая находится под защитной крышкой, благодаря чему исключается возможность случайного нажатия, также существует возможность пломбирования. Рассчитан на многократное включение и выключение. Технические характеристики: ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме – не более 50 мкА; диапазон рабочих температур: от -40 до +60°С; габаритные размеры: не более 85*88*44 мм; средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч; срок службы – не менее 10 лет. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 с техническими характеристиками: извещатель пожарный ручной для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Приводится в действие путем нажатия кнопки, которая находится под защитной крышкой, благодаря чему исключается возможность случайного нажатия, также существует возможность пломбирования. Рассчитан на многократное включение и выключение. Технические характеристики: ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме – 50 мкА; диапазон рабочих температур: от -40 до +60°С; габаритные размеры: 85*88*44 мм; наработка на отказ – 60000 ч; срок службы – 10 лет. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 с техническими характеристиками: извещатель пожарный ручной для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Приводится в действие путем нажатия кнопки, которая находится под защитной крышкой, благодаря чему исключается возможность случайного нажатия, также существует возможность пломбирования. Рассчитан на многократное включение и выключение. Технические характеристики: ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме - 50 мкА; диапазон рабочих температур: от -40 до +60°С; габаритные размеры: 85*88*44 мм; средняя наработка на отказ - 60000 ч; срок службы - 10 лет. | конкретные показатели товара не предоставлены | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 с техническими характеристиками: извещатель пожарный ручной для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Приводится в действие путем нажатия кнопки, которая находится под защитной крышкой, благодаря чему исключается возможность случайного нажатия, также существует возможность пломбирования. Рассчитан на многократное включение и выключение. Технические характеристики: ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме - 50 мкА; диапазон рабочих температур: от -40 до +60°С; габаритные размеры: 85*88*44 мм; средняя наработка на отказ - 60000 ч; срок службы -10 лет. |
|  | 22 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ЕСО1005"или эквивалент с техническими характеристиками: Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный для обнаружения очагов загорания, сопровождающихся увеличением температуры окружающей среды. Технические характеристики: Температура срабатывания при медленном повышении 58°C Рабочее напряжение от 8 В до 30 В Номинальный ток в дежурном режиме менее 80 мкА Допустимый ток в режиме "Пожар" 50 мА, макс. Высота с базой Е1000В 50 мм Диаметр 102 мм Вес с базой Е1000В 120 г Диапазон рабочих температур -30°C +70°C Максимально допустимая относительная влажность 95% Степень защиты оболочки извещателя IP23 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ЕСО1005" с техническими характеристиками: Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный для обнаружения очагов загорания, сопровождающихся увеличением температуры окружающей среды. Технические характеристики: Температура срабатывания при медленном повышении 58°C Рабочее напряжение от 8 В до 30 В Номинальный ток в дежурном режиме 80 мкА Допустимый ток в режиме "Пожар" 50 мА, макс. Высота с базой Е1000В 50 мм Диаметр 102 мм Вес с базой Е1000В 120 г Диапазон рабочих температур -30°C +70°C Максимально допустимая относительная влажность 95% Степень защиты оболочки извещателя IP23 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ЕС01005" с техническими характеристиками: Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный для обнаружения очагов загорания, сопровождающихся увеличением температуры окружающей среды. Технические характеристики: Температура срабатывания при медленном повышении 58°С Рабочее напряжение от 8 В до 30 В Номинальный ток в дежурном режиме 80 мкА Допустимый ток в режиме "Пожар" 50 мА, макс. Высота с базой Е1000В 50 мм Диаметр 102 мм Вес с базой Е1000В 120 г Диапазон рабочих температур -30°С +70°С Максимально допустимая относительная влажность 95% Степень защиты оболочки извещателя IP23 | конкретные показатели товара не предоставлены | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ЕСО1005" с техническими характеристиками: Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный для обнаружения очагов загорания, сопровождающихся увеличением температуры окружающей среды. Технические характеристики: Температура срабатывания при медленном повышении 58°С Рабочее напряжение в интервале: от 8 В до 30 В Номинальный ток в дежурном режиме 79 мкА Допустимый ток в режиме "Пожар" 50 мА, макс. Высота с базой Е1000В 50 мм Диаметр 102 мм Вес с базой Е1000В: 120 г Диапазон рабочих температур -30°С +70°С Максимально допустимая относительная влажность 95% Степень защиты оболочки извещателя IP23 |
|  | 23 | Устройство контроля шлейфов УШК-01 или эквивалент с техническими характеристиками: Устройство оптической сигнализации с индикатором красного цвета, выносное для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей. Технические характеристики: максимально допустимый ток питания не более 22мА; Цвета формируемых устройствами оптических сигналов – красный (оранжевый); габаритные размеры: 55*55*21 мм; масса не более 0,1 кг | Устройство контроля шлейфов УШК-01 с техническими характеристиками: Устройство оптической сигнализации с индикатором красного цвета, выносное для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей. Технические характеристики: максимально допустимый ток питания 22мА; Цвета формируемых устройствами оптических сигналов – красный; габаритные размеры: 55*55*21 мм; масса 0,1 кг | Устройство контроля шлейфов УШК-01 с техническими характеристиками: Устройство оптической сигнализации с индикатором красного цвета, выносное для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей. Технические характеристики: максимально допустимый ток питания 22мА; Цвета формируемых устройствами оптических сигналов - красный (оранжевый); габаритные размеры: 55*55*21 мм; масса 0,1 кг | конкретные показатели товара не предоставлены | Устройство контроля шлейфов УШК-01 с техническими характеристиками: Устройство оптической сигнализации с индикатором красного цвета, выносное для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации (ВУОС) красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей. Технические характеристики: максимально допустимый ток питания 22мА; Цвета формируемых устройствами оптических сигналов - красный; габаритные размеры: 55*55*21 мм; масса: 0,03 кг |
|  | 24 | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 или эквивалент с техническими характеристиками: кабель симметричный парной скрутки с пониженным дымо-и газовыделением, предназначенного для групповой стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Технические характеристики: диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -50 до +70°С; минимальный срок службы кабеля не менее 20 лет; наружные размеры не более 5,1 мм; расчетная масса не более 30,22 кгкм. | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 с техническими характеристиками: кабель симметричный парной скрутки с пониженным дымо-и газовыделением, предназначенного для групповой стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Технические характеристики: диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -50 до +70°С; срок службы кабеля 20 лет; наружные размеры 5,1 мм; расчетная масса 30,22 кг/км. | Кабель КПСВВнг-LS 1x2x0,5 с техническими характеристиками: кабель симметричный парной скрутки с пониженным дымо-и газовыделением, предназначенного для фупповой стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Технические характеристики: диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -50 до +70°С; минимальный срок службы кабеля 20 лет; наружные размеры 5,1 мм; расчетная масса 30,22 кгкм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Кабель КПСВВнг-LS 1x2x0,5 с техническими характеристиками: кабель симметричный парной скрутки с пониженным дымо-и газовыделением, предназначенного для фупповой стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Технические характеристики: диапазон рабочих температур при эксплуатации: от -50 до +70°С; минимальный срок службы кабеля: 20 лет; наружные размеры: 5,1 мм; расчетная масса: 30,22 кгкм. |
|  | 25 | Кабель КСВВ 20х0,5 или эквивалент с техническими характеристиками: Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. Используется для неподвижной прокладки на судах, в том числе на открытом воздухе, при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений. Технические характеристики: Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура:70 °С Срок службы кабеля — не менее 15 лет. Внутренний проводник: медный многопроволочный. Изоляция: поливинилхлоридный пластикат. Оболочка: поливинилхлоридный пластикат. ТУ 3581-001-39793330-2000 | Кабель КСВВ 20х0,5 с техническими характеристиками: Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. Используется для неподвижной прокладки на судах, в том числе на открытом воздухе, при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений. Технические характеристики: Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура: +70 °С Срок службы кабеля — 15 лет. Внутренний проводник: медный многопроволочный. Изоляция: поливинилхлоридный пластикат. Оболочка: поливинилхлоридный пластикат. ТУ 3581-001-39793330-2000 | Кабель КСВВ 20x0,5 с техническими характеристиками: Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. Используется для неподвижной прокладки на судах, в том числе на открытом воздухе, при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений. Технические характеристики: Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура:70 °С Срок службы кабеля — 15 лет. Внутренний проводник: медный многопроволочный. Изоляция: поливинилхлоридный пластикат. Оболочка: поливинилхлоридный пластикат. ТУ 3581-001-39793330-2000 | конкретные показатели товара не предоставлены | Кабель КСВВ 20x0,5 с техническими характеристиками: Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. Используется для неподвижной прокладки на судах, в том числе на открытом воздухе, при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений. Технические характеристики: Минимальная рабочая температура: -40 °С Максимальная рабочая температура:70 °С Срок службы кабеля — 15 лет. Внутренний проводник: медный многопроволочный. Изоляция: поливинилхлоридный пластикат. Оболочка: поливинилхлоридный пластикат. ТУ 3581-001-39793330-2000 |
|  | 26 | Кабель ШВВП 2х0,75 или эквивалент с техническими характеристиками: провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, расчитан на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Технические характеристики: тип жилы: многожильная; количество жил – 2; сечение кабеля 0,75 мм2; наружные размеры: не менее 3,2*5,2 мм и не более 3,6*5,8 мм. строительная длина кабеля не менее 50м; температурный режим от -25 до +40°С | Кабель ШВВП 2х0,75 с техническими характеристиками: провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, рассчитан на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Технические характеристики: тип жилы: многожильная; количество жил – 2; сечение кабеля 0,75 мм2; наружные размеры: 3,2*5,2 мм. строительная длина кабеля 50м; температурный режим от -25 до +40°С | Кабель ШВВП 2x0,75 с техническими характеристиками: провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, расчитан на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Технические характеристики: тип жилы: многожильная; количество жил - 2; сечение кабеля 0,75 мм2; наружные размеры: 3,2*5,2 мм. строительная длина кабеля 50м; температурный режим от -25 до +40°С | конкретные показатели товара не предоставлены | Кабель ШВВП 2x0,75 с техническими характеристиками: провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, расчитан на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Технические характеристики: тип жилы: многожильная; количество жил - 2; сечение кабеля 0,75 мм2; наружные размеры: 3,2*5,2 мм. строительная длина кабеля: 50м; температурный режим от -25 до +40°С |
|  | 27 | Кабель RG-6 или эквивалент с техническими характеристиками: кабель имеющий в себе соосно расположенный центральный проводник и экран, разделенные изоляцией и предназначен для передачи высокочастотных сигналов. Технические характеристики: Центр.проводник диаметр –не более 1.00 мм Диэлектрик. диаметр – не более 4.7 мм (вспененный полиэтилен) Экран - Al фольга+Al оплетка Оплетка (кол-во проводников) - 32 Внешн.оболочка - 6.90 мм Z (Волн.сопротивл) Ом - 75.0 C (емкость), пФ/м - 51.7 Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м, 25дБ/100м. Увеличение затухания после цикла "старения" - 9% | Кабель RG-6 с техническими характеристиками: кабель имеющий в себе соосно расположенный центральный проводник и экран, разделенные изоляцией и предназначен для передачи высокочастотных сигналов. Технические характеристики: Центр.проводник диаметр – 1.00 мм Диэлектрик. диаметр – 4.7 мм (вспененный полиэтилен) Экран - Al фольга+Al оплетка Оплетка (кол-во проводников) - 32 Внешн.оболочка - 6.90 мм Z (Волн.сопротивл) Ом - 75.0 C (емкость), пФ/м - 51.7 Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м. Увеличение затухания после цикла "старения" - 9% | Кабель RG-6 с техническими характеристиками: кабель имеющий в себе соосно расположенный центральный проводник и экран, разделенные изоляцией и предназначен для передачи высокочастотных сигналов. Технические характеристики: Центр.проводник диаметр - 1.00 мм Диэлектрик, диаметр - 4.7 мм (вспененный полиэтилен) Экран - А1 фольга+А1 оплетка Оплетка (кол-во проводников) - 32 Внешн.оболочка - 6.90 мм Z (Волн.сопротивл) Ом - 75.0 С (емкость), пФ/м -51.7 Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м, 25дБ/100м. Увеличение затухания после цикла "старения" - 9% | конкретные показатели товара не предоставлены | Кабель RG-6 с техническими характеристиками: кабель имеющий в себе соосно расположенный центральный проводник и экран, разделенные изоляцией и предназначен для передачи высокочастотных сигналов. Технические характеристики: Центр.проводник диаметр - 1.00 мм Диэлектрик, диаметр - 4.7 мм (вспененный полиэтилен) Экран - А1 фольга+А1 оплетка Оплетка (кол-во проводников) - 32 Внешн.оболочка - 6.90 мм Z (Волн.сопротивл) Ом - 75.0 С (емкость), пФ/м -51.7 Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м. Увеличение затухания после цикла "старения" - 9% |
|  | 28 | Выключатель автоматический ВА 47-29 -16 А с техническими характеристиками: предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Технические характеристики: Номинальный ток – 16 А; степень защиты выключателя – IP20; Максимальное сечение присоединяемых проводов - 25 мм2; номинальная отключающая способность: не более 4500А; диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С. | Выключатель автоматический ВА 47-29 -16 А с техническими характеристиками: предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Технические характеристики: Номинальный ток – 16 А; степень защиты выключателя – IP20; Максимальное сечение присоединяемых проводов - 25 мм2; номинальная отключающая способность: 4500А; диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С. | Выключатель автоматический ВА 47-29 -16 А с техническими характеристиками: предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Технические характеристики: Номинальный ток - 16 А; степень защиты выключателя - IP20; Максимальное сечение присоединяемых проводов - 25 мм2; номинальная отключающая способность: 4500А; диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С. | конкретные показатели товара не предоставлены | Выключатель автоматический ВА 47-29 -16 А с техническими характеристиками: предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Технические характеристики: Номинальный ток - 16 А; степень защиты выключателя - IP20; Максимальное сечение присоединяемых проводов - 25 мм2; номинальная отключающая способность: 4500А; диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С. |
|  | 29 | Кабель-канал 40х25 L=2 м должен иметь следующие характеристики: размер: не менее 40*25 мм и не более 45*30 мм; цвет белый; длина 2 м; количество в упаковке – 50 шт. Используются для эффективной защиты коммуникационных систем от негативных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Отличаются высокой надежностью, долговечностью, легкостью монтажа, простотой конструкции и достаточно элегантным дизайном. | Кабель-канал 40х25 L=2 м с характеристиками: размер: 40*25 мм; цвет белый; длина 2 м; количество в упаковке – 50 шт. Используются для эффективной защиты коммуникационных систем от негативных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Отличаются высокой надежностью, долговечностью, легкостью монтажа, простотой конструкции и достаточно элегантным дизайном. | Кабель-канал 40x25 L=2 м будет иметь следующие характеристики: размер: 40*25 мм; цвет белый; длина 2 м; количество в упаковке - 50 шт. Используются для эффективной защиты коммуникационных систем от негативных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Отличаются высокой надежностью, долговечностью, легкостью монтажа, простотой конструкции и достаточно элегантным дизайном. | конкретные показатели товара не предоставлены | Кабель-канал 40x25 L=2 м имеет характеристики: размер: 40*25 мм; цвет белый; длина 2 м; количество в упаковке - 50 шт. Используются для эффективной защиты коммуникационных систем от негативных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Отличаются высокой надежностью, долговечностью, легкостью монтажа, простотой конструкции и достаточно элегантным дизайном. |
|  | 30 | Щит с монтажной панелью ИЭК ЩМП-5 или эквивалент с техническими характеристиками: Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок. Способ монтажа – открытый. Степень защиты не менее IP31. Количество вводов – 5 отверстий диаметром не менее 31 мм снизу. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. | Щит с монтажной панелью ИЭК ЩМП-5 с техническими характеристиками: Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок. Способ монтажа – открытый. Степень защиты IP31. Количество вводов – 5 отверстий диаметром 31 мм снизу. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. | Щит с монтажной панелью ИЭК ЩМП-5 с техническими характеристиками: Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок. Способ монтажа - открытый. Степень защиты 1Р31. Количество вводов - 5 отверстий диаметром 31 мм снизу. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. | конкретные показатели товара не предоставлены | Щит с монтажной панелью ИЭК ЩМП-5 с техническими характеристиками: Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок. Способ монтажа - открытый. Степень защиты: 1Р31. Количество вводов - 5 отверстий диаметром: 31 мм снизу. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. |
|  | 31 | Коробка разветвительная КРТП 10х2 или эквивалент с техническими характеристиками: Коробка коммутационная, плоская, низковольтная. Предназначена для коммутации кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и других низковольтных цепях. Количество контактов: 20 пар (две клеммных колодки по 10 пар). Габаритные размеры не менее 120х100х22мм и не более 125*105*27мм. | Коробка разветвительная КРТП 10х2 с техническими характеристиками: Коробка коммутационная, плоская, низковольтная. Предназначена для коммутации кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и других низковольтных цепях. Количество контактов: 20 пар (две клеммных колодки по 10 пар). Габаритные размеры 120х100х22мм. | Коробка разветвительная КРТП 10x2 с техническими характеристиками: Коробка коммутационная, плоская, низковольтная. Предназначена для коммутации кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и других низковольтных цепях. Количество контактов: 20 пар (две клеммных колодки по 10 пар). Габаритные размеры 120x100x22мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Коробка разветвительная КРТП 10x2 с техническими характеристиками: Коробка коммутационная, плоская, низковольтная. Предназначена для коммутации кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и других низковольтных цепях. Количество контактов: 20 пар (две клеммных колодки по 10 пар). Габаритные размеры: 120x100x22мм. |
|  | 32 | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц или эквивалент с техническими характеристиками: Прибор управлением оповещением для работы, как в качестве автономной системы оповещения, так и в составе систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Имеет 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещ., реч. проц., 2 зап. сообщения, внеш.упр., бесперебойное пит., вых. напр. 100В, контр. лин. оповещ., отсек под АКБ 2х7Ач. Технические характеристики: Напряжение питания - 50 Гц/ 220В; 40 Гц/ 210В Напряжение резервного электропитания - 12 В Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме не более 5 Вт; в режиме речевого оповещания - не более 100 Вт; Время готовности к работе после подачи питания - не более 10с; Максимальная выходная мощность - не более 80 Вт; Мощность встраиваемых АКБ: 2 АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч Габаритные размеры не более 470*215*92 мм; Масса не более 7 кг. | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц с техническими характеристиками: Прибор управлением оповещением для работы, как в качестве автономной системы оповещения, так и в составе систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Имеет 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещ., реч. проц., 2 зап. сообщения, внеш.упр., бесперебойное пит., вых. напр. 100В, контр. лин. оповещ., отсек под АКБ 2х7Ач. Технические характеристики: Напряжение питания - 50 Гц/ 220В; Напряжение резервного электропитания - 12 В Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещения - 100 Вт; Время готовности к работе после подачи питания - 10с; Максимальная выходная мощность - 80 Вт; Мощность встраиваемых АКБ: 2 АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч Габаритные размеры 470*215*92 мм; Масса 7 кг. | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц с техническими характеристиками: Прибор управлением оповещением для работы, как в качестве автономной системы оповещения, так и в составе систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Имеет 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещ., реч. проц., 2 зап. сообщения, внеш.упр., бесперебойное пит., вых. напр. 100В, контр, лин. оповещ., отсек под АКБ 2x7Ач. Технические характеристики: Напряжение питания - 50 Гц/ 220В; 40 Гц/ 210В, Напряжение резервного электропитания - 12В Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещания - 100 Вт; Время готовности к работе после подачи питания - 10 с; Максимальная выходная мощность - 80 Вт; Мощность встраиваемых АКБ: 2 АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч Габаритные размеры 470*215*92 мм; Масса 7 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц с техническими характеристиками: Прибор управлением оповещением для работы, как в качестве автономной системы оповещения, так и в составе систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Имеет 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещ., реч. проц., 2 зап. сообщения, внеш.упр., бесперебойное пит., вых. напр. 100В, контр, лин. оповещ., отсек под АКБ 2x7Ач. Технические характеристики: Напряжение питания - 50 Гц/ 220В. Напряжение резервного электропитания - 12В Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещания - 100 Вт; Время готовности к работе после подачи питания -10 с; Максимальная выходная мощность - 80 Вт; Мощность встраиваемых АКБ: 2 АКБ напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч Габаритные размеры: 470*215*92 мм; Масса: 7 кг. |
|  | 33 | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б или эквивалент с техническими характеристиками: усилитель для увеличения мощности системы речевого оповещения. Прибор содержит собственный источник резервного питания и усилитель мощности на 80 Вт. Подключается непосредственно к центральному блоку или непосредственно в линию оповещения и позволяет неограниченно увеличивать мощность каждой зоны оповещения. Включение прибора осуществляется при подаче звукового сигнала на линейный вход, что уменьшает потребление энергии в ждущем режиме. Технические характеристики: Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме не более 5 Вт; в режиме речевого оповещания - не более 100 Вт; Коэффициент гармонических искажений не более 10%; Напряжение резервного питания: 12В; Габаритные размеры не более470*215*92мм; Вес не более 7 кг. | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б с техническими характеристиками: усилитель для увеличения мощности системы речевого оповещения. Прибор содержит собственный источник резервного питания и усилитель мощности на 80 Вт. Подключается непосредственно в линию оповещения и позволяет неограниченно увеличивать мощность каждой зоны оповещения. Включение прибора осуществляется при подаче звукового сигнала на линейный вход, что уменьшает потребление энергии в ждущем режиме. Технические характеристики: Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещения - 100 Вт; Коэффициент гармонических искажений 10%; Напряжение резервного питания: 12В; Габаритные размеры 470*215*92мм; Вес 7 кг. | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б с техническими характеристиками: усилитель для увеличения мощности системы речевого оповещения. Прибор содержит собственный источник резервного питания и усилитель мощности на 80 Вт. Подключается непосредственно к центральному блоку или непосредственно в линию оповещения и позволяет неограниченно увеличивать мощность каждой зоны оповещения. Включение прибора осуществляется при подаче звукового сигнала на линейный вход, что уменьшает потребление энергии в ждущем режиме. Технические характеристики: Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещания - 100 Вт; Коэффициент гармонических искажений 10%; Напряжение резервного питания: 12В; Габаритные размеры 470*215*92мм; Вес 7 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б с техническими характеристиками: усилитель для увеличения мощности системы речевого оповещения. Прибор содержит собственный источник резервного питания и усилитель мощности на 80 Вт. Подключается непосредственно как к центральному блоку, так и непосредственно в линию оповещения и позволяет неограниченно увеличивать мощность каждой зоны оповещения. Включение прибора осуществляется при подаче звукового сигнала на линейный вход, что уменьшает потребление энергии в ждущем режиме. Технические характеристики: Мощность потребляемая от сети: в дежурном режиме 5 Вт; в режиме речевого оповещания - 100 Вт; Коэффициент гармонических искажений 10%; Напряжение резервного питания: 12В; Габаритные размеры 470*215*92мм; Вес: 7 кг. |
|  | 34 | Акустическая система для речевого оповещения 1 Вт АС-1-30/100 или эквивалент с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - не более 1 Вт; Номинальное входное напряжение – 100В; Материал – сталь или бронза или латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: не более 180*130*60 мм; Вес не более 1 кг. | Акустическая система для речевого оповещения 1 Вт АС-1-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 1 Вт; Номинальное входное напряжение – 100В; Материал – латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес 1 кг. | Акустическая система для речевого оповещения 1 Вт АС-1-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 1 Вт; Номинальное входное напряжение - 100В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес 1 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Акустическая система для речевого оповещения 1 Вт АС-1-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения как о пожаре, так и о других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 1 Вт; Номинальное входное напряжение - 100В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес: 1 кг. |
|  | 35 | Акустическая система для речевого оповещения 3 Вт АС-3-30/100 или эквивалент с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - не более 3 Вт; Номинальное входное напряжение – 100В; Материал – сталь или бронза или латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: не более 180*130*60 мм; Вес не более 1 кг. | Акустическая система для речевого оповещения 3 Вт АС-3-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 3 Вт; Номинальное входное напряжение – 100В; Материал – латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес 1 кг. | Акустическая система для речевого оповещения 3 Вт АС-3-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 3 Вт; Номинальное входное напряжение - 100В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес 1 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Акустическая система для речевого оповещения 3 Вт АС-3-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения как о пожаре, так и о других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 3 Вт; Номинальное входное напряжение - 100В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 180*130*60 мм; Вес: 1 кг. |
|  | 36 | Акустическая система для речевого оповещения АС-5-30/100 или эквивалент с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - не более 5 Вт; Номинальное входное напряжение – 100 В; Материал – сталь или бронза или латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: не более 300*200*100мм; Вес не более 2,5 кг. | Акустическая система для речевого оповещения АС-5-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 5 Вт; Номинальное входное напряжение – 100 В; Материал – латунь Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 300*200*100мм; Вес 2,5 кг. | Акустическая система для речевого оповещения АС-5-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 5 Вт; Номинальное входное напряжение - 100 В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 300*200* 100мм; Вес 2,5 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Акустическая система для речевого оповещения АС-5-30/100 с техническими характеристиками: настенная акустическая система для речевого пожарного оповещения предназначены для речевого оповещения как о пожаре, так и о других чрезвычайных ситуациях, трансляции специальных звуковых сигналов, речевого и музыкального озвучивания. Рассчитаны на совместную работу в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий, сооружений, промышленных предприятий. Технические характеристики: Максимальная мощность - 5 Вт; Номинальное входное напряжение - 100 В; Материал – сталь. Диапазон рабочих температур - от -10°С до +50°С; Габаритные размеры: 300*200* 100мм; Вес: 2,5 кг. |
|  | 37 | Световое табло "Выход" Молния-12 В или эквивалент с техническими характеристиками: оповещатель световой для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Технические характеристики: Напряжение питания: 12В;14В;24В Потребляемый ток от источника постоянного тока: 25мА Рабочие температуры: от-30° до+55°С Габаритные размеры: не более 300х100х14мм. Масса: не более 70г. | Световое табло "Выход" Молния-12 В с техническими характеристиками: оповещатель световой для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Технические характеристики: Напряжение питания: 12В; Потребляемый ток от источника постоянного тока: 25мА Рабочие температуры: от-30° до+55°С Габаритные размеры: 300х100х14мм. Масса: 70г. | Световое табло "Выход" Молния-12 В с техническими характеристиками: оповещатель световой для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Технические характеристики: Напряжение питания: 12В; 14В; 24В, Потребляемый ток от источника постоянного тока: 25мА Рабочие температуры: от-30° до+55°С Габаритные размеры: 300x100x14мм. Масса: 70г. | конкретные показатели товара не предоставлены | Световое табло "Выход" Молния-12 В с техническими характеристиками: оповещатель световой для обозначения эвакуационных путей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Технические характеристики: Напряжение питания: 12В Потребляемый ток от источника постоянного тока: 25мА Рабочие температуры: от-30° до+55°С Габаритные размеры: 300x100x14мм. Масса: 70г. |
|  | 38 | Светозвуковое устройство Маяк-12 К или эквивалент с техническими характеристиками: оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В: 12 ± 1,2 Потребляемый ток светового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Потребляемый ток звукового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Время непрерывной работы в режиме тревога, мин: неогранич. Уровень звукового сигнала оповещения не менее, дБ: 105 Размеры: не более 140x90x35мм Масса: не более 0,25 кг Рабочая температура: от -30.° до +55° | Светозвуковое устройство Маяк-12 К с техническими характеристиками: оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В: 12 ± 1,2 Потребляемый ток светового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Потребляемый ток звукового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Время непрерывной работы в режиме тревога, мин: неогранич. Уровень звукового сигнала оповещения, дБ: 105 Размеры: 140x90x35мм Масса: 0,25 кг Рабочая температура: от -30.° до +55° | Светозвуковое устройство Маяк-12 К с техническими характеристиками: оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В: 12 ± 1,2 Потребляемый ток светового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Потребляемый ток звукового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Время непрерывной работы в режиме тревога мин: неогранич. Уровень звукового сигнала оповещения, дБ: 105 Размеры: 140x90x35мм Масса: 0,25 кг Рабочая температура: от -30.° до +55° | конкретные показатели товара не предоставлены | Светозвуковое устройство Маяк-12 К с техническими характеристиками: оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В: 12 ± 1,2 Потребляемый ток светового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Потребляемый ток звукового оповещателя, мА: 20 ±2,0 Время непрерывной работы в режиме тревога, мин: неогранич. Уровень звукового сигнала оповещения, дБ: 105 Размеры: 140x90x35мм Масса: 0,25 кг Рабочая температура: от -30.° до +55° |
|  | 39 | Видеорегистратор AVC-798 (MR 16) или эквивалент с техническими характеристиками: сетевой профессиональный видеорегистратор должен иметь следующие характеристики: Видео: PAL/NTSC (Автоопределение) Стандарт сжатия: H.264 Видеовходы: не менее 16 Видеовыход BNC: 1 выход для CRT-монитора Видеовыход VGA: 1 выход до 1600х1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA Число каналов аудио: не менее 4 аудиовхода, 2 аудиовыхода. Передача звука по сети. Максимальная скорость записи: 100 к/с (704х576), 200 к/с (704х288), 400 к/с (352х288) Настройки качества записи: Super Best / Best / High / Normal Тип HDD: SATA Количество HDD (без HDD в комплекте): 2 HDD до 2 Тб каждый Многозадачность: Пентаплекс (наблюдение, запись, просмотр, архивация, работа по сети одновременно). Режимы записи: Вручную/По расписанию/По тревоге/По движению/Удаленно Скорость отображения: 400 к/с Управление компьютерной мышью: Да Детектор движения: Область детектирования 16х12 зон на камеру по каждому каналу, 3 параметра чувствительности. Предзапись события: Да Резервное копирование: USB 2.0, Сеть, DVD Порт USB: USB 2.0 Сжатие при передаче по сети: H.264 Сеть: 10/100 Base-T (поддерживает управление и просмотр по сети). ПО для удаленного управления: ПО в комплекте, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Операционные системы: Windows 7, Vista, XP, 2000. Входы/выходы тревоги: 16 входов, 1 выход Уведомления о тревоге: На E-mail и FTP R.E.T.R. (удаленная запись тревожного события): Да Сетевые протоколы: TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS ИК-пульт: В комплекте, встроенный ИК-приемник Управление поворотными камерами: Да Цифровой зум: 2-кратный Функция блокировки клавиатуры: Да Уровни пользователей: Администратор, оператор Детектор потери сигнала: Да Название камеры: До 6 букв на каждый канал Настройки видео: Цвет/Насыщенность/Контраст Формат отображения даты: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY Энергопотребление:не более 64 W Рабочая температура: 10°~ 40° Размеры, мм.: не более 432 × 90 × 326 Восстановление системы: Автовосстановление после нарушения энергоснабжения | Видеорегистратор AVC-798 (MR 16) с техническими характеристиками: сетевой профессиональный видеорегистратор должен иметь следующие характеристики: Видео: PAL/NTSC (Автоопределение) Стандарт сжатия: H.264 Видеовходы: 16 Видеовыход BNC: 1 выход для CRT-монитора Видеовыход VGA: 1 выход 1600х1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA Число каналов аудио: 4 аудиовхода, 2 аудиовыхода. Передача звука по сети. Максимальная скорость записи: 400 к/с (352х288) Настройки качества записи: Super Best / Best / High / Normal Тип HDD: SATA Количество HDD (без HDD в комплекте): 2 HDD 2 Тб каждый Многозадачность: Пентаплекс (наблюдение, запись, просмотр, архивация, работа по сети одновременно). Режимы записи: Вручную/По расписанию/По тревоге/По движению/Удаленно Скорость отображения: 400 к/с Управление компьютерной мышью: Да Детектор движения: Область детектирования 16х12 зон на камеру по каждому каналу, 3 параметра чувствительности. Предзапись события: Да Резервное копирование: USB 2.0, Сеть, DVD Порт USB: USB 2.0 Сжатие при передаче по сети: H.264 Сеть: 10/100 Base-T (поддерживает управление и просмотр по сети). ПО для удаленного управления: ПО в комплекте, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Операционные системы: Windows 7, Vista, XP, 2000. Входы/выходы тревоги: 16 входов, 1 выход Уведомления о тревоге: На E-mail и FTP R.E.T.R. (удаленная запись тревожного события): Да Сетевые протоколы: TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS ИК-пульт: В комплекте, встроенный ИК-приемник Управление поворотными камерами: Да Цифровой зум: 2-кратный Функция блокировки клавиатуры: Да Уровни пользователей: Администратор, оператор Детектор потери сигнала: Да Название камеры: 6 букв на каждый канал Настройки видео: Цвет/Насыщенность/Контраст Формат отображения даты: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY Энергопотребление: 64 W Рабочая температура: 10°~ 40° Размеры, мм.: 432 × 90 × 326 Восстановление системы: Автовосстановление после нарушения энергоснабжения | Видеорегистратор AVC-798 (MR 16) с техническими характеристиками: сетевой профессиональный видеорегистратор будет иметь следующие характеристики: Видео: PAL/NTSC (Автоопределение) Стандарт сжатия: Н.264 Видеовходы: 16 Видеовыход BNC: 1 выход для CRT-монитора Видеовыход VGA: 1 выход до 1600x1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA Число каналов аудио: 4 аудиовхода, 2 аудиовыхода. Передача звука по сети. Максимальная скорость записи: 100 к/с (704x576), 200 к/с (704x288), 400 к/с (352x288) Настройки качества записи: Super Best / Best / High / Normal Тип HDD: SATA Количество HDD (без HDD в комплекте): 2 HDD до 2 Тб каждый Многозадачность: Пентаплекс (наблюдение, запись, просмотр, архивация, работа по сети одновременно). Режимы записи: Вручную/По расписанию/По тревоге/По движению/Удаленно Скорость отображения: 400 к/с Управление компьютерной мышью: Да Детектор движения: Область детектирования 16x12 зон на камеру по каждому каналу, 3 параметра чувствительности. Предзапись события: Да Резервное копирование: USB 2.0, Сеть, DVD Порт USB: USB 2.0 Сжатие при передаче по сети: Н.264 Сеть: 10/100 Base-T (поддерживает управление и просмотр по сети). ПО для удаленного управления: ПО в комплекте, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Операционные системы: Windows 7, Vista, XP, 2000. Входы/выходы тревоги: 16 входов, 1 выход Уведомления о тревоге: На E-mail и FTP R.E.T.R. (удаленная запись тревожного события): Да Сетевые протоколы: TCP/IP / РРРОЕ / DHCP / DDNS ИК-пульт: В комплекте, встроенный ИК-приемник Управление поворотными камерами: Да Цифровой зум: 2-кратный Функция блокировки клавиатуры: Да Уровни пользователей: Администратор, оператор Детектор потери сигнала: Да Название камеры: До 6 букв на каждый канал Настройки видео: Цвет/Насыщенность/Контраст Формат отображения даты: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY Энергопотребление™ более 64 W Рабочая температура: 10°~ 40° Размеры, мм.: 432 х 90 х 326 39 Видеорегистратор Восстановление системы: Автовосстановление после нарушения энергоснабжения | конкретные показатели товара не предоставлены | Видеорегистратор AVC-798 (MR 16) с техническими характеристиками: сетевой профессиональный видеорегистратор имеет следующие характеристики: Видео: PAL/NTSC (Автоопределение) Стандарт сжатия: Н.264 Видеовходы: 16 Видеовыход BNC: 1 выход для CRT-монитора Видеовыход VGA: 1 выход до 1600x1200 пикселей. Одновременная работа BNC и VGA Число каналов аудио: 4 аудиовхода, 2 аудиовыхода. Передача звука по сети. Максимальная скорость записи: 100 к/с (704x576). Настройки качества записи: Super Best / Best / High / Normal Тип HDD: SATA Количество HDD (без HDD в комплекте): 2 HDD до 2 Тб каждый Многозадачность: Пентаплекс (наблюдение, запись, просмотр, архивация, работа по сети одновременно). Режимы записи: Вручную/По расписанию/По тревоге/По движению/Удаленно Скорость отображения: 400 к/с Управление компьютерной мышью: Да Детектор движения: Область детектирования 16x12 зон на камеру по каждому каналу, 3 параметра чувствительности. Предзапись события: Да Резервное копирование: USB 2.0, Сеть, DVD Порт USB: USB 2.0 Сжатие при передаче по сети: Н.264 Сеть: 10/100 Base-T (поддерживает управление и просмотр по сети). ПО для удаленного управления: ПО в комплекте, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Операционные системы: Windows 7, Vista, XP, 2000. Входы/выходы тревоги: 16 входов, 1 выход Уведомления о тревоге: На E-mail и FTP R.E.T.R. (удаленная запись тревожного события): Да Сетевые протоколы: TCP/IP / РРРОЕ / DHCP / DDNS ИК-пульт: В комплекте, встроенный ИК-приемник Управление поворотными камерами: Да Цифровой зум: 2-кратный Функция блокировки клавиатуры: Да Уровни пользователей: Администратор, оператор Детектор потери сигнала: Да Название камеры: До 6 букв на каждый канал Настройки видео: Цвет/Насыщенность/Контраст Формат отображения даты: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY Энергопотребление: 64 W Рабочая температура: 10°~ 40° Размеры, мм.: 432 х 90 х 326 Восстановление системы: Автовосстановление после нарушения энергоснабжения |
|  | 40 | Жесткий диск SATA 1 Tb ST31000520AS или эквивалент с техническими характеристиками: жесткий диск должен иметь следующие характеристики: Тип исполнения: внутренний; Объём: не менее 1000 ГБ Интерфейс подключения: SATAII Максимальная скорость вращения (RPM): не более 5900 об./мин. Объём буфера: не менее 32 МБ Среднее время поиска: 16 мс Форм-фактор: 3,5 дюйма Габариты: не более 147*102*26 мм. Вес: 622 г | Жесткий диск SATA 1 Tb ST31000520AS с техническими характеристиками: жесткий диск со следующими характеристиками: Тип исполнения: внутренний; Объём: 1000 ГБ Интерфейс подключения: SATAII Максимальная скорость вращения (RPM): 5900 об./мин. Объём буфера: 32 МБ Среднее время поиска: 16 мс Форм-фактор: 3,5 дюйма Габариты: 147*102*26 мм. Вес: 622 г | Жесткий диск SATA 1 Tb ST31000520AS с техническими характеристиками: жесткий диск будет иметь следующие характеристики: Тип исполнения: внутренний; Объём: 1000 ГБ Интерфейс подключения: SATAII Максимальная скорость вращения (RPM): 5900 об./мин. Объём буфера: 32 МБ Среднее время поиска: 16 мс Форм-фактор: 3,5 дюйма Габариты: 147*102*26 мм. Вес: 622 г | конкретные показатели товара не предоставлены | Жесткий диск SATA 1 Tb ST31000520AS с техническими характеристиками: жесткий диск имеет следующие характеристики: Тип исполнения: внутренний; Объём: 1000 ГБ Интерфейс подключения: SATAII Максимальная скорость вращения (RPM): 5900 об./мин. Объём буфера: 32 МБ Среднее время поиска: 16 мс Форм-фактор: 3,5 дюйма Габариты: 147*102*26 мм. Вес: 622 г |
|  | 41 | Монитор TFT 19" BenQ E910 или эквивалент с техническими характеристиками: монитор жидкокристаллический должен иметь следующие характеристики: Экран: 19’’ шаг точек 0,294 мм; Разрешение: не менее 1280*1024 Матрица: активная TFT; Покрытие: матовое; Яркость: не менее 250 кд/м2 и не более 255 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Время отклика: не более 5мс; Угол обзора по горизонтали: не менее 160°; по вертикали: не менее 170°; Частота вертикальной развертки: 55-76 Гц; Система вывода изображения: режимы вывода изображения – в заданной цветовой схеме. Интерфейсы: VGA DE-15 разъем, Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал), DVI-D (Dual Link) разъем Потребляемая мощность при работе- 40 Вт; Габариты: не менее 425*416*178 мм и не более 430*420*180 мм; Вес: не более 3,67 кг. Срок гарантии не менее 3 лет | Монитор TFT 19" BenQ E910 с техническими характеристиками: монитор жидкокристаллический со следующими характеристиками: Экран: 19’’ шаг точек 0,294 мм; Разрешение: 1280*1024 Матрица: активная TFT; Покрытие: матовое; Яркость: 250 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Время отклика: 5мс; Угол обзора по горизонтали: 160°; по вертикали: 170°; Частота вертикальной развертки: 55 Гц; Система вывода изображения: режимы вывода изображения – в заданной цветовой схеме. Интерфейсы: VGA DE-15 разъем, Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал), DVI-D (Dual Link) разъем Потребляемая мощность при работе- 40 Вт; Габариты: 425*416*178 мм; Вес: 3,67 кг. Срок гарантии 3 года | Монитор TFT 19" BenQ Е910 с техническими характеристиками: монитор жидкокристаллический будет иметь следующие характеристики: Экран: 19" шаг точек 0,294 мм; Разрешение: 1280*1024 Матрица: активная TFT; Покрытие: матовое; Яркость: 250 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Время отклика: 5мс; Угол обзора по горизонтали: 160°; по вертикали: 170°; Частота вертикальной развертки: 55-76 Гц; Система вывода изображения: режимы вывода изображения - в заданной цветовой схеме. Интерфейсы: VGA DE-15 разъем, Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал), DVI-D (Dual Link) разъем Потребляемая мощность при работе- 40 Вт; Габариты: 425*416*178 мм; Вес: 3,67 кг. Срок гарантии 3года. | конкретные показатели товара не предоставлены | Монитор TFT 19" BenQ Е910 с техническими характеристиками: монитор жидкокристаллический имеет следующие характеристики: Экран: 19" шаг точек 0,294 мм; Разрешение: 1280*1024 Матрица: активная TFT; Покрытие: матовое; Яркость: 250 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Максимальное время отклика: 5мс; Угол обзора по горизонтали: 160°; по вертикали: 170°; Частота вертикальной развертки в интервале: 55-76 Гц; Система вывода изображения: режимы вывода изображения - в заданной цветовой схеме. Интерфейсы: VGA DE-15 разъем, Mini-jack разъем 3.5 мм стерео (Аналоговый аудиосигнал), DVI-D (Dual Link) разъем Потребляемая мощность при работе- 40 Вт; Габариты: 425*416*178 мм; Вес: 3,67 кг. Срок гарантии: 3 года |
|  | 42 | Видеокамера всепогодная цветная наружная SK-P361IRD/M842AIP Sunkwang или эквивалент с техническими характеристиками: уличная видеокамера «день-ночь» должна иметь следующие характеристики: Дальность ИК подсветки 40 м в полной темноте, 48 светодиодов; Матрица – цветная 1/3" SHARP CCD; Разрешающая способность – 600/680 ТВЛ; Объектив видеокамеры варифокальная f=4,0-9,0мм, (ICR), Чувствительность видеокамеры: 0,1 лк /0,01 лк (день/ночь) Влагозащищенный (IP67); Питание видеокамеры 12 В(DC); Размеры: не менее 86*89*114 мм и не более 90*93*118мм. | Видеокамера всепогодная цветная наружная SK-P361IRD/M842AIP Sunkwang с техническими характеристиками: уличная видеокамера «день-ночь» со следующими характеристиками: Дальность ИК подсветки 40 м в полной темноте, 48 светодиодов; Матрица – цветная 1/3" SHARP CCD; Разрешающая способность – 600/680 ТВЛ; Объектив видеокамеры варифокальная f=9,0мм, (ICR), Чувствительность видеокамеры: 0,1 лк /0,01 лк (день/ночь) Влагозащищенный (IP67); Питание видеокамеры 12 В(DC); Размеры: 86*89*114 мм. | Видеокамера всепогодная цветная наружная SK-P361IRD/M842AIP Sunkwang с техническими характеристиками: уличная видеокамера «день-ночь» будет иметь следующие характеристики: Дальность ИК подсветки 40 м в полной темноте, 48 светодиодов; Матрица - цветная 1/3" SHARP CCD; Разрешающая способность - 600/680 ТВЛ; Объектив видеокамеры варифокальная f=4,0-9,0MM, (ICR), Чувствительность видеокамеры: 0,1 лк /0,01 лк (день/ночь) Влагозащищенный (IP67); Питание видеокамеры 12 B(DC); Размеры: 86*89*114 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Видеокамера всепогодная цветная наружная SK-P361IRD/M842AIP Sunkwang с техническими характеристиками: уличная видеокамера «день-ночь» имеет следующие характеристики: Дальность ИК подсветки 40 м в полной темноте, 48 светодиодов; Матрица - цветная 1/3" SHARP CCD; Разрешающая способность - 600/680 ТВЛ; Объектив видеокамеры варифокальная f=4,0-9,0мм, (ICR), Чувствительность видеокамеры: 0,1 лк /0,01 лк (день/ночь) Влагозащищенный (IP67); Питание видеокамеры 12 B(DC); Размеры: 86*89*114 мм. |
|  | 43 | Блок бесперебойного питания APC Smart - UPS 1500 VA или эквивалент с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания помогает защищать критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого качества должен иметь следующие характеристики: Тип – интерактивный; Выходная мощность – 1500/980; 220/380; 240/400; 240/480 Вт Время работы при полной нагрузке – 6 - 7 мин Время работы при половинной нагрузке - 23.9 мин Макс. поглощаемая энергия импульса - 480 Дж Количество выходных разъемов питания – не менее 8 Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) Входное напряжение – 151/302; 220/380; 240/400; 240/415 В Интерфейсы - USB, RS-232 Время зарядки – 3 часа Габариты: не менее 170x216x439мм и не более 175*220*445мм Вес: не более 24,9 кг. | Блок бесперебойного питания APC Smart - UPS 1500 VA с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания помогает защищать критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого качества имеет следующие характеристики: Тип – интерактивный; Выходная мощность – 1500/980 Вт Время работы при полной нагрузке – 7 мин Время работы при половинной нагрузке - 23.9 мин Макс. поглощаемая энергия импульса - 480 Дж Количество выходных разъемов питания – 8 Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) Входное напряжение – 151/302 В Интерфейсы - USB, RS-232 Время зарядки – 3 часа Габариты: 170x216x439мм Вес: 24,9 кг. | Блок бесперебойного питания АРС Smart - UPS 1500 VA с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания помогает защищать критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого качества должен иметь следующие характеристики: Тип - интерактивный; Выходная мощность - 1500/980;220/380; 240/400; 240/480 Вт Время работы при полной нагрузке - 6 - 7 мин Время работы при половинной нагрузке - 23.9 мин Макс, поглощаемая энергия импульса - 480 Дж Количество выходных разъемов питания - 8 Тип выходных разъемов питания - IEC 320 С13 (компьютерный) Входное напряжение - 151/302; 220/380; 240/400; 240/415 В Интерфейсы - USB, RS-232 Время зарядки - 3 часа Габариты: 170x216x439мм; Вес: 24,9 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Блок бесперебойного питания АРС Smart - UPS 1500 VA с техническими характеристиками: блок бесперебойного питания помогает защищать критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого качества имеет следующие характеристики: Тип - интерактивный; Выходная мощность - 1500/980 Вт Время работы при полной нагрузке в интервале – 6 - 7 мин Время работы при половинной нагрузке - 23.9 мин Макс, поглощаемая энергия импульса - 480 Дж Количество выходных разъемов питания - 8 Тип выходных разъемов питания - IEC 320 С13 (компьютерный) Входное напряжение - 151/302 В Интерфейсы - USB, RS-232 Время зарядки - 3 часа Габариты: 170x216x439мм Вес: 24,9 кг. |
|  | 44 | Устройство грозозащиты SP 001 или эквивалент с техническими характеристиками: устройство грозозащиты предназначеное для защиты цепей видеосигнала в системах видеонаблюдения и кабельного телевидения. Должен иметь: BNC розетка/BNC штекер; провод заземления; Размеры: не более 78х25х25 мм. | Устройство грозозащиты SP 001 с техническими характеристиками: устройство грозозащиты предназначенное для защиты цепей видеосигнала в системах видеонаблюдения и кабельного телевидения. Имеет: BNC розетка/BNC штекер; провод заземления; Размеры: 78х25х25 мм. | Устройство грозозащиты SP 001 с техническими характеристиками: устройство грозозащиты предназначеное для защиты цепей видеосигнала в системах видеонаблюдения и кабельного телевидения. Будет иметь: BNC розетка/BNC штекер; провод заземления; Размеры: не более 78x25x25 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Устройство грозозащиты SP 001 с техническими характеристиками: устройство грозозащиты предназначеное для защиты цепей видеосигнала в системах видеонаблюдения и кабельного телевидения. Имеет: BNC розетка/BNC штекер; провод заземления; Размеры: 78x25x25 мм. |
|  | 45 | Термометр биметаллический БТ-32.111 или эквивалент с техническими характеристиками: Термометр биметаллический должен иметь следующие характеристики: диаметр циферблата – не менее 63 мм и не более 65 мм; степень защиты - IP64; варианты исполнения – радиальное расположение термобаллона; максимально допустимое рабочее давление на гильзе: не более 2,5 Мпа (25,0 кг/см2); масса – не более 0,15 кг; средний срок эксплуатации – не менее 10 лет. | Термометр биметаллический БТ-32.111 с техническими характеристиками: Термометр биметаллический с характеристиками: диаметр циферблата –63 мм; степень защиты - IP64; варианты исполнения – радиальное расположение термобаллона; максимальное рабочее давление на гильзе: 2,5 Мпа (25,0 кг/см2); масса –0,15 кг; срок эксплуатации –10 лет. | Термометр биметаллический БТ-32.111 с техническими характеристиками: Термометр биметаллический будет иметь следующие характеристики: диаметр циферблата - 63 мм; степень защиты - IP64; варианты исполнения - радиальное расположение термобаллона; максимально допустимое рабочее давление на гильзе: 2,5 Мпа (25,0 кг/см2); масса - 0,15 кг; средний срок эксплуатации - 10 лет. | конкретные показатели товара не предоставлены | Термометр биметаллический БТ-32.111 с техническими характеристиками: Термометр биметаллический имеет следующие характеристики: диаметр циферблата - 63 мм; степень защиты - IP64; варианты исполнения - радиальное расположение термобаллона; максимально допустимое рабочее давление на гильзе: 2,5 Мпа (25,0 кг/см2); масса - 0,15 кг; средний срок эксплуатации - 10 лет. |
|  | 46 | Прибор управления пожарный "Поток-3Н" или эквивалент с техническими характеристиками: прибор управления пожарный для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Технические характеристики: Количество контролируемых цепей – не менее 18 Напряжение КЦ - 24 В Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А/ч Напряжение питания сети переменного тока - 187 В до 242 В Релейные выходы "Пожар", "Неисправность" - 2 А, 28VDC/0,5 A, 125VAC Релейный выход "Дымоудаление" - 10 А, 28VDC/0,5 A, 125VDC/10A, 250 VAC Выходы управления насосами - 24 В, 0,14 А Выход управления дренчерной завесой или электрозадвижкой - 24 В, 0,5 А Габаритные размеры – не менее 310х254х85 мм и не более 315*259*90мм. Масса – не более 8 кг. | Прибор управления пожарный "Поток-3Н" с техническими характеристиками: прибор управления пожарный для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Технические характеристики: Количество контролируемых цепей – 18 Напряжение КЦ - 24 В Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А/ч Напряжение питания сети переменного тока - 187 В Релейные выходы "Пожар", "Неисправность" - 2 А, 28VDC/0,5 A, 125VAC Релейный выход "Дымоудаление" - 10 А, 28VDC/0,5 A, 125VDC/10A, 250 VAC Выходы управления насосами - 24 В; 0,14 А Выход управления электрозадвижкой - 24 В; 0,5 А Габаритные размеры – 310х254х85 мм Масса – 8 кг. | Прибор управления пожарный "Поток-ЗН" с техническими характеристиками: прибор управления пожарный для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Технические характеристики: Количество контролируемых цепей - 18 Напряжение КЦ - 24 В Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А/ч Напряжение питания сети переменного тока - 187 В до 242 В Релейные выходы "Пожар", "Неисправность" - 2 A, 28VDC/0,5 А, 125VAC Релейный выход "Дымоудаление" - 10 A, 28VDC/0,5 А, 125VDC/10A, 250 VAC Выходы управления насосами - 24 В, 0,14 А Выход управления дренчерной завесой или электрозадвижкой - 24 В, 0,5 А Габаритные размеры - 310x254x85мм. Масса - 8 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Прибор управления пожарный "Поток-ЗН" с техническими характеристиками: прибор управления пожарный для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения, а также пожарного водопровода. Предназначен как для автономной, так и для централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Технические характеристики: Количество контролируемых цепей - 18 Напряжение КЦ - 24 В Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А/ч Напряжение питания сети переменного тока в интервале - 187 В до 242 В Релейные выходы "Пожар", "Неисправность" - 2 A, 28V (DC)/0,5 А, 125V (AC) Релейный выход "Дымоудаление" - 10 A, 28V (DC)/0,5 А, 125V (AC)/10A, 250 V (AC) Выходы управления насосами - 24 В, 0,14 А Выход управления дренчерной завесой или электрозадвижкой - 24 В, 0,5 А Габаритные размеры - 310x254x85 мм. Масса - 8 кг. |
|  | 47 | Устройство коммутационное УК-ВК/5 или эквивалент с техническими характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока 220 В или источнику постоянного тока напряжением до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле. Технические характеристики: Прочность электрической изоляции "вход-выход" не менее 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры: не менее 75х 75х 46 мм и не более 80*80*51мм Масса, не более - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-ВК/5 с техническими характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока 220 В путем замыкания и размыкания контактов реле. Технические характеристики: Прочность электрической изоляции "вход-выход" 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры: 75х 75х 46 мм Масса - 0,1 кг | Устройство коммутационное УК-ВК/5 с техническими характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока 220 В или источнику постоянного тока напряжением до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле. Технические характеристики: Прочность электрической изоляции "вход-выход" 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры: 75х 75х 46 мм. Масса, - 0,1 кг | конкретные показатели товара не предоставлены | Устройство коммутационное УК-ВК/5 с техническими характеристиками: устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) как к сети переменного тока 220 В, так и к источнику постоянного тока напряжением до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле. Технические характеристики: Прочность электрической изоляции "вход-выход": 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры: 75х 75х 46 мм. Масса - 0,1 кг |
|  | 48 | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч Sk 1207 или эквивалент с техническими характеристиками: Свинцово-кислотные аккумуляторы специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Номинальное напряжение – 12В;14В;24В;32В. Номинальная емкость (25°С) – 7А/ч; Габариты: 151*65*94 мм Вес – 2,52 кг; Гарантия: не менее 12 месяцев. | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч Sk 1207 с техническими характеристиками: Свинцово-кислотные аккумуляторы специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Применяются в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Номинальное напряжение – 12В. Номинальная емкость (25°С) – 7А/ч; Габариты: 151*65*94 мм Вес – 2,52 кг; Гарантия: 12 месяцев. | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч Sk 1207 с техническими характеристиками: Свинцово-кислотные аккумуляторы специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Номинальное напряжение - 12В; 14В; 24В; 32В. Номинальная емкость (25°С) - 7А/ч; Габариты:151*65*94 мм Вес -2,52 кг; Гарантия: 12 месяцев. | конкретные показатели товара не предоставлены | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч Sk 1207 с техническими характеристиками: Свинцово-кислотные аккумуляторы специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Номинальное напряжение - 12В. Номинальная емкость (25°С) - 7А/ч; Габариты:151*65*94 мм Вес -2,52 кг; Гарантия: 12 месяцев. |
|  | 49 | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0026-22 с техническими характеристиками: шкаф распределения электрической энергии состоит из оболочки с дверью, несущего каркаса и защитных панелей. Конструктивно оболочка выполнена в навесном и встраиваемом исполнении. На несущем каркасе расположены все составные элементы и конструкции, электрические аппараты и монтажная часть. Защитные панели закрывают всю распределительную часть монтажа, соединения вводных и выводных кабельных фидеров. Ввод и вывод питающих и отходящих линий навесных шкафов производится через сальники, которые расположены сверху и снизу шкафа. Дверь шкафа запирается замком. Включение и выключение вводных и фидерных автоматов производится при открытой двери. | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0026-22 с техническими характеристиками: шкаф распределения электрической энергии состоит из оболочки с дверью, несущего каркаса и защитных панелей. Конструктивно оболочка выполнена в навесном и встраиваемом исполнении. На несущем каркасе расположены все составные элементы и конструкции, электрические аппараты и монтажная часть. Защитные панели закрывают всю распределительную часть монтажа, соединения вводных и выводных кабельных фидеров. Ввод и вывод питающих и отходящих линий навесных шкафов производится через сальники, которые расположены сверху и снизу шкафа. Дверь шкафа запирается замком. Включение и выключение вводных и фидерных автоматов производится при открытой двери. | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0026-22 с техническими характеристиками: шкаф распределения электрической энергии состоит из оболочки с дверью, несущего каркаса и защитных панелей. Конструктивно оболочка выполнена в навесном и встраиваемом исполнении. На несущем каркасе расположены все составные элементы и конструкции, электрические аппараты и монтажная часть. Защитные панели закрывают всю распределительную часть монтажа, соединения вводных и выводных кабельных фидеров. Ввод и вывод питающих и отходящих линий навесных шкафов производится через сальники, которые расположены сверху и снизу шкафа. Дверь шкафа запирается замком. Включение и выключение вводных и фидерных автоматов производится при открытой двери. | конкретные показатели товара не предоставлены | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0026-22 с техническими характеристиками: шкаф распределения электрической энергии состоит из оболочки с дверью, несущего каркаса и защитных панелей. Конструктивно оболочка выполнена во встраиваемом исполнении. На несущем каркасе расположены все составные элементы и конструкции, электрические аппараты и монтажная часть. Защитные панели закрывают всю распределительную часть монтажа, соединения вводных и выводных кабельных фидеров. Ввод и вывод питающих и отходящих линий навесных шкафов производится через сальники, которые расположены сверху и снизу шкафа. Дверь шкафа запирается замком. Включение и выключение вводных и фидерных автоматов производится при открытой двери. |
|  | 50 | Светильник люминисцентный потолочный PRB/S-236 или эквивалент с техническими характеристиками: Люминесцентный накладной потолочный светильник предназначен для обеспечения общего освещения торговых центров, учебных заведений, офисных помещений и других общественно-административных объектов. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильник должен быть рассчитан для работы от электросети 220 В, цоколь лампы - G13, количество ламп – 2; мощность лампы – не менее 2х36 Вт, диаметр лампы – не менее 26мм и не более 28мм; степень защиты – не менее IP20, размеры (длина*ширина*высота) – не менее 1230х310х86 мм и не более 1235*315*91 мм; вес – не более 5,30 кг. | Светильник люминисцентный потолочный PRB/S-236 с техническими характеристиками: Люминесцентный накладной потолочный светильник предназначен для обеспечения общего освещения торговых центров, учебных заведений, офисных помещений и других общественно-административных объектов. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильник рассчитан для работы от электросети 220 В, цоколь лампы - G13, количество ламп – 2; мощность ламп – 2х36 Вт, диаметр лампы – 26мм; степень защиты –IP20, размеры (длина*ширина*высота) – 1230х310х86 мм; вес –5,30 кг. | Светильник люминисцентный потолочный PRB/S-236 с техническими характеристиками: Люминесцентный накладной потолочный светильник предназначен для обеспечения общего освещения торговых центров, учебных заведений, офисных помещений и других общественно-административных объектов. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильник должен быть рассчитан для работы от электросети 220 В, цоколь лампы - G13, количество ламп - 2; мощность лампы - 2x36 Вт, диаметр лампы - 28мм; степень защиты - 1Р20, размеры (длина*ширина*высота) - 1235*315*91 мм; вес - 5,30 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Светильник люминисцентный потолочный PRB/S-236 с техническими характеристиками: Люминесцентный накладной потолочный светильник предназначен для обеспечения общего освещения торговых центров, учебных заведений, офисных помещений и других общественно-административных объектов. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильник рассчитан для работы от электросети 220 В, цоколь лампы - G13, количество ламп - 2; мощность лампы - 2x36 Вт, диаметр лампы - 26мм; степень защиты -IР20, размеры (длина*ширина*высота) -1230x310x86 мм; вес - 5,30 кг. |
|  | 51 | Светильник люминисцентный потолочный ARS/S-218 или эквивалент с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 2; мощность лампы – не менее 2х18 Вт, диаметр лампы – не менее 26мм и не более 28мм; степень защиты – не менее IP20, размеры (длина*ширина*высота) – не менее 625*310*76 мм и не более 630*315*81 мм; вес – не более 3,1 кг. | Светильник люминисцентный потолочный ARS/S-218 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 2; мощность ламп – 2х18 Вт, диаметр лампы –26мм; степень защиты – IP20, размеры (длина*ширина*высота) –625*310*76 мм; вес –3,1 кг. | Светильник люминисцентный потолочный ARS/S-218 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 2; мощность лампы - 2x18 Вт, диаметр лампы - 28мм; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) - 630*315*81 мм; вес- 3,1 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Светильник люминисцентный потолочный ARS/S-218 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из анодированного алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 2; мощность лампы - 2x18 Вт, диаметр лампы -26мм; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) - 625*310*76 мм; вес- 3,1 кг. |
|  | 52 | Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-418 или эквивалент с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, рассеивателем и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Конструкция светильника имеет рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 4; мощность лампы – не менее 4х18 Вт, диаметр лампы – не менее 26мм и не более 28мм; степень защиты – не менее IP20, размеры (длина*ширина*высота) – не менее 625*610*76 мм и не более 630*615*81 мм; вес – не более 4,9 кг. | Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-418 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, рассеивателем и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Конструкция светильника имеет рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 4; мощность ламп –4х18 Вт, диаметр лампы – 26мм; степень защиты –IP20, размеры (длина*ширина*высота) – 625*610*76 мм; вес –4,9 кг. | Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-418 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, рассеивателем и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно- общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Конструкция светильника имеет рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 4; мощность лампы - 4x18 Вт, диаметр лампы - 26мм; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) - 630*615*81 мм; вес - 4,9 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-418 с техническими характеристиками: потолочные светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, рассеивателем и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) предназначены для общего освещения административно- общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Конструкция светильника имеет рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Монтаж светильника производится на поверхность потолка. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 4; мощность лампы - 4x18 Вт, диаметр лампы -26мм; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) -625*610*76 мм; вес - 4,9 кг. |
|  | 53 | Светильник люминисцентный потолочный RTX-236 или эквивалент с техническими характеристиками: потолочный светильник для внутреннего освещения. Основание светильника — стальная пластина белого цвета. Рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Мощность лампы – не менее 2х36 Вт, масса не более 3,2 кг. | Светильник люминисцентный потолочный RTX-236 с техническими характеристиками: потолочный светильник для внутреннего освещения. Основание светильника — стальная пластина белого цвета. Рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Мощность ламп –2х36 Вт, масса 3,2 кг. | Светильник люминисцентный потолочный RTX-236 с техническими характеристиками: потолочный светильник для внутреннего освещения. Основание светильника — стальная пластина белого цвета. Рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Мощность лампы - 2x36 Вт, масса 3,2 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Светильник люминисцентный потолочный RTX-236 с техническими характеристиками: потолочный светильник для внутреннего освещения. Основание светильника — стальная пластина белого цвета. Рассеиватель — экструдированный профиль из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Торцевины рассеивателя закрыты двумя крышками, которые крепятся к основанию светильника. Мощность лампы - 2x36 Вт, масса 3,2 кг. |
|  | 54 | Светильник люминисцентный встроенный WRS/R-418 или эквивалент с техническими характеристиками: встраиваемые светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из окрашенного в белый цвет алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 4; мощность лампы – не менее 4х18 Вт, диаметр лампы – не менее 26мм и не более 28мм; степень защиты – не менее IP20, размеры (длина*ширина*высота) – не менее 605*605*75 мм и не более 610*610*80 мм; вес – не более 4,7 кг. | Светильник люминисцентный встроенный WRS/R-418 с техническими характеристиками: встраиваемые светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из окрашенного в белый цвет алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп – 4; мощность ламп – 4х18 Вт, диаметр лампы – 26мм; степень защиты –IP20, размеры (длина*ширина*высота) – 605*605*75 мм; вес – 4,7 кг. | Светильник люминисцентный встроенный WRS/R-418 с техническими характеристиками: встраиваемые светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из окрашенного в белый цвет алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 4; мощность лампы - 4x18 Вт, диаметр лампы - 28мм; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) - 610*610*80 мм; вес - 4,7 кг. | конкретные показатели товара не предоставлены | Светильник люминисцентный встроенный WRS/R-418 с техническими характеристиками: встраиваемые светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, зеркальной экранирующей решеткой и электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА) предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе и пр. Сварной цельнометаллический корпус светильника изготовлен из стального листа покрашенный термоактивной краской. Параболическая зеркальная решетка произведена из окрашенного в белый цвет алюминиевого сплава, крепление в корпус производится при помощи скрытых пружин. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В; цоколь лампы - G13, количество ламп - 4; мощность лампы - 4x18 Вт, диаметр лампы -26мм ; степень защиты - IP20, размеры (длина*ширина*высота) - 605*605*75 мм; вес - 4,7 кг. |
|  | 55 | Шкаф автоматического включения резерва Я8302-3864 или эквивалент с техническими характеристиками: устройство автоматического включения резерва представляет собой сварную конструкцию со съемной верхней и нижней крышками и дверью, закрывающейся на замки. Внутри на рейках закреплена аппаратура с нулевой рабочей шиной N (клеммником) и нулевой шиной PE. На дверь шкафа выведена индикация о состоянии рабочего и резервного вводов. В конструкции предусмотрены проушины для кроепления устройства к вертикальной плоскости и болт заземления. Устройства комплектуются автоматическими выключателями, пускателями и тепловыми реле. Технические характеристики: Напряжение силовой цепи, В: - основной: 380/220В;420/240В - резервной: 380/220В; 420/240В Номинальная частота – 50Гц; Степень защиты: IP54; Масса: не более 70 кг. Комплект поставки: - устройство аварийного включения резерва, - ключ замка двери; - эксплуатационная документация. | Шкаф автоматического включения резерва Я8302-3864 с техническими характеристиками: устройство автоматического включения резерва представляет собой сварную конструкцию со съемной верхней и нижней крышками и дверью, закрывающейся на замки. Внутри на рейках закреплена аппаратура с нулевой рабочей шиной N (клеммником) и нулевой шиной PE. На дверь шкафа выведена индикация о состоянии рабочего и резервного вводов. В конструкции предусмотрены проушины для крепления устройства к вертикальной плоскости и болт заземления. Устройства комплектуются автоматическими выключателями, пускателями и тепловыми реле. Технические характеристики: Напряжение силовой цепи, В: - основной: 380/220В; - резервной: 380/220В; Номинальная частота – 50Гц; Степень защиты: IP54; Масса: 70 кг. Комплект поставки: - устройство аварийного включения резерва, - ключ замка двери; - эксплуатационная документация. | Шкаф автоматического включения резерва Я8302-3864 с техническими характеристиками: устройство автоматического включения резерва представляет собой сварную конструкцию со съемной верхней и нижней крышками и дверью, закрывающейся на замки. Внутри на рейках закреплена аппаратура с нулевой рабочей шиной N (клеммником) и нулевой шиной РЕ. На дверь шкафа выведена индикация о состоянии рабочего и резервного вводов. В конструкции предусмотрены проушины для крепления устройства к вертикальной плоскости и болт заземления. Устройства комплектуются автоматическими выключателями, пускателями и тепловыми реле. Технические характеристики: Напряжение силовой цепи, В: - основной: 380/220В; 420/240В - резервной: 380/220В; 420/240В - Номинальная частота - 50Гц; Степень защиты: IP54; Масса: 70 кг. Комплект поставки: - устройство аварийного включения резерва, - ключ замка двери; - эксплуатационная документация. | конкретные показатели товара не предоставлены | Шкаф автоматического включения резерва Я8302-3864 с техническими характеристиками: устройство автоматического включения резерва представляет собой сварную конструкцию со съемной верхней и нижней крышками и дверью, закрывающейся на замки. Внутри на рейках закреплена аппаратура с нулевой рабочей шиной N (клеммником) и нулевой шиной РЕ. На дверь шкафа выведена индикация о состоянии рабочего и резервного вводов. В конструкции предусмотрены проушины для крепления устройства к вертикальной плоскости и болт заземления. Устройства комплектуются автоматическими выключателями, пускателями и тепловыми реле. Технические характеристики: Напряжение силовой цепи, В: - основной: 380/220В - резервной: 380/220В. Номинальная частота - 50Гц; Степень защиты: IP54; Масса: 70 кг. Комплект поставки: - устройство аварийного включения резерва, - ключ замка двери; - эксплуатационная документация. |
|  | 56 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-11-2-7000-1200-50 или эквивалент с характеристиками: мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованы в рулоны. Длина не менее 7000 мм Ширина не менее 1200 мм Толщина не менее 50 мм Плотность не менее 11 кг/м3 Не менее 2 рулонов в упаковке | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-11-2-7000-1200-50 с характеристиками: мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованы в рулоны. Длина 7000 мм Ширина 1200 мм Толщина 50 мм Плотность 11 кг/м3 2 рулона в упаковке | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA М-11-2-7000- 1200-50 с характеристиками: мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованы в рулоны. Длина 7000 мм Ширина 1200 мм Толщина 50 мм Плотность 11 кг/мЗ 2 рулонов в упаковке | конкретные показатели товара не предоставлены | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA М-11-2-7000- 1200-50 с характеристиками: мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованы в рулоны. Длина: 7000 мм Ширина: 1200 мм Толщина: 50 мм Плотность: 11 кг/мЗ 2 рулона в упаковке |
|  | 57 | Мастика битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000 с характеристиками: назначение: гидроизоляция бетонных, железобетонных и металлических конструкций, в т.ч. внутренних помещений, защита мостовых сооружений, трубопроводов и заглубленных конструкций, подвергающихся воздействию давления воды свыше 0,1 Мпа (1 атм). Цвет черный; время высыхания одного слоя толщиной не более 1,5 мм, час, не более 12; теплостойкость мастичного покрытия +110°С; температурный интервал выполнения работ, °С -40…+40. | Мастика битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000 с характеристиками: назначение: гидроизоляция бетонных, железобетонных и металлических конструкций, в т.ч. внутренних помещений, защита мостовых сооружений, трубопроводов и заглубленных конструкций, подвергающихся воздействию давления воды свыше 0,1 Мпа (1 атм). Цвет черный; время высыхания одного слоя толщиной 1,5 мм, час, 12; теплостойкость мастичного покрытия +110°С; температурный интервал выполнения работ, °С -40…+40. | Мастика битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000 с характеристиками: назначение: гидроизоляция бетонных, железобетонных и металлических конструкций, в т.ч. внутренних помещений, защита мостовых сооружений, трубопроводов и заглубленных конструкций, подвергающихся воздействию давления воды свыше 0,1 Мпа (1 атм). Цвет черный; время высыхания одного слоя толщиной 1,5 мм, час; теплостойкость мастичного покрытия +110°С; температурный интервал выполнения работ, °С -40...+40. | конкретные показатели товара не предоставлены | Мастика битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000 с характеристиками: назначение: гидроизоляция бетонных, железобетонных и металлических конструкций, в т.ч. внутренних помещений, защита мостовых сооружений, трубопроводов и заглубленных конструкций, подвергающихся воздействию давления воды свыше 0,1 Мпа (1 атм). Цвет черный; время высыхания одного слоя толщиной 1,5 мм – 12 часов; теплостойкость мастичного покрытия +110°С; температурный интервал выполнения работ, °С -40...+40. |
|  | 58 | Кирпич керамический лицевой Марка 125 с характеристиками:, размеры не более 250х120х65 мм ГОСТ: 530-2007. Керамический, пластического формования. Водпоглощение: не более 10% Морозостойкость: 50 циклов. Теплопроводность: не менее 0,46 Вт/М.°С. Класс средней плотности: не менее 1,2 Предел прочности при сжатии: не менее 125 кг/см2. | Кирпич керамический лицевой Марка 125 с характеристиками:, размеры 250х120х65 мм ГОСТ: 530-2007. Керамический, пластического формования. Водопоглощение : 10% Морозостойкость: 50 циклов. Теплопроводность: 0,46 Вт/М.°С. Класс средней плотности: 1,2 Предел прочности при сжатии: 125 кг/см2. | Кирпич керамический лицевой Марка 125 с характеристиками:, размеры 250x120x65 мм ГОСТ: 530-2007. Керамический, пластического формования. Водопоглощение: 10% Морозостойкость: 50 циклов. Теплопроводность: 0,46 Вт/М.°С. Класс средней плотности: 1,2 Предел прочности при сжатии: 125 кг/см2. | конкретные показатели товара не предоставлены | Кирпич керамический лицевой Марка 125 с характеристиками:, размеры: 250x120x65 мм ГОСТ: 530-2007. Керамический, пластического формования. Водопоглощение: 10% Морозостойкость: 50 циклов. Теплопроводность: 0,46 Вт/М.°С. Класс средней плотности: 1,2. Предел прочности при сжатии: 125 кг/см2. |
|  | 59 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: не менее 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, не более 24 часов. При изгибе эластичность пленки не более 1 мм. При ударе прочность пленки не менее 40 см. Цвет: белый | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, 24 часа. При изгибе эластичность пленки 1 мм. При ударе прочность пленки 40 см. Цвет: белый. | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, 24 часов. При изгибе эластичность пленки 1 мм. При ударе прочность пленки 40 см. Цвет: белый | конкретные показатели товара не предоставлены | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: 50%. Массовая доля нелетучих веществ в интервале 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С - 24 часов. При изгибе эластичность пленки 1 мм. При ударе прочность пленки 40 см. Цвет: белый |
|  | 60 | Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 ГОСТ 10503-71 с характеристиками: массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 22, Массовая доля летучего вещества, %, не более 12, Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140, Степень перетира, мкм, не более 80. Цвет: розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый. | Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 ГОСТ 10503-71 с характеристиками: массовая доля пленкообразующего вещества, 22%, Массовая доля летучего вещества, 12%, Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0±0,5) °С, 65 с , Степень перетира, мкм, 80. Цвет: светло-бежевый. | Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 ГОСТ 10503-71 с характеристиками: массовая доля пленкообразующего вещества, %, 22, Массовая доля летучего вещества, %, 12, Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140, Степень перетира, мкм, 80. Цвет: розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый. | конкретные показатели товара не предоставлены | Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 ГОСТ 10503-71 с характеристиками: массовая доля пленкообразующего вещества - 22 %, Массовая доля летучего вещества - 12 %, Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140, макс. степень перетира, мкм, 80. Цвет: светло-серый. |
|  | 61 | Металлочерепицa с характеристиками: покрытие - РЕ (ПОЛИЭСТЕР) - 25 мкм. Ширина полезная не менее 1100 мм; общая не менее 1180мм. Длина листа от 500 до 7000мм. Толщина листа не менее 0,50мм. Высота волны не менее 390 мм. Длина волны не менее 350 мм. Толщина цинкового слоя не менее 275г/м2. Шаг обрешотки 350 мм. Мин. уклон: 1:4. | Металлочерепицa с характеристиками: покрытие - РЕ (ПОЛИЭСТЕР) - 25 мкм. Ширина полезная 1100 мм; общая 1180мм. Длина листа 7000мм. Толщина листа 0,50мм. Высота волны 390 мм. Длина волны 350 мм. Толщина цинкового слоя 275г/м2. Шаг обрешётки 350 мм. Мин. уклон: 1:4. | Металлочерепица с характеристиками: покрытие - РЕ (ПОЛИЭСТЕР) - 25 мкм. Ширина полезная 1100 мм; общая 1180мм. Длина листа 7000мм. Толщина листа 0,50мм. Высота волны 390 мм. Длина волны 350 мм. Толщина цинкового слоя 275г/м2. Шаг обрешотки 350 мм. Мин. уклон: 1:4. | конкретные показатели товара не предоставлены | Металлочерепица с характеристиками: покрытие - РЕ (ПОЛИЭСТЕР) - 25 мкм. Ширина полезная: 1100 мм; общая: 1180мм. Минимальная длина листа: 500мм, максимальная длина листа: 7000мм. Толщина листа: 0,50мм. Высота волны: 390 мм. Длина волны: 350 мм. Толщина цинкового слоя: 275г/м2. Шаг обрешетки 350 мм. Мин. уклон: 1:4. |
|  | 62 | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Шайба с впрессованной прокладкой из EPDM. Диаметр от 4,2 мм до 4,8мм. Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы 2,12мм. | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром 8мм. Покрытие: холодное цинкование. Шайба с впрессованной прокладкой из EPDM. Диаметр 4,2 мм. Длина 27,75 мм. Шаг резьбы 2,12мм. | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Шайба с впрессованной прокладкой из EPDM. Диаметр 4,8мм. Длина 30,75мм. Шаг резьбы 2,12мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Саморез кровельный с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром: 8мм. Покрытие: холодное цинкование. Шайба с впрессованной прокладкой из EPDM. Минимальный диаметр: 4,2 мм. Максимальный диаметр: 4,8 мм Длина: 27,75 мм. Шаг резьбы 2,12мм. |
|  | 63 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс 20, 22,5 (М300). | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс 20 (М300). | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс 20, 22,5 (М300). | конкретные показатели товара не предоставлены | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс 22,5 (М300). |
|  | 64 | Дюбель с характеристиками: назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Диаметр отверстия, мм : от 6 до 10. Длина: от 80 до 140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: не менее 10 мм. Глубина маркировки: не менее 70 мм. | Дюбель с характеристиками назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Диаметр отверстия, мм : 6. Длина: 140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: 10 мм. Глубина маркировки: 70 мм. | Дюбель с характеристиками назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Диаметр отверстия, мм : 10. Длина:140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: 10 мм. Глубина маркировки: 70 мм. | конкретные показатели товара не предоставлены | Дюбель с характеристиками: назначение: для крепления профилей к кирпичным и бетонным стенам. Минимальный диаметр отверстия, мм :6. Максимальный диаметр отверстия, мм: 10. минимальная длина: 80 мм. Максимальная длина: 140 мм. Материал: высококачественный полиамид РА6. Максимальная длина прикрепляемого материала: 10 мм. Глубина маркировки: 70 мм. |
|  | 65 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 по ГОСТ 28013-98. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 по ГОСТ 28013-98. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 по ГОСТ 28013-98. | конкретные показатели товара не предоставлены | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 по ГОСТ 28013-98. |