| УТВЕРЖДАЮ: И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ Ф.С.Медведев «10» сентября 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » сенятбря 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку реагентов для клинико-биохимической лаборатории

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку реагентов для клинико-биохимической лаборатории |
|  | Предмет договора | Поставка реагентов для клинико-биохимической лаборатории |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 30-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: документы, подтверждающие качество и безопасность товара - копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ; - копию сертификата соответствия; 4) Остаточный срок годности не менее 80 % от даты выпуска товара |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 875 867 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | средства от приносящей доход деятельности учреждения на 2013 г., средства бюджета города Югорска на 2013 г. (субсидии на выполнение муниципального задания) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 23 » сентября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «26 » сентября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 30 » сентября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 93 793(девяносто три тысячи семьсот девяносто три) рубля 35 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30 % от начальной (максимальной) цены договора – 562 760(пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 10 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на поставку реагентов для клинико-биохимической лаборатории» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 года №211 | Преференции не предоставляются |
|  | Возможность расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 07.06.2013 г. | Не установлена |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет гражданско-правового договора: поставка реагентов для клинико-биохимической лаборатории.

2.Основание: производственная необходимость.

3.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для биохимического анализатора Hitachi-902 |  |  |  |  |  |
|  | 2423889 | Набор для определения А-амилазы* | Альфа-амилаза EPS субстрат, жидкий реактив - набор для количественного определения общей амилазы в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 3-1500 Е/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 500, липимичность - 1500. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12х22 мл, R2 6х10мл,/ 920 тестов | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Набор для определения Креатинина* | СИС1 (по Яффе), CREATININ JAFFE SYS. набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, кинетический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 18 – 2 210 мкмоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 10 индекса, гемолиз - 750, липимичность - 1000. Частота калибровки каждые 14 дней, при смене ревгента и лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12x50 мл, R2 6х22мл, /2076 тестов | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Набор для определения общего белка* | СИС1, TOTAL PROTEIN SYS.1 набор для количественного определения общего белка в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,2–15 г/дл. Не оказывают влияния: инкретичность до 21 индекса, гемолиз - 650, липимичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 9x40 мл, R2 9x45мл / 2385тестов | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Набор для определения глюкозы* | СИС1, GLUCOSE GOD-PAP LIQUID SYS.1 - Набор для количественного определения глюкозы в в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,11–25 мкмоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 20 индекса, гемолиз - 850, липимичность - 150. Частота калибровки каждые 24 часа, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 18x50мл / 2610 тестов | Уп. | 7 |
|  | 2423889 | Набор для определения Мочевины * | СИС 1, UREA UV SYS1 - набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетический УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,83–66,8 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липимичность - 1000. Частота калибровки каждые 42 дня, при смене реагента и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 6x40мл, 3x49 мл / 822 теста | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Набор для определения АСТ * | AST/GOT .IFCC - набор для количественного определения аспартат аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 4 – 800 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 25, липимичность -500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12x50 мл, R2 3x44мл / 2076 тестов | Уп. | 4 |
|  | 2423889 | Набор для определения АЛТ * | (ALT/GPT IFCC SYS 1 - набор для количественного определения аланин аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 4 – 600 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 60, липимичность - 500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12x50 мл, R2 3x44мл / 2076 тестов | Уп. | 4 |
|  | 2423889 | Общий билирубин* | DPD метод, BILIRUBIN DPD SYS.1 - набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 42 дней. Диапазон измерения - 0.1–30 мг/дл. Не оказывают влияния: гемолиз - 50, липимичность - 75. Частота калибровки раз в сутки, при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12x50 мл, R2 6x22 мл / 1968 тестов | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Прямой билирубин * | DIREKTES BILIRUBIN - набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 0,1 - 10 мг/дл. Не оказывают влияния: гемолиз - 25, липимичность - 140. Частота калибровки раз в сутки, при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R2 4х12 мл (692 теста) | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Щелочная фосфатаза оптимизированный метод * | ALK.PHOSPHATASE OPT. SYS1 - набор для количественного определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 5–2000 Е/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липимичность - 1000. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 6x42мл, R2 6x9мл / 1008 теста | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Набор для определения гамма * | ГТ СИС1(метод IFCC), GAMMA GT SYS.1 - набор для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 3 – 1 200 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 40 индекса, гемолиз - 200, липимичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 12x50мл, 6х22мл / 2076тестов | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Контрольный материал универсальный (норма)* | PRECINORM U - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. Фасовка: 20X5мл | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Контрольный материал универсальный (патология)* | PRECIPATH U - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Предназначается для контроля точности и воспроизводимости Фасовка: 20X5мл | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Раствор детергента* | Хитергент" HITERGENT 33: 902, 911/912 Фасовка: 10x100 мл | Уп. | 3 |
|  | 2423889 | Калибратор для автоматических систем* | CALIBRATOR FOR AUTOM. SYSTEMS (CFAS) - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Фасовка: 12X3мл. | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Холестерол энзиматический метод * | (РАР, CHOLESTERIN CHOD-PAP SYS1 - набор для количественного определения холестерола в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,08 - 20,7 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 25 индекса, гемолиз - 700, липимичность - 1250. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 18x50мл / 3144 теста | Уп. | 5 |
|  | 2423889 | Набор для определения Триглицеридов * | СИС 1, TRIGLYCERIDES SYS 1 - набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке, плазме, энзиматический колориментрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 0,05–11,3 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 10 индекса, гемолиз - 500, липимичность - 3000. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 18x50 мл / 3115 тестов | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Контрольный материал * | Контрольный материал Преципат холестерин ЛПВП/ЛПНП Фасовка: 4х3 мл | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Набор для определения Алкоголя * | набор для количественного определения этанола в сыворотке и плазме, энзиматический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 90 дней. Диапазон измерения - 2.17–108.5 ммоль/л . Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 200, липимичность - 600. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Фасовка: R1 1х19 мл, R2 1х19 мл/125 | Уп. | 4 |
|  | 2423889 | Калибратор аммоний/ этанол * | Аммоний/Этанол/СО2 калибратор NH3/ETH/CO2 Calibrator Фасовка: 2х4 мл | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Контроль аммоний/этанол/СО2 норма * | Водный раствор. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в диапазоне нормальных значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости Фасовка: 5х4 мл | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Контроль аммоний/этанол/СО2 патология * | Водный раствор. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в диапазоне патологических значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. Фасовка: 5х4 мл | Уп. | 2 |
|  | 2423889 | Пластиковые реакционные кюветы * | Фасовка : 18 секторов. | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Раствор для разведения * | Раствор для разведения «Дилюент» Фасовка: 2х2000 мл. | Уп. | 1 |
|  | 3311253 | Галогеновая лампа* | Галогеновая лампа для биохимического анализатора Hitachi-902 | шт | 1 |
| Для гематологического анализатора KX-21 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2423889 | Целл-пак (PK-30L)* | Реагент для измерения количеств и размеров RBC (эритроцитов) и тромбоцитов посредством метода гидродинамической фокусировки (кондуктометрический метод). При добавлении определенного лизирующего реагента для определения концентрации гемоглобина данный реагент также может применяться для анализа концентрации гемоглобина. Температура хранения от +1 до +30 0С вне действия прямого солнечного света. В случае замерзания после оттаивания тщательно перемешать Фасовка: канистра 20 л. | Кан. | 25 |
| 2. | 2423889 | Строматолайзер* | WH, 3х500 мл Лизирующий реагент для анализатора КХ-21, Безцианидный ме-тод определения гемо-глобина - специальное связывание гемоглоби-на с лаурилтриметил-сульфатом аммония (нечувствительный к липемии и лейкоцитозу, безопасный для персо-нала и окружающей среды). Обеспечивает возможность диффе-ренцировки лейкоцитов на лимфоциты, нейтро-филы, средние клетки. Не содержит азидов. Соотношение с дилюэн-том 1:500. В состав входят следующие компоненты: - четвертичные аммо-ниевые соли – 8,5 г/л - хлорид натрия – 0,6 г/л Форма выпуска: 1 флакон 500 мл. Транспортная упаковка: 3 флакона в коробке по 500 мл. | Уп. | 9 |
| 3. | 2423889 | Целл-клин* | крепкий щелочной детергент, предназначенный для удаления лизирующих реагентов, клеточных отложений и белков крови, оставшихся в гидравлических линиях автоматических гематологических анализаторов Sysmex. Температура хранения от +1 до +30 0С Фасовка: 1х50 мл. | Уп. | 4 |
| 4. | 2423889 | Контрольный материал для гематологии 3 уровня* | N, L, H 3 стеклянных флакона по 2,5 мл. Имеют соответсятвующее цветовое значение: белый, черный, красный Фасовка: 3 фл. | Уп. | 2 |
| Для прибора окраски масков ГЕМАТЭК-2000 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2423889 | Набор реагентов* | Краситель: жидкий, готовый к употреблению Метод: Модифицированный метод Wright-Giemsa, MDFD 4405 Состав упаковки: краситель, буфер, промывающий р-р в индивидуальных емкостях с размерами, позволяющими их использование с прибором Гема-тек Не может применяться для ручных методов Содержание компонентов: Метиленовый синий - не более 1%, это ксилированный Р-тертоксифенол - 1%, Краситель Райта 0,2%. краситель Гимзы 0,01%. Физические параметры: рН: 6.8 +/- 0.05, Давление газообразной фазы: 96 mm Hg, Точка кипения: 64.6 deg С, Точка замерзания:-98 С0 Плотность/удельный вес: 0.791 Все буферы и красители находятся в составе единого модульного контейнера (пака), размеры пака не более: длина – 42,0 cм; ширина – 7,0 cм; высота - 11,2 cм. Набор рассчитан на 1 000 мазков | Уп. | 27 |
| 2. | 3311253 | Комплект игл* | Комплект игл Canula Set | Уп. | 2 |
| 3. | 3311253 | Комплект трубок * | Комплект трубок Pump Tube Set | Уп. | 2 |
| 4. | 3311253 | Комплект трубок * | Комплект трубок Underplate Tubing | Уп. | 2 |
| Для диагностики сифилиса |  |  |  |  |  |
| 1. | 2423888 | Сифилис АгКЛ-РМП | Кардиолипиновый антиген для РМП Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). В состав набора входит Антиген кардиолипиновый (АгКЛ) и Раствор холин-хлорида. Набор рассчитан на исследование 1000 образцов Объем исследуемого образца 90 мкл. Предполагает качественное либо полуколичественное определение. Срок годности - 24 месяца. Срок хранения реагентов набора после вскрытия: до конца срока годности. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 250С. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 80С. Допускается транспортирование при температуре до 300С в течение 10 сут. | набор | 25 |
| 2. | 2423888 | Комплект № 1/3 (СК-) | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. | набор | 2 |
| 3. | 2423888 | Комплект № 1/1 (СК+) | Сыворотка положительная для определения сифилиса Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 суток | набор | 2 |
| 4. | 2423888 | Комплект №1/2 (СК+сл.) | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. | набор | 2 |
| Реактивы и расходный материал |  |  |  |  |  |
|  | 3311334 | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) | Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Serum Clot Activator’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Срок годности - 18 мес. - Температура транспортировки и хранения пробирок от +4ºС до +25ºС. - Упаковка – не менее 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. | Уп. | 15 |
|  | 3311334 | Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 | Предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86. Внешний диаметр 4-6 мм, длина 174,5+/- 2,0 мм, цена деления шкалы 1 мм. Упаковка: не менее 100 шт. | Уп. | 1 |
|  | 2423889 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Предназначены для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,1 — 2,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,1; 0,5; 1,0 и 2,0 %. Время анализа составляет 2 минуты. Полоски специфичны по отношению к глюкозе. Индикаторный элемент содержит ферменты глюкозооксидазу и пероксидазу, а также хромогенную систему, которая в присутствии глюкозы окисляется с образованием продуктов зеленого цвета. При одновременном присутствии в моче менее чем 0,5% глюкозы и высоких концентраций аскорбиновой кислоты (витамина С) возможны ослабления окраски сенсорного элемента, что может вести к заниженным результатам анализа. В таких случаях анализ необходимо повторить с мочой, собранной, по крайней мере, через 10 часов после последнего приема пациентом препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту. При содержании в моче 0,5% и более глюкозы одновременное присутствие в моче высоких концентраций аскорбиновой кислоты (вплоть до 50 мг/100 мл) не искажает результаты анализа. Упаковка: не менее 150 полосок. | Уп. | 10 |
|  | 2411664 | Масло иммерсионное для микроскопии | Масло иммерсионное. Используется в микроскопии с целью увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшении потерь света при преломлении и отражении. Фасовка не менее 100 мл | фл. | 5 |
|  | 3311113 | Скарификатор одноразовый в стерильной упаковке - боковое копье | Изготовлены из нержавеющей стали. Тип копья: боковое. Газовая стерилизация окисью этилена, срок годности 3 года. Скарификаторы в индивидуальной упаковке стерильны, апирогенны. не менее 2000 шт. / уп. | Уп. | 1 |
|  | 2103274 | Термобумага для анализаторов Hitachi-902, KX-21* | Термочувствительная лента для медицинского оборудования . Ширина 57 мм, длина 30 м. Диаметр втулки 12 мм | рулон | 260 |
| * Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком |  |  |  |  |  |

Сроки (периоды) поставки товара:  разовая поставка  в течение 30-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

Условия поставки:

1) Доставка товара до склада Заказчика.

2) При поставке  должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара:  товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

3) При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

4) Остаточный срок годности  не менее 80 % от даты выпуска товара

Старшая медицинская сестра 	                                 О.В.Автаева

медикаментозного кабинета

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку на поставку реагентов для клинико-биохимической лаборатории

"     " ______________   2013 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________ и лицензии на фармацевтическую деятельность №________ от __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2013г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2013г. и протокола подведения итогов №  от

« » ______2013 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется из средств бюджета  города Югорска на 2013 г (субсидий на выполнение муниципального задания) и средства от приносящей доход деятельности учреждения  на  2013 г.

5. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора – 562 760(пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей  10 копеек, в срок до подписания гражданско-правового договора.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации,  являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. Остаточный срок годности  не менее 80 % от даты выпуска товара.

2.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.5. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад  МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка -  разовая в течение 30-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара.   Претензии по количеству,  комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.3, п.2.4, п.2.6. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2.  В цену договора включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.10. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о.главного   врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                     Ф.С.Медведев

Начальник отдела МТС	                                                                                  Р.Ш.Смаилов

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________                                                    Поставщик:

МБЛПУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом