Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2020 году.

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование и перечень услуг | Характеристика оказания услуг по проведению оказание экспертизы выполненных работ и планирования работ по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства №п/п; Наименование объектов подлежащих экспертизе и планированию; Места выполнения работ на объектах, подлежащих к проведению экспертизы и планированию:; Объемы выполнения работ Подрядными организациями; Сроки оказания услуг по планированию, экспертизе. 1; Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2020году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский; Общая площадь кладбищ – 18,95 га, в том числе: площадь кладбища №1 — 2,0 га площадь кладбища №2 — 13,1 га площадь кладбища №3 — 3,85 га площадь здания административного домика 76,1 кв.м.; Еженедельно, ежемесячно. 2; Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник – мемориал.; Общая площадь территории - 6700 кв.м. в том числе: замощенная уборочная площадь 6160 кв. м; газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м Площадь стены ограждения (лицевая часть) 1085 кв. м. Среднее количество потребляемого газа в год 60 тыс. куб. м.; Еженедельно, ежемесячно. 3; Содержание и обслуживание подземного перехода и подъемной платформы в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход; Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 93 штуки Контроль за работой подъемной платформы, контроль за организацией и выполнением аварийно-восстановительных и аварийно-технических работ.; Еженедельно, ежемесячно. 4; Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория,; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, угол улиц 40 лет Победы и Ленина; территория от ул. Спортивная, 6 до ул. Ленина, 29; ул. Железнодорожная привокзальная площадь, ул. Попова10-12; угол улиц Попова и Лесозаготовителей; ул. Ленина, 1; территория между ул. Ленина и ул. Попова; ул. Ленина; ул. Мира; ул. Газовиков; Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории от ЦК «Югра-презент» до почты – 5 711 кв. м. Площадь обслуживаемой территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» площадь прилегающей территории – 1 362,5 кв. м. скамейки – 4 шт. урны – 2 шт. Площадь скульптурно-декоративной композиции «Самолет» площадь обслуживания (брусчатка) 2785 кв.м., - скамейки- 16 штук, урны – 30 штук Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 290 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м. Площадка для выгула животных – 300 кв.м.; Еженедельно, ежемесячно. 5; Содержание и обслуживание городского фонтана в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь; Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м.; Еженедельно, ежемесячно. 6; Содержание и обслуживание городского пруда в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд; Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м.; Еженедельно, ежемесячно. 7; Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков напротив магазина «Татьяна», ул. Кольцевая, Югорск-2; Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3000 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м.; Еженедельно, ежемесячно. 8; Выполнение работ по обращению с животными в города Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск; Отлов и транспортировка животных без владельцев. Организация проведения осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию в соответствии с действующим законодательством. Организация вакцинации животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных. Организация осуществления учета животных. Организация осуществления маркирования животных не снимаемыми и несмываемыми метками. Организация осуществления стерилизации животных. Организация ведения документально подтвержденного учета поступления и выбытия животных. Осуществление возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона № 498. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с сведений о находящихся в приютах для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались. Умерщвление и утилизация животных в соответствии с действующим законодательством. Содержание и эксплуатация ямы «Беккари». Заполнение данных в Государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий» http://mercury.vetrf.ru/; Еженедельно, ежемесячно. 9; Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2020 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к техническому заданию).; Количество городков и спортивных площадок – 97; площадь обслуживания –47 802,3 кв. м.; Еженедельно, ежемесячно. 10; Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2020 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к техническому заданию).; Уборочная площадь остановок –674,37 кв.м., количество остановок – 50.; Еженедельно, ежемесячно. 11; Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2020 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к техническому заданию).; 14 пожарных водоемов; Еженедельно, ежемесячно. 12; Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2020 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к техническому заданию).; 400 пожарных гидрантов; Еженедельно, ежемесячно. 13; Содержание и обслуживание часов в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм.; городские часы – 3 механизма.; Еженедельно, ежемесячно. 14; Содержание и обслуживание светофоров в 2020 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к техническому заданию).; регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.; Еженедельно, ежемесячно. 15; Содержание и обслуживание уличного освещения в 2020 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2.; Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 152,91 км, Светильники наружного освещения – 4 889 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 93 шт. Составление совместно с Подрядной организацией, ответственной за выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска акта о выходе из строя оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта.; Еженедельно, ежемесячно. 16; Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2020 году. 16.1; Посадка и уход за цветами; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; апрель-октябрь. 16.2; Уход за газонами и скос травы; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; апрель-октябрь. 16.3; Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта; апрель-октябрь. 17; Поставка электрической энергии в городе Югорске; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета; Еженедельно, ежемесячно. 18; Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм.; Еженедельно, ежемесячно. 19; Содержанию городских дорог города Югорска в 2020 году. 19.1; внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; . дороги центральной части города с твердым покрытием и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием; Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к техническому заданию).; Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска - 81 082 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска - 92 389 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 - 43 753 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием - 153 920 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием - 162 446 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием - 251 875 м2; дорог южной части города с твердым покрытием - 314 168 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием - 234 662,0 м2; дорожная разметка: конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта; Ежедневно. 19.2; Установка дорожных знаков; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Февраль-март , по указанию муниципального заказчика. 19.3; Замена бордюрного камня; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Февраль-март , по указанию муниципального заказчика. 19.4; Грейдирование дорог на Зеленой зоне; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Апрель-май, по указанию муниципального заказчика. 19.5; Окрашивание бордюров; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Февраль-март , по указанию муниципального заказчика. 19.6; Противопаводковые работы; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, г. Югорск, подтопляемые территории северной и южной части города.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Февраль-март , по указанию муниципального заказчика. 20; Прочие работы по содержанию дорог; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта.; Апрель-август, по указанию муниципального заказчика. 21; Проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по заключенным муниципальным заказчиком контрактам, проведение закупки которых объявлено в форме открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона и признано несостоявшимся в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71 настоящего Федерального закона; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск.; Муниципальные контракты будут предоставляться Муниципальным Заказчиком в течение двух рабочих дней после заключения контрактов.; В течение года по заявкам заказчика.. - Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ подрядными организациями на объектах города Югорска согласно таблице 1. Изучение муниципального контракта и расчетов стоимости работ к контракту, предоставленные Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме). Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно: - место проведение работ; - виды работ; - осадки; -температурный режим; - состояние покрытия проезжей части, тротуаров; - количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ; - ответственных лиц за выполнение работ; - определение объема и качества выполненных работ; - время выполнения работ; - время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ; - фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ; - отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета) - соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта - соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ. Составление акта оценки качества выполненных работ, заключения. Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления заключения с указанием соответствия/несоответствия выполненных работ. Перечень документов, обязательных при оказании услуг: Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами. Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ по содержанию объектов - Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и будущий год. Требования к техническому заданию: а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис; б) определение перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013 в) составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных; г) составление калькуляции по отлову безнадзорных и бродячих животных; д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки; е) определение мест восстановления и устройства новых газонов. ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дороги в текущем году для последующего расчета стоимости работ на будущий год. 2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии. 3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам города Югорска. 4. Качественное оказание услуг с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 5. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 7. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске. 8. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательство по настоящему контракту. 9. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов города Югорска, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов). 10. Ежедневно осматривать объекты города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составлять и оформлять техническую документацию (дефектные акты) и сметы (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов города Югорска. 11. Организация проведения инвентаризации на объектах указанных в таблице № 1 настоящего задания. 12.Составление и согласование актов инвентаризации по объектам указанных в таблице № 1 настоящего задания. Инвентаризация объектов проводиться с целью определения фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, элетросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится до 30 августа 2020 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе. Перечень работ по обследованию объекта и планированию по содержанию и обслуживанию городских кладбищ по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Охрана кладбищ. Очистка территории кладбищ от различных предметов, мусора и несанкционированных свалок Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения Утилизация мусора. Ежемесячная уборка старых венков и надгробий. Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости. Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь). Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до 15 октября) Скос травы (июнь, июль, август) по необходимости. Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок. Зимнее содержание. Охрана кладбищ. Очистка территории кладбищ от мусора Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.. По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта Расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости). Вывоз снега не менее одного раза в месяц. Уборка старых венков и надгробий. Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок. по факту выполнения работ. Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ; Акарицидная, ларвицидная обработка территории, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!». Изготовление баннера; Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.) Валка аварийных и сухих деревьев. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора Уборка от мусора скамеек, урн Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь) Утилизация мусора. Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц. Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь.. Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора Уборка от мусора скамеек, урн Утилизация мусора. Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости. Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц. по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа на памятник-мемориал) Прочие сопутствующие работы по необходимости. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Влажная уборка внутренних помещений по необходимости Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора Очистка урн от мусора Утилизация мусора. Зимнее содержание. Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора Очистка урн от мусора Утилизация мусора Очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от свежевыпавшего снега. Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости Вывоз снега не менее 1 раза в месяц. по факту выполнения работ. Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов, замена антивандальных светильников Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей. Контроль за работой подъемной платформы, контроль за организацией и выполнением аварийно-восстановительных и аварийно-технических работ, контроль за прибытием на объект по вызову, Сопровождение маломобильных групп населения (инвалидов) – по необходимости. Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов) С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного покрытия Замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости Откачивание воды по необходимости. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2020году в городе Югорске - перечень, характеристика и объемы работ: 1. Содержание и обслуживание городской фонтанной площади и территория от ЦК «Югра-Презент» до почты: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка часовни, ограждений, скамеек, урн (период май-август). Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн. по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Ремонт облицовочной плитки часовни Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни по необходимости Замена светильников и ламп Ремонт замощенной поверхности Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка скамеек, урн (период май-сентябрь). Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории снега с вывозом Очистка скамеек, урн, бюста от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории сквера от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка памятника, стелы, скамеек, урн (период май-сентябрь). Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории и стоянки от снега с вывозом Очистка скамеек, урн, памятника, композиции и скульптур от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь). Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора урн с последующим вывозом Уборка территории от снега с вывозом Очистка урн от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт постамента Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка скамеек, урн, скульптур (период май-сентябрь) Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории от снега с вывозом Очистка скамеек, урн, скульптур от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт (замена светильников и ламп) Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь) Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора урн с последующим вывозом Уборка территории от снега с вывозом Очистка памятника, урн от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт постамента и замощенной территории Прочие сопутствующие работы по необходимости. Содержание сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек, урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров, скульптур по необходимости. Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек, урн с последующим вывозом Утилизация мусора Уборка территории от снега Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Очистка скамеек, урн, скульптур от снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт тренажеров, замощенной территории, скамеек, урн. Окрашивание скамеек и урн. Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп Акарицидная обработка территории. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию городского фонтана по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения. - проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - удаление ила и грязи из чаши фонтана, очистка всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - проверка насосного оборудования и обеспечение его работоспособности - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора. Зимнее содержание. Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения. - Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора. по факту выполнения работ. Сезонный монтаж и демонтаж, консервация фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт и замена изношенных деталей насосного оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Ремонт чаши фонтана Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Объем запитки воды составляет 600 куб.м. Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию городского пруда по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Очистка поверхности пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август). Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август Выкашивание травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь) Утилизация скошенной травы. Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.. Зимнее содержание. Очистка пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов с последующим вывозом Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Утилизация мусора Очистка прилегающей территории (за исключением газонов) от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Очистка скамеек, урн от снега Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Уборка снега с газонов по необходимости в период таяния снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Контейнерная площадка по ул. Газовиков Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц. Зимнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости. по факту выполнения работ. Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, другие сопутствующие работы). Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы). Контейнерная площадка по ул. Кольцевая Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора. Зимнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости. по факту выполнения работ. Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы), ремонт контейнеров. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2 Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора. Зимнее содержание. Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Утилизация мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега. по факту выполнения работ. Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров. Перечень работ по обращению с животными по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Перечень и объемы работ по обращению с животными в городе Югорске. Перечень работ:; Подвид работ. отлов и транспортировка животных без владельцев; Составление с графика по отлову, а также прием устных и письменных заявок физических и юридических.. - информирование жителей города о дате, времени и месте проведения отлова животных. В случаях возникновения угрозы жизни или здоровью граждан отлов животных без владельцев производится без предварительного информирования населения.. Отлов. Транспортировка в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО.. Предоставление информации Муниципальному Заказчику об отловленных животных без владельцев в течение трех дней с момента их отлова с приложением фотографии отловленного животного и указанием места (адреса) и даты отлова.. Организация проведения осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию в соответствии с законодательством РФ и ХМАО-Югры.. Организация вакцинации животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных;. Организация осуществления учета животных.. Организация осуществления маркирования животных неснимаемыми и несмываемыми метками.. Организация осуществления стерилизации животных. Организация ведения документально подтвержденного учета поступления и выбытия животных. Учёт и регистрация животных в соответствии с Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённым Постановлением Правительства ХМАО-Югры.. Осуществление возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона № 498.. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с сведений о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались.. Утилизация умерших и умерщвленных животных в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённым Постановлением Правительства ХМАО-Югры. Осуществление приема от организаций, занимающихся содержанием дорог и объектов городского хозяйства по акту сдачи-приемки подписанному сторонами тела мёртвых домашних животных для последующей утилизации в соответствии с нормами законодательства.. Содержание и эксплуатация ямы «Беккари»; Замена замков на воротах, ремонт отмостки, вырубка деревьев, ремонт забора, очистка от снега и др. работы в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469). Заполнение данных в Государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий» http://mercury.vetrf.ru/; # В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 30 июня 2017 г. N 318 "Об утверждении Порядка представления информации в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее" (раздел VI). Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов с последующим их вывозом Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от случайного мусора и различных предметов с последующим их вывозом Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора с последующим вывозом Утилизация мусора Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013. Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м с последующим вывозом период июнь-август Утилизация скошенной травы. Зимнее содержание. Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов с последующим их вывозом Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от случайного мусора и различных предметов с последующим их вывозом Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора с последующим вывозом Утилизация мусора Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013. ОчисткаМАФ, скамеек, урн от снега Сдвигание и уборка снега толщиной слоя более 2 см Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц (ноябрь-апрель). по факту выполнения работ. Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт, обновление и замена информационных табличек. Отсыпка песком территорий детских площадок и песочниц. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и различных предметов с последующим вывозом Утилизация мусора Очистка стен от рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц. Зимнее содержание. Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, различных предметов с последующим вывозом Утилизация мусора По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости Очистка от снега прилегающей территории в радиусе 2 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц. по факту выполнения работ. Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Прочие сопутствующие работы. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой. Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора и различных предметов с вывозом Утилизация мусора Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом и утилизацией (июнь, июль, август) Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь). Зимнее содержание. Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой. Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора, различных предметов с последующим вывозом Очистка от снега подъездных путей и крышек в радиусе 1м Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь) Очистка реперных знаков от снега. По факту выполнения работ. Текущий ремонт пожарных водоемов Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период). Установка и ремонт реперных знаков. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летнее содержание. Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь). Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом мусора Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с последующим вывозом (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи (по необходимости). Зимнее содержание. Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (март, октябрь, ноябрь, декабрь). При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом. Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора, посторонних предметов с последующим вывозом. Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега и льда.. По факту выполнения работ. Выбраковка пожарного гидранта при необходимости замена. Текущий ремонт пожарных гидрантов Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта. Установка и замена реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта.. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию часов по ежемесячному выполнению в 2020году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. Летний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от пыли и грязи - 1 раз в месяц. Зимний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от снега и льда по необходимости. по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию светофоров по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. ежемесячно. Техническое обслуживание светофоров (шкаф учета электроэнергии, контроллер ДКМ, электрооборудование светофорного объекта) . Регулирование режима работы светофоров. Ежемесячная проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов. Влажная уборка стёкол светофоров (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) Смена светодиодных ламп, ламп накаливания по необходимости. Работы по обслуживанию производить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004.. по факту выполнения работ. Текущий ремонт светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор. Прочие сопутствующие работы. Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов). Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. ежемесячно. Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (обслуживание воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, светильников наружного освещения, световых консолей и новогодних перетяжек, обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время. по факту выполнения работ. Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий. Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов. Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля. Замена ртутных и натриевых ламп, дросселей, ламп накаливания. Замена плафонов, патронов, фотореле. Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника. Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника. Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков). Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты.. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по озеленению городских площадей и улиц города Югорска по ежемесячному выполнению в 2020году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию 1. Поставка однолетних и многолетних цветов. 2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.). 3. Посадка рассады и формирование цветочниц. 4. Ландшафтное оформление цветников. 5. Формирование растений. 6. Обрезка засохших бутонов. 7. Прополка цветников. 8. Рыхление почвы. 9. Подсадка погибших цветов. 10. Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы. 11. Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями). 12. Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период. Уход за газонами Месяц; Наименование работ подлежащих к планированию. Июнь; 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией.. Июль; 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.. Август; 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией.. Сентябрь; 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.. Октябрь; 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.. Скос травы Наименование работ подлежащих к планированию 1. Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см). 2. Сгребание скошенной травы. 3.Вывоз и утилизация отходов. Уход за саженцами деревьев и кустарниками на газонах и территории города, содержание и уход за обустроенными альпийскими горками, завоз торфа. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию малых архитектурных форм ежемесячному выполнению в 2020году следующих мероприятий: Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по установке урн и скамеек, замене и установке ограждений по улицам города и по жилфонду. Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию городских дорог ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно). - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости). - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). -Откачивание воды для отвода дождевых вод. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно). - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек.. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости). Внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). - Откачивание воды для отвода дождевых вод. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов ( ежедневно). - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). -Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости). Транспортная развязка города Югорска Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров и съездов (ежедневно). - Расчистка обочин, тротуаров от снега на ширину обочин и тротуаров (по необходимости). Разбрасывание снежных валов с обочин не реже 1 раза в месяц. - Расчистка тротуаров от снега на ширину тротуаров вручную (по необходимости). - Патрульная очистка от снега путепровода, съездов с устранением снежных заносов и наката, очистка направляющих от снега (по необходимости). Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. - Подсыпка песком путепровода, тротуаров и съездов для устранения скользкости. -Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). -Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление и замена поврежденных направлящих и ограждений, очистка от снега и наледи (по необходимости). Вывозка снега не реже 1 раза в месяц за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри по мере необходимости. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров, опорных частей и съездов (ежедневно). - Планировка обочин на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов по необходимости. Устранения промоин.. - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения - Скос травы на обочинах не реже 2 раз за сезон. - Устранение пыли, песка и грязи с путепровода, тротуаров, опорных частей и съездов (по необходимости). Увлажнение асфальтобетонного покрытия ( по необходимости).. - Прочистка и восстановление систем водоотвода, дренажных устройств, дождеприемников. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников. - Откачивание воды для отвода дождевых вод. - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). Устранение просадок до 10 см. в зоне сопряжения моста с насыпью. Исправление поврежденных деталей опорных частей (по необходимости). - Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание. Влажная уборка ограждений по необходимости.. - Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений не реже 2 раз в летний период. Дороги северной части с твердым покрытием Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости). - Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (ежедневно) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости). - Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине. Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно). - Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости). - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. - Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости). - Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (ежедневно).. - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.. - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора. Дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно). - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам с устранением снежных заносов и наката (по необходимости). - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием (по необходимости). - Подсыпка песком дорожных покрытий, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, очистка от снега и наледи (по необходимости) - Уход за урнами, скамейками, очистка от снега, очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Вывозка снега по необходимости за исключением территорий, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Прочистка, откачивание воды, профилирование кюветов и водоотводных канав, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). - Откачивание воды для отвода дождевых вод. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно). - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости. - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, указателями в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, окрашивание стоек. - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание, Влажная уборка ограждений по необходимости.. Дороги северной части с грунтовым покрытием Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости). - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю). - Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости). - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. - Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина). Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости). - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. Дороги южной части с грунтовым покрытием Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам ( по необходимости). - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю). - Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости). - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. - Обеспечение отвода дождевых вод. Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно). - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. Дороги южной части города с твердым покрытием Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно). - Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости). - Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине. Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно). - Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости). - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. - Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно). - Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости).. - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.. - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора. Дороги центральной части города с твердым покрытием Зимнее содержание Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости). - Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости). - Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости. Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. Летнее содержание. Наименование работ подлежащих к планированию. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно). - Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости). - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. - Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). По дорожным одеждам:. - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости). - Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости). - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек. - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.. - Уход за урнами, в том числе очистка мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора. - Нанесение дорожной разметки на проезжей части дорог. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по нанесению дорожной разметки улично-дорожной сети. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по установке дорожных знаков Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по установке дорожных знаков, в том числе с учетом представлений государственной инспекции безопасности дорожного движения. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по замене бордюрного камня Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по грейдированию дорог на Зеленой Зоне Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по окрашиванию бордюрного камня Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по отсыпке грунтовых дорог Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2020 году работ по противопаводковым мероприятиям Наименование работ подлежащих к планированию. Обследование улично- дорожной сети с составление акта о местах затопляемых территорий и количества используемой спецтехники для откачивания талых вод и вывоза снега, путем анализа выпавших осадков в течении зимнего периода.. Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ. Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.. |  |  |  |
|  | Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по жилищному фонду по ежемесячному выполнению в 2020 году следующих мероприятий: Наименование работ подлежащих к планированию. зимнее содержание. Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 5 метров и погрузка его в контейнер Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля.. Очистка контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля от грязи. Очистка территории контейнерной площадки и контейнерного модуля от свежевыпавшего снега, снега и наледи для беспрепятственного доступа к мусорным бакам, сдвигание свежевыпавшего снега в радиусе 5 метров, устранение скользкости на территории площадки. Вывоз снега. летнее содержание. Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 5 метров и погрузка его в контейнер. Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля.. уборка мусора вокруг контейнеров и погрузка его в контейнер, уборка мусора после загрузки контейнеров в мусоровоз. Подметание территории контейнерных площадок и мест расположения контейнеров. Подметание прилегающей территории возле контейнерных площадок и мест расположения контейнеров. Посыпка контейнерной площадки хлорной известью. Дератизация контейнерных площадок. Дезинсекция контейнерных площадок. Скашивание травы в радиусе 5 метров вокруг контейнерной площадки. |  |  |  |
| Объем услуг | 28 объектов |  |  |  |  |  |
| Срок оказания услуг | Начало:01.01.2020 Окончание: 31.12.2020 | Начало:01.01.2020 Окончание: 31.12.2020 | Начало:01.01.2020 Окончание: 31.12.2020 |  |  |  |
| Стоимость услуг | 7 944 800,00 | 7 794 800,00 | 8 094 800,00 | 7 944 800,00 | 7 944 800,00 | 1,89% |
| Даты сбора данных | 02.11.2019 | 02.11.2019 | 02.11.2019 |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года 2019 года | до конца года 2019 года | до конца года 2019 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 02.11.2019 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх.02.11.2019 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх.02.11.2019 |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 02.11.2019 |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 1,89%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 7 944 800 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2020 год

Исполняющий обязанности

Заместителя главы города -

директора ДЖКиСК                                                                                                                                                                     О.С.Валинурова

Исполнитель: специалист-эксперт ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

Телефон: (34675)7-43-03