| Управление образования администрации го рода Югорска Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей» (ДЮЦ «Прометей») Новая ул., д. 3 «а», г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., Тел./ факс (34675) 2-45-62 E – mail: prometei_uqr@mail.ru ОКОНХ 93145, ОКПО 39336064, ИНН / КПП 8622000480 / 862201001 _25.07.2014_ №______ на № _____ от ____________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Разъяснения на запрос положений документации об электронном аукционе

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей» рассмотрела запрос разъяснений по аукциону в электронной форме №0187300005814000391 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения.

Текст запроса: 1)Просим прокомментировать отсутствие в техническом задании (и в его приложениях) кабеля питающего камеры. Данный кабель предоставляется заказчиком? Если да то прошу указать, он установлен уже и проведен к местам установки камер и его нужно только подключить, или он будет предоставлен не монтированным, и предполагается его прокладка как отдельная услуга, включенная в данный тендер? Если нет то, каким образом предполагается питание камер? Возможно, питание будет подаваться по прописанному в техническом задании кабелю РК-75? Тогда подразумевается уменьшение расстояния от камер до регистратора в два раза ввиду прокладки данного кабеля «в два слоя» для обеспечения питания и для передачи сигнала? 2)Просим прокомментировать различие в количестве портов регистратора (8шт.) с количеством устанавливаемых камер (12шт.). Если у заказчика уже имеется, какое либо оборудование для подключения оставшихся камер, то просим указать какое, для проверки совместимости и понимания объема работ. Иначе это может быть расценено как нарушение пп.2, п.1, ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" так, как создает участнику торгов, или нескольким участникам торгов, преимущественных условий участия, путем доступа к информации и будет обжаловано в соответствующие органы. 3)Просим прокомментировать строчку из технического задания: «Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере не менее _12__ месяцев (лет) с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.» Какой срок гарантии все-таки требуется заказчику 12 месяцев или 12 лет? 4)Просим прокомментировать требуемый к поставке товар: «позиция №7 HDD 2Tb Seagate 32 Mb SATA2», Приложения 2 к техническому заданию. Заказчиком прописана характеристика «SATA II» что приводит к нарушению п.2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» так как товара запрошенного заказчиком не существует, а предложение эквивалентного товара с совместимым интерфейсом с большей скоростью - «SATA III» не возможно в виду не указания минимального или максимального значения данной характеристики в характеристиках товара. 5)Просим прокомментировать наличие в проекте Контракта двух пунктов № 12.1, а также, на какой именно пункт (из этих двух) идет ссылка в пункте № 4.4. проекта контракта. 6)Просим прокомментировать пункт проекта Контракта № 3.1.4, который ссылается на отсутствующий пункт 13.6 проекта Контракта. 7) Просим прокомментировать заказ к поставке товара: «позиция №7 HDD 2Tb Seagate 32 Mb SATA2», в количестве 2-х штук. Так регистратор, запрошенный Вами, поддерживает установку только одного винчестера, то второй будет использоваться в качестве запасного без установки, или же он будет установлен в другое оборудование? Если да то, просим сообщить в какое, для проверки совместимости и понимания объема работ.

Разъяснения: В техническом задании документации были выявлены неточности, в связи с этим в документацию и извещение о проведении электронного аукциона будут внесены изменения.

Директор ДЮЦ «Прометей»                                                               Н.А. Антонова