Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» ноября 2013 г.                                                                                         № 0187300005813000566-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000566 на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинской мебели.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000566, дата публикации 05.11.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 ноября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 6044525 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6047360 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6048652 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:        		                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

___________________Т.И. Долгодворова

_________________________ Г.А. Ярков

_____________________Ж.В. Резинкина

_______________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                                    __________________Р.Ш. Смаилов

Секретарь О.С. Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от « 14 » ноября 2013 года № 0187300005813000566-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора

на поставку  медицинской мебели.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Участник № 6044525 |  | Участник №6047360 |  | Участник №6048652 |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Характеристика | Наименование | Характеристика | Наименование | Характеристика |
| 1 | Тумба передвижная | Каркас выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Колеса с резиновой окантовкой. Стандартный цвет: профиль белый, профиль анодированный, пластик светло-зеленый. Размеры, не менее мм: 500х500х900 | Шт. | 1 | Тумба передвижная ТП-4 | соответствует | Тумба передвижная ТП-4, Россия | соответствует | Тумба передвижная Производство Россия | соответствует |
| 2 | Тумба подкатная | Каркас выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Колеса с резиновой окантовкой. Стандартный цвет: профиль белый, профиль анодированный, пластик светло-зеленый. Конструкция не разборная. Размеры, не менее мм: 1000х500х900 | Шт. | 1 | Тумба подкатная ТП-5 | соответствует | Тумба подкатная ТП-5, Россия | соответствует | Тумба подкатная Производство Россия | соответствует |
| 3 | шкаф общего назначения | Шкаф общего назначения двухстворчатый с четырьмя полками. Размеры, не менее мм 880х590х1830, но не более мм 890х595х1850 Шкафы выполнены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Торцевые части элементов шкафа окантованы пластиковой лентой толщиной 2 мм. Шкафы двухстворчатые с четырьмя полками. Цвет изделий - белый. Поставляются в разобранном виде. | Шт. | 5 | Шкаф общего назначения МД- 505.02 | соответствует | Шкаф общего назначения МД-505.02, Россия | соответствует | Шкаф общего назначения Производство Россия | соответствует |
| 4 | Стол палатный | Столешница стола я из пластика, ножки из круглой металлической трубы. Номинальная нагрузка –не менее 80 кг. Масса – не более 40 кг. Размеры, не менее мм: Размеры, не менее 1020х770х770, но не более мм 1040х790х1880 | Шт. | 1 | Стол палатный МСК 602.01 | соответствует | Стол палатный МСК-602.01, Россия | соответствует | Стол палатный Производство Россия | соответствует |
| 5 | Стол палатный | Столешница стола из пластика, ножки из круглой металлической трубы. Номинальная нагрузка – не менее 80 кг. Масса – не более 40 кг. Размеры, не менее мм: 860х760х760, но не более мм 880х780х780 | Шт. | 1 | Стол палатный МСК 602 | соответствует | Стол палатный МСК-602, Россия | соответствует | Стол палатный Производство Россия | соответствует |
| 6 | Диван медицинский | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка сидения и спинки – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой. Цвета обивки: светло-серый. Поставляется в разобранном виде. Номинальная нагрузка – не менее 170 кг. Масса – не более 30 кг. Диван на металлическом каркасе. Размеры, мм не менее:1500х480х820 | Шт. | 1 | Диван медицинский МСК-235 | соответствует | Диван медицинский МСК-235, Россия | соответствует | Диван медицинский Производство Россия | соответствует |
| 7 | Кушетки медицинская смотровая усиленная | Каркас усиленный, изготовлен из стального профиля не менее 50х25 мм нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Ножки – из трубы ∅ не более 51мм и не менее 55мм. Подголовник – угол наклона: от 0° до 45°. Механическая ступенчатая регулировка при помощи механизма . Обивка полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Цвета обивки: светло-серый. Дополнительно комплектуется ступеньками. Номинальная нагрузка – не менее 130 кг. Масса – не более 40 кг. Размеры:не менее 1950х650х550 мм и не более 1970х670х670мм | Шт. | 2 | Кушетки медицинская смотровая усиленная МСК 217 | соответствует | Кушетки медицинская смотровая усиленная МСК-217, Россия | соответствует | Кушетки медицинская смотровая усиленная Производство Россия | соответствует |
| 8 | Стул лабораторный на пневмопружине | Каркас изготовлен из хромированного стального профиля. Колеса самоориентирующиеся ∅ не менее 50 мм и не более 53мм. Обивка сидения выполнена из винилискожи. Регулировка по высоте осуществляется с помощью пнемопружины. Номинальная нагрузка - Кушетка медицинская смотровая, усиленная не менее 80 кг. Высота не менее 730- не более 870. | Шт. | 2 | Стул лабораторный на пневмопружине МСК-232 | соответствует | Стул лабораторный на пневмопружине МСК-232, Россия | соответствует | Стул лабораторный на пневмопружине Производство Россия | соответствует |
| 9 | Шкаф для кабинета врача | Шкаф для кабинета врача двухстворчатый с двумя отделениями, разделенными горизонтальной перегородкой. В одном отделении полка для головных уборов и перекладина для вешалок, в другом пять полок для белья. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Торцевые части элементов шкафа окантованы пластиковой лентой толщиной 2 мм. Шкаф для одежды и белья двухстворчатый с двумя отделениями, разделенными вертикальной перегородкой. В одном отделении полка для головных уборов и перекладина для вешалок, в другом пять полок для белья. Цвет изделия - белый. Поставляется в разобранном виде. Размеры, не менее мм: 870х580х1820 но не более мм 890х590х1840 | Шт. | 1 | Шкаф для кабинета врача МД-502 | соответствует | Шкаф для кабинета врача МД-502, Россия | соответствует | Шкаф для кабинета врача Производство Россия | соответствует |
| 10 | Шкаф общего назначения | Шкаф общего назначения двухстворчатый. В верхнем и нижнем отделении по одной полке. Шкафы выполнены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Торцевые части элементов шкафа окантованы пластиковой лентой толщиной 2 мм. Шкафы имеют два отделения. Верхнее и нижнее отделение с двумя дверцами и двумя полками. Цвет изделий - белый. Поставляются в разобранном виде. Размеры, не менее мм: 870х580х1820 но не более мм 890х590х1840 | Шт. | 1 | Шкаф общего назначения 503 | соответствует | Шкаф общего назначения МСК-503, Россия | соответствует | Шкаф общего назначения Производство Россия | соответствует |
| 11 | Стол компьютерный | Выполнен из ламинированной ДСП, цвет - белый. С надстройкой (слево дверь, справа 3 полки) Поставляется в разобранном виде. Размеры, не менее мм: 1220х660х770, но не более мм 1240х680х780 | Шт. | 1 | Стол компьютерный СКВ-3,01 | соответствует | Стол компьютерный Спецзаказ, Россия | соответствует | Стол компьютерный Производство Россия | соответствует |
| 12 | Стол инструментальный | Стол для инструментов типа "Гусь" полностью выполнен из нержавеющей стали. Регулировка высоты с помощью гидравлического домкрата. Должно имеет колесные опоры Ø не менее 75 мм. Стол для размещения инструментов, предназначен для эксплуатации в операционной. Поставляется в разобранном виде в плоской упаковке из гофрокартона. Размеры, не менее мм: 655х500х945-1200 | Шт. | 1 | Стол инструментальный СИП-1 (Гусь) | соответствует | Стол инструментальный СИП-1 (Гусь), Россия | соответствует | Стол инструментальный Производство Россия | соответствует |
| 13 | Подставка для тазов | Подставка для одного таза предназначена для эксплуатации в операционной. Должна быть изготовлена полностью из нержавеющей стали. Основание из профильной трубы не менее 40х20 мм четырех лучевое установлено на сдвоенные антистатические колеса (два с тормозом). Регулировка уровня держателя таза в пределах 650-800 м, фиксация с помощью винта с барашком. Предусмотрена ручка для перемещения подставки. В комплекте таз из нержавеющей стали объемом не менее 6 литров. Размеры, не менее мм: 600х670х960. | Шт. | 1 | Подставка для тазов ПН-1 | соответствует | Подставка для тазов ПН-1, Россия | соответствует | Подставка для тазов Производство Россия | соответствует |
| 14 | Банкетка со спинкой двухместная | Каркас из стальной круглой трубы с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Сиденье со спинкой из ДСП и поролона обтянуты искусственной кожей светло-серого цвета. Эргономичная форма. Поставляется в разобранном виде. Размеры, не менее мм: 1350х660х850 | Шт. | 1 | Банкетка со спинкой двухместная БС-2 | соответствует | Банкетка со спинкой двухместная БС-2, Россия | соответствует | Банкетка со спинкой двухместная Производство Россия | соответствует |
| 15 | # Стол с полкой | Стол с полкой и столешницей из нержавеющей стали предназначен для медицинских, лечебно-профилактических учреждений, а также лабораторий различного назначения. Технические характеристики: габаритные размеры - не менее 1200х600х900 мм; каркас изготовлен из стального профиля квадратного сечения покрытого эпоксидной полимерно-порошковой краской; столешница и полка гладкие, выполнены из листовой нержавеющей стали; стол выдерживает равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 100 кг; поставляется в разобранном виде; масса – не более 23 кг; габаритные размеры (с упаковкой) - не менее 1250х650х100 мм; масса (с упаковкой) – не более 25 кг. | Шт. | 1 | # Стол с полкой СИ 02.01.04.08.00 (МСК-678.120.02) | соответствует | # Стол с полкой МСК-678.120, Россия | соответствует | # Стол с полкой Производство Россия | соответствует |
| 16 | Столик процедурный двумя полками и бортиками передвижной из нержавейки | Изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Каркас – сварной, из нержавеющей стальной трубы. Полки – из нержавеющего стального листа толщиной не менее 1,5 мм. Колеса – самоориентирующиеся, ∅ не менее 100 мм из немаркой серой резины, два колеса – с автономным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде. Номинальная распределенная нагрузка – не более 50 кг Масса – не более 26 кг | Шт. | 1 | Столик процедурный СПп-03-МСК с двумя полками и бортиками передвижной из нержавейки (код МСК-5504) | соответствует | Столик процедурный двумя полками и бортиками передвижной из нержавейки МСК-5504, Россия | соответствует | Столик процедурный двумя полками и бортиками передвижной из нержавейки Производство Россия | соответствует |
| 17 | Медицинский табурет | исполнение: винтовая пара, высота изделия: 780...930 мм, высота до сидения: 490…640 мм, диаметр сидения: 350 мм, размер основания: 600 мм, масса: 8.2 кг Сидение табурета поворачивается вокруг вертикальной оси. Ножки табурета имеют колесную опору диаметром не менее 50 мм. Механизм подъема позволяет регулировать высоту сидения. Максимальная допустимая нагрузка на сидение табурета до 120 кг. | Шт. | 2 | Медицинский табурет ТПМ-2 | соответствует | Медицинский табурет ТПМ-2, Россия | соответствует | Медицинский табурет Производство Россия | соответствует |
| 18 | Тележка приборная | Цельносварной каркас из трубы не менее 20х40 и трубы d не менее 30мм, вкладные полки из ЛДСП или МДФ, обрезиненные колеса d не менее 100 мм. с углом вращения 360 гр., 2 колеса - со стопорным механизмом Размер не менее мм: 845х465х800Н Максимальная нагрузка кг. не менее - 150кг. | Шт. | 2 | Тележка приборная ТА-1 | соответствует | Тележка приборная ТА-1, Россия | соответствует | Тележка приборная Производство Россия | соответствует |
| 19 | Тележка приборная | Максимальная нагрузка - не менее 150кг. Цельносварной каркас из металлической трубы не менее 40х20 и трубы d не менее 30мм, горизонтальные металлические полки с бортиком, обрезиненные колеса d не менее 160мм, с углос вращения 360 гр.2 колеса - со стопором Размер не менее - 900х650х940 мм. | Шт. | 2 | Тележка приборная ТП-2 | соответствует | Тележка приборная ТП-2, Россия | соответствует | Тележка приборная Производство Россия | соответствует |
| 20 | Шкаф настенный | Полки и дверцы из стекла Корпус: нержавеющая сталь, регулируемые навесы. Распашные двери: стекло в раме из алюминия. Полка: стекло. Размеры, мм не менее: 800х400х550 | Шт. | 1 | Шкаф настенный 41.80.22 | соответствует | Шкаф настенный 41.8022, Россия | соответствует | Шкаф настенный | соответствует |
| 21 | Тележка медицинская | Тележка с двумя металлическими полками, предназначена для транспортировки мелких грузов, медикаментов, инструментов, аппаратуры, принадлежностей в условиях медицинских учреждений. Полки тележки изготовлены из нержавеющей стали, обладающей химической устойчивостью к агрессивным средам, обеспечивающей легкость санитарной обработки. Рама тележки выполнена из труб с прочным полимерно-порошковым покрытием. Тележка должна иметь самоориентирующиеся колесные опоры, 2 колеса с тормозами. Шины колес должны быть выполнены из серой антистатической резины. основные параметры: вес(кг): 25 высота(мм): 930 ширина(мм): 460 длина(мм): 850 диаметр колеса(мм): 125 размер полок(мм): 800х460х40 | Шт. | 1 | Тележка медицинская ТС-04 | соответствует | Тележка медицинская ТБП-ММ, Россия | соответствует | Тележка медицинская Производство Россия | соответствует |
| 22 | Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов | Тележка изготовлена из тонкостенного стального профиля и стального листа с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. Тележка комплектуется двумя поворотными и двумя неповоротными колесами. Оси колес снабжены роликовыми подшипниками. Диаметр колес не менее 200 мм. Ограждение съемное. Номинальная нагрузка (колеса ∅200 мм) - не менее 500 кг Средний срок службы не менее 10 лет Масса не более 50 кг | Шт. | 1 | Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов ТМГ-01-МСК (код МСК-509) | соответствует | Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов МСК-509, Россия | соответствует | Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов Производство Россия | соответствует |
| 23 | Шкаф двухстворчатый | Выполнен из ламинированной ДСП. Стандартный цвет - белый. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 900х400х1700 | Шт. | 2 | Шкаф двухстворчатый МКП-013\2 | соответствует | Шкаф двухстворчатый МКП-013\2 , Россия | соответствует | Шкаф двухстворчатый Производство Россия | соответствует |
| 24 | Стол компьютерный | Выполнен из ламинированной ДСП. Стандартный цвет - белый. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 1210х660х770, но не более мм 1230х680х780 | Шт. | 1 | Стол компьютерный СКВ -3 | соответствует | Стол компьютерный Спецзаказ, Россия | соответствует | Стол компьютерный Производство Россия | соответствует |
| 25 | Кресло компьютерное с подлокотниками | Опора с колесиками, поворотное сиденье. Регулировка по высоте с помощью газовой пружины. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей светло-серого цвета. Комплектуется подлокотниками. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 650х650х1270 | Шт. | 1 | Кресло компьютерное с подлокотниками | соответствует | Кресло компьютерное с подлокотниками Престиж, Россия | соответствует | Кресло компьютерное с подлокотниками Производство Россия | соответствует |
| 26 | Банкетка со спинкой | Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Сиденье со спинкой обтянуты искусственной кожей светло-серого цвета. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 1900х660х850 | Шт. | 4 | Банкетка со спинкой 3-х местная БС-3 | соответствует | Банкетка со спинкой БС-3, Россия | соответствует | Банкетка со спинкой Производство Россия | соответствует |
| 27 | Банкетка без спинки | Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Сиденье обтянуто искусственной кожей светло-серого цвета. Поставляется в разобранном виде как отдельно, так и в составе набора для массажного кабинета. поролон не менее 40 мм Размеры, мм не менее: 1510х460х450 | Шт. | 2 | Банкетка без спинки | соответствует | Банкетка без спинки Айболит, Россия | соответствует | Банкетка без спинки Производство Россия | соответствует |
| 28 | Шкаф для хозяйственных нужд | Каркас шкафа выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Регулируемые ножки. Полки из ламинированной ДСП. Две секции: в левой расположены полки, в правой - две полки и крючки для швабр. Цвет: профиль белый, профиль анодированный, пластик светло-зеленый. Конструкция не разборная. Размеры, мм не менее: 900х570х1900 | Шт. | 2 | Шкаф для хозяйственных нужд ШКХ-2 | соответствует | Шкаф для хозяйственных нужд ШКХ-2, Россия | соответствует | Шкаф для хозяйственных нужд Производство Россия | соответствует |
| 29 | Стол письменный с подкатной тумбой | Выполнен из ламинированной ДСП. Установлен на регулируемые ножки из пластмассы. Цвет - белый. Подкатная тумба на 3 выдвижных ящика Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 1520х620х760, но не более мм 1540х640х780 | Шт. | 2 | Стол письменный с подкатной тумбой СКВ-1.1 | соответствует | Стол письменный с подкатной тумбой С-16р/Т3, Россия | соответствует | Стол письменный с подкатной тумбой Производство Россия | соответствует |
| 30 | Стол письменный | Выполнен из ламинированной ДСП. Установлен на регулируемые ножки из пластмассы. Цвет белый. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 1520х620х760, но не более мм 1540х640х780 | Шт. | 1 | Стол письменный СКВ-2 | соответствует | Стол письменный С-16р, Россия | соответствует | Стол письменный Производство Россия | соответствует |
| 31 | Стол инструментальный с ящиком | Каркас стола из стальной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием "металлик". Ящик и полки из нержавеющей стали. Ящик на шариковых направляющих полного выдвижения. Стол установлен на самоориентирующиеся колеса Ø50 мм c окантовкой из светлой резины, не оставляющей следов. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 670х450х870 | Шт. | 2 | Стол инструментальный с ящиком СИП-2 | соответствует | Стол инструментальный с ящиком СИП-2/м-я, Россия | соответствует | Стол инструментальный с ящиком Производство Россия | соответствует |
| 32 | Тумба под аппаратуру | Выполнена из ламинированной ДСП. Регулируемые ножки. Цвет корпуса: белый. Цвет дверки: светло-зеленый. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 620х540х950, но не более мм 640х560х980 | Шт. | 4 | Тумба под аппаратура Т-2,01 | соответствует | Тумба под аппаратуру Спецзаказ, Россия | соответствует | Тумба под аппаратуру Производство Россия | соответствует |
| 33 | Ширма медицинская 3х секционная | Каркас из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Полотно - пленка ПВХ, колеса Ø не менее 40 мм с резиновой окантовкой. 3-х секционная. Размеры, мм не менее: 700х1860 | Шт. | 3 | Ширма медицинская 3х секционная ШМПС-01 | соответствует | Ширма медицинская 3х секционная ШМ-06, Россия | соответствует | Ширма медицинская 3х секционная Производство Россия | соответствует |
| 34 | Вешалка | Выполнена из тонкостенной стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 705х705х1705 | Шт. | 2 | Вешалка В-106 | соответствует | Вешалка Вн-170, Россия | соответствует | Вешалка Производство Россия | соответствует |
| 35 | Стеллаж двухсекционный | Выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием. Поставляется в разобранном виде. Размеры, мм не менее: 1550х440х2055 | Шт. | 3 | Стеллаж двухсекционный В1.12.09 | соответствует | Стеллаж двухсекционный СТФу-2/20, Россия | соответствует | Стеллаж двухсекционный Производство Россия | соответствует |
| 36 | Кушетка медицинская смотровая | Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Лежак обтянут искусственной кожей светло-серого цвета. Головная секция регулируется ступенчато механизмом. Поставляется в разобранном виде. (поролон не менее 20мм) Размеры, мм не менее: 1960х660х520 | Шт. | 2 | Кушетка медицинская смотровая КМС | соответствует | Кушетка медицинская смотровая КМС, Россия | соответствует | Кушетка медицинская смотровая Производство Россия | соответствует |
| 37 | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная | Характеристики для транспортировки Габаритные размеры: Длина панели: не менее 2030 мм Ширина панели не менее 675 мм Высота от 550 до 910 мм Каркас - сварной, выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия; Ложе - с подголовником, изготовлено из фанеры и обтянуто винилискожей с набивкой из пенополиуретана толщиной не менее 20 мм; Боковые ограждения - откидывающиеся, выполнены из стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием; Высота тележки по боковым ограждениям – не менее 1150 мм; Угловые роликовые бамперы - пластмассовые, d не менее 100 мм; Основание установлено на 4 самоориентирующихся колеса, все с тормозом, d не менее 150 мм; Регулировка высоты - гидропривод, осуществляется нажатием не педаль; Угол наклона подголовника регулируется механически, гребёнкой от 0º до 45º; Допускаемая нагрузка - не менее 160 кг; Средний срок службы - 5 лет; Масса - не более 65 кг; | Шт. | 3 | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 | соответствует | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 «Д» | соответствует | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная Производство Россия | соответствует |