Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ «Гимназия» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, д.21.

Срок выполнения работ:

-  начало: 05 июня 2023 года;

-  окончание: 28 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 05.09.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Покрытие напольное поливинилхлоридное, коммерческий гетерогенный. Класс применения 33/41 класс, толщина покрытия общая: не менее 2 мм; толщина защитного рабочего слоя: более 0,5 мм; абсолютная остаточная деформация: не менее 0,15 мм; устойчивость к воздействию влаги: высокая; изменение линейных размеров: не менее 0,4%; Группа горючести: не ниже Г1; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96: не ниже В2; группа распространения пламени не выше РП1; группа дымообразующей способности не выше Д2; Класс пожарной опасности – КМ2; классификация по группам токсичности не выше Т2. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 2 | Плинтус | Плинтусы для полов из жесткого вспененного ПВХ Размер, мм: 19х48 мм. Длина – от 1,85 м до 2,5 м Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 3 | Краска | Водно-дисперсионная краска на основе синтетических дисперсий, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаровзрывобезопасна, нетоксична, обладает: Степень перетира не более 60 мкм; плотность:1,45-1,55 г/см3; укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м2; Температура применения от +5 до +35°С. Время высыхания до степени 3 не более 1 часа. Тон светлый, согласовывается с Муниципальным заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "Гимназия" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________47,52  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 39,6      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 290,06  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________18,36    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт помещений группы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игровая (полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  |  | 0,284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 1,07068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,35 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,52 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,96 |  |  |
| 2 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*5,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 43,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 5,518455 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,062985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 45,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,89 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 39,50 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 21,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106,02 |  |  |
| 3 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  |  | 0,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*5,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 238,13 |  | 115,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 114,10 |  | 55,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 49,28 |  | 23,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,53 |  | 14,791785 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,65 |  | 1,768425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 352,23 |  | 170,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 139,25 |  |  |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 128,11 |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 72,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 371,17 |  |  |
| 4 | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  |  | 0,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*5,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 452,13 | 1,15 | 251,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 657,78 | 1,25 | 398,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 79,15 | 1,25 | 47,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 730,95 |  | 5 199,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55,34 | 1,15 | 30,8340645 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7,67 | 1,25 | 4,6451438 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 840,86 |  | 5 849,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 299,86 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 304,96 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 165,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 320,07 |  |  |
| 5 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  |  | 0,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*5,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 261,02 | 1,15 | 145,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,17 | 1,25 | 25,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,16 | 1,25 | 6,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 68,65 |  | 33,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,41 | 1,15 | 17,5008668 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,4966125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 371,84 |  | 204,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 151,58 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 154,16 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 83,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 442,14 |  |  |
| 6 | ФССЦ-01.6.03.04-0101 Применительно | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий КМ2) | м2 |  |  | 49,419 | 77,50 |  | 3 829,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 829,97 |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  |  | 0,284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 20,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 43,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,181688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 64,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,18 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 20,52 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 11,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95,87 |  |  |
| 8 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  |  | 28,684 | 12,30 |  | 352,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 352,81 |  |  |
| Раздевалка (полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 4,06 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 0,52026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 4,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 3,65 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,70 |  |  |
| 10 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 10,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 1,32124 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,01508 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 10,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 9,46 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 5,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25,39 |  |  |
| 11 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 238,13 |  | 27,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 114,10 |  | 13,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 49,28 |  | 5,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,53 |  | 3,54148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,65 |  | 0,4234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 352,23 |  | 40,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33,34 |  |  |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 30,67 |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 17,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88,87 |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 452,13 | 1,15 | 60,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 657,78 | 1,25 | 95,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 79,15 | 1,25 | 11,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 730,95 |  | 1 244,79 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55,34 | 1,15 | 7,382356 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7,67 | 1,25 | 1,11215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 840,86 |  | 1 400,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 71,79 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 73,01 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 39,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 513,15 |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 261,02 | 1,15 | 34,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,17 | 1,25 | 6,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,16 | 1,25 | 1,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 68,65 |  | 7,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,41 | 1,15 | 4,190094 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,1189 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 371,84 |  | 48,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36,29 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 36,91 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 20,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105,85 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.6.03.04-0101 Применительно | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий КМ2) | м2 |  |  | 11,832 | 77,50 |  | 916,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 916,98 |  |  |
| 15 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 9,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 21,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,060116 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 31,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 9,97 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  |  |
| 16 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  |  | 13,938 | 12,30 |  | 171,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,44 |  |  |
| Моечная (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,0486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,7*1,8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 10,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 8,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 1,1907 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,007776 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 18,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,45 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,88 |  |  |
| 18 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,003062 | 20 388,60 |  | 62,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,43 |  |  |
| Перевозка, утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7,41 |  | 5,93 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,40 |  | 13,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 0,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,81 |  | 19,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,51 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 2,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,17 |  |  |
| 20 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  | 0,8 | 42,98 |  | 34,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34,38 |  |  |
| 21 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза |  |  | 0,8 | 8,58 |  | 6,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |
| 22 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 |  |  | 2,4 | 475,00 |  | 72,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72,24 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт помещений группы №1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 13 362,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 747,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 639,07 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 98,01 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 11 976,67 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 14 651,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 747,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 639,07 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 98,01 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 11 976,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 833,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 455,57 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 845,22 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 833,40 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 455,57 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт помещений группы №1 |  |  |  |  |  |  | 14 651,92 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт помещений группы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игровая (полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  |  | 0,278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,18 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 1,04806 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,18 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,36 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,55 |  |  |
| 24 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,5*8,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 41,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 5,26218 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,06006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 42,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,85 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 37,67 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 20,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,10 |  |  |
| 25 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,5*8,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 238,13 |  | 110,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 114,10 |  | 52,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 49,28 |  | 22,77 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,53 |  | 14,10486 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,65 |  | 1,6863 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 352,23 |  | 162,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 132,79 |  |  |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 122,17 |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 69,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 353,95 |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,5*8,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 452,13 | 1,15 | 240,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 657,78 | 1,25 | 379,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 79,15 | 1,25 | 45,71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 730,95 |  | 4 957,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55,34 | 1,15 | 29,402142 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7,67 | 1,25 | 4,429425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 840,86 |  | 5 577,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,93 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 290,79 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 157,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 026,56 |  |  |
| 27 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,5*8,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 261,02 | 1,15 | 138,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,17 | 1,25 | 24,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,16 | 1,25 | 5,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 68,65 |  | 31,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,41 | 1,15 | 16,688133 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,47355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 371,84 |  | 194,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 144,55 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 147,01 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 79,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 421,62 |  |  |
| 28 | ФССЦ-01.6.03.04-0101 Применительно | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий КМ2) | м2 |  |  | 47,124 | 77,50 |  | 3 652,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 652,11 |  |  |
| 29 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  |  | 0,278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 19,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 42,49 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,135596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0139 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 62,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,75 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 20,09 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 10,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93,83 |  |  |
| 30 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  |  | 28,078 | 12,30 |  | 345,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 345,36 |  |  |
| Игровая (стены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  |  | 0,52328 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,44*3,1*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 240,19 |  | 125,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 160,12 |  | 83,79 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 27,8 |  | 14,547184 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0837248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 407,38 |  | 213,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 126,76 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 115,35 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 58,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 386,84 |  |  |
| 32 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,037153 | 20 388,60 |  | 757,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 757,50 |  |  |
| Санузел (стены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-47-1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8+0,4)*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,38 |  | 15,77 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,58 |  | 2,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,38 |  | 15,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,77 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 14,35 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,37 |  |  |
| 34 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,8+0,4)*1,5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 103,66 | 1,15 | 4,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,28 | 1,25 | 0,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,49 | 1,25 | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 402,54 |  | 14,49 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,9 | 1,15 | 0,45126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 508,48 |  | 18,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 3,92 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24,60 |  |  |
| 35 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,8+0,4)*1,5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 123,79 | 1,15 | 5,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 43,35 |  | 1,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 0,57132 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,00405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 172,71 |  | 6,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,17 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 4,70 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |
| 36 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,001872 | 20 388,60 |  | 38,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38,17 |  |  |
| Санузел (потолок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр62-47-1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8*0,4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,38 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,58 |  | 0,3712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,38 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,55 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,64 |  |  |
| 38 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 |  |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*0,4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 142,65 | 1,15 | 1,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 | 1,25 | 0,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 | 1,25 | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 411,23 |  | 2,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15 | 1,15 | 0,1104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 556,82 |  | 3,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 0,95 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5,09 |  |  |
| 39 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 |  |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*0,4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 138,14 | 1,15 | 1,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,22 | 1,25 | 0,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,18 | 1,25 | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 47,69 |  | 0,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,4 | 1,15 | 0,113344 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 192,05 |  | 1,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 0,94 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |  |
| 40 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,000333 | 20 388,60 |  | 6,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |
| Раздевалка (полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 4,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 0,54288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 4,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 3,82 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |
| 42 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,1271 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,1*4,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 11,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,22 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 1,447669 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,016523 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 11,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 10,36 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 5,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,81 |  |  |
| 43 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  |  | 0,1271 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,1*4,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 238,13 |  | 30,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 114,10 |  | 14,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 49,28 |  | 6,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,53 |  | 3,880363 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,65 |  | 0,463915 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 352,23 |  | 44,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36,53 |  |  |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 33,61 |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97,38 |  |  |
| 44 | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  |  | 0,1271 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,1*4,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 452,13 | 1,15 | 66,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 657,78 | 1,25 | 104,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 79,15 | 1,25 | 12,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 730,95 |  | 1 363,90 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55,34 | 1,15 | 8,0887711 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7,67 | 1,25 | 1,2185713 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 840,86 |  | 1 534,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 78,66 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 80,00 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 43,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 657,95 |  |  |
| 45 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  |  | 0,1271 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,1*4,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 261,02 | 1,15 | 38,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,17 | 1,25 | 6,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,16 | 1,25 | 1,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 68,65 |  | 8,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,41 | 1,15 | 4,5910427 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,1302775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 371,84 |  | 53,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,76 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 40,44 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 21,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,99 |  |  |
| 46 | ФССЦ-01.6.03.04-0101 Применительно | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий КМ2) | м2 |  |  | 12,9642 | 77,50 |  | 1 004,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 004,73 |  |  |
| 47 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 10,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 22,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,106208 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 32,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 10,40 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,59 |  |  |
| 48 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  |  | 14,544 | 12,30 |  | 178,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 178,89 |  |  |
| Спальня (стены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  |  | 0,1705 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,5*3,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 240,19 |  | 40,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 160,12 |  | 27,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 27,8 |  | 4,7399 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,02728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 407,38 |  | 69,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,30 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 37,58 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 126,04 |  |  |
| 50 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,012106 | 20 388,60 |  | 246,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 246,82 |  |  |
| Перевозка, утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7,41 |  | 5,85 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,40 |  | 12,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 0,8137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,81 |  | 18,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,44 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 2,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |
| 52 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  | 0,79 | 42,98 |  | 33,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,95 |  |  |
| 53 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза |  |  | 0,79 | 8,58 |  | 6,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |
| 54 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 |  |  | 2,36 | 475,00 |  | 71,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 71,04 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт помещений группы №2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 14 423,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 920,47 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 632,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 97,55 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 12 871,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 15 946,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 920,47 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 632,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 97,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 12 871,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 989,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 533,36 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 018,02 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 989,50 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 533,36 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт помещений группы №2 |  |  |  |  |  |  | 15 946,54 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт помещений группы №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздевалка (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  |  | 0,154118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,86*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 291,86 |  | 44,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 219,68 |  | 33,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33,78 |  | 5,206106 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0246589 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,61 |  | 79,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 45,30 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 41,22 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 20,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141,99 |  |  |
| 56 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,010942 | 20 388,60 |  | 223,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223,09 |  |  |
| Спальня (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,4845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*5,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 102,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 79,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 11,87025 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,07752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 185,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,55 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 94,23 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 47,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 327,80 |  |  |
| 58 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,030524 | 20 388,60 |  | 622,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 622,34 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонт помещений группы №3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 111,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 147,54 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 959,24 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 1 315,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 147,54 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 959,24 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 135,45 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 68,47 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 148,85 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 135,45 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 68,47 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонт помещений группы №3 |  |  |  |  |  |  | 1 315,22 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт помещений группы №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спальня (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,4788 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,7*8,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 101,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 79,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 11,7306 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,076608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 183,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 102,33 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 93,12 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 47,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 323,94 |  |  |
| 60 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,030164 | 20 388,60 |  | 615,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 615,00 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Ремонт помещений группы №4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 798,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 101,35 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 694,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 938,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 101,35 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 694,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 93,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 47,07 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 102,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 93,12 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 47,07 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Ремонт помещений группы №4 |  |  |  |  |  |  | 938,94 |  |  |
| Раздел 5. Ремонт помещений группы №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спальня (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,456165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,45*8,37) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 96,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 75,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 11,1760425 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0729864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 175,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 97,50 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 88,73 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 44,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 308,65 |  |  |
| 62 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,028738 | 20 388,60 |  | 585,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 585,93 |  |  |
| Спальня (полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,77 |  | 1,04052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,12 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,31 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 3,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,41 |  |  |
| 64 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,456165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,45*8,37) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 40,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 5,1957194 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0593015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 42,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,33 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 37,20 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 20,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99,83 |  |  |
| 65 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 948,54 |  | 42,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 052,17 |  | 47,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 24,30 |  | 1,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 111,2 |  | 5,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,8 |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 000,71 |  | 90,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,77 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 39,39 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 21,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 150,87 |  |  |
| 66 | ФЕРр57-2-9 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 | 100 м2 |  |  | -0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 23,20 | 20 | -20,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,72 | 20 | -2,448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,20 |  | -20,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -20,88 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | -18,79 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | -10,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -49,90 |  |  |
| 67 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 282,66 | 1,15 | 14,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,61 | 1,25 | 2,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 0,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8,54 |  | 0,38 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 1,8423 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,0714375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334,81 |  | 17,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,59 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 15,86 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 8,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41,93 |  |  |
| 68 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,49 | 6,9 | 1,08 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,56 | 7,5 | 2,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,84 | 7,5 | 0,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | 0,13662 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 7,5 | 0,070875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11,05 |  | 3,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 2,07 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,83 |  |  |
| 69 | ФЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 |  |  | 0,2295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0918+0,1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 24,57 |  | 5,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,15 |  | 0,722925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 24,57 |  | 5,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |
|  | Пр/812-108.0-3 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  | 4,12 |  |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |  |
| 70 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 |  |  | 0,2295 | 295,80 |  | 67,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0918+0,1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,89 |  |  |
| 71 | ФЕР11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 |  |  | 0,456165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,45*8,37) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 222,97 | 1,15 | 116,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 12,46 | 1,25 | 7,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,04 | 1,25 | 0,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19,79 |  | 9,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,14 | 1,15 | 13,7127761 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,0513186 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 255,22 |  | 133,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 117,56 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 119,56 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 64,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 317,61 |  |  |
| 72 | ФССЦ-04.3.02.01-0502 Применительно | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов (Смеси сухие для выравнивания старого бетонного основания и в качестве финишного покрытия пола со средними и высокими нагрузками) | т |  |  | 0,2052743 | 2 682,59 |  | 550,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 550,67 |  |  |
| 73 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  |  | 0,456165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,45*8,37) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 261,02 | 1,15 | 136,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,17 | 1,25 | 24,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,16 | 1,25 | 5,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 68,65 |  | 31,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,41 | 1,15 | 16,477364 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,4675691 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 371,84 |  | 192,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 142,72 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 145,15 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 78,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 416,30 |  |  |
| 74 | ФССЦ-01.6.03.04-0101 Применительно | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий КМ2) | м2 |  |  | 46,52883 | 77,50 |  | 3 605,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 605,98 |  |  |
| 75 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 19,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 152,84 |  | 42,18 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,120232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0138 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216,29 |  | 62,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,60 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 19,93 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 10,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93,13 |  |  |
| 76 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  |  | 27,876 | 12,30 |  | 342,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 342,87 |  |  |
| Моечная (потолки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  |  | 0,04368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,6*2,73) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 291,86 |  | 12,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 219,68 |  | 9,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33,78 |  | 1,4755104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0069888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,61 |  | 22,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,84 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 11,68 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 5,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40,25 |  |  |
| 78 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Применительно | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,003101 | 20 388,60 |  | 63,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,23 |  |  |
| Перевозка, утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7,41 |  | 5,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,40 |  | 12,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 0,7622 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,81 |  | 17,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,10 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 2,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25,13 |  |  |
| 80 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  | 0,74 | 42,98 |  | 31,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31,81 |  |  |
| 81 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза |  |  | 0,74 | 8,58 |  | 6,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  |  |
| 82 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 |  |  | 0,45 | 475,00 |  | 13,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,55 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Ремонт помещений группы №5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 6 017,78 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 479,95 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 127,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 11,36 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 5 410,05 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 6 750,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 6 738,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 474,31 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 127,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 11,36 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 5 410,05 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 473,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 252,99 |  |  |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 491,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 477,31 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 254,91 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Ремонт помещений группы №5 |  |  |  |  |  |  | 6 750,00 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 35 714,46 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 2 396,52 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 1 406,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 209,21 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 31 910,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 39 602,62 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 39 590,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2 390,88 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1 406,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 209,21 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 31 910,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2 524,66 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 357,46 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 605,73 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 528,78 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 359,38 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 7 920,52 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 47 523,14 |  |  |