Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка дозиметра профессионального.

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 14.11.2025 г.

4. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, каб. МКУ «СООМС» (второй этаж).

5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51.41.110-00000001 | Приборы, установки, системы дозиметрические | Дополнительные характеристики* Тип - профессиональный дозиметр; Назначение - измерение уровня радиоактивного фона и накопленной дозы; Виды измеряемых излучений – бета, гамма; Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч – до 1000; Диапазон измерения накопленной дозы, Зв – не более 50; Время накопления дозы, час - до 999 дней; Накопление истории измерения радиационного фона - не менее 24 часа с шагом 10 секунд; Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения, МэВ - от 0,66-1,25; Диапазон энергий регистрируемого бета излучения, МэВ - от 2 до 3; Пороги предупреждения – наличие; Время измерения, секунда – не более 10; Время непрерывной работы изделия, час - не менее 32; Дисплей цветной TFT – наличие; Разрешение дисплея, точек на дюйм - не менее 128х160; Индикация показаний – числовая, графическая, звуковая; Подключение к персональному компьютеру – наличие; Элементы питания, дополнительное питание - аккумуляторы или батарейки ААА; Габаритные размеры высота, мм. – ≤150; Габаритные размеры ширина, мм. – ≤ 60; Габаритные размеры толщина, мм. – ≤ 20; Диапазон рабочих температур, С - от -20 до +60; Комплект поставки: дозиметр, блок питания, провод, элементы питания (аккумуляторы AAA), инструкция. | Штука | 1 |

*Обоснование установления дополнительных характеристик обусловлено потребностью Заказчика, а также отсутствием основных характеристик в позиции КТРУ и направлено на  экономию бюджетных средств и ускорение процесса оперативного и качественного выполнения своих функций.

Поставляемые товары включены в поз. 255 приложения 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Поставляемые товары отсутствуют в реестре российской промышленной продукции, о чём в Министерство промышленности и торговли РФ направлено уведомление от 18.09.2025 № 1875/2/2025-09-18/80241.

6. Общие требования:

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Весь предложенный к поставке товар должен быть новым, не контрафактным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением; товар не должен иметь дефектов, связанных с качеством изготовления, либо появляющихся в результате действия при упущении Поставщика.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Срок, на который предоставляется гарантия: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

7.2. Требования к гарантии производителя товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

7.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

7.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

7.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.