| УТВЕРЖДАЮ: И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ Ф.С.Медведев « » июля 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » июля 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку стоматологического материала

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Поливода Александр Вячеславович – Заведующий зубопротезным кабинетом МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-01, 6-78-93. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку стоматологического материала. |
|  | Предмет договора | Поставка стоматологического материала. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 10-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. 4) Остаточный срок годности товара не менее 80 % от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 157 318(Один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быт. растаможенным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены договора. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Средства приносящей доход деятельности учреждения. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 15 » июля 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 18 » июля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 22 » июля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Участник размещения заказа по каждой позиции товара части II «Техническое задание», должен указать страну происхождения товара, если в пункте 31 настоящего раздела предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, при рассмотрении заявок такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождении товара, указанного на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 23 146 (двадцать три тысячи сто сорок шесть) рублей 36 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | _____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 года №211 | Преференции предоставляются |
|  | Возможность расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 07.06.2013 г. | Не допускается |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Поставка  стоматологического  материала.

Основание: производственная необходимость.

2. Код  ОКДП: 2423910.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № поз | Наименование товара | Качественные и технические характеристики товара, требования к их безопасности, функциональные и иные показатели | Фасовка | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения | Композитный пломбировочный материал химического отверждения. Материал рентгеноконтрастен.Область применения :реставрационные работы по III и V клаcсам; работы I класса в премолярах;пломбировочные работы по IV классу для достижения эстетического эффекта. | Упаковка две пасты :(14 г + 14 г),бондинг,протравка | упак | 1 |
| 2 | Композит химического отверждения | Гибридный композитный пломбировочный материал химического отверждения используется для восстановления передних и боковых зубов, проведения реставраций по III и V классам, а также ограниченно на полостях I класса и небольших полостях IV класса. | Упаковка:основная паста 14г - каталитическая паста 14г - протравочный гель для эмали 9г - бондинговая система для эмали (основная и каталитическая жидкости по 3мл каждая) - 2 блока для замешивания - одноразовые шпатели - инструкция по применению | упак | 1 |
| 3 | Микронаполненный универсальный композит химического отверждения. | Микронаполненный универсальный композит.Материал изготавливается на основе смолы Бис-ГМА и неорганических наполнителей с размерами частиц в диапазоне от 0,05 до 5 мкм.Общая весовая часть наполнителей составляет 7 %. Весовая часть неорганических наполнителей составляет 61 %. Материал применяется для: пломбирования небольших полостей I и II класса, расположенных вне области окклюзионной нагрузки, в тех случаях, когда придается большое значение эстетике; пломбирование полостей всех классов в молочных зубах; по показаниям, также: для пломбирования полостей III, IV и V классов, для взятия в блок ортодонтических регулирующих систем, изготовления адгезивных мостовидных протезов, вкладок, накладок, фасеток и шин, для восстановления культи зуба под коронку, для починки фасеток,для цементирования вкладок и коронок. | 8 гр пасты активатора, 8 гр пасты катализатора, блокнот для смешивания, пластиковый шпатель. | упак | 1 |
| 4 | Однокомпонентный жидкотекучий светоотверждаемый материал | Однокомпонентный жидкотекучий светоотверждаемый материал белесоватого цвета, с наполнителями из нано-фторапатита, предназначенный для герметизации фиссур. Состав : смолы на основе эфиров метакриловой кислоты,нано-фторапатит, наполнители из бариевого стекла, катализаторы, стабилизаторы и пигменты. Область применения: Запечатывание - пломбирование фиссур и ямочек, а также маленьких полостей. Запечатывание поврежденной поверхности эмали .Закрепление ортодонтических регулирующих систем и покрытие зон с повышенным риском развития кариеса при ортодонтическом лечении . Запечатывание пломб из пластмасс или цементов (слой, защищающий от влаги). Запечатывание кариозных повреждений с целью стабилизации процесса. Восстановление маленьких дефектов в пластмассовых пломбах. Запечатывание временных зубов. | 1 шприц по 2 мл материала для герметизации фиссур , 10 насадок (канюль) для непосредственной аппликации | упак | 1 |
| 5 | Универсальный цинкфосфатный мелкозернистый цемент. | Универсальный цинкофосфатный мелкозернистый цемент для постоянной фиксации искусственных коронок, мостовидных протезов и вкладок, а также для изготовления изолирующих прокладок и временных пломб . Состав : Порошок цемента содержит оксиды Zn, Mg, Si, Al в сочетании с ионами Na, Ca и F. Жидкость цемента содержит разбавленную ортофосфорную кислоту, а также ионы Zn и Al.Область применения материала :фиксации искусственных коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок, корневых штифтов и несъемной ортодонтической аппаратуры,изолирующие прокладки,временные пломбы в области жевательных зубов | Упаковка: 85 гр порошка+ 15 мл жидкости. | упак | 3 |
| 6 | Гибридный композит двойного отверждения | Гибридный композит двойного отверждения,содержащий нано-фторапатит, предназначенный для формирования культи зуба и фиксации корневых штифтов. В состав материала входят поли- и дифункциональные метакрилаты, наполнители из бариевого стекла, нано-фторапатит, тонко-измельченный диоксид кремния, катализаторы, стабилизаторы и пигменты. Содержание наполнителей: 58% ,вес. = 42 % об., размер частиц неорганических наполнителей меньше 0,5 мкм. Преимущества материала: быстрое достижение конечной твердости, прямое внесение с помощью интраоральных и эндо насадок. Материал препарируется как дентин, имеет очень высокую прочность на сжатие, поставляется в двух оттенках : светлый опак и голубой. Голубой цвет отлично контрастирует с тканями зуба, светлый опак эстетичен под цельнокерамические коронки.Применение:формирования культи зуба; фиксации корневых штифтов. | Двойной картридж для автоматического смешивания по 25 мл, 10 насадок (канюль) для смешивания , 10 интраоральных насадок | упак | 2 |
| 7 | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения ,применяется для пломбирования кариозных полостей всех классов временных зубов, пломбирования кариозных полостей 3 и 5 классов постоянных зубов. Пломбирование некариозных поражений зубов. | 10 г порошка и 8 г жидкости. Цвета — А2; А3. | упак | 1 |
| 8 | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. | 10 г порошка и 8 г жидкости. Цвета — А2; А3; В1; В2; В3; С2 | упак | 1 |
| 9 | Цинкосульфатный цемент, модифицированный добавками. | Материал представляет собой водозатворимый цинкосульфатный цемент, модифицированный добавками. При затворении порошка водой образуется пластичная вяжущая паста. Временная пломба из этого материала превосходно герметизирует полость зуба. Применяется в качестве временного пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса.Материал не токсичен, не вызывает раздражения твердых и мягких тканей | Упаковка 200 гр | упак | 1 |
| 10 | Материал для временного пломбирования | Временный пломбировочный безэвгенольный материал в виде плотной массы, отверждается под воздействием влаги полости рта в течение 2 часов. Материал обеспечивает герметичность полости зуба, обладает необходимой технологичностью, не растворяется в ротовой жидкости, а также предохраняет ткани зуба от окрашивания при пломбировании амальгамами. Применяется для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. | Баночка-50гр | упак | 1 |
| 11 | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, применяется как прокладка при пломбировании композитами и амальгамой. При глубоком кариесе применяется с прокладкой на основе гидроокиси кальция. | Упаковка 10 г порошка и 8 г жидкости. Цвет — А3. | упак | 1 |
| 12 | Прокладочный стеклоиономерный материал | Рентгеноконтрастный материал на основе гидроксида кальция прочный, самоотверждаемый, рентгеноконтрастный препарат. Свойства: не препятствует полимеризации реставраций из композитов или материалов на основе акриловых смол; имеет потенциал для улучшенной эстетики, улучшенные физические свойства: более высокая прочность на сжатие и низкая растворимость, короткое время отверждения и отличные манипуляционные характеристики. Материал показан для защиты пульпы, способствует образованию вторичного дентина для большей надежности лечения. Прочен в критический момент конденсации. Имеет оттенок дентина или слоновой кости (Ivory), который позволяет реставрации выглядеть более естественно. Продолжительность смешивания: 10 секунд. Рабочее время: 2 минут 20 секунд Время отверждения: от 2½ до 3½ минут | Упаковка: базовая паста 13гр.+ катализатор 11гр, блокноты для замешивания | упак | 1 |
| 13 | Стеклополиалкенатный цемент состоящий из алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты | Стеклоиономерный цемент "предназначен для: - прокладки и подкладки при пломбировании композитными материалами и амальгамой - пломбирования молочных зубов - временного пломбирование - цементирования коронок Свойства: обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. Представляет собой порошок состоящий из алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты, который при замешивании с дистиллированной водой образует быстротвердеющий плотный материал. рентгеноконтрастен. Рабочее время цемента: - для пломбирования - 1 минута 40 секунд - для прокладки - 2 мин 10 сек Время твердения: - для пломбирования - 2 мин - для прокладки - 4 мин.15 сек. Характеристики:прочность при сжатии 210-250 МПа кислотная эрозия 0,1% адгезия к дентину 3-5 Мпа | Упаковка: В 2-8гр | упак | 1 |
| 14 | Лечебная прокладка или повязка на основе цинкоксид-эвгенола для сохранения жизнеспособности пульпы | Лечебная прокладка или повязка на основе цинкоксид-эвгенола для сохранения жизнеспособности пульпы . Состав : порошок содержит оксид цинка, жидкость содержит эвгенол. Активно действующие вещества , содержащиеся в материале оказывают антимикробное, противовоспалительное и стимулирующее действие на ткани пульпы, защищая пульпу зуба от токсических и раздражающих воздействий .Области применения:для временной повязки или в качестве временной пломбы,при жалобах, характерных для обратимого пульпита, при сохранении покрывающего пульпу дентина (непрямое покрытие пульпы),для прокладок под постоянные пломбы и искусственные коронки | Упаковка :20 гр порошка+ 10 мл жидкости. | упак | 1 |
| 15 | Набор матриц секционных | Набор матриц контурных секционных предназначен для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при пломбировке полостей II класса.Все матрицы объемные,вогнутые, изготовлены из коррозиойной стали. | Упаковка 50 шт. | упак | 1 |
| 16 | Дискодержатели для углового наконечника, предназначенный для закрепления стоматологических дисков. | Дискодержатель имеет прочную конструкцию и очень точные размеры. Хвостовик инструмента изготовлен из нержавеющей стали, а шайба – из алюминия | Упаковка 1 шт | упак | 1 |
| 17 | Набор дисков - для обработки вестибулярных и язычных поверхностей | Диски сверхтонкие грубые, диам. 9,5 мм | Упаковка 50 шт. | упак | 1 |
| 18 | Набор дисков - для шлифования и полирования пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики , а так же для обработки вестибулярных и язычных поверхностей | Диски сверхтонкие грубые. диам. 12,7 мм | Упаковка 50 шт. | упак | 1 |
| 19 | Паста полировочная | Паста для получения зеркального блеска. Придает естественным зубам, пломбам из золота, амальгамы и пластмассы великолепный зеркальный блеск. | Упак 45 гр | упак | 1 |
| 20 | Полировочный набор | Финишная и полировочная система для компомерных, композитных и стеклоиономерных реставраций. | Комплект : 20 финишных дисков, 10 финишных чашек, 10 финишных конусов, 25 полировочных губок, 1 металлическая мандрель для полировочных губок, 2 шприца полировочной пасты по 4 гр | упак | 1 |
| 21 | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол | Для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта, альвеолярные компрессы после удаления зубов, лечение альвеолита и пародонтального абсцесса. Заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки. | Упаковка 30 губок, размером 1,5 Х 1,5 см, пропитанных соответствующим составом. | упак | 1 |
| 22 | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол с метронидазолом и хлоргексидином | Для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта, альвеолярные компрессы после удаления зубов, лечение альвеолита и пародонтального абсцесса. Заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки. | Упаковка 30 губок, размером 1,5 Х 1,5 см, пропитанных соответствующим составом. | упак | 1 |
| 23 | Кровоостанавливаю-щее средство | Антисептический, болеутоляющий и кровоостанавливающий компресс для альвеол. Применяется в качестве компрессов после удаления зубов.Паста представляет собой специальное средство для лечения альвеолита.Свойства:-сильный антисептик, с анестезирующим свойством длительного действия, на основе «пенгхавара», обладающего кровоостанавливающими свойствами.-препарат не вызывает образования язв на слизистой оболочке.-быстро снимает боль, являющуюся последствием удаления зуба.-оказывает свое действие в течении нескольких часов, после чего не требуется вмешательства врача для его извлечения, т.к. остатки препарата рассасываются.Используется в качестве профилактического средства, обеспечивает безболезненное заживление. | Упаковка: баночка-10гр | упак | 1 |
| 24 | Местный гемостатик, обладает слабовыраженным остеопластическим действием | Применяется в качестве гемостатического и ранозаживляющего средства в хирургической и ортопедотравматологической практике. Стерильно. | Упаковка 10 фрагментов 20х8х7мм | упак | 1 |
| 25 | Стерильный материал, обладающий ярко выраженным остеопластическим действием. | Стерильный материал, обладающий ярко выраженным остеопластическим действием.Применяется для для заполнения различных костных полостей , при цистэктомии, секвестрэктомии, резекции корня, синус-лифтинге. | Упаковка 10 фрагментов 20х8х8 мм. | упак | 1 |
| 26 | Кровоостанавливающее средство | Кровоостанавливающее средство, содержащее хлористый алюминий, сульфат оксикинолеина, эксципиент.Применяется для ретракции десны перед снятием слепков и слабом десневом кровотечении. | Упаковка 13 мл | упак | 1 |
| 27 | Нить ретракционная | Нити ретракционные с сульфатом аллюминия, № 0, 1, 2 Не оставляют волокон во время операции. Применяются для ретракции десневого края. | Флакон с нитью 2,74м | упак | 1 |
| 28 | Жидкость для обеззараживания и высушивания твердых тканей зуба. | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Легко испаряющаяся жидкость содержит биосовместимую добавку, которая запечатывает и защищает дентинные канальцы, образуя тонкий мономолекулярный барьер. Не содержит диэтилового эфира и этанола. | Жидкость - 20 мл | флакон | 1 |
| 29 | Профилактический материал | Препарат для профилактики и лечения кариозных полостей зубов на основе диамина фтористого серебра.Основное действие - бактерицидное действие, замедление образования налета, антиферментное действие, предотвращение разрушения минеральных веществ, кальцинирование, окклюзия канальцев дентина, рекальцинирование мягкого дентина, повышение степени адгезивности зуба к фосфатным цементам.Показания:Профилактика кариеса зубов, торможение и прекращение развития кариозного процесса или предотвращение его рецидива после проведенного лечения – защита пульпы зуба перед пломбированием кариозной полости; снятия гиперстезии (повышенной чувствительности) дентина. | Упаковка: пластиковый флакон 5 мл (на 100-200 аппликаций | флакон | 1 |
| 30 | Препарат для лечения гиперестезии зубов | Используется для лечения гиперестезии зубов, появляющейся в результате воздействия на дентин различных раздражающих факторов: физических (холод, контакт, тепло),химических (едкие кислоты), физиологических (абразия и стирание твердых тканей зубов). | Упаковка :1 флакон 5 мл + 20 кисточек-аппликаторов. | упак | 1 |
| 31 | Материал для обработки корневых каналов | Антибактериальная паста на основе метронидозола. Предназначена для лечения гангренозного пульпита и передонтитов. Свойства и показания: Препарат применяется при лечении инфицированных каналов при некрозе пульпы. Метронидазол является производным имидазола, оказывающего действие на анаэробные микроорганизмы с остановкой катаболического разрушения тканей. Такое изменение некротизированной среды в каналах одновременно блокирует воспалительные явления. | Упаковка: паста 4,5 гр. | упак | 1 |
| 32 | Профилактический материал | Бесцветный лак, для глубокого фторирования Фторсодержащий лак для общего фторирования и профилактики кариеса Свойства: быстросохнущий лак, который хорошо фиксируется на сухой эмали зуба и на дентине. Лак образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Применяется: -Для лечения гиперестезии шеек зубов и краев коронок. -Для фторирования эмали зуба и устранения чувствительности после сошлифовывания отдельных зубов или зубов всей челюсти. -Для профилактики вторичного кариеса по краям полости после наложения пломб, в частности, если применялась техника травления, а также после фиксации коронок, вкладок и мостов. | Упаковка: 4 гр.+ растворитель | упак | 1 |
| 33 | Средство для безболезненной девитализации и мумификации пульпы | Состав :не содержит мышьяк. ,1 гр. препарата содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг .лидокаина гидрохлорида, 22 мг хлортимола, 54 мг нслкенола и 33 мг перубальзама.Показания к применению: девитализация пульпы при лечении пульпита методом экстирпации или ампутации; лечение остаточного пульпита;лечение пульпита временных и постоянных зубов. | Упаковка шприц 3 г. | упак | 1 |
| 34 | Материал для девитализации пульпы | Пастообразный материал для девитализации пульпы в течение 7 дней. Состав: Мышьяковистый ангидрид 30 г Хлорофенол 3 г Лидокаин основа 30 г Солянокислый эфедрин 1 г Камфора 5 г Эксципиент 100г | Упаковка 6,5 гр | упак | 1 |
| 35 | Гель для расширения корневых каналов (с пенящимся эффектом) | Состав :соль ЭДТА ,смазывающие компоненты, пенообразователи, гелеобразователи. Применение :Для облегчения механической обработки каналов. При подготовке к пломбированию труднодоступных каналов, выявление устья каналов. | Упаковка шприц 5 мл. | упак | 1 |
| 36 | Материал для обработки корневых каналов | Хелатный раствор для химического расширения каналов. . Препарат содержит четырехкомпонентный аммонит с сильным бактерицидным действием и хелатное соединение, которое дополняет различные, необходимые для роста бактерий олиговещества, вводя их в соединения, неусваиваемые микроорганизмами.Свойства:Благодаря низкому поверхностному давлению (39,7 дин. на см) препарат без механического вмешательства проникает в самые узкие каналы и размягчает их стенки.Показания:Химическое расширение каналов.Выявление устья канала | Флакон - 13 мл | упак | 1 |
| 37 | Материал для обработки корневых каналов | Бактерицидное средство на дексаметазоне для антисептической обработки каналов Свойства. Состоящий из соединения сильнодействующих бактерицидных и корковостероидных веществ, средство обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Показания. Обработка корневых каналов и кариозных полостей. Благодаря дексаметазону - средство ослабляет воспалительные и аллергические явления. | Упаковка 13 мл | упак | 1 |
| 38 | Резорцин-формалиновая паста | Материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал не должен использоваться для пломбирования передних зубов из-за окрашивающего эффекта пасты. При смешивании двух жидкостей и порошка образуется паста, плотно заполняющая канал и твердеющая в течение 24 часов. | Упаковка :Лечебная жидкость (флакон)- 5 мл. Жидкость для отверждения (флакон)- 5 мл.Порошок (банка) 10 г. Мерник для порошка 1 шт | упак | 1 |
| 39 | Материал для пломбирования корневых каналов | Рентгеноконтрастная паста- применяется для :обработки корневых каналов перед пломбированием, для пломбирования каналов, пломбирования инфицированных корневых каналов как в постоянных, так и во временных зубах.Свойства:в результате смешивания обеих жидкостей и порошка, паста затвердевает в течение, примерно, 24 часов. Во время полимеризации паста нагревается и выделяет определенное количество газообразного формальдегида, который проникает в дентинные канальцы, превращая находящиеся здесь альбумины в не растворимые и асептические смеси. В результате делает возможным осуществление сразу трех действий за одну операцию:а) быстрая антисептическая обработка дентинных канальцев, б) введение антисептического вещества длительного действия ,в) надежное пломбирование корневых каналов, наложение постоянной пломбы | Упаковка: флакон 20 г порошка с ложечкой-дозатором;флакон 10 мл лечебной жидкости;флакон 10 мл жидкости для затвердевания;приспособление для смешивания | упак | 1 |
| 40 | Материал для пломбировки корневых каналов | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов,является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов:Тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки. Параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения. Кортикостероиды для снижения болезненных ощущений часто наблюдаемых, когда для пломбирования корневых каналов используются пасты, содержащие окись цинка и эвгенол. Показания:Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. | Упаковка: 14 г -порошок,10 мл- жидкость | упак | 1 |
| 41 | Материал для пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов | Материал на основе гидроксида кальция, состоящего из двух компонентов: основной пасты и катализатора. Предназначен для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. | Упаковка :1 тюбик, содержащий 8,5 г основной пасты, 1 тюбик, содержащий 9,5 г катализатора , 1 блок для смешиваний. | упак | 1 |
| 42 | Материал для пломбирования корневых каналов | Препарат обладает сильным антибактериальным и стимулирующим костеобразующим действием. Наличие в его составе гидроокиси кальция позволяет широко использовать его для пломбирования корневых каналов постоянных зубов с незаконченным формированием корня. При пломбировании молочных зубов паста рассасывается приблизительно с такой же скоростью, с какой происходит резорбция корня зуба. Препарат может быть применен самостоятельно или в сочетании с полипропиленовыми штифтами, не окрашивает ткани зуба, способствует рассасыванию гранулемы. | Упаковка: шприц 2 г | упак | 1 |
| 43 | Препарат для распломбирования каналов | Препарат размягчающе действует на материалы для пломбирования каналов из классического эвгената ,не вызывает обильного слюноотделения при контакте со слизистой. | упак 13 мл | упак | 1 |
| 44 | Препарат для распломбирования каналов | Препарат размягчающе действует на стоматологические материалы в состав которых входят фенопластные смолы .Материал не вызывает обильного слюноотделения при контакте со слизистой. | упак 13 мл | упак | 1 |
| 45 | Самопротравливающий самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения | Преимущества: Упрощенный процесс фиксации: отсутствие этапов протравливания и бондинга .Минимальный риск ошибок и возникновения постоперативной чувствительности .Высокая степень адгезии к тканям зуба и всем видам материалов для изготовления любых конструкций*, как у традиционных многошаговых композитных систем .Надежную фиксацию без нарушения краевого прилегания, долговечность реставрации за счет уникального механизма нейтрализации цемента .Двойной механизм отверждения .Выбор оттенков и отличная светопроводимость для эстетических реставраций Улучшенную текучесть для еще более комфортного смешивания основной и каталитической паст. Экономичный расход материала .Свободу выбора в любой клинической ситуации | 1 Дозирующая система Clicker™ 11 г цветом : А3,5 ,1 Блокнот для замешивания | упак | 2 |
| 46 | Клинья стоматологические светопроводящие | Клинья светопроводящие ассорти средние тонкиею Эластичность и мягкость материала, из которого изготовлены клинышки, позволяет добиться превосходной и длительной адаптации матрицы к цервикальному краю зуба, даже если он является вогнутым | Упаковка 80 шт | упак | 1 |
| 47 | Адгезив для техники тотального протравливания, усиленный добавлением наночастиц. | Преиущества :Нанонаполнитель, входящий в состав адгезива, лучше проникает в дентинные канальцы, повышает механическую прочность гибридного слоя и отвечает за малую толщину фиксирующей пленки. Также благодаря маленькому размеру частиц наполнитель не выпадает в осадок. | Упаковка 6мл | упак | 1 |
| 48 | Гель для травления эмали и дентина | Препарат с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации.Специально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Для улучшения свойств в состав геля введен антибактериальный компонент цетилпиридин хлорид. | Упаковка 3 шприца х2.5 мл, 20канюль | упак | 2 |
| 49 | Стеклоиономерный пломбировочный материал облегченного смешивания | Гранулированная структура материала обеспечивает точное дозирование порошка и позволяет воспроизводить одинаковую консистенцию.Стеклоиномер обеспечивает прочную химическую связь с патологически измененным дентином, что снижает риск микроподтеканий и бактериального заражения.Пролонгированное выделение фтора.. Высокую прочность на сжатие и изгиб, что позволяет материалу выдерживать жевательные нагрузки и снижает риск сколов .Большую устойчивость к воздействию кислоты, что сохраняет герметичность краевого прилегания .Рентгеноконтрастен. Показания :Пломбирование временных зубов (все классы).Герметизация фиссур . Пломбирование всех классов полостей у детей с незавершенной минерализацией. Надстройка культи .Пломбирование при кариесе корня .Небольшие пломбы вне окклюзии (I, III класс) .Полости V класса, когда не требуется эстетика | Упаковка:Порошок (12.5 г), оттенок A3, жидкость (8.5 мл) аксессуары | упак | 2 |
| 50 | Светоотверждаемый универсально применимый нано-гибридныйкомпозит | Светоотверждаемый, универсально применимый нано-гибридный композит с новым видом наполнителя из нано-фторапатита для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов.Состав: материал содержит смолы на основе Бис-ГМА, нано-фторапатит и другие неорганические наполнители. Общее содержание наполнителей составляет 79 %вес. Гибридный материал кроме нанонаполнителя содержит наночастицы размером 3 нм.Нанонаполнители придают материалу особые свойства:уменьшают усадку ,имеют высокую износостойкость, материал быстро и легко полируется и имеет высокий блеск. Цветовые наночастицы придают уникальный эффект хамелеона . Материал не прилипает к инструменту. Область применения :Пломбирование полостей всех классов с I - V классов,восстановление фронтальных зубов после травм,облицовка измененных в цвете фронтальных зубов ,коррекция формы и цвета для улучшения эстетики,шинирование подвижных зубов,починка фасеток,восстановление временных зубов,моделирование культи под коронку,композитные вкладки. | 2 дозируемых шприца по 1 мл , цветовых оттенков : В2. Аксессуары: 10 (канюль) для непосредственного внесения материала | упак | 1 |
| 51 | Светоотверждаемый универсально применимый нано-гибридный композит | Светоотверждаемый, универсально применимый нано-гибридный композит с новым видом наполнителя из нано-фторапатита для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов.Состав: материал содержит смолы на основе Бис-ГМА, нано-фторапатит и другие неорганические наполнители. Общее содержание наполнителей составляет 79 %вес. Гибридный материал кроме нанонаполнителя содержит наночастицы размером 3 нм.Нанонаполнители придают материалу особые свойства:уменьшают усадку ,имеют высокую износостойкость, материал быстро и легко полируется и имеет высокий блеск. Цветовые наночастицы придают уникальный эффект хамелеона . Материал не прилипает к инструменту. Область применения :Пломбирование полостей всех классов с I - V классов,восстановление фронтальных зубов после травм,облицовка измененных в цвете фронтальных зубов ,коррекция формы и цвета для улучшения эстетики,шинирование подвижных зубов,починка фасеток,восстановление временных зубов,моделирование культи под коронку,композитные вкладки. | 2 круглых пластиковых контейнера с крышками . Каждый контейнер содержит : по 15 кавифил х 0,3 г каждая ( Цвет : А3, .) | упак | 1 |
| 52 | Универсальный нанокомпозит | Премущества материала:Отличные манипуляционные свойства .Большое количество дает возможность делать эстетичные реставрации.Отличная полируемость .Большое разнообразие оттенков и прозрачностей .Улучшенная флюоресценция. Стойкость блеска лучше, чем у микрофила .Отличная износоустойчивость .Возможность использования для реставрации фронтальных и боковых зубов | Упаковка :12 шприцев (4гр):Дентинные оттенки: A2, A3, B3 Оттенки Body: A2, A3, A3.5, B2 Эмалевые оттенки: A1, A2, A3, WПрозрачные оттенки: AT,1 Шкала-селектор | упак | 1 |
| 53 | Cветоотверждаемый реставрационный гибридный композит | Преимущества-микронаполненный гибридный композит.Одна полная реставрационная система для всех показаний Уникальная система состоит из Стандартных, Внешних Специальных и Внутренних Специальных оттенков для создания «невидимых» реставраций. Увеличенное время работы благодаря низкой чувствительности к внешнему источнику освещения .Сбалансированная вязкость обеспечивает великолепные рабочие свойства .Показания : Пломбирование полостей по Ш, IV и V классу. Замещение клиновидных дефектов и пломбирование полостей в прикорневой области. Виниры и устранение диастем. | Упаковка :6 оттенков для фронтальных зубов (А2, А3, А3,5, АО3, CV, CT) 1 оттенок для боковых зубов (Posterior P-F2) | упак | 1 |
| 54 | Штифты стекловолоконные | Используются при восстановлении поврежденного зуба для лучшей фиксации пломбировочных материалов.Преимущества :Они биологически инертны (не отторгаются). Благодаря эластичности уменьшают расклинивающую нагрузку на стенки канала.Создают монолитную структуру системы дентин-цемент-штифт. | Упаковка : штифты стекловолоконные 24 шт+4 развертки | упак | 1 |
| 55 | Штифты титановые внутриканальные | Стартовый набор эндоканальных конических штифтов из титана с инструментами.Титановые штифты выполнены из титанового сплава, обеспечивающего им исключительную прочность, легкость и полную биологическую совместимость с организмом человека. Этот материал по своим характеристикам прочнее стали, не подвержен коррозии даже в химически агрессивной среде полости рта, не образует опасных соединений, не вызывает аллергических реакций и обладает низкой теплоотдачей. | Упаковка 145 штифтов d=0,8мм, 8 разверток, 3 ключа | упак | 1 |
| 56 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 08. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 57 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 10. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 58 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 15. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 59 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 20. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 60 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 25. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 61 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 30. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 62 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 35. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 63 | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты | Цветокодированные рентгеноконтрастные штифты для пломбирования корневого канала. Легко заполняют корневой канал, а при необходимости повторного лечения зуба или изготовления штифтовой конструкции его можно удалить из канала, благодаря индифферентности к тканям зуба и периапикальной области, не раздражают их и не вызывает аллергических реакций, будучи устойчивой к действию тканевой жидкости, не разрушаются и не рассасываются в корневом канале.Размер по ISO 40. Штифты могут применяться с применением техники: холодной латеральной конденсации, тепловой латеральной конденсации, тепловой вертикальной конденсации. Подходят для пломбировки корневых каналов в случае различных аномалий в строении каналов — боковых разветвлений, внутриканальной резорбции, раздвоения или разветвления апикальной части канала | Упаковка 120 | упак | 1 |
| 64 | Эндодонтический инструмет короткий | Эндодонтический инструмет для витальной и девитальной экстерпации пульпы.Обеспечивают быструю и безболезненную экстерпацию пульпы, из каналов зуба, обеспечивая врачу возможность пломбировки канала зуба в одно посещение. | Упаковка 500 шт. | упак | 1 |
| 65 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 08 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 66 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 10 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 67 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 15 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 68 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 20 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 69 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 25 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 70 | Набор ручных эндодонтических инструментов | Набор ручных эндодонтических инструментов для препарирования корневых каналов из хромоникилевой стали, квадратного сечения, одноразового использования.Размер : длина рабочей части не более 25 мм, диаметр 30 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 71 | Эндодонтические инструменты | Эндодонтические инструменты из хромоникилевой стали для обтурации корневого канала с последовательно расположенными витками спирали, которые обеспечиваю равномерное распределение силера внутри канала.Длина инструмента не более 25 мм, размер №1,2,3,4 | Упаковка 4 шт | упак | 1 |
| 72 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 08 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 73 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 10 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 74 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 15 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 75 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 20 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 76 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 25 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 77 | Эндодонтические инструменты | Ручной эндодонтический инструмент из хромоникилевой стали для препарирования каналов,круглого сечения. Размер: длина инструмента не более 25 мм, диаметр не более 30 мм. | упаковка 6 шт | упак | 1 |
| 78 | Артикуляционная бумага. | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета.Позволяет представить жевательную нагрузку зубной ряд в виде цветных отображений, в зависимлсти от цвета бумаги.Цвет синий-красный толщина 200 мкр | Упаковка 300 листов | упак | 1 |
| 79 | Полировочная головка с алмазной крошкой | Силиконовый полир . Форма маленький конус. Предназначен полир для обработки компомерных и композитных пломб в фронтальной и жевательной группе зубов, а так же для применения в любых других случаях. | Упаковка 30 шт | упак | 1 |
| 80 | Полировочная головка | Силиконовый полир . Форма чашка. Предназначен полир для обработки компомерных и композитных пломб в фронтальной и жевательной группе зубов, а так же для применения в любых других случаях. | Упаковка 30 шт | упак | 1 |
| 81 | Полировочная головка | Силиконовый полир . Форма диск. Предназначен полир для обработки компомерных и композитных пломб в фронтальной и жевательной группе зубов, а так же для применения в любых других случаях. | Упаковка 30 шт | упак | 1 |
| 82 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части шаровидная, величина абразивного зерна – 151 -213 мкм, диаметр рабочей части 018мм | упак 5 шт | упак | 1 |
| 83 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части шаровидная, величина абразивного зерна – 151 -213 мкм, диаметр рабочей части 021мм | упак 5 шт | упак | 1 |
| 84 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части шаровидная, величина абразивного зерна – 107 -181мкм, диаметр рабочей части 018мм | упак 5 шт | упак | 1 |
| 85 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части шаровидная, величина абразивного зерна – 107 -181мкм, диаметр рабочей части 021мм | упак 5 шт | упак | 1 |
| 86 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части шаровидная, величина абразивного зерна – 107 -181 мкм, диаметр рабочей части 016мм, удлиненная рабочая часть | упак 5 шт | упак | 1 |
| 87 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части конус с закругленным концом, величина абразивного зерна – 107-181 мкм, диаметр рабочей части 018мм,удлиненная рабочая часть | упак 5 шт | упак | 1 |
| 88 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части конус с закругленным концом, величина абразивного зерна – 107-181 мкм, диаметр рабочей части 016мм,удлиненная рабочая часть | упак 5 шт | упак | 1 |
| 89 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части бутон, величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 016мм. | упак 5 шт | упак | 1 |
| 90 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части бутон, величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 018мм. | упак 5 шт | упак | 1 |
| 91 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части заостренный конус с удлиненной рабочей частью, величина абразивного зерна – 107-181 мкм, диаметр рабочей части 014мм. | упак 5 шт | упак | 1 |
| 92 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части заостренный конус , величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 014мм. | упак 5 шт | упак | 1 |
| 93 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части яйцо , величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 009мм. | упак 5 шт | упак | 1 |
| 94 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части конус с закругленным концом, величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 016мм,удлиненная рабочая часть | упак 5 шт | упак | 1 |
| 95 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент для турбины -бор, материал рабочей части природный алмаз, форма рабочей части конус , величина абразивного зерна – 64-126 мкм, диаметр рабочей части 021мм,удлиненная рабочая часть | упак 5 шт | упак | 1 |
| 96 | Иглы одноразовые карпульные | Иглы одноразовые с двумя заостренными концами для инъекции и перфорации картриджа с анестетиком.Проникающая часть трехгранной формы покрыта силиконом.Размер : длина не менее 35 мм, диаметр 0,4 | Упаковка 100 шт | упак | 1 |
| 97 | Иглы одноразовые карпульные | Иглы одноразовые с двумя заостренными концами для инъекции и перфорации картриджа с анестетиком.Проникающая часть трехгранной формы покрыта силиконом.Размер : длина не менее 21 мм, диаметр 0,4 | Упаковка 100 шт | упак | 1 |
| 98 | Воск | Воск для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек Свойства и преимущества: Обладает высокой пластичностью и легко формуется при разогреве.Хорошо обрабатывается инструментом, не ломается и не расслаивается.Полностью удаляется кипящей водой из гипсовых форм .Температура плавления воска 54-56°С | Упаковка 500 гр | уп | 20 |
| 99 | Струйное сопло | Струйное сопло -золотистого цвета к пескоструйному аппарату.Диаметр сопла 0,65 мм. Предназначено для : мягкого удаления оксидов( распаковка,подготовка каркасов,, кондиционирование поверхностей керамики и металла. Сопло имеет высокий срок службы, удлиненную форму ,изготовлено из устойчивого высокотехнологичного материала | упак 1 шт | шт | 2 |
| 100 | Струйное сопло | Струйное сопло -зеленого цвета к пескоструйному аппарату.Диаметр сопла 0,80 мм. Предназначено для : удаления оксидов, подготовке к пайке. Сопло имеет высокий срок службы, удлиненную форму ,изготовлено из устойчивого высокотехнологичного материала | упак 1 шт | шт | 2 |
| 101 | Воск | Воск для блокирования поднутрений, полостей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок. Имеет прекрасную адгезию,, мягкое заполнение мельчайших областей, высокую температуру плавления не менее 86 градусов. Цвет розовый упаковка 75 гр. | упак 75 гр | упак | 5 |
| 102 | Воск | Воск клеевой розовый прозрачный. Специальный воск для фиксации деталей протезов. Предназначен : Для подготовки работ при ремонте и пайке Имеет низкю усадку.Высокую твердость и хрупкость – воск сразу же ломается, если изменяется положение зафиксированных деталей.Оптимальную клейкость на всех дентальных материалах. | упак 75 гр | упак | 5 |
| 103 | Воск | Воск стоматологический: воск цервикальный красный прозрачный. Воск для формирования края коронки, не подверженный деформации. Характеристики : Низкая усадка.Особенно стабилен. Точно и тонким слоем адаптируется на границе препаровки .Хорошо скоблится. | Упаковка 75 гр отдельными блоками | упак | 5 |
| 104 | Воск | Воск стоматологический: ретенции восковые с прямыми отверстиями .Характеристики :Высокая прочность, легкая адаптируемость. Идеален для ретенции в нижней челюсти, в том числе и когда недостаточно места. | упаковка :комплект 40шт | упак | 4 |
| 105 | Воск | Воск стоматологический: ретенции восковые со смещенными отверстиями .Характеристики : Компактная ретенция,благодаря смещенному расположению -оптимально места для установки зубов. | упаковка :комплект 40шт | упак | 4 |
| 106 | Воск | Воск моделировочный бежевый непрозрачный .Универсальный воск для использования в следующих целях:техники изготовления коронок и мостовидных протезов,отдельных коронок,вкладок,мостовидных протезов,прессованных керамик,восковых моделей,в технике модельного литья. | упаковка 100гр | упак | 5 |
| 107 | Воск | Воск стоматологический погружной желтый.Характеристики :Высочайшая точность благодаря минимальной усадке. Оптимальная вязкость при 89-91°С (192-196°F).Колпачки с точной посадкой, с равномерной толщиной стенок.Высокая прочность и эластичность .Без пластмассовых добавок Легкость обрезки по границе препаровки.Точное дозирование с помощью банки с воском | упаковка 200 гр | упак | 2 |
| 108 | Воск | Воск стоматологический для поднутрений в отдельных блоках .Предназначен для моделирования деталей модельного литья на модели из паковочной массы. Характеристики :Точное соответствие восковых деталей готовой работы. Соединение кламмеров, восковых пластин или ретенций. Легкая прозрачность для определения маркировки. | Упаковка 75 гр отдельными блоками | упак | 2 |
| 109 | Воск | Воск для модельного литья непрозрачный, бирюзовый. Характеристики :Для моделирования деталей модельного литья на модели из паковочной массы. Точное соответствие восковых деталей готовой работы. Оптимальное моделирование жевательных поверхностей или оконечных планок с острыми краями. | Упаковка 75 гр | упак | 2 |
| 110 | Воск | Воск стоматологический-ретенции восковые самоклеящиеся с круглыми отверстияи . Характеристики:Диаметр отверстий 2,0 мм.Высокая прочность, легкая адаптируемость.Размер пластин 70 х 70 мм.Толщина пластин 0,8 мм.Самоклеющиеся ретенции | Упаковка 20 пластин | упак | 4 |
| 111 | Воск | Воск стоматологический- ретенции восковые самоклеящиеся перемычки .Характеристики:Идеальны для узкого челюстного гребня нижней челюсти. Высокая прочность, легкая адаптируемость.Размер пластин 70 х 70 мм.Толщина пластин 1,3 мм.Самоклеющиеся. | Упаковка 10 пластин | упак | 4 |
| 112 | Воск | Воск стоматологический- пластины восковые гладкие , толщина 0.3мм. Характеристики :Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с гладкой поверхностью.Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 2 |
| 113 | Воск | Воск стоматологический - пластины восковые гладкие , толщина 0.4мм. Характеристики:Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с гладкой поверхностью.Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 2 |
| 114 | Воск | Воск стоматологический- пластины восковые гладкие , толщина 0.6мм . Характеристики:Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с гладкой поверхностью.Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 1 |
| 115 | Воск | Воск стоматологический: пластины восковые с грубым рифлением , толщина 0.4мм .Характеристики:Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с выраженной структурой поверхности.Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 2 |
| 116 | Воск | Воск стоматологический: пластины восковые с грубым рифлением , толщина 0.50мм . Характеристика:Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с выраженной структурой поверхности.Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 2 |
| 117 | Воск | Воск стоматологический: пластины восковые с грубым рифлением , толщина 0.60мм .Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с выраженной структурой поверхности.Характеристики:Размер пластин 75 х 150 мм.Толщина пластин 0,3-0,6 мм. | Упаковка 15 пластин | упак | 1 |
| 118 | Воск | Воск стоматологический: балки восковые литейные ГЕО .Характеристики:Готовые литейные балки для эффективного штифтования восковых моделей. Сохраняющая форму, экстратвердая литейная система.Определенное уменьшение диаметра балки Достаточно большой плавильный резервуарПреимущества в работе:отсутствие деформации мостов при штифтовании ,экономия времени | Упаковка 115гр | упак | 3 |
| 119 | Воск | Воск стоматологический: прутики восковые ГЕО , диаметр 1,0мм . Характеристики:Восковой профиль для формирования краевых планок или индивидуальных ретенций.Средней твердости, хорошая деформируемость. Имеется четыре различных диаметроа.Отсутствие реверсивных сил, хорошая прочность. | Упаковка 37гр | упак | 2 |
| 120 | Воск | Воск стоматологический: прутики восковые ГЕО , диаметр 1,2мм . Характеристики:Восковой профиль для формирования краевых планок или индивидуальных ретенций.Средней твердости, хорошая деформируемость.Имеется четыре различных диаметроа.Отсутствие реверсивных сил, хорошая прочность. | Упаковка 50гр | упак | 2 |
| 121 | Воск | Воск стоматологический: литейный воск ГЕО , толщина 0.3мм .Характеристики:Самоклеющийся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел.Простая нарезка кусочков и отделение от клеевой пленки. - Очень хорошая адаптация на поверхности модели. - Оптимальное сцепление и с увлажненной моделью. Размер пластин 10 х 10 см. | Упаковка 32 пластины | упак | 1 |
| 122 | Воск | Воск стоматологический: литейный воск , толщина 0.5мм. Самоклеющийся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел.Простая нарезка кусочков и отделение от клеевой пленки. - Очень хорошая адаптация на поверхности модели. - Оптимальное сцепление и с увлажненной моделью. Размер пластин 10 х 10 см | Упаковка 32 пластины | упак | 1 |
| 123 | Воск | Воск стоматологический: литейный воск , толщина 0.6мм . Характеристика ;Самоклеющийся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел.Характеристика :Простая нарезка кусочков и отделение от клеевой пленки. - Очень хорошая адаптация на поверхности модели. - Оптимальное сцепление и с увлажненной моделью. Размер пластин 10 х 10 см. | Упаковка 32 пластины | упак | 1 |
| 124 | Щетка | Инструменты для зуботехнических лабораторий шлифовальные и полировальные: Щетки для зеркальной полировки сплавов, керамики и пластмасс, диаметр 14мм.Монтируемая щеточка для зеркальной полировки с наконечником.Уникальная смесь ворса обеспечивает эффективную и быструю зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс | комплект 100шт | упак | 2 |
| 125 | Щетка | Инструменты для зуботехнических лабораторий шлифовальные и полировальные: Щетки для зеркальной полировки сплавов, керамики и пластмасс, диаметр 18мм.Монтируемая щеточка для зеркальной полировки с наконечником.Уникальная смесь ворса обеспечивает эффективную и быструю зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс | комплект 100шт | упак | 2 |
| 126 | Отрезной диск | Инструмент для зуботехнических лабораторий режущий: Диск отрезной армированный стекловолокном для КХС, Диаметр 40х1мм.Характеристика : Высококачественный и устойчивый. Особенно высокая режущая способность при экстремальном запасе прочности. | Комплект 25шт | упак | 3 |
| 127 | Отрезной диск | Инструмент для зуботехнических лабораторий режущий-: Диски отрезные частично армированные стекловолокном для КХС, 40х1мм.Предназначены ;для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья | Комплект 25шт | упак | 5 |
| 128 | Отрезной диск | Инструмент для зуботехнических лабораторий режущий-: Диски отрезные стандартные для КХС, 38х0,6мм.Длительный срок службы при высокой режущей мощности. Предназначены для обрезки литников у кобальто-хромовых сплавов. | Комплект 100 шт | упак | 1 |
| 129 | Диски шлифовальные | Инструмент для зуботехнических лабораторий- Диски шлифовальные D 25х3мм, предназначены для обработки каркасов.Оптимальны для обработки кобальто-хромовых каркасов благодаря агрессивной шлифовке | Комплект 100 шт | упак | 1 |
| 130 | Полировальные: щетки | Полировальные: щетки диаметром 80мм. Характеристики:круглая щетка для предварительной полировки , состав : комбинация льняных прокладок и щетины китайского кабана. Щетина китайского кабана предназначена для грубой полировки и уплотнения .Льняные прокладки для полировки до зеркального блеска. Используются в комбинации с универсальной полировальной пастой белого цвета | Комплект 12шт | упак | 3 |
| 131 | Полировальные: щетки | Щетки полировальные специальные для модельного литья, диаметр 65мм.Щетки предназначены для полировки кобальто-хромовых каркасов с применением полировальной пасты.Щетина в два ряда. Пластмассовый сердечник с древесиной в центре. | Комплект 12шт | упак | 4 |
| 132 | Полировальные: щетки | Щетка узкая, для полировки сплавов, диаметр 36мм. Классическая щетка для полировки кобальто-хромовых сплавов или твердых сплавов благородных металлов с использованием мотора.Точная полировка благодаря щетинкам с тонким концом.Идеальна для узких участков каркасов.Высокая устойчивость щетины и при сильной нагрузке. Очень хорошо устанавливается на шпинделе благодаря пластмассовому центру с металлическим стержнем. | Комплект 12шт | упак | 10 |
| 133 | Складчатый поли- ровальный круг | Круг полировальный складчатый из бязи для полировки, диаметр 100мм .Идеально подходит для зеркальной полировки металлов с использованием полировальной пасты.Благодаря косо нарезанному материалу нет узелков.Складки способствуют оптимальному охлаждению и более скорому эффекту полировки. | Комплект 4 шт | упак | 5 |
| 134 | Круги универсальные силиконовые | Круги универсальные силиконовые, для полировки, диаметр 22мм, толщина 3,2мм. Хактеристики :Силиконовый полир с алмазами для грубой полировки керамики и металла.Идеально использовать для переходов от металла к керамике | Комплект 100шт | упак | 3 |
| 135 | Инструменты и приспособления вспомогательные | Инструменты и приспособления вспомогательные: трегер со штифтами.Легкий трегер в форме сот для индивидуального размещения коронок и мостовидных протезов в керамической печи.Низкое поглощение трегером тепла.Отсутствие передачи напряжения на каркасы.Удерживающие штифты из специальной стали диаметром 1 мм , устойчивой к высоким температурам. Точное размещение штифтов благодаря сотовой структуре трегера. | Комплект : 2 трегера с 10 стальными удерживающими штифтами | упак | 1 |
| 136 | Штифты металлические | Штифты металлические к трегерам.Удерживающие штифты из специальной стали диаметром 1 мм , устойчивой к высоким температурам | Комплект из 6 изогнутых и 4 прямых удерживающих штифта | упак | 1 |
| 137 | Штифты металлические | Штифты металлические прямые к трегерам.Удерживающие штифты из специальной стали диаметром 1 мм , устойчивой к высоким температурам | Комплект 20 прямых штифтов | упак | 1 |
| 138 | Набор керамических фиксирующих штифтов | Набор керамических штифтов к трегерам. Покрыты оболочкой из оксида аллюминия, диаметр 1 мм | Упаковка 10 шт. | упак | 8 |
| 139 | Песок для пескоструйного аппарата | Песок для пескоструйного аппарата- оксид аллюминия, 50 мкм.Цвет белый. | Канистра 25 кг | упак | 4 |
| 140 | Песок для пескоструйного аппарата | Песок для пескоструйного аппарата оксид аллюминия, 110 мкм. Цвет белый. | Канистра 25 кг | упак | 1 |
| 141 | Песок для пескоструйного аппарата | Песок для пескоструйного аппарата оксид аллюминия, 250 мкм. Цвет: белый. | Канистра 10 кг | упак | 1 |
| 142 | Средство для зеркальной поолировки пластмассы и метелла. | Средство для зеркальной поолировки пластмассы и метелла.Универсальное применение. немедленный зеркальный блеск.Не мажется, не оседает в следах от шлифивки.Охлаждает поверхность. | Упаковка 500гр | упак | 5 |
| 143 | Паста полировочная универсальная, бежевая | Паста полировочная универсальная, бежевая для зеркальной полировки пластмассы для протезов.Очень экономичная. Тонкозернистая консистенция.Оптимальное нанесение пасты щеткой или полировальным кругом. | Упаковка 200гр | упак | 10 |
| 144 | Карборундовый диск для тримера | Карборундовый грубый диск для мокрой обработки, с микрошипами,зернистость 80мкм, диаметр 234мм. | Упаковка 5 шт | упак | 5 |
| 145 | Кисточка | Кисточка для моделирования керамики , состав - синтетика, размер №6.Всегда заостренная кисточка благодаря ворсинкам конической формы. Каждая ворсинка равномерно гладкая.Очень плотный ворс. Ворсинки не расщепляются и не распускаются.Порции керамики оптимально лежат на ворсинках. | Комплект 2шт | упак | 10 |
| 146 | Присадка для керамики | Присадка для керамики придающая керамическим массам пластичность при моделировании.Керамика приобретает консистенцию, подобную воску.Улучшенная устойчивость при моделировании Не оказывает влияние при обжиге.Нейтральна на цвет | Флакон 60 мл | упак | 5 |
| 147 | Пластмасса | Пластмасса для фиксации, стабилизации, соединения и блокирования поднутрений. Характеристики :Наносится непосредственно из флакона.Соединяется с воском Имеет отличную клейкость и на металле Сохраняет форму .После опрыскивания новым катализатором в зависимости от толщины слоя становится твердой в течение кратчайшего времени. При отвердении не образуется тепла Устойчива к температуре, шлифуется | Комплект : 2 x 10 г пластмассы ,30 мл катализатора и 1 пластмассовый шпатель | упак | 5 |
| 148 | Материал вспомогательный для зуботехнических работ | Материал вспомогательный для зуботехнических работ.Выравнивает и отверждает поверхность моделей из паковочной массы при изготовлении модельного литья.Мягкое опрыскивание холодных моделей из паковочной массы.Закрытие пор на поверхности паковочной массы.Обеспечивает очень гладкие поверхности литья.Оптимальная основа для моделирования и адаптации восковых деталей | Упаковка 300 мл | упак | 2 |
| 149 | Материал вспомогательный для зуботехнических работ | Высококачественный лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета.•Короткое время высыхания.Образует равномерную толщину слоя и гладкую поверхность.Хорошо держится на гипсовых поверхностях.Толщина слоя у неразбавпенного лака около 12-15 микрон.Цвет красный | Упаковка 15 мл | упак | 3 |
| 150 | Инструмент для зуботехнических лабораторий режущий | Диски отрезные для керамики , 45 х 0,35 мм.Режущая толщина 2,35 мм.Максимальное число оборотов 10.000 оборотов в минуту.Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда.Быстрый и точный разрез без перекоса. Стабильный несущий материал обеспечивает спокойный ход. Три разных диаметра и ширины пропила. Перфорация дисков обеспечивает прозрачность при распиливании. Длительный срок службы гальванизированного алмазного слоя. | Упаковка 1 шт | упак | 15 |
| 151 | Воск | Воск для приклеивания вертикальных литников и восковых промежутков ,очень липкий, легко корректировать положение деталей,остается гладким и липким,сгорает без остатка. Цвет неоново розовый | Банка 75гр | упак | 5 |
| 152 | Многофункциональный восковой кламмер | Многофункциональный кламмер :измененный гребень позволяет остаткам пищи легко соскальзывать по кламмеру (предотвращение кариеса),филигранная форма кламмера ,анатомически совершенная форма кламмера ,высокая стабильность ,удлиненная форма кламмера для моляров больших размеров ,экономия рабочего времени. Цвет изумрудно-зеленый | Упаковка: 10 пластин | упак | 3 |
| 153 | Воск | Литейные балки, красные, очень твердые.Характеристики :смещенное относительно центра положение литейной балки, благодаря углу наклона каналов подачи форма балки приспособлена к форме муфеля (равномерное охлождение отливаемого объекта),экономия времени,экстратвердая, устойчивая система,сгорают без остатка ,сделаны из читого воска | Упаковка 50 штук Ø 4,0 мм | упак | 5 |
| 154 | Воск | Литейные балки, красные, очень твердые.Характеристики :смещенное относительно центра положение литейной балки, благодаря углу наклона каналов подачи форма балки приспособлена к форме муфеля (равномерное охлождение отливаемого объекта),экономия времени,экстратвердая, устойчивая система,сгорают без остатка ,сделаны из читого воска | Упаковка 50 штук Ø 5,0 мм | упак | 5 |
| 155 | Воск | Восковые прикусные пластины анатомической формы с апельсиновым вкусом. Очень твердый воск для регистрации прикуса, очень стабильный даже при высоких температурах, апельсиновый ароматизатор добавлен для того, чтобы пациент чувствовал себя более комфортно во время процедуры регистрации прикуса. | Упаковка 75 шт | упак | 3 |
| 156 | Воск | Восковые прикусные пластины анатомической формы не ароматизированные. Очень твердый воск для регистрации прикуса, очень стабильный даже при высоких температурах.Толщина пластины 2 мм | Упаковка 75 шт | упак | 2 |
| 157 | Оклюзионный спрей | Оклюзионный спрей для определения контактных точек. Характеристики:нацеленное распыление,тонкий слой - дозирование благодаря хорошим насадкам,прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам,100 %-ная растворимость в воде,не образует капель, легко смывается,безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением ,газовая смесь не опасна для озонового слоя.Цвет зеленый | Объем: 75мл | упак | 10 |
| 158 | Оклюзионный спрей | Оклюзионный спрей для определения контактных точек. Характеристики:нацеленное распыление,тонкий слой - дозирование благодаря хорошим насадкам,прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам,100 %-ная растворимость в воде,не образует капель, легко смывается,безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением ,газовая смесь не опасна для озонового слоя.Цвет красный | Объем: 75мл | упак | 5 |
| 159 | Оклюзионный спрей | Оклюзионный спрей для определения контактных точек. Характеристики:нацеленное распыление,тонкий слой - дозирование благодаря хорошим насадкам,прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам,100 %-ная растворимость в воде,не образует капель, легко смывается,безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением ,газовая смесь не опасна для озонового слоя.Цвет синий | Объем: 75мл | упак | 5 |
| 160 | Воск | Восковые палочки (штиксы) с круглым сечением ø 2,5 мм.Устойчивое соединение всей системы.Увереность при снятии восковой конструкции. | Упаковка 250 гр | упак | 3 |
| 161 | Воск | Восковые палочки (штиксы) с круглым сечением ø 3 мм.Устойчивое соединение всей системы.Увереность при снятии восковой конструкции. | Упаковка 250 гр | упак | 1 |
| 162 | Воск | Восковые палочки (штиксы) с круглым сечением ø 4 мм.Устойчивое соединение всей системы.Увереность при снятии восковой конструкции. | Упаковка 250 гр | упак | 2 |
| 163 | Воск | Восковые палочки (штиксы) с круглым сечением ø 5 мм.Устойчивое соединение всей системы.Увереность при снятии восковой конструкции. | Упаковка 250 гр | упак | 2 |
| 164 | А-силикон для дублирований моделей | А-силикон для дублирования, твердость 32 по Шору-А, повышенная эластичность, голубой. Смешивание 1х1, время замешивания вручную - 1мин., время обработки 4-6 мин, время схватывания - 10мин | Упаковка1кг база + 1кг катализатор | упак | 15 |
| 165 | Тигли для литейной установки | Тигли для литейной установки Inducast.Диаметр 39 мм,высота 50 мм,толщина 106 мм, цвет белый. | Упаковка 3 шт. | упак | 20 |
| 166 | Набор полировочных паст | Пасты : №1, №2, №3, №4 содержат абразив, поверхностноактивное вещество. В качестве связывающе-охлаждающих веществ содержат воск, стеарин, парафин. Паста №4» содержит водорастворимый пастообразователь.Паста №1 – для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов. Паста №2 для полирования изделий из пластмассы. Паста №3 для полирования изделий из керамики и пластмассы. | Паста № 1, 2, 3 50 г х 4 шт | упак | 20 |
| 167 | Высококлассный сплав для бюгельного протезирования | Высококлассный сплав для бюгельного протезирования.Характеристики :Повышенная пластичность при текучести и прочность на разрыв. Очень высокий показатель относительного удлинения. Улучшенная устойчивость к деформации. Высокий уровень стабильности: отличная активация кламмеров.Плотность 8,4 (гр/куб.см).Пределы плавления 1310-1345 (°С). Температура литья 1440 (°С) Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья- 340.Стандартный состав в %: Кобальт Cо 62.5 Хром Cr 29.53 Молибден Мо 5 Марганец Mn 0.5 Кремний Si 1 Железо Fe 0.5 Тантал Ta 0.5 Азот N 0.3 Углерод C 0.17. | Упаковка 1 кг | упак | 5 |
| 168 | Сплав | Железо хромоникелевый сплав марки -25Х18Н9С2-«Д».Предназначен для применения в ортопедической стоматологии для изготовления литых одиночных коронок, промежутков, нагруженных мостов, а также других металлических элементов зубных протезов в условиях стоматологических поликлиник. Изготавливается в виде слитков круглого профиля расфасованных в упаковки массой 1 кг.Химический состав: железо - основа, углерод-0,25% хром - 18%, никель - 9%, кремний - 2%, марганец – не более 1,5%. | Упаковка 1 кг | упак | 10 |
| 169 | Cплав для керамики | Cплав для керамики. Сосав -Ni 62%, Cr 25%. КТР 13,8-14,7. Модуль упругости 200000 МПа. Плотность 8,2 г/см.кв. Легко полируется и обрабатывается до блеска. | Упаковка 1 кг | упак | 5 |
| 170 | А-Силикон повышенной точности для использования в зуботехнической лаборатории | А-Силикон повышенной точности для использования в зуботехнической лаборатории.Применение:Матрицы для дублирования протезов .Контрольный ключ при проектировании металлической структурыОснова при работе с эстетическими материалами, не содержащими металла.Изоляция и защита протеза от высоких температур в кювете.Пропорция при смешивании 1:1 БиосовместимостьОкончательная твердость - 85 по Шору А Зеленого цвета | 1 банка с базой весом 450 г + 1 банка с катализатором весом 450 г | упак | 3 |
| 171 | C- cиликон для использования в зуботехнической лаборатории | C- cиликон для использования в зуботехнической лаборатории/ Особая формула, включающая в себя производные титана, придаёт С-силикону высокую точность, твёрдость и термостойкость.Применение :Контрольные матрицы для проектирования металлической структуры. Матрицы при работе с пластмассой в комбинированном протезе. Матрицы для изготовления временных протезов. Матрицы при создании искусственной десны на модели. Изоляция зубов/гипса в муфеле.Высокая начальная пластичность .Конечная твёрдость (95 по Шору A) .Термостойкость (180°C). Высокая точность воспроизведения деталей | Упаковка 2,6 кг. | упак | 3 |
| 172 | Катализатор для всех слепочных С-силиконов | Катализатор для всех слепочных С-силиконов .Красный цвет.Назначение :Контроль за однородностью массы во время смешивания. Абсолютная универсальность использования в различных техниках снятия слепков .Простота дозировки | Тюбик 60 мл | упак | 3 |
| 173 | Припой | Припой для кобальтохромовых сплавов, предназначенных для изготовления каркасов коронок и мостов . Состав : Кобальт Co 60.5 , Хром Cr 28.5 ,Кремний Si 4.5 Молибден Мо 3, Железо Fe 1.5 ,Бор B 1.5 ,Углерод C 0.5. Интервал температуры плавления 1100-1150 (°С) Температура пайки 1180 С | Упаковка 5 гр | упак | 5 |
| 174 | Кобальтохромовый припой | Кобальтохромовый припой - припой для кобальтохромовых сплавов, предназначенных для изготовления каркасов бюгельных протезов.Состав :Кобальт Co 64, Хром Cr 28.5 , Молибден Мо 5 ,Кремний Si 4 ,Железо Fe 1.5.Интервал температуры плавления 1150-1100 (°С) | Упаковка 4 гр | упак | 5 |
| 175 | Припой | Припой для никельхромовых сплавов. Состав : Никель Ni 66. Хром Cr 19. Молибден Мо 5.5 . Железо Fe 5. Кремний Si 3.5. Интервал температуры плавления 1020-1150 (°С) | Упаковка 4 гр | упак | 7 |
| 176 | Трехслойные акриловые зубы | SUPER LUX - трехслойные акриловые зубы для стоматологических протезов.Преимущества:превосходная эстетика,высокая износостойкость,оптимальный уровень жесткости зубов,соответствие по анатомической форме, цвету и отображательной способности натуральным зубам. Цвета :a1,a2,a3,b1,b2,b3, a3,5 , a4,b4,d2,d3,d4,c1,c2,c3,c4 | Гарнитур 6 шт. | упак | 40 |
| 177 | Двухслойные акриловые зубы | Акриловые двухслойные зубы :твердость на 20% выше, чем у обычных акриловых зубов, износостойкость в 2 раза выше; высокая цветовая стабильность; прекрасная эстетика;анатомическая окклюзионная поверхность жевательных зубов – окклюзионная подгонка сведена к минимуму; повышенная связующая сила с базисной пластмассой. Цвета :a1,a2,a3,b1,b2,b3 a3,5 , a4,b4,d2,d3,d4,c1,c2,c3,c4 | Гарнитур 28 шт. | упак | 40 |
| 178 | Двухслойные акриловые зубы | Двухслойные акриловые зубы Назначение :Изготовление съемных конструкций зубных протезов Преимущества:Хорошее химическое соединение с базисом протеза. Оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию. Цветостабильность.Высокая косметичность.Флуоресцирующий эффект. Не изнашивают естественные антагонисты Цвета :А2; A3; А3,5; В2; ВЗ; С2; СЗ; D2; D3. | 4 полных гарнитура зубов из 28 зубов каждый | упак | 40 |
| 179 | Аттачмены для крепления бюгельных протезов | Аттачмены для крепления бюгельных протезов-набор (матрицы, патрицы, ключи), схема крепления | Упаковка :4 – патрицы из беззольной пластмассы2 – удлинители Steady*4 – зажимы ретенционные белые2 – зажимы ретенционные зеленые4 – балки керамические4 – ключи для параллелометра + стержень из беззольной пластмассы | упак | 3 |
| 180 | Аттачмены для крепления бюгельных протезов | Аттачмены для крепления бюгельных протезов-комплект матриц и патриц нормального размера, диаметр 1.8мм, схема крепления , техника Дублирования. | Упаковка : 4 патрицы STRATEGY* (2 – стандартные, 2 – удлиненные) 2 удлинителя STRATEGY 4 колпачка ретенционных (для техники дублирования) | упак | 3 |
| 181 | Аттачмены для крепления бюгельных протезов | Аттачмены для крепления бюгельных протезов-комплект матрицы и патрицы, диаметр 1.8мм, схема крепления OT STRATEGY для стальных контейнеров | Упаковка : 4 патрицы STRATEGY (2 – стандартные, 2 – удлиненные) 4 колпачки ретенционные (для стальных контейнеров) 4 контейнеры стальные 2 позиционеры пластмассовые 2 удлинители STRATEGY | упак | 3 |
| 182 | Щетка | Ролик стоматологический волосяной четырехрядный | Упак : 1 шт | шт | 60 |

Заведующий зубопротезным кабинетом                                                                         А.В.Поливода

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку стоматологических материалов

г.  Югорск.                                                                                               "___" __________2013  г.

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице___________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой  договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме № _____ от «___» ____________ 20___ г. , открытого аукциона в электронной форме  № _____ от «___» ____________ 20___ г. протокола подведения итогов  № ___      от _____20___ г.

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика ______________ (далее товар) на общую сумму поставки: ________________ (_____________________ _______________________________________) рублей __ копеек, а Заказчик принять и оплатить товар.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору   осуществляется за средств приносящей доход деятельности учреждения.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации,  являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  При поставке товара поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.

2.3. Товар должен быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть  указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя.

2.4. Товар должен быть новым,  в  индивидуальной  заводской упаковке.

2.5.  Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее  80% от даты выпуска.

2.6. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.7. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

2.8. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован надлежащим образом и поставлен в транспортных, стандартных коробках.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 10-ти дней со дня заключения договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества,  гигиеническое  заключения). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика с указанием его адреса и телефона.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара. Претензии по количеству, ассортименту и комплектности могут быть предъявлены в течение 20 дней с момента поставки, на основании акта дефектации, составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, с момента получения претензии, по факсу в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока Заказчик вправе самостоятельно распорядиться товаром, погасив из вырученных денег свои расходы на хранение и отправку, а остальную часть передать Поставщику.

3.9.Товар считается  поставленным от даты подписания товарной накладной Заказчиком, при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Доставка товара до склада  Заказчика,  осуществляются Поставщиком. При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

4.2. Поставщик согласовывает с Заказчиком вид транспорта, учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего  договора.

5.2. В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быт..

5.3. Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным  перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение  товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели со дня получения претензии факсимильной связью, электронной почтой.

6.11. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему договору.

8.3. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | ПОСТАВЩИК: _______________________ ________________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Заместитель  главного врача

по медицинской части

МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска»                                                                                            Ф.С.Медведев

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                                          А.О.Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________ В.В. Быков                                    Поставщик:

МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом